## RECAP
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES DANS LA REGION DU CENTRE-EST
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
RECAPITULATIF GENERAL - BASKOURE
Installation de chantier (amenée et repli du matériel)
A | BOUTIQUES (20) |  | 0
B | LATRINES |  | 0
COÛT TOTAL |  | 0

## BOUTIQUES
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES DANS LA REGION DU CENTRE-EST
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
BOUTIQUES - (lot de 5 boutiques)
N° | Désignation des ouvrages | Utés | Qtés | P. Unitaires | P. Total
I | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
1.1 | Décapage de la terre végétale (prof. moy.= 20 cm), y compris mise en dépôt, remblais complémentaires et nivellement de la plate-forme de construction | m² | 170 |  | 0
1.2 | Implantation de l'ensemble des ouvrages du projet par un géomètre qualifié | Ft | 1 |  | 0
1.3 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 15.9 |  | 0
1.4 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m3 | 22.71 |  | 0
1.5 | Remblai de déblais en fondations compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur à 95% de l'OPM | m3 | 11.62 |  | 0
1.6 | Remblai d'apport en latérite compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation, formes de dallage, rampes et emmarchements | m3 | 56 |  | 0
1.7 | Traitement préventif anti termite suivant descriptif | m² | 139.92 |  | 0
| TOTAL I |  |  |  | 0
II | FONDATIONS / INFRASTRUCTURES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m3 | 2.27 |  | 0
2.2 | Béton armé pour semelles isolées; Semelles filantes et poutres de redressements dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 3.18 |  | 0
2.3 | Gros béton pour semelles filantes dosé 350 kg/m3 de CPA 45 | m3 | 8.58 |  | 0
2.4 | Béton armé pour bêches, formes de rampes, emmarchements et parois du bac à fleurs, dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage et armatures | m3 | 1.47 |  | 0
2.5 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage, ferraillage | m3 | 4.23 |  | 0
2.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 pour aire de dallage de 12 cm d'épaisseur y compris renfort sous dallage, y compris joint de retrait, joint de construction, arrêt de dallage, etc. | m3 | 16.79 |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
3.1 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 4.75 |  | 0
3.2 | Béton armé pour linteaux,chainages horizontaux et allèges dosés à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 4.23 |  | 0
3.3 | Béton armé pour appui des baies dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 1.9 |  | 0
3.4 | Béton armé pour appui de toiture dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 2.4 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | MACONNERIE - ENDUIT
4.1 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m² | 70.53 |  | 0
4.2 | Maçonnerie en agglos creux de (15x40x20cm) | m² | 290 |  | 0
4.3 | Claustras pour ventilation | u | 220 |  | 0
4.4 | Enduit intérieur lisse | m² | 242.5 |  | 0
4.5 | Enduit extérieur taloché | m² | 183.22 |  | 0
4.6 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | ff | 1 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | PMP 1 : Porte métallique pleine de 90X220 cm à un (01) battant y compris toutes suggestions | U | 5 |  | 0
5.2 | FMP 1 : Fenètre métallique persiennée ouvrant à l'italienne de 200X120 cm à un (01) ouvrant y compris toutes suggestions | U | 5 |  | 0
5.3 | GM : Grilles métalliques antinsectes pour claustras | U | 22 |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | COUVERTURE - CHARPENTE ETANCHEITE
6.1 | Flinkote sur enduit extérieur en soubassement | m² | 27.22 |  | 0
6.2 | Film polyane pour étanchement de l'infrastructure y compris lit de sable épaisseur 5cm | m² | 145 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | REVETEMENTS
7.1 | Chape ciment lisse | m² | 64 |  | 0
7.2 | Peinture vinylique pour intérieur | m² | 242.5 |  | 0
7.3 | Enduit tyrolien | m² | 185.6 |  | 0
7.4 | Peinture sur menuiserie métallique | m² | 47.59 |  | 0
7.5 | Faux plafond en contreplaquet de 5mm | m² | 120.72 |  | 0
7.6 | Revêtement décoratif en granite | m3 | 9.2 |  | 0
7.7 | Peinture foam pour faux plafond | m² | 120.72 |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | ELECTRICITE - COURANT FORT - CLIMATISATION
8.1 | AMENEE D'ENERGIE
8.1.1 | Coffret électrique conforme au descriptif y compris toute sujétion | u | 5 |  | 0
8.1.2 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré y compris boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d'appareils d'éclairage, de prises de courant, de climatisation et ventilation etc. compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques du bâtiment | ens | 1 |  | 0
8.1.3 | Fourniture et mise en place d'un circuit de terre (câblette en cuivre S= 29 mm²) en fond de fouille, et relié aux éléments conducteurs de courant | ens | 1 |  | 0
| Sous total 8.1 |  |  |  | 0
8.2 | Appareils d'éclairage
8.2.1 | Réglette LED de 120 cm | u | 6 |  | 0
8.2.2 | Réglette LED étanche de 60 cm | u | 10 |  | 0
| Sous total 8.2 |  |  |  | 0
8.3 | Petit appareillage
8.3.1 | Interrupteur double allumage type mosaïc de chez LEGRAND | u | 5 |  | 0
8.3.2 | Prise de courant 2P+T type mosaïc de chez LEGRAND | u | 10 |  | 0
8.3.3 | Prise de courant 2P+T étanche type plexo de chez LEGRAND | u | 3 |  | 0
| Sous total 8.3 |  |  |  | 0
| TOTAL VIII |  |  |  | 0
IX | COUVERTURE ET CHARPENTE
9.1 | Couverture en tôle bac aluminium 35/100 ème | m² | 135 |  | 0
9.2 | Structure en IPN de 100 | ml | 24.2 |  | 0
9.3 | Pannes en tubes rectangulaires métallique de 50x50 | ml | 160.16 |  | 0
9.4 | chéneau en tôle noire de 10/10ème | ml | 22 |  | 0
9.5 | Fourniture de canalisation des descentes EP (PVC normé SOTICI diam. 100) y compris accessoire (coude, manchot, thé, ) et toute autre sujétion de pose | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL IX |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL Bloc boutiques |  |  |  | 0

## LATRINES
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES DANS LA REGION DU CENTRE-EST
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
LATRINES
N° | Désignation des ouvrages | Utés | Qtés | P. Unitaires | P. Total
I | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
1.1 | Décapage et nivellement du sol | m² | 35 |  | 0
1.2 | Implantation du bâtiment | Ens | 1 |  | 0
1.3 | Fouilles en rigole pour semelles filantes | m3 | 1.44 |  | 0
1.4 | Fouille en excavation pour fosse | m3 | 37.9 |  | 0
| TOTAL I |  |  |  | 0
II | FONDATIONS / INFRASTRUCTURES
2.1 | Béton de proprete pour semelles filantes dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.93 |  | 0
2.2 | Gros béton pour semelles filantes dosé à 300 kg/m3 | m3 | 0.8 |  | 0
2.3 | Béton armé pour radier dosé à 350 kg/m3 | m3 | 2.19 |  | 0
2.4 | Béton armé pour chainage bas de fosse dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.51 |  | 0
2.5 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 (4HA 10 cadre HA 6 ) | m3 | 0.49 |  | 0
2.6 | Béton légèrement armé pour aire de dallage dosé à 300 kg/m3 ép=10 cm | m3 | 2.42 |  | 0
2.7 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage haut de la fosse | m3 | 0.68 |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
3.1 | Béton armé pour raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.69 |  | 0
3.2 | Béton armé pour rampe dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.4 |  | 0
3.3 | Béton non armé pour acrotère dosé à 300 kg/m3 | m3 | 0.31 |  | 0
3.4 | Béton pour appui de baie dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.11 |  | 0
3.5 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage | m3 | 0.2 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | MACONNERIE - ENDUIT
4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 15x20x40 | m² | 34.48 |  | 0
4.2 | Maçonnerie en agglos plein de 20x20x40 | m² | 2.42 |  | 0
4.3 | Rampe d'accès pour handicapé moteur | Ens | 2 |  | 0
4.4 | Enduits étanches sur parois intérieures des murs fosses | m² | 34.48 |  | 0
4.5 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m² | 49.4 |  | 0
4.6 | Maçonnerie en claustras | m² | 24 |  | 0
4.7 | ventillation des fosses en éléments de 30x30x20 cm béton moulé y compris | u | 3 |  | 0
4.8 | Enduit intérieur | m² | 19.5 |  | 0
4.9 | Enduit extérieur y compris raccordements et calfeutrements | m² | 42.72 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | COUVERTURE ET CHARPENTE
5.1 | Panne en tube galva lourd de 60x60 y compris toutes sujétions de pose | ml | 8.55 |  | 0
5.2 | Tôle bac alu-zinc 4 ondulations 35% | m² | 6.58 |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | REVETEMENTS
6.1 | Peinture tyrolienne écrasée sur mur interne | m² | 19.5 |  | 0
6.2 | Enduit tyrolien sur mur externe | m² | 43 |  | 0
6.3 | Peinture à huile nationale sur porte | m² | 4 |  | 0
6.4 | Chape ciment lisse | m² | 14 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | MENUISERIE METALLIQUE
7.1 | Porte métallique pleine (PMP) de 70x220 | U | 2 |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | PLOMBERIE ET SANITAIRES
8.1 | Fourniture, fouille et pose de canalisation allant de l'espace ablution à puit perdu (PVC normé SOTICI diam. 100) y compris accessoire (coude, manchot, thé, siphon de sol) et toute autre sujétion de pose | Ens | 1 |  | 0
8.2 | Puit perdu | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL VIII |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL LATRINES |  |  |  | 0