## BPU
Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro
Lot 2 - CDS Busoro
Devis estimatif
2022-10-24
POSTE | DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE en chiffre | PRIX UNITAIRE en lettre
0.00 | INSTALLATION DE CHANTIER
0.01 | Installation et repli de chantier
| CDS Gihosha | ff
| CDS Busoro | ff
0.02 | Démolitions des ouvrages et obstacles divers existant
| Maçonneries | m2
| Revêtements muraux | m2
| Huisseries | m2
| Pavements | m2
| Charpentes | m2
| Couverture | m2
| Faux plafonds | m2
| Installations électriques | ff
| Installations sanitaires | ff
Total poste 0
1.00 | TERRASSEMENTS
1.01 | Décapage géneral - Terrassement en déblais remblais | m3
1.02 | Fouilles de fondations | m3
1.03 | Remblais contre les ouvrages | m3
1.04 | Evacuation des terres en dépôt | m3
Total poste 1
2.00 | FONDATIONS
2.01 | Béton cyclopéen | m3
Total poste 2
3.00 | PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
3.01 | Protection contre l'humidité ascencionnelle dans les murs | ml
3.02 | Protection contre la remontée des eaux dans les dalles | m2
Total poste 3
4.00 | SOUBASSEMENT
4.01 | Hérisson de moellons | m3
Total poste 4
5.00 | BETON
5.01 | Béton non armé
5.01.1 | Béton de propreté | m2
5.01.2 | Béton de trottoir | m3
| coffrages | m2
5.02 | Béton armé
5.02.1 | Fondation
RDC
5.02.1.1 | Béton armé de semelles | m3
5.02.1.2 | Béton armé de fûts de colonne | m3
5.02.1.3 | Béton armé de longrine | m3
5.02.2 | Béton en élévation
RDC
5.02.2.1 | Béton armé de chainage inférieur | m3
5.02.2.2 | Béton armé de chainage vertical | m3
5.02.2.3 | Béton armé de chainage supérieur | m3
5.02.2.4 | Béton armé de linteau et contour des fenêtres | m3
5.02.3 | Béton armé de dalle de sol flottante | m3
5.02.4 | Béton armé de la dalle de sol portante y compris les dallettes amovibles | m3
5.02.5 | Béton armé de colonne | m3
5.02.6 | Béton armé de dalle haute | m3
5.02.7 | Béton armé de poutres haut | m3
5.03 | Bétons divers
5.03.1 | Béton armé de paillasse | m3
5.03.2 | Béton armé de dallette de banc | m3
5.03.3 | Béton de socle | m3
5.03.5 | Béton armé d'escalier | m3
5.03.6 | Béton armé des dalles de passage sur caniveau | m3
5.03.7 | Béton armé des rampes d'accès dans les bâtiments | m3
5.03.8 | Chéneau en béton armé | m3
5.03.9 | Béton armé de dallette de placard | m3
5.03.10 | Béton armé d'Auvent | m3
Total poste 5
6.00 | MACONNERIE
RDC
6.01 | Maçonnerie en briques artisanales de 10cm | m2
6.02 | Maçonnerie en briques artisanales de 20cm | m2
6.02.1 | Maçonnerie en briques artisanales de 20cm ajourées | m2
6.03.1 | Maçonnerie en briques semi industrielles de 29cm d'épaisseur | m2
6.03.2 | Maçonnerie en briques semi industrielles de 21cm d'épaisseur | m2
6.04 | Maçonnerie de moellons y compris murs de soutènnement | m3
6.05 | Maçonnerie de claustras Z | m2
6.05.1 | Dispostion des moustiquaires sur les maçonneries de claustras existantes | m2
Total poste 6
8.00 | REVETEMENT
RDC
8.01 | Jointoiement des maçonneries | m2
8.02 | Enduit de ciment taloché fin | m2
8.02.1 | Réfection des enduits de ciment taloché fin | m2
8.02.2 | Enduits de ciment hydrofuge | m2
8.03 | Enduit de ciment tyrolien écrasé | m2
8.04 | Revêtement en carreaux de faïence | m2
8.05 | Plinthe
8.05.1 | Plinthe en ciment teintée | ml
8.05.1.1 | Plinthe en ciment non teintée | ml
8.05.1.2 | Réfection des plinthes en ciment non teintée | ml
8.05.2 | Plinthe en carrelage | ml
8.06 | Revêtement de sol
8.06.1 | Revêtement de sol en chape lissée teintée | m2
8.06.1.1 | Revêtement de sol en chape lissée non teintée | m2
8.06.1.2 | Réfection des revêtements de sol en chape lissée | m2
8.06.2 | Revêtement de sol en chape talochée | m2
8.06.2.1 | Réfection des revêtements de sol en chape talochée | m2
8.06.3 | Revêtement de sol en carrelage | m2
8.07 | Peinture époxy pour revêtement des paillasses | m2
Total poste 6
9.00 | COUVERTURE et ETANCHEITE
RDC
9.01 | Rampants
| Tubes de 60x40X1,5mm | ml
| Tubes de 40x40X1,5mm | ml
9.02 | Charpente
| Tubes de 40x40X1,5mm | ml
9.02.1 | Réfection des charpentes en bois | m2
9.03 | Poteaux en tubes métalliques de 2x40x40x1,5mm | ml
9.04 | Pannes en tubes métalliques
| Tubes de 60x40X1,5mm | ml
| Tubes de 40x40X1,5mm | ml
9.05 | Couverture et étanchéité des toitures
9.05.1 | Couverture en tôles bitumineuses | m2
9.05.2 | Couverture en tôles galvanisées BG 28 non teintées | m2
9.05.3 | Vantelles de ventilation | m2
9.06 | Planche de rive | ml
9.07 | Faîtières et arêtiers en tôles bitumineuses | ml
9.07.1 | Faîtières et arêtiers pour tôles BG 28 non teintées | ml
9.08 | Noue | ml
9.09 | Solin | ml
9.10 | Gouttières en alu zinc prélaqué | ml
9.11 | Réfection des gouttières | ml
9.11 | Descentes diam 110mm | ml
9.12 | Etanchéité des chéneaux en béton armé | m2
Total poste 9
10.00 | FAUX PLAFOND
RDC
10.01 | Faux-plafond en multiplex sur structure en bois | m2
10.02 | Faux plafond en PVC | m2
10.03 | Réfection des faux plafond en triplex | m2
Total poste 10
11.00 | HUISSERIE et MENUISERIE
RDC
11.01 | Fenêtres à louvres | m2
11.01.1 | Fenêtres métalliques vitrées | m2
11.01.2 | Réfection des fenêtres métalliques vitrées existantes | m2
11.01.3 | Dispostion des barreaudages en tubes métalliques et moustiquaires sur les fenêtres métalliques vitrées existantes | m2
11.01.4 | Réfection et repose des fenêtres récupérées | m2
11.02 | Brise soleil | m2
11.03 | Guichet | m2
11.04 | Porte isoplanes | m2
11.04.1 | Réfection des porte isoplanes | m2
11.05 | Porte métalliques vitrées | m2
11.06 | Portes métalliques pleines | m2
11.06.1 | Réfection des portes métalliques | m2
11.07 | Portes métalliques grillagées | m2
11.07.1 | Portes métalliques à vantelles | m2
11.08 | Garde corps escalier et extérieur
11.08.1 | Garde corps escalier | ml
11.08.2 | Garde corps extérieur | ml
11.09 | Main courante | ml
11.10 | Tube métallique support de rideau | ml
11.11 | Pictogramme et signalisation | pc
11.12 | Revêtement en bois pour les paillases | m2
11.13 | Placards (portillon et rayon en bois) | m2
11.14 | Portail grillagé | m2
Total poste 10
12.00 | PEINTURE
RDC
12.01 | Peinture antibactérienne | m2
12.02 | Peinture acrylique sur enduits | m2
12.03 | Peinture acrylique plafond et sous face de dalle | m2
Total poste 12
13.00 | SANITAIRE-PLOMBERIE
RDC
13.00 | Raccordement du site
| CDS Gihosha | ff
| CDS Busoro | ff
13.01 | Chambres de vannes | pc
13.02.1 | Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l'intérieur des bâtiments
| diam 1/2 " | ml
| diam 3/4 " | ml
| diam 1 " | ml
13.02.2 | Réseau d'Alimentation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments
| 16mm | ml
| 25mm | ml
| 32mm | ml
13.03 | Réseau d'Evacuation
13.03.1.1 | Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'intérieur des bâtiments
| diam 50mm | ml
| diam 75mm | ml
| diam 110mm | ml
| diam 125mm | ml
13.03.1.2 | Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments
| diam 50mm | ml
| diam 75mm | ml
| diam 110mm | ml
| diam 125mm | ml
13.03.2 | Fosse septique
| 16 usagers | pc
| 60 usagers | pc
13.03.3 | Bac dégraisseur | pc
13.03.4 | Puit perdu | pc
13.03.5 | Puisard | pc
13.03.6 | Bassin d'infiltration | pc
13.03.7 | Bac de décantation | pc
13.03.8 | Chambre de visite E.U, E.V. et E.P. | pc
13.04 | Appareil sanitaire
13.04.1 | W.C. type anglais | pc
13.04.2 | W.C. type anglais pour PMR | pc
13.04.3 | W.C. type turc | pc
13.04.4 | Urinoir | pc
13.04.5.1 | Lavabo | pc
13.04.5.2 | Lavabo pour PMR | pc
13.04.6 | Lavabo Robinet Infrarouge IR Automatique Eau froide | pc
13.04.7 | Siphon de sol | pc
13.04.8 | Douche | pc
13.04.9 | Evier simple cuve | pc
13.04.10 | Evier double cuve | pc
13.04.11 | Bac à laver | m2
13.04.12 | Cuvette de laboratoire à encastrer dans la paillasse | pc
Total poste 13
14.00 | ELECTRICITE
RDC
14.00 | Raccordement du site
| CDS Gihosha | fft
14.01.1 | Tableau Général | pc
14.01.2 | Câbles d'alimentation des bâtiments
| 5x4mm2 | ml
| 3x2,5mm2 | ml
| 3x1,5mm2 | ml
14.01.3 | Chambre de visite | pc
14.02 | Tableau divisionnaire, cablage et filerie
| Bâtiment principal - Gihosha | fft
| Bloc sanitaire - Gihosha | fft
| Buanderie et déchèterie - Gihosha | fft
| Bloc promotion - Busoro | fft
14.03 | Mise à la terre
| Mise à la terre - Bâtiment | fft
14.04.1 | Interrupteur SA | pc
14.04.2 | Interrupteur bipolaire | pc
14.04.3 | Interrupteur bipolaire DD | pc
14.04.4 | Interrupteur DD | pc
14.04.5 | Interrupteur étanche | pc
14.04.6 | Interrupteur crépusculaire | pc
14.05.1 | Prise 2P+T | pc
14.05.2 | Prise 2P+T étanche | pc
14.05.3 | Prise 3P+N+T | pc
14.06.1 | Luminaire plafonnier socket E27 avec ampoule LED 7W | pc
14.06.2 | Luminaire tube 60cm dépoli LED 1x8w | pc
14.06.3 | Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x8w | pc
14.06.4 | Luminaire tube 60cm dépoli LED 1x16w | pc
14.06.5 | Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x16w | pc
14.07 | Détecteur autonome de fumée | pc
14.08 | Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité | pc
14.10 | Kit back up
14.10.1 | Tableau de protection et commande automatique du circuit secouru sur réseau solaire | pc
14.10.2 | Fourniture, pose des batteries type Gel , 200AH/12V + moniteur | pc
14.10.3 | Fourniture, pose des convertisseurs pur sinus 5KVA/48V-230v/50Hz | pc
14.10.4 | Armoire et supports plaques et Batteries | pc
14.10.5 | Chemin de toiture | pc
14.11 | Paratonnerre | pc
Total poste 14
17.00 | AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS
17.01 | Caniveau E.P. | ml
17.02 | Caniveau collecteur E.P.
| Largeur 30cm | ml
| Largeur 40cm | ml
| Largeur 70cm | ml
17.03 | Escalier en maçonnerie de moellons | m2
17.04 | Engazonnements | m2
17.05 | Revêtement des parkings et pistes intérieures en latérite | m2
17.06 | Revêtement des circulations piétonnes en gravier
17.07 | Arbres décoratifs | pc
17.08 | Ouvrage de dissipation de l'énergie | pc
17.09 | Passage couvert | m2
Total poste 17
18.00 | DIVERS
18.01 | Réservoir en polyéthylène de 5000 litres sur socle en maçonnerie de moellons et contour de protection en maçonnerie de briques | pc
18.02 | Réservoir métallique sur socle métallique
| 10000 litres, hauteur 5m | pc
| 10000 litres, hauteur 2m | pc
18.03 | Clôture en tubes métalliques, fil barbelé et haie vive | ml
18.03.1 | Clôture en maçonnerie de briques ajourées rejointoyée sur deux faces, hauteur 2.5m | ml
18.04.1 | Déchèterie
18.04.1.1 | Incinérateur type Monfort
18.04.1.1.1 | Maçonneries en briques réfractaires hourdis au mortier d'argile | m2
18.04.1.1.2 | Couvercle | pc
18.04.1.1.3 | Cheminée | pc
18.04.1.1.4 | Treillis en fer à béton diamètre 16mm espacés de 5cm | pc
18.04.1.1.5 | Tirants avec massif de fondation en béton armé | pc
18.04.1.1.6 | Plateau à cendres | pc
18.04.1.1.7 | Chainage horizontal en fer plat de 30x3mm | ml
18.04.1.1.8 | Chainage vertical en cornière de 30x30x3mm | ml
18.04.1.2 | Point de lavage (déchèterie) | pc
18.04.1.3 | Fosse à aiguilles | pc
18.04.1.4 | Fosse à déchets organiques | pc
18.04.1.5 | Fosse à cendres | pc
18.04.1.6 | Poubelle | pc
18.04 | Mât de drapeau | pc
18.05 | Robinet Incendie Armé | pc
18.06 | Muret de visbilité | fft
18.07 | Borne fontaine | pc
18.08 | Réhabilitation de l'incinérateur existant | fft
Total poste 18

## Récapitulatif
Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro
Lot 2 - CDS Busoro
Devis Estimatif - Récapitulatif
2022-10-24
N° | DESIGNATION | MONTANT TOTAL
Tranche ferme
CDS-BUSORO
1 | Promotion (ancienne administration transformée) | 0
2 | Soins ambulatoires | 0
3 | Aménagements extérieurs - Tranche ferme | 0
| Total HTVA - CDS BUSORO | 0
| TOTAL GENERAL HTVA - Tranche ferme | 0
| TOTAL GENERAL HTVA - Tranche ferme "Variante briques industrielles" | 0
Tranche conditionnelle
CDS-BUSORO
1 | Aménagements extérieurs - tranche conditionnelle | 0
| Total HTVA - CDS BUSORO | 0
| TOTAL GENERAL HTVA - Tranche conditionnelle | 0
| TVA (18%) - Tranche ferme | 0
| TVA (18%) - Tranche conditionnelle | 0
| TOTAL GENERAL TVAC - Tranche ferme | 0
| TOTAL GENERAL TVAC - Tranche conditionnelle | 0
Fait à Bujumbura, le 09/10/2022
Ir Kelly MATEGEKO
| Surface hors-œuvre totale | #VALUE!
| Coût au m2 | #VALUE!

## Promotion-Busoro
Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro
Devis estimatif - CDS BUSORO - Bloc promotion
2022-10-24
POSTE | DESIGNATION | U | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | MONTANT TOTAL
0.00 | INSTALLATION DE CHANTIER
0.02 | Démolitions des ouvrages et obstacles divers existant
| Maçonneries | m2 | 16.452 | 0 | 0
| Revêtements muraux | m2 | 35.217 | 0 | 0
| Huisseries | m2 | 14.93 | 0 | 0
| Pavements | m2 | 8.955 | 0 | 0
| Charpentes | m2 | 105.387 | 0 | 0
| Couverture | m2 | 105.387 | 0 | 0
| Faux plafonds | m2 | 101.8 | 0 | 0
| Installations électriques | ff | 1 | 0 | 0
| Installations sanitaires | ff | 1 | 0 | 0
| Total poste 0 |  |  |  | 0
1.00 | TERRASSEMENTS
1.02 | Fouilles de fondations | m3 | 10.515 | 0 | 0
1.04 | Evacuation des terres en dépôt | m3 | 10.515 | 0 | 0
| Total poste 1 |  |  |  | 0
2.00 | FONDATIONS
2.01 | Béton cyclopéen | m3 | 10.835 | 0 | 0
| Total poste 2 |  |  |  | 0
3.00 | PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
3.01 | Protection contre l'humidité ascencionnelle dans les murs | ml | 32.86 | 0 | 0
3.02 | Protection contre la remontée des eaux dans les dalles | m2 | 60.81 | 0 | 0
| Total poste 3 |  |  |  | 0
4.00 | SOUBASSEMENT |  |  |  | 0
4.01 | Hérisson de moellons | m3 | 18.243 | 0 | 0
| Total poste 4 |  |  |  | 0
5.00 | BETON
5.01 | Béton non armé
5.01.2 | Béton de trottoir | m3 | 1.45 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5.02 | Béton armé
5.02.2 | Béton en élévation
RDC
5.02.2.1 | Béton armé de chainage inférieur | m3 | 1.314 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5.02.2.2 | Béton armé de chainage vertical | m3 | 1.956 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5.02.2.3 | Béton armé de chainage supérieur | m3 | 1.314 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5.02.3 | Béton armé de dalle de sol flottante | m3 | 4.232 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5.03 | Bétons divers
5.03.1 | Béton armé de paillasse | m3 | 2.844 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5.03.3 | Béton de socle | m3 | 2.844 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Total poste 5 |  |  |  | 0
6.00 | MACONNERIE
RDC
6.01 | Maçonnerie en briques artisanales de 10cm | m2 | 3.84 | 0 | 0
6.02 | Maçonnerie en briques artisanales de 20cm | m2 | 85.26 | 0 | 0
6.04 | Maçonnerie de moellons y compris murs de soutènnement | m3 | 13.092 | 0 | 0
6.05 | Maçonnerie de claustras Z | m2 | 3.92 | 0 | 0
6.05.1 | Dispostion des moustiquaires sur les maçonneries de claustras existantes | m2 | 2.8 | 0 | 0
| Total poste 6 |  |  |  | 0
8.00 | REVETEMENT
RDC
8.02 | Enduit de ciment taloché fin | m2 | 281.872 | 0 | 0
8.03 | Enduit de ciment tyrolien écrasé | m2 | 127.6 | 0 | 0
8.04 | Revêtement en carreaux de faïence | m2 | 7.104 | 0 | 0
8.05 | Plinthe
8.05.1 | Plinthe en ciment teintée | ml | 45.22 | 0 | 0
8.05.1.2 | Réfection des plinthes en ciment non teintée | ml | 40 | 0 | 0
8.05.2 | Plinthe en carrelage | ml | 5.92 | 0 | 0
8.06 | Revêtement de sol
8.06.1 | Revêtement de sol en chape lissée teintée | m2 |  | 0 | 0
8.06.1.1 | Revêtement de sol en chape lissée non teintée | m2 | 40.436 | 0 | 0
8.06.1.2 | Réfection des revêtements de sol en chape lissée | m2 | 30.54 | 0 | 0
8.06.2 | Revêtement de sol en chape talochée | m2 | 20.71 | 0 | 0
8.06.2.1 | Réfection des revêtements de sol en chape talochée | m2 | 13.2 | 0 | 0
8.06.3 | Revêtement de sol en carrelage | m2 | 3.08 | 0 | 0
8.07 | Peinture époxy pour revêtement des paillasses | m2 | 6.21 | 0 | 0
| Total poste 6 |  |  |  | 0
9.00 | COUVERTURE et ETANCHEITE
RDC
9.01 | Rampants
| Tubes de 40x40X1,5mm | ml | 28.883 | 0 | 0
9.02 | Charpente
| Tubes de 40x40X1,5mm | ml | 131.573 | 0 | 0
9.03 | Poteaux en tubes métalliques de 2x40x40x1,5mm | ml | 3.6 | 0 | 0
9.04 | Pannes en tubes métalliques
| Tubes de 60x40X1,5mm | ml | 156.267 | 0 | 0
9.05 | Couverture et étanchéité des toitures
9.05.2 | Couverture en tôles galvanisées BG 28 non teintées | m2 | 210.961 | 0 | 0
9.06 | Planche de rive | ml | 66.461 | 0 | 0
9.07.1 | Faîtières et arêtiers pour tôles BG 28 non teintées | ml | 17.65 | 0 | 0
9.11 | Réfection des gouttières | ml | 10.15 | 0 | 0
9.11 | Descentes diam 110mm | ml | 5.1 | 0 | 0
| Total poste 9 |  |  |  | 0
10.00 | FAUX PLAFOND
RDC
10.02 | Faux plafond en triplex | m2 | 125.59 | 0 | 0
| Total poste 10 |  |  |  | 0
11.00 | HUISSERIE et MENUISERIE
RDC
11.01.1 | Fenêtres métalliques vitrées | m2 | 1.32 | 0 | 0
11.01.2 | Réfection des fenêtres métalliques vitrées existantes | m2 | 7.55 | 0 | 0
11.01.3 | Dispostion des barreaudages en tubes métalliques et moustiquaires sur les fenêtres métalliques vitrées existantes | m2 | 7.55 | 0 | 0
11.01.4 | Réfection et repose des fenêtres récupérées | m2 | 3.6 | 0 | 0
11.03 | Guichet | m2 | 1.1 | 0 | 0
11.04 | Porte isoplanes | m2 | 3.78 | 0 | 0
11.04.1 | Réfection des porte isoplanes | m2 | 9.24 | 0 | 0
11.05 | Porte métalliques vitrées | m2 | 16.92 | 0 | 0
11.06.1 | Réfection des portes métalliques | m2 | 3.78 | 0 | 0
11.11 | Pictogramme et signalisation | pc | 17 | 0 | 0
| Total poste 10 |  |  |  | 0
12.00 | PEINTURE
RDC
12.01 | Peinture antibactérienne | m2 | 286.144 | 0 | 0
12.02 | Peinture acrylique sur enduits | m2 | 171.276 | 0 | 0
12.03 | Peinture acrylique plafond et sous face de dalle | m2 | 125.59 | 0 | 0
| Total poste 12 |  |  |  | 0
13.00 | SANITAIRE-PLOMBERIE
RDC
13.02.1 | Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l'intérieur des bâtiments
| diam 1/2 " | ml | 7.5 | 0 | 0
13.03 | Réseau d'Evacuation
13.03.1.1 | Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'intérieur des bâtiments
| diam 50mm | ml | 3.5 | 0 | 0
| diam 75mm | ml | 3.5 | 0 | 0
| diam 110mm | ml | 3 | 0 | 0
13.04 | Appareil sanitaire
13.04.1 | W.C. type anglais | pc | 1 | 0 | 0
13.04.5.1 | Lavabo | pc | 1 | 0 | 0
13.04.10 | Evier double cuve | pc | 1 | 0 | 0
| Total poste 13 |  |  |  | 0
14.00 | ELECTRICITE
RDC
14.02 | Tableau divisionnaire, cablage et filerie
| Bloc promotion - Busoro | fft | 1 | 0 | 0
14.03 | Mise à la terre
| Mise à la terre - Bâtiment | fft | 1 | 0 | 0
14.04.1 | Interrupteur SA | pc | 9 | 0 | 0
14.04.2 | Interrupteur bipolaire | pc | 2 | 0 | 0
14.04.3 | Interrupteur bipolaire DD | pc | 4 | 0 | 0
14.05.1 | Prise 2P+T | pc | 12 | 0 | 0
14.05.2 | Prise 2P+T étanche | pc | 2 | 0 | 0
14.06.4 | Luminaire tube 60cm dépoli LED 1x16w | pc | 10 | 0 | 0
14.06.5 | Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x16w | pc | 10 | 0 | 0
| Total poste 14 |  |  |  | 0
17.00 | AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS
17.01 | Caniveau E.P. | ml | 64.6 | 0 | 0
| Total poste 17 |  |  |  | 0
| TOTAL HTVA |  |  |  | 0

## Soins ambulatoires-Busoro
Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro
Devis estimatif - CDS BUSORO - Soins ambulatoires
2022-10-24
POSTE | DESIGNATION | U | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | MONTANT TOTAL
5.00 | BETON
5.02 | Béton armé
5.03 | Bétons divers
5.03.1 | Béton armé de paillasse | m3 | 0.435 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5.03.3 | Béton de socle | m3 | 0.435 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Total poste 5 |  |  |  | 0
6.00 | MACONNERIE
RDC
6.01 | Maçonnerie en briques artisanales de 10cm | m2 | 2.8896 | 0 | 0
| Total poste 6 |  |  |  | 0
8.00 | REVETEMENT
RDC
8.02 | Enduit de ciment taloché fin | m2 | 5.7792 | 0 | 0
8.05 | Plinthe
8.05.1.2 | Réfection des plinthes en ciment non teintée | ml | 12.5 | 0 | 0
8.06 | Revêtement de sol
8.06.1.2 | Réfection des revêtements de sol en chape lissée | m2 | 3.825 | 0 | 0
8.07 | Peinture époxy pour revêtement des paillasses | m2 | 9.7175 | 0 | 0
| Total poste 6 |  |  |  | 0
12.00 | PEINTURE
RDC
12.01 | Peinture antibactérienne | m2 | 22.65 | 0 | 0
12.02 | Peinture acrylique sur enduits | m2 | 12.87 | 0 | 0
12.03 | Peinture acrylique plafond et sous face de dalle | m2 | 12.75 | 0 | 0
| Total poste 12 |  |  |  | 0
13.00 | SANITAIRE-PLOMBERIE
RDC
13.02.1 | Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l'intérieur des bâtiments
| diam 1/2 " | ml | 1.7 | 0 | 0
13.03 | Réseau d'Evacuation
13.03.1.1 | Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'intérieur des bâtiments
| diam 50mm | ml |  | 0 | 0
| diam 75mm | ml | 2 | 0 | 0
| diam 110mm | ml |  | 0 | 0
13.04 | Appareil sanitaire
13.04.9 | Evier simple cuve | pc | 1 | 0 | 0
| Total poste 13 |  |  |  | 0
| TOTAL HTVA |  |  |  | 0

## Aménagements Busoro-Ferme
Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro
Devis estimatif - CDS BUSORO - Aménagements extérieurs divers - Tranche ferme
2022-10-24
POSTE | DESIGNATION | U | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | MONTANT TOTAL
0.00 | INSTALLATION DE CHANTIER
0.01 | Installation et repli de chantier |  |  | 0 | 0
| CDS Busoro | ff | 1 | 0 | 0
| Total poste 0 |  |  |  | 0
1.00 | TERRASSEMENTS
1.01 | Décapage géneral - Terrassement en déblais remblais | m3 | 38.87 | 0 | 0
1.04 | Evacuation des terres en dépôt | m3 | 38.87 | 0 | 0
| Total poste 1 |  |  |  | 0
5.00 | BETON
5.02 | Béton armé
5.03 | Bétons divers
5.03.6 | Béton armé des dalles de passage sur caniveau | m3 | 0.4734 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Total poste 5 |  |  |  | 0
13.00 | SANITAIRE-PLOMBERIE
RDC
13.00 | Raccordement du site |  |  | 0 | 0
| CDS Busoro | ff |  | 0 | 0
13.01 | Chambres de vannes | pc |  | 0 | 0
13.02.2 | Réseau d'Alimentation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments
| 32mm | ml |  | 0 | 0
13.03 | Réseau d'Evacuation
13.03.1.2 | Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments
| diam 75mm | ml | 13.58 | 0 | 0
| diam 110mm | ml |  | 0 | 0
13.03.2 | Fosse septique
| 60 usagers | pc |  | 0 | 0
13.03.4 | Puit perdu | pc |  | 0 | 0
13.03.5 | Puisard | pc |  | 0 | 0
13.03.7 | Bac de décantation | pc |  | 0 | 0
13.03.8 | Chambre de visite E.U, E.V. et E.P. | pc | 3 | 0 | 0
| Total poste 13 |  |  |  | 0
14.00 | ELECTRICITE
RDC
14.11 | Paratonnerre | pc | 1 | 0 | 0
| Total poste 14 |  |  |  | 0
17.00 | AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS
17.02 | Caniveau collecteur E.P.
| Largeur 30cm | ml | 23 | 0 | 0
| Total poste 17 |  |  |  | 0
| TOTAL HTVA |  |  |  | 0

## Aménagements Busoro-cond
Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro
Devis estimatif - CDS BUSORO - Aménagements extérieurs divers - Tranche conditionnelle
2022-10-24
POSTE | DESIGNATION | U | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | MONTANT TOTAL
11.00 | HUISSERIE et MENUISERIE
11.14 | Portail grillagé | m2 | 7.8 | 0 | 0
| Total poste 11 |  |  |  | 0
13.00 | SANITAIRE-PLOMBERIE
RDC
13.00 | Raccordement du site |  |  | 0 | 0
| CDS Busoro | ff | 1 | 0 | 0
13.01 | Chambres de vannes | pc | 13 | 0 | 0
13.02.2 | Réseau d'Alimentation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments
| 32mm | ml | 167.62 | 0 | 0
13.03 | Réseau d'Evacuation
13.03.1.2 | Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments
| diam 75mm | ml |  | 0 | 0
| diam 110mm | ml |  | 0 | 0
13.03.2 | Fosse septique
| 60 usagers | pc |  | 0 | 0
13.03.4 | Puit perdu | pc |  | 0 | 0
13.03.5 | Puisard | pc | 4 | 0 | 0
13.03.7 | Bac de décantation | pc |  | 0 | 0
13.03.8 | Chambre de visite E.U, E.V. et E.P. | pc |  | 0 | 0
| Total poste 13 |  |  |  | 0
14.00 | ELECTRICITE
RDC
14.11 | Paratonnerre | pc |  | 0 | 0
| Total poste 14 |  |  |  | 0
18.00 | DIVERS
18.01 | Réservoir en polyéthylène de 5000 litres sur socle en maçonnerie de moellons et contour de protection en maçonnerie de briques | pc |  | 0 | 0
18.02 | Réservoir métallique sur socle métallique
| 10000 litres, hauteur 5m | pc | 1 | 0 | 0
| 10000 litres, hauteur 2m | pc |  | 0 | 0
18.03 | Clôture en tubes métalliques, fil barbelé et haie vive | ml | 97.39 | 0 | 0
18.03.1 | Clôture en maçonnerie de moellons rejointoyée sur deux faces, hauteur 2.5m | ml | 48.66 | 0 | 0
18.08 | Réhabilitation de l'incinérateur existant | fft |  | 0 | 0
| Total poste 18 |  |  |  | 0
| TOTAL HTVA |  |  |  | 0