Cahier spécial des charges ENABEL MLI 150441T-10097

Annexe 3

Métré récapitulatif

# CADRE DE DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

LOT 1 : AU NOUVEAU PORT DE PECHE DE MOPTI

| N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en F CFA HT | Montant en F CFA HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  |
| 0.1 | Installation et repli du chantier | FF | 1,00 |  |  |
| 0.2 | Etudes spécifiques des travaux | FF | 1,00 |  |  |
| 0.3 | Plans d'exécution des travaux | FF | 1,00 |  |  |
| 0.4 | Plans de récolement des ouvrages | FF | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL 0 |  |  |  |  |
| I | CONSTRUCTION DES BLOCS DE MAGASINS |  |  |  |  |
| A | TRANSFORMATION DU LOCAL DE RAMENDAGE EN BLOC DE SIX (06) DE 32,88 m² CHACUN |  |  |  |  |
| 1 | Terrassements |  |  |  |  |
| 1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m3 | 15,00 |  |  |
| 1.2 | Fouilles pour semelles isolées | m3 | 1,92 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Bétons et maçonneries en fondation |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1,32 |  |  |
| 2.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 33,34 |  |  |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles | m3 | 0,26 |  |  |
| 2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente | m3 | 0,19 |  |  |
| 2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm | m3 | 1,67 |  |  |
| 2.6 | Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3y compris chape bouchardée | m3 | 8,76 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Bétons et maçonneries en élévation |  |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 337,66 |  |  |
| 3.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 0,58 |  |  |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 20x20cm | m3 | 1,67 |  |  |
|  | Sous-total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Menuiseries |  |  |  |  |
| 4.1 | F/P de faux plafond en contre plaque ép. : 5mm sur travures en bois | m² | 213,50 |  |  |
| 4.2 | F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80 | U | 8,00 |  |  |
| 4.3 | F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour auvents | ml | 73,08 |  |  |
| 4.4 | F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème | m2 | 84,04 |  |  |
| 4.5 | F/P de porte en métallique persienne de 160/240cm | U | 6,00 |  |  |
|  | Sous-total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Electricité |  |  |  |  |
| 5.1 | F/P de compteur ISAGO monophasé de 10 A sur boîte à grille | U | 6,00 |  |  |
| 5.2 | F/P de boîte à grille 4P 95A et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
| 5.3 | F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 6 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement | U | 6,00 |  |  |
| 5.4 | Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
| 5.5 | F/P de lampe économique 85w | U | 12,00 |  |  |
| 5.6 | F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W | U | 6,00 |  |  |
| 5.7 | F/P d'interrupteur double allumage | U | 12,00 |  |  |
| 5.8 | F/P de brasseur d'air plafonnier | U | 12,00 |  |  |
| 5.9 | F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V | U | 12,00 |  |  |
|  | Sous-total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Enduits et revêtements |  |  |  |  |
| 6.1 | Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches | m2 | 616,86 |  |  |
|  | Sous-total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Peinture |  |  |  |  |
| 7.1 | F/P de peinture FOM sur murs | m2 | 850,36 |  |  |
| 7.2 | F/P de peinture FOM sur faux-plafonds | m² | 213,50 |  |  |
|  | Sous-total 7 |  |  |  |  |
|  | SOUS-TOTAL A |  |  |  |  |
| B | CONSTRUCTION D'UN BLOC DE HUIT (08) MAGASINS DE 12 m² CHACUN |  |  |  |  |
| 1 | Terrassements |  |  |  |  |
| 1.1 | Préparation de terrain et implantation | m² | 158,00 |  |  |
| 1.2 | Fouilles en rigole pour fondation | m3 | 29,70 |  |  |
| 1.3 | Fouilles pour semelles isolées | m3 | 22,50 |  |  |
| 1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 43,50 |  |  |
| 1.5 | Remblais d'apport compactés | m3 | 12,00 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Bétons et maçonneries en fondation |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 3,23 |  |  |
| 2.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 82,50 |  |  |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles | m3 | 3,00 |  |  |
| 2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente | m3 | 0,90 |  |  |
| 2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm | m3 | 3,30 |  |  |
| 2.6 | Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 y compris chape bouchardée | m3 | 8,65 |  |  |
| 2.7 | Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour perrons | m3 | 2,00 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Bétons et maçonneries en élévation |  |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 264,00 |  |  |
| 3.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 2,12 |  |  |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 20x20cm | m3 | 2,00 |  |  |
| 3.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 20x30cm | m3 | 2,48 |  |  |
|  | Sous-total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Couverture |  |  |  |  |
| 4.1 | F/P de panne en IPN80 pour toiture | ml | 100,50 |  |  |
| 4.2 | F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80 | U | 10,00 |  |  |
| 4.4 | F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour auvents | ml | 67,00 |  |  |
| 4.5 | F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème | m² | 194,30 |  |  |
| 4.6 | F/P de faîtière pour toiture | ml | 16,75 |  |  |
|  | Sous-total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Menuiseries |  |  |  |  |
| 5.1 | F/P de faux plafond en contre plaque ép. : 5mm sur travures en bois | m² | 96,00 |  |  |
| 5.2 | F/P de porte en métallique persienne de 140/220cm | U | 8,00 |  |  |
| 5.3 | F/P d'imposte en métallique persienne de 140/60cm | U | 8,00 |  |  |
|  | Sous-total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Electricité |  |  |  |  |
| 6.1 | F/P de compteur ISAGO monophasé de 10 A sur boîte à grille | U | 8,00 |  |  |
| 6.2 | F/P de boîte à grille 4P 95A et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
| 6.3 | F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 6 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement | U | 8,00 |  |  |
| 6.4 | Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
| 6.5 | F/P de lampe économique 85w | U | 8,00 |  |  |
| 6.6 | F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W | U | 8,00 |  |  |
| 6.7 | F/P d'interrupteur double allumage | U | 8,00 |  |  |
| 6.8 | F/P de brasseur d'air plafonnier | U | 8,00 |  |  |
| 6.9 | F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V | U | 16,00 |  |  |
| 6.10 | F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Enduits et revêtements |  |  |  |  |
| 7.1 | Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches | m2 | 523,40 |  |  |
|  | Sous-total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Peinture |  |  |  |  |
| 8.1 | F/P de peinture FOM sur murs | m2 | 523,40 |  |  |
| 8.2 | F/P de peinture FOM sur faux-plafonds | m² | 96,00 |  |  |
|  | Sous-total 8 |  |  |  |  |
|  | SOUS-TOTAL B |  |  |  |  |
| C | CONSTRUCTION D'UN BLOC DE QUATRE (04) MAGASINS DE 15,16m² CHACUN |  |  |  |  |
| 1 | Terrassements |  |  |  |  |
| 1.1 | Préparation de terrain et implantation | m² | 89,57 |  |  |
| 1.2 | Fouilles en rigole pour fondation | m3 | 19,20 |  |  |
| 1.3 | Fouilles pour semelles isolées | m3 | 16,00 |  |  |
| 1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 35,00 |  |  |
| 1.5 | Remblais d'apport compactés | m3 | 3,00 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Bétons et maçonneries en fondation |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1,47 |  |  |
| 2.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 53,00 |  |  |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles | m3 | 2,00 |  |  |
| 2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente | m3 | 0,56 |  |  |
| 2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm | m3 | 2,13 |  |  |
| 2.6 | Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 y compris chape bouchardée | m3 | 4,86 |  |  |
| 2.7 | Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour perrons | m3 | 0,96 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Bétons et maçonneries en élévation |  |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 171,00 |  |  |
| 3.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 0,72 |  |  |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 20x20cm | m3 | 2,13 |  |  |
| 3.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 20x30cm | m3 | 3,41 |  |  |
|  | Sous-total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Couverture |  |  |  |  |
| 4.1 | F/P de panne en IPN80 pour toiture | ml | 95,40 |  |  |
| 4.2 | F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80 | U | 5,00 |  |  |
| 4.3 | F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour auvents | ml | 31,80 |  |  |
| 4.4 | F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème | m² | 147,87 |  |  |
| 4.5 | F/P de faîtière pour toiture | ml | 15,90 |  |  |
|  | Sous-total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Menuiseries |  |  |  |  |
| 5.1 | F/P de faux plafond en contre plaque ép. : 5mm sur travures en bois | m² | 60,64 |  |  |
| 5.2 | F/P de porte en métallique persienne de 140/220cm | U | 4,00 |  |  |
| 5.3 | F/P d'imposte en métallique persienne de 140/60cm | U | 4,00 |  |  |
|  | Sous-total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Electricité |  |  |  |  |
| 6.1 | F/P de compteur ISAGO monophasé de 10 A sur boîte à grille | U | 4,00 |  |  |
| 6.2 | F/P de boîte à grille 4P 95A et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
| 6.3 | F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 6 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement | U | 4,00 |  |  |
| 6.4 | Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
| 6.5 | F/P de lampe économique 85w | U | 4,00 |  |  |
| 6.6 | F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W | U | 4,00 |  |  |
| 6.7 | F/P d'interrupteur double allumage | U | 4,00 |  |  |
| 6.8 | F/P de brasseur d'air plafonnier | U | 4,00 |  |  |
| 6.9 | F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V | U | 8,00 |  |  |
| 6.10 | F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Enduits et revêtements |  |  |  |  |
| 7.1 | Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches | m2 | 401,20 |  |  |
|  | Sous-total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Peinture |  |  |  |  |
| 8.1 | F/P de peinture FOM sur murs | m2 | 401,20 |  |  |
| 8.2 | F/P de peinture FOM sur faux-plafond | m² | 60,64 |  |  |
|  | Sous-total 8 |  |  |  |  |
|  | SOUS-TOTAL C |  |  |  |  |
| D | CONSTRUCTION D'UN BLOC (1) DE CINQ (05) MAGASINS DE 15,55 m² CHACUN |  |  |  |  |
| 1 | Terrassements |  |  |  |  |
| 1.1 | Préparation de terrain et implantation | m² | 139,05 |  |  |
| 1.2 | Fouilles en rigole pour fondation | m3 | 23,54 |  |  |
| 1.3 | Fouilles pour semelles isolées | m3 | 19,20 |  |  |
| 1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 42,00 |  |  |
| 1.5 | Remblais d'apport compactés | m3 | 10,00 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Bétons et maçonneries en fondation |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 2,56 |  |  |
| 2.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 64,00 |  |  |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles | m3 | 2,40 |  |  |
| 2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente | m3 | 1,00 |  |  |
| 2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm | m3 | 2,62 |  |  |
| 2.6 | Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 y compris chape bouchardée | m3 | 5,00 |  |  |
| 2.7 | Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour perrons | m3 | 3,00 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Bétons et maçonneries en élévation |  |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 204,00 |  |  |
| 3.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 0,86 |  |  |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 20x20cm | m3 | 1,91 |  |  |
| 3.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 20x30cm | m3 | 1,91 |  |  |
|  | Sous-total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Couverture |  |  |  |  |
| 4.1 | F/P de panne en IPN80 pour toiture | ml | 71,16 |  |  |
| 4.2 | F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80 | U | 6,00 |  |  |
| 4.4 | F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour auvents | ml | 35,58 |  |  |
| 4.5 | F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème | m² | 122,82 |  |  |
|  | Sous-total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Menuiseries |  |  |  |  |
| 5.1 | F/P de faux plafond en contre plaque ép. : 5mm sur travures en bois | m² | 93,31 |  |  |
| 5.2 | F/P de porte en métallique persienne de 140/220cm | U | 5,00 |  |  |
| 5.3 | F/P d'imposte en métallique persienne de 140/60cm | U | 5,00 |  |  |
|  | Sous-total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Electricité |  |  |  |  |
| 6.1 | F/P de compteur ISAGO monophasé de 10 A sur boîte à grille | U | 5,00 |  |  |
| 6.2 | F/P de boîte à grille 4P 95A et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
| 6.3 | F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 6 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement | U | 5,00 |  |  |
| 6.4 | Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
| 6.5 | F/P de lampe économique 85w | U | 5,00 |  |  |
| 6.6 | F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W | U | 5,00 |  |  |
| 6.7 | F/P d'interrupteur double allumage | U | 5,00 |  |  |
| 6.8 | F/P de brasseur d'air plafonnier | U | 5,00 |  |  |
| 6.9 | F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V | U | 10,00 |  |  |
| 6.10 | F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Enduits et revêtements |  |  |  |  |
| 7.1 | Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches | m2 | 341,12 |  |  |
|  | Sous-total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Peinture |  |  |  |  |
| 8.1 | F/P de peinture FOM sur murs | m2 | 341,12 |  |  |
| 8.2 | F/P de peinture FOM sur plafond | m² | 77,75 |  |  |
|  | Sous-total 8 |  |  |  |  |
|  | SOUS-TOTAL D |  |  |  |  |
| E | CONSTRUCTION D'UN BLOC (2) DE CINQ (05) MAGASINS DE 15,55 m² CHACUN |  |  |  |  |
| 1 | Terrassements |  |  |  |  |
| 1.1 | Préparation de terrain et implantation | m² | 139,05 |  |  |
| 1.2 | Fouilles en rigole pour fondation | m3 | 23,54 |  |  |
| 1.3 | Fouilles pour semelles isolées | m3 | 19,20 |  |  |
| 1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 42,00 |  |  |
| 1.5 | Remblais d'apport compactés | m3 | 10,00 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Bétons et maçonneries en fondation |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 2,56 |  |  |
| 2.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 64,00 |  |  |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles | m3 | 2,40 |  |  |
| 2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente | m3 | 1,00 |  |  |
| 2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm | m3 | 2,62 |  |  |
| 2.6 | Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 y compris chape bouchardée | m3 | 5,00 |  |  |
| 2.7 | Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour perrons | m3 | 3,00 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Bétons et maçonneries en élévation |  |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 204,00 |  |  |
| 3.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 0,86 |  |  |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 20x20cm | m3 | 1,91 |  |  |
| 3.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 20x30cm | m3 | 1,91 |  |  |
|  | Sous-total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Couverture |  |  |  |  |
| 4.1 | F/P de panne en IPN80 pour toiture | ml | 71,16 |  |  |
| 4.2 | F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80 | U | 6,00 |  |  |
| 4.3 | F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour auvents | ml | 35,58 |  |  |
| 4.4 | F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème | m² | 122,82 |  |  |
|  | Sous-total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Menuiseries |  |  |  |  |
| 5.1 | F/P de faux plafond en contre plaque ép. : 5mm sur travures en bois | m² | 93,31 |  |  |
| 5.2 | F/P de porte en métallique persienne de 140/220cm | U | 5,00 |  |  |
| 5.3 | F/P d'imposte en métallique persienne de 140/60cm | U | 5,00 |  |  |
|  | Sous-total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Electricité |  |  |  |  |
| 6.1 | F/P de compteur ISAGO monophasé de 10 A sur boîte à grille | U | 5,00 |  |  |
| 6.2 | F/P de boîte à grille 4P 95A et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
| 6.3 | F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 6 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement | U | 5,00 |  |  |
| 6.4 | Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
| 6.5 | F/P de lampe économique 85w | U | 5,00 |  |  |
| 6.6 | F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W | U | 5,00 |  |  |
| 6.7 | F/P d'interrupteur double allumage | U | 5,00 |  |  |
| 6.8 | F/P de brasseur d'air plafonnier | U | 5,00 |  |  |
| 6.9 | F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V | U | 10,00 |  |  |
| 6.10 | F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Enduits et revêtements |  |  |  |  |
| 7.1 | Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches | m2 | 341,12 |  |  |
|  | Sous-total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Peinture |  |  |  |  |
| 8.1 | F/P de peinture FOM sur murs | m2 | 341,12 |  |  |
| 8.2 | F/P de peinture FOM sur plafond | m² | 77,75 |  |  |
|  | Sous-total 8 |  |  |  |  |
|  | SOUS-TOTAL E |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |
| II | CONSTRUCTION D'UN BUREAU DELEGATAIRE ET MAGASIN POUR MAREYEURS |  |  |  |  |
| 1 | Terrassements |  |  |  |  |
| 1.1 | Préparation de terrain et implantation | m² | 90,00 |  |  |
| 1.2 | Fouilles en rigole pour fondation | m3 | 7,35 |  |  |
| 1.3 | Fouilles pour semelles isolées | m3 | 2,30 |  |  |
| 1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 3,00 |  |  |
| 1.5 | Remblais d'apport compactés | m3 | 4,35 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Bétons et maçonneries en fondation |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 2,15 |  |  |
| 2.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 25,00 |  |  |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles | m3 | 0,48 |  |  |
| 2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente | m3 | 0,19 |  |  |
| 2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm | m3 | 1,00 |  |  |
| 2.6 | Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 y compris chape bouchardée | m3 | 7,00 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Bétons et maçonneries en élévation |  |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 93,00 |  |  |
| 3.2 | Maçonnerie de claustras dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 4,00 |  |  |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 0,42 |  |  |
| 3.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 20x20cm | m3 | 0,74 |  |  |
| 3.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 20x30cm | m3 | 0,46 |  |  |
|  | Sous-total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Couverture et auvents |  |  |  |  |
| 4.1 | F/P de ferme pour toiture en double pente, longueur 11,7m, hauteur 1,45m en double cornière de 50x50x5mm | U | 1,00 |  |  |
| 4.2 | F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80 | U | 16,00 |  |  |
| 4.3 | F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour toiture et auvents | ml | 269,08 |  |  |
| 4.4 | F/P de cornière 50x50x5mm pour fixation de bardages | ml | 198,00 |  |  |
| 4.5 | F/P de poteaux en IPN120 y compris platines pour assemblage | ml | 80,00 |  |  |
| 4.6 | F/P de tôles bacs et bardages en alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème | m² | 299,57 |  |  |
|  | Sous-total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Menuiseries |  |  |  |  |
| 5.1 | F/P de faux plafond en contre plaque ép. : 5mm sur travures en bois | m² | 87,00 |  |  |
| 5.2 | F/P de porte en métallique persienne de 140/220cm | U | 2,00 |  |  |
| 5.3 | F/P de porte en métallique persienne de 80/220cm | U | 1,00 |  |  |
| 5.4 | F/P de fenêtre en métallique persienne de 120/120cm | U | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Electricité |  |  |  |  |
| 6.1 | F/P de compteur ISAGO monophasé de 10 A sur boîte à grille | U | 1,00 |  |  |
| 6.2 | F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 12 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement | U | 1,00 |  |  |
| 6.3 | Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
| 6.4 | F/P de lampe économique 85w | U | 4,00 |  |  |
| 6.5 | F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W | U | 2,00 |  |  |
| 6.6 | F/P d'interrupteur double allumage | U | 2,00 |  |  |
| 6.7 | F/P de brasseur d'air plafonnier | U | 1,00 |  |  |
| 6.8 | F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V | U | 4,00 |  |  |
| 6.9 | F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Enduits et revêtements |  |  |  |  |
| 7.1 | Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches | m2 | 637,10 |  |  |
|  | Sous-total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Peinture |  |  |  |  |
| 8.1 | F/P de peinture FOM sur murs | m2 | 637,10 |  |  |
| 8.2 | F/P de peinture FOM sur plafond | m² | 87,00 |  |  |
|  | Sous-total 8 |  |  |  |  |
|  | TOTAL II |  |  |  |  |
| III | CONSTRUCTION D'UN LOCAL POUR TRANSFORMATION DE POISSONS |  |  |  |  |
| 1 | Terrassements |  |  |  |  |
| 1.1 | Préparation de terrain et implantation | m² | 131,81 |  |  |
| 1.2 | Fouilles en rigole pour fondation | m3 | 15,05 |  |  |
| 1.3 | Fouilles pour semelles isolées | m3 | 16,00 |  |  |
| 1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 31,00 |  |  |
| 1.5 | Remblais d'apport compactés | m3 | 15,00 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Bétons et maçonneries en fondation |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1,76 |  |  |
| 2.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 56,00 |  |  |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles | m3 | 2,40 |  |  |
| 2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente | m3 | 1,00 |  |  |
| 2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm | m3 | 2,00 |  |  |
| 2.6 | Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 | m3 | 7,00 |  |  |
| 2.7 | Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour perrons | m3 | 4,00 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Bétons et maçonneries en élévation |  |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 142,00 |  |  |
| 3.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 10x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 pour évier | m2 | 4,00 |  |  |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 0,86 |  |  |
| 3.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 20x20cm | m3 | 1,68 |  |  |
| 3.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 20x30cm | m3 | 1,68 |  |  |
|  | Sous-total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Couverture |  |  |  |  |
| 4.1 | F/P de poutre en IPN80 pour toiture | ml | 9,50 |  |  |
| 4.2 | F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour toiture | ml | 45,80 |  |  |
| 4.3 | F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80 | U | 4,00 |  |  |
| 4.4 | F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour auvents | ml | 22,90 |  |  |
| 4.5 | F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème | m² | 100,76 |  |  |
|  | Sous-total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Menuiseries |  |  |  |  |
| 5.1 | F/P de faux plafond en contre plaque ép. : 5mm sur travures en bois | m² | 66,90 |  |  |
| 5.2 | F/P de porte en métallique persienne de 120/220cm | U | 1,00 |  |  |
| 5.3 | F/P de porte en métallique persienne de 80/220cm | U | 1,00 |  |  |
| 5.4 | F/P de fenêtre en métallique persienne de 120/120cm | U | 5,00 |  |  |
|  | Sous-total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Electricité |  |  |  |  |
| 6.1 | F/P de compteur ISAGO monophasé de 10 A sur boîte à grille | U | 1,00 |  |  |
| 6.2 | F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 12 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement | U | 1,00 |  |  |
| 6.3 | Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
| 6.4 | F/P de lampe économique 85w | U | 4,00 |  |  |
| 6.5 | F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W | U | 4,00 |  |  |
| 6.6 | F/P d'interrupteur double allumage | U | 4,00 |  |  |
| 6.7 | F/P de brasseur d'air plafonnier | U | 3,00 |  |  |
| 6.8 | F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V | U | 7,00 |  |  |
| 6.9 | F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Plomberie sanitaire |  |  |  |  |
| 7.1 | F/P de tuyauteries et accessoires d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées | Ens | 1,00 |  |  |
| 7.2 | F/P d'évier double en inox | U | 1,00 |  |  |
| 7.3 | F/P de robinet de puisage | U | 2,00 |  |  |
| 7.4 | Fosse de décantation de 3,00x1,5x1,5m et puisard de diamètre 3,5m | Ens | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Enduits et revêtements |  |  |  |  |
| 8.1 | Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches | m2 | 314,20 |  |  |
| 8.2 | F/P de revêtement du sol en carreaux gré céramique, 30x30 cm | m² | 85,63 |  |  |
| 8.3 | F/P de plinthe en carreaux gré céramique, hauteur : 10 cm | ml | 36,00 |  |  |
| 8.4 | F/P de carreaux de faïence pour murs et table de travail | m² | 25,00 |  |  |
|  | Sous-total 8 |  |  |  |  |
| 9 | Peinture |  |  |  |  |
| 9.1 | F/P de peinture FOM sur murs | m2 | 314,20 |  |  |
| 9.2 | F/P de peinture FOM sur plafond | m² | 67,00 |  |  |
|  | Sous-total 9 |  |  |  |  |
|  | TOTAL III |  |  |  |  |
| IV | CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR ABRITER DEUX UNITES DE FABRIQUE DE GLACE |  |  |  |  |
| 1 | Terrassements |  |  |  |  |
| 1.1 | Démolition des bâtis existants et évacuation des débris au décharge | FF | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Préparation de terrain et implantation | m² | 269,10 |  |  |
| 1.3 | Fouilles en rigole pour fondation | m3 | 33,55 |  |  |
| 1.4 | Fouilles pour semelles isolées | m3 | 48,10 |  |  |
| 1.5 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 81,60 |  |  |
| 1.6 | Remblais d'apport compactés | m3 | 39,34 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Bétons et maçonneries en fondation |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 4,35 |  |  |
| 2.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 93,20 |  |  |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles | m3 | 6,20 |  |  |
| 2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour socles des conteneurs et groupe électrogène | m3 | 7,25 |  |  |
| 2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente | m3 | 2,36 |  |  |
| 2.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm | m3 | 3,73 |  |  |
| 2.7 | Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 | m3 | 16,13 |  |  |
| 2.8 | Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour perrons | m3 | 1,98 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Bétons et maçonneries en élévation |  |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 241,00 |  |  |
| 3.2 | Maçonnerie d'agglomérés de claustras dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 21,52 |  |  |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 3,97 |  |  |
| 3.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages de 15x20cm | m3 | 2,80 |  |  |
| 3.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour comptoirs des guichets | m3 | 0,17 |  |  |
|  | Sous-total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Couverture |  |  |  |  |
| 4.1 | F/P de poutre en IPN100 y compris platine pour toiture | ml | 77,20 |  |  |
| 4.2 | F/P de panne en IPN80 pour toiture | ml | 176,80 |  |  |
| 4.3 | F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour local groupe et toilettes | ml | 27,00 |  |  |
| 4.4 | F/P de ferme en double cornière 50x50x5mm de longueur 1m | U | 4,00 |  |  |
| 4.5 | F/P de tôles noires 20/10ème | m² | 2,00 |  |  |
| 4.6 | F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème | m² | 195,00 |  |  |
|  | Sous-total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Menuiseries |  |  |  |  |
| 5.1 | F/P de porte en métallique persienne de 80/220cm | U | 2,00 |  |  |
| 5.2 | F/P de porte en métallique pleine de 70/220cm | U | 2,00 |  |  |
| 5.3 | F/P de fenêtre en métallique persienne de 120/120cm | U | 2,00 |  |  |
| 5.4 | F/P de porte en grille pour local groupe de 200x220cm | Ens | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Electricité |  |  |  |  |
| 6.1 | F/P de compteur ISAGO triphasé de 25 A sur boîte à grille | U | 2,00 |  |  |
| 6.2 | F/P de boîte à grille 4P 95A et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
| 6.3 | F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 6 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement | U | 2,00 |  |  |
| 6.4 | Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
| 6.5 | F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 12 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement | U | 1,00 |  |  |
| 6.6 | F/P de lampe économique 85w | U | 6,00 |  |  |
| 6.7 | F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W | U | 6,00 |  |  |
| 6.8 | F/P d'interrupteur double allumage | U | 6,00 |  |  |
| 6.9 | F/P de brasseur d'air plafonnier | U | 2,00 |  |  |
| 6.10 | F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V | U | 4,00 |  |  |
| 6.11 | F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Plomberie sanitaire |  |  |  |  |
| 7.1 | F/P de tuyauteries et accessoires d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées | Ens | 1,00 |  |  |
| 7.2 | F/P de WC anglaise avec chasse basse | U | 2,00 |  |  |
| 7.3 | F/P de colonne de douche | U | 2,00 |  |  |
| 7.4 | F/P de robinet de puisage | U | 2,00 |  |  |
| 7.5 | F/P de siphon de sol | U | 2,00 |  |  |
| 7.6 | F/P de porte-serviette | U | 2,00 |  |  |
| 7.7 | F/P de lavabo y compris glace | U | 2,00 |  |  |
| 7.8 | F/P de porte-savon | U | 2,00 |  |  |
| 7.10 | Fosse septique et puisard pour 20 usagers | Ens | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Enduits et revêtements |  |  |  |  |
| 8.1 | Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches | m2 | 242,63 |  |  |
| 8.2 | F/P de revêtement du sol en carreaux gré céramique, 30x30 cm | m² | 26,56 |  |  |
| 8.3 | F/P de carreaux de faïence pour toilette | m² | 28,40 |  |  |
|  | Sous-total 8 |  |  |  |  |
| 9 | Peinture |  |  |  |  |
| 9.1 | F/P de peinture FOM sur murs | m2 | 242,63 |  |  |
|  | Sous-total 9 |  |  |  |  |
|  | TOTAL IV |  |  |  |  |
| V | CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU LOCAL POUR RAMENDAGE DE FILETS |  |  |  |  |
| 1 | Terrassements |  |  |  |  |
| 1.1 | Préparation de terrain et implantation | m² | 277,30 |  |  |
| 1.2 | Fouilles en rigole pour fondation | m3 | 21,56 |  |  |
| 1.3 | Fouilles pour semelles isolées | m3 | 18,60 |  |  |
| 1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 40,20 |  |  |
| 1.5 | Remblais d'apport compactés | m3 | 87,87 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Bétons et maçonneries en fondation |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 2,40 |  |  |
| 2.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 59,90 |  |  |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles | m3 | 2,40 |  |  |
| 2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente | m3 | 0,91 |  |  |
| 2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm | m3 | 2,40 |  |  |
| 2.6 | Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 | m3 | 17,07 |  |  |
| 2.7 | Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour perrons | m3 | 3,00 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Bétons et maçonneries en élévation |  |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 166,92 |  |  |
| 3.2 | Maçonnerie d'agglomérés de claustras dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 9,48 |  |  |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 1,77 |  |  |
| 3.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 20x20cm | m3 | 1,80 |  |  |
| 3.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 20x30cm | m3 | 1,80 |  |  |
|  | Sous-total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Couverture |  |  |  |  |
| 4.1 | F/P de ferme métallique pour toiture en double pente, longueur 12m, hauteur 1,6m en double cornière de 50x50x5mm | U | 2,00 |  |  |
| 4.2 | F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80 | U | 8,00 |  |  |
| 4.3 | F/P de panne en IPN 80 pour toiture | ml | 146,16 |  |  |
| 4.4 | F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour auvents | ml | 109,62 |  |  |
| 4.5 | F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème | m² | 314,25 |  |  |
| 4.6 | F/P de faîtière pour toiture | ml | 18,27 |  |  |
|  | Sous-total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Electricité |  |  |  |  |
| 5.1 | F/P de compteur ISAGO monophasé de 10 A sur boîte à grille | U | 1,00 |  |  |
| 5.2 | F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 6 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement | U | 1,00 |  |  |
| 5.3 | Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
| 5.4 | F/P de lampe économique 85w | U | 6,00 |  |  |
| 5.5 | F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W | U | 6,00 |  |  |
| 5.6 | F/P d'interrupteur double allumage | U | 6,00 |  |  |
| 5.7 | F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V | U | 4,00 |  |  |
| 5.8 | F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Enduits et revêtements |  |  |  |  |
| 6.1 | Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches | m2 | 334,00 |  |  |
|  | Sous-total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Peinture |  |  |  |  |
| 7.1 | F/P de peinture FOM sur murs | m2 | 334,00 |  |  |
|  | Sous-total 7 |  |  |  |  |
|  | TOTAL V |  |  |  |  |
| VI | AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE DU LOCAL OURADI |  |  |  |  |
| 1 | Couverture et peinture |  |  |  |  |
| 1.1 | F/P de faux plafond en contre plaque ép. : 5mm sur travures en bois | m² | 36,00 |  |  |
| 1.2 | F/P de peinture FOM sur faux-plafonds | m² | 36,00 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Menuiseries en aluminium vitrées |  |  |  |  |
| 2.1 | F/P de porte en aluminium vitrée de 205/155cm | U | 1,00 |  |  |
| 2.2 | F/P de fenêtre en aluminium vitrée de 115/110cm | U | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Electricité-climatisation |  |  |  |  |
| 3.1 | F/P de climatiseur SHARP 1,5 CV | U | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 3 |  |  |  |  |
|  | TOTAL VI |  |  |  |  |
| VII | MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES |  |  |  |  |
| 1 | Prévention et gestion sanitaire sur le chantier (visites médicales et campagnes de sensibilisation sécurité, hygiène, COVID 19, MST, VIH/SIDA, paludisme, etc.) | FF | 1,00 |  |  |
| 2 | Mesures de protection des travailleurs (sécurisation du chantier, EPI et EPC pour les travailleurs, boîtes à pharmacie bien fournies en médicaments de premier soin, etc.) | FF | 1,00 |  |  |
| 3 | Mesures de mise en œuvre du programme de suivi environnemental (arrosage des zones poussiéreuses, entretien régulier des engins, gestion des eaux usées du chantier et des déchets solides, etc.) | FF | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL VII |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL DU LOT 1 |  |  |  |  |

LOT 2 : AU NOUVEAU PORT DE PECHE DE MOPTI

| N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en F CFA HT | Montant en F CFA HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  |
| 0.1 | Installation et repli du chantier | FF | 1,00 |  |  |
| 0.2 | Etudes spécifiques des travaux | FF | 1,00 |  |  |
| 0.3 | Plans d'exécution des travaux | FF | 1,00 |  |  |
| 0.4 | Plans de récolement des ouvrages | FF | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL 0 |  |  |  |  |
| I | AMENAGEMENTS EXTERIEURS COMPLEMENTAIRES |  |  |  |  |
| 1 | Réseau de drainage des eaux de ruissellement |  |  |  |  |
| 1.1 | Dépose et repose des paves et bordures et évacuation des débris vers la décharge | FF | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Fouille en rigole pour bordures et cunettes | m3 | 131,38 |  |  |
| 1.3 | F/P de bordure préfabriquée en béton de type T3 | ml | 602,20 |  |  |
| 1.4 | F/P de caniveau préfabriqué en béton de type CS3 | ml | 602,20 |  |  |
| 1.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour cunettes de dimensions intérieures 40x40cm, ép. radier et parois 12 cm | m3 | 12,10 |  |  |
| 1.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dallettes de 70x70x10cm pour la couverture des cunettes | m3 | 4,90 |  |  |
| 1.7 | Avaloir couvert de grille métallique siphonné de 40x42cm | U | 6,00 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Pavage de l'extension de la voire |  |  |  |  |
| 2.1 | Dépose et repose des paves et bordures et évacuation des débris vers la décharge | FF | 1,00 |  |  |
| 2.2 | Préparation et compactage du sol d'assisse y compris le reprofilage et le réglage | m² | 275,25 |  |  |
| 2.3 | F/P de pavés autobloquants complémentaires, ép. 13 cm | m² | 325,00 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Parking pour camions |  |  |  |  |
| 3.1 | Préparation de terrain, démolition de pavage et déblaiement pour nivellement du terrain | m² | 755,70 |  |  |
| 3.2 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 34,35 |  |  |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle de revêtement, ép. 12 cm y compris joint de dilatation | m3 | 82,44 |  |  |
| 3.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour bêche d'ancrage | m3 | 4,95 |  |  |
| 3.5 | F/P de balise en béton armé pour signalisation de la fosse septique, hauteur 120cm et diamètre 20cm | U | 6,00 |  |  |
|  | Sous-total 3 |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |
| II | CONSTRUCTION DE LA HALLE AUX POISSONS |  |  |  |  |
| 1 | Terrassements |  |  |  |  |
| 1.1 | Préparation de terrain et implantation | m² | 322,00 |  |  |
| 1.2 | Fouilles en rigole pour fondation et cunettes | m3 | 13,80 |  |  |
| 1.3 | Fouilles pour semelles isolées | m3 | 3,30 |  |  |
| 1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 8,10 |  |  |
| 1.5 | Remblais d'apport compactés | m3 | 53,30 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Bétons et maçonneries en fondation |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1,20 |  |  |
| 2.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 16,00 |  |  |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles | m3 | 0,80 |  |  |
| 2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente | m3 | 0,20 |  |  |
| 2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm | m3 | 0,80 |  |  |
| 2.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour cunettes (radier et parois) | m3 | 4,10 |  |  |
| 2.7 | Béton de forme ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 | m3 | 24,60 |  |  |
| 2.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dallettes (60x60x10cm) pour la couverture de la cunette | m3 | 3,80 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Bétons et maçonneries en élévation |  |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 55,40 |  |  |
| 3.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 0,90 |  |  |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 15x40cm | m3 | 0,60 |  |  |
| 3.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 15x40cm | m3 | 1,27 |  |  |
|  | Sous-total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Couverture |  |  |  |  |
| 4.1 | F/P de ferme métallique pour toiture en double pente, longueur 10m, hauteur 1,6m en double cornière de 50x50x5mm | U | 4,00 |  |  |
| 4.2 | F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80 | U | 12,00 |  |  |
| 4.3 | F/P de panne en IPN80 pour toiture | ml | 252,80 |  |  |
| 4.4 | F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour auvents | ml | 126,40 |  |  |
| 4.5 | F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème | m² | 493,74 |  |  |
| 4.6 | F/P de faîtière pour toiture | ml | 31,50 |  |  |
| 4.7 | F/P de descente d'eau en PVC 110 avec coude 90° | ml | 60,00 |  |  |
|  | Sous-total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Electricité |  |  |  |  |
| 5.1 | Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
| 5.2 | F/P de lampe économique 85w | U | 10,00 |  |  |
| 5.3 | F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W | U | 4,00 |  |  |
| 5.4 | F/P d'interrupteur double allumage | U | 6,00 |  |  |
|  | Sous-total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Enduits et revêtements |  |  |  |  |
| 6.1 | Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches | m2 | 147,30 |  |  |
| 6.2 | F/P de revêtement du sol en carreaux gré céramique antidérapants, 30x30 cm | m² | 683,35 |  |  |
| 6.3 | F/P de plinthe en carreaux gré céramique, hauteur : 10 cm | ml | 24,00 |  |  |
|  | Sous-total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Peinture |  |  |  |  |
| 7.1 | F/P de peinture FOM sur murs | m2 | 180,00 |  |  |
|  | Sous-total 7 |  |  |  |  |
|  | TOTAL II |  |  |  |  |
| III | CONSTRUCTION D'UN BLOC DE SIX LATRINES |  |  |  |  |
| 1 | Terrassements |  |  |  |  |
| 1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m² | 84,00 |  |  |
| 1.2 | Fouilles en rigole pour le mur d'écran 30x45cm | m3 | 1,96 |  |  |
| 1.3 | Fouilles pour semelles isolées 35x35x25cm | m3 | 1,00 |  |  |
| 1.4 | Fouilles en masse pour la fosse fixe 4,4x3,00x1,85m | m3 | 83,00 |  |  |
| 1.5 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 83,12 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Bétons et maçonneries en fondation |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1,87 |  |  |
| 2.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 15x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 73,00 |  |  |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles | m3 | 0,17 |  |  |
| 2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour radier de la fosse, ép. 10cm | m3 | 3,32 |  |  |
| 2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux de la fosse septique | m3 | 0,78 |  |  |
| 2.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle de couverture de la fosse septique | m3 | 3,32 |  |  |
| 2.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalles amovibles et tampons de visite | m3 | 0,17 |  |  |
| 2.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour pré poteaux du mur d'écran | m3 | 0,19 |  |  |
| 2.9 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines de 15x15cm | m3 | 0,32 |  |  |
| 2.10 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutre de la fosse 25x15cm | m3 | 0,37 |  |  |
| 2.11 | Béton de forme ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 | m3 | 1,33 |  |  |
| 2.12 | Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour rampes d'accès et perrons | m3 | 2,00 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Bétons et maçonneries en élévation |  |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m² | 98,00 |  |  |
| 3.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 1,03 |  |  |
| 3.3 | F/P de poteaux en IPN 80 pour l'encrage de la couverture | ml | 5,18 |  |  |
| 3.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages de 15x20cm | m3 | 1,02 |  |  |
| 3.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour couronnement de 15x10 cm | m3 | 0,21 |  |  |
|  | Sous-total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Couverture |  |  |  |  |
| 4.1 | F/P de poutres métalliques en IPN 80 | ml | 17,50 |  |  |
| 4.2 | F/P de pannes en cornières 50x50x5mm | ml | 30,15 |  |  |
| 4.3 | F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème | m² | 26,00 |  |  |
|  | Sous-total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Electricité |  |  |  |  |
| 5.1 | Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
| 5.2 | F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 6 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement | U | 1,00 |  |  |
| 5.3 | F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W | U | 7,00 |  |  |
| 5.4 | F/P d'interrupteur simple allumage étanche | U | 7,00 |  |  |
| 5.5 | F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Menuiseries |  |  |  |  |
| 6.1 | F/P de porte métallique pleine 70/220cm | U | 6,00 |  |  |
| 6.2 | F/P de grille de protection et barres d'appui pour les handicapés | ml | 34,00 |  |  |
|  | Sous-total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Enduits et revêtements |  |  |  |  |
| 7.1 | Enduits au mortier de ciment ép. : 1,5cm dosé à 350 kg/m3 | m² | 220,00 |  |  |
| 7.2 | Enduits lisse en mortier de ciment y compris barbotine pour la fosse ép. : 2cm dosé à 400 kg/m3 | m² | 82,00 |  |  |
|  | Sous-total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Plomberie sanitaire |  |  |  |  |
| 8.1 | Tuyau de ventilation de la fosse en PVC Ø 63 de 3m avec coude moustiquaire, collier de fixation y compris toutes sujétions | U | 6,00 |  |  |
|  | Sous-total 8 |  |  |  |  |
| 9 | Peinture |  |  |  |  |
| 9.1 | F/P de peinture FOM surs murs | m² | 220,00 |  |  |
| 9.2 | F/P de peinture à l'huile sur murs intérieurs, hauteur : 2,20m | m² | 114,00 |  |  |
| 9.3 | Peinture à l'huile sur menuiseries | m² | 18,00 |  |  |
|  | Sous-total 9 |  |  |  |  |
|  | TOTAL III |  |  |  |  |
| IV | CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME DE STOCKAGE DE BOIS |  |  |  |  |
| 1 | Terrassements |  |  |  |  |
| 1.1 | Préparation de terrain et implantation | m² | 58,00 |  |  |
| 1.2 | Fouilles en rigole pour fondation | m3 | 11,88 |  |  |
| 1.3 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 8,70 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Bétons et maçonneries |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1,00 |  |  |
| 2.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 12,56 |  |  |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour socles, poteaux et chaînages | m3 | 1,70 |  |  |
| 2.4 | Béton de forme non armé ép. 10 cm dosé à 300 kg/m3 | m3 | 2,50 |  |  |
| 2.5 | Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour rampes d'accès et perrons | m3 | 2,23 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL IV |  |  |  |  |
| V | CONSTRUCTION D'UN DEPOT DE TRANSIT DES DECHETS SOLIDES |  |  |  |  |
| 1 | Terrassements |  |  |  |  |
| 1.1 | Préparation de terrain et implantation | m² | 125,26 |  |  |
| 1.2 | Fouilles en rigole pour fondation | m3 | 10,51 |  |  |
| 1.3 | Fouilles pour semelles isolées | m3 | 5,02 |  |  |
| 1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 15,53 |  |  |
| 1.5 | Remblais d'apport compactés | m3 | 21,95 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Bétons et maçonneries en fondation |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1,04 |  |  |
| 2.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 29,20 |  |  |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles | m3 | 0,65 |  |  |
| 2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente | m3 | 0,36 |  |  |
| 2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm | m3 | 1,17 |  |  |
| 2.6 | Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 | m3 | 6,66 |  |  |
| 2.7 | Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour rampes d'accès et perrons | m3 | 2,70 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Bétons et maçonneries en élévation |  |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 58,40 |  |  |
| 3.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 0,41 |  |  |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour couronnement de 15x10cm | m3 | 0,44 |  |  |
|  | Sous-total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Enduits et revêtements |  |  |  |  |
| 4.1 | Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches | m2 | 127,54 |  |  |
|  | Sous-total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Peinture |  |  |  |  |
| 5.1 | F/P de peinture FOM sur murs | m2 | 127,54 |  |  |
|  | Sous-total 5 |  |  |  |  |
|  | TOTAL V |  |  |  |  |
| VI | MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES |  |  |  |  |
| 1 | Prévention et gestion sanitaire sur le chantier (visites médicales et campagnes de sensibilisation sécurité, hygiène, COVID 19, MST, VIH/SIDA, paludisme, etc.) | FF | 1,00 |  |  |
| 2 | Mesures de protection des travailleurs (sécurisation du chantier, EPI et EPC pour les travailleurs, boîtes à pharmacie bien fournies en médicaments de premier soin, etc.) | FF | 1,00 |  |  |
| 3 | Mesures de mise en œuvre du programme de suivi environnemental (arrosage des zones poussiéreuses, entretien régulier des engins, gestion des eaux usées du chantier et des déchets solides, etc.) | FF | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL VI |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL DU LOT 2 |  |  |  |  |

LOT 3 : AU PORT DE PECHE DE KONNA

| N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en F CFA HT | Montant en F CFA HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  |
| 0.1 | Installation et repli du chantier | FF | 1,00 |  |  |
| 0.2 | Etudes spécifiques des travaux | FF | 1,00 |  |  |
| 0.3 | Plans d'exécution des travaux | FF | 1,00 |  |  |
| 0.4 | Plans de récolement des ouvrages | FF | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL 0 |  |  |  |  |
| I | BUREAU POUR DELEGATAIRE DU QUAI |  |  |  |  |
| 1 | Terrassements |  |  |  |  |
| 1.1 | Préparation de terrain et implantation | m² | 54,00 |  |  |
| 1.2 | Fouilles en rigole pour fondation | m3 | 9,36 |  |  |
| 1.3 | Fouilles pour semelles isolées | m3 | 9,30 |  |  |
| 1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 18,66 |  |  |
| 1.5 | Remblais d'apport compactés | m3 | 6,00 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Bétons et maçonneries en fondation |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0,82 |  |  |
| 2.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 26,00 |  |  |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles | m3 | 1,20 |  |  |
| 2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente | m3 | 0,28 |  |  |
| 2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm | m3 | 1,04 |  |  |
| 2.6 | Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 | m3 | 2,24 |  |  |
| 2.6 | Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour perrons | m3 | 0,54 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Bétons et maçonneries en élévation |  |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 75,00 |  |  |
| 3.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 0,43 |  |  |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 20x20cm | m3 | 0,66 |  |  |
| 3.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 20x30cm | m3 | 0,66 |  |  |
| 3.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour auvents | m3 | 0,30 |  |  |
|  | Sous-total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Couverture |  |  |  |  |
| 4.1 | F/P de panne en cornières 50x50x5 mm | ml | 17,60 |  |  |
| 4.2 | F/P de tôles bacs en alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème | m² | 25,00 |  |  |
|  | Sous-total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Menuiseries |  |  |  |  |
| 5.1 | F/P de faux plafond en contre plaque ép. : 5mm sur travures en bois | m² | 21,00 |  |  |
| 5.2 | F/P de porte en métallique persienne de 80/220cm | U | 1,00 |  |  |
| 5.3 | F/P de fenêtre en métallique persienne de 120/120cm | U | 2,00 |  |  |
|  | Sous-total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Electricité |  |  |  |  |
| 6.1 | F/P de panneaux photovoltaïques monocristallin de 250w | U | 4,00 |  |  |
| 6.2 | F/P de batteries GEL blindée de 100 Ah-12 V étanche. | U | 4,00 |  |  |
| 6.3 | F/P de régulateur MPPT : 50A - 12V/24V | U | 1,00 |  |  |
| 6.4 | F/P d'onduleur de 3000W, convertisseur 12V-220V | U | 1,00 |  |  |
| 6.5 | Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
| 6.6 | F/P de lampe économique 85w | U | 1,00 |  |  |
| 6.7 | F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W | U | 4,00 |  |  |
| 6.8 | F/P d'interrupteur double allumage | U | 2,00 |  |  |
| 6.9 | F/P d'interrupteur simple allumage | U | 1,00 |  |  |
| 6.10 | F/P de brasseur d'air plafonnier | U | 1,00 |  |  |
| 6.11 | F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V | U | 3,00 |  |  |
| 6.12 | F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Enduits et revêtements |  |  |  |  |
| 7.1 | Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches | m2 | 149,00 |  |  |
| 7.2 | F/P de revêtement du sol en carreaux gré céramique, 30x30 cm | m² | 28,00 |  |  |
| 7.3 | F/P de plinthe en carreaux gré céramique, hauteur : 10 cm | ml | 19,00 |  |  |
|  | Sous-total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Peinture |  |  |  |  |
| 8.1 | F/P de peinture FOM sur murs | m2 | 149,00 |  |  |
| 8.2 | F/P de peinture FOM sur plafond | m² | 21,00 |  |  |
|  | Sous-total 8 |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |
| II | PARKING POUR CAMIONS |  |  |  |  |
| 1 | Terrassements |  |  |  |  |
| 1.1 | Préparation de terrain, démolition de pavage et déblaiement pour nivellement du terrain | m² | 755,70 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Bétons |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 34,35 |  |  |
| 2.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle de revêtement, ép. 12 cm | m3 | 82,44 |  |  |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour bêche d'ancrage | m3 | 4,95 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL II |  |  |  |  |
| III | MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES |  |  |  |  |
| 1 | Prévention et gestion sanitaire sur le chantier (visites médicales et campagnes de sensibilisation sécurité, hygiène, COVID 19, MST, VIH/SIDA, paludisme, etc.) | FF | 1,00 |  |  |
| 2 | Mesures de protection des travailleurs (sécurisation du chantier, EPI et EPC pour les travailleurs, boîtes à pharmacie bien fournies en médicaments de premier soin, etc.) | FF | 1,00 |  |  |
| 3 | Mesures de mise en œuvre du programme de suivi environnemental (arrosage des zones poussiéreuses, entretien régulier des engins, gestion des eaux usées du chantier et des déchets solides, etc.) | FF | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL III |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL DU LOT 3 |  |  |  |  |