## KEDOUGOU
DAKATELI
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc Monocristallin ou Polycristallin | u | 4 |  | 0
Connecteur MC4 Double | u | 2 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 150ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 50A 12/24V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 10 mm² | ml | 10 |  | 0
Câble liaison inter batterie 30cm (Ø35mm2) y compris coche à sertir | u | 1 |  | 0
Structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 12/24V 1500W | u | 1 |  | 0
Coffret Apparent pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 10 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Dakatéli) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique du site (Prise et Eclairage)
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 100 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 50 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 10 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 6 |  | 0
F&P d’Ampoule 220V 5w | u | 2 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 6 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 1 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 100 |  | 0
Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour Circuit Prise Electrique | u | 1 |  | 0
F&P de modulaire 10 A pour Circuit Eclairage | u | 1 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
F&P de fil de terre 6mm Raccordé au coffret | ml | 10 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
FONGOLIMBI
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 4 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 2 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 150ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 50A 12/24V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 10 mm² souple | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 12/24V 1500W | u | 1 |  | 0
Coffret disjoncteur pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 10 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Fongolimbi) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage)
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 100 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 50 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 15 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 5 |  | 0
F&P de Ampoule 220V 5w | u | 2 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 12w | u | 6 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 3 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 100 |  | 0
Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique | u | 1 |  | 0
F&P de modulaire 10 A pour circuit Eclairage | u | 1 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
F&P de fil de terre 6mm Raccordé au coffret | ml | 10 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
MEDINA BAFFE
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 60A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 12/24V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 10 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Medina Baffé) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |  | 0
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 70 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 30 |  | 0
F&P de prise électriques apparent | u | 15 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 4 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 3 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 2 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 50 |  | 0
Fourniture de Coffret électriques pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique | u | 2 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
F&P de fil de terre 6mm Raccordé au coffret | ml | 10 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
MISSIRA SIRIMANA
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 12 |  | 0
Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 12/24V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 10 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Missira Sirimana) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage)
F&P de câble électriques Souple 3x2,5mm souple | ml | 150 |  | 0
F&P de câble électriques Souple 2x1,5mm souple | ml | 100 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 20 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 12w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 4 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |  | 0
Fourniture de Coffret électriques pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique ET Eclairage | u | 4 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
F&P de fil de terre 6mm Raccordé au coffret | ml | 10 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
BEMBOU
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 8 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 4 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 6 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x 6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 20 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2500W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 12 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de Dimension 55cm x 144cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Bembou) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage) et Raccordement à l’existant
F&P de câble 3x6mm | ml | 30 |  | 0
F&P Inverseur de Source manuel | u | 1 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 8 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 6 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 30 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0

## TAMBACOUNDA
BOUTOUCOUFARA
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 18 |  | 0
Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 10 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 12 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Boutoucou fara) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage)
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 50 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 20 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |  | 0
F&P d’Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 6 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |  | 0
Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
DOUGUE
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 60A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2 x 6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Dougue) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage)
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 70 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 20 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 4 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 150 |  | 0
Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
SINTHIOU BOKAR ALI
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Sinthiou Bokar Ali) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 8 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 30 |  | 0
F&P de Câble 2x6mm souple pour raccordement disjoncteur | ml | 40 |  | 0
F&P Inverseur de Source | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
SADATOU
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec ecran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 12 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Sadatou) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage)
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 50 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 20 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de réglette fluo Led 220V 15w | u | 4 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |  | 0
Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
MEDINA FOULBE
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 60A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Medina Foulbé) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage)
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 50 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 20 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de réglette fluo Led 220V 15w | u | 4 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |  | 0
Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
BELLE
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 4 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 2 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah | u | 2 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 50A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 8 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 12/24V 1500W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 12 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de dimension 55cm x 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Béllé) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage)
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 100 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 50 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 10 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 6 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 6 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 2 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 100 |  | 0
Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
SINTHIOU FISSA
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2 x 6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Sinthiou Fissa) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage)
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 100 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 50 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 20 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 100 |  | 0
Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
NIANI TOUCOULEUR
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 60A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Niani Toucouleur) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 20 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 20 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 10 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 2 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 30 |  | 0
F&P de Câble 2x6mm souple pour raccordement disjoncteur | ml | 30 |  | 0
F&P Inverseur de Source | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
KOUTHIABA OUOLOF
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 20 |  | 0
Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Kouthiaba) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 20 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 20 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 10 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 2 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 30 |  | 0
F&P de Câble 2x6mm souple pour raccordement disjoncteur | ml | 30 |  | 0
F&P Inverseur de Source | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0

## KAFRINE
DIANKE SOUF
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 4 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 2 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 150ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 60A 12/24V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 20 |  | 0
Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 12/24V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | u | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Dianké Souf) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 20 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 20 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 10 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 2 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 30 |  | 0
F&P de Câble 2x6mm souple pour raccordement disjoncteur | ml | 30 |  | 0
F&P Inverseur de Source | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0

## MATAM
VELINGARA FERLO
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 9 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 6 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 8 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 10mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 25 |  | 0
Câble souple 2 x 20 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V x 3000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | u | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 2 |  | 0
F&P inverseur de Source | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Velingara Ferlo) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage)
F&P de câble électrique Souple 2x6mm entre sortie Onduleur et Inverseur de source | ml | 30 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 3x2,5mm pour installation de prise électrique | ml | 50 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 6 |  | 0
F&P de Lampe Led 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 60 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
LOUGRE THIOLY
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 3 |  | 0
connecteur MC4 Triple | u | 2 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah | u | 2 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 12/24V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 25 |  | 0
Câble souple 2 x 25 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 12V 1000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 15 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique | u | 1 |  | 0
Fourniture et Livraison du matériel jusqu'au site (Lougré Thioly) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de dimension 55cm et de largeur 76cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage)
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 30 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 15 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 4 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 2 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 2 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 2 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 50 |  | 0
Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0

## KOLDA
LINKERING
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 9 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 6 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x10mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 10 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24V 3000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | u | 12 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Corniere) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |  | 0
Fourniture et Livraison du matériel jusqu'au site (Linkering) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 25 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 15 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 10 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 5 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 2 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 50 |  | 0
F&P Inverseur de Source | u | 1 |  | 0
F&P de câble 2x6mm souple | ml | 35 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
KANDIA
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x8mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 15 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Kandia) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |  | 0
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |  | 0
F&P de câblé électrique Souple 2x1,5 | ml | 70 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 20 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 4 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 150 |  | 0
Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
NEMATABA
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x10mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Nemataba) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |  | 0
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 50 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 25 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 10 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 10 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 4 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 100 |  | 0
F&P câble 2x6mm | ml | 30 |  | 0
F&P Inverseur de Source | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
THIETTY
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x8mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 6 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Thiétty) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage)
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 60 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 20 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 15 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |  | 0
Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
COUMBACARA
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 9 |  | 0
connecteur MC4 Triple | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah | u | 6 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x8mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 25 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Coumbacara) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage)
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 60 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 20 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 6 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 3 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |  | 0
Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
BOUROUCO
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |  | 0
connecteur MC4 Triple | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x8mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Bourouco) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |  | 0
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 70 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 20 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 4 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 150 |  | 0
Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
FAFACOUROU
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 9 |  | 0
connecteur MC4 Triple | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 6 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x8mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 20 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2500W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 12 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Fafacourou) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 25 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 10 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 10 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 4 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 3 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 2 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 30 |  | 0
F&P de Câble 2x6mm souple | ml | 30 |  | 0
F&P Inverseur de Source | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
KOULINTO
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |  | 0
connecteur MC4 Triple | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x8mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Koulinto) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |  | 0
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 100 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 50 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 20 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 6 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 3 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 150 |  | 0
Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
F&P de Fil 6mm vert-Jaune | ml | 20 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
NDORNA
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 WC | u | 6 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 3 |  | 0
connecteur MC4 Triple | u | 1 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 12 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Ndorna) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage)
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 70 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 20 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 4 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |  | 0
Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
F&P de Câble 3x6mm (Rouge, Bleu et Vert-Jaune) | ml | 25 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0

## SEDHIOU
DIAMBATY
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |  | 0
connecteur MC4 Triple | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Diambaty) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage)
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 100 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 25 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 15 |  | 0
F&P dAmpoule 220V 5w | u | 8 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 15 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |  | 0
F&P câble 2x6mm | ml | 10 |  | 0
Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
KOULIBANTANG
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |  | 0
connecteur MC4 Triple | u | 2 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Kolibantang) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |  | 0
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 70 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 25 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |  | 0
F&P câble 2x6mm | ml | 10 |  | 0
Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
NIAGHA
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 9 |  | 0
connecteur MC4 Triple | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah | u | 6 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 150A 24/48V avec ecran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 25 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 3000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Niagha) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage)
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 70 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 20 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |  | 0
F&P câble 3x6mm (Rouge, Bleu, Vert-Jaune) | ml | 30 |  | 0
Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
OUDOUCAR
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 9 |  | 0
connecteur MC4 Triple | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 6 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 20 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2500W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Oudoucar) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage)
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 100 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 70 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 20 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |  | 0
F&P câble 3x6mm (Rouge, Bleu, Vert-Jaune) | ml | 30 |  | 0
F&P Inverseur de Source | u | 1 |  | 0
Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |  | 0
F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |  | 0
F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |  | 0
F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
SAKAR
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 9 |  | 0
connecteur MC4 Triple | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 6 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 150A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 20 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 3000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Sakar) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 30 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 20 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 12 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 3 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 30 |  | 0
F&P câble 3x6mm (Rouge, Bleu, Vert-Jaune) | ml | 30 |  | 0
F&P Inverseur de Source | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0

## ZIGUINCHOR
ENAMPORE
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 8 |  | 0
connecteur MC4 Double | u | 4 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah | u | 4 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Enampore) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage)
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 30 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 20 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 10 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 4 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 4 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 30 |  | 0
F&P de Câble 3x6mm (Rouge, Bleu et Vert-Jaune) | ml | 25 |  | 0
F&P Inverseur de Source | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
BOUTOUPA
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 9 |  | 0
connecteur MC4 Triple | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 6 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 20 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 3000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Boutoupa) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage)
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 30 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 20 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 10 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 4 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 4 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 30 |  | 0
F&P de Câble 3x6mm (Rouge, Bleu et Vert-Jaune) | ml | 25 |  | 0
F&P Inverseur de Source | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
DJIBIDIONE
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
connecteur MC4 Triple | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 6 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 150A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x10mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 20 mm² | ml | 5 |  | 0
Onduleur 24/48V 3000W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Djibidione) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 50 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 30 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 10 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 4 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 50 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
NIAMONE
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX U | PRIX TOTAL
Panneau Solaire 280 Wc | u | 9 |  | 0
connecteur MC4 Triple | u | 3 |  | 0
Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 6 |  | 0
Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |  | 0
Câble 2x10mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |  | 0
Câble souple 2 x 20 mm² | ml | 5 |  | 0
structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |  | 0
Onduleur 24/48V 2500W | u | 1 |  | 0
Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |  | 0
Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |  | 0
Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |  | 0
Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |  | 0
Livraison du matériel jusqu'au site (Niamone) | ff | 1 |  | 0
Installation et mise en service du système | ff | 1 |  | 0
Installation Electrique (Prise et Eclairage)
F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 20 |  | 0
F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 15 |  | 0
F&P de prise électrique apparent | u | 10 |  | 0
F&P d'interrupteur simple allumage | u | 2 |  | 0
F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |  | 0
F&P de réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |  | 0
F&P de réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |  | 0
F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |  | 0
F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 30 |  | 0
F&P de câble 2x6mm souple | ml | 25 |  | 0
F&P Inverseur de source | u | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0

## RECAPITULATIF
REGION | SITE | MONTANT | TOTAL
KEDOUGOU | DAKATELI | 0 | 0
| FONGOLIMBI | 0
| MEDINA BAFFE | 0
| MISSIRA SIRIMANA | 0
| BEMBOU | 0
TAMBACOUNDA | BOUTOUCOUFARA | 0 | 0
| DOUGUE | 0
| SINTHIOU BOKAR ALI | 0
| SADATOU | 0
| MEDINA FOULBE | 0
| BELLE | 0
| SINTHIOU FISSA | 0
| NIANI TOUCOULEUR | 0
| KOUTHIABA OUOLOF | 0
KAFRINE | DIANKE SOUF | 0 | 0
MATAM | VELINGARA FERLO | 0 | 0
| LOUGRE THIOLY | 0
KOLDA | LINKERING | 0 | 0
| KANDIA | 0
| NEMATABA | 0
| THIETTY | 0
| COUMBACARA | 0
| BOUROUCO | 0
| FAFACOUROU | 0
| KOULINTO | 0
| NDORNA | 0
SEDHIOU | DIAMBATY | 0 | 0
| KOULIBANTANG | 0
| NIAGHA | 0
| OUDOUCAR | 0
| SAKAR | 0
ZIGUINCHOR | ENAMPORE | 0 | 0
| BOUTOUPA | 0
| DJIBIDIONE | 0
| NIAMONE | 0
TOTAL FOURNITURE & TRAVAUX |  |  | 0 | 0