## BPU Kilibo
TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE DE SANTE DE KILIBO
POSTE 1: REHABILITATION DU DISPENSAIRE
N° | Désignation des ouvrages | U | QTE | PU EURO | MONTANT HTV (Euros) | MONTANT TOTAL EURO
I- | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
101 | Dépose soignée de:
102 | Couverture en tuile + charpente en bois y compris toutes sujétions | m² | 209.2
103 | Grillage anti-moustique avec cadre | m² | 19.8
104 | Gouttières en PVC avec descente d'eau pluviale en tuyau PVC de 100 | FF | 1
105 | Cadre porte va et vient de la salle d'observation | U | 1
106 | Porte métallique de la salle des soins de 0,80 x 2,10 | U | 1
107 | Décapage de carreaux sols et faïences dans les toilettes | m² | 18.85
108 | Des appareils sanitaires | FF | 1
TOTAL I | [5 empty] | 0
II- | MAÇONNERIE – BÉTON
201 | Colmatage des fissures, des arrachements de bétons et d’enduits par endroit | FF | 1
202 | Reprise des marches d'escaliers en Béton | FF | 1
203 | Correction des murs de protection et regards de descentes d'eau pluviale et de visites | FF | 1
204 | Complément de marches de deux pas à la façade latérale gauche et d'un pas sur la façade principale | m3 | 0.9
205 | Traitement de fissures sur la dalle d'entrée du dispensaire avec nettoyage du dessus | FF | 1
206 | Réalisation de rampe pour personne à mobilité réduite de 2m de largeur sur une pente de 5% avec garde corps en tube galvanisé de diamètre 60 mm y compris toutes sujétions | Ens | 1
TOTAL II | [5 empty] | 0
III- | REVÊTEMENTS – ENDUITS
Fourniture et pose de
301 | Carreaux grès anti dérapant 30x30 au sol des toilettes, y compris toutes sujetions | m2 | 4
302 | Carreaux faîence h=2,10 m 20 x 30 (joint serré) sur murs internes (Toilettes et en partie à la salle de soins et PEV). | m2 | 18
304 | Raccord de carreaux au sol à l'entrée de la salle de soins | Ens | 1
TOTAL III | [5 empty] | 0
IV- | MENUISERIE - BOIS - MÉTALLIQUE
Fourniture et pose de
401 | Porte métallique grillagé deux battants 1,6 x 1,7 m à l'entrée du hall | U | 1
402 | Porte métalique deux battants 1,3 x 2,1 m plus serrure laperche y compris toutes sujétions | U | 1
403 | Remplacement de la porte métallique de la salle de sions et PEV de 0,8 x 2,10 en porte métallique de 0,90 x 2,10 | U | 1
404 | Révision de fenêtres avec redressement des lames pour leur bon fonctionnement
405 | Fenêtres persienne métallique (180x120) sur cadre en métal y compris toutes sujetions | U | 5
406 | Fenêtres persienne métallique (120x120) sur cadre en métal y compris toutes sujetions | U | 6
407 | Fenêtres persienne métallique (60x60) sur cadre en métal y compris toutes sujetions | U | 1
408 | Remplacement de serrures des portes métalliques et isoplanes | U | 9
409 | Fourniture et pose des grillages anti-moustiques | m2 | 19.8
TOTAL V | [5 empty] | 0
V- | COUVERTURE ET CHARPENTE EN BOIS
Fourniture et pose de:
501 | Charpente en bois traité en carbonyle | m3 | 4
502 | Couverture en bac aluminium de 7/10ème y compris toutes sujétions | m² | 209.2
503 | Lambrequin de 20 cm x 2,50 | ml | 58.7
TOTAL V | [5 empty] | 0
VI- | ELECTRICITÉ
601 | Révision des installations électriques avec reprise de la filerie et remplacement des disjoncteurs du coffret, y compris toutes sujetions | Ens | 1
602 | Fourniture et pose de:
602.1 | Interrupteur S - A | U | 7
602.2 | Interrupteur D - A | U | 2
602.3 | Interrupteur VV | U | 4
602.4 | Prise de courant 2P+T | U | 6
602.5 | Lampe Led AKT 5 W | U | 10
602.6 | Lampe Led AKT 5 W étanche | U | 6
602.7 | Applique sanitaire | U | 1
602.8 | Brasseur d'air | U | 7
602.9 | Sonnerie | U | 1
TOTAL VI | [5 empty] | 0
VII- | ASSAINISSEMENT
701 | Descente d'eau pluviale en PVC de 100 | ml | 20
702 | Fourniture et pose de goutière tôle galvanisée y comprise toute sujetions | ml | 34
703 | Remplissage des murettes de protection avec du concassé 15/25 sur une épaisseur de 20 cm | m3 | 4.3
TOTAL VII | [5 empty] | 0
VIII- | PLOMBERIE
801 | Reprise de la tuyauterie d'évacuation y compris toutes sujétions de protection | Ens | 1
802 | Fourniture et pose de:
802.1 | Porte savon en porcelainne | U | 1
802.2 | WC à l'anglaise | U | 1
802.3 | Lavabo de 50 sur pied complet en porcelainne | U | 1
802.4 | Douche complète | U | 1
802.5 | Siphon de sol | U | 1
802.6 | Porte papier hygiénique | U | 1
802.7 | Porte serviette | U | 1
TOTAL VIII | [5 empty] | 0
IX- | PEINTURE
901 | Peinture à huile sur maçonnerie y compris le ravalement des surfaces et toutes sujetions H 1,80 m (Hall, circulation, salle de garde et terrasse) | m² | 116.7
902 | Peinture FOM sous plancher (dalle) | m² | 90.5
903 | Peinture FOM sur maçonnerie intérieure et extérieure | m² | 348.5
904 | Peinture à huile deux couches sur toute menuiserie (portes, fenêtres et lambrequin) y compris toutes sujetions | m² | 87.7
905 | Idendification du bâtiment | FF | 1
TOTAL IX | [5 empty] | 0
TOTAL POSTE 1: REHABILITATION DU DISPENSAIRE HT | [5 empty] | 0
POSTE 2: REHABILITATION DE LA MATERNITE EXISTANTE
N° | Désignation des ouvrages | U | QTE | PU EURO | MONTANT HTV (Euros) | MONTANT TOTAL EURO
I- | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
101 | Implantation de l'extension de la salle d'hospitalisation | m² | 61.75
Dépose soignée de:
102 | Plafond en contre plaqué | m2 | 189.5
103 | Couverture en tuile + charpente en bois y compris toutes sujétions | m2 | 249.8
104 | Grillage anti-moustique | m² | 20.8
105 | Portes en isoplane de 0,80 x 2,10 de la salle de consultation à la salle d'accouchement | u | 1
106 | Portes en isoplane de 0,70 x 2,10 de la salle de garde aux toilletes | u | 1
107 | Fenêtres persiennes métalliques (180x120) sur cadre en métal y compris toutes sujetions | U | 2
108 | Gouttières en PVC avec descente d'eau pluviale en tuyau PVC de 100 | Ens | 1
Démolition de:
109 | Marches d'escaliers devant les salles d'hospitalisation | Ens | 1
110 | Murettes de protection et regards | Ens | 1
TOTAL I | [5 empty] | 0
II- | TERRASSEMENT (extension de la salle d'accouchement)
201 | Fouilles en rigole et en trous | m3 | 30.35
202 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 18.21
203 | Remblais en terre d'apport | m3 | 33.3
TOTAL II | [5 empty] | 0
III- | MAÇONNERIE – BÉTON
301 | Colmatage des fissures, des arrachements de bétons et d’enduits par endroit | FF | 1
302 | Colmatage des fissures, des arrachements de bétons et sur les marches de la terrasse arrière et de la façade principale | Ens | 1
303 | Reprise des murettes de protection et regards de descentes d'eau pluviale et de visites de hauteur moyenne 0,50 m et largeur de 1,20 m au niveau des façades principale et postérieure et 0,80 m au niveau des façades latérales | ml | 72.4
304 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3 | 1.2
305 | Gros béton dosé dosé à 250 Kg/m3 pour marches | m3 | 3.37
306 | Béton armé dosé à 300Kg/m3 pour semelles isolées et filantes | m3 | 4.8
307 | Béton armé dosé à 300Kg/m3 pour forme de dallage et rampe ép = 10 cm | m3 | 4.5
308 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour poteaux et chaînages | m3 | 2.8
309 | Murs agglos pleins de 0,15m d'ép. pour sousbassement | m2 | 38.75
310 | Murs en agglos creux de 0,15m d'ép. pour élévations | m2 | 77
311 | Joint de dilatation en polystirène | m2 | 40.75
312 | Réalisation de rampe pour personne à mobilité réduite de 2m de largeur sur une pente de 5% avec garde corps en tube galvanisé de diamètre 60 mm y compris toutes sujétions | Ens | 1
TOTAL III | [5 empty] | 0
IV- | REVÊTEMENTS – ENDUITS
Fourniture et pose de
401 | Carreaux grès cérame 30x30 au sol aux endroits décapés (salle de garde, salle d'hospitalisation, SAS de la dilatation et toilettes) y compris toutes sujetions | m2 | 110
402 | Carreaux faîence h=2,10 m 20 x 30 (joint serré) sur murs internes (Toilettes et salles d'hospitalisation). | m2 | 120
403 | Enduits verticaux (intérieurs et extérieurs) au mortier de ciment | m² | 206.4
404 | Plinthe assorties aux carreaux dans le SAS de la salle de dilatation et à la salle de garde | ml | 30
TOTAL IV | [5 empty] | 0
V- | MENUISERIE - MÉTALLIQUE
Fourniture et pose de
501 | Porte métallique à un battant 70 cm x 210 cm sur cadre avec serrure vachette ou équivalent y compris toutes sujétions (Toilettes) | U | 1
502 | Porte aluminium avec vitre dépoli un battant 80 cm x 210 cm sur cadre avec serrure vachette ou équivalent y compris toutes sujétions (salle d'accouchement) | U | 1
503 | Porte aluminium avec vitre dépoli à double battant 180 cm x 210 cm sur cadre va et vient y compris toutes sujétions (salle d'accouchement) | U | 1
504 | Porte métallique deux battants 175 cm x 210 cm sur cadre avec serrure vachette ou équivalent y compris toutes sujétions (salle d'hospitalisation) | U | 1
505 | Fenêtres persiennes métalliques (180x120) sur cadre en métal y compris toutes sujetions | U | 2
506 | Fenêtres persiennes métalliques (80x120) sur cadre en métal y compris toutes sujetions | U | 3
507 | Fenêtre baie vitrée coulissante (180*120cm) en aluminium avec verre dépoli au niveau de la salle d'accouchement + Grille anti effraction et grillage anti moustique y compris toutes sujétions | U | 2
Révision de fenêtres avec redressement des lames pour leur bon fonctionnement
508 | Fenêtres persiennes métalliques (180x120) sur cadre en métal y compris toutes sujetions | U | 7
509 | Fenêtres persiennes métalliques (120x120) sur cadre en métal y compris toutes sujetions | U | 1
510 | Fenêtres persiennes métalliques (80x120) sur cadre en métal y compris toutes sujetions | U | 6
511 | Fenêtres persiennes métalliques (60x60) sur cadre en métal y compris toutes sujetions | U | 1
512 | Remplacement de serrures des portes métalliques et isoplanes | U | 9
513 | Fourniture et pose des grillages anti-moustiques | m2 | 29.6
TOTAL V | [5 empty] | 0
VI- | COUVERTURE ET CHARPENTE EN BOIS
Fourniture et pose de:
601 | Charpente en bois traité en carbonyle | m3 | 6
602 | Couverture en bac aluminium de 7/10ème y compris toutes sujétions | m² | 300.5
603 | Lambrequin de 20 cm x 2,50 | ml | 87.7
604 | Faux plafond en contre plaquet multiplex de 6mm y compris renforcement du solivage y compris toutes sujetions | m2 | 233.52
TOTAL VI | [5 empty] | 0
VII- | ELECTRICITÉ
701 | Révision des installations électriques avec reprise de la filerie, et du coffret électrique, y compris toutes sujetions (+ FOURREAUTAGE FILERIE DE L'EXTENSION) | Ens | 1
Fourniture et pose de:
702 | Interrupteur S - A Va et Vient | U | 4
703 | Interrupteur D - A Va et Vient | U | 6
704 | Prise de courant | U | 17
705 | Lampe Led AKT 5 W | U | 22
706 | Lampe Led AKT 5 W étanche | U | 4
707 | Applique sanitaire | U | 1
708 | Brasseur d'air | U | 12
709 | Climatiseur 2 CV dans la salle d'accouchement | Ens | 1
710 | Sonnerie | U | 1
TOTAL VII | [5 empty] | 0
VIII- | ASSAINISSEMENT
801 | Descente d'eau pluviale en PVC de 100 | ml | 24
802 | Fourniture et pose de goutière tôle galvanisée y comprise toute sujetions | ml | 67.8
803 | Remplissage des murettes de protection avec du concassé 15/25 sur une épaisseur de 20 cm | m3 | 13.4
804 | Réalisation de fosse à déchet liquide | U | 1
TOTAL VIII | [5 empty] | 0
IX- | PLOMBERIE
901 | Reprise de la tuyauterie d'évacuation y compris toutes sujétions de protection | Ens | 1
902 | Dépose des appareils sanitaires y compris toutes sujétions | FF | 1
Fourniture et pose de:
903 | Vidoir en porcelaine avec raccordement (PVC 120MM) à la fosse y compris accesoires et toutes sujetions | U | 1
904 | Porte savon en porcelainne | U | 1
905 | Evier à un bac en porcelaine | U | 1
906 | WC à l'anglaise | U | 1
907 | Lavabo de 50 sur pied complet en porcelainne | U | 5
908 | Douche complète | U | 1
909 | Siphon de sol | U | 1
910 | Porte papier hygiénique | U | 1
911 | Porte serviette | U | 1
912 | Glace lavabo + tablette en porcelaine | U | 1
TOTAL IX | [5 empty] | 0
X- | PEINTURE
1001 | Peinture à huile sur maçonnerie y compris le ravalement des surfaces et toutes sujetions H 1,80 m (Hall, circulation, salle de garde et terrasse) | m² | 116.3
1002 | Vernis sur faux plafond | m² | 160.75
1003 | Peinture FOM sur maçonnerie intérieure et extérieure | m² | 347.4
1004 | Peinture à huile deux couches sur toute menuiserie (portes, fenêtres…) y compris toutes sujetions | m² | 109.8
1005 | Idendification du bâtiment | FF | 1
TOTAL X | [5 empty] | 0
TOTAL POSTE 2: REHABILITATION DE LA MATERNITE EXISTANTE HT | [5 empty] | 0
POSTE3: REHABILITATION DE L'ANCIENNE MATERNITE EN BLOC ADMINISTRATIF ET LABORATOIRE
N° | Désignation des ouvrages | U | QTE | PU EURO | MONTANT HTV (Euros) | MONTANT TOTAL EURO
I- | TRAVAUX PREPARATOIRES
101 | Décapage de la chape | m2 | 379.5435
102 | Dépose de toutes les fenetres et portes | Ens | 1
103 | Dépose de plafond | Ens | 1
104 | Dépose de toiture avec charpente | m2 | 503.5
105 | Démolition de mur | m2 | 50.3
Total 1 | [5 empty] | 0
II- | Terrassement
201 | Fouilles en Rigole et en trou | m3 | 2.75
202 | Remblai provenant des fouilles | m3 | 2.1175
203 | Remblai en terre d'apport sous forme dallage | m3 | 1.21
Total 2 | [5 empty] | 0
III- | Maçonnerie – Béton
301 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour renforcer l'ossature du batiment, fondation, poteaux (20x20) ,chainages (20x20) | m3 | 25.1
302 | Béton armé dosé à 250 kg/m3 pour la forme dallage ep 10cm | m3 | 41.75
303 | Murs en élévation en agglomérés pleins de 10 d'épaisseur dosés à 300kg/m3 pour paillasses | m² | 11.9
304 | Murs en élévation en agglomérés creux de 15 d'épaisseur dosés à 300kg/m3 pour élever la hateur du bâtiment et cloison | m² | 180.58
305 | Réalisation de rampe pour personne à mobilité réduite de 2m de largeur sur une pente de 5% avec garde corps en tube galvanisé de diamètre 60 mm y compris toutes sujétions | Ens | 1
Total 3 | [5 empty] | 0
IV- | Revêtements – Enduits
401 | Reprise partielle des enduits verticaux intérieurs et exterieurs | m2 | 499
Fourniture et pose de
402 | Carreaux grès cérame 30x30 au sol y compris toutes sujétions | m2 | 364.77
403 | Carreaux anti dérapant 30x30 au sol des toilette y compris toutes sujétions | m2 | 14.07
404 | Carreaux faïence blanc 20x30 (joint serré) sur murs internes des pièces agrandies (h=2,10m) et paillasse dans les salles de consultation, manipulation 1 et 2 et prélèvement et toilettes | m2 | 380
Total 4 | [5 empty] | 0
V- | Menuiserie - Bois - Métallique - Aluminium
501 | Fourniture et pose de fenètres Alu Vitrées en verre antélio teintée + barreaudage anti effraction + Grillage anti moustique, y compris toutes sujétions
501.1 | 60/60 cm | U | 2
501.2 | 80/60 cm | U | 2
501.3 | 80/80 cm pour guichet | U | 2
501.4 | 120/120 cm | U | 2
501.5 | 130/120 cm | U | 4
501.6 | 210/120 cm | U | 5
501.7 | 220/120 cm | U | 1
501.8 | 320/120 cm | U | 4
502 | Fourniture et pose de porte un battant Alu Vitrées en verre dépoli + barreaudage anti effraction avec serrure vachette ou Laperche ou de qualité équivalente ou supérieure y compris toutes sujétions
502.1 | 70/210 cm | U | 6
502.2 | 80/210 cm | U | 9
503 | Fourniture et pose de porte deux battants Alu Vitrées en verre dépoli + barreaudage anti effraction avec serrure vachette ou Laperche ou de qualité équivalente ou supérieure y compris toutes sujétions
503.1 | 130/220 cm | U | 5
503.2 | 150/220 cm | U | 2
503.3 | 165/220 cm | U | 1
504 | Fourniture et pose de paillasse sur mur et centrale en Alu de hauteur 120 cm y compris toutes sujétions | m2 | 63.15
505 | Fourniture et pose de porte placard sous paillasse en Alu avec serrure vachette ou Laperche ou de qualité équivalente ou supérieure y compris toutes sujétions | m2 | 55.572
506 | fourniture et pose de placard de 100 X 250cm pour verstiaire avec porte et des étagères en alu y compris toutes sujétions | U | 4
507 | Fourniture et pose de porte métallique en grille anti éffraction en fer plat 20/8 et tube carré de 35 sur cadre en fer cornière de 40 plus cardenas au niveau de la caisse y compris toutes sujétions | m2 | 1.848
508 | Fourniture et pose de grille anti éffraction en fer plat 20/8 et tube carré de 35 sur cadre en fer cornière de 40 au niveau de la fenêtre de la caisse y compris toutes sujétions | m2 | 0.672
Total 5 | [5 empty] | 0
VI- | CHARPENTE - COUVERTURE
601 | Charpente en bois d'ebène rouge traité au carbonyle y compris toutes sujétions | m3 | 35.2
602 | Fourniture et pose de Couverture en bac alu 7/10 y compris toutes sujétions | m2 | 510
603 | Lambrequin de 20 cm x 2,50 | ml | 108
604 | Faux plafond en contre plaquet multiplex de 6mm y compris renforcement du solivage y compris toutes sujetions | m2 | 398.52
TOTAL 6 | [5 empty] | 0
VII- | ELECTRICITE
701 | Fourniture et pose de Brasseur d'air y compris le rhéostat de commande et toute sujetions | U | 8
702 | Extincteur à poudre 6Kg ABC | U | 5
703 | Coffret de distribution et les boites de jonction avec tableau diviseur | FF | 1
704 | Mise à la terre de l'ouvrage (ceinturage à fond de fouille et liaison équipotentielle en cuivre nu de section 50mm2 pour deux points différents y comprise toute sujetions | FF | 1
705 | Tuyauterie, Fourreautage, filerie (câble 3x1,5/3x2,5/3x04 mm²) avec raccordement à l'existant et toutes sujetions | FF | 1
706 | Fourniture et pose de climatiseur 1,5CV qualité Sharp ou équivalent y compris le dismatic et toutes sujétions | U | 9
707 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) pour le balisage des circulations et sorties 45 lumens | U | 10
708 | Fourniture et pose de climatiseur 2 CV qualité Sharp ou équivalent y compris le dismatic et toutes sujétions | U | 1
TOTAL 7 | [5 empty] | 0
VIII- | PLOMBERIE-SANITAIRE
Fourniture et pose de :
801 | WC à l'anglaise à chasse basse | U | 6
802 | Lavabo sur pied avec tablette en pocelaine pour le lavage des mains | U | 6
803 | Douche complète | U | 6
804 | Siphon de sol Ф100 | U | 6
805 | Porte papier hygiénique | U | 6
806 | Porte serviette | U | 6
807 | Porte savon | U | 6
808 | Glace lavabo + tablette en porcelaine | U | 6
809 | Vidoir en porcelainne avec raccordement (PVC 120MM) à la fosse y compris accesoires et toutes sujetions | U | 1
810 | Evier à deux bacs en porcelaine pour paillasse au laboratoire | U | 3
811 | Regard de visite pour puisard en maçonnerie de 60x60 avec dallette y compris toutes sujétions | U | 5
812 | Tuyauterie d'alimentation et d'évacuation y compris Raccordement à l'existant, la robinetterie et toutes sujetions | FF | 1
TOTAL 8 | [5 empty] | 0
IX- | ASSAINISSEMENT
901 | Muret de protection sur 0,5m de largueur tout autour du bâtiment avec remblai en graviers 15/25 sur 15 cm d'épaissseur y compris toutes sujétions | ml | 99.8025
902 | Réalisation de puisard de diamètre 1,50m et de profondeur 5m | U | 4
903 | Réalisation de fosse à déchet liquide | U | 1
904 | Réalisation de fosse septique de 10 usagers | U | 2
905 | Réalisation de Regard de descente d'eaux pluviales en maçonnerie de 60x60 et remplir de gravier y comprises toutes sujétions | U | 8
906 | Fourniture et pose de goutière en tôle galvanisée y comprise toute sujetions | ml | 104.7926
907 | Descente d'eau pluviale | ml | 32
TOTAL 9 | [5 empty] | 0
X- | PEINTURE
1001 | Peinture a huile sur maçonnerie sur une hauteur de 180 cm comprise la préparation des surfaces et toutes sujetions | m2 | 260
1002 | Peinture à eau type foam sur maçonnerie y compris toutes sujetions | m2 | 576
1003 | Peinture à eau type foam sous plafond y toutes sujetions | m2 | 398.5207
1004 | Peinture glycérophtalique deux couches sur toute menuiserie métallique y comprise la préparation des surfaces et toutes sujetions | m2 | 167.0845
1005 | Idendification du bâtiment | FF | 1
TOTAL 10 | [5 empty] | 0
TOTAL POSTE 10: REHABILITATION DE L'ANCIENNE MATERNITE EN BLOC ADMINISTRATIF ET LABORATOIRE (HT) |  |  |  |  | 0 | 0
POSTE 4: REHABILITATION DU LOGEMENT SAGE-FEMME
N° | Désignation des ouvrages | U | QTE | PU EURO | MONTANT HTV (Euros) | MONTANT TOTAL EURO
I- | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
101 | Décapage total de la chape au sol y compris toutes sujétions (salon, chambres, couloir et cuisine) | m² | 65.9
Dépose soignée de:
102 | Couverture en tôle + charpente en bois y compris toutes sujétions | m2 | 99.1
103 | plafond en contre plaqué | m² | 65.9
104 | Gouttières en PVC avec descente d'eau pluviale en tuyau PVC de 100 | FF | 1
105 | Porte isoplane des toilettes 0,8 x 2,10 | U | 1
106 | Porte isoplane de la cuisine de 0,8 2,10 | U | 1
107 | Grillage anti-moustique | m² | 15.8
TOTAL 1 | [5 empty] | 0
II- | MAÇONNERIE – BÉTON
201 | Colmatage des fissures, des arrachements de bétons et d’enduits par endroit | FF | 1
TOTAL 2 | [5 empty] | 0
III- | REVÊTEMENTS – ENDUITS
Fourniture et pose de
301 | Carreaux grès cérame 30x30 au sol aux endroits décapés y compris toutes sujetions | m2 | 65.9
302 | Carreaux faîence h=2,10 m 20 x 30 (joint serré) sur murs internes (Toilettes et cuisine). | m2 | 33.3
303 | Plinthe assorties aux carreaux nouvellement posés | ml | 53.9
TOTAL 3 | [5 empty] | 0
IV- | MENUISERIE - BOIS - MÉTALLIQUE
Fourniture et pose de
401 | Porte métallique à panneau blindé (20/10) double face à un battant 80 cm x 210 cm sur cadre avec serrure vachette ou équivalent y compris toutes sujétions (cuisine) | U | 6
402 | Porte métallique à panneau blindé (20/10) double face à un battant 70 cm x 210 cm sur cadre avec serrure vachette ou équivalent y compris toutes sujétions (toilette) | U | 2
403 | Porte métallique sur cadre avec serrure y compris toutes sujétions (pour les placards) | m² | 8.8
Révision des fenetres métalliques
404 | Fenêtres persienne métallique (250 x 120) sur cadre en métal y compris toutes sujetions | U | 2
405 | Fenêtres persienne métallique (210 x120) sur cadre en métal y compris toutes sujetions | U | 2
406 | Fenêtres persienne métallique (180 x120) sur cadre en métal y compris toutes sujetions | U | 2
407 | Fenêtres persienne métallique (70 x60) sur cadre en métal y compris toutes sujetions | U | 1
408 | Fourniture et pose de porte métallique sous paillasse | m2 | 2.64
409 | Fourniture et pose des grillages anti-moustiques | m2 | 15.8
TOTAL 4 | [5 empty] | 0
V- | COUVERTURE ET CHARPENTE METALLIQUE
Fourniture et pose de:
501 | Charpente en bois traité en carbonyle | m3 | 3.5
502 | Couverture en bac aluminium de 7/10ème y compris toutes sujétions | m² | 99.1
503 | Lambrequin de 20 cm x 2,50 | ml | 39.3
504 | Faux plafond en contre plaquet multiplex de 6mm y compris renforcement du solivage y compris toutes sujetions | m2 | 65.9
TOTAL 5 | [5 empty] | 0
VI- | ELECTRICITÉ
601 | Révision des installations électriques avec reprise de la filerie, y compris toutes sujetions | Ens | 1
Fourniture et pose de:
602 | Interrupteur S - A | U | 6
603 | Interrupteur VV | U | 7
604 | Prise de courant | U | 4
605 | Lampe Led AKT 5 W | U | 10
606 | Lampe Led AKT 5 W étanche | U | 3
607 | Applique sanitaire | U | 1
608 | Brasseur d'air | U | 3
609 | Sonnerie au portail | U | 1
TOTAL 6 | [5 empty] | 0
VII- | ASSAINISSEMENT
701 | Descente d'eau pluviale en PVC de 100 | ml | 20
702 | Fourniture et pose de goutière tôle galvanisée y comprise toute sujetions | ml | 33.4
703 | Remplissage des murettes de protection avec du concassé 15/25 sur une épaisseur de 20 cm | m3 | 6.35
704 | Cloture aveugle de hauteur 1.8m avec poteaux raidisseurs tous les 3 m, enduits sur les 2 faces, peinture + portail de 3,5 m x 2,00 m et portillon de 1,2 m x 2,00 m y compris toutes sujétions | ml | 86
TOTAL 7 | [5 empty] | 0
VIII- | PLOMBERIE
801 | Reprise de la tuyauterie d'évacuation y compris toutes sujétions de protection et complément pour WC | Ens | 1
Fourniture et pose de:
802 | Porte savon en porcelainne | U | 1
803 | WC à l'anglaise | U | 1
804 | Lavabo de 50 sur pied complet en porcelainne | U | 1
805 | Douche complète | U | 1
806 | Siphon de sol | U | 1
807 | Porte papier hygiénique | U | 1
808 | Porte serviette | U | 1
809 | Réalisation de fosse septique pour 10 usagers | U | 1
810 | Réalisation de puisard de 1,5 m de diamètre; profondeur 2 m | U | 1
811 | Regard de visite | U | 2
812 | Tuyauterie d'alimentation en tuyau pression de 20 | Ens | 1
TOTAL 8 | [5 empty] | 0
IX- | PEINTURE
901 | Peinture à huile sur maçonnerie y compris le ravalement des surfaces et toutes sujetions H 1,80 m (Séjour, circulation, hall, chambres et terrasse) | m² | 101.9
902 | Vernis sur faux plafond | m² | 65.9
903 | Peinture FOM sur maçonnerie intérieure et extérieure | m² | 202.3
904 | Peinture à huile deux couches sur toute menuiserie (portes, fenêtres…) y compris toutes sujetions | m² | 75.6
905 | Idendification du bâtiment | FF | 1
TOTAL 10 | [5 empty] | 0
TOTAL POSTE 4: REHABILITATION DU LOGEMENT SAGE-FEMME HT | [5 empty] | 0
POSTE 5: REHABILITATION LOGEMENT INFIRMIER
N° | Désignation des ouvrages | U | QTE | PU EURO | MONTANT HTV (Euros) | MONTANT TOTAL EURO
I- | Travaux préparatoires
101 | Abattage et dessouchge d'arbres du regard de décantation à l'arrière cour | FF | 1
102 | Nettoyage de la dalle avec pose de crépine et de gargouille y compris toutes sujétions | m² | 94.98
TOTAL 1 | [5 empty] | 0
II- | MAÇONNERIE – BÉTON
201 | Correction des murettes de protection tout autour du bâtiment avec remblai en graviers 15/25 sur 15 cm y compris toutes sujétions | FF | 1
TOTAL 2 | [5 empty] | 0
III- | REVÊTEMENTS – ENDUITS
301 | Traitement des fissures et d'enduits sur maçonnerie | FF | 1
302 | Raccord de carreaux au niveau des marches | FF | 1
303 | Nettoyage des carreaux des toilettes | FF | 1
TOTAL 3 | [5 empty] | 0
IV- | MENUISERIE - BOIS - MÉTALLIQUE
401 | Renforcement et mise en état de toutes les portes et remplacement des serrures y compris toutes sujetions | ens | 1
402 | Révision des fenêtres naco avec remplacement des chassis défectueux et des lames cassées y compris toutes sujétions | ens | 1
403 | Fournitures et pose de grillages anti-moustiques sur les fenêtres y compris toutes sujections | m² | 14.4
TOTAL 4 | [5 empty] | 0
V- | ELECTRICITÉ
501 | Révision des installations électriques y compris toutes sujetions | Ens | 1
Fourniture et pose de:
502 | Interrupteur S - A | U | 12
503 | Interrupteur D - A | U | 4
504 | Va et Vient | U | 6
505 | Prise de courant | U | 12
506 | Lampe Led AKT 5 W | U | 10
507 | Lampe Led AKT 5 W étanche | U | 6
508 | Applique sanitaire | U | 1
509 | Fourniture et pose de Brasseur d'air SMC y compris le rhéostat de commande et toute sujetions | U | 4
TOTAL 5 | [5 empty] | 0
VI- | PLOMBERIE
601 | Révision de la tuyauterie d'évacuation y compris toutes sujétions de protection | Ens | 1
602 | Nettoyage à l'acide de tous les appareils de plomberie existants | FF | 1
603 | Vidange et reprise de la finition de la fosse septique et du puisard | Ens | 1
TOTAL 6 | [5 empty] | 0
VII- | PEINTURE
701 | Peinture à huile sur maçonnerie (séjour, terrasse et couloir) y compris le ravalement des surfaces et toutes sujetions, H 2,10 m | m2 | 67.4
702 | Application de peinture à FOM au plancher y comprise la préparation des surfaces et toutes sujetions | m2 | 73.5
703 | Application de peinture à FOM sur murs intérieur et extérieurs y comprise la préparation des surfaces et toutes sujetions | m2 | 244.8
704 | Peinture à huile deux couches sur toute menuiserie (portes, fenêtres…) y compris le ravalement des surfaces et toutes sujetions | m² | 55.5
705 | Peinture Gold sur bandeau (accrotère) | m² | 22.7
TOTAL 7 | [5 empty] | 0
VIII- | Assainissement
801 | Cloture aveugle de hauteur 1.8m avec poteaux raidisseurs tous les 3 m, enduits sur les 2 faces, peinture + portail de 3,5 m x 2,00 m et portillon de 1,2 m x 2,00 m y compris toutes sujétions | ml | 52
TOTAL 8 | [5 empty] | 0
TOTAL POSTE 5: REHABILITATION LOGEMENT INFIRMIER HT | [5 empty] | 0
POSTE 6: REFECTION DE LA PAILLOTTE ET ENTRETIEN DE LA FACADE PRINCIPALE DE LA CLOTURE + VRD
N° | Désignation des ouvrages | U | QTE | PU EURO | MONTANT HTV (Euros) | MONTANT TOTAL EURO
I- | REFECTION DE LA PAILLOTE
101 | Peinture FOM aux murs | m² | 35.4
102 | Peinture à huile au mur sur une hauteur de 1,5m | m² | 57.8
103 | Fourniture et pose de brasseur SMC avec réhosta y compris toutes sujétions | U | 4
104 | Fourniture et pose de lampe Led AKT de 5W avec douille y compris toutes sujétions | U | 4
TOTAL I | [5 empty] | 0
II- | ENTRETIEN DE LA CLOTURE
201 | Construction de la guérite de dimension interne 1,5 x 1,5 m avec toiture en dalle et accrotère plus une porte de 0,8x2,1 et trois fenêtres de 0,8x1,2 plus un comptoir y compris toutes sujétion | FF | 1
202 | Construction d'un Local TGBT de dimension interne 3 x1,5 m avec toiture en dalle et accrotère, plus une porte de 0,9x2,1 m y compris toutes sujétions | FF | 1
203 | Complément de l'ampérage du compteur SBEE à 60 A et déplacement dans le local TGBT avec réalisation de regard de liaison y compris toutes sujétions | FF | 1
204 | Raccordement sous conduit de tous les Bâtiments au local TGBT avec câble U1000 avec armoire de distribution conformément au schéma unifilaire y compris toutes sujétions | Ens | 1
205 | Correction du portail de la façade principale de la clôture de 4 m x 2 m avec cadre en tube metallique | U | 1
206 | Fourreautage, filerie pour la clôture avec raccordement à l'existant et toutes sujetions | FF | 1
Fourniture et pose de:
207 | Interrupteur S - A | U | 5
208 | Lampe Led AKT 5 W étanche | U | 10
209 | Traitement de la surface, enduit tyrolien teinté dans la masse sur les deux faces de la face principale des murs de la clôture | m² | 770
210 | Reprise de peinture à huile sur les deux faces du portail et du portillon de la clôture | m² | 20.8
211 | Reprise de la rampe d'accès en béton armé dosé à 300 kg/m3 | m3 | 2.7
212 | Traitement de fissures sur les murs de la clôture | FF | 1
213 | Réparation et repositionnement de l'enseigne métallique + inscription | FF | 1
TOTAL 2 | [5 empty] | 0
III- | ASSAINISSEMENT VRD ET TRAVAUX DIVERS
301 | Levé topographique avec les courbes de niveaux | Ens | 1
302 | Nettoyage, abattage et dessoussage d'arbres | Ens | 1
303 | Caniveaux de 100x100 cm avec dallettes amovibles (le tout en béton armé dosé à 350 kg/m3) y compris raccordement et evacuation vers les chutes d’eau | ml | 307.7025
304 | Fourniture et pose de pavés de 8 en béton dosé à 300Kg/m3 de y compris couche de base et toutes sujétions | m2 | 450
305 | Fourniture et pose de bordures légères de 10 x 20 y compris béton de callage et toutes sujétions | ml | 305
306 | Réalisation d'une passerelle sur une lageur de 1,5m pour relier les Infrastructures sanitaires entre elles | m2 | 312
Démolition et évacuation de:
307 | Cuisine accompagnants de dim : 6 m x 3,10 m | u | 1
308 | Module de latrines - douche de dim. : 6,95 x 1,73 m | u | 1
309 | Citerne hors sol N° 1 de 5,15 m x 3,30 m | u | 1
310 | Citerne hors sol N° 2 de 2,25 m x 1,95 m | u | 1
311 | Citerne hors sol N° 3 de 5,15 m x 3,30 m | u | 1
TOTAL 3 | [5 empty] | 0
TOTAL POSTE 6: REFECTION DE LA PAILLOTTE ET ENTRETIEN DE LA FACADE PRINCIPALE DE LA CLOTURE + VRD HT | [5 empty] | 0
POSTE 7: CONSTRUCTION DE LOGEMENT POUR MEDECIN
N° | Désignation des ouvrages | U | QTE | PU EURO | MONTANT HTV (Euros) | MONTANT TOTAL EURO
I- | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.01 | Installation de chantier sur le site du lot (panneaux de chantier, baraquement, balisage, sécurité et signalisation du chantier…), Inscriptions sur ouvrage; Replis | FF | 1
1.02 | Débrouissaillage, déssouchage et décapage | m² | 284
1.03 | Implantation | m² | 192
1.04 | Etudes géotechniques + calcul de structures | Ens | 1
TOTAL I | [5 empty] | 0
II- | TERRASSEMENTS
2.01 | Fouilles en trous | m3 | 27.7992
2.02 | Fouilles en rigoles | m3 | 61.2
2.03 | Remblais provenant des déblais | m3 | 60.3592
2.04 | Remblais d'apport | m3 | 95.2
TOTAL 2 | [5 empty] | 0
III- | GROS ŒUVRE
3.01 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3 | 2.75
3.02 | Gros béton dosé dosé à 250 Kg/m3 pour marches | m3 | 4.5
3.03 | Béton armé dosé à 300Kg/m3 pour fondation (semelles isolées, filante) | m3 | 11.44
3.04 | Béton armé dosé à 300Kg/m3 pour forme de dallage et rampe ép = 10 cm | m3 | 12.7
3.05 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour poteaux, chainages (bas, allège, linteau, haut) | m3 | 12.1
3.06 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour paillasse | m3 | 0.35
3.07 | Murs agglos pleins de 0,20 m d'ép. pour soubassement | m2 | 112.2
3.08 | Murs en agglos creux de 0,15m d'ép. pour élévations | m2 | 396.8
3.09 | Murs agglos pleins de 0,10m d'ép. pour placard | m2 | 10.8
3.10 | Enduits verticaux (intérieurs et extérieurs) et finition au mortier de ciment | m² | 681.7
TOTAL 3 | [5 empty] | 0
IV- | CHARPENTE -COUVERTURE -PLAFOND
4.01 | Fourniture et pose de la charpente en bois traité au carbonyle | m3 | 4.5
4.02 | Fourniture et pose de faîtière en bac alu de 7/10è y compris toutes sujétions | ml | 13.1
4.03 | Fourniture et pose de couverture en bac alu de 7/10è y compris toutes sujétions | m² | 169.8
4.04 | Fourniture et pose de bardage (Lambrequin de largeur 22 cm) en bois avec hainure y compris toutes sujétions | ml | 39.2
4.05 | Fourniture et pose de plafond en contrre plaqué de 6 mm d'épaisseur | m² | 121.7
TOTAL 4 | [5 empty] | 0
V- | REVETEMENTS DURS: SOLS ET MURS + ETANCHEITE
5.01 | Carreaux au sol type grès cérame 30x30 cm | m² | 136.2
5.02 | Carreaux au sol type grès cérame anti dérapant sur sols des toilettes 30x30 cm | m² | 10.5
5.03 | Plinthe assorties aux carreaux | ml | 101.1
5.04 | Carreaux en faïence aux murs de toilettes et autres (Haut=2,20m ) | m² | 52.877
TOTAL 5 | [5 empty] | 0
VI- | MENUISERIE - BOIS - ALU VITREE - METALLIQUE
601 | Fourniture et pose de portes métalliques pleines sur cadre métalliques, y compris les accessoires de pose et la serrure de premier choix de marque LAPERCHE ou similaire
601.1 | PMP1 150 /220 | u | 2
601.2 | PMP1 90 /220 | u | 2
601.3 | PMP1 80 /220 | u | 5
601.4 | PMP1 70 /220 | u | 3
601.5 | PMP1 200 /220 (Placards) | u | 2
602 | Fourniture et pose de fenètres Chassis Naco sur cadres métalliques + barreaudage anti effraction + Grillage anti moustique, y compris toutes sujétions
602.1 | FCN + GMA9 120/120 | u | 3
602.2 | FCN + GMA11 180/120 | u | 5
602.3 | FCN + GMA13 120/60 | u | 1
602.4 | FCN + GMA13 60/60 | u | 2
TOTAL 6 | [5 empty] | 0
VII | PLOMBERIE-SANITAIRE
DISTRIBUTION EAU FROIDE (Alimentation)
7.01 | Fourniture et pose des conduites PVC pression PN 16 de diamètre 25 et 32 mm, accessoires de raccordement y compris toutes sujétions | Ens | 1
ÉVACUATION EU/EV/EP
7.02 | Fourniture et pose des conduites d'évacuation PVC de diamètre 40; 50; 63 et 100 mm, accessoires de raccordement y compris toutes sujétions | Ens | 1
7.03 | Regard EP | U | 6
7.04 | Fosse septique de 10 usagers | U | 1
7.05 | Puisard de 2 m de diamètre et 5 m de profondeur | U | 3
7.06 | Regard EU | U | 6
EQUIPEMENTS SANITAIRES
7.07 | WC standard avec réservoir attenant Complet | U | 2
7.08 | Lavabo simple avec robinet | U | 3
7.09 | Siphon de sol | U | 3
7.10 | Colonne de douche complet | U | 2
7.11 | Evier à deux bac en porcelaine avec robinet et table | U | 1
ACCESSOIRES SANITAIRES
7.12 | Porte-papier hygiénique | U | 2
7.13 | Porte savon | U | 3
7.14 | Miroir | U | 3
VANNES
7.15 | Robinet de puisage | U | 2
7.16 | Robinet d'arrêt DN 15 | U | 8
TOTAL 7 | [5 empty] | 0
VIII- | ELECTRICITE
ALIMENTATION
8.01 | Fourreautage en conduit TPC diamètre 100 entre chacun des tableaux divisionnaires et le regard de tirage au pied du bâtiment pour assurer le passage du câble d'amenée de l'énergie aux tableaux électriques | ens | 1
PROTECTION ET REPARTITION
8.02 | Réalisation de la prise de terre (ceinturage à fond de fouille par câble cuivre nu de section minimale 29 mm² renforcé par des piquets de terre cuivre); valeur de la prise de terre doit être inférieure à 3 (trois) ohms y compris réalisation de la liaison équipotentielle avec les prises de terre de masse dans le voisinage | ens | 1
Fourniture, pose et raccordement des circuits électriques
8.03 | Fourreautage et filerie par câble 3x1,5; 3x2,5 et 3x4mm² sous conduit encastré avec acessoire de pose et de raccordement y compris toutes sujétions | ens | 1
Fourniture et pose des appareils et appareillages
8.04 | Interrupteur simple allumage (SA) | u | 3
8.05 | Interrupteur simple allumage (SA) étanche | u | 3
8.06 | Interrupteur va et vient étanche (VV) | u | 6
8.07 | Interrupteur double va et vient (DVV) | u | 6
8.08 | Lampe LED AKT 5 W | u | 14
8.09 | Lampe LED étanche 5 W | u | 8
8.10 | Applique tête de lit 3 W | u | 3
8.11 | Plafonnier rond led de 10W | u | 4
8.12 | Appplique sanitaire | u | 2
8.13 | Prise de courant 2P + T / 16A | u | 15
8.14 | Climatiseur 1,5 CH | u | 2
8.15 | Sonnerie au portail | u | 1
8.16 | Brasseur d'air pour minimum trois vitesses contrôlées à partir de son rhéostat | u | 4
TOTAL 8 | [5 empty] | 0
IX- | AMENAGEMENT EXTERIEUR ET ASSAINISSEMENT
9.01 | Murette de protection tout autour du bâtiment avec remblai en latérite + gravier y compris toutes sujétions | ml | 52.14
9.02 | Fourniture et mise en œuvre de la terre végétale dans les bacs à fleur | m3 | 26.07
9.03 | Fourniture et mise à la terre de plants | u | 10
9.04 | Cloture aveugle de hauteur 1.8m avec poteaux raidisseurs tous les 3 m, enduits sur les 2 faces, peinture + portail de 3,5 m x 2,00 m et portillon de 1,2 m x 2,00 m y compris toutes sujétions | ml | 54
9.05 | Construction de regard EP 60x60x60 | u | 5
TOTAL 9 | [5 empty] | 0
X- | PEINTURE-BADIGEON
10.01 | Travaux préparatoires | m² | 681.8
10.02 | Peinture Vinilique à eau sur murs | m² | 498.6
10.03 | Peinture Glycérophtalitique à huile sur menuiserie métallique et lambrequin | m² | 73.5
10.04 | Peinture Glycérophtalitique à huile sur maçonerie à une hauteur de 180 cm par rapport au niveau forme de dallage | m² | 183.2
TOTAL 10 | [5 empty] | 0
TOTAL POSTE 7: CONSTRUCTION DE LOGEMENT POUR MEDECIN HT | [5 empty] | 0
POSTE 8: RÉHABILITATION DE L'ANCIEN DISPENSAIRE EN LOCAL DES ACCOMPAGNANTS
N° | Désignation des ouvrages | U | QTE | PU EURO | MONTANT HTV (Euros) | MONTANT TOTAL EURO
1.00 | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
Dépose soignée de:
1.01 | Porte | U | 2
1.02 | Fenêtre | U | 3
1.03 | Couverture et la charpente | m2 | 78.867
1.04 | Décapage de la charpe | m2 | 69.0086
TOTAL 1 | [5 empty] | 0
2.00 | GROS ŒUVRE
2.01 | Traitement des fissures sur la maçonnerie et les arrachement de béton | FF | 1
2.02 | Réalisation d'une aire de lavage tout fini de L: 500 cm, l: 300 cm avec réceptacle plus tuyauterie et installation de cinq points d'eau (robinet de puisage) et un puisage en hauteur; y compris l'électricité et carreaux au sol type grès cérame anti dérapant sur l'aire de lavage conformément au plan | FF | 1
2.03 | Réalisation d'une aire de sécharge L: 500 cm, l: 300 cm plus séchoire en tuyau galvanisé de 100 mm et corde conformément au plan | FF | 1
2.04 | Réalisation de fourneaux à terre cuite pour le charbon de bois | U | 3
TOTAL 2 | [5 empty] | 0
3.00 | MENUISERIE - BOIS - ALU VITREE - METALLIQUE
3.01 | Fourniture et pose de fenètres sur cadres métalliques persienné + Grillage anti moustique, y compris toutes sujétions
3.01.1 | 130/140 | U | 5
3.02 | Fourniture et pose de portes métalliques pleines sur cadre métalliques avec imposte, y compris les accessoires de pose et la serrure de premier choix de marque LAPERCHE ou similaire | m² | 11.7
3.03 | Fourniture et pose de placard métallique à deux niveaux à ouverture séparée (2,10*0,80m) + cadenas | U | 3
TOTAL 3 | [5 empty] | 0
4.00 | REVETEMENTS DURS: SOLS ET MURS
4.01 | Carreaux au sol type grès cérame y compris terrasse et marche | m² | 69.01
TOTAL 4 | [5 empty] | 0
5.00 | ELECTRICITE
Fourniture et pose de :
5.01 | Réglette Led AKT 8W + douille | U | 3
5.02 | Réglette Led AKT étanche 8 W + douille | U | 3
5.03 | Interrupteur simple allumage | U | 2
5.04 | Interrupteur double allumage | U | 1
5.05 | Interrupteur Va - et - Vient | U | 2
5.06 | Prise courant+terre | U | 5
5.07 | Mise à la terre | Ens | 1
5.08 | Brasseur d'air | U | 3
5.09 | Tuyauterie, Filerie et divers | FF | 1
5.10 | Raccordement du bâtiment à une source d'énergie électrique | Ens | 1
TOTAL 5 | [5 empty] | 0
6.00 | ASSAINISSEMENT
6.01 | Murette de protection tout autour du bâtiment avec remblai en latérite + gravier y compris toutes sujétions | ml | 29.15
6.02 | Descente d'eau pluviale | ml | 20
6.03 | Regard de descente d'eau pluviale | U | 4
TOTAL 6 | [5 empty] | 0
7.00 | PEINTURE
7.01 | Peinture Vinylique à eau sur murs | m² | 271.14
7.02 | vernis sous plafond | m² | 65.9
7.03 | Peinture Glycérophtalique à huile sur boiseries et métalleries | m² | 17.72
TOTAL 7 | [5 empty] | 0
8.00 | COUVERTURE CHARPENTE
| Fourniture et pose de : |  | 271.14
8.01 | Couverture en bac aluminium de 7/10 y compris toutes sujetion | m² | 78.87
8.02 | Lambrequin de 20x2,5 cm | ml | 35.07
8.03 | Charpente en bois traitée au carbonyle | m3 | 3
8.04 | Faux plafond en compte plaqué multiplex de 6mm y compris renforcement du solivage et toutes sujétions | m² | 65.9
TOTAL 8 | [5 empty] | 0
TOTAL POSTE 8: AMENAGEMENT DU LOCAL DES ACCOMPAGNANTS HT | [5 empty] | 0
POSTE 9: BLOC DE TOILETTES (DEUX DOUCHES + LATRINES)
N° | Désignation des ouvrages | U | QTE | PU EURO | MONTANT HTV (Euros) | MONTANT TOTAL EURO
LOCAL TOILETTES
1.00 | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
1.01 | Implantation | m2 | 108.7
1.02 | Fouilles en trous pour semelles isolées | m3 | 10.1
1.03 | Fouilles en rigoles | m3 | 22.3
1.04 | Remblais provenant des déblais | m3 | 23.4
1.05 | Remblais d'apport | m3 | 48.5
TOTAL 1 | [5 empty] | 0
2.00 | GROS ŒUVRE
2.01 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3 | 1.6
2.02 | Gros béton dosé dosé à 250 Kg/m3 pour marches | m3 | 0.8
2.03 | Béton armé dosé à 300Kg/m3 pour semelles isolées | m3 | 2.6
2.04 | Béton armé dosé à 300Kg/m3 pour semelles filante | m3 | 5.1
2.05 | Béton armé dosé à 300Kg/m3 pour forme de dallage et rampe ép = 10 cm | m3 | 6.2
2.06 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour poutres | m3 | 1.74
2.07 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour poteaux | m3 | 2.7
2.08 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour chaînages ( bas et haut ) | m3 | 3.2
2.09 | Plancher à corps creux (15+5) | m2 | 15.6
2.10 | Murs agglos pleins de 0,15m d'ép. pour sousbassement | m2 | 79.9
2.11 | Murs en agglos creux de 0,15m d'ép. pour élévations | m2 | 114.18
2.13 | Enduits horizontaux au mortier de ciment | m² | 15.6
2.14 | Enduits verticaux au mortier de ciment enrichi au sikalatex | m² | 288.5
2.15 | Béton dosé à 200 Kg/m3 pour forme de pente | m² | 15.6
2.16 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour accrotère | m3 | 1.45
2.17 | Réalisation de rampe pour personne à mobilité réduite de 2m de largeur sur une pente de 5% avec garde corps en tube galvanisé de diamètre 60 mm y compris toutes sujétions | Ens | 1
TOTAL 2 | [5 empty] | 0
3.00 | MENUISERIE - BOIS - ALU VITREE - METALLIQUE
3.01 | Fourniture et pose de portes métalliques pleines sur cadre métalliques, y compris les accessoires de pose et la serrure de premier choix de marque LAPERCHE ou similaire
3.01.1 | PMP11 90 /220 | u | 4
TOTAL 3 | [5 empty] | 0
4.00 | REVETEMENTS DURS: SOLS ET MURS
4.01 | Carreaux au sol type grès cérame anti dérapant sur sols des toilettes | m² | 9.62
4.02 | Carreaux en faïence aux murs de toilettes ( Haut=2,10m ) | m² | 49.83
TOTAL 4 | [5 empty] | 0
5.00 | ETANCHEITE
5.01 | Etancheité multicouche de type PARAFOR SOLO de SIPLAST | m² | 15.6
5.02 | Relevé d'étancheité de SIPLAST | ml | 16.6
TOTAL 5 | [5 empty] | 0
6.00 | PLOMBERIE-SANITAIRE
6.01 | DISTRIBUTION EAU FROIDE
6.01.1 | Fourniture et pose des conduites PVC pression PN16 de diamètre 20,25 et 32 mm, accessoires de raccordement y compris toutes sujétions | Ens | 1
6.02 | Évacuation EU/EV
6.02.1 | PVC 100 | Ens | 1
6.02.2 | PVC 63 | Ens | 1
6.03 | Evacuation EP
6.03.1 | PVCØ 100 | Ens | 1
6.03.2 | Regard EP | U | 4
6.04 | Fosse septique
6.04.1 | Fosse septique de 20 usagers | U | 1
6.04.2 | Puisard de 3 m de diamètre et 5 m de profondeur | U | 2
6.04.3 | regard EU | U | 1
6.05 | Equipement sanitaire
6.05.1 | WC à l'anglaise Complet | U | 2
6.05.2 | Lavabo simple avec robinet | U | 2
6.05.3 | Siphon de sol | U | 4
6.05.4 | Colonne de douche complet | U | 2
6.06 | Accessoires sanitaires
6.06.1 | Porte-papier hygiénique | U | 2
6.06.2 | Porte savon | U | 2
6.06.3 | Miroir | U | 2
6.06.4 | Barre d'appui des toilettes en acier inoxydable pour personne à mobilité réduite (60 x 75 cm) | U | 2
6.07 | Vannes
6.07.1 | Robinet de puisage | U | 2
6.07.2 | Robinet d'arrêt DN 15 | U | 7
TOTAL 6 | [5 empty] | 0
7.00 | ELECTRICITE
7.01 | Fourniture et pose de :
7.02 | Lampe LED AKT de 5 W | U | 8
7.03 | Interrupteur simple allumage | U | 4
7.04 | Interrupteur double allumage | U | 4
7.05 | Applique sanitaire | U | 2
7.06 | Tuyauterie, Filerie et divers | FF | 1
TOTAL 7 | [5 empty] | 0
8.00 | PEINTURE
8.01 | Travaux préparatoires | m² | 303.8
8.02 | Peinture Vinylique à eau sur murs | m² | 184.8
8.03 | Peinture Glycérophtalitique à huile sur murs extérieurs à 1,8 m de hauteur | m² | 115.7
8.04 | Peinture Vinilique à eau sur faux plafond, sous face dalle et auvents | m² | 15.6
8.05 | Peinture Glycérophtalitique à huile sur boiseries et métalleries | m² | 21.7
TOTAL 8 | [5 empty] | 0
TOTAL POSTE 9: BLOC DE TOILETTES (DEUX DOUCHES + LATRINES) HT | [5 empty] | 0
RECAPITULATIF DES TRAVAUX AU CS KILIBO
N° | DÉSIGNATION DES TRAVAUX | MONTANT EURO |  | MONTANT (CFA)
I | POSTE 1: REHABILITATION DU DISPENSAIRE | 0 |  | 0
II | POSTE 2: REHABILITATION DE LA MATERNITE EXISTANTE | 0 |  | 0
III | POSTE3: REHABILITATION DE L'ANCIENNE MATERNITE EN BLOC ADMINISTRATIF ET LABORATOIRE | 0 |  | 0
IV | POSTE 4: REHABILITATION DU LOGEMENT SAGE-FEMME | 0 |  | 0
V | POSTE 5: REHABILITATION LOGEMENT INFIRMIER | 0 |  | 0
VI | POSTE 6: REFECTION DE LA PAILLOTTE ET ENTRETIEN DE LA FACADE PRINCIPALE DE LA CLOTURE + VRD | 0 |  | 0
VII | POSTE 7: CONSTRUCTION DE LOGEMENT POUR MEDECIN | 0 |  | 0
VIII | POSTE 8: AMENAGEMENT DU LOCAL DES ACCOMPAGNANTS | 0 |  | 0
IX | POSTE 9: BLOC DE TOILETTES (DEUX DOUCHES + LATRINES) | 0 |  | 0
MONTANT GENERAL DES TRAVAUX AU CS KILIBO (HT) |  | 0 |  | 0