## BATIMENT PRINCIPAL
CONSTRUCTION D'UN COMMISSARIAT DE POLICE DE DISTRICT DE DIALGAYE
LOT 1 : DEVIS QUANTITATIF
BATIMENT PRINCIPAL
| Désignation des ouvrages | UNITE | QTE/NBRE | P.U. | Prix Total
I - PREPARATIONS
NOTA BENE : Ces postes de généralités concernent l'ensemble du projet de construction
1.1 | Installation de l'ensemble du chantier, Amenée de matériel | ff | 1 |  | 0
1.2 | Elaboration des plans d'exécution des lots génie civil (béton armé, etc.), des plans de recollement des lots génie civil et des plans d'électricité à la fin du chantier | Ens | 1 |  | 0
1.3 | Décapage complet, abattage et désouchage d'arbres et d'arbustes, retrait de la terre organique et des gravats vers dépotoirs hors site y compris débord de 3m de part et d'autre de l'emprise du bâtiment | m2 | 600 |  | 0
1.4 | Nettoyage général du chantier | ff | 1 |  | 0
1.5 | Repli total de chantier | ff | 1 |  | 0
| Sous Total 0 |  |  |  | 0
II - PREPARATIONS-NETTOYAGE DE CHANTIER-IMPLANTATIONS - TERRASSEMENTS
2.1 | Implantation de l'ensemble ouvrages (bâtiment , y compris VRD) | ff | 1 |  | 0
2.2 | Fouilles en puits pour semelles isolées suivant plan de fondations fourni / Profondeur 1,2m | m3 | 66.216 |  | 0
2.3 | Fouilles en tranchées pour semelles filantes /Profondeur 80cm | m3 | 2.888 |  | 0
2.4 | Fouilles en tranchées pour soubassement maçonnerie pleine / Largeur 40cm - Profondeur 40cm | m3 | 17.24 |  | 0
2.5 | Remblai sans apport (pour fouilles de semelles isolées et fouilles pour semelles filantes) | m3 | 86.344 |  | 0
2.6 | Remblai avec apport latéritique d'épaisseur 45cm en moyenne sur emprise du bâtiment côté dammé,compacté puis arrosé par couches successives de 20cm | m3 | 63.506 |  | 0
2.7 | Lit de sable de 5cm d'épaisseur | m3 | 16.65 |  | 0
2.8 | Traitement anti termites et anti reptiles pour dallage de sol | m2 | 333 |  | 0
2.9 | Film polyane | m2 | 333 |  | 0
| Sous Total II |  |  |  | 0
III - BETON - BETON ARME
NB: Tous les bétons des éléments structurels (semelles, poteaux, poutres, dalles et élements préfabriqués) seront en granit de carrière calibré. Ils feront l'objet d'une approbation par la mission de contrôle avant leur mise en oeuvre
3.1 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour semelles isolées | m3 | 2.759 |  | 0
3.2 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour éléments de soubassement (en maçonneries pleines,bêche de marche etc…) | m3 | 2.3355 |  | 0
3.3 | Béton cyclopéen dosé à 250kg/m3 pour soubassement, massifs et fondations (voir plans et descriptif) | m3 | 17.24 |  | 0
3.4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles isolées | m3 | 18.66 |  | 0
3.5 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles filantes | m3 | 0.9025 |  | 0
3.6 | Béton armé pour chainage bas, longrines, renforts sous dallages et arrêts de dallage dosé à 350kg/m3 | m3 | 8.185 |  | 0
3.7 | Béton armé pour marches dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.62 |  | 0
3.8 | Béton armé pour dallage dosé à 300kg/m3 | m3 | 39.96 |  | 0
3.9 | Béton armé dosé à 350kg/m3 hydrofugé au produit sika liquide pour poutres,dalles pleines et chéneaux suivant plans d'ingénierie | m3 | 15.8942 |  | 0
3.10 | Béton armé dosé à 350kg/m3 hydrofugé au produit sika liquide pour relevé de chéneau et relevé de 20cm sur la périphérie de la dalle pleine de la devanture y compris becquets | m3 | 7.937 |  | 0
3.11 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux (infrastructure et superstructure) | m3 | 20.952 |  | 0
3.12 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour appuis baies | m3 | 0.699 |  | 0
3.13 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour chaînage intermédiaire | m3 | 8 |  | 0
3.14 | Béton armé dosé à 300kg/m3 pour chaînage rampant (hauteur du chainage 20*25cm) | m3 | 7.326 |  | 0
3.15 | Béton armé dosé à 300kg/m3 pour appui de tôle (20x25cm) | m3 | 2.93 |  | 0
3.16 | Béton armé dosé à 300kg/m3 pour couronnement de maçonneries - Largeur 20cm - Hauteur 10cm | m3 | 1.52 |  | 0
3.17 | Béton armé dosé à 300kg/m3 hydrofugé au produit sika liquide pour formes de pentes ( dalle à créer) | m3 | 2.6905 |  | 0
3.18 | Plus-value pour gaines, trémies et ouvrages particuliers et bétons divers | m3 | 1 |  | 0
3.19 | Béton de socles pour compresseurs au sol et sur dalle - Dimensions 80x50x15cm | m3 | 0.42 |  | 0
| Sous Total III |  |  |  | 0
IV - MACONNERIE
4.1 | Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 | m² | 73.5 |  | 0
4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 20x20x40 | m² | 471.935 |  | 0
4.3 | Maçonnerie en agglos creux de 10x20x40 | m² | 20.7 |  | 0
4.4 | Enduit intérieur lissé de 1,5cm d'épaisseur | m² | 841.19 |  | 0
4.5 | Enduit extérieur lissé de 2cm d'épaisseur | m² | 467.37 |  | 0
4.6 | Enduit sous face dalles de 1,5cm d'épaisseur | m² | 32.32 |  | 0
4.7 | Enduit sous face cheneaux de 1,5cm d'épaisseur | m² | 42.42 |  | 0
4.8 | Raccordements et calfeutrements divers | u | 1 |  | 0
4.9 | Claustras de ventilation grillagés y compris toutes sujétions de pose | u | 10 |  | 0
| Sous Total IV |  |  |  | 0
V - CHARPENTE ET COUVERTURE METALLIQUE
5.1 | Fourniture et pose de tôles bac prélaquées 35/100e 4 ondulations sur toiture y compris bande de feutre bitumineux entre IPE, scellement des tôles par crochets, y compris toutes sujétions de pose | m² | 292.328 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de traverses en IPE de 120 pour charpente y compris sujétions de pose | ml | 39.78 |  | 0
5.3 | Fourniture et pose de tube rectangulaire 40x80 lourd - Epaisseur 1,5mm pour charpente y compris toutes sujétions de pose | 309.6 | 221.4 |  | 0
5.4 | Fourniture et pose de platines pour pannes de dimensions de 15x15 en tôle de 5mm avec 4 crochets en Acier HA 14 y compris toutes sujétions de pose | u | 90 |  | 0
5.5 | Fourniture et pose de platines pour traverses de 15x20 en tôles de 10mm avec 4 crochets en Acier HA 14 y compris toutes sujétions de pose | u | 14 |  | 0
5.6 | Relevé d'étanchéité en paxalumin sur murs en contact avec la toiture | ml | 86.19 |  | 0
| Sous Total V |  |  |  | 0
VI - MENUISERIE METALLIQUE et BOIS
MENUISERIE METALLIQUE - NB: TOUTES LES MENUISERIES METALLIQUES SERONT CONFORMES AUX DETAILS DES PLANS D'ARCHITECTURE. LA TOLE METALLIQUE SERA DE 2mm D'EPAISSEUR. LES MENUISERIES METALLIQUES ET LES ELEMENTS DE CHARPENTE RECEVRONT DEUX COUCHES D'ANTIROUILLE OBLIGATOIREMENT EFFECTUEES AU PISTOLET. LES POINTS/CORDONS DE SOUDURE SERONT SYSTEMATIQUEMENTS MEULES ET LES JONCTIONS ENTRE LES ELEMENTS SOUDES SERONT IMPERATIVEMENT MASTIQUES AVANT L'APPLICATION DE L'ANTIROUILLE ET LEUR LIVRAISON SUR CHANTIER. LES FENETRES METALLIQUES RECEVRONT UN REJET D'EAU EN FER PLAT DE 30X3mm FIXE SUR LE MONTANT DE LA FENETRE et UN CADRE BAS EN FER CARRE DE 10mm SERVIRA DE SEUIL. LA FENETRE RECEVRA UN PROFILE METALLIQUE EQUIVALENT A CELUI DES MONTANTS QUI FERA L'ASSISE DE LA FENETRE.
6.1 | Fenêtre métallique vitrée FMV1 de dimensions 130x160/80cm ayant deux châssis accroché par le côté | u | 11 |  | 0
6.2 | Fenêtre métallique vitrée FMV2 de dimensions 60x160/80cm ayant un châssis accroché par le côté | u | 12 |  | 0
6.3 | Fenêtre métallique vitrée FMV3 de dimensions 60x160/80cm ayant un châssis accroché par le côté et dont le châssis inférieur est plein | u | 1 |  | 0
6.4 | Fenêtre métallique vitrée FMV4 de dimensions 60x90/150cm ayant un châssis accroché par le côté | u | 2 |  | 0
6.5 | Porte symétrique métallique vitrée PMV1 deux vantaux ouvrant à l'anglaise de dimensions 170x240cm avec un cadre métallique + une partie en vitrage antélio bronze épaisseur 5 cm + grille métallique de protection incorporée suivant plan de l'architecte | u | 1 |  | 0
6.6 | Porte métallique vitrée PMV2 à un vantail ouvrant à l'anglaise de dimensions 100x220cm avec un cadre métallique + une partie en vitrage antélio bronze épaisseur 5 cm + grille métallique de protection incorporée suivant plan de l'architecte | u | 1 |  | 0
6.7 | Grille métallique de protection GM1 pour fenêtre de dimension 130x160/80cm suivant plan de l'architecte | u | 11 |  | 0
6.8 | Grille métallique de protection GM2 pour fenêtre de dimension 60x160/80cm suivant plan de l'architecte | u | 13 |  | 0
6.9 | Grille métallique de protection GM3 pour fenêtre 60x90/150cm suivant plan de l'architecte | u | 2 |  | 0
MENUISERIE BOIS - NB: TOUTES LES MENUISERIES BOIS SERONT EN CONTRE-PLAQUE DE 10mm BOIS BETE DOUBLE FACE DE PREMIER CHOIX POUR LES PORTES SAUF SPECIFICATION CONTRAIRE. LE CADRE METALLIQUE EN DOUBLE H EN TOLE DE 2MM RECOUVRIRA INTEGRALEMENT L'EPAISSEUR DU MUR
6.10 | Porte bois vitrée PB1 à deux vantails de dimension 170x220 en bois bété vernis avec cadre métallique double H ouvrant à l'anglaise suivant plan de l'architecte | u | 1 |  | 0
6.11 | Porte bois PB2 à un vantail de dimension 90x220 en bois blanc peint au pistolet avec cadre métallique en double H ouvrant à la francaise suivant plan de l'architecte | u | 6 |  | 0
6.12 | Porte bois PB3 à un vantail de dimension 75x220 en bois blanc peint au pistolet avec cadre métallique double H ouvrant à la francaise suivant plan de l'architecte | u | 3 |  | 0
6.13 | Porte bois vitrée PB4 à un vantail de dimension 90x220 en bois blanc peint au pistolet avec cadre métallique en double H ouvrant à la francaise suivant plan de l'architecte | u | 1 |  | 0
6.14 | Porte capitonné PC1 à un vantail de dimension 90x220 avec cadre métallique en double H ouvrant à la francaise suivant plan de l'architecte | u | 4 |  | 0
6.15 | Placards encastrés en bois bété suivant plan de l'architecte | u | 9 |  | 0
| Sous Total VI |  |  |  | 0
VII - PLOMBERIE ALIMENTATION , EVACUATION ET RESEAUX DIVERS
7.1 | Fourniture et pose de tuyauterie en PVC de Ø 120 pour évacuation des eaux pluviales y compris toutes sujétions de pose | ml | 32 |  | 0
7.2 | Fourniture et pose de tuyauterie en PVC de Ø 100 pour évacuation des eaux vannes y compris toutes sujétions de pose | ml | 35 |  | 0
7.3 | Fourniture et pose de tuyauterie en PVC de Ø 63 pour évacuation des eaux usées y compris toutes sujétions de pose | ml | 35 |  | 0
7.4 | Ensemble d'accessoires de pose et de raccordement des PVC d'évacuation pour évacuation d'eau pluviales, d'eaux usées et d'eaux vannes depuis le centre du bâtiment jusqu'aux caniveaux ou fosses septiques comprenant Colliers, Coudes PVC, Té PVC, Té culottes et bi culottes et tous accessoires de pose ainsi que toutes sujétions de mise en oeuvre | ENS | 1 |  | 0
7.5 | Fourniture et pose de tuyauterie en PPR de Ø 20 pour alimentation en eau sanitaire y compris toutes sujétions de pose | ml | 40 |  | 0
7.6 | Raccordement au réseau d'eau y compris fouilles de profondeur 50cm, largeur 30cm, grillage avertisseur et PPR de 20mm | ml | 110 |  | 0
7.7 | Fourniture et pose vannes d'arrêt PPR y compris toutes sujétions de pose | U | 3 |  | 0
7.8 | Ensemble d'accessoires de pose et de raccordement des PPR d'alimentation comprenant coudes, maçons, coudes filetés, ambouts, réducteurs, et tous accessoires de pose ainsi que toutes sujétions de mise en oeuvre | ENS | 1 |  | 0
7.9 | Cuvette de WC complet à chasse économique avec réservoir arrière de type ROCA VICTORIA ou équivalent y compris toutes sujétion de pose | u | 3 |  | 0
7.10 | Lavabo ovoide complet avec pied de chez ROCA y compris toutes sujétion de pose + Robinet mitigeur à levier | u | 3 |  | 0
7.11 | Siphon de sol en inox pour évacuation eaux salle d'eau de 10x10cm | u | 3 |  | 0
7.12 | Robinet de puisage dans les salles d'eau en métal chromé | u | 3 |  | 0
7.13 | Ensemble de Fosses septiques complète 40 usagers (y compris lit bactérien et drains); avec parois en maçonnerie pleine de 15 cm; avec radier en béton armé d'épaisseur 15 cm au moins, avec dalles et dallettes de couverture en béton armé d'épaisseur 15 cm au moins (y compris fouilles en terrains de toutes natures)+ toutes sujétions de mise en œuvre suivant plan de l'architecte | u | 1 |  | 0
7.14 | Ensemble Puits perdu diamètre 1,50 m, profondeur 3,00 m rempli de moellons latéritiques indurés, avec tube central en PVC pression crépiné de diamètre 150, avec dalle de couverture en béton armé épaisseur 15 cm (y compris fouilles en terrains de toutes natures) ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre suivant plan de l'architecte | u | 1 |  | 0
7.15 | Regard de visite EAUX USEES ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre suivant plan de l'architecte et suivant CCTP | u | 4 |  | 0
7.16 | Regard de visite EAUX VANNES ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre suivant plan de l'architecte et suivant CCTP | u | 4 |  | 0
7.17 | Réceptacle d'eaux de pluies de dimensions intérieures 40x40 y compris gallets | u | 8 |  | 0
| Sous Total VII |  |  |  | 0
VIII- PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX FACADE - CARRELAGE - ETANCHEITE
8.1 | Enduit platre de type TOPSIM ou équivalent pour murs intérieurs | m² | 841.19 |  | 0
8.2 | Enduit platre sous faces dalles et chéneaux intérieurs | m² | 10.15 |  | 0
8.3 | Enduit platre sous faces dalles extérieures | m² | 50 |  | 0
8.4 | Peinture de type FOAM LAVABLE de chez SAPEC sur enduit intérieur | m² | 841.19 |  | 0
8.5 | Peinture marmorex aux couleurs du maitre d'ouvrage pour enduit extérieur | m² | 467.37 |  | 0
8.6 | Carreaux grès cérame mat 40x40 couleur grise (ou au choix du maitre d'ouvrage) pour sols général ainsi que toutes sujétions de pose | m² | 252 |  | 0
8.7 | Carreaux grès cérame antidérapant 40x40 couleur grise (ou au choix du maitre d'ouvrage) pour sols de terasses et marches ainsi que toutes sujétions de pose | m² | 53.18 |  | 0
8.8 | Carreaux grès cérame mat 40x10 couleur grise (ou au choix du maitre d'ouvrage) pour plinthes du sol général ainsi que toutes sujétions de pose | m² | 25.2 |  | 0
8.9 | Carreaux antidérapants grès cérame mat 30x30 couleur grise (ou au choix du maitre d'ouvrage) pour sols salles d'eaux | m² | 8.67 |  | 0
8.10 | Faïences murales de 30x60cm pour murs salles d'eau (hauteur 3,20 m) | m² | 62.002 |  | 0
8.11 | Faux-plafond en contre-plaqué bois blanc d'épaisseur 5mm avec maillage de 60x60cm ,y compris toutes sujétions de pose suivant recommandations du maitre d'ouvrage ou plan de l'architecte | m² | 267 |  | 0
8.12 | Peinture gycéro sur menuiseries métalliques aux couleurs du maitre d'œuvre | ff | 1 |  | 0
8.13 | Peinture gycéro au pistolet sur portes bois intérieures des toilettes aux couleurs du maitre d'œuvre | ff | 1 |  | 0
8.14 | Vernis sur menuiseries bois intérieures aux couleurs du maitre d'œuvre | ff | 1 |  | 0
8.15 | Peinture FOM sur faux-plafond en contreplaqué | m² | 267 |  | 0
8.16 | Etanchéité au paxalumin pour toiture dalles pleines et chéneaux avec un relevé jusqu'au couronnement d'acrotère | m² | 156 |  | 0
8.17 | Ecriteaux métalliques et emblème de la Police | ENS | 1 |  | 0
| Sous Total VIII |  |  |  | 0
IX - ELECTRICITE - CLIMATISATION - SECURITE INCENDIE
FOURREAUTAGE
9.1 | Tube PVC de 63 enterré sous dallage pour passage du câble d'alimentation | ml | 12 |  | 0
9.2 | Tube PVC de 63 enterré sous dallage pour passage du câble d'alimentation liant le bâtiment principal au bloc toilettes externes | ml | 70 |  | 0
9.3 | Tubes gorgés de 20 pour fourreautage éclairage, brasseurs + prises | ff | 1 |  | 0
9.4 | Tubes gorgés de 25 pour fourreautage climatisation | ff | 1 |  | 0
9.5 | Tubes gorgés de 32 pour alimentation de boîte de dérivation à boîte de dérivation | ff | 1 |  | 0
9.6 | FILERIE
9.7 | Câble de 3×1,5 mm² pour éclairage et brasseurs | ff | 1 |  | 0
9.8 | Câble de 3×2,5 mm² pour prises électriques | ff | 1 |  | 0
9.9 | Câble de 3×4 mm² pour climatisation | ff | 1 |  | 0
9.10 | Câble U1000 AR2V d'alimentation principal du bâtiment principal de 4x35mm2 | ml | 127 |  | 0
9.11 | Câble U1000 AR2V d'alimentation liant le bâtiment principal au bloc toilettes externes 4x4mm2 | ml | 70 |  | 0
9.10 | Fouilles en tranchées de profondeur 80cm - largeur 30cm pour câble d'alimentation du bâtiment principal de 4x35mm2 y compris grillage avertisseur et PVC enterré de 63 | ml | 115 |  | 0
9.11 | Fouilles en tranchées de profondeur 80cm - largeur 30cm pour câble d'alimentation liant le bâtiment principal au bloc toilettes externes 4x4mm2 y compris grillage avertisseur et PVC de 63 | ml | 70 |  | 0
9.12 | Ensemble filerie + fourreutage encastré y compris boîtes de dérivations et d'encastrement et toutes sujétions de pose pour prises informatiques | ens | 1 |  | 0
9.13 | Ensemble filerie + fourreutage encastré y compris boîtes de dérivations et d'encastrement et toutes sujétions de pose pour prises téléphones | ens | 1 |  | 0
MISE A LA TERRE ET ACCESSOIRES DE RACCORDEMENTS DIVERS
9.14 | Mise à la terre du bâtiment | ens | 1 |  | 0
9.15 | Câblette de terre de 29 mm² cuivre nu incorporé dans le chainage bas | ml | 73 |  | 0
9.16 | Barrette de coupure et accessoires de raccordements divers | ff | 1 |  | 0
TABLEAUX ELECTRIQUES ET COFFRETS - TOUS ACCESSOIRES DE CHEZ LEGRAND
9.17 | Obturateur 5 modules blanc | u | 3 |  | 0
9.18 | Coffret XL³ 125 4 rangées 24 modules | u | 1 |  | 0
9.19 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 10A | u | 15 |  | 0
9.20 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 16A | u | 4 |  | 0
9.21 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 20A | u | 4 |  | 0
9.22 | Disj DX³ 10000/16kA 4P C 80A | u | 1 |  | 0
9.23 | Disj di ff DX³ 6000/10kA 4P C 20A 30mA Type AC | u | 1 |  | 0
9.24 | Disj di ff DX³ 6000/10kA 4P C 20A 300mA Type AC | u | 3 |  | 0
9.25 | Disj di ff DX³ 6000/10kA 4P C 25A 300mA Type AC | u | 1 |  | 0
9.26 | Fourniture d'un coffret informatique y compris toutes sujétions de pose | u | 1 |  | 0
TABLEAU DIVISIONNAIRE - COURANT ONDULE
9.27 | Onduleur de 8 KVA avec autonomie minimum d' 1heure extensible, de marque LEGRAND (UPS Systems). | u | 1 |  | 0
9.28 | Coffret Drivia 4 rangées 13 M | u | 1 |  | 0
9.29 | Porte blanche Drivia 4 rangées 13 M | u | 1 |  | 0
9.30 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 16A | u | 18 |  | 0
9.31 | Disj DX³ 6000/10kA 4P C 63A | u | 1 |  | 0
9.32 | Disj di ff DX³ 6000/10kA 4P C 32A 30mA Type AC | u | 3 |  | 0
APPAREILLAGES
9.33 | Réglette bloc standard de 120 LED type T8 de 18W/1350 Lum de marque Philips ou équivalent | u | 50 |  | 0
9.34 | Réglette bloc standard de 120 étanche LED type T8 de 18W/1350 Lum de marque Philips ou équivalent | u | 11 |  | 0
9.35 | Réglette bloc standard de 60 LED type T8 de 18W/1350 Lum de marque Philips ou équivalent | u | 5 |  | 0
9.36 | Applique sanitaire INGELEC | u | 3 |  | 0
9.37 | Interrupteur simple allumage de type INGELEC TITAN | u | 6 |  | 0
9.38 | Interrupteur double allumage de type INGELEC TITAN | u | 4 |  | 0
9.39 | Interrupteur simple allumage va et vient de type INGELEC TITAN | u | 2 |  | 0
9.40 | Interrupteur double allumage va et vient de type INGELEC TITAN | u | 12 |  | 0
9.41 | Bloc de Prise de courant Courant ondulé/16A Mosaic simple/prise téléphone/prise Informatique de type INGELEC TITAN | u | 23 |  | 0
9.42 | Prise de courant 2P+T 10/16A Mosaic simple de type INGELEC TITAN | u | 16 |  | 0
9.43 | Prise de courant étanche 2P+T 10/16A Mosaic simple de type INGELEC TITAN | u | 5 |  | 0
9.44 | Fourniture d'un autocommutateur de marque PANASONIC ou équivalent et avec les caractéristiques minimums suivantes : 2 lignes réseaux, 4 postes numériques, 8 postes analogiques, Une alimentation de 220 V | u | 1 |  | 0
9.45 | Brasseur d'air à 3 ailes de type Panasonic avec rhéostat y compris toutes sujétions de pose | u | 11 |  | 0
9.46 | Split mural de 1,50cv de type inverter de chez Daikin, Panasonic ou Sharp | u | 8 |  | 0
9.47 | Split mural de 2cv de type inverter de chez Daikin, Panasonic ou Sharp | u | 1 |  | 0
9.48 | Split mural de 3cv de type inverter de chez Daikin, Panasonic ou Sharp | u | 1 |  | 0
9.49 | Liaison frigorifique | ff | 1 |  | 0
9.50 | Extincteur portatif à eau pulvérisée de 6Kg | u | 3 |  | 0
| Sous Total IX |  |  |  | 0
1 | Sous Total 0 : PREPARATIONS - INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER - NETTOYAGE DE CHANTIER |  |  |  | 0
2 | Sous Total II : TERRASSEMENTS - IMPLANTATIONS - NETTOYAGE DE CHANTIER |  |  |  | 0
3 | Sous Total III : BETON-BETON ARME |  |  |  | 0
4 | Sous Total IV : MACONNERIE |  |  |  | 0
5 | Sous Total V : CHARPENTE ET COUVERTURE METALLIQUE |  |  |  | 0
6 | Sous Total VI :MENUISERIES ALUMINIUM METALLIQUES ET BOIS |  |  |  | 0
7 | Sous Total VII : PLOMBERIE ALIMENTATION , EVACUATION ET RESEAUX DIVERS |  |  |  | 0
8 | Sous Total VIII : PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX ET FACADE - FAUX PLAFOND - ETANCHEITE |  |  |  | 0
9 | Sous Total IX : ELECTRICITE - CLIMATISATION - SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0
| TOTAL HTVA BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  | 0

## RECAP GENERAL
CONSTRUCTION D'UN COMMISSARIAT DE POLICE DE DISTRICT DE DIALGAYE
LOT 1 : RECAPITULATIF GENERAL
A | BATIMENT PRINCIAPAL | 0
| TOTAL HTVA | 0
| TVA | 0
| TOTAL TTC | 0