## BATIMENT PRINCIPAL
REHABILITATION/EXTENSION D'UN BATIMENT A USAGE DE BUREAUX A TENKODOGO 35EME ESCADRON DE GENDARMERIE
LOT 2 : BATIMENT PRINCIPAL
| Désignation des ouvrages | UNITE | QTE/NBRE | P.U. | Prix Total
I -TRAVAUX DE DEMOLITION ET D'EVACUTION-DEPOSE ET REMISE EN PLACE
NB : Les démolitions se feront obligatoirement à la meuleet au marteau piqueur . Les demolitions à l'aide de massues ou autres sont proscrites.
1.1 | Démolition des bétons de dalle d'auvent y compris poutres | m2 | 14.4 |  | 0
1.2 | Démolition des béton d'appui de tôles y compris acrotères | ml | 44 |  | 0
1.3 | Dépose complète minutieuse de la couverture y compris charpente (les IPN seront réutilisés dans leur grande majorité ou restitués au maître d'ouvrage) y compris hangar existant de parking personnel | m2 | 231.62 |  | 0
1.4 | Depose du faux plafond bois y compris solivage | m2 | 198 |  | 0
1.5 | Dépose des appareillages sanitaires et appareillages électriques existants | ff | 1 |  | 0
1.6 | Depose complète des menuiseries métalliques (21 portes et 16 fenêtres): les menuiseries métalliques déposées ne seront pas réutilisées - Les cadres des portes sont aussi à déposer | ff | 1 |  | 0
1.7 | Démolition des murs existants suivant plan de démolition fourni y compris maçonneries au dessus des chainages devant être démolies. Les démolitions se feront avec le plus grand soin de sorte à ne pas fragiliser l'ouvrage. Les maçonneries seront sectionnées à la meule avant leur abattement. | m2 | 35 |  | 0
1.8 | Démolition minutieuse des bétons de chainages suivant plan de démolition founies démolitions se feront avec le plus grand soin de sorte à ne pas fragiliser l'ouvrage. Les bétons seront sectionnés à la meule avant leur abattement. (Chainage le long de la façade principale et autres chainages). | ml | 18.3 |  | 0
1.9 | Démolition minutieuse des appuis de baies sous toutes les fenêtres existantes avec débord de 40cm de part et d'autre des nouvelles dimensions des fenêtres à créer | ml | 30.2 |  | 0
1.10 | Démolition et excavation des marches d'accès, de la terrasse d'entrée et des rampes d'accès y compris evacuation des gravats hors site | m2 | 40.94 |  | 0
1.11 | Décapage intégral du dallage des salles d'eau en vue d'une reprise intégrale des réseaux (électricité + plomberie) y compris évacuation hors site | m2 | 8.88 |  | 0
1.12 | Décapage intégral du carrelage et de la chape de toutes les pièces intérieures en vue d'une reprise intégrale des réseaux (électricité + plomberie) y compris évacuation hors site | m2 | 242.2 |  | 0
1.13 | Démolition et excavation partielle des fondations en béton armé ( chainage bas, briques pleines , béton cyclopéen et béton de semelles isolées )en vue de l'érection des nouvelles fondations de l'auvent - Quantité en mètre cube- Les démolitions se feront par section à la meule | m3 | 7 |  | 0
1.14 | Démolition des regards existants et Vidange+Curage de la fosse septique et Révision du puits perdu ( changement des moellons et reprise de la dalle de couverture) | ff | 1 |  | 0
1.15 | Décapage forfaitaire de certains enduits enduits intérieurs | m2 | 25 |  | 0
1.16 | Décapage forfaitaire de certains enduits extérieurs | m2 | 25 |  | 0
| Sous Total I |  |  |  | 0
II - TERRASSEMENTS
2.1 | Implantation de l'ensemble ouvrages (bâtiment , y compris VRD) | ff | 1 |  | 0
2.2 | Fouilles en puits pour semelles isolées suivant plan de fondations fourni | m3 | 19.68 |  | 0
2.3 | Fouilles en tranchées pour soubassement en béton cyclopéen- 40x40cm | m3 | 0.904 |  | 0
2.4 | Fouilles en tranchées pour semelles filantes des bêches - Fouilles le 40 x 60cm (profondeur) | m3 | 5.31 |  | 0
2.5 | Remblai sans apport (pour fouilles de semelles isolées et fouilles pour semelles filantes) | m3 | 24.99 |  | 0
2.6 | Remblai avec apport latéritique d'épaisseur 45cm en moyenne sur emprise du bâtiment côté dammé,compacté puis arrosé par couches successives de 20cm | m3 | 5 |  | 0
2.7 | Traitement anti termites et anti reptiles y compris film polyane sous nouveaux dallages | m3 | 48 |  | 0
2.8 | Traitement anti termites et anti reptiles curatif sur ancien dallage à l'intérieur des pièces et dans le lit de sable du carrelage | m3 | 194.2 |  | 0
| Sous Total II |  |  |  | 0
III - BETON - BETON ARME
NB: Tous les bétons des éléments structurels (semelles, poteaux, poutres, dalles et élements préfabriqués) seront en granit de carrière calibré. Ils feront l'objet d'une approbation par la mission de contrôle avant leur mise en oeuvre
3.1 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour semelles isolées | m3 | 0.82 |  | 0
3.2 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 sous semelles filantes | m3 | 0.4425 |  | 0
3.3 | Béton cyclopéen dosé à 250kg/m3 pour soubassement | m3 | 0.113 |  | 0
3.4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles isolées | m3 | 4.92 |  | 0
3.5 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles filantes | m3 | 2.2125 |  | 0
3.6 | Béton armé pour chainage bas et longrines (20x20) dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.6 |  | 0
3.7 | Béton armé bêches dosé à 350kg/m3 - Epaisseur 15cm | m3 | 1.863 |  | 0
3.8 | Béton armé pour marches et rampes d'accès dosé à 350kg/m3 | m3 | 3.0817 |  | 0
3.9 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres et poutres-chainages suivant plans d'ingénierie | m3 | 2.78 |  | 0
3.10 | Béton armé dosé à 350kg/m3 hydrofugé au produit sika liquide pour dalle pleine de 15 | m3 | 4.05 |  | 0
3.11 | Béton armé dosé à 350kg/m3 hydrofugé au produit sika liquide pour relevé de chéneau y compris becquets- Relevé d'épaisseur 15 cm - Hauteur 30cm - retour du becquet 20 cm. | m3 | 2.9438 |  | 0
3.12 | Béton armé dosé à 350kg/m² pour poteaux,raidisseurs et renforts verticaux | m3 | 3.57 |  | 0
3.13 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour appuis baies ; les appuis de baies seront coulés avec débord de 40cm de part et d'autre de la nouvelle baie à créer | m3 | 0.453 |  | 0
3.14 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour encadrement de baies - Les encadrements de baies seront solidarisés aux chainages existants par scellement d'aciers à l'aide du produit SIKA ANCHORFIX - Les scellements se feront à l'aide d'une perçeuse. | m3 | 3.152 |  | 0
3.15 | Béton armé dosé à 300kg/m3 pour chaînage rampant et raidisseeurs sur chainage devant recevoir les platines (Section du chainage 15*25cm) - Chainage rampant sur tous les murs d'appui des pannes | m3 | 5.5504 |  | 0
3.16 | Béton non armé dosé à 300kg/m3 pour appui de tôle (Section de 15*20cm) | m3 | 1.299 |  | 0
3.17 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour chainages sur lesquels les cheneaux metalliques seront fixés | m3 | 0.549 |  | 0
3.18 | Béton armé dosé à 300kg/m3 hydrofugé au produit sika liquide pour formes de pentes ( dalle à créer) | m3 | 2.782 |  | 0
3.19 | Béton de socles pour compresseurs au sol et sur dalle - Dimensions 80x50x15cm | m3 | 0.36 |  | 0
3.20 | Plus-value pour gaines, trémies et ouvrages particuliers et bétons divers | m3 | 1 |  | 0
| Sous Total III |  |  |  | 0
IV - MACONNERIE
4.1 | Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 | m² | 26.67 |  | 0
4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 pour les murs et les acrotères | m² | 35 |  | 0
4.3 | Bordures de pavés de type T3 de 60cm pour limiter les espaces verts | ml | 27.35 |  | 0
4.4 | Traitement des fissurations avec du mortier hydrofugé y compris solin grillagé avec débord de 20cm de part et d'autre de la fissure à traiter | ml | 50 |  | 0
4.5 | Enduit intérieur lissé de 1,5cm d'épaisseur | m² | 93.8 |  | 0
4.6 | Enduit extérieur lissé de 2cm d'épaisseur | m² | 140 |  | 0
4.7 | Enduit sous face dalles de 1,5cm d'épaisseur | m² | 27.82 |  | 0
4.8 | Raccordements et calfeutrements divers | u | 1 |  | 0
4.9 | Claustras de ventilation grillagés y compris toutes sujétions de pose | u | 10 |  | 0
4.10 | Pissettes en terre cuite ou PVC pression de 120 pour évacuation des eaux pluviales sur dalle existante | u | 7 |  | 0
4.11 | Panneau de polystyrène pour traitement du joint de dilatation | m2 | 2.52 |  | 0
4.12 | Couvre-joint de dilatation en alu pour joint de dilatation | ml | 30.4 |  | 0
4.13 | Espace vert en gazon petit grain y compris apport de fumure organique | m² | 10.56 |  | 0
| Sous Total IV |  |  |  | 0
V - CHARPENTE ET COUVERTURE METALLIQUE
5.1 | Fourniture et pose de tôles bac prélaquées 35/100e 4 ondulations sur toiture y compris bande de feutre bitumineux entre IPE, scellement des tôles par crochets, relevé d'étanchéité sur murs en contact avec la toiture y compris toutes sujétions de pose | m² | 231.62 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de traverses en IPN de 120 pour charpente y compris sujétions de pose | ml | 20.9 |  | 0
5.3 | Fourniture et pose de tube rectangulaire 40x80 lourd - Epaisseur 1,5mm pour charpente y compris toutes sujétions de pose | ml | 221.4 |  | 0
5.4 | Pose de IPE de 80 récupérés de la charpente existante y compris toutes sujétions de remise en parfait état | ml | 60 |  | 0
5.5 | Fourniture et pose de platines pour pannes de dimensions de 15x15 en tôle de 5mm avec 4 crochets en Acier HA 14 y compris toutes sujétions de pose | u | 92 |  | 0
5.6 | Fourniture et pose de platines pour traverses de 15x20 en tôles de 10mm avec 4 crochets en Acier HA 14 y compris toutes sujétions de pose - Longueur de la tige : 50cm | u | 14 |  | 0
| Sous Total V |  |  |  | 0
VI - MENUISERIE METALLIQUE et BOIS
MENUISERIE METALLIQUE - NB: TOUTES LES MENUISERIES METALLIQUES SERONT CONFORMES AUX DETAILS DES PLANS D'ARCHITECTURE. LA TOLE METALLIQUE SERA DE 2mm D'EPAISSEUR. LES MENUISERIES METALLIQUES ET LES ELEMENTS DE CHARPENTE RECEVRONT DEUX COUCHES D'ANTIROUILLE OBLIGATOIREMENT EFFECTUEES AU PISTOLET. LES POINTS/CORDONS DE SOUDURE SERONT SYSTEMATIQUEMENTS MEULES ET LES JONCTIONS ENTRE LES ELEMENTS SOUDES SERONT IMPERATIVEMENT MASTIQUES AVANT L'APPLICATION DE L'ANTIROUILLE ET LEUR LIVRAISON SUR CHANTIER. LES FENETRES METALLIQUES RECEVRONT UN REJET D'EAU EN FER PLAT DE 30X3mm FIXE SUR LE MONTANT DE LA FENETRE et UN CADRE BAS EN FER CARRE DE 10mm SERVIRA DE SEUIL. LA FENETRE RECEVRA UN PROFILE METALLIQUE EQUIVALENT A CELUI DES MONTANTS QUI FERA L'ASSISE DE LA FENETRE.
6.1 | Fenêtre métallique vitrée FMV1 de dimensions 160x120/100cm ayant un châssis accroché par le bas/ le côté | u | 10 |  | 0
6.2 | Fenêtre métallique vitrée FMV2 de dimensions 60x70/150cm ayant deux châssis ouvrant à la française suivant plan de l'architecte | u | 3 |  | 0
6.3 | Fenêtre métallique vitrée FMV3 de dimensions 250x120/100cm ayant deux châssis fixes et le châssis central s'ouvrant à la française suivant plan de l'architecte | u | 3 |  | 0
6.4 | Porte métallique vitrée PMV1 deux vantaux ouvrant à la française de dimensions 120x210cm avec un cadre métallique + une partie en vitrage antélio bronze épaisseur 5 cm + grille métallique de protection incorporée suivant plan de l'architecte | u | 2 |  | 0
6.5 | Porte métallique vitrée PMV2 à un vantail ouvrant à la française de dimensions 90x220cm avec un cadre métallique + une partie en vitrage antélio bronze épaisseur 5 cm + grille métallique de protection incorporée suivant plan de l'architecte | u | 1 |  | 0
6.6 | Porte métallique PM1 à deux vantaux de dimensions 120x210cm avec un cadre métallique avec battant en tôles métalliques de 2mm double face suivant plan de l'architecte | u | 1 |  | 0
6.7 | Porte métallique PM2 à un vantail de dimensions 120x210cm avec un cadre métallique + avec battant en tôles métalliques de 2mm sur une face et persiennes de 1,5mm sur face exterieure suivant plan de l'architecte | u | 1 |  | 0
6.8 | Grille métallique de protection GM1 pour fenêtre de dimension 160x120/100cm suivant plan de l'architecte | u | 10 |  | 0
6.9 | Grille métallique de protection GM2 pour fenêtre de dimension 60x70/150cm suivant plan de l'architecte | u | 3 |  | 0
6.10 | Grille métallique de protection GM3 pour fenêtre 250x120/100cm suivant plan de l'architecte | u | 3 |  | 0
6.11 | Chéneau métallique en acier peint - Tôle métallique de 2mm (largeur developpée 1,00m * 30 cm de profondeur et largeur 40 cm y compris renforts en cornieres de 40x40x4mm - Espacement maximal: 1m) | ml | 18.3 |  | 0
MENUISERIE BOIS - NB: TOUTES LES MENUISERIES BOIS SERONT EN CONTRE-PLAQUE DE 10mm BOIS BETE DOUBLE FACE DE PREMIER CHOIX POUR LES PORTES SAUF SPECIFICATION CONTRAIRE. LE CADRE METALLIQUE EN DOUBLE H EN TOLE DE 2MM RECOUVRIRA INTEGRALEMENT L'EPAISSEUR DU MUR
6.12 | Porte bois PB1 à deux vantaux de dimension 120x220 en bois bété vernis avec cadre métallique double H ouvrant à la francaise suivant plan de l'architecte | u | 2 |  | 0
6.13 | Porte bois PB2 à un vantail de dimension 90x210 en bois bété vernis avec cadre métallique double H ouvrant à la francaise suivant plan de l'architecte | u | 10 |  | 0
6.14 | Porte bois à un vantail de dimension 75x210 en bois blanc peint au pistolet avec cadre métallique double H ouvrant à la francaise suivant plan de l'architecte | u | 3 |  | 0
| Sous Total VI |  |  |  | 0
VII - PLOMBERIE ALIMENTATION , EVACUATION ET RESEAUX DIVERS
7.1 | Fourniture et pose de tuyauterie en PVC de Ø 120 pour évacuation des eaux pluviales y compris toutes sujétions de pose | ml | 8 |  | 0
7.2 | Fourniture et pose de tuyauterie en PVC de Ø 100 pour évacuation des eaux vannes y compris toutes sujétions de pose | ml | 25 |  | 0
7.3 | Fourniture et pose de tuyauterie en PVC de Ø 63 pour évacuation des eaux usées y compris toutes sujétions de pose | ml | 30 |  | 0
7.4 | Ensemble d'accessoires de pose et de raccordement des PVC d'évacuation pour évacuation d'eau pluviales, d'eaux usées et d'eaux vannes depuis le centre du bâtiment jusqu'aux caniveaux ou fosses septiques comprenant Colliers, Coudes PVC, Té PVC, Té culottes et bi culottes et tous accessoires de pose ainsi que toutes sujétions de mise en oeuvre | ENS | 1 |  | 0
7.5 | Fourniture et pose de tuyauterie en PPR de Ø 20 pour alimentation en eau sanitaire y compris toutes sujétions de pose | ml | 40 |  | 0
7.6 | Raccordement au réseau d'eau y compris fouilles de profondeur 50cm, largeur 30cm, grillage avertisseur et PPR de 20mm | ml | 70 |  | 0
7.6 | Fourniture et pose vannes d'arrêt PPR y compris toutes sujétions de pose | U | 5 |  | 0
7.7 | Ensemble d'accessoires de pose et de raccordement des PPR d'alimentation comprenant coudes, maçons, coudes filetés, ambouts, réducteurs, et tous accessoires de pose ainsi que toutes sujétions de mise en oeuvre | ENS | 1 |  | 0
7.8 | Cuvette de WC complet à chasse économique avec réservoir arrière de type ROCA VICTORIA ou équivalent y compris toutes sujétion de pose | u | 3 |  | 0
7.9 | Lavabo ovoide complet avec pied de chez ROCA y compris toutes sujétion de pose + Robinet mitigeur à levier | u | 3 |  | 0
7.10 | Siphon de sol en inox pour évacuation eaux salle d'eau de 10x10cm | u | 3 |  | 0
7.11 | Robinet de puisage dans les salles d'eau en métal chromé | u | 3 |  | 0
7.11 | Robinet de puisage extérieur sur pied dans l'espace gazonné de la façade latérale droite | u | 3 |  | 0
7.11 | Fourniture et pose d'un polytank de 1000 litres couché posé sur dalle du perron d'entrée de la façade latérale gauche y compris raccordement au résea existant- Les PPR d'alimentation et de distribution seront impérativement encastrés dans le maçonnerie | u | 1 |  | 0
7.12 | Ensemble de Fosses septiques complète 40 usagers (y compris lit bactérien et drains); avec parois en maçonnerie pleine de 15 cm; avec radier en béton armé d'épaisseur 15 cm au moins, avec dalles et dallettes de couverture en béton armé d'épaisseur 15 cm au moins (y compris fouilles en terrains de toutes natures)+ toutes sujétions de mise en œuvre suivant plan de l'architecte | u | 1 |  | pm
7.13 | Ensemble Puits perdu diamètre 1,50 m, profondeur 3,00 m rempli de moellons latéritiques indurés, avec tube central en PVC pression crépiné de diamètre 150, avec dalle de couverture en béton armé épaisseur 15 cm (y compris fouilles en terrains de toutes natures) ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre suivant plan de l'architecte | u | 1 |  | pm
7.14 | Regard de visite EAUX USEES ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre suivant plan de l'architecte et suivant CCTP | u | 3 |  | 0
7.15 | Regard de visite EAUX VANNES ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre suivant plan de l'architecte et suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Sous Total VII |  |  |  | 0
VIII- PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX FACADE - CARRELAGE - ETANCHEITE
8.1 | Enduit platre de type TOPSIM ou équivalent pour murs intérieurs | m² | 175 |  | 0
8.2 | Enduit platre sous faces dalles et chéneaux intérieurs | m² | 54 |  | 0
8.3 | Peinture de type FOAM LAVABLE de chez SAPEC sur enduit intérieur | m² | 175 |  | 0
8.4 | Enduit tyrolien aux couleurs du maitre d'ouvrage pour enduit extérieur | m² | 310 |  | 0
8.5 | Carreaux grès cérame mat 40x40 couleur grise (ou au choix du maitre d'ouvrage) pour sols général ainsi que toutes sujétions de pose | m² | 196.12 |  | 0
8.6 | Carreaux grès cérame antidérapant 40x40 couleur grise (ou au choix du maitre d'ouvrage) pour sols de terasses et marches ainsi que toutes sujétions de pose | m² | 32.63 |  | 0
8.7 | Carreaux grès cérame mat 40x40 couleur grise (ou au choix du maitre d'ouvrage) pour plinthes du sol général ainsi que toutes sujétions de pose | m² | 19.612 |  | 0
8.8 | Carreaux antidérapants grès cérame mat 30x30 couleur grise (ou au choix du maitre d'ouvrage) pour sols salles d'eaux | m² | 8.88 |  | 0
8.9 | Faïences murales de 30x60cm pour murs salles d'eau (hauteur : jusqu'au faux-plafond) | m² | 59.115 |  | 0
8.10 | Chape en ciment talochée pour rampe d'accès | m² | 15 |  | 0
8.11 | Faux-plafond en contre-plaqué bois blanc d'épaisseur 10mm avec maillage de 60x60cm ,y compris toutes sujétions de pose suivant recommandations du maitre d'ouvrage ou plan de l'architecte | m² | 188.05 |  | 0
8.12 | Peinture gycéro sur menuiseries métalliques aux couleurs du maitre d'œuvre | ff | 1 |  | 0
8.13 | Peinture gycéro au pistolet sur portes bois intérieures des toilettes aux couleurs du maitre d'œuvre | ff | 1 |  | 0
8.14 | Vernis sur menuiseries bois intérieures aux couleurs du maitre d'œuvre | ff | 1 |  | 0
8.15 | Etanchéité au paxalumin pour toiture dalles pleines et chéneaux avec un relevé jusqu'au couronnement d'acrotère | m² | 55.46 |  | 0
8.16 | Ecriteaux métalliques et emblème de la gendarmerie | ENS | 1 |  | 0
| Sous Total VIII |  |  |  | 0
IX - ELECTRICITE - CLIMATISATION - SECURITE INCENDIE
FOURREAUTAGE
9.1 | Tube PVC de 63 enterré sous dallage pour passage du câble d'alimentation | ml | 7 |  | 0
9.2 | Tubes gorgés de 20 pour fourreautage éclairage, brasseurs + prises | ff | 1 |  | 0
9.3 | Tubes gorgés de 25 pour fourreautage climatisation | ff | 1 |  | 0
9.4 | Tubes gorgés de 32 pour alimentation de boîte de dérivation à boîte de dérivation | ff | 1 |  | 0
9.5 | FILERIE
9.6 | Câble de 3×1,5 mm² pour éclairage et brasseurs | ff | 1 |  | 0
9.7 | Câble de 3×2,5 mm² pour prises électriques | ff | 1 |  | 0
9.8 | Câble de 3×4 mm² pour climatisation | ff | 1 |  | 0
9.9 | Câble U1000 AR2V d'alimentation principal du bâtiment principal de 4x35mm2 | ml | 115 |  | 0
9.10 | Fouilles en tranchées de profondeur 80cm - largeur 30cm pour câble d'alimentation du bâtiment principal de 4x35mm2 y compris grillage avertisseur et PVC enterré de 63 | ml | 115 |  | 0
9.11 | Ensemble filerie + fourreutage encastré y compris boîtes de dérivations et d'encastrement et toutes sujétions de pose pour prises informatiques | ens | 1 |  | 0
9.12 | Ensemble filerie + fourreutage encastré y compris boîtes de dérivations et d'encastrement et toutes sujétions de pose pour prises téléphones | ens | 1 |  | 0
MISE A LA TERRE ET ACCESSOIRES DE RACCORDEMENTS DIVERS
9.14 | Mise à la terre du bâtiment | ens | 1 |  | 0
9.15 | Câblette de terre de 29 mm² cuivre nu incorporé dans le chainage bas | ml | 80 |  | 0
9.16 | Barrette de coupure et accessoires de raccordements divers | ff | 1 |  | 0
TABLEAUX ELECTRIQUES ET COFFRETS - TOUS ACCESSOIRES DE CHEZ LEGRAND
9.17 | Obturateur 5 modules blanc | u | 3 |  | 0
9.18 | Coffret XL³ 125 4 rangées 24 modules | u | 1 |  | 0
9.19 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 10A | u | 15 |  | 0
9.20 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 16A | u | 4 |  | 0
9.21 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 20A | u | 4 |  | 0
9.22 | Disj DX³ 10000/16kA 4P C 80A | u | 1 |  | 0
9.23 | Disj di ff DX³ 6000/10kA 4P C 20A 30mA Type AC | u | 1 |  | 0
9.24 | Disj di ff DX³ 6000/10kA 4P C 20A 300mA Type AC | u | 3 |  | 0
9.25 | Disj di ff DX³ 6000/10kA 4P C 25A 300mA Type AC | u | 1 |  | 0
9.26 | Fourniture d'un coffret informatique y compris toutes sujétions de pose | u | 1 |  | 0
TABLEAU DIVISIONNAIRE - COURANT ONDULE
9.27 | Onduleur de 8 KVA avec autonomie minimum d' 1heure extensible, de marque LEGRAND (UPS Systems). | u | 1 |  | 0
9.28 | Coffret Drivia 4 rangées 13 M | u | 1 |  | 0
9.29 | Porte blanche Drivia 4 rangées 13 M | u | 1 |  | 0
9.30 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 16A | u | 18 |  | 0
9.31 | Disj DX³ 6000/10kA 4P C 63A | u | 1 |  | 0
9.32 | Disj di ff DX³ 6000/10kA 4P C 32A 30mA Type AC | u | 3 |  | 0
APPAREILLAGES
9.33 | Réglette bloc standard de 120 LED type T8 de 18W/1350 Lum de marque Philips ou équivalent | u | 45 |  | 0
9.34 | Réglette bloc standard de 120 étanche LED type T8 de 18W/1350 Lum de marque Philips ou équivalent | u | 7 |  | 0
9.35 | Réglette bloc standard de 60 LED type T8 de 18W/1350 Lum de marque Philips ou équivalent | u | 3 |  | 0
9.36 | Point lumineux étanche extérieur | u | 0 |  | 0
9.37 | Applique sanitaire INGELEC | u | 3 |  | 0
9.38 | Interrupteur simple allumage de type INGELEC TITAN | u | 3 |  | 0
9.39 | Interrupteur double allumage de type INGELEC TITAN | u | 7 |  | 0
9.40 | Interrupteur simple allumage va et vient de type INGELEC TITAN | u | 2 |  | 0
9.41 | Interrupteur double allumage va et vient de type INGELEC TITAN | u | 10 |  | 0
9.42 | Bloc de Prise de courant ondulé/16A Mosaic simple/prise téléphone/prise Informatique de type INGELEC TITAN | u | 20 |  | 0
9.43 | Prise de courant 2P+T 10/16A Mosaic simple de type INGELEC TITAN | u | 20 |  | 0
9.44 | Prise de courant étanche 2P+T 10/16A Mosaic simple de type INGELEC TITAN | u | 4 |  | 0
9.45 | Fourniture d'un autocommutateur de marque PANASONIC ou équivalent et avec les caractéristiques minimums suivantes : 2 lignes réseaux, 4 postes numériques, 8 postes analogiques, Une alimentation de 220 V | u | 1 |  | 0
9.46 | Brasseur d'air à 3 ailes de type Panasonic avec rhéostat y compris toutes sujétions de pose | u | 11 |  | 0
9.47 | Split mural de 1,50cv de type inverter de chez Daikin, Panasonic ou Sharp | u | 7 |  | 0
9.48 | Split mural de 2cv de type inverter de chez Daikin, Panasonic ou Sharp | u | 1 |  | 0
9.49 | Split mural de 3cv de type inverter de chez Daikin, Panasonic ou Sharp | u | 1 |  | 0
9.50 | Liaison frigorifique | ml | 18 |  | 0
9.51 | Extincteur portatif à eau pulvérisée de 6Kg | u | 2 |  | 0
| Sous Total IX |  |  |  | 0
1 | Sous Total I : TRAVAUX DE DEMOLITION ET D'EVACUTION-DEPOSE ET REMISE EN PLACE |  |  |  | 0
2 | Sous Total II : TERRASSEMENTS - IMPLANTATIONS - NETTOYAGE DE CHANTIER |  |  |  | 0
3 | Sous Total III : BETON-BETON ARME |  |  |  | 0
4 | Sous Total IV : MACONNERIE |  |  |  | 0
5 | Sous Total V : CHARPENTE ET COUVERTURE METALLIQUE |  |  |  | 0
6 | Sous Total VI : MENUISERIES ALUMINIUM METALLIQUES ET BOIS |  |  |  | 0
7 | Sous Total VII : PLOMBERIE ALIMENTATION , EVACUATION ET RESEAUX DIVERS |  |  |  | 0
8 | Sous Total VIII : PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX ET FACADE - FAUX PLAFOND - ETANCHEITE |  |  |  | 0
9 | Sous Total IX : ELECTRICITE - CLIMATISATION - SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0
| TOTAL HTVA BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  | 0

## RECAP GENERAL
REHABILITATION/EXTENSION D'UN BATIMENT A USAGE DE BUREAUX A TENKODOGO
LOT 2 : RECAPITULATIF GENERAL
| Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix total
A | Installation de l'ensemble du chantier, Amenée de matériel | FF | 1 | 0 | 0
B | Elaboration des plans d'exécution des lots génie civil (béton armé, etc.), des plans de recollement des lots génie civil et des plans d'électricité à la fin du chantier de l'ensemble des ouvrages du lot | FF | 1 | 0 | 0
C | Nettoyage général du chantier | FF | 1 | 0 | 0
D | Repli total de chantier | FF | 1 | 0 | 0
E | BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  | 0
| TOTAL HTVA |  |  |  | 0
| TVA 18% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0