## RECAP Lot 1
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES DANS LA REGION DU CENTRE-EST
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
RECAPITULATIF GENERAL LOT 1 - Marché central KANDO
Désignation |  | Nombre | Coût unitaire | Coût total
A | Installation de chantier, élaboration du dossier d'exécution et des plans de recollement | 1 | 0 | 0
B | Implantation des 4 blocs de boutiques | 1 | 0 | 0
C | Bloc de boutiques de 5 portes | 3 | 0 | 0
COÛT TOTAL Lot 1 en HTVA |  |  |  | 0
TVA à 18% |  |  |  | 0
COÛT TOTAL Lot 1 en TTC |  |  |  | 0

## Boutiques de 5
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES DANS LA REGION DU CENTRE-EST
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
Lot 1 : 1 Bloc de Boutiques de 05 portes
N° | Désignation des ouvrages | Utés | Qtés | P. Unitaires | P. Total
I | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
1.1 | Décapage de la terre végétale (prof. moy.= 20 cm), y compris mise en dépôt, remblais complémentaires et nivellement de la plate-forme de construction | m² | 200 |  | 0
1.2 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 23.63 |  | 0
1.3 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m3 | 22.71 |  | 0
1.4 | Remblai de déblais en fondations compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur à 95% de l'OPM | m3 | 12.95 |  | 0
1.5 | Remblai d'apport en latérite compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation, formes de dallage, rampes et emmarchements | m3 | 56 |  | 0
1.6 | Traitement préventif anti termite suivant descriptif | m² | 139.92 |  | 0
| TOTAL I |  |  |  | 0
II | FONDATIONS / INFRASTRUCTURES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m3 | 2.27 |  | 0
2.2 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 5.2 |  | 0
2.3 | Gros béton pour semelles filantes dosé 300 kg/m3 de CPA 45 | m3 | 9.08 |  | 0
2.4 | Béton armé pour les parties enterrées des poteaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armature et toutes sujétions | m3 | 1 |  | 0
2.5 | Béton armé pour bêches, formes de rampes, emmarchements et parois du bac à fleurs, dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage et armatures | m3 | 2.82 |  | 0
2.6 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, ferraillage | m3 | 4.23 |  | 0
2.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 pour aire de dallage de 12 cm d'épaisseur y compris renfort sous dallage, y compris joint de retrait, joint de construction, arrêt de dallage, etc. | m3 | 16.79 |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
3.1 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 4.75 |  | 0
3.2 | Béton armé pour linteaux,chainages horizontaux et allèges dosés à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 4.23 |  | 0
3.3 | Béton armé pour appui des baies dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 1.9 |  | 0
3.4 | Béton armé pour appui de toiture dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 2.4 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | MACONNERIE - ENDUIT
4.1 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m² | 70.53 |  | 0
4.2 | Maçonnerie en agglos creux de (15x40x20cm) | m² | 290 |  | 0
4.3 | Claustras pour ventilation | u | 356 |  | 0
4.4 | Enduit intérieur lisse | m² | 264 |  | 0
4.5 | Enduit extérieur taloché | m² | 267.16 |  | 0
4.6 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | ff | 1 |  | 0
4.7 | Réceptacle des eaux de pluie de 60x60x30 cm (en agglos pleins de 15x40x10cm,enduits sur les deux faces, rempli debolcs de granites et dotés de pvc de 100) | u | 2 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | PMP2 : Porte métallique pleine de 90 x 220 cm à un battant doté d'une structure en tubes rectangulaires de 40x27 mm et revêtus de tôles de 12 (double face) | U | 5 |  | 0
5.2 | FMP1 : Fenêtre métallique pleine double face ouvrant à la française de 100 x 120 cm à un battant doté d'une structure en tubes rectangulaires de 40x27 mm et revêtus de toles de 12mm (double face). | U | 5 |  | 0
5.3 | GM 1 : Grilles métalliques antinsectes pour claustras 160 x 40 cm avec des bordures en cornières de 30mm et des grillages antimoustiques et des chemilles d'ancrage de 9 cm au minimum | U | 10 |  | 0
5.4 | GM 1 : Grilles métalliques antinsectes pour claustras 180 x 40 cm avec des bordures en cornières de 30mm et des grillages antimoustiques et des chemilles d'ancrage de 9 cm au minimum | U | 2 |  | 0
5.5 | GM 2: Grilles métalliques antinsectes pour claustras 300 x 40 cm avec des bordures en cornières de 30mm et des grillages antimoustiques et des fers plats de 30 mm pour scellement. | U | 5 |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | ETANCHEITE
6.1 | Flinkote sur enduit extérieur en soubassement | m² | 39.16 |  | 0
6.2 | Film polyane pour étanchement de l'infrastructure y compris lit de sable épaisseur 5cm | m² | 145 |  | 0
6.3 | Etanchéité en paxaluminium pour cheneau | m² | 14.49 |  | 0
| Etanchéité en paxaluminium pour appui de tôles | m² | 31.25 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | REVETEMENTS
7.1 | Chape ciment lisse | m² | 109.68 |  | 0
7.2 | chaux vive sur enduit interieure | m² | 264 |  | 0
7.3 | Peinture vinylique pour intérieur | m² | 264 |  | 0
7.4 | Enduit tyrolien | m² | 267.08 |  | 0
7.5 | Peinture sur menuiserie métallique | m² | 41.26 |  | 0
7.6 | Faux plafond en contre plaquet de 6mm | m² | 80 |  | 0
7.7 | Peinture acrylique sur faux plafond | m² | 80 |  | 0
7.8 | Revêtement décoratif en granite | m3 | 22.78 |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | ELECTRICITE - COURANT FORT - CLIMATISATION
8.1 | AMENEE D'ENERGIE
8.1.1 | Raccordement au réseau Electrique existant y compris compteur | ens | 1 |  | PM
8.1.2 | Coffret électrique de 8 modules + 03 disjoncteurs différentiels de 16A-300mmA; 03 DPN de 10A; 03 DPN de 16A+ lot accessoire de cablage+ bornier + embouts | u | 5 |  | 0
Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré y compris boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d'appareils d'éclairage, de prises de courant et ventilation etc. compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques du bâtiment
8.1.3 | Rouleau de tube gorgée de 20mm² | u | 2 |  | 0
8.1.4 | Rouleau de fils 450v-750v/H07V-U (rouge 1x1,5mm²) | u | 2 |  | 0
8.1.5 | Rouleau fils 450v-750v /H07V-U (Bleu 1x1,5mm²) | u | 2 |  | 0
8.1.6 | Rouleau de fils 450v-750v /H07V-U (jaune vert 1x1,5mm²) | u | 2 |  | 0
8.1.7 | Rouleau de fils 450v-750v/H07V-U (rouge 1x2,5mm²) | u | 2 |  | 0
8.1.8 | Rouleau de fils 450v-750v /H07V-U (Bleu 1x2,5mm²) | u | 2 |  | 0
8.1.9 | Rouleau de fils 450v-750v /H07V-U (jaune vert 1x2,5mm²) | u | 2 |  | 0
8.1.10 | Paquet de Domino 16mm² | u | 6 |  | 0
8.1.11 | Boite carrée | u | 20 |  | 0
8.1.4 | Fourniture et mise en place d'un circuit de terre (câblette en cuivre S= 29 mm²) en fond de fouille, et relié aux éléments conducteurs de courant | ens | 1 |  | 0
| Sous total 8.1 |  |  |  | 0
8.2 | Appareils d'éclairage
8.2.1 | Réglette LED de 120 cm | u | 5 |  | PM
8.2.2 | Réglette LED étanche de 60 cm | u | 10 |  | PM
| Sous total 8.2 |  |  |  | PM
8.3 | Petit appareillage
8.3.1 | Interrupteur double allumage type mosaïc de chez LEGRAND | u | 5 |  | PM
8.3.2 | Prise de courant 2P+T type mosaïc de chez LEGRAND | u | 10 |  | PM
8.3.3 | Prise de courant 2P+T étanche type mosaïc de chez LEGRAND | u | 5 |  | PM
| Sous total 8.2 |  |  |  | PM
8.4 | Sécurité incendie
8.4.1 | Extincteur a CO2 de 2kg | u | 2 |  | PM
| TOTAL VIII |  |  |  | 0
IX | COUVERTURE ET CHARPENTE
9.1 | Fourniture et pose de couverture en tôle bac aluminium 35/100 ème à 4 ondulations | m² | 135 |  | 0
9.2 | Fourniture et pose de structure en IPN de 100 | ml | 24.2 |  | 0
9.3 | Fourniture et pose de pannes en tubes rectangulaires métallique de 50x50 | ml | 150.4 |  | 0
9.4 | Fourniture et pose de platine de 5mm de fixation des IPN (avec des tiges filetées de 14mm de diamètre) | u | 8 |  | 0
9.5 | Fourniture, façonage et pose de chéneau en tôle noire de 10/10ème | u | 22 |  | 0
9.6 | Fourniture et pose de canalisation des descentes EP(PVC normé SOTICI Diam 100) y compris accessoir(coude manchot,thé) et toute autre sujétion de pose | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL IX |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL Bloc de 5 boutiques |  |  |  | 0