## RECAPITULATIF LOT 3
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES DANS LA REGION DU CENTRE-EST
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
RECAPITULATIF GENERAL LOT 3 - Marché central KANDO
| Désignation | Nombre | Coût unitaire | Coût total
A | Installation de chantier, élaboration du dossier d'exécution et des plans de recollement | 1 | 0 | 0
B | Implantation de l'ensemble des ouvrages du lot 3 | 1 | 0 | 0
C | Implantationdes bornes de 1m de haut et de l'ensemble des ouvrages du projet par un géomètre qualifié | 1 | 0 | 0
D | Bloc de boutiques à 5 portes (tranche conditionnelle) | 1 | 0 | 0
E | Bloc de boutiques à 3 portes | 2 | 0 | 0
F | Latrines | 2 | 0 | 0
G | Poubelle | 1 | 0 | 0
COÛT TOTAL LOT 3 en HTVA |  |  |  | 0
| TVA à 18% |  |  | 0
| COÛT TOTAL LOT 3 en TTC |  |  | 0

## 01-Boutiques de 5
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES DANS LA REGION DU CENTRE-EST
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
Lot 3 : Bloc de 5 Boutiques (tranche conditionnelle)
N° | Désignation des ouvrages | Utés | Qtés | P. Unitaires | P. Total
I | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
1.1 | Décapage de la terre végétale (prof. moy.= 20 cm), y compris mise en dépôt, remblais complémentaires et nivellement de la plate-forme de construction | m² | 200 |  | 0
1.2 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 23.63 |  | 0
1.3 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m3 | 22.71 |  | 0
1.4 | Remblai de déblais en fondations compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur à 95% de l'OPM | m3 | 12.95 |  | 0
1.5 | Remblai d'apport en latérite compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation, formes de dallage, rampes et emmarchements | m3 | 56 |  | 0
1.6 | Traitement préventif anti termite suivant descriptif | m² | 139.92 |  | 0
| TOTAL I |  |  |  | 0
II | FONDATIONS / INFRASTRUCTURES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m3 | 2.27 |  | 0
2.2 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 5.2 |  | 0
2.3 | Gros béton pour semelles filantes dosé 300 kg/m3 de CPA 45 | m3 | 9.08 |  | 0
2.4 | Béton armé pour les parties enterrées des poteaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, compris coffrage, armature et toutes sujétions | m3 | 1 |  | 0
2.5 | Béton armé pour bêches, formes de rampes, emmarchements et parois du bac à fleurs, dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage et armatures | m3 | 2.82 |  | 0
2.6 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage, ferraillage | m3 | 4.23 |  | 0
2.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 pour aire de dallage de 12 cm d'épaisseur y compris renfort sous dallage, y compris joint de retrait, joint de construction, arrêt de dallage, etc. | m3 | 16.79 |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
3.1 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 4.75 |  | 0
3.2 | Béton armé pour linteaux,chainages horizontaux et allèges dosés à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 4.23 |  | 0
3.3 | Béton armé pour appui des baies dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 1.9 |  | 0
3.4 | Béton armé pour appui de toiture dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 2.4 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | MACONNERIE - ENDUIT
4.1 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m² | 70.53 |  | 0
4.2 | Maçonnerie en agglos creux de (15x40x20cm) | m² | 290 |  | 0
4.3 | Claustras pour ventilation | u | 356 |  | 0
4.4 | Enduit intérieur lisse | m² | 264 |  | 0
4.5 | Enduit extérieur taloché | m² | 267.16 |  | 0
4.6 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | ff | 1 |  | 0
4.7 | Réceptacle des eaux de pluie de 60x60x30 cm (en agglos pleins de 15x40x10cm,enduits sur les deux faces, rempli debolcs de granites et dotés de pvc de 100) | u | 2 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | PMP2 : Porte métallique pleine de 90 x 220 cm à un battant doté d'une structure en tubes rectangulaires de 40x27 mm et revêtus de tôles de 12 (double face) | U | 5 |  | 0
5.2 | FMP1 : Fenêtre métallique pleine double face ouvrant à la française de 100 x 120 cm à un battant doté d'une structure en tubes rectangulaires de 40x27 mm et revêtus de toles de 12mm (double face). | U | 5 |  | 0
5.3 | GM 1 : Grilles métalliques antinsectes pour claustras 160 x 40 cm avec des bordures en cornières de 30mm et des grillages antimoustiques et des chemilles d'ancrage de 9 cm au minimum | U | 10 |  | 0
5.4 | GM 1 : Grilles métalliques antinsectes pour claustras 180 x 40 cm avec des bordures en cornières de 30mm et des grillages antimoustiques et des chemilles d'ancrage de 9 cm au minimum | U | 2 |  | 0
5.5 | GM 2: Grilles métalliques antinsectes pour claustras 300 x 40 cm avec des bordures en cornières de 30mm et des grillages antimoustiques et des fers plats de 30 mm pour scellement. | U | 5 |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | ETANCHEITE
6.1 | Flinkote sur enduit extérieur en soubassement | m² | 39.16 |  | 0
6.2 | Film polyane pour étanchement de l'infrastructure y compris lit de sable épaisseur 5cm | m² | 145 |  | 0
6.3 | Etanchéité en paxaluminium pour cheneau | m² | 14.49 |  | 0
| Etanchéité en paxaluminium pour appui de tôles |  | 31.25 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | REVETEMENTS
7.1 | Chape ciment lisse | m² | 109.68 |  | 0
7.2 | chaux vive sur enduit interieure | m² | 264 |  | 0
7.3 | Peinture vinylique pour intérieur | m² | 264 |  | 0
7.4 | Enduit tyrolien | m² | 267.08 |  | 0
7.5 | Peinture sur menuiserie métallique | m² | 41.26 |  | 0
7.6 | Faux plafond en contreplaquet de 6mm | m² | 80 |  | 0
7.7 | Peinture acrylique sur faux plafond | m² | 80 |  | 0
7.8 | Revêtement décoratif en granite | m3 | 22.78 |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | ELECTRICITE - COURANT FORT - CLIMATISATION
8.1 | AMENEE D'ENERGIE
8.1.1 | Raccordement au réseau Electrique existant y compris compteur | ens | 1 | PM | PM
8.1.2 | Coffret électrique de 8 modules + 03 disjoncteurs différentiels de 16A-300mmA; 03 DPN de 10A; 03 DPN de 16A+ lot accessoire de cablage+ bornier + embouts | u | 5 |  | 0
Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré y compris boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d'appareils d'éclairage, de prises de courant et ventilation etc. compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques du bâtiment
8.1.3 | Rouleau de tube gorgée de 20mm² | u | 2 |  | 0
8.1.4 | Rouleau de fils 450v-750v/H07V-U (rouge 1x1,5mm²) | u | 2 |  | 0
8.1.5 | Rouleau fils 450v-750v /H07V-U (Bleu 1x1,5mm²) | u | 2 |  | 0
8.1.6 | Rouleau de fils 450v-750v /H07V-U (jaune vert 1x1,5mm²) | u | 2 |  | 0
8.1.7 | Rouleau de fils 450v-750v/H07V-U (rouge 1x2,5mm²) | u | 2 |  | 0
8.1.8 | Rouleau de fils 450v-750v /H07V-U (Bleu 1x2,5mm²) | u | 2 |  | 0
8.1.9 | Rouleau de fils 450v-750v /H07V-U (jaune vert 1x2,5mm²) | u | 2 |  | 0
8.1.10 | Paquet de Domino 16mm² | u | 6 |  | 0
8.1.11 | Boite carrée | u | 20 |  | 0
8.1.4 | Fourniture et mise en place d'un circuit de terre (câblette en cuivre S= 29 mm²) en fond de fouille, et relié aux éléments conducteurs de courant | ens | 1 |  | 0
| Sous total 8.1 |  |  |  | 0
8.2 | Appareils d'éclairage
8.2.1 | Réglette LED de 120 cm | u | 5 | PM | PM
8.2.2 | Réglette LED étanche de 60 cm | u | 10 | PM | PM
| Sous total 8.2 |  |  |  | PM
8.3 | Petit appareillage
8.3.1 | Interrupteur double allumage type mosaïc de chez LEGRAND | u | 5 | PM | PM
8.3.2 | Prise de courant 2P+T type mosaïc de chez LEGRAND | u | 10 | PM | PM
8.3.3 | Prise de courant 2P+T étanche type mosaïc de chez LEGRAND | u | 5 | PM | PM
| Sous total 8.2 |  |  |  | PM
8.4 | Sécurité incendie
8.4.1 | Extincteur a CO2 de 2kg | u | 2 | PM | PM
| TOTAL VIII |  |  |  | 0
IX | COUVERTURE ET CHARPENTE
9.1 | Fourniture et pose de couverture en tôle bac prélaquée 35/100 ème à 4 ondulations | m² | 135 |  | 0
9.2 | Fourniture et pose de structure en IPN de 100 | ml | 24.2 |  | 0
9.3 | Fourniture et pose de pannes en tubes rectangulaires métalliques de 50x50 | ml | 150.4 |  | 0
9.4 | Fourniture et pose de platine de 5mm de fixation des IPN (avec des tiges filetées de 14mm de diamètre) | u | 8 |  | 0
9.5 | Fourniture, Façonage et pose de chéneau en tôle noire de 10/10ème |  | 22 |  | 0
9.6 | Fourniture et pose de canalisation des descentes EP(PVC normé SOTICI Diam 100) y compris accessoir(coude manchot,thé) et toute autre sujétion de pose | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL IX |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL Bloc de 5 boutiques |  |  |  | 0

## 02-Boutiques de 3
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES DANS LA REGION DU CENTRE-EST
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
Lot 3 : Bloc de 3 Boutiques
N° | Désignation des ouvrages | Utés | Qtés | P. Unitaires | P. Total
I | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
1.1 | Décapage de la terre végétale (prof. moy.= 20 cm), y compris mise en dépôt, remblais complémentaires et nivellement de la plate-forme de construction | m² | 168.72 |  | 0
1.2 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 16.2 |  | 0
1.3 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m3 | 12.63 |  | 0
1.4 | Remblai de déblais en fondations compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur à 95% de l'OPM | m3 | 12.95 |  | 0
1.5 | Remblai d'apport en latérite compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation, formes de dallage, rampes et emmarchements | m3 | 37.35 |  | 0
1.6 | Traitement préventif anti termite suivant descriptif | m² | 88 |  | 0
| TOTAL I |  |  |  | 0
II | FONDATIONS / INFRASTRUCTURES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m3 | 1.75 |  | 0
2.2 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 3.75 |  | 0
2.3 | Gros béton pour semelles filantes dosé 300 kg/m3 de CPA 45 | m3 | 6.31 |  | 0
2.4 | Béton armé pour les parties enterrées des poteaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, compris coffrage, armature et toutes sujétions | m3 | 0.49 |  | 0
2.5 | Béton armé pour bêches, formes de rampes, emmarchements et parois du bac à fleurs, dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage et armatures | m3 | 2.82 |  | 0
2.6 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage, ferraillage | m3 | 2.53 |  | 0
2.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 pour aire de dallage de 12 cm d'épaisseur y compris renfort sous dallage, y compris joint de retrait, joint de construction, arrêt de dallage, etc. | m3 | 9.31 |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
3.1 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 1.64 |  | 0
3.2 | Béton armé pour linteaux,chainages horizontaux et allèges dosés à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 2.04 |  | 0
3.3 | Béton armé pour appui des baies dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 0.43 |  | 0
3.4 | Béton armé pour appui de toiture dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 1.1 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | MACONNERIE - ENDUIT
4.1 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m² | 25.3 |  | 0
4.2 | Maçonnerie en agglos creux de (15x40x20cm) | m² | 222.52 |  | 0
4.3 | Claustras pour ventilation | u | 232 |  | 0
4.4 | Enduit intérieur lisse | m² | 144 |  | 0
4.5 | Enduit extérieur taloché | m² | 217.503 |  | 0
4.6 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | ff | 1 |  | 0
4.7 | Réceptacle des eaux de pluie de 60x60x30 cm (en agglos pleins de 15x40x10cm,enduits sur les deux faces, rempli debolcs de granites et dotés de pvc de 100) | u | 2 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | PMP2 : Porte métallique pleine de 90 x 220 cm à un battant doté d'une structure en tubes rectangulaires de 40x27 mm et revêtus de tôles de 12 (double face) | U | 3 |  | 0
5.2 | FMP1 : Fenêtre métallique pleine double face ouvrant à la française de 100 x 120 cm à un battant doté d'une structure en tubes rectangulaires de 40x27 mm et revêtus de toles de 12mm (double face). | U | 3 |  | 0
5.3 | GM 1 : Grilles métalliques antinsectes pour claustras 160 x 40 cm avec des bordures en cornières de 30mm et des grillages antimoustiques et des chemilles d'ancrage de 9 cm au minimum | U | 6 |  | 0
5.4 | GM 1 : Grilles métalliques antinsectes pour claustras 180 x 40 cm avec des bordures en cornières de 30mm et des grillages antimoustiques et des chemilles d'ancrage de 9 cm au minimum | U | 2 |  | 0
5.5 | GM 2: Grilles métalliques antinsectes pour claustras 300 x 40 cm avec des bordures en cornières de 30mm et des grillages antimoustiques et des fers plats de 30 mm pour scellement. | U | 3 |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | ETANCHEITE
6.1 | Flinkote sur enduit extérieur en soubassement | m² | 32.03 |  | 0
6.2 | Film polyane pour étanchement de l'infrastructure y compris lit de sable épaisseur 5cm | m² | 80 |  | 0
6.3 | Etanchéité pour cheneau en bitume | m² | 14.49 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | REVETEMENTS
7.1 | Chape ciment lisse | m² | 85 |  | 0
7.2 | chaux vive sur enduit interieure | m² | 144 |  | 0
7.3 | Peinture vinylique pour intérieur | m² | 144 |  | 0
7.4 | Enduit tyrolien | m² | 217.5 |  | 0
7.5 | Peinture sur menuiserie métallique | m² | 25.46 |  | 0
7.6 | Faux plafond en contreplaqué de 6mm | m² | 52.8 |  | 0
7.7 | Peinture acrylique sur faux plafond | m² | 52.8 |  | 0
7.8 | Revêtement décoratif en granite | m3 | 17.16 |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | ELECTRICITE - COURANT FORT - CLIMATISATION
8.1 | AMENEE D'ENERGIE
8.1.1 | Raccordement au réseau Electrique existant y compris compteur | ens | 1 | PM | PM
8.1.2 | Coffret électrique de 8 modules + 03 disjoncteurs différentiels de 16A-300mmA; 03 DPN de 10A; 03 DPN de 16A+ lot accessoire de cablage+ bornier + embouts | u | 3 |  | 0
Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré y compris boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d'appareils d'éclairage, de prises de courant et ventilation etc. compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques du bâtiment
8.1.3 | Rouleau de tube gorgée de 20mm² | u | 1 |  | 0
8.1.4 | Rouleau de fils 450v-750v/H07V-U (rouge 1x1,5mm²) | u | 1 |  | 0
8.1.5 | Rouleau de fils 450v-750v /H07V-U (Bleu 1x1,5mm²) | u | 1 |  | 0
8.1.6 | Rouleau de fils 450v-750v /H07V-U (jaune vert 1x1,5mm²) | u | 1 |  | 0
8.1.7 | Rouleau de fils 450v-750v/H07V-U (rouge 1x2,5mm²) | u | 1 |  | 0
8.1.8 | Rouleau de fils 450v-750v /H07V-U (Bleu 1x2,5mm²) | u | 1 |  | 0
8.1.9 | Rouleau de fils 450v-750v /H07V-U (jaune vert 1x2,5mm²) | u | 1 |  | 0
8.1.10 | Paquet de Domino 16mm² | u | 3 |  | 0
8.1.11 | Boite carrée | u | 9 |  | 0
8.1.4 | Fourniture et mise en place d'un circuit de terre (câblette en cuivre S= 29 mm²) en fond de fouille, et relié aux éléments conducteurs de courant | ens | 1 |  | 0
| Sous total 8.1 |  |  |  | 0
8.2 | Appareils d'éclairage
8.2.1 | Réglette LED de 120 cm | u | 6 | PM | PM
8.2.2 | Réglette LED étanche de 60 cm | u | 6 | PM | PM
| Sous total 8.2 |  |  |  | PM
8.3 | Petit appareillage
8.3.1 | Interrupteur double allumage type mosaïc de chez LEGRAND | u | 3 | PM | PM
8.3.2 | Prise de courant 2P+T type mosaïc de chez LEGRAND | u | 6 | PM | PM
8.3.3 | Prise de courant 2P+T étanche type mosaïc de chez LEGRAND | u | 3 | PM | PM
| Sous total 8.2 |  |  |  | PM
8.4 | Sécurité incendie
8.4.1 | Extincteur a CO2 de 2kg | u | 2 | PM | PM
| TOTAL VIII |  |  |  | 0
IX | COUVERTURE ET CHARPENTE
9.1 | Fourniture et pose de couverture en tôle bac prélaquée 35/100 ème à 4 ondulations | m² | 82.52 |  | 0
9.2 | Fourniture et pose de structure en IPN de 100 | ml | 12.98 |  | 0
9.3 | Fourniture et pose de pannes en tubes rectangulaires métallique de 50x50 y compris toutes sujétions | ml | 83.16 |  | 0
9.4 | Fourniture et pose de platine de 5mm de fixation des IPN (avec des tiges filetées de 14mm de diamètre) | u | 4 |  | 0
9.5 | Fourniture, façonage et pose de chéneau en tôle noire de 10/10ème |  | 14.49 |  | 0
9.6 | Fourniture et pose de canalisation des descentes EP(PVC normé SOTICI Diam 100) y compris accessoir(coude manchot,thé) et toute autre sujétion de pose | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL IX |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL Bloc de 3boutiques |  |  |  | 0

## 2 blocs LATRINES
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES DANS LA REGION DU CENTRE-EST
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
Lot 3 : bloc de latrines
N° | Désignation des ouvrages | Utés | Qtés | P. Unitaires | P. Total
I | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
1.1 | Décapage et nivellement du sol | m² | 35 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigole pour semelles filantes | m3 | 2.85 |  | 0
1.3 | Fouille en excavation pour fosse | m3 | 61 |  | 0
1.4 | Evacuation de déblais excédentaires | m3 | 23.952 |  | 0
1.5 | Traitement préventif anti termite suivant descriptif | m² | 17.25 |  | 0
| TOTAL I |  |  |  | 0
II | FONDATIONS / INFRASTRUCTURES
2.1 | Béton de proprieté pour semelle filante dosé à 150kg/m3 | m3 | 1.03 |  | 0
2.2 | Gros béton pour semelles filantes dosé à 300 kg/m3 | m3 | 1.94 |  | 0
2.3 | Béton armé pour radier dosé à 350 kg/m3 | m3 | 1.21 |  | 0
2.4 | Béton armé pour chainage bas de fosse dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.59 |  | 0
2.5 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 (4HA 10 cadre HA 6 ) | m3 | 0.52 |  | 0
2.6 | Béton légèrement armé pour aire de dallage dosé à 300 kg/m3 ép=10 cm y compris dallette amovible | m3 | 1.75 |  | 0
2.7 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage haut de la fosse | m3 | 0.68 |  | 0
2.8 | Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage et ferraillage | m3 | 0.56 |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
3.1 | Béton armé pour raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.71 |  | 0
3.2 | Béton armé pour rampe dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.4 |  | 0
3.3 | Béton non armé pour acrotère dosé à 300 kg/m3 | m3 | 0.31 |  | 0
3.4 | Béton pour appui de baie dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.11 |  | 0
3.5 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage | m3 | 0.2 |  | 0
3.6 | Jarre en béton armé dosé à 350kg/m3 | u | 2 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | MACONNERIE - ENDUIT
4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 15x20x40 cmpour fosse | m² | 34.48 |  | 0
4.2 | Maçonnerie en agglos plein de 20x20x40 cm | m² | 2.42 |  | 0
4.3 | Enduits étanches sur parois intérieures des murs fosses | m² | 34.48 |  | 0
4.4 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m² | 49.4 |  | 0
4.5 | Maçonnerie en claustras | m² | 24 |  | 0
4.6 | ventillation des fosses en éléments de 30x30x20 cm béton moulé y compris | u | 3 |  | 0
4.7 | Enduit intérieur | m² | 19.5 |  | 0
4.8 | Maçonnerie en agglos plein de 20x20x40 cm pour support jarre en béton y compris enduit extérieur | m² | 0.8 |  | 0
4.9 | Enduit extérieur y compris raccordements et calfeutrements | m² | 64.51 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | COUVERTURE ET CHARPENTE
5.1 | Fourniture et pose des pannes en tubes rectangulaires métalliques de 50x50 y compris toutes les sujétions de pose | ml | 8.55 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de la couverture en tôle bac prélaquée 35/100 ème à 4 ondulations | m² | 7.9 |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | REVETEMENTS
6.1 | Peinture tyrolienne écrasée sur mur interne | m² | 19.5 |  | 0
6.2 | Peinture tyrolienne sur mur externe | m² | 43 |  | 0
6.3 | Peinture à huile nationale sur porte | m² | 6.16 |  | 0
6.4 | Carreaux grès cérame antidérapant 30x30 cm | m² | 64.51 |  | 0
6.5 | Faïence sur mur | m² | 38.05 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | MENUISERIE METALLIQUE
7.1 | PMP : Porte métallique pleine de 80 x 220 cm à un battant doté d'une structure en tubes rectangulaires de 40x27 mm et revêtus de tôles de 12 (double face) sur 80 x180 cm et grille de ventilation de 80x40 cm | U | 2 |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | PLOMBERIE ET SANITAIRES
8.1 | Fourniture, fouille et pose de canalisation allant de l'espace ablution à puit perdu (PVC normé SOTICI diam. 100) y compris accessoire (coude, manchot, thé, siphon de sol) et toute autre sujétion de pose | Ens | 1 |  | 0
8.2 | Puit perdu | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL VIII |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL LATRINES |  |  |  | 0

## 01-POUBELLE
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES DANS LA REGION DU CENTRE-EST
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
Lot 3 : POUBELLE
N° | Désignation des ouvrages | Utés | Qtés | P. Unitaires | P. Total
I | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
1.1 | Décapage et nivellement du sol | m² | 70.56 |  | 0
1.3 | Fouilles en rigole pour semelles filantes | m3 | 4.096 |  | 0
1.4 | Evacuation de déblais excédentaires | m3 | 1.43 |  | 0
| TOTAL I |  |  |  | 0
II | FONDATIONS / INFRASTRUCTURES
2.1 | Béton cyclopéen pour semelles filantes dosé à 300 kg/m3 | m3 | 3.072 |  | 0
2.2 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.512 |  | 0
2.3 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 | m3 | 1.92 |  | 0
2.4 | Béton armé pour potelet dosé à 350 kg/m3 (4HA 10 cadre HA 6 ) | m3 | 0.154 |  | 0
2.5 | Béton légèrement armé pour aire de dallage dosé à 300 kg/m3 ép=10 cm | m3 | 3.6 |  | 0
2.6 | Rampe d'accès pour handicapé moteur | Ens | 0.18 |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
3.1 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.322 |  | 0
3.3 | Béton armé pour couronnement dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.48 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | MACONNERIE - ENDUIT
4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 20x20x40 | m² | 4.8 |  | 0
4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m² | 22.8 |  | 0
4.3 | Enduit intérieur et extérieur y compris raccordements et calfeutrements | m² | 51.98 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
VI | REVETEMENTS
5.1 | Chape ciment lisse | m² | 36 |  | 0
5.2 | Peinture tyrolienne sur mur externe et interne | m² | 51.98 |  | 0
5.3 | Peinture à huile nationale sur porte | m² | 3.3 |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | MENUISERIE METALLIQUE
6.1 | PMB: Porte métallique en fers ronds noirs lourds de 60mm (épaisseur 3mm) de 300x100 cm à double battants identiques de 150x100 cm | U | 1 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL POUBELLE |  |  |  | 0