## RECAP
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES DANS LA REGION DU CENTRE-EST
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
RECAPITULATIF GENERAL Lot 2 - Marché à bétail KOMTOEGA
| Désignation | Nombre | Coût unitaire | Coût total
A | Installation de chantier, élaboration du dossier d'exécution et des plans de recollement | 1 | 0 | 0
B | Implantation des ouvrages restants du projet par un géomètre qualifié | 1 | 0 | 0
C | Boutique-Magasin | 1 | 0 | 0
D | Latrines | 1 | 0 | 0
E | Lot 2 : Bureaux | 1 | 0 | 0
F | Espace foin | 1 | 0 | 0
G | Espace fumier | 1 | 0 | 0
H | Hangar | 1 | 0 | 0
COÛT TOTAL HTVA lot 2 |  |  |  | 0
| TVA à 18% |  |  | 0
COÛT TOTAL TTC lot 2 |  |  |  | 0

## Boutiques
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES DANSLA REGION DU CENTRE-EST
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
Lot 2 : Boutiques-Magasin
N° | Désignation des ouvrages | Unités | Qtés | P. Unitaires | P. Total
I | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
1.1 | Décapage de la terre végétale (prof. moy.= 20 cm), y compris mise en dépôt, remblais complémentaires et nivellement de la plate-forme de construction | m² | 168.72 |  | 0
1.2 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 16.2 |  | 0
1.3 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m3 | 12.63 |  | 0
1.4 | Remblai de déblais en fondations compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur à 95% de l'OPM | m3 | 12.95 |  | 0
1.5 | Remblai d'apport en latérite compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation, formes de dallage, rampes et emmarchements | m3 | 37.35 |  | 0
1.6 | Traitement préventif anti termite suivant descriptif | m² | 88 |  | 0
| TOTAL I |  |  |  | 0
II | FONDATIONS / INFRASTRUCTURES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m3 | 1.75 |  | 0
2.2 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 3.75 |  | 0
2.3 | Gros béton pour semelles filantes dosé 300 kg/m3 de CPA 45 | m3 | 6.31 |  | 0
2.4 | Béton armé pour les parties enterrées des poteaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, compris coffrage, armature et toutes sujétions | m3 | 0.49 |  | 0
2.5 | Béton armé pour bêches, formes de rampes, emmarchements et parois du bac à fleurs, dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage et armatures | m3 | 2.82 |  | 0
2.6 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage, ferraillage | m3 | 2.53 |  | 0
2.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 pour aire de dallage de 12 cm d'épaisseur y compris renfort sous dallage, y compris joint de retrait, joint de construction, arrêt de dallage, etc. | m3 | 9.31 |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
3.1 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 1.64 |  | 0
3.2 | Béton armé pour linteaux,chainages horizontaux et allèges dosés à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 2.04 |  | 0
3.3 | Béton armé pour appui des baies dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 0.43 |  | 0
3.4 | Béton armé pour appui de toiture dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 1.1 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | MACONNERIE - ENDUIT
4.1 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m² | 25.3 |  | 0
4.2 | Maçonnerie en agglos creux de (15x40x20cm) | m² | 196.92 |  | 0
4.3 | Claustras pour ventilation | u | 216 |  | 0
4.4 | Enduit intérieur lisse | m² | 103.46 |  | 0
4.5 | Enduit extérieur taloché | m² | 217.503 |  | 0
4.6 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | ff | 1 |  | 0
4.7 | Réceptacle des eaux de pluie de 60x60x30 cm (en agglos pleins de 15x40x10cm,enduits sur les deux faces, rempli debolcs de granites et dotés de pvc de 100) | u | 2 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | PMP1 : Porte métallique pleine de 140 x 220 cm à double battants identiques de 70x220cm doté chacun d'une structure en tubes rectangulaires de 40x27 mm et revêtus de tôles de 12mm (double face) . | U | 2 |  | 0
5.2 | PMP2 : Porte métallique pleine de 90 x 220 cm à un battant doté d'une structure en tubes rectangulaires de 40x27 mm et revêtus de tôles de 12 (double face) | U | 1 |  | 0
5.3 | FMP1 : Fenêtre métallique pleine double face ouvrant à la française de 100 x 120 cm à un battant doté d'une structure en tubes rectangulaires de 40x27 mm et revêtus de toles de 12mm (double face). | U | 3 |  | 0
5.4 | GM 1 : Grilles métalliques antinsectes pour claustras 180 x 40 cm avec des bordures en cornières de 30mm et des grillages antimoustiques et des chemilles d'ancrage de 9 cm au minimum | U | 7 |  | 0
5.5 | GM 2: Grilles métalliques antinsectes pour claustras 300 x 40 cm avec des bordures en cornières de 30mm et des grillages antimoustiques et des fers plats de 30 mm pour scellement. | U | 3 |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | ETANCHEITE
6.1 | Flinkote sur enduit extérieur en soubassement | m² | 32.03 |  | 0
6.2 | Film polyane pour étanchement de l'infrastructure y compris lit de sable épaisseur 5cm | m² | 80 |  | 0
6.3 | Etanchéité pour cheneau en bitume | m² | 14.49 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | REVETEMENTS
7.1 | Chape ciment lisse | m² | 85 |  | 0
7.2 | chaux vive sur enduit interieure | m² | 103.46 |  | 0
7.3 | Peinture vinylique pour intérieur | m² | 103.46 |  | 0
7.4 | Enduit tyrolien | m² | 217.5 |  | 0
7.5 | Peinture sur menuiserie métallique | m² | 18.52 |  | 0
7.6 | Faux plafond en contre plaqué de 6mm | m² | 16 |  | 0
7.7 | Peinture acrylique sur faux plafond | m² | 16 |  | 0
7.8 | Revêtement décoratif en granite | m3 | 17.16 |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | ELECTRICITE - COURANT FORT - CLIMATISATION
8.1 | AMENEE D'ENERGIE
8.1.1 | Raccordement au réseau Electrique existant y compris compteur | ens | 1 | PM | PM
8.1.2 | Coffret électrique de 8 modules + 03 disjoncteurs différentiels de 16A-300mmA; 03 DPN de 10A; 03 DPN de 16A+ lot accessoire de cablage+ bornier + embouts | u | 3 |  | 0
Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré y compris boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d'appareils d'éclairage, de prises de courant et ventilation etc. compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques du bâtiment
8.1.3 | Rouleau de tube gorgée de 20mm² | u | 1 |  | 0
8.1.4 | Rouleau de fils 450v-750v/H07V-U (rouge 1x1,5mm²) | u | 1 |  | 0
8.1.5 | Rouleau de fils 450v-750v /H07V-U (Bleu 1x1,5mm²) | u | 1 |  | 0
8.1.6 | Rouleau de fils 450v-750v /H07V-U (jaune vert 1x1,5mm²) | u | 1 |  | 0
8.1.7 | Rouleau de fils 450v-750v/H07V-U (rouge 1x2,5mm²) | u | 1 |  | 0
8.1.8 | Rouleau de fils 450v-750v /H07V-U (Bleu 1x2,5mm²) | u | 1 |  | 0
8.1.9 | Rouleau de fils 450v-750v /H07V-U (jaune vert 1x2,5mm²) | u | 1 |  | 0
8.1.10 | Paquet de domino 16mm² | u | 3 |  | 0
8.1.11 | Boite carrée | u | 9 |  | 0
8.1.4 | Fourniture et mise en place d'un circuit de terre (câblette en cuivre S= 29 mm²) en fond de fouille, et relié aux éléments conducteurs de courant | ens | 1 |  | 0
| Sous total 8.1 |  |  |  | 0
8.2 | Appareils d'éclairage
8.2.1 | Réglette LED de 120 cm | u | 6 | PM | PM
8.2.2 | Réglette LED étanche de 60 cm | u | 6 | PM | PM
| Sous total 8.2 |  |  |  | PM
8.3 | Petit appareillage
8.3.1 | Interrupteur double allumage type mosaïc de chez LEGRAND | u | 1 | PM | PM
8.3.2 | Interrupteur va et vient double allumage type mosaïc de chez LEGRAND | u | 2 | PM | PM
8.3.3 | Prise de courant 2P+T type mosaïc de chez LEGRAND | u | 6 | PM | PM
8.3.3 | Prise de courant 2P+T étanche type mosaïc de chez LEGRAND | u | 3 | PM | PM
| Sous total 8.2 |  |  |  | PM
8.4 | Sécurité incendie
8.4.1 | Extincteur a CO2 de 2kg | u | 2 | PM | PM
| TOTAL VIII |  |  |  | 0
IX | COUVERTURE ET CHARPENTE
9.1 | Fourniture et pose de couverture en tôle bac Prélaquée 35/100 ème à 4 ondulations y compris pose du feutre bitumineux entre les pannes et la tôle | m² | 82.52 |  | 0
9.2 | Fourniture et pose de structure en IPN de 100 | ml | 12.98 |  | 0
9.3 | Fourniture et pose de pannes en tubes rectangulaires métallique de 50x50 | ml | 88.2 |  | 0
9.4 | Fourniture et pose de platine de 5mm de fixation des IPN (avec des tiges filetées de 14mm de diamètre) | u | 4 |  | 0
9.5 | Fourniture et pose de chéneau en tôle noire de 10/10ème |  | 14.49 |  | 0
9.6 | Fourniture et pose de canalisation des descentes EP(PVC normé SOTICI Diam 100) y compris accessoir(coude manchot,thé) et toute autre sujétion de pose | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL IX |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL Bloc boutiques-Magasin |  |  |  | 0

## Latrines
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES DANS LA REGION DU CENTRE-EST
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
Lot 2 : Latrines
N° | Désignation des ouvrages | Unités | Qtés | P. Unitaires | P. Total
I | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
1.1 | Décapage et nivellement du sol | m² | 35 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigole pour semelles filantes | m3 | 2.85 |  | 0
1.3 | Fouille en excavation pour fosse | m3 | 61 |  | 0
1.4 | Evacuation de déblais excédentaires | m3 | 23.952 |  | 0
1.5 | Traitement préventif anti termite suivant descriptif | m² | 17.25 |  | 0
| TOTAL I |  |  |  | 0
II | FONDATIONS / INFRASTRUCTURES
2.1 | Béton de proprieté pour semelle filante dosé à 150kg/m3 | m3 | 1.03 |  | 0
2.2 | Gros béton pour semelles filantes dosé à 300 kg/m3 | m3 | 1.94 |  | 0
2.3 | Béton armé pour radier dosé à 350 kg/m3 | m3 | 1.21 |  | 0
2.4 | Béton armé pour chainage bas de fosse dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.59 |  | 0
2.5 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 (4HA 10 cadre HA 6 ) | m3 | 0.52 |  | 0
2.6 | Béton légèrement armé pour aire de dallage dosé à 300 kg/m3 ép=10 cm y compris dalette amovible | m3 | 1.75 |  | 0
2.7 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage haut de la fosse | m3 | 0.68 |  | 0
2.8 | Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage et ferraillage | m3 | 0.56 |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
3.1 | Béton armé pour raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.71 |  | 0
3.2 | Béton armé pour rampe dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.4 |  | 0
3.3 | Béton non armé pour acrotère dosé à 300 kg/m3 | m3 | 0.31 |  | 0
3.4 | Béton pour appui de baie dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.11 |  | 0
3.5 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage | m3 | 0.2 |  | 0
3.6 | Jarre en béton armé dosé à 350kg/m3 | u | 2 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | MACONNERIE - ENDUIT
4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 15x20x40 cmpour fosse | m² | 34.48 |  | 0
4.2 | Maçonnerie en agglos plein de 20x20x40 cm | m² | 2.42 |  | 0
4.3 | Enduits étanches sur parois intérieures des murs fosses | m² | 34.48 |  | 0
4.4 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m² | 49.4 |  | 0
4.5 | Maçonnerie en claustras | m² | 24 |  | 0
4.6 | ventillation des fosses en éléments de 30x30x20 cm béton moulé y compris | u | 3 |  | 0
4.7 | Enduit intérieur | m² | 19.5 |  | 0
4.8 | Maçonnerie en agglos plein de 20x20x40 cm pour support jarre en béton y compris enduit extérieur | m² | 0.8 |  | 0
4.9 | Enduit extérieur y compris raccordements et calfeutrements | m² | 64.51 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | COUVERTURE ET CHARPENTE
5.1 | Pannes en tubes rectangulaires métallique de 50x50 | ml | 8.55 |  | 0
5.2 | Couverture en tôle bac prélaquée 35/100 ème à 4 ondulations y compris pose du feutre bitumineux entre les pannes et la couverture | m² | 7.9 |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | REVETEMENTS
6.1 | Peinture tyrolienne écrasée sur mur interne | m² | 19.5 |  | 0
6.2 | Peinture tyrolienne sur mur externe | m² | 43 |  | 0
6.3 | Peinture à huile nationale sur porte | m² | 6.16 |  | 0
6.4 | Carreaux grès cérame antidérapant 30x30 cm | m² | 64.51 |  | 0
6.5 | Faïence sur mur | m² | 38.05 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | MENUISERIE METALLIQUE
7.1 | PMP : Porte métallique pleine de 80 x 220 cm à un battant doté d'une structure en tubes rectangulaires de 40x27 mm et revêtus de tôles de 12 (double face) sur 80 x180 cm et grille de ventilation de 80x40 cm | U | 2 |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | PLOMBERIE ET SANITAIRES
8.1 | Fourniture, fouille et pose de canalisation allant de l'espace ablution à puit perdu (PVC normé SOTICI diam. 100) y compris accessoire (coude, manchot, thé, siphon de sol) et toute autre sujétion de pose | Ens | 1 |  | 0
8.2 | Puit perdu | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL VIII |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL LATRINES |  |  |  | 0

## Bureau
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES DANSLA REGION DU CENTRE-EST
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
Lot 2 : Bureaux
N° | Désignation des ouvrages | Unités | Qtés | P. Unitaires | P. Total
I | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
1.1 | Décapage de la terre végétale (prof. moy.= 20 cm), y compris mise en dépôt, remblais complémentaires et nivellement de la plate-forme de construction | m² | 73.3 |  | 0
1.2 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 17.34 |  | 0
1.3 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m3 | 12.37 |  | 0
1.4 | Remblai de déblais en fondations compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur à 95% de l'OPM | m3 | 17.56 |  | 0
1.5 | Remblai d'apport en latérite compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation, formes de dallage, rampes et emmarchements | m3 | 24.55 |  | 0
1.6 | Traitement préventif anti termite suivant descriptif | m² | 49.1 |  | 0
| TOTAL I |  |  |  | 0
II | FONDATIONS / INFRASTRUCTURES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m3 | 0.83 |  | 0
2.2 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 3 |  | 0
2.3 | Béton armé pour les parties enterrées des poteaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, compris coffrage, armature et toutes sujétions | m3 | 0.39 |  | 0
2.4 | Gros béton pour semelles filantes dosé 300 kg/m3 de CPA 45 | m3 | 4.95 |  | 0
2.5 | Béton armé pour bêches, formes de rampes, emmarchements et parois du bac à fleurs, dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage et armatures | m3 | 1.33 |  | 0
2.6 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage, ferraillage | m3 | 1.65 |  | 0
2.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 pour aire de dallage de 12 cm d'épaisseur y compris renfort sous dallage, y compris joint de retrait, joint de construction, arrêt de dallage, etc. | m3 | 5.89 |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
3.1 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 4.28 |  | 0
3.2 | Béton armé pour linteaux,chainages horizontaux et allèges dosés à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 1.65 |  | 0
3.3 | Béton armé pour appui des baies dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 0.19 |  | 0
3.4 | Béton armé pour appui de toiture dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 1.54 |  | 0
3.5 | Béton armé pour cheneau dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 0.31 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | MACONNERIE - ENDUIT
4.1 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m² | 24.75 |  | 0
4.2 | Maçonnerie en agglos creux de (15x40x20cm) | m² | 140.36 |  | 0
4.3 | Claustras pour ventilation | u | 70 |  | 0
4.4 | Enduit intérieur lisse | m² | 105 |  | 0
4.5 | Enduit extérieur taloché | m² | 135.51 |  | 0
4.6 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | ff | 1 |  | 0
4.7 | Réceptacle de descente des eaux de pluie de 60x60x30 cm (en agglos pleins de 15x40x10cm,enduits sur les deux faces, rempli debolcs de granites et dotés de pvc de 100) | u | 2 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE
5.1 | PI: Porte Isoplane de 80X220 cm à un (01) battant y compris toutes suggestions | U | 1 |  | 0
5.2 | PMP : Porte métallique pleine de 80 x 220 cm à un battant doté d'une structure en tubes rectangulaires de 40x27 mm et revêtus de tôles de 12 (double face) | U | 3 |  | 0
5.4 | FMP1 : Fenêtre métallique pleine double face ouvrant à la française de 120 x 120 cm à deux battants identiques doté chacune d'une structure en tubes rectangulaires de 40x27 mm et revêtus de toles de 12mm (double face). | U | 4 |  | 0
5.5 | FMP2 : Fenêtre métallique pleine double face ouvrant à la française de 160 x 100 cm à deux battants identiques doté chacune d'une structure en tubes rectangulaires de 40x27 mm et revêtus de toles de 12mm (double face). | U | 1 |  | 0
5.6 | FMP3 : Fenêtre métallique pleine double face ouvrant à la française de 100 x 100 cm à un battant doté d'une structure en tubes rectangulaires de 40x27 mm et revêtus de toles de 12mm (double face). | U | 1 |  | 0
5.7 | GM 1 : Grilles métalliques antinsectes pour claustras 180 x 40 cm avec des bordures en cornières de 30mm et des grillages antimoustiques et des chemilles d'ancrage de 9 cm au minimum | U | 1 |  | 0
5.8 | GM 2: Grilles métalliques antinsectes pour claustras 300 x 40 cm avec des bordures en cornières de 30mm et des grillages antimoustiques et des chemilles d'ancrage de 9 cm au minimum | U | 1 |  | 0
5.9 | GM 3: Grilles métalliques antinsectes pour claustras 300 x 25 cm avec des bordures en cornières de 30mm et des grillages antimoustiques et des chemilles d'ancrage de 9 cm au minimum | U | 1 |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | ETANCHEITE
6.1 | Flinkote sur enduit extérieur en soubassement | m² | 18.61 |  | 0
6.2 | Film polyane pour étanchement de l'infrastructure y compris lit de sable épaisseur 5cm | m² | 49.1 |  | 0
6.3 | Etanchéité pour cheneau en bitume | m² | 11.86 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | REVETEMENTS
7.1 | Chape ciment lisse | m² | 45.43 |  | 0
7.2 | Peinture vinylique pour intérieur | m² | 105 |  | 0
7.3 | Enduit tyrolien | m² | 135.51 |  | 0
7.4 | Peinture sur menuiserie métallique | m² | 18.52 |  | 0
7.5 | Faux plafond en contreplaquet de 6mm | m² | 28.05 |  | 0
7.6 | Peinture acrylique sur faux plafond | m² | 28.05 |  | 0
7.7 | Revêtement décoratif en granite | m3 | 12.45 |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | ELECTRICITE - COURANT FORT -
8.1 | AMENEE D'ENERGIE
8.1.1 | Raccordement au réseau Electrique existant y compris compteur | ens | 1 | PM | PM
8.1.2 | Coffret électrique de 8 modules + 03 disjoncteurs différentiels de 16A-300mmA; 03 DPN de 10A; 03 DPN de 16A+ lot accessoire de cablage+ bornier + embouts+ cable d'alimentation de 3 x 4mm² | u | 1 |  | 0
Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré y compris boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d'appareils d'éclairage, de prises de courant et ventilation etc. compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques du bâtiment
8.1.3 | Rouleau de tube gorgée de 20mm² | u | 1 |  | 0
8.1.4 | Rouleau de fils 450v-750v/H07V-U (rouge 1x1,5mm²) | u | 1 |  | 0
8.1.5 | Rouleau de fils 450v-750v /H07V-U (Bleu 1x1,5mm²) | u | 1 |  | 0
8.1.6 | Rouleau de fils 450v-750v /H07V-U (jaune vert 1x1,5mm²) | u | 1 |  | 0
8.1.7 | Rouleau de fils 450v-750v/H07V-U (rouge 1x2,5mm²) | u | 1 |  | 0
8.1.8 | Rouleau de fils 450v-750v /H07V-U (Bleu 1x2,5mm²) | u | 1 |  | 0
8.1.9 | Rouleau de fils 450v-750v /H07V-U (jaune vert 1x2,5mm²) | u | 1 |  | 0
8.1.10 | Paquet de domino 16mm² | u | 1 |  | 0
8.1.11 | Boite carrée | u | 9 |  | 0
8.1.4 | Fourniture et mise en place d'un circuit de terre (câblette en cuivre S= 29 mm²) en fond de fouille, et relié aux éléments conducteurs de courant | ens | 1 |  | 0
| Sous total 8.1 |  |  |  | 0
8.2 | Appareils d'éclairage
8.2.1 | Réglette LED de 120 cm | u | 3 | PM | PM
8.2.2 | Réglette LED étanche de 60 cm | u | 6 | PM | PM
8.2.3 | Brasseur d'air type Panasonic | u | 3 | PM | PM
| Sous total 8.2 |  |  |  | PM
8.3 | Petit appareillage
8.3.1 | Interrupteur simple allumage type mosaïc de chez LEGRAND | u | 3 | PM | PM
8.3.2 | Interrupteur simple allumage étanche type mosaïc de chez LEGRAND | u | 1 | PM | PM
8.3.3 | Prise de courant 2P+T type mosaïc de chez LEGRAND | u | 6 | PM | PM
8.3.4 | Prise de courant 2P+T étanche type mosaïc de chez LEGRAND | u | 2 | PM | PM
| Sous total 8.3 |  |  |  | PM
| TOTAL VIII |  |  |  | 0
IX | COUVERTURE ET CHARPENTE
9.1 | Couverture en tôle bac prélaquée 35/100 ème à 4 ondulations y compris pose du feutre bitumineux entre les pannes et la couverture | m² | 40.65 |  | 0
9.2 | Fourniture et pose de structure en IPN de 100 | ml | 9.68 |  | 0
9.3 | Fourniture et pose des pannes en tubes rectangulaires métallique de 50x50 | ml | 55.4 |  | 0
9.4 | Fourniture et pose de platine de 5mm de fixation des IPN (avec des tiges filetées de 14mm de diamètre) | u | 4 |  | 0
9.5 | Fourniture de canalisation des descentes EP (PVC normé SOTICI diam. 100) y compris accessoire (coude, manchot, thé, ) et toute autre sujétion de pose | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL IX |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL Bloc bureau |  |  |  | 0

## Foin
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES DANS LA REGION DU CENTRE-EST
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
Lot 2 : Espace FOIN
N° | Désignation des ouvrages | Unités | Qtés | P. Unitaires | P. Total
I | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
1.1 | Décapage de la terre végétale (prof. moy.= 20 cm), y compris mise en dépôt, remblais complémentaires et nivellement de la plate-forme de construction | m² | 54.52 |  | 0
1.2 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 4.4 |  | 0
1.3 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m3 | 2.46 |  | 0
1.4 | Remblai de déblais en fondations compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur à 95% de l'OPM | m3 | 3.07 |  | 0
1.5 | Remblai d'apport en latérite compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation, formes de dallage, rampes et emmarchements | m3 | 6.43 |  | 0
1.6 | Traitement préventif anti termite suivant descriptif | m² | 32.5 |  | 0
| TOTAL I |  |  |  | 0
II | FONDATIONS / INFRASTRUCTURES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m3 | 0.22 |  | 0
2.2 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 1.1 |  | 0
2.3 | Gros béton pour semelles filantes dosé 300 kg/m3 de CPA 45 | m3 | 2.46 |  | 0
2.4 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage, ferraillage | m3 | 0.98 |  | 0
2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 pour aire de dallage de 12 cm d'épaisseur y compris renfort sous dallage, y compris joint de retrait, joint de construction, arrêt de dallage, etc. | m3 | 3.9 |  | 0
2.6 | Béton armé pour les parties enterrées des poteaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, compris coffrage, armature et toutes sujétions | m3 | 0.11 |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
3.1 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 0.14 |  | 0
3.2 | Béton armé pour couronnement et chainages horizontaux dosés à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 0.33 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | MACONNERIE - ENDUIT
4.1 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m² | 6.16 |  | 0
4.2 | Maçonnerie en agglos creux de (15x40x20cm) | m² | 27.1 |  | 0
4.3 | Enduit intérieur lisse | m² | 37.85 |  | 0
4.4 | Enduit extérieur taloché | m² | 45.07 |  | 0
4.5 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | ff | 1 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE
5.1 | PMP 2 : Porte métallique (en barres d'acier galvanisés de 60 mm de diamètre) de 200X135 cm à deux (02) battants y compris toutes suggestions | U | 1 |  | 0
5.2 | Structure poteau en HEA 160 | ml | 6.93 |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | ETANCHEITE
6.1 | Flinkote sur enduit extérieur en soubassement | m² | 7.84 |  | 0
6.2 | Film polyane pour étanchement de l'infrastructure y compris lit de sable épaisseur 5cm | m² | 32.5 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | REVETEMENTS
7.1 | Enduit tyrolien | m² | 82.92 |  | 0
7.2 | Peinture sur menuiserie métallique | m² | 15.52 |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | COUVERTURE ET CHARPENTE
8.1 | Couverture en tôle bac prélaquée 35/100 ème à 4 ondulations | m² | 51.93 |  | 0
8.2 | Fourniture, assemblage et pose de support de panne en IPN 100 conformément aux plans | ml | 12 |  | 0
8.3 | Fourniture et pose des pannes en IPN 80 conformément aux plans | ml | 61.6 |  | 0
| TOTAL VIII |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL Espace Foin |  |  |  | 0

## Fumier
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES DANS LA REGION DU CENTRE-EST
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
Lot2: Espace Fumier
N° | Désignation des ouvrages | Utés | Qtés | P. Unitaires | P. Total
I | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
1.1 | Décapage de la terre végétale (prof. moy.= 20 cm), y compris mise en dépôt, remblais complémentaires et nivellement de la plate-forme de construction | m² | 27.94 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m3 | 3.94 |  | 0
1.3 | Remblai d'apport en latérite compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation, formes de dallage, rampes et emmarchements | m3 | 4.5 |  | 0
1.4 | Traitement préventif anti termite suivant descriptif | m² | 10.16 |  | 0
| TOTAL I |  |  |  | 0
II | FONDATIONS / INFRASTRUCTURES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m3 | 0.52 |  | 0
2.2 | Gros béton pour semelles filantes dosé 300 kg/m3 de CPA 45 | m3 | 2.46 |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
3.1 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 0.08 |  | 0
3.2 | Béton armé pour couronnement et chainages horizontaux dosés à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 0.55 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | MACONNERIE - ENDUIT
4.1 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m² | 5.5 |  | 0
4.2 | Maçonnerie en agglos creux de (15x40x20cm) | m² | 38.88 |  | 0
4.3 | Enduit intérieur lisse | m² | 47.5 |  | 0
4.4 | Enduit extérieur taloché | m² | 47.5 |  | 0
4.5 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | ff | 1 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE
5.1 | PMB1: Porte métallique en fers ronds noirs lourds de 60mm (épaisseur 3mm) de 190x180 cm à double battants identiques de 95x180 cm | U | 1 |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | ETANCHEITE
6.1 | Flinkote sur enduit extérieur en soubassement | m² | 9.47 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | REVETEMENTS
7.1 | Enduit tyrolien | m² | 95 |  | 0
7.2 | Peinture sur menuiserie métallique | m² | 12.35 |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL Espace Fumier |  |  |  | 0

## Hangar de repos
PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES DANSLA REGION DU CENTRE-EST
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
Lot2: Hangar de repos
N° | Désignation des ouvrages | Utés | Qtés | P. Unitaires | P. Total
I | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
1.1 | Décapage de la terre végétale (prof. moy.= 20 cm), y compris mise en dépôt, remblais complémentaires et nivellement de la plate-forme de construction | m² | 112 |  | 0
1.2 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 6.6 |  | 0
1.3 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m3 | 6.45 |  | 0
1.4 | Remblai d'apport en latérite compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation, formes de dallage, rampes et emmarchements | m3 | 29.98 |  | 0
1.5 | Traitement préventif anti termite suivant descriptif | m² | 82.6 |  | 0
| TOTAL I |  |  |  | 0
II | FONDATIONS / INFRASTRUCTURES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m3 | 0.83 |  | 0
2.2 | Béton armé pour semelles isolées; Semelles filantes et poutres de redressements dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 1.32 |  | 0
2.3 | Gros béton pour semelles filantes dosé 300 kg/m3 de CPA 45 | m3 | 4.96 |  | 0
2.4 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, ferraillage | m3 | 1.65 |  | 0
2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 pour aire de dallage de 12 cm d'épaisseur y compris renfort sous dallage, y compris joint de retrait, joint de construction, arrêt de dallage, etc. | m3 | 10.74 |  | 0
2.6 | Béton armé pour les parties enterrées des poteaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armature et toutes sujétions | m3 | 0.3 |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
3.1 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 0.58 |  | 0
3.2 | Béton armé pour couronnement et chainages horizontaux dosés à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 0.83 |  | 0
3.3 | Béton armé pour places assises dosés à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 4.6 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | MACONNERIE - ENDUIT
4.1 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m² | 15.27 |  | 0
4.2 | Maçonnerie en agglos creux de (15x40x20cm) | m² | 57.9 |  | 0
4.3 | Enduit intérieur lisse | m² | 36.96 |  | 0
4.4 | Enduit extérieur taloché | m² | 53.59 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE
5.1 | Structure poteau en HEA 160 | ml | 9.3 |  | 0
5.2 | Platine de 8mm de jonction tube carré-béton (y compris tige filetées de 12 mm) | U | 6 |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | ETANCHEITE
6.1 | Flinkote sur enduit extérieur en soubassement | m² | 22.56 |  | 0
6.2 | Film polyane pour étanchement de l'infrastructure y compris lit de sable épaisseur 5cm | m² | 49.1 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | REVETEMENTS
7.1 | Chape ciment lisse | m² | 90.86 |  | 0
7.2 | Enduit tyrolien | m² | 107.18 |  | 0
7.2 | Peinture sur menuiserie métallique | m² | 10.52 |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | COUVERTURE ET CHARPENTE
8.1 | Couverture en tôle bac prélaquée 35/100 ème à 4 ondulations y compris pose du feutre bitumineux entre les pannes et la couverture | m² | 120.27 |  | 0
8.2 | Fourniture, assemblage et pose d'une ferme en Cornière double de 50 | U | 3 |  | 0
8.3 | Fourniture, assemblage et pose des pannes en IPN de 100 | ml | 141.57 |  | 0
8.4 | Bardage en tôle noire de 10/10ème | ml | 17.27 |  | 0
| TOTAL VIII |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL Hangar |  |  |  | 0