## RECAP (hidden)
CHAINE DE VALEUR DE JUS D'ANANAS Type de production : Artisanale
RECAPITULATIF GLOBAL DES COUTS DES TRAVAUX
N° | OUVRAGES | MONTANT [F CFA] | NOMBRE | MONTANT TOTAL [F CFA]
1 | BÂTIMENT PRINCIPAL | #REF! | 1 | #REF!
2 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | 9247500 | 1 | 9247500
TOTAL GLOBAL (FCFA HT) |  |  |  | #REF!
TVA (18%) |  |  |  | #REF!
TOTAL GOBAL (FCFA TTC) |  |  |  | #REF!
IMPREVUS (10%) |  |  |  | #REF!
TOTAL GOBAL AVEC IMPREVUS |  |  |  | #REF!

## CADRE DQE
HANGAR + BUREAU ET MAGASIN POUR NOTIC
CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF :
N° | DESIGNATION | U | QTE | PRIX UNITAIRE | MONTANT
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.01 | Installation de chantier | ff | 1
1.02 | Désherbage, dessouchage et nivellement de terrain | m2 | 76.89
1.03 | Etude géotchnique | ff | 1
SOUS- TOTAL 1.00
2.00 | TERRASSEMENTS
2.01 | Fouilles en rigoles et en tranchée en terrain toutes natures | m3 | 43.358
2.02 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 28.9053
2.03 | Remblais en terre d'apport | m3 | 33.92
SOUS - TOTAL 2.00
3.00 | MACONNERIE - BETON
3.01 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3 | 0.96
3.02 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour fondation | m3 | 9.196
3.03 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, chaînages, linteaux, longrines, raidisseurs, poutres…… | m3 | 7.87
3.04 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour forme de dallage bouchardée de 10cm d'épaisseur | m3 | 7.45
3.06 | dalle pleine en BA armé dosé à 350 kg/m3 de 12 cm ép | m² | 0
3.07 | Béton armé dosé à 250 kg/m3 pour perron, marche et rampe d'accès | m3 | 1.22
3.08 | Mur de soubassement en agglos pleins de 15 | m² | 59.52
3.09 | Mur d’élévation en agglos creux de 15 et de 10 pour cloisonnement Toilette | m² | 100.51
3.10 | Fourniture et pose de claustras | m² | 1.86
TOTAL 3.00
4.00 | ENDUITS – REVETEMENTS - ETANCHEITE
4.01 | Enduits verticaux sur murs | m² | 170.8
4.02 | Revêtement en carreaux faïence de 1,70 m sur mur de toilette | m² | 0
4.03 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame 60x60 | m² | 0
4.04 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame 30x30 | m² | 0
4.05 | Plinthe en carreaux grès cérame de 10x30 toilette | ml | 0
TOTAL 4.00
5.00 | MENUISERIES METALLIQUE - ALU - VITRERIE
5.0.1 | Fourniture et pose de porte métalique y compris tous accessoires de pose et toutes sujétions | m² | 4.83
5.0.2 | Fourniture et pose de porte en en aluminium plein y compris tous accessoires de pose et toutes sujétions | m² | 0
5.0.10 | Fourniture et pose de fenêtre chassis naco y compris tous accessoires et sujétions | m² | 1.2
5.0.4 | Paroi grillagée y compris porte et toutes sujétions | m² | 0
TOTAL 5.00
6.00 | ELECTRICITE – TELEPHONE – VENTILATION – CLIMATISATION – SECURITE INCENDIE
6.0.1 | Canalisation électrique intérieure | ens | 1
6.0.2 | Fourniture et pose d’un tableau divisionnaire | U | 1
6.0.3 | Liaison coffret au réseau d'abonnement par cable U 1000 R 02 V 4x6 mm2 avec dispositif avertisseur | Forfait | 1
6.0.4 | Réseau de terre plus toutes sujétions (R ≤ 10W) | ens | 1
6.0.5 | Interrupteur va et vient double allumage | U | 3
6.0.6 | Interrupteur simple allumage | U | 0
6.0.7 | Interrupteur double allumage | U | 4
6.0.8 | Interrupteur va et vient | U | 0
6.0.9 | Prise courant 2P+T | U | 5
6.0.10 | Réglette sanitaire 0,60 m | U | 0
6.0.11 | Réglette complète fluorescente 1,20 m | U | 12
6.0.12 | Spot led | U | 2
6.0.13 | Brasseur d'air y compris dismatic | U | 1
6.0.14 | Evaporateur split 2,5 CV | U | 0
TOTAL 6.00
7.00 | PLOMBERIE - SANITAIRES
7.0.1 | Fourniture et pose, de tuyauterie d’alimentation y compris robinet d’arrêt et d’évacuation eau pluviale, eau vanne, eau usée | ens | 0
7.0.2 | Descente d'eau pluviale en PVC de diamètre 100 y compris accessoirs et toutes sujétions | ml | 14
7.0.3 | Fourniture et pose de lavabo simple y compris robinet | U | 0
7.0.4 | Fourniture et pose de reservoir wc | U | 0
7.0.5 | Construction d’un puisard de diamètre 1,80 m et de 2,50 m de profondeur + une fosse septique 05 usagers | U | 0
7.0.6 | Construction de regard EP en maçonnerie de 50 x 50 x 60 | U | 4
7.0.7 | Goutière en PVC y compris accessoirs et toutes sujétions de pose | ml | 22.25
TOTAL 7.00
8.00 | PEINTURE
8.0.1 | Peinture vinylique « FOM » au plafond | m² | 0
8.0.2 | Peinture vinylique « FOM » sur murs intérieurs et extérieurs | m² | 170.8
8.0.3 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques | m² | 4.83
TOTAL 8.00
9.00 | CHARPENTE – COUVERTURE – PLAFOND
9.0.2 | Fourniture et pose de Panne métallique en IPE 100 | ml | 103.45
9.0.3 | Fourniture et pose de Poutre en IPE de 120 | ml | 9.64
9.0.5 | Fourniture et pose de couverture en tôle bac acier y compris toutes sujétions de pose | m² | 99.17
9.0.6 | Faîtière en tôle bac acier | ml | 10.9
TOTAL 9.00
MONTANT TOTAL FCFA HTVA
TVA 18%
MONTANT TOTAL FCFA TTC

## BPU
HANGAR + BUREAU ET MAGASIN POUR NOTIC
CADRE DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES :
N° | DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE (en chiffre) | PRIX UNITARE (en lettre)
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.01 | Installation de chantier | ff
1.02 | Désherbage, dessouchage et nivellement de terrain | m2
1.03 | Etude géotchnique | ff
2.00 | TERRASSEMENTS
2.01 | Fouilles en rigoles et en tranchée en terrain toutes natures | m3
2.02 | Remblais provenant des fouilles | m3
2.03 | Remblais en terre d'apport | m3
3.00 | MACONNERIE - BETON
3.01 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3
3.02 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour fondation | m3
3.03 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, chaînages, linteaux, longrines, raidisseurs, poutres…… | m3
3.04 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour forme de dallage bouchardée de 10cm d'épaisseur | m3
3.06 | dalle pleine en BA armé dosé à 350 kg/m3 de 12 cm ép | m²
3.07 | Béton armé dosé à 250 kg/m3 pour perron, marche et rampe d'accès | m3
3.08 | Mur de soubassement en agglos pleins de 15 | m²
3.09 | Mur d’élévation en agglos creux de 15 et de 10 pour cloisonnement Toilette | m²
3.10 | Fourniture et pose de claustras | m²
4.00 | ENDUITS – REVETEMENTS - ETANCHEITE
4.01 | Enduits verticaux sur murs | m²
4.02 | Revêtement en carreaux faïence de 1,70 m sur mur de toilette | m²
4.03 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame 60x60 | m²
4.04 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame 30x30 | m²
4.05 | Plinthe en carreaux grès cérame de 10x30 toilette | ml
5.00 | MENUISERIES METALLIQUE - ALU - VITRERIE
5.0.1 | Fourniture et pose de porte métalique y compris tous accessoires de pose et toutes sujétions | m²
5.0.2 | Fourniture et pose de porte en en aluminium plein y compris tous accessoires de pose et toutes sujétions | m²
5.0.10 | Fourniture et pose de fenêtre chassis naco y compris tous accessoires et sujétions | m²
5.0.4 | Paroi grillagée y compris porte et toutes sujétions | m²
6.00 | ELECTRICITE – TELEPHONE – VENTILATION – CLIMATISATION – SECURITE INCENDIE
6.0.1 | Canalisation électrique intérieure | ens
6.0.2 | Fourniture et pose d’un tableau divisionnaire | U
6.0.3 | Liaison coffret au réseau d'abonnement par cable U 1000 R 02 V 4x6 mm2 avec dispositif avertisseur | Forfait
6.0.4 | Réseau de terre plus toutes sujétions (R ≤ 10W) | ens
6.0.5 | Interrupteur va et vient double allumage | U
6.0.6 | Interrupteur simple allumage | U
6.0.7 | Interrupteur double allumage | U
6.0.8 | Interrupteur va et vient | U
6.0.9 | Prise courant 2P+T | U
6.0.10 | Réglette sanitaire 0,60 m | U
6.0.11 | Réglette complète fluorescente 1,20 m | U
6.0.12 | Spot led | U
6.0.13 | Brasseur d'air y compris dismatic | U
6.0.14 | Evaporateur split 2,5 CV | U
7.00 | PLOMBERIE - SANITAIRES
7.0.1 | Fourniture et pose, de tuyauterie d’alimentation y compris robinet d’arrêt et d’évacuation eau pluviale, eau vanne, eau usée | ens
7.0.2 | Descente d'eau pluviale en PVC de diamètre 100 y compris accessoirs et toutes sujétions | ml
7.0.3 | Fourniture et pose de lavabo simple y compris robinet | U
7.0.4 | Fourniture et pose de reservoir wc | U
7.0.5 | Construction d’un puisard de diamètre 1,80 m et de 2,50 m de profondeur + une fosse septique 05 usagers | U
7.0.6 | Construction de regard EP en maçonnerie de 50 x 50 x 60 | U
7.0.7 | Goutière en PVC y compris accessoirs et toutes sujétions de pose | ml
8.00 | PEINTURE
8.0.1 | Peinture vinylique « FOM » au plafond | m²
8.0.2 | Peinture vinylique « FOM » sur murs intérieurs et extérieurs | m²
8.0.3 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques | m²
9.00 | CHARPENTE – COUVERTURE – PLAFOND
9.0.2 | Fourniture et pose de Panne métallique en IPE 100 | ml
9.0.3 | Fourniture et pose de Poutre en IPE de 120 | ml
9.0.5 | Fourniture et pose de couverture en tôle bac acier y compris toutes sujétions de pose | m²
9.0.6 | Faîtière en tôle bac acier | ml

## AMENAGEMENTS EXTERIEURS (hidden)
CHAINE DE VALEUR DE JUS D'ANANAS Type de production : Artisanale
CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES AMENAGEMENTS EXTERIEURS
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire (FCFA/HTVA) | Montant (FCFA/HTVA)
1.00 | Construction de murs de clôture aveugle en élévation de 1,40m hors -sol sur une fondation en semelle filante de 40x20 avec des raidisseurs 15x15 de 2,0m au-dessus du T.N à tous les 3,0m sur semelles isolées de 80x80 et chainages bas et haut de 20x15 y compris enduit conformément aux plans et détails | ml | 90.9 | 50000 | 4545000
1.01 | Fourniture et pose de portail métallique coulissant de 6,00 x 2,10 en tôle 20/10 double face sur ossature en tuyaux galvanisé avec quincaillerie, serrurerie y compris toutes sujétions de fabrication et de pose | Unité | 2 | 1500000 | 3000000
1.02 | Fourniture et pose de lampadaires solaires y compris toutes sujétions pour l'éclairage public | Unité | 0 | 3000000 | 0
1.03 | Fourniture et pose d'une enseigne d'identification du marché en panneau métallique avec toutes sujétions de pose (inscriptions à préciser par le maitre d'ouvrage) | FF | 1 | 250000 | 250000
1.04 | Aménagement de parking y compris espace vert avec toutes sujétions de pose (inscriptions à préciser par le maitre d'ouvrage) | m² | 46.1 | 25000 | 1152500
1.05 | Fourniture et pose de bac à ordure métallique de (Diamètre = 1m, hauteur = 1m) avec toutes sujétions de pose | FF | 1 | 200000 | 200000
1.06 | Plantation d'arbres | U | 20 | 5000 | 100000
| MONTANT TOTAL FCFA HTVA |  |  |  | 9247500
| TVA 18% |  |  |  | 1664550
| MONTANT TOTAL FCFA TTC |  |  |  | 10912050