Cahier Spécial des Charges

Marché de Fournitures relatif à l’acquisition des équipements médico-techniques en faveur des hôpitaux et centres de santé appuyés au Sud Ubangi et à la Tshopo

Procédure Ouverte

Code Navision : RDC1419411-10067

ANNEXES

## Détails services connexes

## Lot 1 : Equipement médical et laboratoire

| n° | Désignation | Autorisation du fabricant | Garantie | Normes | Installation | Inspection et essais | Documentation Utlisateur | Documentation Technique | Formation utilisateur | Formation maintenance | Entretien et maintenance | Cout des consommables | Liste des pieces de rechanges | Protection electrique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aspirateur chirurgical | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui |  |  |
| 2 | Aspirateur de mucosités |  | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui |  |  |
| 3 | Aspirateur de mucosités manuel |  | 2 ans | Marquage CE |  | oui | oui |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Autoclave vertical | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui | Régulateur |
| 5 | Bistouri électrique | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  | Onduleur online |
| 6 | Concentrateur d'oxygène | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui |  | Régulateur |
| 7 | Détecteur de pouls fœtal |  | 2 ans | Marquage CE |  | oui | oui |  | oui |  |  |  |  |  |
| 8 | Echelle optométrique |  | 2 ans | Marquage CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Echographe | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui |  |  |  |  | Onduleur online |
| 10 | Eclairage opératoire mobile | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  |  |  | Régulateur |
| 11 | Electrocardiographe | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui |  | Onduleur online |
| 12 | Ensemble d'anesthésie | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  |
| 13 | Kit de réanimation adulte |  | 2 ans | Marquage CE |  | oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kit de réanimation du nouveau-né |  | 2 ans | Marquage CE |  | oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Lampe d'examen |  | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui |  |  |  |  |  |  | Régulateur |
| 16 | Lampe frontale avec binoculaire |  | 2 ans | Marquage CE |  | oui | oui |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Laryngoscope |  | 2 ans | Marquage CE |  | oui | oui |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | lavabo aseptique | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui |  | oui |  | oui | oui |  |
| 19 | Moniteur de surveillance multiparamétrique | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui |  | Onduleur online |
| 20 | Moniteur Spot (PNI,SPO2, temp) | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui |  |  |
| 21 | Négatoscope 2 plages |  | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ophtalmoscope |  | 2 ans | Marquage CE |  | oui | oui |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pèse-bébé |  | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pèse-personne |  | 2 ans | Marquage CE |  | oui | oui | oui |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pousse Seringue |  | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui | oui |  |
| 26 | Stérilisateur à chaleur sèche |  | 2 ans |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  |  |  | Régulateur |
| 27 | Table de réanimation du nouveau né | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui | oui | Régulateur |
| 28 | Table d'opération |  | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  |  | oui |  |
| 29 | Table radiante | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  |  | oui | Régulateur |
| 30 | Tensiomètre avec stéthoscope |  | 2 ans | Marquage CE |  | oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | thermomètre infrarouge |  | 2 ans | Marquage CE |  | oui | oui |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Valises de verres |  | 2 ans | Marquage CE |  | oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ventouse obstétricale |  | 2 ans | Marquage CE |  | oui | oui |  |  |  |  |  |  |  |

## Lot 2 : Mobilier médical et instrumentation

| n° | Désignation | Autorisation du fabricant | Garantie | Normes | Installation | Inspection et essais | Documentation Utlisateur | Documentation Technique | Formation utilisateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Armoire vitrine de bloc |  | 1 an | Marquage CE | oui |  |  |  |  |
| 2 | Bassin de lit |  | 1 an |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Boîte à pansement |  | 1 an | Marquage CE |  |  |  |  |  |
| 4 | Boîte à tranchants 5l |  | 1 an |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Boite cerclage du col de l'utérus |  | 1 an | Marquage CE |  |  |  |  |  |
| 6 | Boite d'accouchement |  | 1 an | Marquage CE |  |  |  |  |  |
| 7 | Boite de petite chirurgie |  | 1 an | Marquage CE |  |  |  |  |  |
| 8 | Boite de sécurité |  | 1 an | Marquage CE |  |  |  |  |  |
| 9 | Boite d'épisiotomie |  | 1 an | Marquage CE |  |  |  |  |  |
| 10 | Boite Laparotomie / myomectomie |  | 1 an | Marquage CE |  |  |  |  |  |
| 11 | Boite pour césarienne |  | 1 an | Marquage CE |  |  |  |  |  |
| 12 | Boite pour hystérectomie vaginale |  | 1 an | Marquage CE |  |  |  |  |  |
| 13 | Chariot brancard | oui | 1 an | Marquage CE | oui |  | oui | oui |  |
| 14 | Chariot de soins |  | 1 an | Marquage CE | oui |  |  |  |  |
| 15 | Civière |  | 1 an | Marquage CE |  |  |  |  |  |
| 16 | divan examen |  | 1 an | Marquage CE | oui |  |  |  |  |
| 17 | Escabeau |  | 1 an |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Fauteuil roulant | oui | 1 an | Marquage CE | oui |  | oui | oui |  |
| 19 | Garrot latex |  | 1 an |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Haricot Inox |  | 1 an |  |  |  |  |  |  |
| 21 | kit de protection |  | 1 an |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Lame de bistouri + manche |  | 1 an |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Lit d'hospitalisation avec matelas | oui | 1 an | Marquage CE | oui |  | oui | oui |  |
| 24 | Mètre ruban |  | 1 an | Marquage CE |  |  |  |  |  |
| 25 | Paravent |  | 1 an | Marquage CE | oui |  |  |  |  |
| 26 | Paravent 5 panneaux |  | 1 an | Marquage CE | oui |  |  |  |  |
| 27 | Plateaux inox (jeu) |  | 1 an | Marquage CE |  |  |  |  |  |
| 28 | Potence + panier |  | 1 an | Marquage CE | oui |  |  |  |  |
| 29 | Poubelle inox à pédale |  | 1 an | Marquage CE |  |  |  |  |  |
| 30 | Seau inox sur baquet roulant |  | 1 an | Marquage CE |  |  |  |  |  |
| 31 | Spéculum (jeu) |  | 1 an | Marquage CE |  |  |  |  |  |
| 32 | Stéthoscopes obstétrical |  | 1 an | Marquage CE |  |  |  |  |  |
| 33 | Table à instrument basse |  | 1 an | Marquage CE | oui |  |  |  |  |
| 34 | Table d'accouchement | oui | 1 an | Marquage CE | oui |  | oui | oui | oui |
| 35 | Table de chevet |  | 1 an | Marquage CE | oui |  |  |  |  |
| 36 | Table d'examen gynécologique | oui | 1 an | Marquage CE | oui |  | oui | oui |  |
| 37 | Table de mayo |  | 1 an | Marquage CE | oui |  |  |  |  |
| 38 | Table de réanimation du nouveau-né simple |  | 1 an | Marquage CE | oui |  |  |  |  |
| 39 | Tabouret chirurgien |  | 1 an | Marquage CE | oui |  |  |  |  |
| 40 | Fauteuil de prélèvement | oui | 1 an | Marquage CE | oui |  | oui |  |  |

## Lot 3 : Imagerie médicale

| n° | Désignation | Autorisation du fabricant | Garantie | Normes | Installation | Inspection et essais | Documentation Utlisateur | Documentation Technique | Formation utilisateur | Formation maintenance | Entretien et maintenance | Cout des consommables | Liste des pieces de rechanges |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reprographe laser pour films imagerie | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| 2 | Onduleur 60 Kva | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| 3 | paravent plombé |  | 2 ans | Marquage CE | oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tablier plombé |  | 2 ans | Marquage CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Salle os poumons numérisée | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| 6 | Radio mobile numérisée | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |

## Lot 4 : Mobilier de bureau

| n° | Désignation | Autorisation du fabricant | Garantie | Normes | Installation | Inspection et essais | Documentation Utlisateur | Documentation Technique | Formation utilisateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Armoire métallique double porte |  | 1 an |  | oui |  |  |  |  |
| 2 | Bureau |  | 1 an |  | oui |  |  |  |  |
| 3 | Chaise visiteurs |  | 1 an |  | oui |  |  |  |  |
| 4 | Etagere métallique |  | 1 an |  | oui |  |  |  |  |
| 5 | Fauteuil de bureau |  | 1 an |  | oui |  |  |  |  |
| 6 | Horloge |  | 1 an |  | oui |  |  |  |  |
| 7 | Lit simple avec matelas |  | 1 an |  | oui |  |  |  |  |
| 8 | Panneau affichage |  | 1 an |  | oui |  |  |  |  |
| 9 | Table |  | 1 an |  | oui |  |  |  |  |
| 10 | Table de chevet |  | 1 an |  | oui |  |  |  |  |
| 11 | Tabouret |  | 1 an |  | oui |  |  |  |  |

## Lot 5 : Equipement froid et laboratoire

| n° | Désignation | Autorisation du fabricant | Garantie | Normes | Installation | Inspection et essais | Documentation Utlisateur | Documentation Technique | Formation utilisateur | Formation maintenance | Entretien et maintenance | Cout des consommables | Liste des pieces de rechanges | Protection electrique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agitateur basculant |  | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui |  |  |  |  |  |
| 2 | Agitateur de kline |  | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui |  |  |  |  |  |
| 3 | Agitateur magnétique |  | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui |  |  |  |  |  |
| 4 | Agitateur vortex |  | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui |  | oui |  |  |  |  |  |
| 5 | Analyseur d'électrolytes (Na, K, Cl) POC | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui |  |  |
| 6 | Appareil de Westergreen 6 tubes |  | 2 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Automate d'hématologie | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | Onduleur online |
| 8 | Bacs de coloration |  | 2 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Bain marie |  | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Balance de précision |  | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui |  |  |  |  |  |
| 11 | Banque de sang | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  |  | oui | Régulateur |
| 12 | Centrifugeuse | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  |  | oui | Régulateur |
| 13 | Centrifugeuse hématocrite | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui | oui | Régulateur |
| 14 | Compteur de colonies |  | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui |  |  |  |  |  |
| 15 | Compteur manuel pour formule sanguine |  | 2 ans | Marquage CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Etuve bactériologique |  | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  |  |  | Régulateur |
| 17 | Hémoglobinomètre |  | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui |  |  |  |  |  |
| 18 | Loupe binoculaire |  | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Micro pipettes |  | 2 ans | Marquage CE |  | oui | oui |  |  |  |  | oui | oui |  |
| 20 | Microscope binoculaire |  | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui |  | oui |  |  |  |  |
| 21 | Plaque chauffante |  | 2 ans | Marquage CE |  | oui | oui |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | portoir tubes |  | 2 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Poste de sécurité microbiologique type 2 | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | Régulateur |
| 24 | Réfrigérateur à médicaments | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Refrigérateur solaire | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  |  | oui | Régulateur |
| 26 | Rhésuscope |  | 2 ans |  | oui | oui | oui |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Table de réanimation du nouveau né | oui | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui | oui | Régulateur |
| 28 | Table d'opération |  | 2 ans | Marquage CE | oui | oui | oui | oui | oui | oui |  |  | oui |  |

## Dispatch équipement par site

## Lot 1 Equipement médical et laboratoire

| Province Sud Ubangui |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Désignation | HGR Budjala | HGR Bwamanda | HGR Gemena | HGR Tandala |
| 1 | Aspirateur chirurgical |  |  |  | 1 |
| 2 | Aspirateur de mucosités | 1 | 1 |  | 2 |
| 3 | Aspirateur de mucosités manuel | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Autoclave vertical |  |  |  |  |
| 5 | Bistouri électrique |  |  |  | 1 |
| 6 | Concentrateur d'oxygène | 2 | 2 |  | 2 |
| 7 | Détecteur de pouls fœtal | 1 |  |  | 3 |
| 8 | Echelle optométrique | 1 |  |  |  |
| 9 | Echographe | 1 |  |  |  |
| 10 | Eclairage opératoire mobile | 1 |  |  | 1 |
| 11 | Electrocardiographe | 1 |  |  |  |
| 12 | Ensemble d'anesthésie |  |  |  | 1 |
| 13 | Kit de réanimation adulte |  |  |  | 1 |
| 14 | Kit de réanimation du nouveau-né |  |  |  | 1 |
| 15 | Lampe d'examen | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 16 | Lampe frontale avec binoculaire |  |  | 1 |  |
| 17 | Laryngoscope |  |  |  | 1 |
| 18 | lavabo aseptique |  |  |  |  |
| 19 | Moniteur de surveillance multiparamétrique |  |  |  | 1 |
| 20 | Moniteur Spot (PNI,SPO2, temp) | 2 | 2 |  | 2 |
| 21 | Négatoscope 2 plages |  | 2 | 2 |  |
| 22 | Ophtalmoscope | 1 |  |  |  |
| 23 | Pèse-bébé |  |  |  | 1 |
| 24 | Pèse-personne | 1 |  |  | 1 |
| 25 | Pousse Seringue |  |  |  |  |
| 26 | Stérilisateur à chaleur sèche |  |  |  |  |
| 27 | Table de réanimation du nouveau-né |  |  |  | 1 |
| 28 | Table d'opération |  |  |  | 1 |
| 29 | Table radiante |  |  |  | 1 |
| 30 | Tensiomètre avec stéthoscope | 4 | 7 |  | 8 |
| 31 | thermomètre infrarouge | 1 | 1 |  | 1 |
| 32 | Valises de verres | 1 |  |  |  |
| 33 | ventouse obstétricale |  |  |  | 2 |

| Province Tshopo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kinshasa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | DESIGNATION | HGR Isangi | HGR Kabondo | HGR Lubunga | HGR Makiso Kisangani | CSR Al waleed | Maternité Loholo | Maternité Yahombole | Maternité Kilanga | HGR Mbuji Mayi |  | Hopital St Joseph | Total Général |
| 1 | Aspirateur chirurgical | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 2 | Aspirateur de mucosités | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 3 | Aspirateur de mucosités manuel |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 4 | Autoclave vertical |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 5 | Bistouri électrique |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 6 | Concentrateur d'oxygène |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 7 | Détecteur de pouls fœtal | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 8 | Echelle optométrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 9 | Echographe | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 10 | Eclairage opératoire mobile | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 11 | Electrocardiographe |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 12 | Ensemble d'anesthésie |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 13 | Kit de réanimation adulte | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 14 | Kit de réanimation du nouveau-né | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 15 | Lampe d'examen | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 | 32 |
| 16 | Lampe frontale avec binoculaire |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 8 |
| 17 | Laryngoscope |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 18 | lavabo aseptique |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 19 | Moniteur de surveillance multiparamétrique | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 20 | Moniteur Spot (PNI,SPO2, temp) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 21 | Négatoscope 2 plages |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 22 | Ophtalmoscope | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 23 | Pèse-bébé | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6 |
| 24 | Pèse-personne | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 25 | Pousse Seringue |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 26 | Stérilisateur à chaleur sèche | 2 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 27 | Table de réanimation du nouveau-né |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 28 | Table d'opération | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 29 | Table radiante | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 30 | Tensiomètre avec stéthoscope | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 31 | thermomètre infrarouge | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 32 | Valises de verres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 33 | ventouse obstétricale | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |

## Lot 2 Mobilier médical et instrumentation

| Province Sud Ubangui |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Désignation | HGR Budjala | HGR Bwamanda | HGR Gemena | HGR Tandala |
| 1 | Armoire vitrine de bloc |  |  |  | 1 |
| 2 | Bassin de lit |  |  |  | 64 |
| 3 | Boîte à pansement | 2 | 6 |  | 2 |
| 4 | Boîte à tranchants 5l | 2 | 3 |  | 5 |
| 5 | Boite cerclage du col de l'utérus |  |  |  | 1 |
| 6 | Boite d'accouchement | 3 |  |  | 6 |
| 7 | Boite de petite chirurgie |  |  |  | 2 |
| 8 | Boite de sécurité | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 9 | Boite d'épisiotomie |  |  |  | 3 |
| 10 | Boite Laparotomie | 1 |  |  | 1 |
| 11 | Boite pour césarienne | 3 |  |  | 3 |
| 12 | Boite pour hystérectomie abdominale |  |  |  | 1 |
| 13 | Chariot brancard | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 14 | Chariot de soins | 3 | 6 | 1 | 11 |
| 15 | Civière |  |  |  |  |
| 16 | Divan d'examen | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | Escabeau | 3 | 4 | 1 | 9 |
| 18 | Fauteuil roulant | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 19 | Garrot latex | 2 | 6 |  | 9 |
| 20 | Haricot Inox | 4 | 6 |  | 18 |
| 21 | Kit de protection (Blouses, Tabliers, Bottes, Gants, Lunettes...) | 1 | 3 |  | 5 |
| 22 | Lame de bistouri + manche |  |  |  | 5 |
| 23 | Lit d'hospitalisation avec matelas | 9 | 12 |  | 61 |
| 24 | Mètre ruban |  |  |  | 2 |
| 25 | Paravent | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 26 | Paravent 5 panneaux |  |  | 1 |  |
| 27 | Plateaux inox (jeu) |  |  |  | 19 |
| 28 | Potence + panier | 5 | 14 |  | 62 |
| 29 | Poubelle inox à pédale | 6 | 9 | 1 | 42 |
| 30 | Seau inox sur baquet roulant |  |  |  | 1 |
| 31 | Spéculum (jeu) |  |  |  | 2 |
| 32 | Stéthoscopes obstétrical |  |  |  | 6 |
| 33 | Table à instrument basse |  |  |  | 1 |
| 34 | Table d'accouchement | 2 |  |  | 3 |
| 35 | Table de chevet |  | 1 |  | 56 |
| 36 | Table de mayo |  |  |  | 1 |
| 37 | Table de réanimation du nouveau-né simple |  |  |  | 1 |
| 38 | Table d'examen gynécologique |  |  | 1 | 2 |
| 39 | Tabouret chirurgien |  |  |  | 2 |
| 40 | Fauteuil de prélèvement |  |  |  |  |

| Province Tshopo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kinshasa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Désignation | HGR Isangi | HGR Kabondo | HGR Lubunga | HGR Makiso Kisangani | CSR Al waleed | Maternité Loholo | Maternité Yahombole | Maternité Kilanga | HGR Mbuji Mayi | Hopital St Joseph | Total Général |
| 1 | Armoire vitrine de bloc | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2 | Bassin de lit |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 3 | Boîte à pansement | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 4 | Boîte à tranchants 5l | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 5 | Boite cerclage du col de l'utérus |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 6 | Boite d'accouchement | 4 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 25 |
| 7 | Boite de petite chirurgie |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 8 | Boite de sécurité |  | 6 | 6 | 15 |  |  |  |  |  |  | 62 |
| 9 | Boite d'épisiotomie |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 10 | Boite Laparotomie | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 11 | Boite pour césarienne | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 12 | Boite pour hystérectomie abdominale | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 13 | Chariot brancard | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 15 |
| 14 | Chariot de soins | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 |  |  |  |  |  | 36 |
| 15 | Civière |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 16 | Divan d'examen | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 15 |
| 17 | Escabeau | 3 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 18 | Fauteuil roulant | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 17 |
| 19 | Garrot latex |  | 5 | 5 | 9 |  |  |  |  |  |  | 36 |
| 20 | Haricot Inox |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 38 |
| 21 | Kit de protection (Blouses, Tabliers, Bottes, Gants, Lunettes...) |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 22 | Lame de bistouri + manche |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 23 | Lit d'hospitalisation avec matelas | 4 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  | 99 |
| 24 | Mètre ruban |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 25 | Paravent | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  |  |  |  | 31 |
| 26 | Paravent 5 panneaux | 1 | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 2 | 2 | 11 |
| 27 | Plateaux inox (jeu) |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 27 |
| 28 | Potence + panier | 24 |  |  | 6 | 10 |  |  |  |  |  | 121 |
| 29 | Poubelle inox à pédale |  | 11 | 9 | 11 |  |  |  |  |  |  | 89 |
| 30 | Seau inox sur baquet roulant |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 31 | Spéculum (jeu) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 32 | Stéthoscopes obstétrical |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 33 | Table à instrument basse |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 34 | Table d'accouchement |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 14 |
| 35 | Table de chevet |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 64 |
| 36 | Table de mayo |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 37 | Table de réanimation du nouveau-né simple |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 38 | Table d'examen gynécologique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| 39 | Tabouret chirurgien | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 40 | Fauteuil de prélèvement |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

## Lot 3 Imagerie médicale

| Province Sud Ubangui |  |  |  |  | Province Tshopo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | DESIGNATION | HGR Budjala | HGR Bwamanda | HGR Gemena | HGR Isangi | HGR Kabondo | HGR Lubunga | Total Général |
| 1 | Reprographe laser pour films imagerie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Onduleur 60 Kva |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4 |
| 3 | paravent plombé | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | Tablier plombé | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 5 | Salle os poumons numérisée |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Radio mobile numérisée | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |

## Lot 4 Mobilier de bureau

| Province Sud Ubangui |  |  |  |  |  | Province Tshopo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | DESIGNATION | HGR Budjala | HGR Bwamanda | HGR Gemena | HGR Tandala | HGR Kabondo | HGR Lubunga | HGR Makiso Kisangani | CSR Al waleed | Total Général |
| 1 | armoire métallique double porte | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | 10 | 7 |  | 61 |
| 2 | Bureau | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 |  | 33 |
| 3 | Chaise visiteurs | 11 | 29 | 12 | 33 | 23 | 19 | 11 |  | 138 |
| 4 | Etagere métallique | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 |  | 40 |
| 5 | Fauteuil de bureau | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 |  | 30 |
| 6 | Horloge | 1 | 2 |  | 5 |  |  | 3 |  | 11 |
| 7 | Lit simple avec matelas |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 7 |
| 8 | Panneau affichage |  | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |  | 20 |
| 9 | Table | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 |  | 30 |
| 10 | Table de chevet |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 11 | Tabouret | 5 | 8 | 1 | 8 | 10 | 10 | 6 |  | 48 |

## Lot 5 : Equipement laboratoire et froid

| Province Sud Ubangui |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Désignation | HGR Budjala | HGR Bwamanda | HGR Gemena | HGR Tandala |
| 1 | Agitateur basculant |  |  |  |  |
| 2 | Agitateur de kline |  |  |  |  |
| 3 | Agitateur magnétique |  |  |  |  |
| 4 | Agitateur vortex |  |  |  |  |
| 5 | Analyseur d'électrolytes (Na, K, Cl, Ca) POC |  |  |  |  |
| 6 | Appareil de Westergreen 6 tubes |  |  |  |  |
| 7 | Automate d'hématologie | 1 |  |  |  |
| 8 | Bacs de coloration |  |  |  |  |
| 9 | Bain marie |  |  |  |  |
| 10 | Balance de précision |  |  |  |  |
| 11 | Banque de sang |  |  |  |  |
| 12 | Centrifugeuse |  |  |  |  |
| 13 | Centrifugeuse hématocrite |  |  |  |  |
| 14 | Compteur de colonies |  |  |  |  |
| 15 | Compteur manuel pour formule sanguine |  |  |  |  |
| 16 | Etuve bactériologique |  |  |  |  |
| 17 | Hémoglobinomètre |  |  |  |  |
| 18 | Loupe binoculaire |  |  |  |  |
| 19 | Micro pipettes |  |  |  |  |
| 20 | Microscope binoculaire |  |  |  |  |
| 21 | Plaque chauffante |  |  |  |  |
| 22 | portoir tubes |  |  |  |  |
| 23 | Poste de sécurité microbiologique type 2 |  |  |  |  |
| 24 | Réfrigérateur à médicaments |  |  |  | 1 |
| 25 | Refrigérateur solaire |  |  |  |  |
| 26 | Rhésuscope |  |  |  |  |
| 27 | Spectrophotomètre de biochimie |  |  |  |  |
| 28 | thermomètre laboratoire |  |  |  |  |

| Province Tshopo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kinshasa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | DESIGNATION | HGR Isangi | HGR Kabondo | HGR Lubunga | HGR Makiso Kisangani | CSR Al waleed | Maternité Loholo | Maternité Yahombole | Maternité Kilanga | HGR Mbuji Mayi |  | Hopital St Joseph | Total Général |
| 1 | Agitateur basculant |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | Agitateur de kline | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | Agitateur magnétique |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | Agitateur vortex |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 | Analyseur d'électrolytes (Na, K, Cl, Ca) POC | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 6 | Appareil de Westergreen 6 tubes |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 7 | Automate d'hématologie | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 8 | Bacs de coloration |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 9 | Bain marie |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 10 | Balance de précision | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 11 | Banque de sang | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 12 | Centrifugeuse |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 13 | Centrifugeuse hématocrite |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 14 | Compteur de colonies |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 15 | Compteur manuel pour formule sanguine |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 16 | Etuve bactériologique |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 17 | Hémoglobinomètre |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 18 | Loupe binoculaire |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 19 | Micro pipettes |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 20 | Microscope binoculaire | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 21 | Plaque chauffante |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 22 | portoir tubes |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 23 | Poste de sécurité microbiologique type 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 24 | Réfrigérateur à médicaments |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 25 | Refrigérateur solaire |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 26 | Rhésuscope | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 27 | Spectrophotomètre de biochimie | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 28 | thermomètre laboratoire |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |