## DQE MIC
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
CONSTRUCTION ATELIER DE FABRICATION ET DE STOCKAGE : PIECE DE RECHANGES FABRIQUES MOTOTRICYCLE
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire (FCFA/HTVA) | Montant (FCFA/HTVA)
1.00 | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.01 | Installation de chantier | ff | 1
1.02 | Désherbage, dessouchage et nivellement de terrain | m2 | 146.4
1.03 | Etude géotechnique | ff | 1
SOUS- TOTAL 1.00
2.00 | TERRASSEMENTS
2.01 | Fouilles en rigoles et en tranchée en terrain toutes natures | m3 | 53.265
2.02 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 35.51
2.03 | Remblais en terre d'apport | m3 | 11.8233
SOUS - TOTAL 2.00
3.00 | MACONNERIE - BETON
3.01 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3 | 1.93
3.02 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour fondation | m3 | 5.16
3.03 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, chaînages, linteaux, raidisseurs, poutres | m3 | 7.74
3.04 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour forme de dallage de 10 cm d'épaisseur | m3 | 9.603
3.05 | Chape ciment bouchardée dosé à 350kg/m³ | m² | 85.9733
3.06 | Plancher en hourdis creux de 15 + 5 cm y compris nervures et dalle de compression armé dosé à 350 kg/m3 | m² | 0
3.07 | Béton armé dosé à 250 kg/m3 pour marche | m3 | 0.87075
3.08 | Mur de soubassement en agglos pleins de 15 | m² | 82.64
3.09 | Mur d’élévation en agglos creux de 15 | m² | 187.81
3.10 | Fourniture et pose de claustras | m² | 19.8
TOTAL 3.00
4.00 | ENDUITS – REVETEMENTS - ETANCHEITE
4.01 | Enduits verticaux sur murs | m² | 403.81
4.02 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame | m² | 10.0568
4.03 | Revêtement en faïence blanche sur murs | m² | 30.87
4.04 | Plinthe en carreaux grès cérame | ml | 0
TOTAL 4.00
5.00 | MENUISERIES METALLIQUE - ALU - VITRERIE
5.0.1 | Fourniture et pose de porte métalique y compris tous accessoires de pose et toutes sujétions | m² | 20
5.0.2 | Fourniture et pose de porte en bois y compris tous accessoires de pose et toutes sujétions | m² | 3.36
5.0.3 | Fourniture et pose de fenêtre chassis naco y compris tous accessoires et sujétions | m² | 1.6
TOTAL 5.00
6.00 | ELECTRICITE – TELEPHONE – VENTILATION – CLIMATISATION – SECURITE INCENDIE
6.0.1 | Canalisation électrique intérieure | ens | 1
6.0.2 | Fourniture et pose d’un tableau divisionnaire | U | 2
6.0.3 | Liaison coffret au réseau d'abonnement par cable U 1000 R 02 V 4x6 mm2 avec dispositif avertisseur | Forfait | 1
6.0.4 | Réseau de terre plus toutes sujétions (R ≤ 10W) | ens | 1
6.0.5 | Interrupteur va et vient | U | 3
6.0.6 | Interrupteur simple allumage | U | 1
6.0.7 | Prise courant 2P+T | U | 4
6.0.8 | Réglettes complètes duofluo 1,20 m | U | 8
6.0.9 | Applique sanitaire | U | 3
TOTAL 6.00
7.00 | PLOMBERIE - SANITAIRES
7.0.1 | Fourniture et pose, de tuyauterie d’alimentation y compris robinet d’arrêt et d’évacuation eau pluviale, eau vanne, eau usée | ens | 1
7.0.2 | Descente d'eau pluviale en PVC de diamètre 100 y compris accessoirs et toutes sujétions | ml | 16
7.0.3 | Fourniture et pose de lavabo complet y compris robinet | U | 1
7.0.4 | Fourniture et pose de miroir lavabo | U | 1
7.0.4 | Fourniture et pose de WC | U | 2
7.0.5 | Construction d’un puisard de diamètre 1,80 m et de 2,50 m de profondeur | U | 1
7.0.6 | Construction d’un fosse septique 10 usagers | U | 1
7.0.7 | Construction de regard EP en maçonnerie de 50 x 50 x 60 | U | 2
7.0.8 | Goutière en PVC y compris accessoirs et toutes sujétions de pose | ml | 20.4
TOTAL 7.00
8.00 | PEINTURE
8.0.1 | Peinture vinylique « FOM » au plafond | m² | 9.54
8.0.2 | Peinture vinylique « FOM » sur murs intérieurs et extérieurs | m² | 403.81
8.0.4 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques | m² | 51.392
TOTAL 8.00
9.00 | CHARPENTE – COUVERTURE – PLAFOND
9.0.1 | Fourniture et pose de Poutres métallique en IPE 140 | ml | 20.3
9.0.2 | Fourniture et pose de Poutres métallique en IPE 100 | ml | 128
9.0.2 | Fourniture et pose de couverture en tôle bac acier y compris pannes | m² | 131.0925
9.0.3 | Fourniture et pose de faux plafond de 4mm | m² | 9.54
9.0.4 | Faîtière en tôle bac acier | ml | 11.4
TOTAL 9.00
MONTANT TOTAL FCFA HTVA
TVA 18%
MONTANT TOTAL FCFA TTC

## MIC BPU
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
CONSTRUCTION ATELIER DE FABRICATION ET DE STOCKAGE : PIECE DE RECHANGES FABRIQUES MOTOTRICYCLE
N° | Désignation | Unité | Prix Unitaire en chiffre (FCFA/HTVA) | Prix Unitaire en lettre (FCFA/HTVA)
1.00 | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.01 | Installation de chantier | ff
1.02 | Désherbage, dessouchage et nivellement de terrain | m2
1.03 | Etude géotechnique | ff
SOUS- TOTAL 1.00
2.00 | TERRASSEMENTS
2.01 | Fouilles en rigoles et en tranchée en terrain toutes natures | m3
2.02 | Remblais provenant des fouilles | m3
2.03 | Remblais en terre d'apport | m3
SOUS - TOTAL 2.00
3.00 | MACONNERIE - BETON
3.01 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3
3.02 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour fondation | m3
3.03 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, chaînages, linteaux, raidisseurs, poutres | m3
3.04 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour forme de dallage de 10 cm d'épaisseur | m3
3.05 | Chape ciment bouchardée dosé à 350kg/m³ | m²
3.06 | Plancher en hourdis creux de 15 + 5 cm y compris nervures et dalle de compression armé dosé à 350 kg/m3 | m²
3.07 | Béton armé dosé à 250 kg/m3 pour marche | m3
3.08 | Mur de soubassement en agglos pleins de 15 | m²
3.09 | Mur d’élévation en agglos creux de 15 | m²
3.10 | Fourniture et pose de claustras | m²
TOTAL 3.00
4.00 | ENDUITS – REVETEMENTS - ETANCHEITE
4.01 | Enduits verticaux sur murs | m²
4.02 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame | m²
4.03 | Revêtement en faïence blanche sur murs | m²
4.04 | Plinthe en carreaux grès cérame | ml
TOTAL 4.00
5.00 | MENUISERIES METALLIQUE - ALU - VITRERIE
5.0.1 | Fourniture et pose de porte métalique y compris tous accessoires de pose et toutes sujétions | m²
5.0.2 | Fourniture et pose de porte en bois y compris tous accessoires de pose et toutes sujétions | m²
5.0.3 | Fourniture et pose de fenêtre chassis naco y compris tous accessoires et sujétions | m²
TOTAL 5.00
6.00 | ELECTRICITE – TELEPHONE – VENTILATION – CLIMATISATION – SECURITE INCENDIE
6.0.1 | Canalisation électrique intérieure | ens
6.0.2 | Fourniture et pose d’un tableau divisionnaire | U
6.0.3 | Liaison coffret au réseau d'abonnement par cable U 1000 R 02 V 4x6 mm2 avec dispositif avertisseur | Forfait
6.0.4 | Réseau de terre plus toutes sujétions (R ≤ 10W) | ens
6.0.5 | Interrupteur va et vient | U
6.0.6 | Interrupteur simple allumage | U
6.0.7 | Prise courant 2P+T | U
6.0.8 | Réglettes complètes duofluo 1,20 m | U
6.0.9 | Applique sanitaire | U
TOTAL 6.00
7.00 | PLOMBERIE - SANITAIRES
7.0.1 | Fourniture et pose, de tuyauterie d’alimentation y compris robinet d’arrêt et d’évacuation eau pluviale, eau vanne, eau usée | ens
7.0.2 | Descente d'eau pluviale en PVC de diamètre 100 y compris accessoirs et toutes sujétions | ml
7.0.3 | Fourniture et pose de lavabo complet y compris robinet | U
7.0.4 | Fourniture et pose de miroir lavabo | U
7.0.4 | Fourniture et pose de WC | U
7.0.5 | Construction d’un puisard de diamètre 1,80 m et de 2,50 m de profondeur | U
7.0.6 | Construction d’un fosse septique 10 usagers | U
7.0.7 | Construction de regard EP en maçonnerie de 50 x 50 x 60 | U
7.0.8 | Goutière en PVC y compris accessoirs et toutes sujétions de pose | ml
TOTAL 7.00
8.00 | PEINTURE
8.0.1 | Peinture vinylique « FOM » au plafond | m²
8.0.2 | Peinture vinylique « FOM » sur murs intérieurs et extérieurs | m²
8.0.4 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques | m²
TOTAL 8.00
9.00 | CHARPENTE – COUVERTURE – PLAFOND
9.0.1 | Fourniture et pose de Poutres métallique en IPE 140 | ml
9.0.2 | Fourniture et pose de Poutres métallique en IPE 100 | ml
9.0.2 | Fourniture et pose de couverture en tôle bac acier y compris pannes | m²
9.0.3 | Fourniture et pose de faux plafond de 4mm | m²
9.0.4 | Faîtière en tôle bac acier | ml
TOTAL 9.00