## DQE ZOE
CONTRUCTION D'UNE USINE DE TRANSFORMATION DE JUS ( Réhabilitation ZOE)
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire (FCFA/HTVA) | Montant (FCFA/HTVA)
1.00 | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.01 | Installation de chantier | ff | 1
1.02 | Désherbage, dessouchage et nivellement de terrain | m2 | 400
1.03 | Etude géotechnique | ff | 1
SOUS- TOTAL 1.00
2.00 | TERRASSEMENTS
2.01 | Implantation | m3 | 254.34
2.02 | Fouilles en rigoles et en tranchée en terrain toutes natures | m3 | 36.96
2.03 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 25.872
2.04 | Remblais en terre d'apport | m3 | 49.5
SOUS - TOTAL 2.00
3.00 | MACONNERIE - BETON
3.01 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3 | 3.96
3.02 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour fondation | m3 | 7.944
3.03 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, chaînages, linteaux et poutres | m3 | 7.794
3.05 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour forme de dallage de 10cm d'épaisseur | m3 | 12.694
3.07 | Béton armé dosé à 250 kg/m3 pour rampe et marche | m3 | 1.284
3.08 | Mur de soubassement en agglos pleins de 15 | m² | 48.51
3.09 | Mur d’élévation en agglos creux de 15 | m² | 265.65
TOTAL 3.00
4.00 | ENDUITS – REVETEMENTS - ETANCHEITE
4.01 | Enduits verticaux sur murs | m² | 531.3
4.02 | Revêtement en carreaux faïence sur mur | m² | 84
4.03 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame 60x60 | m² | 110
4.03 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame 30x30 | m² | 88
TOTAL 4.00
5.00 | MENUISERIES METALLIQUE - ALU - VITRERIE
5.0.1 | Fourniture et pose de porte métalique y compris tous accessoires de pose et toutes sujétions | m² | 10
5.0.3 | Fourniture et pose de fenêtre chassis naco avec cadre en aluminium y compris tous accessoires et sujétions | m² | 18
TOTAL 5.00
6.00 | ELECTRICITE – TELEPHONE – VENTILATION – CLIMATISATION – SECURITE INCENDIE
6.0.1 | Canalisation électrique intérieure | ens | 1
6.0.2 | Fourniture et pose d’un tableau divisionnaire | U | 2
6.0.3 | Liaison coffret au réseau d'abonnement par cable U 1000 R 02 V 4x6 mm2 avec dispositif avertisseur | Forfait | 1
6.0.4 | Réseau de terre plus toutes sujétions (R ≤ 10W) | ens | 1
6.0.5 | Interrupteur va et vient | U | 8
6.0.6 | Interrupteur simple allumage | U | 4
6.0.10 | Prise courant 2P+T | U | 6
6.0.15 | Réglette complète fluorescente 1,20 m | U | 12
TOTAL 6.00
7.00 | PLOMBERIE - SANITAIRES
7.0.1 | Fourniture et pose, de tuyauterie d’alimentation y compris robinet d’arrêt et d’évacuation eau pluviale, eau vanne, eau usée | ens | 1
7.0.3 | Descente d'eau pluviale en PVC de diamètre 100 y compris accessoirs et toutes sujétions | ml | 25.8
7.0.5 | Fourniture et pose d’un porte savon | U | 1
7.0.6 | Fourniture et pose de lavabo complet y compris robinet | U | 1
7.0.7 | Fourniture et pose de miroir lavabo | U | 1
7.0.9 | Construction d’un puisard de diamètre 1,80 m et de 2,50 m de profondeur | U | 1
7.0.10 | Construction de regard EP en maçonnerie de 50 x 50 x 60 | U | 6
7.0.11 | Goutière en PVC y compris accessoirs et toutes sujétions de pose | ml | 22.4
TOTAL 7.00
8.00 | PEINTURE
8.0.2 | Peinture vinylique « FOM » sur murs intérieurs et extérieurs | m² | 888.61
8.0.4 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques | m² | 20
TOTAL 8.00
9.00 | CHARPENTE – COUVERTURE – PLAFOND
9.0.1 | Fourniture et pose de ferme poutre en IPE 140 | ml | 90
9.0.2 | Fourniture et pose de panne en IPE 100 | ml | 224
9.0.3 | Fourniture et pose de couverture en bac alu de 7/10è teintée avec tire-fond de fixation 60/90 et bitumé sous les écrous, cavalier et plaquette d’étanchéité | m² | 76.16
9.0.5 | Faîtière en bac alu (7/10è) teintée | ml | 21
TOTAL 9.00
MONTANT TOTAL FCFA HTVA
TVA 18%
MONTANT TOTAL FCFA TTC

## BPU ZOE
CONTRUCTION D'UNE USINE DE TRANSFORMATION DE JUS ( Réhabilitation ZOE)
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
N° | Désignation | Unité | Prix Unitaire en chiffre (FCFA/HTVA) | Prix Unitaire en lettre (FCFA/HTVA)
1.00 | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.01 | Installation de chantier | ff
1.02 | Désherbage, dessouchage et nivellement de terrain | m2
1.03 | Etude géotechnique | ff
2.00 | TERRASSEMENTS
2.01 | Implantation | m3
2.02 | Fouilles en rigoles et en tranchée en terrain toutes natures | m3
2.03 | Remblais provenant des fouilles | m3
2.04 | Remblais en terre d'apport | m3
3.00 | MACONNERIE - BETON
3.01 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3
3.02 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour fondation | m3
3.03 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, chaînages, linteaux et poutres | m3
3.05 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour forme de dallage de 10cm d'épaisseur | m3
3.07 | Béton armé dosé à 250 kg/m3 pour rampe et marche | m3
3.08 | Mur de soubassement en agglos pleins de 15 | m²
3.09 | Mur d’élévation en agglos creux de 15 | m²
4.00 | ENDUITS – REVETEMENTS - ETANCHEITE
4.01 | Enduits verticaux sur murs | m²
4.02 | Revêtement en carreaux faïence sur mur | m²
4.03 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame 60x60 | m²
4.03 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame 30x30 | m²
5.00 | MENUISERIES METALLIQUE - ALU - VITRERIE
5.0.1 | Fourniture et pose de porte métalique y compris tous accessoires de pose et toutes sujétions | m²
5.0.3 | Fourniture et pose de fenêtre chassis naco avec cadre en aluminium y compris tous accessoires et sujétions | m²
6.00 | ELECTRICITE – TELEPHONE – VENTILATION – CLIMATISATION – SECURITE INCENDIE
6.0.1 | Canalisation électrique intérieure | ens
6.0.2 | Fourniture et pose d’un tableau divisionnaire | U
6.0.3 | Liaison coffret au réseau d'abonnement par cable U 1000 R 02 V 4x6 mm2 avec dispositif avertisseur | Forfait
6.0.4 | Réseau de terre plus toutes sujétions (R ≤ 10W) | ens
6.0.5 | Interrupteur va et vient | U
6.0.6 | Interrupteur simple allumage | U
6.0.10 | Prise courant 2P+T | U
6.0.15 | Réglette complète fluorescente 1,20 m | U
7.00 | PLOMBERIE - SANITAIRES
7.0.1 | Fourniture et pose, de tuyauterie d’alimentation y compris robinet d’arrêt et d’évacuation eau pluviale, eau vanne, eau usée | ens
7.0.3 | Descente d'eau pluviale en PVC de diamètre 100 y compris accessoirs et toutes sujétions | ml
7.0.5 | Fourniture et pose d’un porte savon | U
7.0.6 | Fourniture et pose de lavabo complet y compris robinet | U
7.0.7 | Fourniture et pose de miroir lavabo | U
7.0.9 | Construction d’un puisard de diamètre 1,80 m et de 2,50 m de profondeur | U
7.0.10 | Construction de regard EP en maçonnerie de 50 x 50 x 60 | U
7.0.11 | Goutière en PVC y compris accessoirs et toutes sujétions de pose | ml
8.00 | PEINTURE
8.0.2 | Peinture vinylique « FOM » sur murs intérieurs et extérieurs | m²
8.0.4 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques | m²
9.00 | CHARPENTE – COUVERTURE – PLAFOND
9.0.1 | Fourniture et pose de ferme poutre en IPE 140 | ml
9.0.2 | Fourniture et pose de panne en IPE 100 | ml
9.0.3 | Fourniture et pose de couverture en bac alu de 7/10è teintée avec tire-fond de fixation 60/90 et bitumé sous les écrous, cavalier et plaquette d’étanchéité | m²
9.0.5 | Faîtière en bac alu (7/10è) teintée | ml