## TCHATCHOU DQ
DQE commissariat de TCHATCHOU reconstruction totale
N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | U | QTE | PU HTVA | MONTANT FCFA HTVA | Montant en euro HTVA
I- | Travaux Préparatoires Commissariat
101 | installation et replis de chantier | ff | 1 |  | 0 | 0
102 | dépose de la toiture et du plafond | ff | 1 |  | 0 | 0
103 | dépose des portes et fenêtres et du réseau électrique / accessoire plomberie sanitaire | ff | 1 |  | 0 | 0
104 | démolition du bâti y compris fondations pour l'ensemble des constructions | ff | 1 |  | 0 | 0
105 | évacuation de l'ensemble des déchets / gravats | ff | 1 |  | 0 | 0
106 | mise a l'horizontale de l'emprise plus 1,5m de périphérie | m² | 200 |  | 0 | 0
107 | Implantation | ff | 180 |  | 0 | 0
0
Total 1 |  |  |  |  | 0 | 0
0
II- | Terrassements |  |  |  |  | 0
201 | Fouilles en Rigole | m3 | 30.75 |  | 0 | 0
202 | Fouilles pieds de poteaux | m3 | 5.4 |  | 0 | 0
203 | Remblais provenant de fouilles | m3 | 12 |  | 0 | 0
204 | Remblais en terre d'apport | m3 | 12 |  | 0 | 0
0
Total 2 |  |  |  |  | 0 | 0
0
III- | Maçonnerie – Béton |  |  |  |  | 0
301 | Film polyane de construction suivant CSC | m2 | 200 |  | 0 | 0
302 | Béton armé dosé à 350kg/m³ pour fondation en semelle filante, marches, dalle, rampes | m3 | 23 |  | 0 | 0
303 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour les chaînages, linteaux et poteaux… | m3 | 13 |  | 0 | 0
304 | Béton armé pour appuis de fenêtres dosé à 250kg/m³ scellement des grilles de protection /sécurité | m3 | 0.15 |  | 0 | 0
305 | Agglos pleins de 20 pour le mur de soubassement dosés à 250kg/m3 | m2 | 80 |  | 0 | 0
306 | Agglos creux de 15 pour les murs en élévation dosés à 250kg/m3 | m2 | 246 |  | 0 | 0
307 | agglos pleins de 15 pour murs des cellules | m² | 62.3 |  | 0 | 0
308 | Réalisation y compris toute sujétion de placard de 2,50 x 2,10 x 0,60 m en agglos plein de 10 constitué de 02 compartiments + dalle en BA dosé à 300kg/m3 + 02 séparations horizontales en BA dosé à 250 kg/m3 + enduits sur faces intérieures et extérieures | ff | 1 |  | 0 | 0
| Réalisation de comptoir (comptoir du poste de Police) de 5,6 x 0,70 x 1,10 m) |  |  |  |  | 0
309 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour socle et tablier | m³ | 1 |  | 0 | 0
310 | agglo plein de 10 pour comptoir du poste de police | m² | 9 |  | 0 | 0
311 | Fourniture et pose de carreau faïence du comptoir en carreaux de 30 x 30 cm posés a joints serrés | m² | 4.7 |  | 0 | 0
0
Total 3 |  |  |  |  | 0 | 0
0
IV- | Enduits - Revêtements |  |  |  |  | 0
401 | Enduits verticaux extérieur sur maçonnerie | m2 | 340 |  | 0 | 0
402 | Enduits verticaux intérieur sur maçonnerie | m2 | 304 |  | 0 | 0
| Fourniture et pose |  |  |  |  | 0
404 | Carreaux grès cérame 40*40 cm au sol y compris toutes sujétions | m2 | 140 |  | 0 | 0
405 | Carreaux faîence blanc 20*30 (joint serré) sur les murs internes des toilettes jusqu'au plafond (h=3,00m) | m2 | 25 |  | 0 | 0
406 | Carreaux grès cérame pour plinthe y compris toutes sujétions | m2 | 148.5 |  | 0 | 0
0
Total 4 |  |  |  |  | 0 | 0
0
V- | Menuiserie - Bois - Métallique |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose |  |  |  |  | 0
501 | Porte double face + cadre métallique de 0,80 x 2,10 y compris toute sujétion équipée de serrure vachette ou qualité équivalente | U | 7 |  | 0 | 0
502 | Porte métallique + cadre de 0,70 x 1,90 m équipée de serrure vachette ou qualité équivalente | U | 2 |  | 0 | 0
205 | Gâche électrique + poignet doré + bouton poussoir + sonnerie | U | 1 |  | 0 | 0
505 | Baie vitrée de 1,50 x 1,20 m + grille anti-effraction en fer plat de 20 x 10 + grillage anti-moustique | U | 7 |  | 0 | 0
506 | porte a double battant métallique plus cadre de 1,20 x 2,10 entrée commissariat équipé de serrure vachette ou qualité equivalente | U | 1 |  | 0 | 0
507 | porte métalique de 0,50 x 0,90 pour caisson aménagé sous le tablier équipée de porte cadenas | U | 4 |  | 0 | 0
| cellules |  |  |  | 0 | 0
508 | Porte métallique lourde de 80x210cm muni d'un guichet rabattable de 0,30 x 0,30 cm + cadre + paumelles de fixation soudée inversée, équipée d'une serrure vachette ou de qualité équivalente plus deux porte cadenas | U | 2 |  | 0 | 0
509 | Grille de sécurité en fer plat soudés 10x20mm carré 15cm Hauteur: 30 cm (ouverture d'aération au dessus du chaînage extérieur des cellules) | U | 2 |  | 0 | 0
510 | Grille soudée anti évasion en HA14 au plafond à carré 15 cm cette grille est scellée dans le chaînage haut entre la toiture et le plafond en contreplaqué | m² | 20 |  | 0 | 0
511 | Grillage anti-moustiques métallique sur les ouvertures d'aération + couvre-joint fixée par l'extérieur | m2 | 2 |  | 0 | 0
0
Total 5 |  |  |  |  | 0 | 0
0
VI- | Charpente - Couverture du commissariat |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose y compris toute sujétion |  |  |  |  | 0
602 | Charpente en bois d'ebène ou équivalent en solidité traité au carbonyle y compris toutes sujétions | m3 | 3.2 |  | 0 | 0
601 | Faux plafond en contreplaqué multiplex de 6mm y compris solivage, couvre joint à carré de 0,60x 0,60m et toute sujetion | m2 | 181 |  | 0 | 0
603 | Couverture en bac acier 75/100ème y compris toutes sujétions | m2 | 190 |  | 0 | 0
604 | Lambrequin | ml | 54 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Total 6 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VII- | Electricité fourniture et pose |  |  |  | 0 | 0
701 | Fourreautage, filerie (cable 3x1,5/3x2,5/3x04 mm) et toutes sujetions plus coffret de distribution et boites de jonction | Ens | 1 |  | 0 | 0
| raccordement a la terre y compris toutes sujétion | ens | 1 |  | 0 | 0
702 | Ampoule économique AKT LED 8W y compris la douille et toute sujetions | U | 17 |  | 0 | 0
703 | Interrupteur simple allumage étanche Legrand ou équivalent | U | 13 |  | 0 | 0
704 | lampes complètes grillagées étanches plus ampoule LED 8W |  | 9 |  | 0 | 0
705 | Prise de courant 2P+ terre étanche | U | 14 |  | 0 | 0
706 | Mise à la terre de l'ouvrage (ceinturage à fond de fouille et liaison équipotentielle en cuivre nu de section 50mm2 y comprise toute sujetions | FF | 1 |  | 0 | 0
707 | Brasseur d'air plafonnier y comprise le rhéostat de commande et toute sujetions | U | 7 |  | 0 | 0
| fourniture et pose d'un dysmatic | U | 7 |  | 0 | 0
| fourniture et pose d'un climatiseur split de 1,5 CV Sharp ou qualité équivalente | U | 5 |  | 0 | 0
0
Total 7 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VIII- | Assainissement |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de |  |  |  |  | 0
801 | Descente d'eau pluviale en PVC | ml | 16 |  | 0 | 0
802 | Gouttière en PVC y comprise toute sujetions | ml | 22.7 |  | 0 | 0
803 | Regard de descente d'eaux pluviales en maçonnerie et remplissage de gravier y comprises toutes sujétions | U | 4 |  | 0 | 0
804 | Remplissage de la bac de protection en latérite plus gravier gros grain 15/25 blanc | m3 |  |  | 0 | 0
805 | raccordement au puisard des toilettes extérieure en PVC D110mm | U | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Total 8 |  |  |  |  | 0 | 0
0
IX- | Plomberie |  |  |  | 0 | 0
901 | Tuyauterie Sanitaire | Ens | 1 |  | 0 | 0
| Fourniture et pose |  |  |  | 0 | 0
902 | WC à la française à chasse d' eau située a l'extérieur et déclencheur a l'intérieur plus accessoires y compris toutes sujetions | U | 2 |  | 0 | 0
907 | Sipon de sol D 10cm et accessoires y compris toutes sujetions | U | 2 |  | 0 | 0
910 | robinet de prise d'eau | U | 2 |  | 0 | 0
911 | Raccordement au réseau du château d'eau à construire pour eaux de vannes et WC | Ens | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Total 9 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
X- | Peinture-Badigeons |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1002 | Application bicouche de peinture foam SUPER LATEX sur murs intérieurs et extérieurs | m2 | 644 |  | 0 | 0
1003 | Application de vernis synthétique sur plafond | m2 | 150 |  | 0 | 0
1004 | une couche de minium antirouille et Peinture à huile deux couches sur toute menuiserie métallique (portes, fenêtre et grilles de sécurité avant la pose …) y compris la préparation des surfaces et toutes sujetions | m2 | 43.218 |  | 0 | 0
0
Total 10 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
| TOTAL COMMISSARIAT |  |  |  | 0 | 0
0
0
11- | GARAGE + AIRE D'ATTENTE USAGERS |  |  |  |  | 0
100 | TERRASSEMENT |  |  |  |  | 0
100 | Fouille en rigole et en trou | m3 | 31.08 |  | 0 | 0
101 | Remblai provenant des fouilles | m3 | 18.7716 |  | 0 | 0
102 | Remblai en terre d'apport | m3 | 15.1237 |  | 0 | 0
0
| Sous-total 100 |  |  |  | 0 | 0
0
200 | MACONNERIE |  |  |  |  | 0
201 | géotextile routier | m2 | 50 |  | 0 | 0
202 | Béton armé pour semelle filante dosé à 300 kg/m3 en l30xh20cm | m3 | 4 |  | 0 | 0
203 | béton brut dosé à 250kg/m² pour pieds de poteau métallique | m³ | 1.1231 |  | 0 | 0
204 | Béton armé enpour forme dallage de l'aire d'attente et rampe | m³ | 2.4 |  | 0 | 0
205 | Mur de soubassement en agglos plein de 20 cm | m2 | 34.72 |  | 0 | 0
| béton armé en fers D8mm étriers en fers D6mm à 15cm pour chaînage en BA de 0,20x0,20 | m³ | 2.4 |  | 0 | 0
| BA pour rampe d'accès avec fers de D8 # 15cm | m³ | 1.5 |  | 0 | 0
206 | Mur en élevation en agglos plein de 10 cm entre le parking et l'espace d'attente | m² | 6 |  | 0 | 0
207 | Enduit verticaux sur faces intérieures et extérieures du mur | m2 | 12 |  | 0 | 0
208 | banc de l'aire d'attente H40 l 40 épaisseur de la dalle 10cm en BA fers de 8 #20 avec enduit lissé dans la masse | m³ | 0.25 |  | 0 | 0
209 | remplissage avec du concassé 14/25 compacté a la plaque vibrante ép 20cm compactage fini sur sol compacté avec une couche de géotextile intermédiaire | m³ | 12 |  | 0 | 0
0
| Sous-total 200 |  |  |  | 0 | 0
0
300 | ASSAINISSEMENT GARAGE |  |  |  |  | 0
801 | Descente d'eau pluviale en PVC | ml | 16 |  | 0 | 0
802 | Gouttière en PVC y comprise toute sujetions fixée par clip vissé | ml | 13.6 |  | 0 | 0
803 | Regard de descente d'eaux pluviales en maçonnerie et remplissage de gravier y comprises toutes sujétions | U | 1 |  | 0 | 0
| évacuation vers le fossé de la route | U | 1 |  | 0 | 0
0
| Sous-total 300 |  |  |  | 0 | 0
0
400 | ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
401 | Filerie + foureautage et amenée du courant + coffret au départ du commissariat | ff | ff |  | 0 | 0
402 | Réalisation de la terre | ff | ff |  | 0 | 0
403 | Fourniture et pose y compris toute sujétion de: |  |  |  |  | 0
404 | lampes complètes grillagées étanches plus ampoule LED 8W | u | 4 |  | 0 | 0
405 | Interrupteur SA | U | 1 |  | 0 | 0
0
| Sous-total 400 |  |  |  | 0 | 0
0
501 | Application bicouche de peinture foam SUPER LATEX sur murs intérieurs et extérieurs | m2 | 12 |  | 0 | 0
0
| Sous-total 500 |  |  |  | 0 | 0
0
700 | MENUISERIE-CHARPENTE |  |  |  |  | 0
| fourniture et pose y compris toute sujétion de: |  |  |  |  | 0
701 | poteaux, tubes en poutre et en panes en acier galva | ff | 1 |  | 0 | 0
702 | Bac en acier de 75/100 | m2 | 108 |  | 0 | 0
0
| Sous-total 700 |  |  |  | 0 | 0
0
| TOTAL GARAGE + AIRE D'ATTENTE USAGERS |  |  |  | 0 | 0
0
| LOCAL TOILETTES |  |  |  |  | 0
1.00 | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS |  |  |  |  | 0
1.01 | Implantation | m2 | 60 |  | 0 | 0
1.02 | Fouilles en trous pour semelles isolées | m3 | 10.1 |  | 0 | 0
1.03 | Fouilles en rigoles | m3 | 22.3 |  | 0 | 0
1.04 | Remblais provenant des déblais | m3 | 23.4 |  | 0 | 0
1.05 | Remblais d'apport | m3 | 48.5 |  | 0 | 0
0
| TOTAL 1.00 |  |  |  | 0 | 0
0
2.00 | GROS ŒUVRE |  |  |  | 0 | 0
2.01 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3 | 1.6 |  | 0 | 0
2.02 | Gros béton dosé dosé à 250 Kg/m3 pour marches | m3 | 0.8 |  | 0 | 0
2.03 | béton armé dosé à 300kgs pour semelles isolées semelles filantes , forme de dallage | m³ | 14 |  | 0 | 0
2.04 | Béton armé dosé à 350kg/m³poutres,poteaux , chaînage bas et haut | m³ | 7 |  | 0 | 0
2.05 | Plancher à corps creux (15+5) | m2 | 15.6 |  | 0 | 0
2.06 | Murs agglos pleins de 0,15m d'ép. pour sousbassement | m2 | 79.9 |  | 0 | 0
2.07 | Murs en agglos creux de 0,15m d'ép. pour élévations | m2 | 114.18 |  | 0 | 0
2.08 | Murs agglos pleins de 0,15m d'ép. Accrotère | m2 |  |  | 0 | 0
2.09 | Enduits horizontaux au mortier de ciment | m² | 15.6 |  | 0 | 0
2.10 | Enduits verticaux au mortier de ciment enrichi au sikalatex | m² | 288.5 |  | 0 | 0
2.11 | Béton dosé à 200 Kg/m3 pour forme de pente | m² | 15.6 |  | 0 | 0
2.12 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour accrotère | m3 | 1.45 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| TOTAL 2.00 |  |  |  | 0 | 0
0
3.00 | MENUISERIE - BOIS - ALU VITREE - METALLIQUE |  |  |  | 0 | 0
301 | Fourniture et pose de portes métalliques pleines sur cadre métalliques de 200cm x70 cm avec imposte, y compris les accessoires de pose et la serrure de premier choix de marque LAPERCHE ou similaire | U | 4 |  | 0 | 0
0
| TOTAL 3.00 |  |  |  | 0 | 0
0
4.00 | REVETEMENTS DURS: SOLS ET MURS |  |  |  | 0 | 0
4.01 | Carreaux au sol type grès cérame anti dérapant sur sols des toilettes et douches | m² | 9.62 |  | 0 | 0
4.02 | Carreaux en faïence aux murs de toilettes et douches ( Haut=2,10m ) | m² | 49.83 |  | 0 | 0
0
| TOTAL 4.00 |  |  |  | 0 | 0
0
5.00 | ETANCHEITE |  |  |  | 0 | 0
5.01 | Etancheité multicouche de type PARAFOR SOLO de SIPLAST | m² | 15.6 |  | 0 | 0
5.02 | Relevé d'étancheité de SIPLAST | ml | 16.6 |  | 0 | 0
0
| TOTAL 5.00 |  |  |  | 0 | 0
0
6.00 | PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  | 0 | 0
6.01 | DISTRIBUTION EAU FROIDE |  |  |  | 0 | 0
6.02 | Fourniture et pose des conduites PVC pression PN 16 de diamètre 32 mm, accessoires de raccordement y compris toutes sujétions avec connection de l'amenée d'eau du château | Ens | 1 |  | 0 | 0
6.03 | Fourniture et pose des conduites PVC pression PN 16 de diamètre 20 mm, accessoires de raccordement y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0 | 0
6.04 | Évacuation EU/EV |  |  |  | 0 | 0
6.05 | PVC 100 | Ens | 1 |  | 0 | 0
6.06 | PVC 63 | Ens | 1 |  | 0 | 0
6.07 | Evacuation EP |  |  |  | 0 | 0
6.08 | PVCØ 100 | Ens | 1 |  | 0 | 0
6.09 | Regard EP | U | 4 |  | 0 | 0
6.10 | Fosse septique |  |  |  | 0 | 0
6.11 | Fosse septique de 20 usagers | U | 1 |  | 0 | 0
6.12 | Puisard de 1,5 m de diamètre et 5 m de profondeur | U | 2 |  | 0 | 0
6.13 | regard EU | U | 1 |  | 0 | 0
6.14 | Equipement sanitaire |  |  |  | 0 | 0
6.15 | WC à l'anglaise Complet | U | 2 |  | 0 | 0
6.16 | Lavabo simple avec robinet | U | 2 |  | 0 | 0
6.17 | Siphon de sol | U | 4 |  | 0 | 0
6.18 | Colonne de douche complet | U | 2 |  | 0 | 0
6.19 | Evier à 1 bac en porcelaine avec robinet et table | U | 0 |  | 0 | 0
6.20 | Accessoires sanitaires |  |  |  | 0 | 0
6.21 | Porte-papier hygiénique | U | 2 |  | 0 | 0
6.22 | Porte savon | U | 2 |  | 0 | 0
6.23 | Miroir | U | 2 |  | 0 | 0
6.24 | Barre d'appui des toilettes en acier inoxydable pour personne à mobilité réduite (60 x 75 cm) | U | 2 |  | 0 | 0
6.25 | Vannes |  |  |  | 0 | 0
6.26 | Robinet de puisage 1 sur le côté face commissariat extérieur des toilettes et 1 sur le mur du commissariat près de l'entrée principale | U | 2 |  | 0 | 0
6.27 | Robinet d'arrêt DN 15 | U | 7 |  | 0 | 0
0
| TOTAL 600 |  |  |  | 0 | 0
0
7.00 | ELECTRICITE |  |  |  | 0 | 0
701 | Fourniture et pose de : |  |  |  | 0 | 0
702 | Réglette Led de 1,20 de 20 W | U | 4 |  | 0 | 0
703 | Réglette Led étanche de 1,20 de 20 W | U | 4 |  | 0 | 0
704 | Interrupteur simple allumage | U | 4 |  | 0 | 0
705 | Interrupteur double allumage | U | 4 |  | 0 | 0
706 | Applique sanitaire | U | 2 |  | 0 | 0
707 | Mise à la terre | Ens | 1 |  | 0 | 0
708 | Tuyauterie, Filerie et divers | FF | 1 |  | 0 | 0
709 | Raccordement du bâtiment au tableau rincipal avec un disjonteur différentiel de 0,3a à une source d'énergie électrique | Ens | 1 |  | 0 | 0
0
| TOTAL 700 |  |  |  | 0 | 0
0
| TOTAL LATRINE COMMISSARIAT |  |  |  | 0 | 0
0
13- | CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE CHÂTEAU D'EAU |  |  |  |  | 0
100 | TERRASSEMENT |  |  |  |  | 0
101 | Fouilles toutes natures de terrain | m3 | 5.76 |  | 0 | 0
102 | Remblai provenant des fouilles | m3 | 3.7034 |  | 0 | 0
0
| Sous-total 100 |  |  |  | 0 | 0
0
200 | MACONNERIE |  |  |  |  | 0
201 | film polyane sur fond de fondation compacté | m3 | 0.288 |  | 0 | 0
202 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour fondation | m3 | 1.728 |  | 0 | 0
203 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et poutres | m3 | 3.1625 |  | 0 | 0
| Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle pleine | m3 | 0.6 |  | 0 | 0
207 | Enduit en mortier de ciment dosé à 400kg/m3 sur mur | m2 | 52.85 |  | 0 | 0
0
| Sous total 200 |  |  |  | 0 | 0
0
300 | MENUISERIE |  |  |  |  | 0
301 | Fourniture et pose y compris toute sujétion d'une échelle en tuyau galvanisé de 33/42 | U | 1 |  | 0 | 0
0
| Sous-total 300 |  |  |  | 0 | 0
0
400 | PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose y compris toute sujétion de: |  |  |  |  | 0
401 | Tank de 2000 litres | U | 1 |  | 0 | 0
402 | forage au rotary , développement a l'air lift et toutes sujétion | U | 1 |  |  | 0
403 | Pompe immergée de 3m³/h, HMT > 50 m | U | 1 |  | 0 | 0
404 | raccordement au réseau SBEE local |  |  |  |  | 0
405 | Equipements hydromécaniques | U | 1 |  | 0 | 0
406 | Tuyau et raccords de la colonne d'alimentation du tank au flotteur | U | 1 |  | 0 | 0
407 | Tuyau et raccords de la colonne de distribution | U | 1 |  | 0 | 0
408 | Accessoires de by-pass et de vidange | U | 1 |  | 0 | 0
409 | Matériel de comptage et divers | U | 1 |  | 0 | 0
0
| Sous-total 500 |  |  |  | 0 | 0
0
500 | PEINTURE |  |  |  |  | 0
0
501 | Application bicouche de peinture foam sur murs intérieurs et extérieurs | m2 | 52.85 |  | 0 | 0
0
| Sous-total 600 |  |  |  | 0 | 0
0
| TOTAL CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT CHÂTEAU D'EAU |  |  |  | 0 | 0
0
14 | ENSEIGNE METALLIQUE |  |  |  |  | 0
| Réalisation d'enseignes à ossature métallique de 3,50m x 0,80m traité à l'anti-rouille et composée de: |  |  |  |  | 0
101 | Cadre en cornière de 35 mm | barre | 2 |  | 0 | 0
102 | 03 montants en tube carré de 30 mm | barre | 1 |  | 0 | 0
103 | Panneau en tôle noire de 20/10mm | Feuille | 1.5 |  | 0 | 0
104 | Patte de scellement | U | 6 |  | 0 | 0
0
| Sous-total 100 |  |  |  | 0 | 0
0
200 | SERIGRAPHIE |  |  |  |  | 0
201 | Traitement des surface (ponçage et mastique) | ff | ff |  | 0 | 0
202 | Application de peinture à huile sur la structure métallique | m2 | 3.36 |  | 0 | 0
203 | Inscription à base de peinture réfléchissante sur panneau de l'enseigne sous le format: "REPUBLIQUE DU BENIN DEPARTEMENT DE L'OUEME COMMISSARIAT DE L'ARRONDISSEMENT DE DANGBO TEL : 00 00 00 00 Email: xxxxxxxxxxxxx.dgpr.bj" (Informations à prendre auprès de l'unité) | m2 | 2.8 |  | 0 | 0
0
| Sous-total 200 |  |  |  | 0 | 0
0
300 | MACONNERIE |  |  |  |  | 0
301 | Travaux de fixation de l'enseigne au mur de clôture ou contre le bâtiment abritant l'unité | ff | ff |  | 0 | 0
0
| Sous-total 300 |  |  |  | 0 | 0
0
| TOTAL ENSEIGNE |  |  |  | 0 | 0
0
15 | SERIGRAPHIE |  |  |  |  | 0
100 | Travaux de sérigraphie |  |  |  |  | 0
101 | Inscription sur mur des contacts de la commission présidentielle sous le format existant et sous la forme de : "PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (CCMSTN) NUMEROS VERTS RECLAMATION-MEDIATION-DENONCIATION TEL: 21 30 33 34 / 69 19 00 00" | m2 | 2 |  | 0 | 0
102 | Inscription sur mur des contacts du chef d'unité au format existant et la sous la forme de: "COMMISSARIAT FRONTALIER DE POLICE DE KABO COMMISSAIRE : 00 00 00 00 ADJOINT: 00 00 00 00 POSTE DE POLICE : 00 00 00 00 PATROUILLE : 00 00 00 00 N° SECOURS : 166" | m2 | 1 |  | 0 | 0
0
| Sous-total 100 |  |  |  | 0 | 0
0
| TOTAL SERIGRAPHIE |  |  |  | 0 | 0
0
| TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  | 0 | 0
| TVA |  |  |  | 0 | 0
| GRAND TOTAL TTC |  |  |  | 0 | 0
Fait à .............., le...........
Nom, titre, signature

## TCHATCHOU BPU
DQE commissariat de TCHATCHOU reconstruction totale
N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | U | PU en FCFA en chiffre HTVA | PU en FCFA en lettres HTVA
I- | Travaux Préparatoires Commissariat
101 | installation et replis de chantier | ff
102 | dépose de la toiture et du plafond | ff
103 | dépose des portes et fenêtres et du réseau électrique / accessoire plomberie sanitaire | ff
104 | démolition du bâti y compris fondations pour l'ensemble des constructions | ff
105 | évacuation de l'ensemble des déchets / gravats | ff
106 | mise a l'horizontale de l'emprise plus 1,5m de périphérie | m²
107 | Implantation | ff
II- | Terrassements
201 | Fouilles en Rigole | m3
202 | Fouilles pieds de poteaux | m3
203 | Remblais provenant de fouilles | m3
204 | Remblais en terre d'apport | m3
III- | Maçonnerie – Béton
301 | Film polyane de construction suivant CSC | m2
302 | Béton armé dosé à 350kg/m³ pour fondation en semelle filante, marches, dalle, rampes | m3
303 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour les chaînages, linteaux et poteaux… | m3
304 | Béton armé pour appuis de fenêtres dosé à 250kg/m³ scellement des grilles de protection /sécurité | m3
305 | Agglos pleins de 20 pour le mur de soubassement dosés à 250kg/m3 | m2
306 | Agglos creux de 15 pour les murs en élévation dosés à 250kg/m3 | m2
307 | agglos pleins de 15 pour murs des cellules | m²
308 | Réalisation y compris toute sujétion de placard de 2,50 x 2,10 x 0,60 m en agglos plein de 10 constitué de 02 compartiments + dalle en BA dosé à 300kg/m3 + 02 séparations horizontales en BA dosé à 250 kg/m3 + enduits sur faces intérieures et extérieures | ff
Réalisation de comptoir (comptoir du poste de Police) de 5,6 x 0,70 x 1,10 m)
309 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour socle et tablier | m³
310 | agglo plein de 10 pour comptoir du poste de police | m²
311 | Fourniture et pose de carreau faïence du comptoir en carreaux de 30 x 30 cm posés a joints serrés | m²
IV- | Enduits - Revêtements
401 | Enduits verticaux extérieur sur maçonnerie | m2
402 | Enduits verticaux intérieur sur maçonnerie | m2
Fourniture et pose
404 | Carreaux grès cérame 40*40 cm au sol y compris toutes sujétions | m2
405 | Carreaux faîence blanc 20*30 (joint serré) sur les murs internes des toilettes jusqu'au plafond (h=3,00m) | m2
406 | Carreaux grès cérame pour plinthe y compris toutes sujétions | m2
V- | Menuiserie - Bois - Métallique
Fourniture et pose
501 | Porte double face + cadre métallique de 0,80 x 2,10 y compris toute sujétion équipée de serrure vachette ou qualité équivalente | U
502 | Porte métallique + cadre de 0,70 x 1,90 m équipée de serrure vachette ou qualité équivalente | U
205 | Gâche électrique + poignet doré + bouton poussoir + sonnerie | U
505 | Baie vitrée de 1,50 x 1,20 m + grille anti-effraction en fer plat de 20 x 10 + grillage anti-moustique | U
506 | porte a double battant métallique plus cadre de 1,20 x 2,10 entrée commissariat équipé de serrure vachette ou qualité equivalente | U
507 | porte métalique de 0,50 x 0,90 pour caisson aménagé sous le tablier équipée de porte cadenas | U
cellules
508 | Porte métallique lourde de 80x210cm muni d'un guichet rabattable de 0,30 x 0,30 cm + cadre + paumelles de fixation soudée inversée, équipée d'une serrure vachette ou de qualité équivalente plus deux porte cadenas | U
509 | Grille de sécurité en fer plat soudés 10x20mm carré 15cm Hauteur: 30 cm (ouverture d'aération au dessus du chaînage extérieur des cellules) | U
510 | Grille soudée anti évasion en HA14 au plafond à carré 15 cm cette grille est scellée dans le chaînage haut entre la toiture et le plafond en contreplaqué | m²
511 | Grillage anti-moustiques métallique sur les ouvertures d'aération + couvre-joint fixée par l'extérieur | m2
VI- | Charpente - Couverture du commissariat
Fourniture et pose y compris toute sujétion
602 | Charpente en bois d'ebène ou équivalent en solidité traité au carbonyle y compris toutes sujétions | m3
601 | Faux plafond en contreplaqué multiplex de 6mm y compris solivage, couvre joint à carré de 0,60x 0,60m et toute sujetion | m2
603 | Couverture en bac acier 75/100ème y compris toutes sujétions | m2
604 | Lambrequin | ml
VII- | Electricité fourniture et pose
701 | Fourreautage, filerie (cable 3x1,5/3x2,5/3x04 mm) et toutes sujetions plus coffret de distribution et boites de jonction | Ens
| raccordement a la terre y compris toutes sujétion | ens
702 | Ampoule économique AKT LED 8W y compris la douille et toute sujetions | U
703 | Interrupteur simple allumage étanche Legrand ou équivalent | U
704 | lampes complètes grillagées étanches plus ampoule LED 8W
705 | Prise de courant 2P+ terre étanche | U
706 | Mise à la terre de l'ouvrage (ceinturage à fond de fouille et liaison équipotentielle en cuivre nu de section 50mm2 y comprise toute sujetions | FF
707 | Brasseur d'air plafonnier y comprise le rhéostat de commande et toute sujetions | U
| fourniture et pose d'un dysmatic | U
| fourniture et pose d'un climatiseur split de 1,5 CV Sharp ou qualité équivalente | U
VIII- | Assainissement
Fourniture et pose de
801 | Descente d'eau pluviale en PVC | ml
802 | Gouttière en PVC y comprise toute sujetions | ml
803 | Regard de descente d'eaux pluviales en maçonnerie et remplissage de gravier y comprises toutes sujétions | U
804 | Remplissage de la bac de protection en latérite plus gravier gros grain 15/25 blanc | m3
805 | raccordement au puisard des toilettes extérieure en PVC D110mm | U
IX- | Plomberie
901 | Tuyauterie Sanitaire | Ens
Fourniture et pose
902 | WC à la française à chasse d' eau située a l'extérieur et déclencheur a l'intérieur plus accessoires y compris toutes sujetions | U
907 | Sipon de sol D 10cm et accessoires y compris toutes sujetions | U
910 | robinet de prise d'eau | U
911 | Raccordement au réseau du château d'eau à construire pour eaux de vannes et WC | Ens
X- | Peinture-Badigeons
1002 | Application bicouche de peinture foam SUPER LATEX sur murs intérieurs et extérieurs | m2
1003 | Application de vernis synthétique sur plafond | m2
1004 | une couche de minium antirouille et Peinture à huile deux couches sur toute menuiserie métallique (portes, fenêtre et grilles de sécurité avant la pose …) y compris la préparation des surfaces et toutes sujetions | m2
11- | GARAGE + AIRE D'ATTENTE USAGERS
100 | TERRASSEMENT
100 | Fouille en rigole et en trou | m3
101 | Remblai provenant des fouilles | m3
102 | Remblai en terre d'apport | m3
200 | MACONNERIE
201 | géotextile routier | m2
202 | Béton armé pour semelle filante dosé à 300 kg/m3 en l30xh20cm | m3
203 | béton brut dosé à 250kg/m² pour pieds de poteau métallique | m³
204 | Béton armé enpour forme dallage de l'aire d'attente et rampe | m³
205 | Mur de soubassement en agglos plein de 20 cm | m2
| béton armé en fers D8mm étriers en fers D6mm à 15cm pour chaînage en BA de 0,20x0,20 | m³
| BA pour rampe d'accès avec fers de D8 # 15cm | m³
206 | Mur en élevation en agglos plein de 10 cm entre le parking et l'espace d'attente | m²
207 | Enduit verticaux sur faces intérieures et extérieures du mur | m2
208 | banc de l'aire d'attente H40 l 40 épaisseur de la dalle 10cm en BA fers de 8 #20 avec enduit lissé dans la masse | m³
209 | remplissage avec du concassé 14/25 compacté a la plaque vibrante ép 20cm compactage fini sur sol compacté avec une couche de géotextile intermédiaire | m³
300 | ASSAINISSEMENT GARAGE
801 | Descente d'eau pluviale en PVC | ml
802 | Gouttière en PVC y comprise toute sujetions fixée par clip vissé | ml
803 | Regard de descente d'eaux pluviales en maçonnerie et remplissage de gravier y comprises toutes sujétions | U
| évacuation vers le fossé de la route | U
400 | ELECTRICITE
401 | Filerie + foureautage et amenée du courant + coffret au départ du commissariat | ff
402 | Réalisation de la terre | ff
403 | Fourniture et pose y compris toute sujétion de:
404 | lampes complètes grillagées étanches plus ampoule LED 8W | u
405 | Interrupteur SA | U
501 | Application bicouche de peinture foam SUPER LATEX sur murs intérieurs et extérieurs | m2
700 | MENUISERIE-CHARPENTE
fourniture et pose y compris toute sujétion de:
701 | poteaux, tubes en poutre et en panes en acier galva | ff
702 | Bac en acier de 75/100 | m2
LOCAL TOILETTES
1.00 | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
1.01 | Implantation | m2
1.02 | Fouilles en trous pour semelles isolées | m3
1.03 | Fouilles en rigoles | m3
1.04 | Remblais provenant des déblais | m3
1.05 | Remblais d'apport | m3
2.00 | GROS ŒUVRE
2.01 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3
2.02 | Gros béton dosé dosé à 250 Kg/m3 pour marches | m3
2.03 | béton armé dosé à 300kgs pour semelles isolées semelles filantes , forme de dallage | m³
2.04 | Béton armé dosé à 350kg/m³poutres,poteaux , chaînage bas et haut | m³
2.05 | Plancher à corps creux (15+5) | m2
2.06 | Murs agglos pleins de 0,15m d'ép. pour sousbassement | m2
2.07 | Murs en agglos creux de 0,15m d'ép. pour élévations | m2
2.08 | Murs agglos pleins de 0,15m d'ép. Accrotère | m2
2.09 | Enduits horizontaux au mortier de ciment | m²
2.10 | Enduits verticaux au mortier de ciment enrichi au sikalatex | m²
2.11 | Béton dosé à 200 Kg/m3 pour forme de pente | m²
2.12 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour accrotère | m3
3.00 | MENUISERIE - BOIS - ALU VITREE - METALLIQUE
301 | Fourniture et pose de portes métalliques pleines sur cadre métalliques de 200cm x70 cm avec imposte, y compris les accessoires de pose et la serrure de premier choix de marque LAPERCHE ou similaire | U
4.00 | REVETEMENTS DURS: SOLS ET MURS
4.01 | Carreaux au sol type grès cérame anti dérapant sur sols des toilettes et douches | m²
4.02 | Carreaux en faïence aux murs de toilettes et douches ( Haut=2,10m ) | m²
5.00 | ETANCHEITE
5.01 | Etancheité multicouche de type PARAFOR SOLO de SIPLAST | m²
5.02 | Relevé d'étancheité de SIPLAST | ml
6.00 | PLOMBERIE-SANITAIRE
6.01 | DISTRIBUTION EAU FROIDE
6.02 | Fourniture et pose des conduites PVC pression PN 16 de diamètre 32 mm, accessoires de raccordement y compris toutes sujétions avec connection de l'amenée d'eau du château | Ens
6.03 | Fourniture et pose des conduites PVC pression PN 16 de diamètre 20 mm, accessoires de raccordement y compris toutes sujétions | Ens
6.04 | Évacuation EU/EV
6.05 | PVC 100 | Ens
6.06 | PVC 63 | Ens
6.07 | Evacuation EP
6.08 | PVCØ 100 | Ens
6.09 | Regard EP | U
6.10 | Fosse septique
6.11 | Fosse septique de 20 usagers | U
6.12 | Puisard de 1,5 m de diamètre et 5 m de profondeur | U
6.13 | regard EU | U
6.14 | Equipement sanitaire
6.15 | WC à l'anglaise Complet | U
6.16 | Lavabo simple avec robinet | U
6.17 | Siphon de sol | U
6.18 | Colonne de douche complet | U
6.19 | Evier à 1 bac en porcelaine avec robinet et table | U
6.20 | Accessoires sanitaires
6.21 | Porte-papier hygiénique | U
6.22 | Porte savon | U
6.23 | Miroir | U
6.24 | Barre d'appui des toilettes en acier inoxydable pour personne à mobilité réduite (60 x 75 cm) | U
6.25 | Vannes
6.26 | Robinet de puisage 1 sur le côté face commissariat extérieur des toilettes et 1 sur le mur du commissariat près de l'entrée principale | U
6.27 | Robinet d'arrêt DN 15 | U
7.00 | ELECTRICITE
701 | Fourniture et pose de :
702 | Réglette Led de 1,20 de 20 W | U
703 | Réglette Led étanche de 1,20 de 20 W | U
704 | Interrupteur simple allumage | U
705 | Interrupteur double allumage | U
706 | Applique sanitaire | U
707 | Mise à la terre | Ens
708 | Tuyauterie, Filerie et divers | FF
709 | Raccordement du bâtiment au tableau rincipal avec un disjonteur différentiel de 0,3a à une source d'énergie électrique | Ens
13- | CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE CHÂTEAU D'EAU
100 | TERRASSEMENT
101 | Fouilles toutes natures de terrain | m3
102 | Remblai provenant des fouilles | m3
200 | MACONNERIE
201 | film polyane sur fond de fondation compacté | m3
202 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour fondation | m3
203 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et poutres | m3
| Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle pleine | m3
207 | Enduit en mortier de ciment dosé à 400kg/m3 sur mur | m2
300 | MENUISERIE
301 | Fourniture et pose y compris toute sujétion d'une échelle en tuyau galvanisé de 33/42 | U
400 | PLOMBERIE
Fourniture et pose y compris toute sujétion de:
401 | Tank de 2000 litres | U
402 | forage au rotary , développement a l'air lift et toutes sujétion | U
403 | Pompe immergée de 3m³/h, HMT > 50 m | U
404 | raccordement au réseau SBEE local
405 | Equipements hydromécaniques | U
406 | Tuyau et raccords de la colonne d'alimentation du tank au flotteur | U
407 | Tuyau et raccords de la colonne de distribution | U
408 | Accessoires de by-pass et de vidange | U
409 | Matériel de comptage et divers | U
500 | PEINTURE
501 | Application bicouche de peinture foam sur murs intérieurs et extérieurs | m2
14 | ENSEIGNE METALLIQUE
Réalisation d'enseignes à ossature métallique de 3,50m x 0,80m traité à l'anti-rouille et composée de:
101 | Cadre en cornière de 35 mm | barre
102 | 03 montants en tube carré de 30 mm | barre
103 | Panneau en tôle noire de 20/10mm | Feuille
104 | Patte de scellement | U
200 | SERIGRAPHIE
201 | Traitement des surface (ponçage et mastique) | ff
202 | Application de peinture à huile sur la structure métallique | m2
203 | Inscription à base de peinture réfléchissante sur panneau de l'enseigne sous le format: "REPUBLIQUE DU BENIN DEPARTEMENT DE L'OUEME COMMISSARIAT DE L'ARRONDISSEMENT DE DANGBO TEL : 00 00 00 00 Email: xxxxxxxxxxxxx.dgpr.bj" (Informations à prendre auprès de l'unité) | m2
300 | MACONNERIE
301 | Travaux de fixation de l'enseigne au mur de clôture ou contre le bâtiment abritant l'unité | ff
15 | SERIGRAPHIE
100 | Travaux de sérigraphie
101 | Inscription sur mur des contacts de la commission présidentielle sous le format existant et sous la forme de : "PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (CCMSTN) NUMEROS VERTS RECLAMATION-MEDIATION-DENONCIATION TEL: 21 30 33 34 / 69 19 00 00" | m2
102 | Inscription sur mur des contacts du chef d'unité au format existant et la sous la forme de: "COMMISSARIAT FRONTALIER DE POLICE DE KABO COMMISSAIRE : 00 00 00 00 ADJOINT: 00 00 00 00 POSTE DE POLICE : 00 00 00 00 PATROUILLE : 00 00 00 00 N° SECOURS : 166" | m2