## Feuil1
PASS-FBP 3 Construction de trois Ateliers de Maintenance HD Bugarama , HD Bubanza, et HD Buhiga
CONSTRUCTION DE 3 ATELIERS DE MAINTENANCE DANS LES HOPITAUX DE DISTRICT: BUGARAMA, BUBANZA ET BUHIGA
Tranche ferme: Bloc atelier de maintenance: 77,76 m²
Devis Estimatif pour un Atelier de HD Bugarama(DQE)
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unité | PPF/ PPU | Qté | PU (en Euros) HTVA | PT (en Euros) HTVA
0 | INTALLATION DE CHANTIER (y compris nettoyage et repli) | FF | PPF | 1
Sous total installation
I | TERRASSEMENTS ET SOUTENEMENTS
I.1 | Décapage terre végétale + déblai de la plate forme | m³ | PPF | 82.28
I.2 | Fouilles des fondations filantes et des semelles isolées sous colonnes | m³ | PPF | 32.784
Sous total terrassements
II | BETON ET BETON ARME
II.1 | Béton non armé.
II.1.1 | Béton de propreté sous semelles et sous béton cyclopéen des fondations filantes | m3 | PPF | 1.174
II.1.2 | Fondations en béton cyclopéen sous les chainages bas | m³ | PPF | 18.784
II.1.3 | Béton pour appui des fenêtres | m³ | PPF | 0.4965
II.1.4 | Béton de forme sur les pavements, trottoirs et caniveaux | m³ | PPF | 13.986
II.2 | Béton armé.
II.2.1 | Béton armé de semelles et futs de colonnes | m³ | PPF | 2.484
II.2.2 | Béton armé de chainage bas | m³ | PPF | 2.348
II.2.3 | Béton armé de chainage haut et linteaux partiels | m³ | PPF | 2.74
II.2.4 | Béton armé de Colonnes en élévation | m³ | PPF | 2.352
II.2.5 | Béton armé pour dalle flottante de pavement de sol intérieur | m³ | PPF | 7.776
sous total Béton
III | PAVEMENT
III.1 | Lit de sable | m³ | PPF | 6.993
III.2 | Hérisson de moellons | m³ | PPF | 22.185
III.3 | Protection contre la remontée des eaux dans les dalles | m² | PPF | 77.76
sous total pavement
IV | MACONNERIE.
IV.1 | Protection contre l'humidité ascensionnelle dans les murs | ml | PPF | 58.7
IV.2 | Maçonnerie en briques cuites de 20 cm d'épaisseur, apparentes intérieur et extérieur avec des fers à béton en Z de liaison tous les 50 cm de haut | m² | PPF | 246.54
IV.3 | Maçonnerie en briques cuites de 10 cm d'épaisseur | m² | PPF | 10.56
IV.4 | Maçonnerie des claustras pour aération (Maçonnerie en briques cuites ajourées) | m² | PPF | 8.32
sous total maçonnerie
V | REVETEMENT.
V.1 | Revêtements du sol
V.1.1 | Chape lissée en ciment teintée au rouge à l' intérieur | m² | PPF | 77.76
V.1.2 | Chape talochée en ciment sur trottoir et caniveaux | m² | PPF | 56.4
V.1.3 | Carreaux de sol dans les toilettes | m² | PPF | 6.71
V.2 | Revêtements muraux.
V.2.1 | Rejointoyage des murs extérieurs et intéreurs | m² | PPF | 493.08
V.2.2 | Enduit de ciment sur les murs intérieurs du bureau du superviseur et sanitaires | m² | PPF | 56.7
V.2.3 | Revêtement avec carreaux de faïences dans les toilettes jusqu’à hauteur de 1,80m | m² | PPF | 34.74
V.2.4 | Plinthe en ciment lissé teinté au rouge , hauteur 15 cm | ml | PPF | 72.4
sous total revetement
VI | HUISSERIE ET MENUISERIE (Fourniture des supports des rideaux sur les fenetres et portes extérieures semi-vitrées)
VI.1 | Fenêtres métalliques à Lamelles NACO et les barres antivol (Moustiquaire et rejet d'eau y compris)
VI.1.1 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol) : 330x90cm | pce | PPF | 1
VI.1.2 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol) : 140x90cm | pce | PPF | 1
VI.1.3 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol) : 120x90cm | pce | PPF | 1
VI.1.4 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol) : 160x90cm | pce | PPF | 1
VI.1.5 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol) : 180x90cm | pce | PPF | 1
VI.1.6 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol) : 145x220cm | pce | PPF | 1
VI.1.7 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol) : 60x90cm | pce | PPF | 2
VI.1.8 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol) : 230x180cm | pce | PPF | 1
VI.1.9 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol) : 230x90cm | pce | PPF | 1
VI.1.10 | Cloisons intérieurs vitrés sur tubes métalliques | m2 | PPF | 14.94
VI.2 | Portes.
VI.2.1 | Portes extérieures métalliques doubles pleines: 180 x210 cm | pce | PPF | 1
VI.2.2 | Portes intérieures isoplanes doubles avec cadrement métalliques : 90cmx300cm | pce | PPF | 2
VI.2.3 | Portes intérieures isoplanes avec cadrement métalliques : 90cmx210cm | pce | PPF | 1
VI.2.4 | Portes intérieures isoplanes avec cadrement métalliques : 80cmx210cm | pce | PPF | 1
sous total huisserie et menuiserie
VII | FAUX PLAFOND
VII.1 | Faux plafond en muliplex sur gitage en bois , fixés aux lattes couvre-joint et y compris peinture unique sur lattes et multiplex | m² | PPF | 77.76
sous total faux plafond
VIII | COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.
VIII.1 | Fermes en tubes 60X40X1,5 | pce | PPF | 2
VIII.2 | Rampants en tubes de 60X40X1,5 | ml | PPF | 22.96
VIII.3 | Pannes en tubes de 60X40X1,5 | ml | PPF | 112
VIII.4 | Rives en plofilés C 150X30X1,5 | ml | PPF | 45.36
VIII.5 | Bac autoportant Aluzinc 0,5mm (y compris dispositif de fixation, solins métalliques) | m² | PPF | 128.576
sous total couverture
IX | PEINTURE.
IX.1 | Peinture glycérophtalique sur toutes les portes et fenêtres (métal et bois) et sur enduits des murs intérieurs du bureau du superviseur( jusqu'à 2,10m de haut) | m² | PPF | 30.6
IX.2 | Peinture vinylique sur les murs intérieurs du bureau du superviseur | m² | PPF | 47.25
sous total peinture
X | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
X.1 | Caniveau maconné en briques cuites y compris grille de protection | ml | PPF | 56.1
X.2 | Puisard d'infiltration des eaux pluviales | pce | PPF | 1
sous total évacuation eaux pluviales
XI | PLOMBERIE SANITAIRE
XI.1 | Raccordement eau potable sur le conduit du réseau d'alimentation de l'hôpital | ff | PPF | 1
XI.2 | WC anglais | pce | PPF | 1
XI.3 | Lavabo | pce | PPF | 1
XI.4 | Douche en carreaux de sol | pce | PPF | 1
XI.5 | Tuyauterie alimentation , évacuation et accessoires | ff | PPF | 1
XI.6 | Fosse septique ( type 12 usagers) | pce | PPF | 1
XI.7 | Puits perdu eaux usées (y compris tuyau d'aératioin) | pce | PPF | 1
XI.8 | Regards d'évacuation des eaux usées et eaux vannes | ff | PPF | 1
sous total plomberie sanitaire
XII | ELECTRICITE
XII.1 | ECLAIRAGE ET PRISE DE COURANT
XII.1.1 | Cable semi rigide sous terrain 5x6 mm² pour raccordement de l'atélier | ml | PPF | 50
XII.1.2 | Fil VOB 1.5 mm² | ml | PPF | 250
XII.1.3 | Fil VOB 2.5 mm² | ml | PPF | 250
XII.1.4 | Fil VOB 4 mm² | ml | PPF | 100
XII.1.5 | Prise de courant apparentes 2P+T 16A/220V | Pce | PPF | 20
XII.1.6 | Prise de courant apparente 4P+T 32A/400V | Pce | PPF | 1
XII.1.7 | Ampoules éco à vis 12W/220V | Pce | PPF | 4
XII.1.8 | Socket pour ampoule à vis E27 | Pce | PPF | 4
XII.1.9 | Réglette étanche 40W/220V | Pce | PPF | 8
XII.1.10 | Réglette non étanche 40W/220V | Pce | PPF | 14
XII.1.11 | Tube LED 16W/220V | Pce | PPF | 20
XII.1.12 | Interrupteurs S/A apparentes 10A/220V | Pce | PPF | 8
XII.1.13 | Interrupteur D/A apparente étanche 10A/220V | Pce | PPF | 1
XII.1.14 | Interrupteur S/A apparente étanche 10A/220V | Pce | PPF | 1
XII.1.15 | Boîte de dérivation apparentes MF | Pce | PPF | 25
XII.1.16 | Accessoires de pose des appareillage (connexe, cheville, vis, mèche à béton, etc) | FF | PPF | 1
XII.1.17 | Goulotte avec 6 prises de courant incorporées 35x80 mm | FF | PPF | 1
XII.1.18 | Accessoires de fixation pour goulotte avec prises de courant 35x80 mm (embout, dérivation en T, angles, etc) | FF | PPF | 1
XII.1.19 | Goulotte moulure 20x12,5 mm | ml | PPF | 249
XII.1.20 | Accessoires de fixation pour goulotte moulure 20x12,5 mm (embout, dérivation en T, angles, etc) | FF | PPF | 1
XII.1.21 | Gaine plafond | ml | PPF | 45
XII.1.22 | Tuyau PVC 1/2" | ml | PPF | 50
XII.1.23 | Accessoires de fixation tuyau PVC 1/2" (attaches, coudes, manchon, té, etc) | FF | PPF | 1
XII.1.24 | Support en tube métallique (60x40) pour réglette d'établi | FF | PPF | 2
XII.2 | MISE A LA TERRE |  | PPF
XII.2.25 | Piquet de terre | Pce | PPF | 4
XII.2.26 | Fil de terre 1x25mm² | ml | PPF | 100
XII.2.27 | Barrette de coupure | Pce | PPF | 4
XII.2.28 | Tuyau PVC 3/4" | ml | PPF | 100
XII.2.29 | Accessoires de fixation tuyau PVC 3/4" (attaches, coudes, manchon, té, etc) | FF | PPF | 1
XII.3 | PROTECTION
XII.3.30 | Disjoncteur différentiel 3P+N 40A/380V/30mA | Pce | PPF | 1
XII.3.31 | Disjoncteur magnétothermique 4P 25A/380V | Pce | PPF | 1
XII.3.32 | Disjoncteur magnétothermique 2P 16A/220V | Pce | PPF | 4
XII.3.33 | Disjoncteur magnétothermique 2P 10A/220V | Pce | PPF | 3
XII.3.34 | Coffret divisionnaire apparent 25 poles avec barette de terre | Pce | PPF | 1
XII.3.35 | Parafoudre tétrapolaire 8kA/440V | Pce | PPF | 1
sous total Electricite
XIII | Panneau en Plexiglas de visibilité
XIII.1 | Fabrication et fixation du panneau en plexiglas selon les spécifications données dans le CCTP | pce | PPF | 1
sous total panneau de visibilité
XIV | Clôture pour la sécurité du bloc atelier de maintenance
XIV.1 | Fouille des fondations | m³ | PPF | 13.2
XIV.2 | Fondations en béton cyclopéen sous les chainages bas | m³ | PPF | 15.84
XIV.3 | Béton armé de semelles et fûts de colonnes | m³ | PPF | 1.452
XIV.4 | Chainage bas en béton armé ép: 30X30 avec fer à béton diam 10 | m³ | PPF | 2.97
XIV.5 | Colonne en béton armé ép: 30X30 avec fer à béton diam 10 | m³ | PPF | 2.16
XIV.6 | Maçonnerie en briques cuites de 30 cm d'épaisseur, apparentes intérieur et extérieur | m² | PPF | 66
XIV.7 | Rejointoyage des murs extérieurs et intérieurs | m² | PPF | 132
Sous total clôture
TOTAL Général Atelier HD Bugarama
Tranche ferme: Bloc atelier de maintenance: 77,76 m²
Devis Estimatif pour un Atelier de HD Bubanza(DQE)
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unité | PPF/ PPU | Qté | PU (en Euros) | PT ( en Euros)
0 | INTALLATION DE CHANTIER (y compris nettoyage et repli) | FF | PPF | 1
Sous total installation
I | TERRASSEMENTS ET SOUTENEMENTS
I.1 | Décapage terre végétale + déblai de la plate forme | m³ | PPF | 82.28
I.2 | Fouilles des fondations filantes et des semelles isolées sous colonnes | m³ | PPF | 32.784
Sous total terrassements
II | BETON ET BETON ARME
II.1 | Béton non armé.
II.1.1 | Béton de propreté sous semelles et sous béton cyclopéen des fondations filantes | m3 | PPF | 1.174
II.1.2 | Fondations en béton cyclopéen sous les chainages bas | m³ | PPF | 18.784
II.1.3 | Béton pour appui des fenêtres | m³ | PPF | 0.4965
II.1.4 | Béton de forme sur les pavement, trottoirs et caniveaux | m³ | PPF | 13.986
II.2 | Béton armé.
II.2.1 | Béton armé de semelles et futs de colonnes | m³ | PPF | 2.484
II.2.2 | Béton armé de chainage bas | m³ | PPF | 2.348
II.2.3 | Béton armé de chainage haut et linteaux partiels | m³ | PPF | 2.74
II.2.4 | Béton armé de Colonnes en élévation | m³ | PPF | 2.352
II.2.5 | Béton armé pour dalle flottante de pavement de sol intérieur | m³ | PPF | 7.776
sous total Béton
III | PAVEMENT
III.1 | Lit de sable | m³ | PPF | 6.993
III.2 | Hérisson de moellons | m³ | PPF | 22.185
III.3 | Protection contre la remontée des eaux dans les dalles | m² | PPF | 77.76
sous total pavement
IV | MACONNERIE.
IV.1 | Protection contre l'humidité ascensionnelle dans les murs | ml | PPF | 58.7
IV.2 | Maçonnerie en briques cuites de 20 cm d'épaisseur, apparentes intérieur et extérieur avec des fers à béton en Z de liaison tous les 50 cm de haut | m² | PPF | 246.54
IV.3 | Maçonnerie en briques cuites de 10 cm d'épaisseur | m² | PPF | 10.56
IV.4 | Maçonnerie des claustras pour aération (Maçonnerie en briques cuites ajourées) | m² | PPF | 0.32
sous total maçonnerie
V | REVETEMENT.
V.1 | Revêtements du sol
V.1.1 | Chape lissée en ciment teintée au rouge à l' intérieur | m² | PPF | 77.76
V.1.2 | Chape talochée en ciment sur trottoir et caniveaux | m² | PPF | 56.4
V.1.3 | Carreaux de sol dans les toilettes | m² | PPF | 6.71
V.2 | Revêtements muraux.
V.2.1 | Rejointoyage des murs extérieurs et intéreurs | m² | PPF | 493.08
V.2.2 | Enduit de ciment sur les murs intérieurs du bureau du superviseur et sanitaires | m² | PPF | 56.7
V.2.3 | Revêtement avec carreaux de faïences dans les toilettes jusqu’à hauteur de 1,80m | m² | PPF | 34.74
V.2.4 | Plinthe en ciment lissé teinté au rouge , hauteur 15 cm | ml | PPF | 72.4
sous total revetement
VI | HUISSERIE ET MENUISERIE (Fourniture des supports des rideaux sur les fenetres et portes extérieures semi-vitrées y compris)
VI.1 | Fenêtres métalliques à Lamelles NACO et les barres antivol (Moustiquaire et rejet d'eau y compris )
VI.1.1 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol, moustiquaire et rejet d'eau) : 330x90cm | pce | PPF | 1
VI.1.2 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol, moustiquaire) : 140x90cm | pce | PPF | 1
VI.1.3 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol, moustiquaire et rejet d'eau) : 120x90cm | pce | PPF | 1
VI.1.4 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol, moustiquaire et rejet d'eau) : 160x90cm | pce | PPF | 1
VI.1.5 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol, moustiquaire et rejet d'eau) : 180x90cm | pce | PPF | 1
VI.1.6 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol, moustiquaire) : 145x220cm | pce | PPF | 1
VI.1.7 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol, moustiquaire et rejet d'eau) : 60x90cm | pce | PPF | 2
VI.1.8 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol, moustiquaire et rejet d'eau) : 230x180cm | pce | PPF | 1
VI.1.9 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol, moustiquaire et rejet d'eau) : 230x90cm | pce | PPF | 1
VI.1.10 | Cloisons intérieurs vitrés sur tubes métalliques | m2 | PPF | 14.94
VI.2 | Portes.
VI.2.1 | Portes extérieures métalliques doubles pleines: 180 x210 cm (porte rideau y compris) | pce | PPF | 1
VI.2.2 | Portes intérieures isoplanes doubles avec cadrement métalliques : 90cmx300cm | pce | PPF | 2
VI.2.3 | Portes intérieures isoplanes avec cadrement métalliques : 90cmx210cm | pce | PPF | 1
VI.2.4 | Portes intérieures isoplanes avec cadrement métalliques : 80cmx210cm | pce | PPF | 1
sous total huisserie et menuiserie
VII | FAUX PLAFOND
VII.1 | Faux plafond en muliplex sur gitage en bois , fixés aux lattes couvre-joint et y compris peinture unique sur lattes et multiplex | m² | PPF | 77.76
sous total faux plafond
VIII | COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.
VIII.1 | Fermes en tubes 60X40X1,5 | pce | PPF | 2
VIII.2 | Rampants en tubes de 60X40X1,5 | ml | PPF | 22.96
VIII.3 | Pannes en tubes de 60X40X1,5 | ml | PPF | 112
VIII.4 | Rives en plofilés C 150X30X1,5 | ml | PPF | 45.36
VIII.5 | Bac autoportant Aluzinc 0,5mm (y compris dispositif de fixation) | m² | PPF | 128.576
sous total couverture
IX | PEINTURE.
IX.1 | Peinture glycérophtalique sur toutes les portes et fenêtres ( métal et bois ) et sur enduits des murs intérieurs du bureau du superviseur( jusqu'à 2,10m de haut) | m² | PPF | 30.6
IX.2 | Peinture acrylique sur les murs intérieurs du bureau du superviseur et sanitaires (au-dessus de 2,10 m) | m² | PPF | 47.25
sous total peinture
X | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
X.1 | Caniveau maconné en briques cuites y compris grille de protection | ml | PPF | 56.1
X.2 | Puisard d'infiltration des eaux pluviales | pce | PPF | 1
sous total évacuation eaux pluviales
XI | PLOMBERIE SANITAIRE
XI.1 | Raccordement eau potable sur le conduit du réseau d'alimentation de l'hôpital | ff | PPF | 1
XI.2 | WC anglais | pce | PPF | 1
XI.3 | Lavabo | pce | PPF | 1
XI.4 | Douche en carreaux de sol | pce | PPF | 1
XI.5 | Tuyauterie alimentation , évacuation et accessoires | ff | PPF | 1
XI.6 | Fosse septique ( type 12 usagers) | pce | PPF | 1
XI.7 | Puits perdu eaux usées (y compris tuyau d'aératioin) | pce | PPF | 1
XI.8 | Regards d'évacuation des eaux usées et eaux vannes | ff | PPF | 1
sous total plomberie sanitaire
XII | ELECTRICITE
XII.1 | ECLAIRAGE ET PRISE DE COURANT
XII.1.1 | Cable semi rigide sous terrain 5x6 mm² pour raccordement de l'atélier | ml | PPF | 50
XII.1.2 | Fil VOB 1.5 mm² | ml | PPF | 250
XII.1.3 | Fil VOB 2.5 mm² | ml | PPF | 250
XII.1.4 | Fil VOB 4 mm² | ml | PPF | 100
XII.1.5 | Prise de courant apparentes 2P+T 16A/220V | Pce | PPF | 20
XII.1.6 | Prise de courant apparente 4P+T 32A/400V | Pce | PPF | 1
XII.1.7 | Ampoules éco à vis 12W/220V | Pce | PPF | 4
XII.1.8 | Socket pour ampoule à vis E27 | Pce | PPF | 4
XII.1.9 | Réglette étanche 40W/220V | Pce | PPF | 8
XII.1.10 | Réglette non étanche 40W/220V | Pce | PPF | 14
XII.1.11 | Tube LED 16W/220V | Pce | PPF | 20
XII.1.12 | Interrupteurs S/A apparentes 10A/220V | Pce | PPF | 8
XII.1.13 | Interrupteur D/A apparente étanche 10A/220V | Pce | PPF | 1
XII.1.14 | Interrupteur S/A apparente étanche 10A/220V | Pce | PPF | 1
XII.1.15 | Boîte de dérivation apparentes MF | Pce | PPF | 25
XII.1.16 | Accessoires de pose des appareillage (connexe, cheville, vis, mèche à béton, etc) | FF | PPF | 1
XII.1.17 | Goulotte avec 6 prises de courant incorporées 35x80 mm | FF | PPF | 1
XII.1.18 | Accessoires de fixation pour goulotte avec prises de courant 35x80 mm (embout, dérivation en T, angles, etc) | FF | PPF | 1
XII.1.19 | Goulotte moulure 20x12,5 mm | ml | PPF | 249
XII.1.20 | Accessoires de fixation pour goulotte moulure 20x12,5 mm (embout, dérivation en T, angles, etc) | FF | PPF | 1
XII.1.21 | Gaine plafond | ml | PPF | 45
XII.1.22 | Tuyau PVC 1/2" | ml | PPF | 50
XII.1.23 | Accessoires de fixation tuyau PVC 1/2" (attaches, coudes, manchon, té, etc) | FF | PPF | 1
XII.1.24 | Support en tube métallique (60x40) pour réglette d'établi | FF | PPF | 2
XII.2 | MISE A LA TERRE |  | PPF
XII.2.25 | Piquet de terre | Pce | PPF | 4
XII.2.26 | Fil de terre 1x25mm² | ml | PPF | 100
XII.2.27 | Barrette de coupure | Pce | PPF | 4
XII.2.28 | Tuyau PVC 3/4" | ml | PPF | 100
XII.2.29 | Accessoires de fixation tuyau PVC 3/4" (attaches, coudes, manchon, té, etc) | FF | PPF | 1
XII.3 | PROTECTION
XII.3.30 | Disjoncteur différentiel 3P+N 40A/380V/30mA | Pce | PPF | 1
XII.3.31 | Disjoncteur magnétothermique 4P 25A/380V | Pce | PPF | 1
XII.3.32 | Disjoncteur magnétothermique 2P 16A/220V | Pce | PPF | 4
XII.3.33 | Disjoncteur magnétothermique 2P 10A/220V | Pce | PPF | 3
XII.3.34 | Coffret divisionnaire apparent 25 poles avec barette de terre | Pce | PPF | 1
XII.3.35 | Parafoudre tétrapolaire 8kA/440V | Pce | PPF | 1
sous total Electricite
XIII | Panneau en Plexiglas de visibilité à fixer sur la façade extérieure du bâtiment
XIII.1 | Fabrication et fixation du panneau en plexiglas selon les spécifications données dans le CCTP | pce | PPF | 1
sous total panneau de visibilité
TOTAL Général Atelier HD Bubanza
Tranche ferme: Bloc atelier de maintenance: 77,76 m²
Devis Estimatif pour un Atelier de HD Buhiga(DQE)
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unité | PPF/ PPU | Qté | PU (en Euros) | PT ( en Euros)
0 | INTALLATION DE CHANTIER (y compris nettoyage et repli) | FF | PPF | 1
Sous total installation
I | TERRASSEMENTS ET SOUTENEMENTS
I.1 | Décapage terre végétale + déblai de la plate forme | m³ | PPF | 82.28
I.2 | Fouilles des fondations filantes et des semelles isolées sous colonnes | m³ | PPF | 32.784
Sous total terrassements
II | BETON ET BETON ARME
II.1 | Béton non armé.
II.1.1 | Béton de propreté sous semelles et sous béton cyclopéen des fondations filantes | m3 | PPF | 1.174
II.1.2 | Fondations en béton cyclopéen sous les chainages bas | m³ | PPF | 18.784
II.1.3 | Béton pour appui des fenêtres | m³ | PPF | 0.4965
II.1.4 | Béton de forme sur les pavement, trottoirs et caniveaux | m³ | PPF | 13.986
II.2 | Béton armé.
II.2.1 | Béton armé de semelles et futs de colonnes | m³ | PPF | 2.484
II.2.2 | Béton armé de chainage bas | m³ | PPF | 2.348
II.2.3 | Béton armé de chainage haut et linteaux partiels | m³ | PPF | 2.74
II.2.4 | Béton armé de Colonnes en élévation | m³ | PPF | 2.352
II.2.5 | Béton armé pour dalle flottante de pavement de sol intérieur | m³ | PPF | 7.776
sous total Béton
III | PAVEMENT
III.1 | Lit de sable | m³ | PPF | 6.993
III.2 | Hérisson de moellons | m³ | PPF | 22.185
III.3 | Protection contre la remontée des eaux dans les dalles | m² | PPF | 77.76
sous total pavement
IV | MACONNERIE.
IV.1 | Protection contre l'humidité ascensionnelle dans les murs | ml | PPF | 58.7
IV.2 | Maçonnerie en briques cuites de 20 cm d'épaisseur, apparentes intérieur et extérieur avec des fers à béton en Z de liaison tous les 50 cm de haut | m² | PPF | 246.54
IV.3 | Maçonnerie en briques cuites de 10 cm d'épaisseur | m² | PPF | 10.56
IV.4 | Maçonnerie des claustras pour aération des combles des toitures (Maçonnerie en briques cuites ajourées) | m² | PPF | 0.32
sous total maçonnerie
V | REVETEMENT.
V.1 | Revêtements du sol
V.1.1 | Chape lissée en ciment teintée au rouge à l' intérieur | m² | PPF | 77.76
V.1.2 | Chape talochée en ciment sur trottoir et caniveaux | m² | PPF | 56.4
V.1.3 | Carreaux de sol dans les toilettes | m² | PPF | 6.71
V.2 | Revêtements muraux.
V.2.1 | Rejointoyage des murs extérieurs et intéreurs | m² | PPF | 493.08
V.2.2 | Enduit de ciment sur les murs intérieurs du bureau du superviseur | m² | PPF | 56.7
V.2.3 | Revêtement avec carreaux de faïences dans les toilettes jusqu’à hauteur de 1,80m | m² | PPF | 34.74
V.2.4 | Plinthe en ciment lissé teinté au rouge , hauteur 15 cm | ml | PPF | 72.4
sous total revetement
VI | HUISSERIE ET MENUISERIE (Fourniture des supports des rideaux sur les fenetres et portes extérieures semi-vitrées)
VI.1 | Fenêtres.
VI.1.1 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol) : 330x90cm | pce | PPF | 1
VI.1.2 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol) : 140x90cm | pce | PPF | 1
VI.1.3 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol) : 120x90cm | pce | PPF | 1
VI.1.4 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol) : 160x90cm | pce | PPF | 1
VI.1.5 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol) : 180x90cm | pce | PPF | 1
VI.1.6 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol) : 145x220cm | pce | PPF | 1
VI.1.7 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol) : 60x90cm | pce | PPF | 2
VI.1.8 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol) : 230x180cm | pce | PPF | 1
VI.1.9 | Fenêtres métalliques, à Lamelles type NACO (y compris protection anti-vol) : 230x90cm | pce | PPF | 1
VI.1.10 | Cloisons intérieurs vitrés sur tubes métalliques | m2 | PPF | 14.94
VI.2 | Portes.
VI.2.1 | Portes extérieures métalliques doubles pleines: 180 x210 cm | pce | PPF | 1
VI.2.2 | Portes intérieures isoplanes doubles avec cadrement métalliques : 90cmx300cm | pce | PPF | 2
VI.2.3 | Portes intérieures isoplanes avec cadrement métalliques : 90cmx210cm | pce | PPF | 1
VI.2.4 | Portes intérieures isoplanes avec cadrement métalliques : 80cmx210cm | pce | PPF | 1
sous total huisserie et menuiserie
VII | FAUX PLAFOND
VII.1 | Faux plafond en muliplex sur gitage en bois , fixés aux lattes couvre-joint et y compris peinture unique sur lattes et multiplex | m² | PPF | 77.76
sous total faux plafond
VIII | COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.
VIII.1 | Fermes en tubes 60X40X1,5 | pce | PPF | 2
VIII.2 | Rampants en tubes de 60X40X1,5 | ml | PPF | 22.96
VIII.3 | Pannes en tubes de 60X40X1,5 | ml | PPF | 112
VIII.4 | Rives en plofilés C 150X30X1,5 | ml | PPF | 45.36
VIII.5 | Bac autoportant Aluzinc 0,5mm (y compris dispositif de fixation, solins métalliques) | m² | PPF | 128.576
sous total couverture
IX | PEINTURE.
IX.1 | Peinture glycérophtalique sur toutes les portes et fenêtres ( métal et bois ) et sur enduits des murs intérieurs du bureau du superviseur( jusqu'à 2,10m de haut) | m² | PPF | 30.6
IX.2 | Peinture vinylique sur les murs intérieurs du bureau du superviseur | m² | PPF | 47.25
sous total peinture
X | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
X.1 | Caniveau maconné en briques cuites y compris grille de protection | ml | PPF | 56.1
X.2 | Puisard d'infiltration des eaux pluviales | pce | PPF | 1
sous total évacuation eaux pluviales
XI | PLOMBERIE SANITAIRE
XI.1 | Raccordement eau potable sur le conduit du réseau d'alimentation de l'hôpital | ff | PPF | 1
XI.2 | WC anglais | pce | PPF | 1
XI.3 | Lavabo | pce | PPF | 1
XI.4 | Douche en carreaux de sol | pce | PPF | 1
XI.5 | Tuyauterie alimentation , évacuation et accessoires | ff | PPF | 1
XI.6 | Fosse septique ( type 12 usagers) | pce | PPF | 1
XI.7 | Puits perdu eaux usées (y compris tuyau d'aératioin) | pce | PPF | 1
XI.8 | Regards d'évacuation des eaux usées et eaux vannes | ff | PPF | 1
sous total plomberie sanitaire
XII | ELECTRICITE
XII.1 | ECLAIRAGE ET PRISE DE COURANT
XII.1.1 | Cable semi rigide sous terrain 5x6 mm² pour raccordement de l'atélier | ml | PPF | 50
XII.1.2 | Fil VOB 1.5 mm² | ml | PPF | 250
XII.1.3 | Fil VOB 2.5 mm² | ml | PPF | 250
XII.1.4 | Fil VOB 4 mm² | ml | PPF | 100
XII.1.5 | Prise de courant apparentes 2P+T 16A/220V | Pce | PPF | 20
XII.1.6 | Prise de courant apparente 4P+T 32A/400V | Pce | PPF | 1
XII.1.7 | Ampoules éco à vis 12W/220V | Pce | PPF | 4
XII.1.8 | Socket pour ampoule à vis E27 | Pce | PPF | 4
XII.1.9 | Réglette étanche 40W/220V | Pce | PPF | 8
XII.1.10 | Réglette non étanche 40W/220V | Pce | PPF | 14
XII.1.11 | Tube LED 16W/220V | Pce | PPF | 20
XII.1.12 | Interrupteurs S/A apparentes 10A/220V | Pce | PPF | 8
XII.1.13 | Interrupteur D/A apparente étanche 10A/220V | Pce | PPF | 1
XII.1.14 | Interrupteur S/A apparente étanche 10A/220V | Pce | PPF | 1
XII.1.15 | Boîte de dérivation apparentes MF | Pce | PPF | 25
XII.1.16 | Accessoires de pose des appareillage (connexe, cheville, vis, mèche à béton, etc) | FF | PPF | 1
XII.1.17 | Goulotte avec 6 prises de courant incorporées 35x80 mm | FF | PPF | 1
XII.1.18 | Accessoires de fixation pour goulotte avec prises de courant 35x80 mm (embout, dérivation en T, angles, etc) | FF | PPF | 1
XII.1.19 | Goulotte moulure 20x12,5 mm | ml | PPF | 249
XII.1.20 | Accessoires de fixation pour goulotte moulure 20x12,5 mm (embout, dérivation en T, angles, etc) | FF | PPF | 1
XII.1.21 | Gaine plafond | ml | PPF | 45
XII.1.22 | Tuyau PVC 1/2" | ml | PPF | 50
XII.1.23 | Accessoires de fixation tuyau PVC 1/2" (attaches, coudes, manchon, té, etc) | FF | PPF | 1
XII.1.24 | Support en tube métallique (60x40) pour réglette d'établi | FF | PPF | 2
XII.2 | MISE A LA TERRE |  | PPF
XII.2.25 | Piquet de terre | Pce | PPF | 4
XII.2.26 | Fil de terre 1x25mm² | ml | PPF | 100
XII.2.27 | Barrette de coupure | Pce | PPF | 4
XII.2.28 | Tuyau PVC 3/4" | ml | PPF | 100
XII.2.29 | Accessoires de fixation tuyau PVC 3/4" (attaches, coudes, manchon, té, etc) | FF | PPF | 1
XII.3 | PROTECTION
XII.3.30 | Disjoncteur différentiel 3P+N 40A/380V/30mA | Pce | PPF | 1
XII.3.31 | Disjoncteur magnétothermique 4P 25A/380V | Pce | PPF | 1
XII.3.32 | Disjoncteur magnétothermique 2P 16A/220V | Pce | PPF | 4
XII.3.33 | Disjoncteur magnétothermique 2P 10A/220V | Pce | PPF | 3
XII.3.34 | Coffret divisionnaire apparent 25 poles avec barette de terre | Pce | PPF | 1
XII.3.35 | Parafoudre tétrapolaire 8kA/440V | Pce | PPF | 1
sous total Electricite
XIII | Panneau en Plexiglas de visibilité
XIII.1 | Fabrication et fixation du panneau en plexiglas selon les spécifications données dans le CCTP | pce | PPF | 1
sous total panneau de visibilité
TOTAL Général Atelier HD Buhiga
RECAPITULATIF
Tranche ferme
1. | BUGARAMA |  |  |  |  | 0
2. | BUBANZA
3. | BUHIGA |  |  |  |  | 0
| TOTAL( Trois ateliers de maintenance) |  |  |  |  | 0
PASS-FBP 3 Construction de trois Ateliers de Maintenance HD Bugarama , HD Bubanza, et HD Buhiga
CONSTRUCTION DES PASSAGES COUVERTS DE 3 ATELIERS DE MAINTENANCE
Tranche conditionnelle
DEVIS_ PASSAGE COUVERT_ HD BUGARAMA: 22 ml
| DESIGNATION DES TRAVAUX | Unité | PPF/ PPU | Qté | PU (en Euros) | PT ( en Euros)
I | TERRASSEMENTS ET SOUTENEMENTS
I.1 | Décapage terre végétale + déblai de la plate forme des passages couverts | m³ | PPF | 46.2
Sous total terrassements
II | BETON ET BETON ARME
II.1 | Béton non armé.
II.1.1 | Fondations en béton sous les socles des poteaux métalliques | m³ | PPF | 2.75
II.1.2 | Béton de forme sur les pavement, passages couverts et caniveaux | m³ | PPF | 6.16
III | PAVEMENT
III.1 | Hérisson de moellons dans les passages couverts | m³ | PPF | 15.4
sous total pavement
IV | REVETEMENT.
IV.1 | Revêtements du sol
IV.1.1 | Chape talochée en ciment sur caniveaux et passage couvert | m² | PPF | 61.6
V | CHARPENTE ET COUVERTURE
V.1 | Rampants en tubes de 60X40X1,5 | ml | PPF | 30.8
V.2 | Poteaux en tubes doublés 60x40x1,5 | ml | PPF | 132
V.3 | Pannes en tubes de 60X40X1,5 | ml | PPF | 66
V.4 | Bac autoportant Aluzinc 0,5mm (y compris dispositif de fixation) | m² | PPF | 61.6
sous total couverture
VI | PEINTURE.
VI.1 | Peinture glycérophtalique sur les tubes des passages couverts | m² | PPF | 45.76
sous total peinture
VII | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
VII.1 | Caniveau maconné en briques cuites y compris grille de protection | ml | PPF | 22
sous total évacuation eaux pluviales
VIII | ELECTRICITE
VIII.1 | ECLAIRAGE
VIII.1.1 | Cable semi rigide sous terrain 5x6 mm² pour raccordement de l'atélier | ml | PPF | 7
VIII.1.2 | Fil VOB 1.5 mm² | ml | PPF | 45
VIII.1.3 | Réglette étanche 40W/220V | Pce | PPF | 3
VIII.1.4 | Tube LED 16W/220V | Pce | PPF | 3
VIII.1.5 | Interrupteurs S/A apparentes 10A/220V | Pce | PPF | 1
VIII.1.6 | Boîte de dérivation apparentes MF | Pce | PPF | 1
VIII.1.7 | Accessoires de pose des appareillages (connexe, cheville, vis, mèche à béton, etc) | FF | PPF | 1
VIII.1.8 | Tuyau PVC 1/2" PN 10 | ml | PPF | 25
VIII.1.9 | Accessoires de fixation tuyau PVC 1/2" (attaches, coudes, manchon, té, etc) | FF | PPF | 1
sous total Electricite
TOTAL Général passage couvert de 22 ml_ HD Bugarama
Tranche conditionnelle
DEVIS_ PASSAGE COUVERT_ HD BUBANZA_ 25 ml
| DESIGNATION DES TRAVAUX | Unité | PPF/ PPU | Qté | PU (en Euros) | PT ( en Euros)
I | TERRASSEMENTS ET SOUTENEMENTS
I.1 | Décapage terre végétale + déblai de la plate forme des passages couverts | m³ | PPF | 52.5
Sous total terrassements
II | BETON ET BETON ARME
II.1 | Béton non armé.
II.1.1 | Fondations en béton sous les socles des poteaux métalliques | m³ | PPF | 2.25
II.1.2 | Béton de forme sur les pavement, passages couverts et caniveaux | m³ | PPF | 7
III | PAVEMENT
III.1 | Hérisson de moellons dans les passages couverts | m³ | PPF | 17.5
sous total pavement
IV | REVETEMENT.
IV.1 | Revêtements du sol
IV.1.1 | Chape talochée en ciment sur caniveaux et passage couvert | m² | PPF | 70
V | CHARPENTE ET COUVERTURE
V.1 | Rampants en tubes de 60X40X1,5 | ml | PPF | 25.2
V.2 | Poteaux en tubes doublés 60x40x1,5 | ml | PPF | 108
V.3 | Pannes en tubes de 60X40X1,5 | ml | PPF | 75
V.4 | Bac autoportant Aluzinc 0,5mm (y compris dispositif de fixation) | m² | PPF | 70
sous total couverture
VI | PEINTURE.
VI.1 | Peinture glycérophtalique sur les tubes des passages couverts | m² | PPF | 41.6
sous total peinture
VII | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
VII.1 | Caniveau maconné en briques cuites y compris grille de protection | ml | PPF | 25
sous total évacuation eaux pluviales
VIII | ELECTRICITE
VIII.1 | ECLAIRAGE
VIII.1.1 | Cable semi rigide sous terrain 5x6 mm² pour raccordement de l'atélier | ml | PPF | 8
VIII.1.2 | Fil VOB 1.5 mm² | ml | PPF | 55
VIII.1.3 | Réglette étanche 40W/220V | Pce | PPF | 3
VIII.1.4 | Tube LED 16W/220V | Pce | PPF | 3
VIII.1.5 | Interrupteurs S/A apparentes 10A/220V | Pce | PPF | 1
VIII.1.6 | Boîte de dérivation apparentes MF | Pce | PPF | 1
VIII.1.7 | Accessoires de pose des appareillages (connexe, cheville, vis, mèche à béton, etc) | FF | PPF | 1
VIII.1.8 | Tuyau PVC 1/2" PN 10 | ml | PPF | 28
VIII.1.9 | Accessoires de fixation tuyau PVC 1/2" (attaches, coudes, manchon, té, etc) | FF | PPF | 1
sous total Electricite
TOTAL Général passage couvert de 25 ml_ HD Bubanza
Tranche conditionnelle
DEVIS_ PASSAGE COUVERT_ HD BUHIGA_ 27 ml
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unité | PPF/ PPU | Qté | PU (en Euros) | PT ( en Euros)
I | TERRASSEMENTS
I.1 | Décapage terre végétale + déblai de la plate forme des passages couverts | m³ | PPF | 56.7
Sous total terrassements
II | BETON ET BETON ARME
II.1 | Béton non armé.
II.1.1 | Fondations en béton sous les socles des poteaux métalliques | m³ | PPF | 2.25
II.1.2 | Béton de forme sur les pavement, passages couverts et caniveaux | m³ | PPF | 7.56
III | PAVEMENT
III.1 | Hérisson de moellons dans les passages couverts | m³ | PPF | 18.9
sous total pavement
IV | REVETEMENT.
IV.1 | Revêtements du sol
IV.1.1 | Chape talochée en ciment sur caniveaux et passage couvert | m² | PPF | 75.6
V | CHARPENTE ET COUVERTURE
V.1 | Rampants en tubes de 60X40X1,5 | ml | PPF | 25.2
V.2 | Poteaux en tubes doublés 60x40x1,5 | ml | PPF | 108
V.3 | Pannes en tubes de 60X40X1,5 | ml | PPF | 81
V.4 | Bac autoportant Aluzinc 0,5mm (y compris dispositif de fixation) | m² | PPF | 75.6
sous total couverture
VI | PEINTURE.
VI.1 | Peinture glycérophtalique sur les tubes métalliques des passages couverts | m² | PPF | 42.84
sous total peinture
VII | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
VII.1 | Caniveau maconné en briques cuites y compris grille de protection | ml | PPF | 27
sous total évacuation eaux pluviales
VIII | ELECTRICITE
VIII.1 | ECLAIRAGE
VIII.1.1 | Cable semi rigide sous terrain 5x6 mm² pour raccordement de l'atélier | ml | PPF | 10
VIII.1.2 | Fil VOB 1.5 mm² | ml | PPF | 60
VIII.1.3 | Réglette étanche 40W/220V | Pce | PPF | 3
VIII.1.4 | Tube LED 16W/220V | Pce | PPF | 3
VIII.1.5 | Interrupteurs S/A apparentes 10A/220V | Pce | PPF | 1
VIII.1.6 | Boîte de dérivation apparentes MF | Pce | PPF | 1
VIII.1.7 | Accessoires de pose des appareillages (connexe, cheville, vis, mèche à béton, etc) | FF | PPF | 1
VIII.1.8 | Tuyau PVC 1/2" PN 10 | ml | PPF | 30
VIII.1.9 | Accessoires de fixation tuyau PVC 1/2" (attaches, coudes, manchon, té, etc) | FF | PPF | 1
sous total Electricite
TOTAL Général passage couvert de 27 ml_ HD Buhiga
Tranche conditionnelle
RECAPITULATIF(Passages couverts pour 3 Hôpitaux de District)
HD Bugarama
HD Bubanza
HD Buhiga
TOTAL(Passages couvrts pour 3 Hôpitaux de District)