## Guédiawaye Lot 1
Salle d'archivage de Guédiawaye
DEVIS QUANTITATIF
N° | DESIGNATION | U |  | P . U | P . Total
FONDATIONS
Généralités
1 | Installations de chantier, Implantation | fft | 1 |  | 0
2 | Etudes d'exécution et Dossier d'ouvrages exécutés (DOE) | fft | 1 |  | 0
0
| 1-2Fouilles et remblais |  |  |  | 0
3 | Décapage sur une épaisseur de 20cm à jeter à la décharge publique | m³ | 10 |  | 0
4 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m³ | 6 |  | 0
5 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m³ | 19 |  | 0
6 | Remblais contre fondations | m³ | 14.3 |  | 0
7 | Remblai sous fondation sur 20cm avec sable de dune | m³ | 10 |  | 0
1-2)Les bétons
8 | Béton de propreté dosé pour semelles isolées dosé à 200Kg CPA | m³ | 0.2 |  | 0
9 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350kg CPA | m³ | 0.5 |  | 0
10 | Béton armé pour amorces poteaux dosé à 350kg CPA | m³ | 1 |  | 0
11 | Béton armé pour longrines dosé à 350kg CPA | m³ | 1.5 |  | 0
1-3)Soubassement et dallage
12 | Maçonnerie en agglos pleins pour soubassement 20*20*40 | m² | 62 |  | 0
13 | Dalle de sol à préscription particulière ep 20 cm ( archives 70 kg / m2 d'acier au minimum) dosé à 350kg CPA | m² | 50 |  | 0
SOUS TOTAL FONDATIONS
ELEVATION
2-1)Les bétons
14 | Béton Armé pour poteaux dosé à 350kg CPA | m³ | 1 |  | 0
15 | Béton Armé pour chainages hauts dosé à 350kg CPA | m³ | 1.1 |  | 0
16 | Béton Armé pour linteaux dosé à 350kg CPA | m³ | 1.1 |  | 0
2-2)Les planchers
17 | Plancher hourdis 12+4 ( acrotéres et forme de pente y compris) + étanchéité et relevés d'étanchéité | m² | 50 |  | 0
2-3)Les maçonneries
18 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 105 |  | 0
2-4)Les enduits
19 | Enduit lisse intérieur murs | m² | 120 |  | 0
20 | Enduit lisse extérieur murs | m² | 90 |  | 0
21 | Enduit sous plancher et acrotéres | m² | 90 |  | 0
PEINTURE
3-1 Peinture acrylique interieur
22 | Murs | m² | 120 |  | 0
23 | Plafond | m² | 50 |  | 0
3-2 Peinture acrylique exterieur
24 | Murs | m² | 90 |  | 0
25 | Acrotéres | m² | 40 |  | 0
REVETEMENT DES SOLS
26 | 5-1 Revetement des sols en carrelage 30X30 | m² | 50 |  | 0
27 | 5-2 Plinthe h=7cm | ml | 40 |  | 0
MENUISERIE
28 | 6-1 Porte coupe feu en bois | u | 1 |  | 0
29 | 6-2 Porte en bois 2,2*0,9 | u | 1 |  | 0
29 | 6-3 Imposte vitrée en aluminium moustiquaire h: 30cm à 2m du sol tout le long des murs de la salle | ml | 35 |  | 0
30 | 6-4 Extracteur dair | u | 1 |  | 0
ELECTRICITE
31 | 7-1 Mise à la terre de la salle | fft | 1 |  | 0
32 | 7-2 Eclairage Réglette simple 122,5 cm en LED IP20 - 18W - Blanc neutre - pour éclairage plafond | u | 10 |  | 0
33 | 7-3 Interrupteur va et vient simple - | u | 2 |  | 0
34 | 7-4 Interrupteur double allumage simple - | u | 3 |  | 0
35 | 7-5 Fourniture et pose de poste de travail comprenant: 1 prise P+T courant ondulé; 1 prise P+T courant normal; 2 prises RJ45 Localisation: Bureau de l'archiviste uniquement | ens | 1 |  | 0
36 | 7-6 Hublot avec détecteur de mouvement entrée salle | u | 1 |  | 0
Sécurité incendie
37 | 8-1 Extincteur à poudre ABC 9 kgs | u | 1 |  | 0
38 | 8-2 Extincteur CO2 2kgs | u | 1 |  | 0
39 | 8-3 Détecteur de fumée | u | 2 |  | 0
Ventilation- Climatisation
40 | 9- 1Fourniture et pose d'un climatiseur d'une puissance de 1 CV avec télécommande de type mono split mural y/c raccordement et évacuation des eaux de condensation | u | 1 |  | 0
41 | 9-1 Fourniture et pose de brasseurs d'air de modèle tropicalisé disposant de 3 pâles métalliques au coloris blanc avec un diamètre de pâles supérieur à 1400mm (≥1400mm), d'une éfficacité énergétique minimale de 500 m3/h.W. Y compris commandes de variateurs de fréquence. | u | 2 |  | 0
| Signalétique |  |  |  | 0
42 | 10-Panneau signalétique à l'entrée de la salle | u | 1 |  | 0
| Total général HTVA |  |  |  | 0

## Kolda Lot 2
Salle d'archivage de Kolda
DEVIS QUANTITATIF
N° | DESIGNATION | U |  | P . U | P . Total
FONDATIONS
Généralités
1 | Installations de chantier, Implantation | fft | 1 |  | 0
2 | Etudes d'exécution et Dossier d'ouvrages exécutés (DOE) | fft | 1 |  | 0
0
| 1-2Fouilles et remblais |  |  |  | 0
3 | Décapage sur une épaisseur de 20cm à jeter à la décharge publique | m³ | 10 |  | 0
4 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m³ | 6 |  | 0
5 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m³ | 19 |  | 0
6 | Remblais contre fondations | m³ | 14.3 |  | 0
7 | Remblai sous fondation sur 20cm avec sable de dune | m³ | 10 |  | 0
1-2)Les bétons
8 | Béton de propreté dosé pour semelles isolées dosé à 200Kg CPA | m³ | 0.2 |  | 0
9 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350kg CPA | m³ | 0.5 |  | 0
10 | Béton armé pour amorces poteaux dosé à 350kg CPA | m³ | 1 |  | 0
11 | Béton armé pour longrines dosé à 350kg CPA | m³ | 1.5 |  | 0
1-3)Soubassement et dallage
12 | Maçonnerie en agglos pleins pour soubassement 20*20*40 | m² | 62 |  | 0
13 | Dalle de sol à préscription particulière ep 20 cm ( archives 70 kg / m2 d'acier au minimum) dosé à 350kg CPA | m² | 50 |  | 0
SOUS TOTAL FONDATIONS
ELEVATION
2-1)Les bétons
14 | Béton Armé pour poteaux dosé à 350kg CPA | m³ | 1 |  | 0
15 | Béton Armé pour chainages hauts dosé à 350kg CPA | m³ | 1.1 |  | 0
16 | Béton Armé pour linteaux dosé à 350kg CPA | m³ | 1.1 |  | 0
2-2)Les planchers
17 | Plancher hourdis 12+4 ( acrotéres et forme de pente y compris) + étanchéité et relevés d'étanchéité | m² | 50 |  | 0
2-3)Les maçonneries
18 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 105 |  | 0
2-4)Les enduits
19 | Enduit lisse intérieur murs | m² | 120 |  | 0
20 | Enduit lisse extérieur murs | m² | 90 |  | 0
21 | Enduit sous plancher et acrotéres | m² | 90 |  | 0
PEINTURE
3-1 Peinture acrylique interieur
22 | Murs | m² | 120 |  | 0
23 | Plafond | m² | 50 |  | 0
3-2 Peinture acrylique exterieur
24 | Murs | m² | 90 |  | 0
25 | Acrotéres | m² | 40 |  | 0
REVETEMENT DES SOLS
26 | 5-1 Revetement des sols en carrelage 30X30 | m² | 50 |  | 0
27 | 5-2 Plinthe h=7cm | ml | 40 |  | 0
MENUISERIE
28 | 6-1 Porte coupe feu en bois | u | 1 |  | 0
29 | 6-2 Porte en bois 2,2*0,9 | u | 1 |  | 0
29 | 6-3 Imposte vitrée en aluminium moustiquaire h: 30cm à 2m du sol tout le long des murs de la salle | ml | 35 |  | 0
30 | 6-4 Extracteur dair | u | 1 |  | 0
ELECTRICITE
31 | 7-1 Mise à la terre de la salle | fft | 1 |  | 0
32 | 7-2 Eclairage Réglette simple 122,5 cm en LED IP20 - 18W - Blanc neutre - pour éclairage plafond | u | 10 |  | 0
33 | 7-3 Interrupteur va et vient simple - | u | 2 |  | 0
34 | 7-4 Interrupteur double allumage simple - | u | 3 |  | 0
35 | 7-5 Fourniture et pose de poste de travail comprenant: 1 prise P+T courant ondulé; 1 prise P+T courant normal; 2 prises RJ45 Localisation: Bureau de l'archiviste uniquement | ens | 1 |  | 0
36 | 7-6 Hublot avec détecteur de mouvement entrée salle | u | 1 |  | 0
Sécurité incendie
37 | 8-1 Extincteur à poudre ABC 9 kgs | u | 1 |  | 0
38 | 8-2 Extincteur CO2 2kgs | u | 1 |  | 0
39 | 8-3 Détecteur de fumée | u | 2 |  | 0
Ventilation- Climatisation
40 | 9- 1Fourniture et pose d'un climatiseur d'une puissance de 1 CV avec télécommande de type mono split mural y/c raccordement et évacuation des eaux de condensation | u | 1 |  | 0
41 | 9-1 Fourniture et pose de brasseurs d'air de modèle tropicalisé disposant de 3 pâles métalliques au coloris blanc avec un diamètre de pâles supérieur à 1400mm (≥1400mm), d'une éfficacité énergétique minimale de 500 m3/h.W. Y compris commandes de variateurs de fréquence. | u | 2 |  | 0
| Signalétique |  |  |  | 0
42 | 10-Panneau signalétique à l'entrée de la salle | u | 1 |  | 0
| Total général HTVA |  |  |  | 0

## Sédhiou Lot 3
Salle d'archivage de Sédhiou
DEVIS QUANTITATIF
N° | DESIGNATION | U |  | P . U | P . Total
FONDATIONS
Généralités
1 | Installations de chantier, Implantation | fft | 1 |  | 0
2 | Etudes d'exécution et Dossier d'ouvrages exécutés (DOE) | fft | 1 |  | 0
0
| 1-2Fouilles et remblais |  |  |  | 0
3 | Décapage sur une épaisseur de 20cm à jeter à la décharge publique | m³ | 10 |  | 0
4 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m³ | 6 |  | 0
5 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m³ | 19 |  | 0
6 | Remblais contre fondations | m³ | 14.3 |  | 0
7 | Remblai sous fondation sur 20cm avec sable de dune | m³ | 10 |  | 0
1-2)Les bétons
8 | Béton de propreté dosé pour semelles isolées dosé à 200Kg CPA | m³ | 0.2 |  | 0
9 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350kg CPA | m³ | 0.5 |  | 0
10 | Béton armé pour amorces poteaux dosé à 350kg CPA | m³ | 1 |  | 0
11 | Béton armé pour longrines dosé à 350kg CPA | m³ | 1.5 |  | 0
1-3)Soubassement et dallage
12 | Maçonnerie en agglos pleins pour soubassement 20*20*40 | m² | 62 |  | 0
13 | Dalle de sol à préscription particulière ep 20 cm ( archives 70 kg / m2 d'acier au minimum) dosé à 350kg CPA | m² | 50 |  | 0
SOUS TOTAL FONDATIONS
ELEVATION
2-1)Les bétons
14 | Béton Armé pour poteaux dosé à 350kg CPA | m³ | 1 |  | 0
15 | Béton Armé pour chainages hauts dosé à 350kg CPA | m³ | 1.1 |  | 0
16 | Béton Armé pour linteaux dosé à 350kg CPA | m³ | 1.1 |  | 0
2-2)Les planchers
17 | Plancher hourdis 12+4 ( acrotéres et forme de pente y compris) + étanchéité et relevés d'étanchéité | m² | 50 |  | 0
2-3)Les maçonneries
18 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 105 |  | 0
2-4)Les enduits
19 | Enduit lisse intérieur murs | m² | 120 |  | 0
20 | Enduit lisse extérieur murs | m² | 90 |  | 0
21 | Enduit sous plancher et acrotéres | m² | 90 |  | 0
PEINTURE
3-1 Peinture acrylique interieur
22 | Murs | m² | 120 |  | 0
23 | Plafond | m² | 50 |  | 0
3-2 Peinture acrylique exterieur
24 | Murs | m² | 90 |  | 0
25 | Acrotéres | m² | 40 |  | 0
REVETEMENT DES SOLS
26 | 5-1 Revetement des sols en carrelage 30X30 | m² | 50 |  | 0
27 | 5-2 Plinthe h=7cm | ml | 40 |  | 0
MENUISERIE
28 | 6-1 Porte coupe feu en bois | u | 1 |  | 0
29 | 6-2 Porte en bois 2,2*0,9 | u | 1 |  | 0
29 | 6-3 Imposte vitrée en aluminium moustiquaire h: 30cm à 2m du sol tout le long des murs de la salle | ml | 35 |  | 0
30 | 6-4 Extracteur dair | u | 1 |  | 0
ELECTRICITE
31 | 7-1 Mise à la terre de la salle | fft | 1 |  | 0
32 | 7-2 Eclairage Réglette simple 122,5 cm en LED IP20 - 18W - Blanc neutre - pour éclairage plafond | u | 10 |  | 0
33 | 7-3 Interrupteur va et vient simple - | u | 2 |  | 0
34 | 7-4 Interrupteur double allumage simple - | u | 3 |  | 0
35 | 7-5 Fourniture et pose de poste de travail comprenant: 1 prise P+T courant ondulé; 1 prise P+T courant normal; 2 prises RJ45 Localisation: Bureau de l'archiviste uniquement | ens | 1 |  | 0
36 | 7-6 Hublot avec détecteur de mouvement entrée salle | u | 1 |  | 0
Sécurité incendie
37 | 8-1 Extincteur à poudre ABC 9 kgs | u | 1 |  | 0
38 | 8-2 Extincteur CO2 2kgs | u | 1 |  | 0
39 | 8-3 Détecteur de fumée | u | 2 |  | 0
Ventilation- Climatisation
40 | 9- 1Fourniture et pose d'un climatiseur d'une puissance de 1 CV avec télécommande de type mono split mural y/c raccordement et évacuation des eaux de condensation | u | 1 |  | 0
41 | 9-1 Fourniture et pose de brasseurs d'air de modèle tropicalisé disposant de 3 pâles métalliques au coloris blanc avec un diamètre de pâles supérieur à 1400mm (≥1400mm), d'une éfficacité énergétique minimale de 500 m3/h.W. Y compris commandes de variateurs de fréquence. | u | 2 |  | 0
| Signalétique |  |  |  | 0
42 | 10-Panneau signalétique à l'entrée de la salle | u | 1 |  | 0
| Total général HTVA |  |  |  | 0

## Matam Lot 4
Salle d'archivage de Matam
DEVIS QUANTITATIF
N° | DESIGNATION | U |  | P . U | P . Total
FONDATIONS
Généralités
1 | Installations de chantier, Implantation | fft | 1 |  | 0
2 | Etudes d'exécution et Dossier d'ouvrages exécutés (DOE) | fft | 1 |  | 0
0
| 1-2Fouilles et remblais |  |  |  | 0
3 | Décapage sur une épaisseur de 20cm à jeter à la décharge publique | m³ | 10 |  | 0
4 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m³ | 6 |  | 0
5 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m³ | 19 |  | 0
6 | Remblais contre fondations | m³ | 14.3 |  | 0
7 | Remblai sous fondation sur 20cm avec sable de dune | m³ | 10 |  | 0
1-2)Les bétons
8 | Béton de propreté dosé pour semelles isolées dosé à 200Kg CPA | m³ | 0.2 |  | 0
9 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350kg CPA | m³ | 0.5 |  | 0
10 | Béton armé pour amorces poteaux dosé à 350kg CPA | m³ | 1 |  | 0
11 | Béton armé pour longrines dosé à 350kg CPA | m³ | 1.5 |  | 0
1-3)Soubassement et dallage
12 | Maçonnerie en agglos pleins pour soubassement 20*20*40 | m² | 62 |  | 0
13 | Dalle de sol à préscription particulière ep 20 cm ( archives 70 kg / m2 d'acier au minimum) dosé à 350kg CPA | m² | 50 |  | 0
SOUS TOTAL FONDATIONS
ELEVATION
2-1)Les bétons
14 | Béton Armé pour poteaux dosé à 350kg CPA | m³ | 1 |  | 0
15 | Béton Armé pour chainages hauts dosé à 350kg CPA | m³ | 1.1 |  | 0
16 | Béton Armé pour linteaux dosé à 350kg CPA | m³ | 1.1 |  | 0
2-2)Les planchers
17 | Plancher hourdis 12+4 ( acrotéres et forme de pente y compris) + étanchéité et relevés d'étanchéité | m² | 50 |  | 0
2-3)Les maçonneries
18 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 105 |  | 0
2-4)Les enduits
19 | Enduit lisse intérieur murs | m² | 120 |  | 0
20 | Enduit lisse extérieur murs | m² | 90 |  | 0
21 | Enduit sous plancher et acrotéres | m² | 90 |  | 0
PEINTURE
3-1 Peinture acrylique interieur
22 | Murs | m² | 120 |  | 0
23 | Plafond | m² | 50 |  | 0
3-2 Peinture acrylique exterieur
24 | Murs | m² | 90 |  | 0
25 | Acrotéres | m² | 40 |  | 0
REVETEMENT DES SOLS
26 | 5-1 Revetement des sols en carrelage 30X30 | m² | 50 |  | 0
27 | 5-2 Plinthe h=7cm | ml | 40 |  | 0
MENUISERIE
28 | 6-1 Porte coupe feu en bois | u | 1 |  | 0
29 | 6-2 Porte en bois 2,2*0,9 | u | 1 |  | 0
29 | 6-3 Imposte vitrée en aluminium moustiquaire h: 30cm à 2m du sol tout le long des murs de la salle | ml | 35 |  | 0
30 | 6-4 Extracteur dair | u | 1 |  | 0
ELECTRICITE
31 | 7-1 Mise à la terre de la salle | fft | 1 |  | 0
32 | 7-2 Eclairage Réglette simple 122,5 cm en LED IP20 - 18W - Blanc neutre - pour éclairage plafond | u | 10 |  | 0
33 | 7-3 Interrupteur va et vient simple - | u | 2 |  | 0
34 | 7-4 Interrupteur double allumage simple - | u | 3 |  | 0
35 | 7-5 Fourniture et pose de poste de travail comprenant: 1 prise P+T courant ondulé; 1 prise P+T courant normal; 2 prises RJ45 Localisation: Bureau de l'archiviste uniquement | ens | 1 |  | 0
36 | 7-6 Hublot avec détecteur de mouvement entrée salle | u | 1 |  | 0
Sécurité incendie
37 | 8-1 Extincteur à poudre ABC 9 kgs | u | 1 |  | 0
38 | 8-2 Extincteur CO2 2kgs | u | 1 |  | 0
39 | 8-3 Détecteur de fumée | u | 2 |  | 0
Ventilation- Climatisation
40 | 9- 1Fourniture et pose d'un climatiseur d'une puissance de 1 CV avec télécommande de type mono split mural y/c raccordement et évacuation des eaux de condensation | u | 1 |  | 0
41 | 9-1 Fourniture et pose de brasseurs d'air de modèle tropicalisé disposant de 3 pâles métalliques au coloris blanc avec un diamètre de pâles supérieur à 1400mm (≥1400mm), d'une éfficacité énergétique minimale de 500 m3/h.W. Y compris commandes de variateurs de fréquence. | u | 2 |  | 0
| Signalétique |  |  |  | 0
42 | 10-Panneau signalétique à l'entrée de la salle | u | 1 |  | 0
| Total général HTVA |  |  |  | 0

## Kédougou Lot 5
Salle d'archivage de Kédougou
DEVIS QUANTITATIF
N° | DESIGNATION | U |  | P . U | P . Total
FONDATIONS
Généralités
1 | Installations de chantier, Implantation | fft | 1 |  | 0
2 | Etudes d'exécution et Dossier d'ouvrages exécutés (DOE) | fft | 1 |  | 0
0
| 1-2Fouilles et remblais |  |  |  | 0
3 | Décapage sur une épaisseur de 20cm à jeter à la décharge publique | m³ | 10 |  | 0
4 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m³ | 6 |  | 0
5 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m³ | 19 |  | 0
6 | Remblais contre fondations | m³ | 14.3 |  | 0
7 | Remblai sous fondation sur 20cm avec sable de dune | m³ | 10 |  | 0
1-2)Les bétons
8 | Béton de propreté dosé pour semelles isolées dosé à 200Kg CPA | m³ | 0.2 |  | 0
9 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350kg CPA | m³ | 0.5 |  | 0
10 | Béton armé pour amorces poteaux dosé à 350kg CPA | m³ | 1 |  | 0
11 | Béton armé pour longrines dosé à 350kg CPA | m³ | 1.5 |  | 0
1-3)Soubassement et dallage
12 | Maçonnerie en agglos pleins pour soubassement 20*20*40 | m² | 62 |  | 0
13 | Dalle de sol à préscription particulière ep 20 cm ( archives 70 kg / m2 d'acier au minimum) dosé à 350kg CPA | m² | 50 |  | 0
SOUS TOTAL FONDATIONS
ELEVATION
2-1)Les bétons
14 | Béton Armé pour poteaux dosé à 350kg CPA | m³ | 1 |  | 0
15 | Béton Armé pour chainages hauts dosé à 350kg CPA | m³ | 1.1 |  | 0
16 | Béton Armé pour linteaux dosé à 350kg CPA | m³ | 1.1 |  | 0
2-2)Les planchers
17 | Plancher hourdis 12+4 ( acrotéres et forme de pente y compris) + étanchéité et relevés d'étanchéité | m² | 50 |  | 0
2-3)Les maçonneries
18 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 105 |  | 0
2-4)Les enduits
19 | Enduit lisse intérieur murs | m² | 120 |  | 0
20 | Enduit lisse extérieur murs | m² | 90 |  | 0
21 | Enduit sous plancher et acrotéres | m² | 90 |  | 0
PEINTURE
3-1 Peinture acrylique interieur
22 | Murs | m² | 120 |  | 0
23 | Plafond | m² | 50 |  | 0
3-2 Peinture acrylique exterieur
24 | Murs | m² | 90 |  | 0
25 | Acrotéres | m² | 40 |  | 0
REVETEMENT DES SOLS
26 | 5-1 Revetement des sols en carrelage 30X30 | m² | 50 |  | 0
27 | 5-2 Plinthe h=7cm | ml | 40 |  | 0
MENUISERIE
28 | 6-1 Porte coupe feu en bois | u | 1 |  | 0
29 | 6-2 Porte en bois 2,2*0,9 | u | 1 |  | 0
29 | 6-3 Imposte vitrée en aluminium moustiquaire h: 30cm à 2m du sol tout le long des murs de la salle | ml | 35 |  | 0
30 | 6-4 Extracteur dair | u | 1 |  | 0
ELECTRICITE
31 | 7-1 Mise à la terre de la salle | fft | 1 |  | 0
32 | 7-2 Eclairage Réglette simple 122,5 cm en LED IP20 - 18W - Blanc neutre - pour éclairage plafond | u | 10 |  | 0
33 | 7-3 Interrupteur va et vient simple - | u | 2 |  | 0
34 | 7-4 Interrupteur double allumage simple - | u | 3 |  | 0
35 | 7-5 Fourniture et pose de poste de travail comprenant: 1 prise P+T courant ondulé; 1 prise P+T courant normal; 2 prises RJ45 Localisation: Bureau de l'archiviste uniquement | ens | 1 |  | 0
36 | 7-6 Hublot avec détecteur de mouvement entrée salle | u | 1 |  | 0
Sécurité incendie
37 | 8-1 Extincteur à poudre ABC 9 kgs | u | 1 |  | 0
38 | 8-2 Extincteur CO2 2kgs | u | 1 |  | 0
39 | 8-3 Détecteur de fumée | u | 2 |  | 0
Ventilation- Climatisation
40 | 9- 1Fourniture et pose d'un climatiseur d'une puissance de 1 CV avec télécommande de type mono split mural y/c raccordement et évacuation des eaux de condensation | u | 1 |  | 0
41 | 9-1 Fourniture et pose de brasseurs d'air de modèle tropicalisé disposant de 3 pâles métalliques au coloris blanc avec un diamètre de pâles supérieur à 1400mm (≥1400mm), d'une éfficacité énergétique minimale de 500 m3/h.W. Y compris commandes de variateurs de fréquence. | u | 2 |  | 0
| Signalétique |  |  |  | 0
42 | 10-Panneau signalétique à l'entrée de la salle | u | 1 |  | 0
| Total général HTVA |  |  |  | 0

## RECAP
RECAPITULATIF
Désignations | Total Général de l'offre ( €) HTVA
Salle d'archivage greffe TGI Guédiawaye
Salle d'archivage greffe TGI Kolda
Salle d'archivage greffe TGI Sédhiou
Salle d'archivage greffe TGI Matam
Salle d'archivage greffe TGI Kédougou
Total Général de l'offre ( €) HTVA | 0