PV  DE LA REUNION D’INFORMATION

Marché de Fournitures relatif à « Marché public relatif à la fourniture et l’installation d’un système solaire photovoltaïque pour alimenter les bâtiments de l’Hôpital Général de Référence d’Isangi dans la province de la Tshopo en RD Congo»

BEL20006-10176

Date de la réunion : le 12/09/2023

Dans le cadre de ce processus, une réunion d’information a été prévue ce 12/09/2023 afin de permettre aux soumissionnaires qui en ont fait la demande de poser les questions d’éclércissément sur le cahier spécial de charges, CSC. Le lien de la réunion a été partagé non seulement avec ceux qui ont fait la demande de participer à la réunion mais aussi avec tous les soumissionnaires invités à déposer leurs offres.

Sur 7 soumissionnaires potentiels qui ont fait la demande de participer à cette réunion, 5 entreprises ont été présentes.

Après avoir circonscrit le cadre et le lieu d’exécution de ce projet, le facilitateur a invité les participants à poser des questions pour obtenir des réponses de la part de Enabel comme résumé dans ce tableau :

| N° | QUESTIONS | REPONSES |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | L’Installation est prévue pour 10Kw, afin de couvrir les beoins de la salle informatique, est ce qu’il est prévu de rester dans cette capacité ? Est-ce que le projet ne va pas prévoir une augmentation de la puissance par la suite ? | Il ne s’agit pas de la salle informatique seulement, l’hôpital a été numérisé et cette installation doit permettre à charger les équipements informatiques remis à l’hôpital d’ISANGI et avoir quelques points lumineux pour travailler la nuit. Il n’y a pas de capacité additionnelle prévue. |
|  | Le Délai de 30 jours calendrier prevu, pour une Entreprise internationale, sans matériels sur place en RDC parait court pour exécuter ce projet. Faut-il répondre dans le délai ou vous visez uniquement les entreprises locales ? | Les 30 jours importants et définis comme une contrainte liées à la durée d’exécution du projet. Ce processus vise toutes les entreprises quel que soit le lieu de localisation, mais à chacune de ces entreprises de répondre selon ses capacités logistiques. |
|  | Quelles sont les dispositions prises pour le dédouanement des Equipements ? | Le contractant retenu devra s’occuper des opérations de dédouanement et Enabel pourrait lui donner son arrêté d’exonération pour lui faciliter la tâche. |
|  | Est-ce qu’il est prévu une visite de site ? | Le site est assez éloigné, à isangi, si vous avez un technicien dans la zone, il peut faire la visite. Compte tenu de la contrainte du temps nous n’avons pas prévu la visite de site dans le csc. |
|  | A quel moment faut-il prévoir la formation des techniciens, avant l’installation ou pendant l’installation ? Ont-ils le minimum requis ou faudra-t-il reprendre à zéro | Les techniciens seront formés directement pendant l’installation et lors de la remise de l’ouvrage. Ils n’auront peut-être pas le niveau technique attendu par le contractant, mais cette formation a pour but de leur donner une base pour se rassurer que les Equipements seront utilisés correctement dans les respects de normes techniques établies. |
|  | Dans le bordereau de prix à la ligne 2 il est prevu un Régulateur de charge PV (250V/100A) et la ligne 3 il est prevu un Onduleur PV (couplage AC 6kWc), en lieu et place d’utiliser les deux, est-il possible pour un soumissionnaire de combiner les deux en un Equipement et obtenir le meme résultat ? | Il est obligatoire d’observer les dispositions prévues dans le CSC en respectant les rubriques reprises dans le bordereau de prix. |