|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANNEXE III** | | | | | |
|  | **Devis quantitatif et estimatif - LOT 1** |  |  |  |  |
| N° | Désignation | Unité | Prix unitaire | Quantité | Prix total |
|  |
| **1** | **Prix généraux** | | | | |  |
| 1.1 | Amenée, nettoyage des emprises, installation générale des chantiers du lot 1 et mise en place d’une signalisation temporaire du chantier | Forfait |  | 1 |  |  |
| 1.2 | Nettoyage et repli général du chantier | Forfait |  | 1 |  |  |
| 1.3 | Implantation des ouvrages | Forfait |  | 1 |  |  |
| 1.4 | Dossier d'exécution et plan de récolement | Forfait |  | 1 |  |  |
| **Sous total 1** | | | | |  |  |
| **2** | **Réalisation de nouveaux blocs de latrines à 3 cabines** | | | | |  |
| 2.1 | Construction d'un bloc de 3 latrines | Forfait |  | 5 |  |  |
| **Sous total 2** | | | | |  |  |
| **3** | **Réhabilitation des latrines existantes (4 blocs à réhabiliter)** | | | | |  |
| 3.1 | Reprise des sols et des fissures au niveau des murs (nettoyage, grattage et colmatage) | Forfait |  | 4 |  |  |
| 3.2 | Aménagement des rampes d'accès au niveau de tous les blocs de latrines (rampe en fer rond diamètre 30 cm, plateforme en BA avec pente d’accès, etc….) | Forfait |  | 4 |  |  |
| 3.3 | Remplacement des tuyaux d'aération et des dalles de couverture des fosses défectueuses | Forfait |  | 4 |  |  |
| 3.4 | Reprise des menuiseries | Unité |  | 12 |  |  |
| 3.5 | Reprise des raccordements autour des fosses et des dalles de couverture | Forfait |  | 3 |  |  |
| 3.6 | Reprise de la peinture (avec la reprise de l'enduit intérieur si nécessaire) | Forfait |  | 4 |  |  |
| 3.7 | Réhabilitation des fosses des latrines | Forfait |  | 1 |  |  |
| **Sous total 3** | | | | |  |  |
| **TOTAL GENERAL HTVA** | | | | |  |  |
| **Montant TVA 18%** | | | | |  |  |
| **TOTAL GENERAL TTC** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Devis quantitatif et estimatif - LOT 2** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| N° | Désignation | Unité | Prix unitaire | Quantité | Prix total |
|  |
| **1** | **Prix généraux** | | | | |  |
| 1.1 | Amenée, nettoyage des emprises, installation générale des chantiers du lot 1 et mise en place d’une signalisation temporaire du chantier | Forfait |  | 1 |  |  |
| 1.2 | Nettoyage et repli général du chantier | Forfait |  | 1 |  |  |
| 1.3 | Implantation des ouvrages | Forfait |  | 1 |  |  |
| 1.4 | Dossier d'exécution et plan de récolement | Forfait |  | 1 |  |  |
| **Sous total 1** | | | | |  |  |
| **2** | **Réalisation de nouveaux blocs de latrines à 3 cabines** | | | | |  |
| 2.1 | Construction d'un bloc de 3 latrines | Forfait |  | 2 |  |  |
| **Sous total 2** | | | | |  |  |
| **3** | **Réhabilitation des latrines existantes (18 blocs à réhabiliter)** | | | | |  |
| 3.1 | Reprise des sols et des fissures au niveau des murs (nettoyage, grattage et colmatage) | Forfait |  | 18 |  |  |
| 3.2 | Aménagement des rampes d'accès au niveau de tous les blocs de latrines (rampe en fer rond diamètre 30 cm, plateforme en BA avec pente d’accès, etc….) | Forfait |  | 18 |  |  |
| 3.3 | Remplacement des tuyaux d'aération et des dalles de couverture des fosses défectueuses | Forfait |  | 18 |  |  |
| 3.4 | Reprise des menuiseries | Unité |  | 57 |  |  |
| 3.5 | Reprise des raccordements autour des fosses et des dalles de couverture | Forfait |  | 9 |  |  |
| 3.6 | Reprise de la peinture (avec la reprise de l'enduit intérieur si nécessaire) | Forfait |  | 13 |  |  |
| 3.7 | Réhabilitation des fosses des latrines | Forfait |  | 2 |  |  |
| **Sous total 3** | | | | |  |  |
| **TOTAL GENERAL HTVA** | | | | |  |  |
| **Montant TVA 18%** | | | | |  |  |
| **TOTAL GENERAL TTC** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Devis quantitatif et estimatif - LOT 3** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| N° | Désignation | Unité | Prix unitaire | Quantité | Prix total |
|  |
| **1** | **Prix généraux** | | | | |  |
| 1.1 | Amenée, nettoyage des emprises, installation générale des chantiers du lot 1 et mise en place d’une signalisation temporaire du chantier | Forfait |  | 1 |  |  |
| 1.2 | Nettoyage et repli général du chantier | Forfait |  | 1 |  |  |
| 1.3 | Implantation des ouvrages | Forfait |  | 1 |  |  |
| 1.4 | Dossier d'exécution et plan de récolement | Forfait |  | 1 |  |  |
| **Sous total 1** | | | | |  |  |
| **2** | **Réalisation de nouveaux blocs de latrines à 3 cabines** | | | | |  |
| 2.1 | Construction d'un bloc de 3 latrines | Forfait |  | 3 |  |  |
| **Sous total 2** | | | | |  |  |
| **3** | **Réhabilitation des latrines existantes (12 blocs à réhabiliter)** | | | | |  |
| 3.1 | Reprise des sols et des fissures au niveau des murs (nettoyage, grattage et colmatage) | Forfait |  | 12 |  |  |
| 3.2 | Aménagement des rampes d'accès au niveau de tous les blocs de latrines (rampe en fer rond diamètre 30 cm, plateforme en BA avec pente d’accès, etc….) | Forfait |  | 12 |  |  |
| 3.3 | Remplacement des tuyaux d'aération et des dalles de couverture des fosses défectueuses | Forfait |  | 12 |  |  |
| 3.4 | Reprise des menuiseries | Unité |  | 36 |  |  |
| 3.5 | Reprise des raccordements autour des fosses et des dalles de couverture | Forfait |  | 12 |  |  |
| 3.6 | Reprise de la peinture (avec la reprise de l'enduit intérieur si nécessaire) | Forfait |  | 12 |  |  |
| 3.7 | Réhabilitation des fosses des latrines | Forfait |  |  |  |  |
| **Sous total 3** | | | | |  |  |
| **TOTAL GENERAL HTVA** | | | | |  |  |
| **Montant TVA 18%** | | | | |  |  |
| **TOTAL GENERAL TTC** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Devis quantitatif et estimatif - LOT 4** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| N° | Désignation | Unité | Prix unitaire | Quantité | Prix total |
|  |
| **1** | **Prix généraux** | | | | |  |
| 1.1 | Amenée, nettoyage des emprises, installation générale des chantiers du lot 1 et mise en place d’une signalisation temporaire du chantier | Forfait |  | 1 |  |  |
| 1.2 | Nettoyage et repli général du chantier | Forfait |  | 1 |  |  |
| 1.3 | Implantation des ouvrages | Forfait |  | 1 |  |  |
| 1.4 | Dossier d'exécution et plan de récolement | Forfait |  | 1 |  |  |
| **Sous total 1** | | | | |  |  |
| **2** | **Réalisation de nouveaux blocs de latrines à 3 cabines** | | | | |  |
| 2.1 | Construction d'un bloc de 3 latrines | Forfait |  | 4 |  |  |
| **Sous total 2** | | | | |  |  |
| **3** | **Réhabilitation des latrines existantes (10 blocs à réhabiliter)** | | | | |  |
| 3.1 | Reprise des sols et des fissures au niveau des murs (nettoyage, grattage et colmatage) | Forfait |  | 9 |  |  |
| 3.2 | Aménagement des rampes d'accès au niveau de tous les blocs de latrines (rampe en fer rond diamètre 30 cm, plateforme en BA avec pente d’accès, etc….) | Forfait |  | 8 |  |  |
| 3.3 | Remplacement des tuyaux d'aération et des dalles de couverture des fosses défectueuses | Forfait |  | 10 |  |  |
| 3.4 | Reprise des menuiseries | Unité |  | 34 |  |  |
| 3.5 | Reprise des raccordements autour des fosses et des dalles de couverture | Forfait |  | 10 |  |  |
| 3.6 | Reprise de la peinture (avec la reprise de l'enduit intérieur si nécessaire) | Forfait |  | 8 |  |  |
| 3.7 | Réhabilitation des fosses des latrines | Forfait |  | 1 |  |  |
| **Sous total 3** | | | | |  |  |
| **TOTAL GENERAL HTVA** | | | | |  |  |
| **Montant TVA 18%** | | | | |  |  |
| **TOTAL GENERAL TTC** | | | | |  |  |