# CADRE DE DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

LOT 1 : Réalisation de réseau de drainage sur le nouveau port de pêche de Mopti

| N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en F CFA HT | Montant en F CFA HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  |
| 0.1 | Installation et repli du chantier | FF | 1,00 |  |  |
| 0.2 | Plans d'exécution des travaux | FF | 1,00 |  |  |
| 0.3 | Plans de récolement des ouvrages | FF | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 0 |  |  |  |  |
| I | AMENAGEMENTS EXTERIEURS COMPLEMENTAIRES |  |  |  |  |
| 1 | Réseau de drainage des eaux de ruissellement |  |  |  |  |
| 1.1 | Dépose et repose des pavés et bordures, y compris évacuation des débris vers la décharge | FF | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Fouille en rigole pour bordures et cunettes | m3 | 131,38 |  |  |
| 1.3 | F/P de bordure préfabriquée en béton de type T3 | ml | 602,20 |  |  |
| 1.4 | F/P de caniveau préfabriqué en béton de type CS3 | ml | 602,20 |  |  |
| 1.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour cunettes de dimensions intérieures 40x40cm, ép. radier et parois 12 cm | m3 | 12,10 |  |  |
| 1.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dallettes de 70x70x10cm pour la couverture des cunettes | m3 | 4,90 |  |  |
| 1.7 | Avaloir couvert de grille métallique siphonné de 40x42cm | U | 6,00 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Mesures environnementales et sociales |  |  |  |  |
| 2.1 | Mesures de protection des travailleurs (sécurisation du chantier, EPI et EPC pour les travailleurs, boîtes à pharmacie fournies en médicaments de 1er soin, etc.) | FF | 1 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL DU LOT 1 |  |  |  |  |

LOT 2 : Construction de parking pour camions et de dépôt de transit de déchets sur le nouveau port de pêche de Mopti

| N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en F CFA HT | Montant en F CFA HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation et repli du chantier | FF | 1 |  |  |
| 1.2 | Plans d'exécution des travaux | FF | 1 |  |  |
| 1.3 | Plans de récolement des ouvrages | FF | 1 |  |  |
|  | Total 1 |  |  |  |  |
| 2 | PARKING POUR CAMIONS |  |  |  |  |
| 2.1 | Préparation de terrain, démolition de pavage et déblaiement pour nivellement du terrain | m² | 755,70 |  |  |
| 2.2 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 34,35 |  |  |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle de revêtement, ép. 12 cm y compris joint de dilatation | m3 | 82,44 |  |  |
| 2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour bêche d'ancrage | m3 | 4,95 |  |  |
| 2.5 | F/P de balise en béton armé pour signalisation de la fosse septique, hauteur 120cm et diamètre 20cm | U | 6 |  |  |
|  | Total 2 |  |  |  |  |
| 3 | DEPOT DE TRANSIT DES DECHETS SOLIDES |  |  |  |  |
| A | Terrassements |  |  |  |  |
| A.1 | Préparation de terrain et implantation | m² | 125,26 |  |  |
| A.2 | Fouilles en rigole pour fondation | m3 | 10,51 |  |  |
| A.3 | Fouilles pour semelles isolées | m3 | 5,02 |  |  |
| A.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 15,53 |  |  |
| A.5 | Remblais d'apport compactés | m3 | 21,95 |  |  |
|  | Sous-total A |  |  |  |  |
| B | Bétons et maçonneries en fondation |  |  |  |  |
| B.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1,04 |  |  |
| B.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 29,20 |  |  |
| B.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles | m3 | 0,65 |  |  |
| B.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente | m3 | 0,36 |  |  |
| B.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm | m3 | 1,17 |  |  |
| B.6 | Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 | m3 | 6,66 |  |  |
| B.7 | Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour rampes d'accès et perrons | m3 | 2,70 |  |  |
|  | Sous-total B |  |  |  |  |
| C | Bétons et maçonneries en élévation |  |  |  |  |
| C.1 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 58,40 |  |  |
| C.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 0,41 |  |  |
| C.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour couronnement de 15x10cm | m3 | 0,44 |  |  |
|  | Sous-total C |  |  |  |  |
| D | Enduits et revêtements |  |  |  |  |
| D.1 | Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches | m2 | 127,54 |  |  |
|  | Sous-total D |  |  |  |  |
| E | Peinture |  |  |  |  |
| E.1 | F/P de peinture FOM sur murs | m2 | 127,54 |  |  |
|  | Sous-total E |  |  |  |  |
|  | Total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Mesures environnementales et sociales |  |  |  |  |
| 4.1 | Mesures de protection des travailleurs (sécurisation du chantier, EPI et EPC pour les travailleurs, boîtes à pharmacie fournies en médicaments de 1er soin, etc.) | FF | 1 |  |  |
| 4.2 | Prises en charge des services techniques de l'Etat pour la mise en œuvre des activités de suivi et surveillance environnemental | FF | 1 |  |  |
|  | Total 4 |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL DU LOT 2 |  |  |  |  |

Lot 3 : Construction de Hall à poisson sur le nouveau port de pêche de Mopti

| N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en F CFA HT | Montant en F CFA HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  |
| 0.1 | Installation et repli du chantier | FF | 1 |  |  |
| 0.2 | Plans d'exécution des travaux | FF | 1 |  |  |
| 0.3 | Plans de récolement des ouvrages | FF | 1 |  |  |
|  | Sous-total 0 |  |  |  |  |
| 1 | Terrassements |  |  |  |  |
| 1.1 | Préparation de terrain et implantation | m² | 322 |  |  |
| 1.2 | Fouilles en rigole pour fondation et cunettes | m3 | 13,80 |  |  |
| 1.3 | Fouilles pour semelles isolées | m3 | 3,30 |  |  |
| 1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 8,10 |  |  |
| 1.5 | Remblais d'apport compactés | m3 | 53,30 |  |  |
|  | Sous-total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Bétons et maçonneries en fondation |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1,20 |  |  |
| 2.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 16 |  |  |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles | m3 | 0,80 |  |  |
| 2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente | m3 | 0,20 |  |  |
| 2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm | m3 | 0,80 |  |  |
| 2.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour cunettes (radier et parois) | m3 | 4,10 |  |  |
| 2.7 | Béton de forme ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 | m3 | 24,60 |  |  |
| 2.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dallettes (60x60x10cm) pour la couverture de la cunette | m3 | 3,80 |  |  |
|  | Sous-total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Bétons et maçonneries en élévation |  |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 55,40 |  |  |
| 3.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 0,90 |  |  |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 15x40cm | m3 | 0,60 |  |  |
| 3.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 15x40cm | m3 | 1,27 |  |  |
|  | Sous-total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Couverture |  |  |  |  |
| 4.1 | F/P de ferme métallique pour toiture en double pente, longueur 10m, hauteur 1,6m en double cornière de 50x50x5mm | U | 4 |  |  |
| 4.2 | F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80 | U | 12 |  |  |
| 4.3 | F/P de panne en IPN80 pour toiture | ml | 252,80 |  |  |
| 4.4 | F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour auvents | ml | 126,40 |  |  |
| 4.5 | F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème | m² | 493,74 |  |  |
| 4.6 | F/P de faîtière pour toiture | ml | 31,50 |  |  |
| 4.7 | F/P de descente d'eau en PVC 110 avec coude 90° | ml | 60 |  |  |
|  | Sous-total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Electricité |  |  |  |  |
| 5.1 | Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
| 5.2 | F/P de lampe économique 85w | U | 10 |  |  |
| 5.3 | F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W | U | 4 |  |  |
| 5.4 | F/P d'interrupteur double allumage | U | 6 |  |  |
|  | Sous-total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Enduits et revêtements |  |  |  |  |
| 6.1 | Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches | m2 | 147,30 |  |  |
| 6.2 | F/P de revêtement du sol en carreaux gré céramique antidérapants, 30x30 cm | m² | 683,35 |  |  |
| 6.3 | F/P de plinthe en carreaux gré céramique, hauteur : 10 cm | ml | 24 |  |  |
|  | Sous-total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Peinture |  |  |  |  |
| 7.1 | F/P de peinture FOM sur murs | m2 | 180 |  |  |
|  | Sous-total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Mesures environnementales et sociales |  |  |  |  |
| 8.1 | Mesures de protection des travailleurs (sécurisation du chantier, EPI et EPC pour les travailleurs, boîtes à pharmacie fournies en médicaments de 1er soin, etc.) | FF | 1 |  |  |
|  | Sous-total 8 |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL DU LOT 3 |  |  |  |  |

Lot 4 : Construction de latrines publiques et de plateforme de stockage sur le nouveau port de pêche de Mopti

| N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en F CFA HT | Montant en F CFA HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation et repli du chantier | FF | 1 |  |  |
| 1.2 | Plans d'exécution des travaux | FF | 1 |  |  |
| 1.3 | Plans de récolement des ouvrages | FF | 1 |  |  |
|  | Total 1 |  |  |  |  |
| 2 | BLOC DE SIX LATRINES |  |  |  |  |
| A | Terrassements |  |  |  |  |
| A.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m² | 84 |  |  |
| A.2 | Fouilles en rigole pour le mur d'écran 30x45cm | m3 | 1,96 |  |  |
| A.3 | Fouilles pour semelles isolées 35x35x25cm | m3 | 1 |  |  |
| A.4 | Fouilles en masse pour la fosse fixe 4,4x3,00x1,85m | m3 | 83 |  |  |
| A.5 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 83,12 |  |  |
|  | Sous-total A |  |  |  |  |
| B | Bétons et maçonneries en fondation |  |  |  |  |
| B.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1,87 |  |  |
| B.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 15x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 73 |  |  |
| B.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles | m3 | 0,17 |  |  |
| B.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour radier de la fosse, ép. 10cm | m3 | 3,32 |  |  |
| B.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux de la fosse septique | m3 | 0,78 |  |  |
| B.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle de couverture de la fosse septique | m3 | 3,32 |  |  |
| B.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalles amovibles et tampons de visite | m3 | 0,17 |  |  |
| B.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour pré poteaux du mur d'écran | m3 | 0,19 |  |  |
| B.9 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines de 15x15cm | m3 | 0,32 |  |  |
| B.10 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutre de la fosse 25x15cm | m3 | 0,37 |  |  |
| B.11 | Béton de forme ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 | m3 | 1,33 |  |  |
| B.12 | Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour rampes d'accès et perrons | m3 | 2 |  |  |
|  | Sous-total B |  |  |  |  |
| C | Bétons et maçonneries en élévation |  |  |  |  |
| C.1 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m² | 98 |  |  |
| C.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 1,03 |  |  |
| C.3 | F/P de poteaux en IPN 80 pour l'encrage de la couverture | ml | 5,18 |  |  |
| C.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages de 15x20cm | m3 | 1,02 |  |  |
| C.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour couronnement de 15x10 cm | m3 | 0,21 |  |  |
|  | Sous-total C |  |  |  |  |
| D | Couverture |  |  |  |  |
| D.1 | F/P de poutres métalliques en IPN 80 | ml | 17,50 |  |  |
| D.2 | F/P de pannes en cornières 50x50x5mm | ml | 30,15 |  |  |
| D.3 | F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème | m² | 26,00 |  |  |
|  | Sous-total D |  |  |  |  |
| E | Electricité |  |  |  |  |
| E.1 | Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
| E.2 | F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 6 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement | U | 1,00 |  |  |
| E.3 | F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W | U | 7,00 |  |  |
| E.4 | F/P d'interrupteur simple allumage étanche | U | 7,00 |  |  |
| E.5 | F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total E |  |  |  |  |
| F | Menuiseries |  |  |  |  |
| F.1 | F/P de porte métallique pleine 70/220cm | U | 6 |  |  |
| F.2 | F/P de grille de protection et barres d'appui pour les handicapés | ml | 34 |  |  |
|  | Sous-total F |  |  |  |  |
| G | Enduits et revêtements |  |  |  |  |
| G.1 | Enduits au mortier de ciment ép. : 1,5cm dosé à 350 kg/m3 | m² | 220 |  |  |
| G.2 | Enduits lisse en mortier de ciment y compris barbotine pour la fosse ép. : 2cm dosé à 400 kg/m3 | m² | 82 |  |  |
|  | Sous-total G |  |  |  |  |
| H | Plomberie sanitaire |  |  |  |  |
| H.1 | Tuyau de ventilation de la fosse en PVC Ø 63 de 3m avec coude moustiquaire, collier de fixation y compris toutes sujétions | U | 6 |  |  |
|  | Sous-total H |  |  |  |  |
| I | Peinture |  |  |  |  |
| I.1 | F/P de peinture FOM surs murs | m² | 220 |  |  |
| I.2 | F/P de peinture à l'huile sur murs intérieurs, hauteur : 2,20m | m² | 114 |  |  |
| I.3 | Peinture à l'huile sur menuiseries | m² | 18 |  |  |
|  | Sous-total I |  |  |  |  |
|  | TOTAL 2 |  |  |  |  |
| 3 | PLATEFORME DE STOCKAGE DE BOIS |  |  |  |  |
| A | Terrassements |  |  |  |  |
| A.1 | Préparation de terrain et implantation | m² | 58 |  |  |
| A.2 | Fouilles en rigole pour fondation | m3 | 11,88 |  |  |
| A.3 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 8,70 |  |  |
|  | Sous-total A |  |  |  |  |
| B | Bétons et maçonneries |  |  |  |  |
| B.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1,00 |  |  |
| B.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 12,56 |  |  |
| B.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour socles, poteaux et chaînages | m3 | 1,70 |  |  |
| B.4 | Béton de forme non armé ép. 10 cm dosé à 300 kg/m3 | m3 | 2,50 |  |  |
| B.5 | Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour rampes d'accès et perrons | m3 | 2,23 |  |  |
|  | Sous-total B |  |  |  |  |
|  | Total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Pavage de l'extension de la voire |  |  |  |  |
| 4.1 | Dépose et repose des paves et bordures et évacuation des débris vers la décharge | FF | 1 |  |  |
| 4.2 | Préparation et compactage du sol d'assisse y compris le reprofilage et le réglage | m² | 275,25 |  |  |
| 4.3 | F/P de pavés autobloquants complémentaires, ép. 13 cm | m² | 325 |  |  |
|  | Total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Mesures environnementales et sociales |  |  |  |  |
| 5.1 | Mesures de protection des travailleurs (sécurisation du chantier, EPI et EPC pour les travailleurs, boîtes à pharmacie fournies en médicaments de 1er soin, etc.) | FF | 1 |  |  |
|  | Total 5 |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL DU LOT 4 |  |  |  |  |

# Text boxes

Cahier spécial des charges MLI 150441T-10112

Annexe 3

Métré récapitulatif