## cadre RECAPITULATIF
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
REF | DESIGNATION | QTE | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
1 | GENERALITES | 1
2 | ENTREE ET AMENAGEMENT | 1
3 | ADMINISTRATION | 1
4 | BIBLIOTHEQUE (Case d'études) | 1
5 | SALLE INFORMATIQUE | 1
6 | SALLE DE REUNION | 1
7 | PATIO | 1
8 | REHABILITATION 4 SALLES DE CLASSES | 1
9 | REHABILITATION BUREAU + MAGASIN | 1
10 | REHABILITATION LATRINES | 1
11 | BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSES | 1
12 | TOILETTES 2 CABINES | 2
13 | TERRAINS DE SPORT | 1
14 | LOGEMENT DIRECTEUR | 1
15 | LOGEMENT GARDIEN | 1
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T en f CFA
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T en euros

## Cadre DQE Généralites
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF GENERALITES
| Désignation | unité | Qtité | Prix unit. | Prix Total
I | GÉNÉRALITÉS
1.1 | INSTALLATION DU CHANTIER ET REPLI: Baraque de chantier avec bureau et 08 chaises minimum, l'amenée du matériel nécessaire à l'installation, les panneaux de chantier, le gardiennage, l'organisation des différentes aires, l'identification des carrières, le nettoyage du chantieret des batiments à la fin des travaux et le repli | ff | 1
TOTAL GENERAL GENERALITES CEG ZOUMBOU HT en f CFA
TOTAL GENERAL GENERALITES CEG ZOUMBOU HT en euros

## Cadre BPU Généralites
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES GENERALITES
| Désignation | unité | Prix en chiffres | Prix en lettres
I | GÉNÉRALITÉS
1.1 | INSTALLATION DU CHANTIER ET REPLI: Baraque de chantier avec bureau et 08 chaises minimum, l'amenée du matériel nécessaire à l'installation, les panneaux de chantier, le gardiennage, l'organisation des différentes aires, l'identification des carrières, le nettoyage du chantieret des batiments à la fin des travaux et le repli | ff

## cadre DQE EntréeAménag
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF ENTREE ET AMENAGEMENT
| Désignation | unité | Qtité | Prix unit. | Prix Total
I | GENERALITES
1.1 | Implantation : Débroussaillage, décapage, nivellement de l'emprise et sur 1,50 m tout au tour de la zone de l'entrée principale et des entrées secondaires, implantation de l'entrée principale et des entrées secondaires (2) | m² | 90.432
SOUS-TOTAL
II | TERRASSEMENTS
2.1 | Fouilles en rigoles | m3 | 12.36
2.2 | Fouilles en pleine masse pour semelles isolées | m3 | 0.6
2.3 | Remblai des fouilles | m3 | 22.5
SOUS-TOTAL
III | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
3.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sous toutes les semelles | m3 | 0.515
3.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes | m3 | 3.09
3.3 | Béton armé pour semelles isolée | m3 | 0.984
3.4 | Béton armé pour chaînage bas | m3 | 0.824
3.5 | Béton armé pour couronnement | m3 | 0.09
3.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorces poteaux | m3 | 0.493
3.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 1.476
3.8 | Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2 | 13.39
3.9 | Elevation en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 | 32.86
SOUS-TOTAL
IV | ENDUITS - REVETEMENTS - PEINTURE
4.1 | Enduits ciment sur murs et poteaux | m2 | 34.196
4.2 | Enduit tyrolien sur murs et poteaux | m2 | 34.196
4.3 | Peinture sur menuiserie métallique (portail et portillon) | m² | 30.8
SOUS-TOTAL
V | MENUISERIES METALLIQUES
5.1 | Portillon en tôle pleine de 15/10 double face de 150 x 220 avec un cadrillage de 40x60 en tube carré de 45/2 y compris serrure et toutes sujétions de pose | u | 2
5.2 | Portail en tôle pleine de 15/10 double face de 400 x 220 avec un cadrillage de 40x60 en tube carré de 45/2 y compris serrure et toutes sujétions de pose | u | 1
5.3 | F et P de plaque metallique pour identification en tôle de dimension 1,20 x 1,10 fixée au mur y compris toutes sujétions de pose | u | 2
SOUS-TOTAL
VI | AMÉNAGEMENT EXTERIEUR
6.1 | Implantation des voies de circulation | m2 | 714
6.2 | Fourniture et pose de bordures de 5 cm pour passage | ml | 364
6.3 | couche de base en latérite compactée de 10 cm d'épaisseur | m3 | 107.1
SOUS-TOTAL
TOTAL ENTREE AMENAGEMENT HT f CFA
TOTAL ENTREE AMENAGEMENT HT en euros

## cadre BPU EntréeAménag
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ENTREE ET AMENAGEMENT
| Désignation | unité | Prix en chiffres | Prix en lettres
I | GENERALITES
1.1 | Implantation : Débroussaillage, décapage, nivellement de l'emprise et sur 1,50 m tout au tour de la zone de l'entrée principale et des entrées secondaires, implantation de l'entrée principale et des entrées secondaires (2) | m²
II | TERRASSEMENTS
2.1 | Fouilles en rigoles | m3
2.2 | Fouilles en pleine masse pour semelles isolées | m3
2.3 | Remblai des fouilles | m3
III | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
3.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sous toutes les semelles | m3
3.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes | m3
3.3 | Béton armé pour semelles isolée | m3
3.4 | Béton armé pour chaînage bas | m3
3.5 | Béton armé pour couronnement | m3
3.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorces poteaux | m3
3.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3
3.8 | Soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2
3.9 | Elevation en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2
IV | ENDUITS - REVETEMENTS - PEINTURE
4.1 | Enduits ciment sur murs et poteaux | m2
4.2 | Enduit tyrolien sur murs et poteaux | m2
4.3 | Peinture sur menuiserie métallique (portail et portillon) | m²
V | MENUISERIES METALLIQUES
5.1 | Portillon en tôle pleine de 15/10 double face de 150 x 220 avec un cadrillage de 40x60 en tube carré de 45/2 y compris serrure et toutes sujétions de pose | u
5.2 | Portail en tôle pleine de 15/10 double face de 400 x 220 avec un cadrillage de 40x60 en tube carré de 45/2 y compris serrure et toutes sujétions de pose | u
5.3 | F et P de plaque metallique pour identification en tôle de dimension 1,20 x 1,10 fixée au mur y compris toutes sujétions de pose | u
VI | AMÉNAGEMENT EXTERIEUR
6.1 | Implantation des voies de circulation | m2
6.2 | Fourniture et pose de bordures de 5 cm pour passage | ml
6.3 | couche de base en latérite compactée de 10 cm d'épaisseur | m3

## CADRE DQE ADMINISTRATION
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF ADMINISTRATION
REF. | Désignation | unité | Qtité | Prix unit. | Prix Total
I | GÉNÉRALITÉS
1.1 | Implantation | m2 | 195 |  |  | 106.35
| SOUS-TOTAL |  |  |  |  | 15.6 | 9.9
II | TERRASSEMENTS |  |  |  |  | 121.95 | 116.25 | 24.39
2.1 | Fouilles en rigoles | m3 | 34.7437
2.2 | Remblai des fouilles | m3 | 14.715 |  |  | POTEAUX | 39
2.3 | Remblai arrosé et compacté | m3 | 37.224
SOUS-TOTAL
III | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
3.1 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | m3 | 2.0438
3.2 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles filantes de 20 cm d'épaisseur | m3 | 8.175
3.3 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorce poteaux | m3 | 1.24
3.4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas | m3 | 3.27
3.5 | Bêton de forme d'aire en trellis soudés dosé à 300kg/m3 d'épaisseur de 10cm y compris film polyane, anti termites et toutes sujjestions | m3 | 9.306
3.6 | Béton armé pour Rampes d'accès | m3 | 0.54
3.7 | Béton armé pour marches | m3 | 0.375
3.8 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage linteau | m3 | 2.3823
3.9 | Béton armé pour chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.0378
3.10 | Béton armé pour chaînage appui de fenêtres dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.50805
3.11 | Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.835
3.12 | Protection autour du bâtiment en gros béton Dosé à 200kg/m3 | m3 | 7.6776
3.13 | Béton armé élements decoratifs terrasse | m3 | 1.6875
3.14 | Maçonnerie en Agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2 | 81.75
3.15 | Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 | 357.345
SOUS-TOTAL
IV | ENDUITS, REVÊTEMENTS
4.1 | Enduit ciment sur murs extérieurs | m2 | 169.35
4.2 | Enduit ciment intérieur sur murs | m2 | 329.408
4.3 | Faïence murale | m2 | 0
4.4 | Enduit tyrolien sur murs extérieurs | m2 | 169.35
4.5 | Carreaux grès cérame de 40X40 | m2 | 93.06 |  |  | 161.43 | 68.37 |  | 13.05
4.6 | Carreaux anti-dérapant pour S.E. de 30x30 | m2 | 0
4.7 | Plinthe encastrée | ml | 102.94
SOUS-TOTAL
V | COUVERTURE - ETANCHEITE
5.1 | F et P de traverse en IPN de 80 au niveau de la terrasse | ml | 2.45
5.2 | Fourniture et Pose de tube carré de 50/2 | ml | 130.87
5.3 | Couverture en tole aluzinc 50/100, feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle, crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étancheité. | m2 | 126.3085
5.4 | Fourniture et pose des aérations en tole perforé sur cadre métallique y compris toutes sujétions | U | 8
5.5 | Etanchéité sur toiture | m2 | 12.908
SOUS-TOTAL
VI | MENUISERIES MÉTALLIQUES
6.1 | F et P de Porte en tole pleine de 120 x 220 y compris peinture anti rouille et serrure à 5 clés | u | 2
6.2 | F et P de Fenêtre en tole pleine de 100 x 120 y compris peinture anti rouille et serrure à 5 clés | u | 10
6.3 | F et P de Porte en châssis vitré de 120 x 220 y compris peinture anti rouille et serrure et vitre de 5 mm d'épaisseur | u | 2
6.4 | F et P de Fenêtre en châssis vitré de 100 x 120 y compris peinture anti rouille et serrure et vitre de 5 mm d'épaisseur | u | 10
6.5 | Fourniture et pose de garde corps métallique | ml | 5.17
SOUS-TOTAL
VII | MENUISERIES BOIS
7.1 | Faux plafond en contre plaqué de 5mm, quadrillage de 60X60 y compris toutes sujétions | m2 | 93.06
SOUS-TOTAL
VIII | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
8.1 | Peinture à huile sur menuiserie | m2 | 50.16
8.2 | Peinture à huile murale | m2 | 329.408
8.3 | Peinture fom sur faux plafond | m2 | 93.06
SOUS-TOTAL
IX | ÉLECTRICITÉ
9.1 | Panneaux Mono 500Wc | u | 8
9.2 | Régulateur MPPT 150/70 | u | 1
9.3 | Multiplus II 48/5000VA | u | 1
9.4 | Cerbo Gx avec écran Gx touch | u | 1
9.5 | Coffret AC | u | 1
9.6 | Coffret DC | u | 1
9.7 | ensemble de Batteries Pylontech US5000 | u | 1
9.8 | Rack 12U | u | 1
9.9 | Filerie de distribution, y compris la mise en œuvre des fourreaux, accessoires et mise à la terre en cuivre nu de 25 mm2 y/c toutes sujétions de pose en fond de fouille ( TH rigide 10 mm² jaune-vert; barrete de coupure; piquet de terre etc ) et accessoires de raccordement | ff | 1
9.10 | F et P Interrupteur SA | u | 4
9.11 | F et P Interrupteur DA | u | 3
9.12 | F et P de réglette LED de 60 | u | 3
9.13 | F et P de réglette LED de 120 | u | 6
9.14 | F et P de réglette étanche LED de 120 | u | 1
9.15 | F et P de réglette étanche LED de 60 | u | 1
9.16 | F et P de prise 16A+T | u | 16
9.17 | F et P de brasseur d'air + rhéostat | u | 6
9.18 | F et P d'extincteur à poudre ABC de 6 kg | u | 1
SOUS-TOTAL
TOTAL ADMINISTRATION (f CFA)
TOTAL ADMINISTRATION (Euros)

## CADRE BPU ADMINISTRATION
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ADMINISTRATION
| Désignation | unité | Prix en chiffres | Prix en lettres
I | GÉNÉRALITÉS
1.1 | Implantation | m2 |  |  | 106.35
| SOUS-TOTAL |  |  |  | 15.6 | 9.9
II | TERRASSEMENTS |  |  |  | 121.95 | 116.25 | 24.39
2.1 | Fouilles en rigoles | m3
2.2 | Remblai des fouilles | m3 |  |  | POTEAUX | 39
2.3 | Remblai arrosé et compacté | m3
III | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
3.1 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | m3
3.2 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles filantes de 20 cm d'épaisseur | m3
3.3 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorce poteaux | m3
3.4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas | m3
3.5 | Bêton de forme d'aire en trellis soudés dosé à 300kg/m3 d'épaisseur de 10cm y compris film polyane, anti termites et toutes sujjestions | m3
3.6 | Béton armé pour Rampes d'accès | m3
3.7 | Béton armé pour marches | m3
3.8 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage linteau | m3
3.9 | Béton armé pour chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.10 | Béton armé pour chaînage appui de fenêtres dosé à 350kg/m3 | m3
3.11 | Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m3 | m3
3.12 | Protection autour du bâtiment en gros béton Dosé à 200kg/m3 | m3
3.13 | Béton armé élements decoratifs terrasse | m3
3.14 | Maçonnerie en Agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2
3.15 | Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2
IV | ENDUITS, REVÊTEMENTS
4.1 | Enduit ciment sur murs extérieurs | m2
4.2 | Enduit ciment intérieur sur murs | m2
4.3 | Faïence murale | m2
4.4 | Enduit tyrolien sur murs extérieurs | m2
4.5 | Carreaux grès cérame de 40X40 | m2 |  |  | #REF! | #REF! |  | 13.05
4.6 | Carreaux anti-dérapant pour S.E. de 30x30 | m2
4.7 | Plinthe encastrée | ml
V | COUVERTURE - ETANCHEITE
5.1 | F et P de traverse en IPN de 80 au niveau de la terrasse | ml
5.2 | Fourniture et Pose de tube carré de 50/2 | ml
5.3 | Couverture en tole aluzinc 50/100, feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle, crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étancheité. | m2
5.4 | Fourniture et pose des aérations en tole perforé sur cadre métallique y compris toutes sujétions | U
5.5 | Etanchéité sur toiture | m2
VI | MENUISERIES MÉTALLIQUES
6.1 | F et P de Porte en tole pleine de 120 x 220 y compris peinture anti rouille et serrure à 5 clés | u
6.2 | F et P de Fenêtre en tole pleine de 100 x 120 y compris peinture anti rouille et serrure à 5 clés | u
6.3 | F et P de Porte en châssis vitré de 120 x 220 y compris peinture anti rouille et serrure et vitre de 5 mm d'épaisseur | u
6.4 | F et P de Fenêtre en châssis vitré de 100 x 120 y compris peinture anti rouille et serrure et vitre de 5 mm d'épaisseur | u
6.5 | Fourniture et pose de garde corps métallique | ml
SOUS-TOTAL
VII | MENUISERIES BOIS
7.1 | Faux plafond en contre plaqué de 5mm, quadrillage de 60X60 y compris toutes sujétions | m2
SOUS-TOTAL
VIII | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
8.1 | Peinture à huile sur menuiserie | m2
8.2 | Peinture à huile murale | m2
8.3 | Peinture fom sur faux plafond | m2
SOUS-TOTAL
IX | ÉLECTRICITÉ
9.1 | Panneaux Mono 500Wc | u
9.2 | Régulateur MPPT 150/70 | u
9.3 | Multiplus II 48/5000VA | u
9.4 | Cerbo Gx avec écran Gx touch | u
9.5 | Coffret AC | u
9.6 | Coffret DC | u
9.7 | ensemble de Batteries Pylontech US5000 | u
9.8 | Rack 12U | u
9.9 | Filerie de distribution, y compris la mise en œuvre des fourreaux, accessoires et mise à la terre en cuivre nu de 25 mm2 y/c toutes sujétions de pose en fond de fouille ( TH rigide 10 mm² jaune-vert; barrete de coupure; piquet de terre etc ) et accessoires de raccordement | ff
9.10 | F et P Interrupteur SA | u
9.11 | F et P Interrupteur DA | u
9.12 | F et P de réglette LED de 60 | u
9.13 | F et P de réglette LED de 120 | u
9.14 | F et P de réglette étanche LED de 120 | u
9.15 | F et P de réglette étanche LED de 60 | u
9.16 | F et P de prise 16A+T | u
9.17 | F et P de brasseur d'air + rhéostat | u
9.18 | F et P d'extincteur à poudre ABC de 6 kg | u

## CADRE DQE BIBLIOTHEQUE
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE LA BIBLIOTHEQUE (CASE D'ETUDE)
REF. | Désignation | unité | Qtité | Prix unit. | Prix Total
I | GÉNÉRALITÉS
1.1 | Implantation | m² | 82.5
SOUS-TOTAL
II | TERRASSEMENTS
2.1 | Fouilles en rigoles | m3 | 18.7
2.2 | Remblai des fouilles | m3 | 7.92
2.3 | Remblai arrosé et compacté | m3 | 18
SOUS-TOTAL
III | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
3.1 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | m3 | 1.1
3.2 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles filantes de 20 cm d'épaisseur | m3 | 4.4
3.3 | Béton armé pour amorce poteaux | m3 | 0.68
3.4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas | m3 | 1.76
3.5 | Bêton de forme d'aire en trellis soudés dosé à 300kg/m3 d'épaisseur de 10cm y compris film polyane, anti termites et toutes sujjestions | m3 | 6.2935
3.6 | Béton armé pour chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.32
3.7 | Béton armé pour chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.6402
3.8 | Béton armé pour chaînage appui de fenêtres dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.5145
3.9 | Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.7212
3.10 | Maçonnerie en Agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2 | 44
3.11 | Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 | 198
3.12 | Socle pour placard en béton dosé 150 kg/m3 | m3 | 0.3315
3.13 | Réalisation des dallettes en Béton armé pour placard | m3 | 0.4641
3.14 | Gros béton pour la protection du bâtiment Dosé à 200kg/m3 | m3 | 11.5175
SOUS-TOTAL
IV | ENDUITS, REVÊTEMENTS
4.1 | Enduit ciment sur murs extérieurs | m2 | 171.5
4.2 | Enduit ciment intérieur sur murs | m2 | 172.8
4.3 | Enduit tyrolien sur murs extérieurs |  | 171.5
4.4 | Carreaux grès cérame de 40X40 | m2 | 59.62
4.5 | Plinthe de 10 cm de hauteur | ml | 44
SOUS-TOTAL
V | COUVERTURE -ETANCHEITE
5.1 | Traverse en IPN de 100 | ml | 6.2
5.2 | Fourniture et pose de panne en tube carré de 50 y compris toutes sujétions | ml | 83.2
5.3 | Fourniture et pose de panne de rive en tube carré de 50 | ml | 10.4
5.4 | Couverture en tole aluzinc 5/10 eme, feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle, crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étancheité. | m2 | 75.705
5.5 | Fourniture et pose des aérations hautes en tôle perforée de 15/10 de dimension 30X15 cm | u | 6
5.6 | Etanchéité sur toiture | m2 | 24
SOUS-TOTAL
VI | MENUISERIES MÉTALLIQUES
6.1 | F et P de Porte en tole pleine de 120 x 220 y compris sérrure à 5 clefs | u | 1
6.2 | F et P de Porte en tole pleine de 90 x 220 y compris sérrure | u | 2
6.3 | F et P de Fenêtre en tole pleine de 120 x 120 | u | 6
6.4 | F et P de Porte en châssis vitré de 120 x 220 y compris vitre de 5mm d'épaisseur | u | 1
6.5 | F et P de Porte en châssis vitré de 90 x 220 Y compris vitre de 5mm d'épaisseur | u | 1
6.6 | F et P de Fenêtre en châssis vitré de 120 x 120 y compris la pose de la vitre de 5mm d'épaisseur | u | 6
SOUS-TOTAL
VII | MENUISERIES BOIS
7.1 | Porte isoplane pour placard à âme pleine double battants de 120 pour armoires, y compris cadre, serrure, accessoires et toutes sujétions | u | 3
7.2 | Faux plafond en contre plaqué de 5mm, quadrillage de 60X60 y comprise toutes sujétions | m2 | 59.62
SOUS-TOTAL
VIII | PEINTURE
8.1 | Peinture à huile sur menuiserie | m2 | 49.62
8.2 | Peinture à huile sur murs intérieurs | m2 | 172.8
8.3 | Peinture fom ou vernis sous faux plafond | m2 | 59.62
SOUS-TOTAL
IX | ÉLECTRICITÉ
9.1 | Panneaux Mono 500Wc | u | 12
9.2 | Régulateur MPPT 150/70 | u | 1
9.3 | Multiplus II 48/5000VA | u | 1
9.4 | Cerbo Gx avec écran Gx touch | u | 1
9.5 | Coffret AC | u | 1
9.6 | Coffret DC | u | 1
9.7 | Batteries Pylontech US5000 | u | 3
9.8 | Rack 12U | u | 1
9.9 | Filerie de distribution, y compris la mise en œuvre des fourreaux, accessoires et mise à la terre en cuivre nu de 25 mm2 y/c toutes sujétions de pose en fond de fouille ( TH rigide 10 mm² jaune-vert; barrete de coupure; piquet de terre etc ) et accessoires de raccordement | ff | 1
9.10 | F et P Interrupteur SA | u | 3
9.11 | F et P Interrupteur DA | u | 2
9.12 | F et P de réglette LED de 60 | u | 2
9.13 | F et P de réglette LED de 120 | u | 4
9.14 | F et P de réglette étanche LED de 120 | u | 1
9.15 | F et P de réglette étanche LED de 60 | u | 10
9.16 | F et P de prise 16A+T | u | 1
9.17 | F et P de brasseur d'air + rhéostat | U | 1
SOUS-TOTAL
TOTAL Case D'étude (Bibliothèque) f CFA
TOTAL Case D'étude (Bibliothèque) Euros

## CADRE BPU BIBLIOTHEQUE
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES BIBLIOTHEQUE (CASE D'ETUDE)
REF. | Désignation | unité | Prix en chiffres | Prix en lettres
I | GÉNÉRALITÉS
1.1 | Implantation | m²
II | TERRASSEMENTS
2.1 | Fouilles en rigoles | m3
2.2 | Remblai des fouilles | m3
2.3 | Remblai arrosé et compacté | m3
III | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
3.1 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | m3
3.2 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles filantes de 20 cm d'épaisseur | m3
3.3 | Béton armé pour amorce poteaux | m3
3.4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas | m3
3.5 | Bêton de forme d'aire en trellis soudés dosé à 300kg/m3 d'épaisseur de 10cm y compris film polyane, anti termites et toutes sujjestions | m3
3.6 | Béton armé pour chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.7 | Béton armé pour chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.8 | Béton armé pour chaînage appui de fenêtres dosé à 350kg/m3 | m3
3.9 | Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m3 | m3
3.10 | Maçonnerie en Agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2
3.11 | Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2
3.12 | Socle pour placard en béton dosé 150 kg/m3 | m3
3.13 | Réalisation des dallettes en Béton armé pour placard | m3
3.14 | Gros béton pour la protection du bâtiment Dosé à 200kg/m3 | m3
IV | ENDUITS, REVÊTEMENTS
4.1 | Enduit ciment sur murs extérieurs | m2
4.2 | Enduit ciment intérieur sur murs | m2
4.3 | Enduit tyrolien sur murs extérieurs
4.4 | Carreaux grès cérame de 40X40 | m2
4.5 | Plinthe de 10 cm de hauteur | ml
V | COUVERTURE -ETANCHEITE
5.1 | Traverse en IPN de 100 | ml
5.2 | Fourniture et pose de panne en tube carré de 50 y compris toutes sujétions | ml
5.3 | Fourniture et pose de panne de rive en tube carré de 50 | ml
5.4 | Couverture en tole aluzinc 5/10 eme, feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle, crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étancheité. | m2
5.5 | Fourniture et pose des aérations hautes en tôle perforée de 15/10 de dimension 30X15 cm | u
5.6 | Etanchéité sur toiture | m2
VI | MENUISERIES MÉTALLIQUES
6.1 | F et P de Porte en tole pleine de 120 x 220 y compris sérrure à 5 clefs | u
6.2 | F et P de Porte en tole pleine de 90 x 220 y compris sérrure | u
6.3 | F et P de Fenêtre en tole pleine de 120 x 120 | u
6.4 | F et P de Porte en châssis vitré de 120 x 220 y compris vitre de 5mm d'épaisseur | u
6.5 | F et P de Porte en châssis vitré de 90 x 220 Y compris vitre de 5mm d'épaisseur | u
6.6 | F et P de Fenêtre en châssis vitré de 120 x 120 y compris la pose de la vitre de 5mm d'épaisseur | u
SOUS-TOTAL
VII | MENUISERIES BOIS
7.1 | Porte isoplane pour placard à âme pleine double battants de 120 pour armoires, y compris cadre, serrure, accessoires et toutes sujétions | u
7.2 | Faux plafond en contre plaqué de 5mm, quadrillage de 60X60 y comprise toutes sujétions | m2
VIII | PEINTURE
8.1 | Peinture à huile sur menuiserie | m2
8.2 | Peinture à huile sur murs intérieurs | m2
8.3 | Peinture fom ou vernis sous faux plafond | m2
IX | ÉLECTRICITÉ
9.1 | Panneaux Mono 500Wc | u
9.2 | Régulateur MPPT 150/70 | u
9.3 | Multiplus II 48/5000VA | u
9.4 | Cerbo Gx avec écran Gx touch | u
9.5 | Coffret AC | u
9.6 | Coffret DC | u
9.7 | Batteries Pylontech US5000 | u
9.8 | Rack 12U | u
9.9 | Filerie de distribution, y compris la mise en œuvre des fourreaux, accessoires et mise à la terre en cuivre nu de 25 mm2 y/c toutes sujétions de pose en fond de fouille ( TH rigide 10 mm² jaune-vert; barrete de coupure; piquet de terre etc ) et accessoires de raccordement | ff
9.10 | F et P Interrupteur SA | u
9.11 | F et P Interrupteur DA | u
9.12 | F et P de réglette LED de 60 | u
9.13 | F et P de réglette LED de 120 | u
9.14 | F et P de réglette étanche LED de 120 | u
9.15 | F et P de réglette étanche LED de 60 | u
9.16 | F et P de prise 16A+T | u
9.17 | F et P de brasseur d'air + rhéostat | U

## CADRE DQE SALLE INFORM-LABO
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE LA SALLE INFORMATIQUE-LABO
REF. | Désignation | unité | Qtité | Prix unit. | Prix Total
I | GÉNÉRALITÉS
1.1 | Implantation | m2 | 110.5
SOUS-TOTAL
II | TERRASSEMENTS
2.1 | Fouilles en rigoles | m3 | 6.7745
2.2 | Remblai des fouilles | m3 | 7.173
2.3 | Remblai arrosé et compacté | m3 | 19.26
SOUS-TOTAL
III | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
3.1 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | m3 | 0.99625
3.2 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles filantes de 20 cm d'épaisseur | m3 | 3.985
3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorce poteaux | m3 | 0.44
3.4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas | m3 | 1.594
3.5 | Bêton de forme d'aire en trellis soudés dosé à 300kg/m3 d'épaisseur de 10cm y compris film polyane, anti termites et toutes sujjestions | m3 | 6.42
3.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour appui fenêtre | m3 | 0.51675
3.7 | Béton armé pour chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.1955
3.8 | Béton armé pour chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.6899
3.9 | Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.1138
3.10 | Protection du bâtiment en gros béton dosé à 200kg/m3 | m3 | 14.45
3.11 | Maçonnerie en Agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2 | 39.85
3.12 | Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 | 179.325
3.13 | Réalisation de paillasse en Béton armé y compris maçonnerie du supports | m2 | 6
SOUS-TOTAL
IV | ENDUITS, REVÊTEMENTS
4.1 | Enduit ciment sur murs extérieurs | m2 | 202.25
4.2 | Enduit ciment intérieur sur murs | m2 | 145.28
4.3 | Enduit tyrolien sur murs extérieurs | m2 | 202.25
4.4 | Carreaux grès cérame de 40X40 | m2 | 64.2
4.5 | Faïence sur mur et paillasse | m2 | 15.64
4.6 | Fourniture et pose de plinthe de 10 cm de hauteur | ml | 39.85
SOUS-TOTAL
V | CHARPENTE/COUVERTURE
5.1 | Fourniture et pose de panne en tubes carrés de 50 y compris toutes sujétions | ml | 89.6
5.2 | Fourniture et pose de traverse en IPN de 80 | ml | 11.2
5.3 | Couverture en tole aluzinc 5/10 eme , feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle, crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étancheité. | m2 | 74.25
5.4 | Fourniture et pose des aérations hautes en tôle perforée de 15/10 de dimension de 30X15 cm y compris toutes sujétions | u | 6
SOUS-TOTAL
VI | MENUISERIES MÉTALLIQUES
6.1 | F et P de Porte en tole pleine de 120 x 220 | u | 1
6.2 | F et P de Porte en tole pleine de 90 x 220 | u | 1
6.3 | F et P de Fenêtre en tole pleine de 120 x 120 | u | 7
6.4 | F et P de Porte en châssis vitré de 120 x 220 (cadre + vitre d'épaisseur 5 mm) | u | 1
6.5 | F et P de Porte en châssis vitré de 90 x 220 (cadre + vitre de 5 mm d'épaisseur) | u | 1
6.6 | F et P de Fenêtre en châssis vitré de 120 x 120 (cadre + vitre de 5 mm d'épaisseur) | u | 7
SOUS-TOTAL
VII | MENUISERIES BOIS
7.1 | Faux plafond en contre plaqué de 5mm, quadrillage de 60X60 y comprise toutes sujétions | m2 | 64.2
SOUS-TOTAL
VIII | PEINTURE
8.1 | Peinture à huile sur menuiserie | m2 | 29.4
8.2 | Peinture à huile murale y compris enduit peintre | m2 | 145.28
8.3 | Peinture fom ou vernis sous faux plafond | m2 | 64.2
SOUS-TOTAL
IX | ÉLECTRICITÉ
9.1 | Branchement au tableau général du local technique avec câble d'alimentation 4x16mm2, y compris toutes sujétions | ff | 1
9.2 | Filerie de distribution, y compris la mise en œuvre des fourreaux, accessoires et mise à la terre en cuivre nu de 25 mm2 y/c toutes sujétions de pose en fond de fouille ( TH rigide 10 mm² jaune-vert; barrete de coupure; piquet de terre etc ) et accessoires de raccordement | ff | 1
9.3 | F et P Interrupteur SA | u | 2
9.4 | F et P Interrupteur DA | u | 2
9.6 | F et P de réglette LED de 120 | u | 4
9.7 | F et P de prise 16A+T | u | 6
9.8 | F et P de brasseur d'air + rhéostat | u | 6
SOUS-TOTAL
TOTAL Salle informatique - Labo (Case D'étude) f CFA
TOTAL Salle informatique - Labo (Case D'étude) Euros

## CADRE BPU SALLE INFORM-LABO
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES SALLE INFORMATIQUE-LABO
REF. | Désignation | unité | Prix en chiffres | Prix en lettres
I | GÉNÉRALITÉS
1.1 | Implantation | m2
II | TERRASSEMENTS
2.1 | Fouilles en rigoles | m3
2.2 | Remblai des fouilles | m3
2.3 | Remblai arrosé et compacté | m3
III | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
3.1 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | m3
3.2 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles filantes de 20 cm d'épaisseur | m3
3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorce poteaux | m3
3.4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas | m3
3.5 | Bêton de forme d'aire en trellis soudés dosé à 300kg/m3 d'épaisseur de 10cm y compris film polyane, anti termites et toutes sujjestions | m3
3.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour appui fenêtre | m3
3.7 | Béton armé pour chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.8 | Béton armé pour chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.9 | Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m3 | m3
3.10 | Protection du bâtiment en gros béton dosé à 200kg/m3 | m3
3.11 | Maçonnerie en Agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2
3.12 | Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2
3.13 | Réalisation de paillasse en Béton armé y compris maçonnerie du supports | m2
IV | ENDUITS, REVÊTEMENTS
4.1 | Enduit ciment sur murs extérieurs | m2
4.2 | Enduit ciment intérieur sur murs | m2
4.3 | Enduit tyrolien sur murs extérieurs | m2
4.4 | Carreaux grès cérame de 40X40 | m2
4.5 | Faïence sur mur et paillasse | m2
4.6 | Fourniture et pose de plinthe de 10 cm de hauteur | ml
V | CHARPENTE/COUVERTURE
5.1 | Fourniture et pose de panne en tubes carrés de 50 y compris toutes sujétions | ml
5.2 | Fourniture et pose de traverse en IPN de 80 | ml
5.3 | Couverture en tole aluzinc 5/10 eme , feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle, crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étancheité. | m2
5.4 | Fourniture et pose des aérations hautes en tôle perforée de 15/10 de dimension de 30X15 cm y compris toutes sujétions | u
SOUS-TOTAL
VI | MENUISERIES MÉTALLIQUES
6.1 | F et P de Porte en tole pleine de 120 x 220 | u
6.2 | F et P de Porte en tole pleine de 90 x 220 | u
6.3 | F et P de Fenêtre en tole pleine de 120 x 120 | u
6.4 | F et P de Porte en châssis vitré de 120 x 220 (cadre + vitre d'épaisseur 5 mm) | u
6.5 | F et P de Porte en châssis vitré de 90 x 220 (cadre + vitre de 5 mm d'épaisseur) | u
6.6 | F et P de Fenêtre en châssis vitré de 120 x 120 (cadre + vitre de 5 mm d'épaisseur) | u
VII | MENUISERIES BOIS
7.1 | Faux plafond en contre plaqué de 5mm, quadrillage de 60X60 y comprise toutes sujétions | m2
VIII | PEINTURE
8.1 | Peinture à huile sur menuiserie | m2
8.2 | Peinture à huile murale y compris enduit peintre | m2
8.3 | Peinture fom ou vernis sous faux plafond | m2
IX | ÉLECTRICITÉ
9.1 | Branchement au tableau général du local technique avec câble d'alimentation 4x16mm2, y compris toutes sujétions | ff
9.2 | Filerie de distribution, y compris la mise en œuvre des fourreaux, accessoires et mise à la terre en cuivre nu de 25 mm2 y/c toutes sujétions de pose en fond de fouille ( TH rigide 10 mm² jaune-vert; barrete de coupure; piquet de terre etc ) et accessoires de raccordement | ff
9.3 | F et P Interrupteur SA | u
9.4 | F et P Interrupteur DA | u
9.6 | F et P de réglette LED de 120 | u
9.7 | F et P de prise 16A+T | u
9.8 | F et P de brasseur d'air + rhéostat | u

## CADRE DQE SALLE POLYVALENTE
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF SALLE POLYVALENTE
REF. | Désignation | unité | Qtité | Prix unit. | Prix Total
I | GÉNÉRALITÉS
1.1 | Implantation | m2 | 112
SOUS-TOTAL
II | TERRASSEMENTS
2.1 | Fouilles en rigoles pour semelles filante | m3 | 17.72
2.2 | Remblai des fouilles | m3 | 7.974
2.3 | Remblai arrosé et compacté | m3 | 22.05
SOUS-TOTAL
III | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
3.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1.1075
3.2 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorce poteaux | m3 | 0.48
3.3 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles filantes de 20 cm d'épaisseur | m3 | 4.43
3.4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas | m3 | 1.772
3.5 | Bêton de forme d'aire en trellis soudés dosé à 300kg/m3 d'épaisseur de 10cm y compris film polyane, anti termites et toutes sujjestions | m3 | 7.35
3.6 | Béton armé pour marches | m3 | 0.38775
3.7 | Béton armé pour chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.329
3.8 | Béton armé pour chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.9903
3.9 | Béton armé pour chaînage appui de fenêtres dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.49725
3.10 | Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.215
3.11 | Maçonnerie en Agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2 | 44.3
3.12 | Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 | 199.35
3.13 | Protection du bâtiment en gros béton dosé à 200kg/m3 | m3 | 10.2
SOUS-TOTAL
IV | ENDUITS, REVÊTEMENTS
4.1 | Enduit ciment sur murs extérieur | m2 | 221.5
4.2 | Enduit ciment intérieur sur murs | m2 | 153.6
4.3 | Enduit tyrolien sur murs extérieurs | m2 | 221.5
4.4 | Carreaux grès cérame de 40X40 | m2 | 73.5 |  |  | 465.56
4.5 | Plinthe de10 cm de hauteur | ml | 44.3
SOUS-TOTAL
V | CHARPENTE/COUVERTURE | [5 empty] | 11
5.1 | Fourniture et pose de traverse en IPN de 100 | ml | 12.5
5.2 | Fourniture et pose des pannes en tube carré de 50 y compris toutes sujétions | ml | 109.8
5.3 | Fourniture et pose de panne de rive en tube carré de 50 y compris toutes sujétions | ml | 12.2
5.4 | Couverture en tole aluzinc de 50/100 ème y compris feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle, crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étancheité. | m2 | 91.5075
5.5 | Fourniture et pose des aérations hautes en tôle perforée de 15/10 de dimension 30X15 cm | u | 6
SOUS-TOTAL
VI | MENUISERIES MÉTALLIQUES
6.1 | F et P de Porte en tole pleine de 120 x 220 y compris sérrures à 5 clés | u | 1
6.2 | F et P de Porte en tole pleine de 90 x 220 y compris sérrure à 5 clés | u | 1
6.3 | F et P de Fenêtre en tole pleine de 60 x 120 | u | 14
6.4 | F et P de Porte en châssis vitré de 120 x 220 y compris la pose de vitre de 5 mm d'épaisseur | u | 1
6.5 | F et P de Porte en châssis vitré de 90 x 220 y compris vitre de 5 mm d'épaisseur | u | 1
6.6 | F et P de Fenêtre en châssis vitré de 60 x 120 y compris vitre de 5 mm d'épaisseur | u | 14
SOUS-TOTAL
VII | MENUISERIES BOIS
7.1 | Faux plafond en contre plaqué de 5mm, quadrillage de 60X60 y comprise toutes sujétions | m2 | 73.5
SOUS-TOTAL
VIII | PEINTURE
8.1 | Peinture à huile sur menuiserie | m2 | 29.4
8.2 | Peinture à huile murale | m2 | 153.6
8.3 | Peinture fom sur faux plafond | m2 | 73.5
SOUS-TOTAL
IX | ÉLECTRICITÉ
9.1 | Branchement au réseau interne ou local technique avec de câble d'alimentation HG1000 4x16mm2, y compris toutes sujétions | ff | 1
9.2 | Filerie de distribution, y compris la mise en œuvre des fourreaux, accessoires et mise à la terre en cuivre nu de 25 mm2 y/c toutes sujétions de pose en fond de fouille ( TH rigide 10 mm² jaune-vert; barrete de coupure; piquet de terre etc ) et accessoires de raccordement | ff | 1
9.3 | Interrupteur simple allumage | u | 2
9.4 | Interrupteur double allumage | u | 2
9.5 | Réglette LED de 120 | u | 6
9.6 | F et P de prise 16A+T | u | 4
9.7 | F et P de brasseur d'air + rhéostat | u | 6
SOUS-TOTAL
TOTAL Salle polyvalente f CFA
TOTAL Salle polyvalente Euros

## CADRE BPU SALLE POLYVALENTE
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR SALLE POLYVALENTE
REF. | Désignation | unité | Prix en chiffres | Prix en lettres
I | GÉNÉRALITÉS
1.1 | Implantation | m2
II | TERRASSEMENTS
2.1 | Fouilles en rigoles pour semelles filante | m3
2.2 | Remblai des fouilles | m3
2.3 | Remblai arrosé et compacté | m3
III | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
3.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3
3.2 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorce poteaux | m3
3.3 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles filantes de 20 cm d'épaisseur | m3
3.4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas | m3
3.5 | Bêton de forme d'aire en trellis soudés dosé à 300kg/m3 d'épaisseur de 10cm y compris film polyane, anti termites et toutes sujjestions | m3
3.6 | Béton armé pour marches | m3
3.7 | Béton armé pour chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.8 | Béton armé pour chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.9 | Béton armé pour chaînage appui de fenêtres dosé à 350kg/m3 | m3
3.10 | Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m3 | m3
3.11 | Maçonnerie en Agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2
3.12 | Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2
3.13 | Protection du bâtiment en gros béton dosé à 200kg/m3 | m3
IV | ENDUITS, REVÊTEMENTS
4.1 | Enduit ciment sur murs extérieur | m2
4.2 | Enduit ciment intérieur sur murs | m2
4.3 | Enduit tyrolien sur murs extérieurs | m2
4.4 | Carreaux grès cérame de 40X40 | m2
4.5 | Plinthe de10 cm de hauteur | ml
V | CHARPENTE/COUVERTURE
5.1 | Fourniture et pose de traverse en IPN de 100 | ml
5.2 | Fourniture et pose des pannes en tube carré de 50 y compris toutes sujétions | ml
5.3 | Fourniture et pose de panne de rive en tube carré de 50 y compris toutes sujétions | ml
5.4 | Couverture en tole aluzinc de 50/100 ème y compris feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle, crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étancheité. | m2
5.5 | Fourniture et pose des aérations hautes en tôle perforée de 15/10 de dimension 30X15 cm | u
VI | MENUISERIES MÉTALLIQUES
6.1 | F et P de Porte en tole pleine de 120 x 220 y compris sérrures à 5 clés | u
6.2 | F et P de Porte en tole pleine de 90 x 220 y compris sérrure à 5 clés | u
6.3 | F et P de Fenêtre en tole pleine de 60 x 120 | u
6.4 | F et P de Porte en châssis vitré de 120 x 220 y compris la pose de vitre de 5 mm d'épaisseur | u
6.5 | F et P de Porte en châssis vitré de 90 x 220 y compris vitre de 5 mm d'épaisseur | u
6.6 | F et P de Fenêtre en châssis vitré de 60 x 120 y compris vitre de 5 mm d'épaisseur | u
SOUS-TOTAL
VII | MENUISERIES BOIS
7.1 | Faux plafond en contre plaqué de 5mm, quadrillage de 60X60 y comprise toutes sujétions | m2
VIII | PEINTURE
8.1 | Peinture à huile sur menuiserie | m2
8.2 | Peinture à huile murale | m2
8.3 | Peinture fom sur faux plafond | m2
IX | ÉLECTRICITÉ
9.1 | Branchement au réseau interne ou local technique avec de câble d'alimentation HG1000 4x16mm2, y compris toutes sujétions | ff
9.2 | Filerie de distribution, y compris la mise en œuvre des fourreaux, accessoires et mise à la terre en cuivre nu de 25 mm2 y/c toutes sujétions de pose en fond de fouille ( TH rigide 10 mm² jaune-vert; barrete de coupure; piquet de terre etc ) et accessoires de raccordement | ff
9.3 | Interrupteur simple allumage | u
9.4 | Interrupteur double allumage | u
9.5 | Réglette LED de 120 | u
9.6 | F et P de prise 16A+T | u
9.7 | F et P de brasseur d'air + rhéostat | u

## CADRE DQE PATIO
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF PATIO
REF. | Désignation | unité | Qtité | Prix unit. | Prix Total
I | GÉNÉRALITÉS
1.1 | Implantation | FF | 1
SOUS-TOTAL
II | TERRASSEMENTS
2.1 | Fouilles en rigoles | m3 | 2.988
2.2 | Fouille en pleine masse | m3 | 0.1
2.3 | Remblai des fouilles | m3 | 0.8715
2.4 | Remblai arrosé et compacté | m3 | 32.515
SOUS-TOTAL
III | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
3.1 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | m3 | 0.2615
3.2 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour socle de 25X25 | m3 | 0.2
3.3 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles filantes de 20 cm d'épaisseur | m3 | 0.996
3.4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas | m3 | 0.498
3.5 | Bêton de forme d'aire en trellis soudés dosé à 300kg/m3 d'épaisseur de 10cm y compris film polyane, anti termites et toutes sujjestions | m3 | 9.29
3.6 | Béton armé pour marches | m3 | 0.935
3.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour rampe | m3 | 2.4
3.8 | Maçonnerie en Agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2 | 12.45
SOUS-TOTAL
IV | ENDUITS, REVÊTEMENTS
4.1 | Carreaux grès cérame de 40X40 | m2 | 92.9
SOUS-TOTAL
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | Fourniture et pose de garde corps métallique au niveau des rampes | ml | 5
SOUS-TOTAL
VI | CHARPENTE/COUVERTURE
6.1 | Fixation des supports en IPN de 80 dans le socle Y compris toutes sujétions | ml | 17.6
SOUS-TOTAL
VII | PEINTURE
7.1 | Peinture sur IPN | m2 | 7.5
SOUS-TOTAL
TOTAL PATIO f CFA
TOTAL PATIO Euros

## CADRE BPU PATIO
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR PATIO
REF. | Désignation | unité | Prix en chiffres | Prix en lettres
I | GÉNÉRALITÉS
1.1 | Implantation | FF
II | TERRASSEMENTS
2.1 | Fouilles en rigoles | m3
2.2 | Fouille en pleine masse | m3
2.3 | Remblai des fouilles | m3
2.4 | Remblai arrosé et compacté | m3
III | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
3.1 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | m3
3.2 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour socle de 25X25 | m3
3.3 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles filantes de 20 cm d'épaisseur | m3
3.4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas | m3
3.5 | Béton de forme d'aire en trellis soudés dosé à 300kg/m3 d'épaisseur de 10cm y compris film polyane, anti termites et toutes sujjestions | m3
3.6 | Béton armé pour marches | m3
3.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour rampe | m3
3.8 | Maçonnerie en Agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2
IV | ENDUITS, REVÊTEMENTS
4.1 | Carreaux grès cérame de 40X40 | m2
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | Fourniture et pose de garde corps métallique au niveau des rampes | ml
VI | CHARPENTE/COUVERTURE
6.1 | Fixation des supports en IPN de 80 dans le socle Y compris toutes sujétions | ml
PEINTURE
VII | Peinture sur IPN | m2

## CADRE DQE REHAB 4 SC
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF REHABILITATION ZOUMBOU BLOC ( Quatres salles de classes )
REF. | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTITE | PRIX UNITÉ | PRIX TOTAL
I | Généralités
1.1 | Réprise d'étanchéité | ff | 1
1.2 | Traitement anti termites | ff | 1
1.3 | Protection autour du batiment en gros béton dosé à 200kg/m3 de 60cm de large et 80cm d'épaisseur | m3 | 24.8928
SOUS-TOTAL
II | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
2.1 | Réprise de la chape bouchardée pour forme d'aire les quatres classes + galerie | m2 | 304.2018
2.2 | Chape pour marches d'accés | m2 | 17.2
2.3 | Béton armé pour réprise rampe d'accés | m3 | 2.0475
2.4 | Remblais latéritique pour rampes d'accés compacté et arrosé par couche de 20cm | m3 | 5.5536
SOUS-TOTAL
III | ENDUITS, REVÊTEMENTS
3.1 | Réparation des fissures et Enduit lisse pour tableau | m2 | 67.2
3.2 | Raffraichissement enduit tyrolien | m2 | 347.023
3.3 | Traitement des fissures apparentes et raccordements d'enduit ciment au mortier dosé à 250Kg/m3 de 13mm d’épaisseur minimale | ff | 1
SOUS-TOTAL
IV | MENUISERIES MÉTALLIQUES
4.1 | F et P des arretoires pour portes et fenetres | U | 18
4.2 | F et P de porte métallique persiénné | U | 1
4.3 | reparation des portes et fenetres (crochet+cadres + cornieres galeries)y compris toutes suggestions | ff | 1
4.4 | Fourniture et pose de garde corps métallique de hauteur 1,05 m pour rampe d'accés | ml | 7.12
SOUS-TOTAL
V | MENUISERIES BOIS
5.1 | Réprise Faux plafond en contre plaqué de 5mm, quadrillage de 60X60 y comprise toutes sujétions | m2 | 124.0177
SOUS-TOTAL
VI | PEINTURE
6.1 | Peinture à huile sur menuiserie | m2 | 86.275
6.2 | peinture Fom | m2 | 331.8274
6.3 | Peinture fom ou vernis sous faux plafond | m2 | 248.6718
6.4 | Application des peinture ardoisine en deux couches sur le tableau de chaque salle | m2 | 68.388
SOUS-TOTAL
VII | ELECTRICITE
7.1 | Vérification de l'installation électrique et mise en conformité y compris circuit de terre; réprise de fillerie aux normes | ff | 1
7.2 | brasseur d'air + rhéostat | U | 1
7.3 | Remplacement desTube fluo défectueux de 120 | U | 10
7.4 | F et P de Tube fluo de 120 LED étanche | U | 3
7.5 | Intérrupteur SA | U | 8
7.6 | Prises de 2P + T | U | 16
SOUS-TOTAL
TOTAL REHABILITATION BLOC DE QUATRE SALLES DE CLASSE (F CFA)
TOTAL REHABILITATION BLOC DE QUATRE SALLES DE CLASSE (EUROS)

## CADRE BPU REHAB 4 SC
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES REHABILITATION ZOUMBOU BLOC ( Quatres salles de classes )
REF. | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | PRIX EN CHIFFRES | PRIX EN LETTRES
I | Généralités
1.1 | Réprise d'étanchéité | ff
1.2 | Traitement anti termites | ff
1.3 | Protection autour du batiment en gros béton dosé à 200kg/m3 de 60cm de large et 80cm d'épaisseur | m3
II | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
2.1 | Réprise de la chape bouchardée pour forme d'aire les quatres classes + galerie | m2
2.2 | Chape pour marches d'accés | m2
2.3 | Béton armé pour réprise rampe d'accés | m3
2.4 | Remblais latéritique pour rampes d'accés compacté et arrosé par couche de 20cm | m3
III | ENDUITS, REVÊTEMENTS
3.1 | Réparation des fissures et Enduit lisse pour tableau | m2
3.2 | Raffraichissement enduit tyrolien | m2
3.3 | Traitement des fissures apparentes et raccordements d'enduit ciment au mortier dosé à 250Kg/m3 de 13mm d’épaisseur minimale | ff
IV | MENUISERIES MÉTALLIQUES
4.1 | F et P des arretoires pour portes et fenetres | U
4.2 | F et P de porte métallique persiénné | U
4.3 | reparation des portes et fenetres (crochet+cadres + cornieres galeries)y compris toutes suggestions | ff
4.4 | Fourniture et pose de garde corps métallique de hauteur 1,05 m pour rampe d'accés | ml
V | MENUISERIES BOIS
5.1 | Réprise Faux plafond en contre plaqué de 5mm, quadrillage de 60X60 y comprise toutes sujétions | m2
VI | PEINTURE
6.1 | Peinture à huile sur menuiserie | m2
6.2 | peinture Fom | m2
6.3 | Peinture fom ou vernis sous faux plafond | m2
6.4 | Application des peinture ardoisine en deux couches sur le tableau de chaque salle | m2
VII | ELECTRICITE
7.1 | Vérification de l'installation électrique et mise en conformité y compris circuit de terre; réprise de fillerie aux normes | ff
7.2 | brasseur d'air + rhéostat | U
7.3 | Remplacement desTube fluo défectueux de 120 | U
7.4 | F et P de Tube fluo de 120 LED étanche | U
7.5 | Intérrupteur SA | U
7.6 | Prises de 2P + T | U

## REHAB BUR+MAGA
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF REHABILITATION ZOUMBOU BLOC ( Bureau Magasin)
REF. | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTITE | PRIX UNITÉ | PRIX TOTAL
I | Généralités
1.1 | Traitement anti termites | ff | 1 | 100000 | 100000
1.2 | Protection autour du batiment en gros béton dosé à 200kg/m3 de 60cm de large et 80cm d'épaisseur | m3 | 9.1104 | 90000 | 819936
| SOUS-TOTAL |  |  |  | 919936
II | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
2.1 | Réprise de la chape bouchardée pour forme d'aire | m2 | 38.6138 | 5000 | 193069
2.2 | Chape pour marches d'accés | m2 | 0.405 | 5000 | 2025
| SOUS-TOTAL |  |  |  | 2034966
III | ENDUITS, REVÊTEMENTS
3.1 | Enduit ciment intérieur | m2 | 75.06 | 3000 | 225180
3.2 | enduit sur mur extérieur y compris tyrolien | m2 | 98.82 | 6000 | 592920
| SOUS-TOTAL |  |  |  | 818100
IV | MENUISERIES MÉTALLIQUES
4.1 | F et P des arretoires pour portes et fenetres | U | 7 | 1500 | 10500
4.2 | F et P de porte métallique persiénné de 0,9*2,20 | U | 1 | 80000 | 80000
4.3 | F et P des fenetres persiénné de dimensions 1,20*1,20 | U | 3 | 60000 | 180000
| SOUS-TOTAL |  |  |  | 270500
V | MENUISERIES BOIS
5.1 | F et P du Faux plafond en contre plaqué de 5mm, quadrillage de 60X60 y comprise toutes sujétions | m2 | 38.6138 | 8000 | 308910.4
| SOUS-TOTAL |  |  |  | 308910.4
VI | PEINTURE
6.1 | Peinture à huile sur menuiserie | m2 | 15.75 | 3000 | 47250
6.2 | peinture Fom | m2 | 59.31 | 2000 | 118620
6.3 | Peinture fom ou vernis sous faux plafond | m2 | 38.6138 | 2000 | 77227.6
| SOUS-TOTAL |  |  |  | 243097.6
VII | ELECTRICITE
7.1 | Tableau de répartition | ff | 1 | 80000 | 80000
7.2 | Fillerie de distribution intérieur
7.3 | brasseur d'air + rhéostat | U | 2 | 35000 | 70000
7.4 | F et P desTube fluo de 120 LED | U | 2 | 10000 | 20000
7.5 | F et P de Tube fluo de 120 LED étanche | U | 2 | 15000 | 30000
7.6 | Prises de courant +terre | U | 2 | 3000 | 6000
7.7 | Interrupteur SA | U | 2 | 1500 | 3000
| SOUS-TOTAL |  |  |  | 209000
TOTAL REHABILITATION BLOC DE BUREAU + MAGASIN (F CFA) |  |  |  |  | 4804510
TOTAL REHABILITATION BLOC DE BUREAU + MAGASIN (EUROS) |  |  |  |  | 7324.4283

## CADRE BPU REHAB BUR+MAGA
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES REHABILITATION ZOUMBOU BLOC ( Bureau Magasin)
REF. | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | PRIX EN CHIFFRES | PRIX EN LETTRES
I | Généralités
1.1 | Traitement anti termites | ff
1.2 | Protection autour du batiment en gros béton dosé à 200kg/m3 de 60cm de large et 80cm d'épaisseur | m3
II | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
2.1 | Réprise de la chape bouchardée pour forme d'aire | m2
2.2 | Chape pour marches d'accés | m2
III | ENDUITS, REVÊTEMENTS
3.1 | Enduit ciment intérieur | m2
3.2 | enduit sur mur extérieur y compris tyrolien | m2
IV | MENUISERIES MÉTALLIQUES
4.1 | F et P des arretoires pour portes et fenetres | U
4.2 | F et P de porte métallique persiénné de 0,9*2,20 | U
4.3 | F et P des fenetres persiénné de dimensions 1,20*1,20 | U
V | MENUISERIES BOIS
5.1 | F et P du Faux plafond en contre plaqué de 5mm, quadrillage de 60X60 y comprise toutes sujétions | m2
VI | PEINTURE
6.1 | Peinture à huile sur menuiserie | m2
6.2 | peinture Fom | m2
6.3 | Peinture fom ou vernis sous faux plafond | m2
VII | ELECTRICITE
7.1 | Tableau de répartition | ff
7.2 | Fillerie de distribution intérieur
7.3 | brasseur d'air + rhéostat | U
7.4 | F et P desTube fluo de 120 LED | U
7.5 | F et P de Tube fluo de 120 LED étanche | U
7.6 | Prises de courant +terre | U
7.7 | Interrupteur SA | U

## CADRE DQE REHAB LATRINES
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF REHABILITATION ZOUMBOU LATRINES
REF. | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTITE | PRIX UNITÉ | PRIX TOTAL
I | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
1.1 | Réhabilitation de la chape bouchardée pour forme d'aire | m2 | 26.6
1.2 | Protection autour du batiment en gros béton dosé à 200kg/m3 de 60cm de large et 80cm d'épaisseur | m3 | 12.768
1.3 | Béton armé pour appuis tole | m3 | 0.36
SOUS-TOTAL
II | ENDUITS, REVÊTEMENTS
2.1 | Enduit ciment intérieur | m2 | 55.3
2.2 | Enduit ciment extérieurtyrolien | m2 | 55.3
SOUS-TOTAL
III | MENUISERIES MÉTALLIQUES
3.1 | Réparation de toutes les portes métalliques, cabines de toilettes y compris toutes suggestions | ff | 1
SOUS-TOTAL
IV | Assainissement
4.1 | Curage des fosses | ff | 1
4.2 | Reparation des couvercles pour regards y compris toutes suggestions | U | 2
4.3 | F et Pdes tuyau PVC pour aération y compris toutes suggestions(coudes; T ; tamis; collier de fixation) | ff | 1
SOUS-TOTAL
TOTAL REHABILITATION LATRINE (F CFA)
OTAL REHABILITATION LATRINE (EUROS)

## CADRE BPU REHAB LATRINES
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES REHABILITATION ZOUMBOU LATRINES
REF. | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | PRIX EN CHIFFRES | PRIX EN LETTRES
I | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
1.1 | Réhabilitation de la chape bouchardée pour forme d'aire | m2
1.2 | Protection autour du batiment en gros béton dosé à 200kg/m3 de 60cm de large et 80cm d'épaisseur | m3
1.3 | Béton armé pour appuis tole | m3
II | ENDUITS, REVÊTEMENTS
2.1 | Enduit ciment intérieur | m2
2.2 | Enduit ciment extérieurtyrolien | m2
III | MENUISERIES MÉTALLIQUES
3.1 | Réparation de toutes les portes métalliques, cabines de toilettes y compris toutes suggestions | ff
IV | Assainissement
4.1 | Curage des fosses | ff
4.2 | Reparation des couvercles pour regards y compris toutes suggestions | U
4.3 | F et Pdes tuyau PVC pour aération y compris toutes suggestions(coudes; T ; tamis; collier de fixation) | ff

## CADRE DQE BLOC 3 SC
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES
REF. | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | QTITE | PRIX UNITÉ | PRIX TOTAL
I | GÉNÉRALITÉS
1.1 | Implantation | m2 | 330
SOUS-TOTAL
II | TERRASSEMENTS
2.1 | Fouilles en rigole pour semelles filantes | m3 | 50.7237
2.2 | Remblai des fouilles | m3 | 21.483
2.3 | Remblai arrosé et compacté sous dallage | m3 | 91.98
SOUS-TOTAL
III | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
3.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 2.9838
3.2 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorce poteaux | m3 | 1.52
3.3 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles filantes de 20 cm d'épaisseur | m3 | 11.935
3.4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas | m3 | 4.774
3.5 | Bêton de forme d'aire en trellis soudés dosé à 300kg/m3 d'épaisseur de 10cm y compris film polyane, anti termites? châpe bouchardée et toutes sujjestions | m3 | 22.995
3.6 | Béton armé pour marches | m3 | 0.165
3.7 | Bèton armé dosé à 350 kg/m3 pour rampe | m3 | 0.63
3.8 | Béton armé pour chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 3.5805
3.9 | Béton armé pour chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.0584
3.10 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage pose craie | m3 | 1.68
3.11 | Béton armé pour chaînage appui de fenêtres dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.0629
3.12 | Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.835
3.13 | Réalisation des enseignes | ff | 1
3.14 | Maçonnerie en Agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2 | 119.35
3.15 | Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 | 386.55
3.16 | Protection du bâtiment en gros béton dosé à 200kg/m3 | m3 | 15.5664
SOUS-TOTAL
IV | ENDUITS, REVÊTEMENTS
4.1 | Enduit ciment sur murs extérieurs | m2 | 354.3
4.2 | Enduit ciment intérieur sur murs | m2 | 432
4.3 | Enduit tyrolien | m2 | 354.3
SOUS-TOTAL
V | CHARPENTE/COUVERTURE
5.1 | Fourniture et pose de fermette pour charpente de la terrasse couverte | u | 10
5.2 | Fourniture et pose de traverse en IPN de 100 | ml | 47.04
5.3 | Fourniture et pose des pannes en tube carré de 50 y compris toutes sujétions | ml | 358.67
5.4 | Couverture en tole aluzinc de 50/100 ème y compris feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle, crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étancheité. | m2 | 221.8236
5.5 | Couverture de la terrasse en tole aluzinc de 50/100 ème y compris feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle, crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étancheité | m2 | 46.903
5.6 | Fourniture et pose des aérations hautes persiennées | u | 18
SOUS-TOTAL
VI | MENUISERIES MÉTALLIQUES
6.1 | F et P de Porte en tole pleine de 90 x 220 y compris sérrure à 5 clés | u | 6
6.2 | F et P de Fenêtre en tole pleine de 120 x 120 | u | 12
SOUS-TOTAL
VII | MENUISERIES BOIS
7.1 | Faux plafond en contre plaqué de 5mm, quadrillage de 60X60 y comprise toutes sujétions | m2 | 0
SOUS-TOTAL
VIII | PEINTURE
8.1 | Peinture à huile sur menuiserie | m2 | 69.12
8.2 | Peinture à huile murale | m2 | 432
SOUS-TOTAL
TOTAL BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE (f CFA)
TOTAL BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE (Euros)

## CADRE BPU BLOC 3 SC
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES
REF. | Désignation | unité | Prix en chiffres | Prix en lettres
I | GÉNÉRALITÉS
1.1 | Implantation | m2
II | TERRASSEMENTS
2.1 | Fouilles en rigole pour semelles filantes | m3
2.2 | Remblai des fouilles | m3
2.3 | Remblai arrosé et compacté sous dallage | m3
III | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
3.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3
3.2 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorce poteaux | m3
3.3 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles filantes de 20 cm d'épaisseur | m3
3.4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas | m3
3.5 | Bêton de forme d'aire en trellis soudés dosé à 300kg/m3 d'épaisseur de 10cm y compris film polyane, anti termites? châpe bouchardée et toutes sujjestions | m3
3.6 | Béton armé pour marches | m3
3.7 | Bèton armé dosé à 350 kg/m3 pour rampe | m3
3.8 | Béton armé pour chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.9 | Béton armé pour chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.10 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage pose craie | m3
3.11 | Béton armé pour chaînage appui de fenêtres dosé à 350kg/m3 | m3
3.12 | Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m3 | m3
3.13 | Réalisation des enseignes | ff
3.14 | Maçonnerie en Agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2
3.15 | Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2
3.16 | Protection du bâtiment en gros béton dosé à 200kg/m3 | m3
IV | ENDUITS, REVÊTEMENTS
4.1 | Enduit ciment sur murs extérieurs | m2
4.2 | Enduit ciment intérieur sur murs | m2
4.3 | Enduit tyrolien | m2
V | CHARPENTE/COUVERTURE
5.1 | Fourniture et pose de fermette pour charpente de la terrasse couverte | u
5.2 | Fourniture et pose de traverse en IPN de 100 | ml
5.3 | Fourniture et pose des pannes en tube carré de 50 y compris toutes sujétions | ml
5.4 | Couverture en tole aluzinc de 50/100 ème y compris feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle, crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étancheité. | m2
5.5 | Couverture de la terrasse en tole aluzinc de 50/100 ème y compris feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle, crochets de fixation, cavalier, les rondelles métalliques et les rondelles d'étancheité | m2
5.6 | Fourniture et pose des aérations hautes persiennées | u
VI | MENUISERIES MÉTALLIQUES
6.1 | F et P de Porte en tole pleine de 90 x 220 y compris sérrure à 5 clés | u
6.2 | F et P de Fenêtre en tole pleine de 120 x 120 | u
VII | MENUISERIES BOIS
7.1 | Faux plafond en contre plaqué de 5mm, quadrillage de 60X60 y comprise toutes sujétions | m2
VIII | PEINTURE
8.1 | Peinture à huile sur menuiserie | m2
8.2 | Peinture à huile murale | m2

## CADRE DQE LATRINE 2 CABINES
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
DEVIS ESTIMATIF QUANTITATIF POUR 1 BLOC LATRINE A DEUX CABINES
Réf. | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
I | TERRASSEMENT
1.1 | Implantation | ff | 1
1.2 | Fouilles en pleine masse pour fosses | m3 | 12.25
1.3 | Fouilles en rigoles | m3 | 0.6
1.4 | Remblai des fouilles | m3 | 4.18
SOUS-TOTAL
II | SOUBASSEMENT - BETON ARME
2.1 | Béton de propreté sous semelle filante et sous radier | m3 | 0.6725
2.2 | Béton armé pour semelle filante et radier | m3 | 2.0175
2.3 | Béton armé pour poteaux des fosses + amorces poteaux | m3 | 0.42525
2.4 | Maçonnerie en Agglos pleins de 15 x 20 x 40 cm pour parois de fosses | m² | 30
2.5 | Maçonnerie en Agglos pleins de 15 x 20 x 40 cm pour fondations cabines | m2 | 1.5
2.6 | Béton armé pour chainage bas | m3 | 0.54
SOUS-TOTAL
III | MACONNERIE B. A.
3.1 | Béton armé pour dalle de plancher | m3 | 1.35
3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15 X 20 X 40 | m² | 33
3.3 | Maçonnerie en claustras pour ventilation | m² | 4.8
3.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 0.14062
3.5 | Béton armé pour chainage linteau | m3 | 0.45
3.6 | Béton armé pour dallettes de 60 x 60 | u | 2
3.7 | Béton dallage au sol terrasse dosé à 300kg/m3 | m3 | 0.45
3.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour couronnement | m3 | 0.2025
3.9 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour rampe et marche | m3 | 0.45
SOUS-TOTAL
IV | ENDUIT - REVETEMENT
4.1 | Enduits étanche en ciment étanche en deux couches à l'intérieur de la fosse | m² | 21.6
4.2 | Enduit ciment à l'intérieur des cabines | m2 | 29.04
4.3 | Enduit ciment sur murs extérieurs | m3 | 24
4.4 | Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien | m² | 24
SOUS TOTAL
V | MENUISERIES METALLIQUES
5.1 | Porte tôle pleine, dim 90x2,2 cm y compris peinture et crochets | u | 2
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
VI | Charpente et Couverture
6.1 | Pannes en tubes carrés de 50/2 + toute sujetion de pose | ml | 9
6.2 | Couverture en tôle bac alu 50/100+ toute sujetion de pose | m2 | 6.9
6.3 | Rélevé d'étanchéité en Paxalumine40+ toute sujetion de pose | m2 | 1.6
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
VII | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT
7.1 | Dispositif de lave main | U | 1
7.1.1 | Fourniture et pose d'un Dispositif de lave main pour servir au lavage des mains pour les élèves après usage. Cette rubrique comprend tout le dispositif d'alimentation y compris toute sujétion | u | 1
7.2 | Tuyaux d'aération en PVC de 100 mm muni de coude en "T" | u | 2
SOUS TOTAL
MONTANT TOTAL HT DES TRAVAUX DU BLOC LATRINE A 2 cabines (f CFA)
MONTANT TOTAL HT DES TRAVAUX DU BLOC LATRINE A 2 cabines (Euros)

## CADRE BPU LATRINE 2 CABINES
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES BLOC LATRINE A DEUX CABINES
Réf. | Désignation des ouvrages | Unité | PRIX EN CHIFFRES | PRIX EN LETTRES
I | TERRASSEMENT
1.1 | Implantation | ff
1.2 | Fouilles en pleine masse pour fosses | m3
1.3 | Fouilles en rigoles | m3
1.4 | Remblai des fouilles | m3
II | SOUBASSEMENT - BETON ARME
2.1 | Béton de propreté sous semelle filante et sous radier | m3
2.2 | Béton armé pour semelle filante et radier | m3
2.3 | Béton armé pour poteaux des fosses + amorces poteaux | m3
2.4 | Maçonnerie en Agglos pleins de 15 x 20 x 40 cm pour parois de fosses | m²
2.5 | Maçonnerie en Agglos pleins de 15 x 20 x 40 cm pour fondations cabines | m2
2.6 | Béton armé pour chainage bas | m3
III | MACONNERIE B. A.
3.1 | Béton armé pour dalle de plancher | m3
3.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15 X 20 X 40 | m²
3.3 | Maçonnerie en claustras pour ventilation | m²
3.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3
3.5 | Béton armé pour chainage linteau | m3
3.6 | Béton armé pour dallettes de 60 x 60 | u
3.7 | Béton dallage au sol terrasse dosé à 300kg/m3 | m3
3.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour couronnement | m3
3.9 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour rampe et marche | m3
IV | ENDUIT - REVETEMENT
4.1 | Enduits étanche en ciment étanche en deux couches à l'intérieur de la fosse | m²
4.2 | Enduit ciment à l'intérieur des cabines | m2
4.3 | Enduit ciment sur murs extérieurs | m3
4.4 | Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien | m²
V | MENUISERIES METALLIQUES
5.1 | Porte tôle pleine, dim 90x2,2 cm y compris peinture et crochets | u
VI | Charpente et Couverture
6.1 | Pannes en tubes carrés de 50/2 + toute sujetion de pose | ml
6.2 | Couverture en tôle bac alu 50/100+ toute sujetion de pose | m2
6.3 | Rélevé d'étanchéité en Paxalumine40+ toute sujetion de pose | m2
VII | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT
7.1 | Dispositif de lave main | U
7.1.1 | Fourniture et pose d'un Dispositif de lave main pour servir au lavage des mains pour les élèves après usage. Cette rubrique comprend tout le dispositif d'alimentation y compris toute sujétion | u
7.2 | Tuyaux d'aération en PVC de 100 mm muni de coude en "T" | u

## CADRE DQE LOGEMENT DIRECTEUR
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF LOGEMENT DIRECTEUR
Réf. | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
I | GÉNÉRALITÉS
1.1 | Implantation | m2 | 165
SOUS-TOTAL
II | TERRASSEMENTS
2.1 | Fouilles en rigole pour semelles filante | m3 | 31.4925
2.2 | Remblai des fouilles | m3 | 13.338
2.3 | Remblai arrosé et compacté sous dallage | m3 | 42.176
SOUS-TOTAL
III | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
3.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1.8525
3.2 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorce poteaux | m3 | 1.08
3.3 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles filantes de 20 cm d'épaisseur | m3 | 7.41
3.4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas | m3 | 2.964
3.5 | Bêton de forme d'aire en trellis soudés dosé à 250kg/m3 d'épaisseur de 10cm | m3 | 10.544
3.6 | Béton armé pour marches | m3 | 0.5025
3.7 | Béton armé pour chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.223
3.8 | Béton armé pour chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.3065
3.9 | Béton armé pour chaînage appui de fenêtres dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.7956
3.10 | Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.025
3.11 | Maçonnerie en Agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2 | 74.1
3.12 | Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 | 333.45
SOUS-TOTAL
IV | ENDUITS, REVÊTEMENTS
4.1 | Enduit ciment sur murs extérieurs | m2 | 221
4.2 | Enduit ciment intérieur sur murs | m2 | 254.144
4.3 | Enduit tyrolien | m2 | 221
4.4 | F et P de carreau gré cérame au sol | m2 | 105.44
4.5 | F et P de plinthe de 10 cm encastrée | ml | 79.42
SOUS-TOTAL
V | CHARPENTE/COUVERTURE
5.1 | Fourniture et pose des pannes en tube carré de 50 y compris toutes sujétions | ml | 130.39
5.2 | Couverture en bac aluzinc 5/10eme y compris touts sujétions | m2 | 120.4914
5.3 | Fourniture et pose des aérations hautes en tôle perforée de 15/10 de dimension 30X15 cm | u | 8
SOUS-TOTAL
VI | MENUISERIES MÉTALLIQUES - VITRERIE
6.1 | Fourniture et pose de porte en tole pleine de 160X220 Y C sérrures à 5 clés | u | 1
6.2 | F et P de Porte en tole pleine de 90 x 220 y compris sérrure à 5 clés | u | 5
6.3 | F et P de Fenêtre en tole pleine de 120 x 120 Y C toutes sujétions | u | 4
6.4 | F et P de Fenêtre en tole pleine de 60 x 120 Y C toutes sujétions | u | 3
6.5 | Fourniture et pose de chassis vitré de 160X220 Y C pose vitre de 5mm d'épaisseur et toutes sujétions | u | 1
6.6 | F et P de Porte de chassis vitré de 90 x 220 y compris pose de vitre de 5 mm d'épaisseur et toutes sujétions | u | 1
6.7 | F et P de chassis vitré de 120 x 120 Y C pose vitre de 5 mm d'épaisseur et toutes sujétions | u | 4
6.8 | F et P de Fenêtre en tole pleine de 60 x 120 Y C toutes sujétions | u | 3
SOUS-TOTAL
VII | MENUISERIES BOIS
7.1 | Faux plafond en contre plaqué de 5mm, quadrillage de 60X60 y comprise toutes sujétions | m2 | 73.5
SOUS-TOTAL
VIII | PEINTURE
8.1 | Peinture à huile sur menuiserie | m2 | 31.16
8.2 | Peinture à huile murale | m2 | 254.144
8.3 | Peinture fom ou vernis sous faux plafond | m2 | 73.5
SOUS-TOTAL
IX | ÉLECTRICITÉ
9.1 | Installation solaire y compris toutes les sujétions | Ens | 1
9.2 | Filerie de distribution, y compris la mise en œuvre des fourreaux, accessoires et mise à la terre en cuivre nu de 25 mm2 y/c toutes sujétions de pose en fond de fouille ( TH rigide 10 mm² jaune-vert; barrete de coupure; piquet de terre etc ) et accessoires de raccordement | ff | 1
9.3 | Interrupteur simple allumage | u | 5
9.4 | Interrupteur double allumage | u | 2
9.5 | Réglette LED de 120 | u | 7
9.6 | Réglette étanche LED de 120 | u | 2
9.7 | Prise simple avec terre | u | 10
9.8 | Tableau général complet avec disjoncteur général et de ligne de repartition (prises, lumière, ventilateurs ….) y compris toutes sujétions | u | 1
SOUS-TOTAL
X | VENTILATION
10.1 | Brasseur d'air complet | u | 6
SOUS-TOTAL
TOTAL LOGEMENT DIRECTEUR
CUISINE
Réf. | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
I | GÉNÉRALITÉS
1.1 | Implantation | m2 | 25
SOUS-TOTAL
II | TERRASSEMENTS
2.1 | Fouilles en rigole pour semelles filante | m3 | 5.1
2.2 | Remblai des fouilles | m3 | 2.16
2.3 | Remblai arrosé et compacté sous dallage | m3 | 2.928
SOUS-TOTAL
III | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
3.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.3
3.2 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorce poteaux | m3 | 0.16
3.3 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles filantes de 20 cm d'épaisseur | m3 | 1.2
3.4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas | m3 | 0.48
3.5 | Bêton de forme d'aire en trellis soudés dosé à 300kg/m3 d'épaisseur de 10cm y compris film polyane, anti termites? châpe bouchardée et toutes sujjestions | m3 | 0.732
3.6 | Béton armé pour marches | m3 | 0.19125
3.7 | Béton armé pour chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.36
3.8 | Béton armé pour chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.6075
3.9 | Béton armé pour chaînage appui de fenêtres dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.168
3.10 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour paillasse y C toutes sujétions | m3 | 0.1944
3.11 | Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.405
3.12 | Maçonnerie en Agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2 | 12
3.13 | Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 | 54
SOUS-TOTAL
IV | ENDUITS, REVÊTEMENTS
4.1 | Enduit ciment sur murs extérieurs | m2 | 60
4.2 | Enduit ciment intérieur sur murs | m2 | 34.56
4.3 | Enduit tyrolien | m2 | 60
4.4 | F et P de carreau gré cérame au sol | m2 | 7.32
4.5 | F et P de plinthe de 10 cm encastrée | ml | 6
4.6 | Carreau faience sur paillasse | m2 | 3.24
SOUS-TOTAL
V | CHARPENTE/COUVERTURE
5.1 | Fourniture et pose des pannes en tube carré de 50 y compris toutes sujétions | ml | 12
5.2 | Couverture en bac aluzinc 5/10eme y compris toutes sujétions | m2 | 9.6
SOUS-TOTAL
VI | MENUISERIES MÉTALLIQUES
6.1 | F et P de Porte en tole pleine de 90 x 220 y compris sérrure à 5 clés | u | 5
6.2 | F et P de Fenêtre en tole pleine de 120 x 120 Y C toutes sujétions | u | 2
SOUS-TOTAL
VII | MENUISERIES BOIS
7.1 | Faux plafond en contre plaqué de 5mm, quadrillage de 60X60 y comprise toutes sujétions | m2 | 0
SOUS-TOTAL
VIII | PEINTURE
8.1 | Peinture à huile sur menuiserie | m2 | 9.72
8.2 | Peinture à huile murale | m2 | 10.8
8.3 | Peinture fom ou vernis sous faux plafond | m2 | 0
SOUS-TOTAL
IX | ÉLECTRICITÉ
9.1 | Interrupteur simple allumage | u | 1
9.2 | Réglette étanche LED de 60 | u | 1
SOUS-TOTAL
X | VENTILATION
10.1 | Brasseur d'air complet | u | 1
SOUS-TOTAL
TOTAL CUISINE LOGEMENT DIRECTEUR
| TOILETTES | FF | 1
MONTANT TOTAL HT LOGEMENT(f CFA)
MONTANT TOTAL HT LOGEMENT(Euros)

## CADRE BPU LOGEMENT DIRECTEUR
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES LOGEMENT DIRECTEUR
REF. | Désignation | unité | Prix en chiffres | Prix en lettres
I | GÉNÉRALITÉS
1.1 | Implantation | m2
SOUS-TOTAL
II | TERRASSEMENTS
2.1 | Fouilles en rigole pour semelles filante | m3
2.2 | Remblai des fouilles | m3
2.3 | Remblai arrosé et compacté sous dallage | m3
III | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
3.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3
3.2 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorce poteaux | m3
3.3 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles filantes de 20 cm d'épaisseur | m3
3.4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas | m3
3.5 | Bêton de forme d'aire en trellis soudés dosé à 250kg/m3 d'épaisseur de 10cm | m3
3.6 | Béton armé pour marches | m3
3.7 | Béton armé pour chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.8 | Béton armé pour chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.9 | Béton armé pour chaînage appui de fenêtres dosé à 350kg/m3 | m3
3.10 | Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m3 | m3
3.11 | Maçonnerie en Agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2
3.12 | Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2
IV | ENDUITS, REVÊTEMENTS
4.1 | Enduit ciment sur murs extérieurs | m2
4.2 | Enduit ciment intérieur sur murs | m2
4.3 | Enduit tyrolien | m2
4.4 | F et P de carreau gré cérame au sol | m2
4.5 | F et P de plinthe de 10 cm encastrée | ml
V | CHARPENTE/COUVERTURE
5.1 | Fourniture et pose des pannes en tube carré de 50 y compris toutes sujétions | ml
5.2 | Couverture en bac aluzinc 5/10eme y compris touts sujétions | m2
5.3 | Fourniture et pose des aérations hautes en tôle perforée de 15/10 de dimension 30X15 cm | u
VI | MENUISERIES MÉTALLIQUES - VITRERIE
6.1 | Fourniture et pose de porte en tole pleine de 160X220 Y C sérrures à 5 clés | u
6.2 | F et P de Porte en tole pleine de 90 x 220 y compris sérrure à 5 clés | u
6.3 | F et P de Fenêtre en tole pleine de 120 x 120 Y C toutes sujétions | u
6.4 | F et P de Fenêtre en tole pleine de 60 x 120 Y C toutes sujétions | u
6.5 | Fourniture et pose de chassis vitré de 160X220 Y C pose vitre de 5mm d'épaisseur et toutes sujétions | u
6.6 | F et P de Porte de chassis vitré de 90 x 220 y compris pose de vitre de 5 mm d'épaisseur et toutes sujétions | u
6.7 | F et P de chassis vitré de 120 x 120 Y C pose vitre de 5 mm d'épaisseur et toutes sujétions | u
6.8 | F et P de Fenêtre en tole pleine de 60 x 120 Y C toutes sujétions | u
VII | MENUISERIES BOIS
7.1 | Faux plafond en contre plaqué de 5mm, quadrillage de 60X60 y comprise toutes sujétions | m2
VIII | PEINTURE
8.1 | Peinture à huile sur menuiserie | m2
8.2 | Peinture à huile murale | m2
8.3 | Peinture fom ou vernis sous faux plafond | m2
IX | ÉLECTRICITÉ
9.1 | Installation solaire y compris toutes les sujétions | Ens
9.2 | Filerie de distribution, y compris la mise en œuvre des fourreaux, accessoires et mise à la terre en cuivre nu de 25 mm2 y/c toutes sujétions de pose en fond de fouille ( TH rigide 10 mm² jaune-vert; barrete de coupure; piquet de terre etc ) et accessoires de raccordement | ff
9.3 | Interrupteur simple allumage | u
9.4 | Interrupteur double allumage | u
9.5 | Réglette LED de 120 | u
9.6 | Réglette étanche LED de 120 | u
9.7 | Prise simple avec terre | u
9.8 | Tableau général complet avec disjoncteur général et de ligne de repartition (prises, lumière, ventilateurs ….) y compris toutes sujétions | u
X | VENTILATION
10.1 | Brasseur d'air complet | u
CUISINE
REF. | Désignation | unité | Prix en chiffres | Prix en lettres
I | GÉNÉRALITÉS
1.1 | Implantation | m2
II | TERRASSEMENTS
2.1 | Fouilles en rigole pour semelles filante | m3
2.2 | Remblai des fouilles | m3
2.3 | Remblai arrosé et compacté sous dallage | m3
III | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
3.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3
3.2 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorce poteaux | m3
3.3 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles filantes de 20 cm d'épaisseur | m3
3.4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas | m3
3.5 | Bêton de forme d'aire en trellis soudés dosé à 300kg/m3 d'épaisseur de 10cm y compris film polyane, anti termites? châpe bouchardée et toutes sujjestions | m3
3.6 | Béton armé pour marches | m3
3.7 | Béton armé pour chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.8 | Béton armé pour chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.9 | Béton armé pour chaînage appui de fenêtres dosé à 350kg/m3 | m3
3.10 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour paillasse y C toutes sujétions | m3
3.11 | Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m3 | m3
3.12 | Maçonnerie en Agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2
3.13 | Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2
IV | ENDUITS, REVÊTEMENTS
4.1 | Enduit ciment sur murs extérieurs | m2
4.2 | Enduit ciment intérieur sur murs | m2
4.3 | Enduit tyrolien | m2
4.4 | F et P de carreau gré cérame au sol | m2
4.5 | F et P de plinthe de 10 cm encastrée | ml
4.6 | Carreau faience sur paillasse | m2
V | CHARPENTE/COUVERTURE
5.1 | Fourniture et pose des pannes en tube carré de 50 y compris toutes sujétions | ml
5.2 | Couverture en bac aluzinc 5/10eme y compris toutes sujétions | m2
VI | MENUISERIES MÉTALLIQUES
6.1 | F et P de Porte en tole pleine de 90 x 220 y compris sérrure à 5 clés | u
6.2 | F et P de Fenêtre en tole pleine de 120 x 120 Y C toutes sujétions | u
VII | MENUISERIES BOIS
7.1 | Faux plafond en contre plaqué de 5mm, quadrillage de 60X60 y comprise toutes sujétions | m2
VIII | PEINTURE
8.1 | Peinture à huile sur menuiserie | m2
8.2 | Peinture à huile murale | m2
8.3 | Peinture fom ou vernis sous faux plafond | m2
IX | ÉLECTRICITÉ
9.1 | Interrupteur simple allumage | u
9.2 | Réglette étanche LED de 60 | u
X | VENTILATION
10.1 | Brasseur d'air complet | u

## CADRE DQE CASE GARDIEN
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF LOGEMENT GARDIEN
Réf. | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
I | TERRASSEMENTS
1.1 | Implantation | m2 | 72.32
1.2 | Fouilles en rigoles | m3 | 10.54
1.3 | Remblai des fouilles | m3 | 7.554
1.4 | Remblai latéritique arrosé et compacté | m3 | 11.16
SOUS-TOTAL
II | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | m3 | 0.65125
2.2 | Béton armé pour semelles filantes dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.605
2.3 | Béton armé pour chaînage bas dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.042
2.4 | Béton armé pour amorce poteaux dosé à350 kg/m3 | m3 | 0.192
2.5 | Béton armé pour chaînags linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.7815
2.6 | Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.50625
2.7 | Bêton de forme d'aire en trellis soudés dosé à 300kg/m3 d'épaisseur de 10cm y compris film polyane, anti termites? châpe bouchardée et toutes sujjestions | m3 | 2.48
2.8 | Béton armé pour appui fenetre dosé à 350kg/m4 | m3 | 0.207
2.9 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour marche et rampe | m3 | 0.3509
2.10 | Agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2 | 21.08
2.11 | Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 | 94.69
SOUS-TOTAL
III | ENDUITS, REVÊTEMENTS
3.1 | Enduit ciment sur murs extérieurs | m2 | 112.2425
3.2 | Enduit ciment sur murs intérieurs | m2 | 85.44
3.4 | Carreaux au sol intérieur | m2 | 28.73
3.5 | Plinthe en carreaux de 10cm de haut | ml | 23.7
SOUS-TOTAL
IV | COUVERTURE-ETANCHEITE
4.1 | Fourniture et pose de tube carré de 50 selon détails plans y compris application d'antirouille, de peinture et toutes sujètions | ml | 33
4.2 | Fourniture et pose de couverture en tôle Alu zinc épaisseur 63/100e y compris accessoires de pose | m² | 27.3813
4.3 | Feutre bitumeux | ml | 33
4.4 | fourniture et pose de grille pour l'aération des combles de 0,20x030 | u | 4
4.5 | Echancheité en pax alu le long de l'acrotère | m2 | 9.7
SOUS-TOTAL
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | F et P de porte métallique en tole pleine de 90x220 | u | 1
5.2 | f et P de fenetre en grille métallique de 80x120 | u | 2
5.3 | f et P de chassis vitré pour fenetre de 80x120 | u | 2
SOUS-TOTAL
VI | PEINTURE
6.1 | Peinture à huile sur menuiserie métallique | m2 | 7.36
6.2 | Peinture FOM Vinylique sur murs intérieurs + enduit | m2 | 30.5
6.3 | Peinture FOM sur faux plafond | m2 | 28.73
6.4 | Enduit tyrolien | m2 | 23.7
SOUS-TOTAL
VII | ÉLECTRICITÉ, VENTILATION
7.1 | Système d'alimentation solaire avec panneaux et batteries | ff | 1
7.2 | Réalisation de la prise de terre (ceinturage à fond de fouille par câble cuivre nu de section minimale 29 mm² renforcé par des piquets de terre cuivre); valeur de la prise de terre doit être inférieure à 3 (trois) ohms | ml | 28.05
7.3 | Fourreautage et alimentation de luminaire par des fils de 3x1,5mm² sous conduit encastré | ml | 45
7.4 | Fourreautage et alimentation de brasseur d'air par des fils de 3x1,5mm² sous conduit encastré | ml | 45
7.5 | Fourreautage et alimentation de prise de courant normal par des fils de 3x2,5mm² sous conduit encastré | ml | 45
7.6 | Fourniture et pose de brasseur d'air et Rhéostat | u | 2
7.7 | Fourniture et pose de prise de courant 16A+T | u | 2
7.8 | Fourniture et pose d'interrupteur simple allumage | u | 2
7.9 | Fourniture et pose d'interrupteur étanche | u | 1
7.10 | Fourniture et pose de réglette fluo de 120 | u | 2
7.11 | Fourniture et pose de réglette de 60 étanche | u | 2
SOUS-TOTAL
TOTAL CASE GARDIEN HT (f CFA)
I | LATRINE ET DOUCHE LOGEMENT GARDIEN :
1.1 | ensemble de WC + douche. Fosse de 2,50x2,80x2,50 de profondeur recouverte d'une dalle en béton de 8 cm avec trou et pose pieds. Robinet de puisage à l'extérieur. Mur de 1,80 de hauteur avec porte de 0,80 de large. | ff | 1
Sous-total
TOTAL LOGEMENT GARDIEN (f CFA)
TOTAL LOGEMENT GARDIEN (Euros)

## CADRE BPU CASE GARDIEN
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR LOGEMENT GARDIEN
REF. | Désignation | unité | Prix en chiffres | Prix en lettres
I | TERRASSEMENTS
1.1 | Implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigoles | m3
1.3 | Remblai des fouilles | m3
1.4 | Remblai latéritique arrosé et compacté | m3
II | BÉTONS ARMES, MAÇONNERIES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | m3
2.2 | Béton armé pour semelles filantes dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | Béton armé pour chaînage bas dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Béton armé pour amorce poteaux dosé à350 kg/m3 | m3
2.5 | Béton armé pour chaînags linteau dosé à 350kg/m3 | m3
2.6 | Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m3 | m3
2.7 | Bêton de forme d'aire en trellis soudés dosé à 300kg/m3 d'épaisseur de 10cm y compris film polyane, anti termites? châpe bouchardée et toutes sujjestions | m3
2.8 | Béton armé pour appui fenetre dosé à 350kg/m4 | m3
2.9 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour marche et rampe | m3
2.10 | Agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2
2.11 | Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2
III | ENDUITS, REVÊTEMENTS
3.1 | Enduit ciment sur murs extérieurs | m2
3.2 | Enduit ciment sur murs intérieurs | m2
3.4 | Carreaux au sol intérieur | m2
3.5 | Plinthe en carreaux de 10cm de haut | ml
IV | COUVERTURE-ETANCHEITE
4.1 | Fourniture et pose de tube carré de 50 selon détails plans y compris application d'antirouille, de peinture et toutes sujètions | ml
4.2 | Fourniture et pose de couverture en tôle Alu zinc épaisseur 63/100e y compris accessoires de pose | m²
4.3 | Feutre bitumeux | ml
4.4 | fourniture et pose de grille pour l'aération des combles de 0,20x030 | u
4.5 | Echancheité en pax alu le long de l'acrotère | m2
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | F et P de porte métallique en tole pleine de 90x220 | u
5.2 | f et P de fenetre en grille métallique de 80x120 | u
5.3 | f et P de chassis vitré pour fenetre de 80x120 | u
VI | PEINTURE
6.1 | Peinture à huile sur menuiserie métallique | m2
6.2 | Peinture FOM Vinylique sur murs intérieurs + enduit | m2
6.3 | Peinture FOM sur faux plafond | m2
6.4 | Enduit tyrolien | m2
VII | ÉLECTRICITÉ, VENTILATION
7.1 | Système d'alimentation solaire avec panneaux et batteries | ff
7.2 | Réalisation de la prise de terre (ceinturage à fond de fouille par câble cuivre nu de section minimale 29 mm² renforcé par des piquets de terre cuivre); valeur de la prise de terre doit être inférieure à 3 (trois) ohms | ml
7.3 | Fourreautage et alimentation de luminaire par des fils de 3x1,5mm² sous conduit encastré | ml
7.4 | Fourreautage et alimentation de brasseur d'air par des fils de 3x1,5mm² sous conduit encastré | ml
7.5 | Fourreautage et alimentation de prise de courant normal par des fils de 3x2,5mm² sous conduit encastré | ml
7.6 | Fourniture et pose de brasseur d'air et Rhéostat | u
7.7 | Fourniture et pose de prise de courant 16A+T | u
7.8 | Fourniture et pose d'interrupteur simple allumage | u
7.9 | Fourniture et pose d'interrupteur étanche | u
7.10 | Fourniture et pose de réglette fluo de 120 | u
7.11 | Fourniture et pose de réglette de 60 étanche | u
I | LATRINE ET DOUCHE LOGEMENT GARDIEN :
1.1 | ensemble de WC + douche. Fosse de 2,50x2,80x2,50 de profondeur recouverte d'une dalle en béton de 8 cm avec trou et pose pieds. Robinet de puisage à l'extérieur. Mur de 1,80 de hauteur avec porte de 0,80 de large. | ff

## CADRE TERRAIN DE SPORT
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF TERRAINS DE SPORT
Réf. | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
I | terrain de football
1.1 | Implantation | ff | 1
1.2 | Décapage et nivellement | m3 | 375
1.4 | F et pose de sable | m3 | 187.5
1.5 | Cage gardien et filet | u | 2
1.6 | Peinture blanche pour délimitation du terrain | ff | 1
SOUS-TOTAL
II | Terrain multisport
2.1 | Implantation | ff | 1
2.2 | Décapage et nivellement | m2 | 67.5
2.3 | Remblais latérite compacté | m3 | 67.5
2.4 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 | m3 | 45
2.5 | Panier de basket et Cage gardien pour volley + filet | u | 2
2.6 | Peinture à huile blanche pour délimitation du terrain | ff | 1
SOUS-TOTAL
TOTAL TERRAIN DE SPORT HT f CFA
TOTAL TERRAIN DE SPORT HT (euros)

## cadre BPU terrain de sport
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE ZOUMBOU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR TERRAINS DE SPORT
REF. | Désignation | unité | Prix en chiffres | Prix en lettres
I | terrain de football
1.1 | Implantation | ff
1.2 | Décapage et nivellement | m3
1.4 | F et pose de sable | m3
1.5 | Cage gardien et filet | u
1.6 | Peinture blanche pour délimitation du terrain | ff
II | Terrain multisport
2.1 | Implantation | ff
2.2 | Décapage et nivellement | m2
2.3 | Remblais latérite compacté | m3
2.4 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 | m3
2.5 | Panier de basket et Cage gardien pour volley + filet | u
2.6 | Peinture à huile blanche pour délimitation du terrain | ff