## RECAPITULATIF GENERAL
RECAPITULATIF DES TRAVAUX BUREAUX AMD ET HANGAR MAINTENANCE A L'HD DE GOTHEYE ET CENTRE AMI DES JEUNES - LOT 2
REF | DESIGNATION | QTE | P.U | P.T
1 | GENERALITES | 1 | 0 | 0
2 | BUREAUX AMD | 1 | 0 | 0
3 | HANGAR MAINTENANCE | 1 | 0 | 0
4 | GUERITE AMD | 1 | 0 | 0
5 | TOILETTES AMD | 2 | 0 | 0
6 | LOCAL CENTRE AMI DES JEUNES | 1 | 0 | 0
7 | TOILETTES CAJ | 1 | 0 | 0
8 | CLOTURE CAJ | 1 | 0 | 0
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T (CFA) |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T (EUROS) |  |  |  | 0

## CADRE RECAPITULATIF GENERAL
RECAPITULATIF DES TRAVAUX BUREAUX AMD ET HANGAR MAINTENANCE A L'HD DE GOTHEYE ET CENTRE AMI DES JEUNES - LOT 2
REF | DESIGNATION | QTE | P.U | P.T
1 | GENERALITES | 1
2 | BUREAUX AMD | 1
3 | HANGAR MAINTENANCE | 1
4 | GUERITE AMD | 1
5 | TOILETTES AMD | 2
6 | LOCAL CENTRE AMI DES JEUNES | 1
7 | TOILETTES CAJ | 1
8 | CLOTURE CAJ | 1
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T (CFA)
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T (EUROS)

## généralités
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF POUR LES GENERALITES AMD DE GOTHEYE
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quantité | P. Unitaire | P. Total
1 | installation de chantier et repli | ff | 1
2 | Aménagement de l'aire de parking | ff | 1
3 | Plantations des arbres | u | 25
TOTAL DES TRAVAUX HT/HD AMD GOTHEYE (f CFA) |  |  |  |  | 0
TOTAL DES TRAVAUX HT/HD AMD GOTHEYE (euros) |  |  |  |  | 0

## cadre généralités
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF POUR LES GENERALITES AMD DE GOTHEYE
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quantité | P. Unitaire | P. Total
1 | installation de chantier et repli | ff | 1
2 | Aménagement de l'aire de parking | ff | 1
3 | Plantations des arbres | u | 25
TOTAL DES TRAVAUX HT/HD AMD GOTHEYE (f CFA)
TOTAL DES TRAVAUX HT/HD AMD GOTHEYE (euros)

## cadre BPU généralités
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF POUR LES GENERALITES AMD DE GOTHEYE
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | P. Unitaire en chiffres | P. Unitaire en lettres
1 | installation de chantier et repli | ff
2 | Aménagement de l'aire de parking | ff
3 | Plantations des arbres | u

## DQE burAMD GO
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION DE BUREAUX POUR L'AMD DE GOTHEYE
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quantité | P. Unitaire | P. Total
I | TERRASSEMENTS
1.1 | Implantation du bâtiment | m2 | 298.984
1.2 | Fouilles en rigoles pour semelles filantes | m3 | 58.225
1.3 | Remblai des fouilles avec reprise des déblais | m3 | 24.66
1.4 | Remblai latéritique arrosé et compacté sous dallage | m3 | 51.927
SOUS-TOTAL 1
II | BETONS ARMES, MACONNERIES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles filantes | m3 | 3.425
2.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes | m3 | 13.7
2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorce poteaux de 20x20 | m3 | 1.16
2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage bas | m3 | 5.48
2.5 | Béton forme d'aire armée de treillis soudés dosé à 350 kg/m3 | m3 | 17.309
2.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation de 20x20 | m3 | 2.61
2.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteau | m3 | 3.84
2.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage au dessus des aérations | m3 | 1.0788
2.9 | Béton armé pour ancrage IPN | m3 | 0.783
2.10 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour appui fenêtre | m3 | 0.5739
2.11 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle au dessus des fenêtres | m3 | 3.2364
2.12 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour arcade auvant entrée principale | m3 | 0.435
2.13 | Béton armé pour marche d'accès | m3 | 0.47813
2.14 | Béton armé pour rampe | m3 | 0.9
2.15 | Maçonnerie en aglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m2 | 95.9
2.16 | Maçonnerie en élevation en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 533.01
2.17 | Protection autour du batiment en gros béton lissé à la surface | m3 | 9.072
SOUS-TOTAL 2
III | ENDUITS, REVETEMENTS, CARRELAGE
3.1 | Enduit ciment extérieur dosé à 400 kg/m3 | m2 | 244.696
3.2 | Enduit tyrolien extérieur | m2 | 244.696
3.3 | Enduit ciment intérieur dosé à 400kg/m3 y compris enduit peintre et toutes sujétions | m2 | 465.13
3.4 | Carreaux grès cérame au sol + plinthe (bureaux et toilettes) | m2 | 182.765
3.5 | Carreaux faiences dans les toilettes (h = 1,80) | m2 | 45
SOUS-TOTAL 3
IV | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
4.1 | Fourniture et pose de ferme pour charpente y compris toutes sujetions | U | 4
4.2 | Fourniture et pose d'IPN de 80 pour charpente | ml | 293.35
4.3 | Fourniture et pose de feutre butimineux | ml | 293.35
4.4 | Fourniture et pose de bac alu 6/10ème pour toiture y compris crochets, rondelles et toutes sujétions | m2 | 227.09
4.5 | Etancheité pax alu sur toiture | m2 | 25
4.6 | Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm y compris toutes sujétions (lambourdes, baguettes,etc) | m2 | 173.09
SOUS-TOTAL 4
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | Fourniture et pose de porte métallique d'entrée en tole pleine double face de 150x250 y compris anti rouille et serrure à 5 clés | U | 1
5.2 | Fourniture et pose de porte métallique en tole pleine double face de 120X220 y compris anti rouille et serrure à 5 clés | U | 1
5.3 | Fourniture et pose de porte métallique en tole pleine double face de 80X220 y compris anti rouille et serrure à 5 clés | U | 11
5.4 | Fourniture et pose de grille métallique à motifs pour fenetres de dimensions 160x150 y compris toutes sujetions | U | 8
5.5 | Fourniture et pose de grille métallique à motifs pour fenetres de dimensions 90X80 y compris toutes sujetions | U | 1
5.6 | Fourniture et pose de grille métallique à motifs pour fenetres de dimensions 60X60 | U | 4
5.7 | Fourniture et pose de cadre aluminium vitré de dimensions 160x150 y compris toutes sujetions | U | 8
5.8 | Fourniture et pose de cadre aluminium vitré de dimensions 90x80 y compris toutes sujetions | U | 1
5.9 | Fourniture et pose de cadre aluminium vitré de dimensions 60x60 y compris toutes sujetions | U | 4
5.10 | Fourniture et pose d'aération métallique avec tole perforée de 160X30 | U | 10
5.11 | Fourniture et pose de garde corps en fer forgé | ml | 11.1
SOUS-TOTAL 5
VI | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
6.1 | Peinture à eau sur murs intérieurs y compris enduit peintre | m2 | 465.13
6.2 | peinture fom sur faux plafond | m2 | 173.09
6.3 | Peinture à huile sur portes et grilles métalliques | m2 | 80
SOUS-TOTAL 6
VII | PLOMBERIE - SANITAIRE
7.1 | Branchement au réseau de la SEEN avec fourniture et pause de compteur | ff | 1
7.2 | Fourniture et pose de tuyaux PVC de 75 pour évacuation des eaux usées y compris toutes sujetions | ff | 1
7.3 | Fourniture et pose de tuyaux PVC de 110 pour évacuation des eaux vannes vers la fosse et puisard y compris toutes sujetions | ff | 1
7.4 | Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation d'eau courante en PPR y compris toutes sujetions | ff | 1
7.5 | Fourniture et pose de lavabo sur pied y compris robineterie et toutes sujetions | U | 4
7.6 | Fourniture et pose de tablette y compris toutes sujetions | U | 4
7.7 | Fourniture et pose de miroir y compris toutes sujetions | U | 4
7.8 | Fourniture et pose de porte savon y compris toutes sujetions | U | 4
7.9 | Fourniture et pose de porte serviette y compris toutes sujetions | U | 4
7.10 | Fourniture et pose de WC à la Turc | U | 2
7.11 | Fourniture et pose de WC à l'anglaise y compris tous les accessoires | U | 2
7.12 | Fourniture et pose de colonne de douche | U | 2
7.13 | Fourniture et pose de robinet de puisage | U | 4
7.14 | Fourniture et pose de siphon au sol de 0,75 dans les toilettes | U | 3
7.15 | Construction de regard de visite de 60X60 | U | 2
7.16 | Construction de fosse 20 usagers y compris toutes sujetions | U | 1
7.17 | Construction de fosse 10 usagers y compris toutes sujetions | U | 1
7.18 | Construction de puisard de 3m de profondeur y compris toutes sujetions | U | 1
SOUS-TOTAL 7
VIII | ELECTRICITE
8.1 | Branchement du batiment au réseau de la NIGELEC avec fourniture et pose de compteur electrique de 18 K | ff | 1
8.2 | Fourniture et pose de coffret electrique 24 y compris toutes sujétions | ff | 1
8.3 | Mise à la terre du batiment y compris toutes sujétions | ff | 1
8.4 | Filerie interne de distribution | ff | 1
8.5 | Fourniture et pose de reglette de 120 LED + toutes suggestions | U | 12
8.6 | Fourniture et pose de reglette de 60 LED + toutes suggestions | U | 5
8.7 | Fourniture et pose de lampe solaire fixée au mur pour éclairage extérieur | U | 6
8.8 | Fourniture et pose d'applique lavabo y compris toutes sujetions | U | 4
8.9 | Fourniture et pose d'interrupteur SA | U | 14
8.10 | Fourniture et pose de prises 16A+T | U | 20
8.11 | Fourniture et pose de climatiseur type inverter de 1,5 CV | U | 6
8.12 | Fourniture et pose de climatiseur type inverter de 2,5 CV | U | 2
8.13 | Fourniture et pose de brasseur d'air y compris toutes sujetions | U | 8
8.14 | Fourniture et pose de lampadaire solaire pour éclairage extérieur avec détecteur de mouvement | U | 10
8.15 | Fourniture et pose extincteur à poudre ABC de 6 kg | U | 1
| SOUS-TOTAL 8 |  |  |  | 0
TOTAL DES TRAVAUX HT/HD AMD GOTHEYE (f CFA) |  |  |  |  | 0
TOTAL DES TRAVAUX HT/HD AMD GOTHEYE (euros) |  |  |  |  | 0

## cadre DQE burAMD GO
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION DE BUREAUX POUR L'AMD DE GOTHEYE
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quantité | P. Unitaire | P. Total
I | TERRASSEMENTS
1.1 | Implantation du bâtiment | m2 | 298.984
1.2 | Fouilles en rigoles pour semelles filantes | m3 | 58.225
1.3 | Remblai des fouilles avec reprise des déblais | m3 | 24.66
1.4 | Remblai latéritique arrosé et compacté sous dallage | m3 | 51.927
SOUS-TOTAL 1
II | BETONS ARMES, MACONNERIES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles filantes | m3 | 3.425
2.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes | m3 | 13.7
2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorce poteaux de 20x20 | m3 | 1.16
2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage bas | m3 | 5.48
2.5 | Béton forme d'aire armée de treillis soudés dosé à 350 kg/m3 | m3 | 17.309
2.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation de 20x20 | m3 | 2.61
2.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteau | m3 | 3.84
2.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage au dessus des aérations | m3 | 1.0788
2.9 | Béton armé pour ancrage IPN | m3 | 0.783
2.10 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour appui fenêtre | m3 | 0.5739
2.11 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle au dessus des fenêtres | m3 | 3.2364
2.12 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour arcade auvant entrée principale | m3 | 0.435
2.13 | Béton armé pour marche d'accès | m3 | 0.47813
2.14 | Béton armé pour rampe | m3 | 0.9
2.15 | Maçonnerie en aglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m2 | 95.9
2.16 | Maçonnerie en élevation en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 533.01
2.17 | Protection autour du batiment en gros béton lissé à la surface | m3 | 9.072
SOUS-TOTAL 2
III | ENDUITS, REVETEMENTS, CARRELAGE
3.1 | Enduit ciment extérieur dosé à 400 kg/m3 | m2 | 244.696
3.2 | Enduit tyrolien extérieur | m2 | 244.696
3.3 | Enduit ciment intérieur dosé à 400kg/m3 y compris enduit peintre et toutes sujétions | m2 | 465.13
3.4 | Carreaux grès cérame au sol + plinthe (bureaux et toilettes) | m2 | 182.765
3.5 | Carreaux faiences dans les toilettes (h = 1,80) | m2 | 45
SOUS-TOTAL 3
IV | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
4.1 | Fourniture et pose de ferme pour charpente y compris toutes sujetions | U | 4
4.2 | Fourniture et pose d'IPN de 80 pour charpente | ml | 293.35
4.3 | Fourniture et pose de feutre butimineux | ml | 293.35
4.4 | Fourniture et pose de bac alu 6/10ème pour toiture y compris crochets, rondelles et toutes sujétions | m2 | 227.09
4.5 | Etancheité pax alu sur toiture | m2 | 25
4.6 | Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm y compris toutes sujétions (lambourdes, baguettes,etc) | m2 | 173.09
SOUS-TOTAL 4
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | Fourniture et pose de porte métallique d'entrée en tole pleine double face de 150x250 y compris anti rouille et serrure à 5 clés | U | 1
5.2 | Fourniture et pose de porte métallique en tole pleine double face de 120X220 y compris anti rouille et serrure à 5 clés | U | 1
5.3 | Fourniture et pose de porte métallique en tole pleine double face de 80X220 y compris anti rouille et serrure à 5 clés | U | 11
5.4 | Fourniture et pose de grille métallique à motifs pour fenetres de dimensions 160x150 y compris toutes sujetions | U | 8
5.5 | Fourniture et pose de grille métallique à motifs pour fenetres de dimensions 90X80 y compris toutes sujetions | U | 1
5.6 | Fourniture et pose de grille métallique à motifs pour fenetres de dimensions 60X60 | U | 4
5.7 | Fourniture et pose de cadre aluminium vitré de dimensions 160x150 y compris toutes sujetions | U | 8
5.8 | Fourniture et pose de cadre aluminium vitré de dimensions 90x80 y compris toutes sujetions | U | 1
5.9 | Fourniture et pose de cadre aluminium vitré de dimensions 60x60 y compris toutes sujetions | U | 4
5.10 | Fourniture et pose d'aération métallique avec tole perforée de 160X30 | U | 10
5.11 | Fourniture et pose de garde corps en fer forgé | ml | 11.1
SOUS-TOTAL 5
VI | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
6.1 | Peinture à eau sur murs intérieurs y compris enduit peintre | m2 | 465.13
6.2 | peinture fom sur faux plafond | m2 | 173.09
6.3 | Peinture à huile sur portes et grilles métalliques | m2 | 80
SOUS-TOTAL 6
VII | PLOMBERIE - SANITAIRE
7.1 | Branchement au réseau de la SEEN avec fourniture et pause de compteur | ff | 1
7.2 | Fourniture et pose de tuyaux PVC de 75 pour évacuation des eaux usées y compris toutes sujetions | ff | 1
7.3 | Fourniture et pose de tuyaux PVC de 110 pour évacuation des eaux vannes vers la fosse et puisard y compris toutes sujetions | ff | 1
7.4 | Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation d'eau courante en PPR y compris toutes sujetions | ff | 1
7.5 | Fourniture et pose de lavabo sur pied y compris robineterie et toutes sujetions | U | 4
7.6 | Fourniture et pose de tablette y compris toutes sujetions | U | 4
7.7 | Fourniture et pose de miroir y compris toutes sujetions | U | 4
7.8 | Fourniture et pose de porte savon y compris toutes sujetions | U | 4
7.9 | Fourniture et pose de porte serviette y compris toutes sujetions | U | 4
7.10 | Fourniture et pose de WC à la Turc | U | 2
7.11 | Fourniture et pose de WC à l'anglaise y compris tous les accessoires | U | 2
7.12 | Fourniture et pose de colonne de douche | U | 2
7.13 | Fourniture et pose de robinet de puisage | U | 4
7.14 | Fourniture et pose de siphon au sol de 0,75 dans les toilettes | U | 3
7.15 | Construction de regard de visite de 60X60 | U | 2
7.16 | Construction de fosse 20 usagers y compris toutes sujetions | U | 1
7.17 | Construction de fosse 10 usagers y compris toutes sujetions | U | 1
7.18 | Construction de puisard de 3m de profondeur y compris toutes sujetions | U | 1
SOUS-TOTAL 7
VIII | ELECTRICITE
8.1 | Branchement du batiment au réseau de la NIGELEC avec fourniture et pose de compteur electrique de 18 K | ff | 1
8.2 | Fourniture et pose de coffret electrique 24 y compris toutes sujétions | ff | 1
8.3 | Mise à la terre du batiment y compris toutes sujétions | ff | 1
8.4 | Filerie interne de distribution | ff | 1
8.5 | Fourniture et pose de reglette de 120 LED + toutes suggestions | U | 12
8.6 | Fourniture et pose de reglette de 60 LED + toutes suggestions | U | 5
8.7 | Fourniture et pose de lampe solaire fixée au mur pour éclairage extérieur | U | 6
8.8 | Fourniture et pose d'applique lavabo y compris toutes sujetions | U | 4
8.9 | Fourniture et pose d'interrupteur SA | U | 14
8.10 | Fourniture et pose de prises 16A+T | U | 20
8.11 | Fourniture et pose de climatiseur type inverter de 1,5 CV | U | 6
8.12 | Fourniture et pose de climatiseur type inverter de 2,5 CV | U | 2
8.13 | Fourniture et pose de brasseur d'air y compris toutes sujetions | U | 8
8.14 | Fourniture et pose de lampadaire solaire pour éclairage extérieur avec détecteur de mouvement | U | 10
8.15 | Fourniture et pose extincteur à poudre ABC de 6 kg | U | 1
SOUS-TOTAL 8
TOTAL DES TRAVAUX HT/HD AMD GOTHEYE (f CFA)
TOTAL DES TRAVAUX HT/HD AMD GOTHEYE (euros)

## cadre BPU burAMD GO
CADRE BPU BUREAUX POUR L'AMD DE GOTHEYE
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | P. Unitaire en chiffres | P. Unitaire en lettres
I | TERRASSEMENTS
1.1 | Implantation du bâtiment | m2
1.2 | Fouilles en rigoles pour semelles filantes | m3
1.3 | Remblai des fouilles avec reprise des déblais | m3
1.4 | Remblai latéritique arrosé et compacté sous dallage | m3
II | BETONS ARMES, MACONNERIES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles filantes | m3
2.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes | m3
2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorce poteaux de 20x20 | m3
2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage bas | m3
2.5 | Béton forme d'aire armée de treillis soudés dosé à 350 kg/m3 | m3
2.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation de 20x20 | m3
2.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteau | m3
2.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage au dessus des aérations | m3
2.9 | Béton armé pour ancrage IPN | m3
2.10 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour appui fenêtre | m3
2.11 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle au dessus des fenêtres | m3
2.12 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour arcade auvant entrée principale | m3
2.13 | Béton armé pour marche d'accès | m3
2.14 | Béton armé pour rampe | m3
2.15 | Maçonnerie en aglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m2
2.16 | Maçonnerie en élevation en agglos creux de 15x20x40 | m2
2.17 | Protection autour du batiment en gros béton lissé à la surface | m3
III | ENDUITS, REVETEMENTS, CARRELAGE
3.1 | Enduit ciment extérieur dosé à 400 kg/m3 | m2
3.2 | Enduit tyrolien extérieur | m2
3.3 | Enduit ciment intérieur dosé à 400kg/m3 y compris enduit peintre et toutes sujétions | m2
3.4 | Carreaux grès cérame au sol + plinthe (bureaux et toilettes) | m2
3.5 | Carreaux faiences dans les toilettes (h = 1,80) | m2
IV | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
4.1 | Fourniture et pose de ferme pour charpente y compris toutes sujetions | U
4.2 | Fourniture et pose d'IPN de 80 pour charpente | ml
4.3 | Fourniture et pose de feutre butimineux | ml
4.4 | Fourniture et pose de bac alu 6/10ème pour toiture y compris crochets, rondelles et toutes sujétions | m2
4.5 | Etancheité pax alu sur toiture | m2
4.6 | Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm y compris toutes sujétions (lambourdes, baguettes,etc) | m2
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | Fourniture et pose de porte métallique d'entrée en tole pleine double face de 150x250 y compris anti rouille et serrure à 5 clés | U
5.2 | Fourniture et pose de porte métallique en tole pleine double face de 120X220 y compris anti rouille et serrure à 5 clés | U
5.3 | Fourniture et pose de porte métallique en tole pleine double face de 80X220 y compris anti rouille et serrure à 5 clés | U
5.4 | Fourniture et pose de grille métallique à motifs pour fenetres de dimensions 160x150 y compris toutes sujetions | U
5.5 | Fourniture et pose de grille métallique à motifs pour fenetres de dimensions 90X80 y compris toutes sujetions | U
5.6 | Fourniture et pose de grille métallique à motifs pour fenetres de dimensions 60X60 | U
5.7 | Fourniture et pose de cadre aluminium vitré de dimensions 160x150 y compris toutes sujetions | U
5.8 | Fourniture et pose de cadre aluminium vitré de dimensions 90x80 y compris toutes sujetions | U
5.9 | Fourniture et pose de cadre aluminium vitré de dimensions 60x60 y compris toutes sujetions | U
5.10 | Fourniture et pose d'aération métallique avec tole perforée de 160X30 | U
5.11 | Fourniture et pose de garde corps en fer forgé | ml
VI | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
6.1 | Peinture à eau sur murs intérieurs y compris enduit peintre | m2
6.2 | peinture fom sur faux plafond | m2
6.3 | Peinture à huile sur portes et grilles métalliques | m2
VII | PLOMBERIE - SANITAIRE
7.1 | Branchement au réseau de la SEEN avec fourniture et pause de compteur | ff
7.2 | Fourniture et pose de tuyaux PVC de 75 pour évacuation des eaux usées y compris toutes sujetions | ff
7.3 | Fourniture et pose de tuyaux PVC de 110 pour évacuation des eaux vannes vers la fosse et puisard y compris toutes sujetions | ff
7.4 | Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation d'eau courante en PPR y compris toutes sujetions | ff
7.5 | Fourniture et pose de lavabo sur pied y compris robineterie et toutes sujetions | U
7.6 | Fourniture et pose de tablette y compris toutes sujetions | U
7.7 | Fourniture et pose de miroir y compris toutes sujetions | U
7.8 | Fourniture et pose de porte savon y compris toutes sujetions | U
7.9 | Fourniture et pose de porte serviette y compris toutes sujetions | U
7.10 | Fourniture et pose de WC à la Turc | U
7.11 | Fourniture et pose de WC à l'anglaise y compris tous les accessoires | U
7.12 | Fourniture et pose de colonne de douche | U
7.13 | Fourniture et pose de robinet de puisage | U
7.14 | Fourniture et pose de siphon au sol de 0,75 dans les toilettes | U
7.15 | Construction de regard de visite de 60X60 | U
7.16 | Construction de fosse 20 usagers y compris toutes sujetions | U
7.17 | Construction de fosse 10 usagers y compris toutes sujetions | U
7.18 | Construction de puisard de 3m de profondeur y compris toutes sujetions | U
VIII | ELECTRICITE
8.1 | Branchement du batiment au réseau de la NIGELEC avec fourniture et pose de compteur electrique de 18 K | ff
8.2 | Fourniture et pose de coffret electrique 24 y compris toutes sujétions | ff
8.3 | Mise à la terre du batiment y compris toutes sujétions | ff
8.4 | Filerie interne de distribution | ff
8.5 | Fourniture et pose de reglette de 120 LED + toutes suggestions | U
8.6 | Fourniture et pose de reglette de 60 LED + toutes suggestions | U
8.7 | Fourniture et pose de lampe solaire fixée au mur pour éclairage extérieur | U
8.8 | Fourniture et pose d'applique lavabo y compris toutes sujetions | U
8.9 | Fourniture et pose d'interrupteur SA | U
8.10 | Fourniture et pose de prises 16A+T | U
8.11 | Fourniture et pose de climatiseur type inverter de 1,5 CV | U
8.12 | Fourniture et pose de climatiseur type inverter de 2,5 CV | U
8.13 | Fourniture et pose de brasseur d'air y compris toutes sujetions | U
8.14 | Fourniture et pose de lampadaire solaire pour éclairage extérieur avec détecteur de mouvement | U
8.15 | Fourniture et pose extincteur à poudre ABC de 6 kg | U

## DQE Maintenance
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION DE HANGAR POUR MATERIEL DE MAINTENANCE
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quantité | P. Unitaire | P. Total
I | TERRASSEMENTS
1.1 | Implantation du bâtiment | m2 | 140.14
1.2 | Fouilles en rigole pour semelles filantes | m3 | 18.785
1.3 | Remblai des fouilles avec reprise des déblais | m3 | 7.293
1.4 | Remblai latéritique arrosé et compacté sous dallage | m3 | 12.232
SOUS-TOTAL 1
II | BETONS ARMES, MACONNERIES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles filantes | m3 | 1.105
2.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes | m3 | 4.42
2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorce poteaux de 20x20 | m3 | 0.432
2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage bas | m3 | 1.768
2.5 | Béton forme d'aire armée de treillis dosé à 350 kg/m3 | m3 | 6.116
2.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation de 20x20 | m3 | 0.9675
2.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour appui fenêtre | m3 | 0.1845
2.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteau | m3 | 1.098
2.9 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle au dessus des fenêtres | m3 | 1.107
2.10 | Béton armé pour ancrage IPN | m3 | 1.116
2.11 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage au dessus des aérations | m3 | 0.738
2.12 | Béton armé pour chainage haut | m3 | 1.116
2.13 | Béton armé pour marche d'accès | m3 | 0.42
2.14 | Béton armé pour rampe | m3 | 1.75
2.15 | Maçonnerie en aglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m2 | 30.94
2.16 | Maçonnerie en élevation en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 157.38
2.17 | Protection autour du batiment en gros béton lissé à la surface | m3 | 7.272
SOUS-TOTAL 2
III | ENDUITS, REVETEMENTS, CARRELAGE
3.1 | Enduit ciment extérieur dosé à 400 kg/m3 | m2 | 178.2
3.2 | Enduit tyrolien extérieur | m2 | 178.2
3.3 | Enduit ciment intérieur dosé à 400kg/m3 y compris enduit peintre et toutes sujétions | m2 | 94.65
3.4 | Carreaux grès cérame au sol + plinthe | m2 | 64.76
SOUS-TOTAL 3
IV | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
4.1 | Fourniture et pose d'IPN de 100 pour traverse | ml | 14.25
4.2 | Fourniture et pose de panne en IPN de 80 | ml | 86.1
4.3 | Fourniture et pose de feutre butimineux | ml | 86.1
4.4 | Fourniture et pose de bac alu 6/10ème pour toiture y compris crochets, rondelles et toutes sujétions | m2 | 69.495
4.5 | Etancheité pax alu sur toiture | m2 | 11.55
4.6 | Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm y compris toutes sujétions (lambourdes, baguettes,etc) | m2 | 53.9
SOUS-TOTAL 4
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | Fourniture et pose de porte métallique d'entrée en tole pleine de 2mm double face de 150x250 y compris anti rouille et serrure à 5 clés | U | 1
5.2 | Fourniture et pose de grille métallique à motifs pour fenetres de dimensions 120x150 y compris toutes sujetions | U | 4
5.3 | Fourniture et pose de cadre aluminium vitré de dimensions 120x150 y compris toutes sujetions | U | 4
5.4 | Fourniture et pose d'aération métallique avec tole perforée de 120X40 | U | 8
SOUS-TOTAL 5
VI | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
6.1 | Peinture à huile sur murs intérieurs | m2 | 94.65
6.2 | peinture à huile sur faux plafond | m2 | 53.9
6.3 | Peinture sur porte et grille métallique | m2 | 21.9
SOUS-TOTAL 6
VII | PLOMBERIE
7.1 | Fourniture et pose de tuyaux PVC de 75 pour évacuation des eaux vers le puisard y compris toutes sujetions | ff | 1
7.2 | Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation d'eau courante en PPR y compris toutes sujetions | ff | 1
7.3 | Fourniture et pose d'un regard de visite | u | 1
7.4 | Fourniture et pose d'un lave main | u | 1
SOUS-TOTAL 7
VIII | ELECTRICITE
8.1 | Branchement du batiment au coffret du batiment de l'AMD par cable de 4x25mm2 | ff | 1
8.2 | Mise à la terre du batiment y compris toutes sujétions | ff | 1
8.3 | Filerie interne de distribution | ff | 1
8.4 | Fourniture et pose de reglette de 120 LED + toutes suggestions | U | 2
8.5 | Fourniture et pose de globe pour éclairage extérieur | U | 4
8.6 | Fourniture et pose d'interrupteur SA | U | 1
8.7 | Fourniture et pose de prises 16A+T | U | 4
8.8 | Fourniture et pose de brasseur d'air y compris toutes sujetions | U | 3
8.9 | Fourniture et pose extincteur à poudre ABC de 6 kg | U | 1
SOUS-TOTAL 8
TOTAL DES TRAVAUX HANGAR MAINTENANCE HT/HD AMD GOTHEYE (f CFA) |  |  |  |  | 0
TOTAL DES TRAVAUX HANGAR MAINTENANCE HT/HD AMD GOTHEYE (euros) |  |  |  |  | 0

## cadre DQE Maintenance
CADRE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION DE HANGAR POUR MATERIEL DE MAINTENANCE
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quantité | P. Unitaire | P. Total
I | TERRASSEMENTS
1.1 | Implantation du bâtiment | m2 | 140.14
1.2 | Fouilles en rigole pour semelles filantes | m3 | 18.785
1.3 | Remblai des fouilles avec reprise des déblais | m3 | 7.293
1.4 | Remblai latéritique arrosé et compacté sous dallage | m3 | 12.232
SOUS-TOTAL 1
II | BETONS ARMES, MACONNERIES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles filantes | m3 | 1.105
2.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes | m3 | 4.42
2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorce poteaux de 20x20 | m3 | 0.432
2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage bas | m3 | 1.768
2.5 | Béton forme d'aire armée de treillis dosé à 350 kg/m3 | m3 | 6.116
2.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation de 20x20 | m3 | 0.9675
2.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour appui fenêtre | m3 | 0.1845
2.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteau | m3 | 1.098
2.9 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle au dessus des fenêtres | m3 | 1.107
2.10 | Béton armé pour ancrage IPN | m3 | 1.116
2.11 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage au dessus des aérations | m3 | 0.738
2.12 | Béton armé pour chainage haut | m3 | 1.116
2.13 | Béton armé pour marche d'accès | m3 | 0.42
2.14 | Béton armé pour rampe | m3 | 1.75
2.15 | Maçonnerie en aglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m2 | 30.94
2.16 | Maçonnerie en élevation en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 157.38
2.17 | Protection autour du batiment en gros béton lissé à la surface | m3 | 7.272
SOUS-TOTAL 2
III | ENDUITS, REVETEMENTS, CARRELAGE
3.1 | Enduit ciment extérieur dosé à 400 kg/m3 | m2 | 178.2
3.2 | Enduit tyrolien extérieur | m2 | 178.2
3.3 | Enduit ciment intérieur dosé à 400kg/m3 y compris enduit peintre et toutes sujétions | m2 | 94.65
3.4 | Carreaux grès cérame au sol + plinthe | m2 | 64.76
SOUS-TOTAL 3
IV | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
4.1 | Fourniture et pose d'IPN de 100 pour traverse | ml | 14.25
4.2 | Fourniture et pose de panne en IPN de 80 | ml | 86.1
4.3 | Fourniture et pose de feutre butimineux | ml | 86.1
4.4 | Fourniture et pose de bac alu 6/10ème pour toiture y compris crochets, rondelles et toutes sujétions | m2 | 69.495
4.5 | Etancheité pax alu sur toiture | m2 | 11.55
4.6 | Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm y compris toutes sujétions (lambourdes, baguettes,etc) | m2 | 53.9
SOUS-TOTAL 4
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | Fourniture et pose de porte métallique d'entrée en tole pleine de 2mm double face de 150x250 y compris anti rouille et serrure à 5 clés | U | 1
5.2 | Fourniture et pose de grille métallique à motifs pour fenetres de dimensions 120x150 y compris toutes sujetions | U | 4
5.3 | Fourniture et pose de cadre aluminium vitré de dimensions 120x150 y compris toutes sujetions | U | 4
5.4 | Fourniture et pose d'aération métallique avec tole perforée de 120X40 | U | 8
SOUS-TOTAL 5
VI | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
6.1 | Peinture à huile sur murs intérieurs | m2 | 94.65
6.2 | peinture à huile sur faux plafond | m2 | 53.9
6.3 | Peinture sur porte et grille métallique | m2 | 21.9
SOUS-TOTAL 6
VII | PLOMBERIE
7.1 | Fourniture et pose de tuyaux PVC de 75 pour évacuation des eaux vers le puisard y compris toutes sujetions | ff | 1
7.2 | Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation d'eau courante en PPR y compris toutes sujetions | ff | 1
7.3 | Fourniture et pose d'un regard de visite | u | 1
7.4 | Fourniture et pose d'un lave main | u | 1
SOUS-TOTAL 7
VIII | ELECTRICITE
8.1 | Branchement du batiment au coffret du batiment de l'AMD par cable de 4x25mm2 | ff | 1
8.2 | Mise à la terre du batiment y compris toutes sujétions | ff | 1
8.3 | Filerie interne de distribution | ff | 1
8.4 | Fourniture et pose de reglette de 120 LED + toutes suggestions | U | 2
8.5 | Fourniture et pose de globe pour éclairage extérieur | U | 4
8.6 | Fourniture et pose d'interrupteur SA | U | 1
8.7 | Fourniture et pose de prises 16A+T | U | 4
8.8 | Fourniture et pose de brasseur d'air y compris toutes sujetions | U | 3
8.9 | Fourniture et pose extincteur à poudre ABC de 6 kg | U | 1
SOUS-TOTAL 8
TOTAL DES TRAVAUX HANGAR MAINTENANCE HT/HD AMD GOTHEYE (f CFA)
TOTAL DES TRAVAUX HANGAR MAINTENANCE HT/HD AMD GOTHEYE (euros)

## cadre BPU Maintenance
CADRE BPU POUR LA CONSTRUCTION DE HANGAR POUR MATERIEL DE MAINTENANCE
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | P. Unitaire en chiffres | P. Unitaire en lettres
I | TERRASSEMENTS
1.1 | Implantation du bâtiment | m2
1.2 | Fouilles en rigole pour semelles filantes | m3
1.3 | Remblai des fouilles avec reprise des déblais | m3
1.4 | Remblai latéritique arrosé et compacté sous dallage | m3
II | BETONS ARMES, MACONNERIES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles filantes | m3
2.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes | m3
2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorce poteaux de 20x20 | m3
2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage bas | m3
2.5 | Béton forme d'aire armée de treillis dosé à 350 kg/m3 | m3
2.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation de 20x20 | m3
2.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour appui fenêtre | m3
2.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteau | m3
2.9 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle au dessus des fenêtres | m3
2.10 | Béton armé pour ancrage IPN | m3
2.11 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage au dessus des aérations | m3
2.12 | Béton armé pour chainage haut | m3
2.13 | Béton armé pour marche d'accès | m3
2.14 | Béton armé pour rampe | m3
2.15 | Maçonnerie en aglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m2
2.16 | Maçonnerie en élevation en agglos creux de 15x20x40 | m2
2.17 | Protection autour du batiment en gros béton lissé à la surface | m3
III | ENDUITS, REVETEMENTS, CARRELAGE
3.1 | Enduit ciment extérieur dosé à 400 kg/m3 | m2
3.2 | Enduit tyrolien extérieur | m2
3.3 | Enduit ciment intérieur dosé à 400kg/m3 y compris enduit peintre et toutes sujétions | m2
3.4 | Carreaux grès cérame au sol + plinthe | m2
IV | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
4.1 | Fourniture et pose d'IPN de 100 pour traverse | ml
4.2 | Fourniture et pose de panne en IPN de 80 | ml
4.3 | Fourniture et pose de feutre butimineux | ml
4.4 | Fourniture et pose de bac alu 6/10ème pour toiture y compris crochets, rondelles et toutes sujétions | m2
4.5 | Etancheité pax alu sur toiture | m2
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | Fourniture et pose de porte métallique d'entrée en tole pleine de 2mm double face de 150x250 y compris anti rouille et serrure à 5 clés | U
5.2 | Fourniture et pose de grille métallique à motifs pour fenetres de dimensions 120x150 y compris toutes sujetions | U
5.3 | Fourniture et pose de cadre aluminium vitré de dimensions 120x150 y compris toutes sujetions | U
5.4 | Fourniture et pose d'aération métallique avec tole perforée de 120X40 | U
VI | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
6.1 | Peinture à huile sur murs intérieurs | m2
6.2 | peinture à huile sur faux plafond | m2
6.3 | Peinture sur porte et grille métallique | m2
VII | PLOMBERIE
7.1 | Fourniture et pose de tuyaux PVC de 75 pour évacuation des eaux vers le puisard y compris toutes sujetions | ff
7.2 | Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation d'eau courante en PPR y compris toutes sujetions | ff
7.3 | Fourniture et pose d'un regard de visite | u
7.4 | Fourniture et pose d'un lave main | u
VIII | ELECTRICITE
8.1 | Branchement du batiment au coffret du batiment de l'AMD par cable de 4x25mm2 | ff
8.2 | Mise à la terre du batiment y compris toutes sujétions | ff
8.3 | Filerie interne de distribution | ff
8.4 | Fourniture et pose de reglette de 120 LED + toutes suggestions | U
8.5 | Fourniture et pose de globe pour éclairage extérieur | U
8.6 | Fourniture et pose d'interrupteur SA | U
8.7 | Fourniture et pose de prises 16A+T | U
8.8 | Fourniture et pose de brasseur d'air y compris toutes sujetions | U
8.9 | Fourniture et pose extincteur à poudre ABC de 6 kg | U

## DQE Guérite AMD
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION D'UNE GUERITE (AMD)
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quantité | P. Unitaire | P. Total
I | TERRASSEMENTS
1.1 | Implantation du bâtiment | m2 | 42.68
1.2 | Fouilles en rigole pour semelles filantes | m3 | 8.02
1.3 | Remblai des fouilles avec reprise des déblais | m3 | 36.3083
1.4 | Remblai latéritique arrosé et compacté sous dallage | m3 | 1.263
SOUS-TOTAL 1
II | BETONS ARMES, MACONNERIES
2.2 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles filantes | m3 | 0.50125
2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes | m3 | 2.005
2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorce poteaux de 20x20 | m3 | 0.32
2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage bas | m3 | 0.802
2.6 | Béton forme d'aire armée de treillis dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.421
2.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation de 20x20 | m3 | 0.432
2.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour appui fenêtre | m3 | 0.0735
2.9 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteau | m3 | 0.408
2.10 | Béton armé pour ancrage IPN | m3 | 0.408
2.11 | Béton armé pour marche d'accès | m3 | 0.2835
2.12 | Maçonnerie en aglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m2 | 14.035
2.13 | Maçonnerie en élevation en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 50.7
SOUS-TOTAL 2
III | ENDUITS, REVETEMENTS, CARRELAGE
3.1 | Enduit ciment extérieur dosé à 400 kg/m3 | m2 | 70.3525
3.2 | Enduit tyrolien extérieur | m2 | 70.3525
3.3 | Enduit ciment intérieur dosé à 400kg/m3 y compris enduit peintre et toutes sujétions | m2 | 42.92
3.4 | Carreaux grès cérame au sol + plinthe | m2 | 12.525
3.5 | Carreaux anti dérapant toilette | m2 | 4.42
SOUS-TOTAL 3
IV | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
4.1 | Fourniture et pose de tube carré de 50 | ml | 18.2071
4.2 | Fourniture et pose de feutre butimineux | ml | 18.2071
4.3 | Fourniture et pose de bac alu 6/10ème pour toiture y compris crochets, rondelles et toutes sujétions | m2 | 12.775
4.4 | Etancheité pax alu sur toiture | m2 | 5
4.5 | Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm y compris toutes sujétions (lambourdes, baguettes,etc) | m2 | 10.5
SOUS-TOTAL 4
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | Fourniture et pose de porte métallique d'entrée en tole pleine de 2mm double face de 80X220 y compris anti rouille et serrure à 5 clés | U | 1
5.2 | Fourniture et pose de grille métallique à motifs pour fenetres de dimensions 80x60 y compris toutes sujetions | U | 1
5.3 | Fourniture et pose de grille métallique à motifs pour fenetres de dimensions 120X120 y compris toutes sujetions | U | 1
5.4 | Fourniture et pose de cadre aluminium vitré de dimensions 120x150 y compris toutes sujetions | U | 1
5.5 | Fourniture et pose de cadre aluminium vitré de dimensions 80x60 y compris toutes sujetions |  | 1
5.6 | Fourniture et pose aération | U | 4
SOUS-TOTAL 5
VI | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
6.1 | Peinture à huile sur murs intérieurs | m2 | 42.92
6.2 | peinture à huile sur faux plafond | m2 | 10.5
6.3 | Peinture sur porte et grille métallique | m2 | 7.36
SOUS-TOTAL 6
VII | PLOMBERIE
7.1 | Fourniture et pose d'un robinet de puisage | U | 1
7.2 | Construction d'un regard de visite de 60X60 | U | 1
7.3 | Construction d'un puisard de 2,5m de profondeur | U | 1
SOUS-TOTAL 7
VIII | ELECTRICITE
8.1 | Branchement du batiment au circuit du bureau principal (coffret) | ff | 1
8.2 | Mise à la terre du batiment | ff | 1
8.3 | Filerie interne de distribution | ff | 1
8.4 | Fourniture et pose de reglette de 60 LED + toutes suggestions | U | 1
8.5 | Fourniture et pose de globe pour éclairage extérieur | U | 2
8.6 | Fourniture et pose d'interrupteur DA | U | 1
8.7 | Fourniture et pose de prises 16A+T | U | 1
8.8 | Fourniture et pose de brasseur d'air y compris toutes sujetions | U | 1
| SOUS-TOTAL 8 |  |  |  | 0
TOTAL DES TRAVAUX GUERITE HT/HD AMD GOTHEYE (f CFA) |  |  |  |  | 0
TOTAL DES TRAVAUX HT/HD AMD GOTHEYE (euros) |  |  |  |  | 0

## cadre DQE Guérite
CADRE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION D'UNE GUERITE (AMD)
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quantité | P. Unitaire | P. Total
I | TERRASSEMENTS
1.1 | Implantation du bâtiment | m2 | 42.68
1.2 | Fouilles en rigole pour semelles filantes | m3 | 8.02
1.3 | Remblai des fouilles avec reprise des déblais | m3 | 36.3083
1.4 | Remblai latéritique arrosé et compacté sous dallage | m3 | 1.263
SOUS-TOTAL 1
II | BETONS ARMES, MACONNERIES
2.2 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles filantes | m3 | 0.50125
2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes | m3 | 2.005
2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorce poteaux de 20x20 | m3 | 0.32
2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage bas | m3 | 0.802
2.6 | Béton forme d'aire armée de treillis dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.421
2.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation de 20x20 | m3 | 0.432
2.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour appui fenêtre | m3 | 0.0735
2.9 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteau | m3 | 0.408
2.10 | Béton armé pour ancrage IPN | m3 | 0.408
2.11 | Béton armé pour marche d'accès | m3 | 0.2835
2.12 | Maçonnerie en aglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m2 | 14.035
2.13 | Maçonnerie en élevation en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 50.7
SOUS-TOTAL 2
III | ENDUITS, REVETEMENTS, CARRELAGE
3.1 | Enduit ciment extérieur dosé à 400 kg/m3 | m2 | 70.3525
3.2 | Enduit tyrolien extérieur | m2 | 70.3525
3.3 | Enduit ciment intérieur dosé à 400kg/m3 y compris enduit peintre et toutes sujétions | m2 | 42.92
3.4 | Carreaux grès cérame au sol + plinthe | m2 | 12.525
3.5 | Carreaux anti dérapant toilette | m2 | 4.42
SOUS-TOTAL 3
IV | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
4.1 | Fourniture et pose de tube carré de 50 | ml | 18.2071
4.2 | Fourniture et pose de feutre butimineux | ml | 18.2071
4.3 | Fourniture et pose de bac alu 6/10ème pour toiture y compris crochets, rondelles et toutes sujétions | m2 | 12.775
4.4 | Etancheité pax alu sur toiture | m2 | 5
4.5 | Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm y compris toutes sujétions (lambourdes, baguettes,etc) | m2 | 10.5
SOUS-TOTAL 4
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | Fourniture et pose de porte métallique d'entrée en tole pleine de 2mm double face de 80X220 y compris anti rouille et serrure à 5 clés | U | 1
5.2 | Fourniture et pose de grille métallique à motifs pour fenetres de dimensions 80x60 y compris toutes sujetions | U | 1
5.3 | Fourniture et pose de grille métallique à motifs pour fenetres de dimensions 120X120 y compris toutes sujetions | U | 1
5.4 | Fourniture et pose de cadre aluminium vitré de dimensions 120x150 y compris toutes sujetions | U | 1
5.5 | Fourniture et pose de cadre aluminium vitré de dimensions 80x60 y compris toutes sujetions |  | 1
5.6 | Fourniture et pose aération | U | 4
SOUS-TOTAL 5
VI | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
6.1 | Peinture à huile sur murs intérieurs | m2 | 42.92
6.2 | peinture à huile sur faux plafond | m2 | 10.5
6.3 | Peinture sur porte et grille métallique | m2 | 7.36
SOUS-TOTAL 6
VII | PLOMBERIE
7.1 | Fourniture et pose d'un robinet de puisage | U | 1
7.2 | Construction d'un regard de visite de 60X60 | U | 1
7.3 | Construction d'un puisard de 2,5m de profondeur | U | 1
SOUS-TOTAL 7
VIII | ELECTRICITE
8.1 | Branchement du batiment au circuit du bureau principal (coffret) | ff | 1
8.2 | Mise à la terre du batiment | ff | 1
8.3 | Filerie interne de distribution | ff | 1
8.4 | Fourniture et pose de reglette de 60 LED + toutes suggestions | U | 1
8.5 | Fourniture et pose de globe pour éclairage extérieur | U | 2
8.6 | Fourniture et pose d'interrupteur DA | U | 1
8.7 | Fourniture et pose de prises 16A+T | U | 1
8.8 | Fourniture et pose de brasseur d'air y compris toutes sujetions | U | 1
SOUS-TOTAL 8
TOTAL DES TRAVAUX GUERITE HT/HD AMD GOTHEYE (f CFA)
TOTAL DES TRAVAUX HT/HD AMD GOTHEYE (euros)

## cadre BPU Guérite
CADRE BPU GUERITE (AMD)
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | P. Unitaire en chiffres | P. Unitaire en lettres
I | TERRASSEMENTS
1.1 | Implantation du bâtiment | m2
1.2 | Fouilles en rigole pour semelles filantes | m3
1.3 | Remblai des fouilles avec reprise des déblais | m3
1.4 | Remblai latéritique arrosé et compacté sous dallage | m3
II | BETONS ARMES, MACONNERIES
2.2 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles filantes | m3
2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes | m3
2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorce poteaux de 20x20 | m3
2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage bas | m3
2.6 | Béton forme d'aire armée de treillis dosé à 350 kg/m3 | m3
2.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation de 20x20 | m3
2.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour appui fenêtre | m3
2.9 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteau | m3
2.10 | Béton armé pour ancrage IPN | m3
2.11 | Béton armé pour marche d'accès | m3
2.12 | Maçonnerie en aglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m2
2.13 | Maçonnerie en élevation en agglos creux de 15x20x40 | m2
III | ENDUITS, REVETEMENTS, CARRELAGE
3.1 | Enduit ciment extérieur dosé à 400 kg/m3 | m2
3.2 | Enduit tyrolien extérieur | m2
3.3 | Enduit ciment intérieur dosé à 400kg/m3 y compris enduit peintre et toutes sujétions | m2
3.4 | Carreaux grès cérame au sol + plinthe | m2
3.5 | Carreaux anti dérapant toilette | m2
IV | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
4.1 | Fourniture et pose de tube carré de 50 | ml
4.2 | Fourniture et pose de feutre butimineux | ml
4.3 | Fourniture et pose de bac alu 6/10ème pour toiture y compris crochets, rondelles et toutes sujétions | m2
4.4 | Etancheité pax alu sur toiture | m2
4.5 | Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm y compris toutes sujétions (lambourdes, baguettes,etc) | m2
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | Fourniture et pose de porte métallique d'entrée en tole pleine de 2mm double face de 80X220 y compris anti rouille et serrure à 5 clés | U
5.2 | Fourniture et pose de grille métallique à motifs pour fenetres de dimensions 80x60 y compris toutes sujetions | U
5.3 | Fourniture et pose de grille métallique à motifs pour fenetres de dimensions 120X120 y compris toutes sujetions | U
5.4 | Fourniture et pose de cadre aluminium vitré de dimensions 120x150 y compris toutes sujetions | U
5.5 | Fourniture et pose de cadre aluminium vitré de dimensions 80x60 y compris toutes sujetions
5.6 | Fourniture et pose aération | U
VI | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
6.1 | Peinture à huile sur murs intérieurs | m2
6.2 | peinture à huile sur faux plafond | m2
6.3 | Peinture sur porte et grille métallique | m2
VII | PLOMBERIE
7.1 | Fourniture et pose d'un robinet de puisage | U
7.2 | Construction d'un regard de visite de 60X60 | U
7.3 | Construction d'un puisard de 2,5m de profondeur | U
VIII | ELECTRICITE
8.1 | Branchement du batiment au circuit du bureau principal (coffret) | ff
8.2 | Mise à la terre du batiment | ff
8.3 | Filerie interne de distribution | ff
8.4 | Fourniture et pose de reglette de 60 LED + toutes suggestions | U
8.5 | Fourniture et pose de globe pour éclairage extérieur | U
8.6 | Fourniture et pose d'interrupteur DA | U
8.7 | Fourniture et pose de prises 16A+T | U
8.8 | Fourniture et pose de brasseur d'air y compris toutes sujetions | U

## DQE Toilettes AMD
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION D'UNE TOILETTE (AMD)
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quantité | P. Unitaire | P. Total
I | TERRASSEMENTS
1.1 | Implantation du bâtiment | m2 | 35.0455
1.2 | Fouilles en pleine masse pour fosse | m3 | 19.0015
1.3 | Remblai des fouilles avec reprise des déblais | m3 | 2.5
SOUS-TOTAL 1
II | BETONS ARMES, MACONNERIES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.95008
2.2 | Béton dosé à 350 kg/m3 pour radier | m3 | 3.8003
2.3 | Maçonnerie en agglo plein de 15X20X40 | m2 | 32.1
2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 0.45
2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage sous dalle | m3 | 0.67463
2.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle au dessus de la fosse | m3 | 2.0592
2.7 | Maçonnerie en élevation en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 23.37
2.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation de 15x20X40 | m3 | 0.576
2.9 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour linteau | m3 | 0.3645
2.10 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteau | m3 | 0.408
2.11 | Béton armé pour ancrage tube carré | m3 | 0.1665
2.12 | Béton armé pour marche d'accès | m3 | 0.15
SOUS-TOTAL 2
III | ENDUITS, REVETEMENTS, CARRELAGE
3.1 | Enduit ciment extérieur dosé à 350 kg/m3 | m2 | 27.988
3.2 | Enduit tyrolien extérieur | m2 | 27.988
3.3 | Enduit ciment intérieur | m2 | 27.44
3.4 | Carreaux faience | m2 | 21.68
3.5 | Carreaux anti dérapant | m2 | 6.9
SOUS-TOTAL 3
IV | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
4.1 | Fourniture et pose de tube carré de 50 | ml | 15.4
4.2 | Fourniture et pose de feutre butimineux | ml | 15.4
4.3 | Fourniture et pose de bac alu 6/10ème pour toiture y compris crochets, rondelles et toutes sujétions | m2 | 13.475
SOUS-TOTAL 4
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | Fourniture et pose de porte métallique de 80X220 | U | 2
SOUS-TOTAL 5
VI | PEINTURE VITRERIE MIROITERIE
6.1 | Peinture à huile sur menuiseries | m2 | 7.04
SOUS-TOTAL 6
VII | PLOMBERIE SANITAIRE
7.1 | Fourniture et pose de WC à la Turc y compris toutes sujetions | U | 2
7.2 | Tuyauterie d'alimentation en PPR | ff | 1
7.3 | Fourniture et pose de tuyaux PVC de 75 pour aération (l=2,2m) | U | 3
7.4 | Founiture et pose de robinet de puisage | U | 2
SOUS-TOTAL 7
VIII | ELECTRICITE
8.1 | Eclairage par lampe solaire avec détecteur de mouvement | u | 2
8.2 | Filerie de distribution | ff | 1
8.3 | Fourniture et pose de globe pour éclairage intérieur | U | 2
| SOUS-TOTAL 8 |  |  |  | 0
TOTAL DES TRAVAUX TOILETTES HT/HD AMD GOTHEYE (f CFA) |  |  |  |  | 0
TOTAL DES TRAVAUX TOILETTES HT/HD AMD GOTHEYE (euros) |  |  |  |  | 0

## cadre DQE Toilettes
CADRE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION D'UNE TOILETTE (AMD)
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quantité | P. Unitaire | P. Total
I | TERRASSEMENTS
1.1 | Implantation du bâtiment | m2 | 35.0455
1.2 | Fouilles en pleine masse pour fosse | m3 | 19.0015
1.3 | Remblai des fouilles avec reprise des déblais | m3 | 2.5
SOUS-TOTAL 1
II | BETONS ARMES, MACONNERIES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.95008
2.2 | Béton dosé à 350 kg/m3 pour radier | m3 | 3.8003
2.3 | Maçonnerie en agglo plein de 15X20X40 | m2 | 32.1
2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3 | 0.45
2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage sous dalle | m3 | 0.67463
2.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle au dessus de la fosse | m3 | 2.0592
2.7 | Maçonnerie en élevation en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 23.37
2.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation de 15x20X40 | m3 | 0.576
2.9 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour linteau | m3 | 0.3645
2.10 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteau | m3 | 0.408
2.11 | Béton armé pour ancrage tube carré | m3 | 0.1665
2.12 | Béton armé pour marche d'accès | m3 | 0.15
SOUS-TOTAL 2
III | ENDUITS, REVETEMENTS, CARRELAGE
3.1 | Enduit ciment extérieur dosé à 350 kg/m3 | m2 | 27.988
3.2 | Enduit tyrolien extérieur | m2 | 27.988
3.3 | Enduit ciment intérieur | m2 | 27.44
3.4 | Carreaux faience | m2 | 21.68
3.5 | Carreaux anti dérapant | m2 | 6.9
SOUS-TOTAL 3
IV | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
4.1 | Fourniture et pose de tube carré de 50 | ml | 15.4
4.2 | Fourniture et pose de feutre butimineux | ml | 15.4
4.3 | Fourniture et pose de bac alu 6/10ème pour toiture y compris crochets, rondelles et toutes sujétions | m2 | 13.475
SOUS-TOTAL 4
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | Fourniture et pose de porte métallique de 80X220 | U | 2
SOUS-TOTAL 5
VI | PEINTURE VITRERIE MIROITERIE
6.1 | Peinture à huile sur menuiseries | m2 | 7.04
SOUS-TOTAL 6
VII | PLOMBERIE SANITAIRE
7.1 | Fourniture et pose de WC à la Turc y compris toutes sujetions | U | 2
7.2 | Tuyauterie d'alimentation en PPR | ff | 1
7.3 | Fourniture et pose de tuyaux PVC de 75 pour aération (l=2,2m) | U | 3
7.4 | Founiture et pose de robinet de puisage | U | 2
SOUS-TOTAL 7
VIII | ELECTRICITE
8.1 | Eclairage par lampe solaire avec détecteur de mouvement | u | 2
8.2 | Filerie de distribution | ff | 1
8.3 | Fourniture et pose de globe pour éclairage intérieur | U | 2
SOUS-TOTAL 8
TOTAL DES TRAVAUX TOILETTES HT/HD AMD GOTHEYE (f CFA)
TOTAL DES TRAVAUX TOILETTES HT/HD AMD GOTHEYE (euros)

## cadre BPU Toilettes
CADRE BPU POUR LA CONSTRUCTION D'UNE TOILETTE (AMD)
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | P. Unitaire en chiffres | P. Unitaire en lettres
I | TERRASSEMENTS
1.1 | Implantation du bâtiment | m2
1.2 | Fouilles en pleine masse pour fosse | m3
1.3 | Remblai des fouilles avec reprise des déblais | m3
II | BETONS ARMES, MACONNERIES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Béton dosé à 350 kg/m3 pour radier | m3
2.3 | Maçonnerie en agglo plein de 15X20X40 | m2
2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux | m3
2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage sous dalle | m3
2.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle au dessus de la fosse | m3
2.7 | Maçonnerie en élevation en agglos creux de 15x20x40 | m2
2.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation de 15x20X40 | m3
2.9 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour linteau | m3
2.10 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteau | m3
2.11 | Béton armé pour ancrage tube carré | m3
2.12 | Béton armé pour marche d'accès | m3
III | ENDUITS, REVETEMENTS, CARRELAGE
3.1 | Enduit ciment extérieur dosé à 350 kg/m3 | m2
3.2 | Enduit tyrolien extérieur | m2
3.3 | Enduit ciment intérieur | m2
3.4 | Carreaux faience | m2
3.5 | Carreaux anti dérapant | m2
IV | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
4.1 | Fourniture et pose de tube carré de 50 | ml
4.2 | Fourniture et pose de feutre butimineux | ml
4.3 | Fourniture et pose de bac alu 6/10ème pour toiture y compris crochets, rondelles et toutes sujétions | m2
V | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | Fourniture et pose de porte métallique de 80X220 | U
VI | PEINTURE VITRERIE MIROITERIE
6.1 | Peinture à huile sur menuiseries | m2
VII | PLOMBERIE SANITAIRE
7.1 | Fourniture et pose de WC à la Turc y compris toutes sujetions | U
7.2 | Tuyauterie d'alimentation en PPR | ff
7.3 | Fourniture et pose de tuyaux PVC de 75 pour aération (l=2,2m) | U
7.4 | Founiture et pose de robinet de puisage | U
VIII | ELECTRICITE
8.1 | Eclairage par lampe solaire avec détecteur de mouvement | u
8.2 | Filerie de distribution | ff
8.3 | Fourniture et pose de globe pour éclairage intérieur | U

## DQE CAJ GO
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION DU CAJ DE GOTHEYE
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quantité | P. Unitaire | P. Total
I | REHABILITATION SALLE DE GARDE ET SALLE DE CONSULTATION
I-I | Démolition - réparation
1 | Démolition regard existant | u | 1
2 | Dépose évier | u | 1
3 | Démolition paillasse existante | ff | 1
4 | Démolition mur de 15x20x40 pour ouverture portes | m2 | 1.6
5 | Dépose porte de 80x220 | u | 2
6 | Dépose fenêtre de 80x120 | u | 2
7 | Réparation des menuiseries déposées y compris remplacement de sérrures à 5 clés | ff | 1
8 | Dépose du faux plafond | m2 | 24.5
SOUS-TOTAL 1
I - II | BA - Maçonnerie
1 | Traitement de fissure y compris reprise enduit par endroit et raccordement | ff | 1
2 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 1.92
3 | Pose des menuiseries réparées | ff | 1
4 | Gros béton pour protection du soubassement | m3 | 1.7325
SOUS-TOTAL 2
I - III | Enduit - Revêtement
1 | Enduit ciment sur la partie maçonnée y compris raccordement | m2 | 1.92
2 | Raffraichissement de l'enduit tyrolien existant | m2 | 75.105
3 | Reprise de l'ensemble du faux plafond y compris toutes sujétions | m2 | 24.5
4 | Fourniture et pose de carreaux gré cérame de bonne qualité | m2 | 24.5
5 | Fourniture et pose de plinthe de 10 cm de hauteur | ml | 26.4
SOUS-TOTAL 3
I - IV | Peinture
1 | Reprise peinture sur murs intérieurs y compris enduit peintre | m2 | 100.01
2 | Peinture sur faux plafond | m2 | 24.5
3 | Peinture à huile sur menuiseries | m2 | 10.88
4 | Reprise étancheité sur la toiture du bloc | m2 | 7.375
SOUS-TOTAL 4
I - V | Electricité
1 | F P d'un compteur de 3 kw, pose d'un coffret, branchement des locaux à partir du coffret, y compris toutes sujétions | 1 ens | 1
2 | Reprise de l'ensemble du circuit électrique | ff | 1
3 | F P de interrupteur SA | u | 3
4 | F P interrupteur étanche | u | 1
5 | F P de prise simple 2P+T | u | 4
6 | F P de prise étanche | u | 1
7 | F P de réglette de 120 y compris toutes sujétions | u | 3
8 | F P de brasseur d'air complet y compris toutes sujétions | u | 2
9 | Eclairage extérieur à l'aide de lampadaire solaire avec détecteur de mouvement | u | 2
| SOUS-TOTAL 5 |  |  |  | 0
TOTAL REHABILITATION SALLE DE GARDE ET SALLE DE CONSULTATION |  |  |  |  | 0
II | REHABILITATION DU HANGAR EXISTANT
II - I | Térrassement
SOUS-TOTAL 1
II - II | BA - Maçonnerie
1 | Gros béton pour protection soubassement | m3 | 2.46
SOUS-TOTAL 2
II - III | Enduit - Revêtement
1 | Traitement des fissures + reprise enduit ciment par endroit + raccordements y compris toutes sujétions | ff | 1
2 | F P carreaux grès cérame | m2 | 22.5
3 | F P carreaux faience sur banquettes | m2 | 4.14
4 | F P plinthes | ml | 19
SOUS-TOTAL 3
II - IV | Charpente - Couverture
1 | Réparation toiture y compris toutes sujétions | ff | 1
2 | Faux plafond en contre plaqué de 5 mm | m2 | 22.5
3 | Etancheité en Pax alu de 40 | m2 | 14.5
SOUS-TOTAL 4
II - V | Menuiserie métalliques
SOUS-TOTAL 5
II - VI | Peinture - Vitrerie
1 | Peinture sur murs intérieurs y compris enduit peintre | m2 | 94.26
2 | Peinture sur faux plafond | m2 | 22.5
SOUS-TOTAL 6
II - VII | Electricité
1 | Reprise de l'ensemble du circuit électrique | ff | 1
2 | F P de interrupteur SA | U | 2
3 | F P de prise simple 2P+T | U | 3
4 | F P de réglette de 120 y compris toutes sujétions | U | 2
5 | F P de brasseur d'air complet y compris toutes sujétions | U | 2
6 | Eclairage extérieur à l'aide de lampadaire solaire avec détecteur de mouvement | U | 2
| SOUS-TOTAL 7 |  |  |  | 0
| TOTAL REHABILITATION HANGAR |  |  |  | 0
III | CONSTRUCTION SALLE DE REUNION
III - I | Terrassement
1 | Implantation | m2 | 30
2 | Fouilles en rigoles | m3 | 9.35
3 | Remblai des fouilles | m3 | 3.96
4 | Remblai latéritique arrosé et compacté sous dallage (e=30 cm) | m3 | 9
| SOUS-TOTAL 1 |  |  |  | 0
III - II | BA - MACONNERIES
1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles filantes | m3 | 0.55
2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes | m3 | 2.2
3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorce poteaux de 20x20x40 | m3 | 0.24
4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage bas | m3 | 0.88
5 | Béton forme d'aire armée de treillis soudés dosé à 350 kg/m3 | m3 | 3
6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation | m3 | 0.54
7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteau | m3 | 0.66
8 | F P aérations de 15x15 | U | 4
9 | Béton armé pour ancrage IPN | m3 | 0.51
10 | Béton armé pour rampe et marche | m3 | 0.525
11 | Gros béton pour protection soubassement | m3 | 3.3
12 | Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m2 | 17.6
13 | Maçonnerie en élevation en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 82.78
| SOUS-TOTAL 2 |  |  |  | 0
III - III | ENDUITS - REVETEMENTS
1 | Enduit ciment sur murs intérieurs dosé à 300 kg/m3 y c enduit peintre | m2 | 65.18
2 | Enduit ciment sur murs extérieurs dosé à 350kg/m3 | m2 | 93.78
3 | Enduit tyrolien sur murs extérieurs | m2 | 93.78
4 | Carreaux grès cérame au sol | m2 | 30
5 | Founiture et pose de plinthe de 10 cm de hauteur | ml | 22
| SOUS-TOTAL 3 |  |  |  | 0
III-IV | CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE
1 | Fourniture et pose de panne en IPN de 80 | ml | 47.7
2 | Fourniture et pose de feutre bitumineux | ml | 47.7
3 | Fourniture et pose de bac alu 5/10ème pour toiture y compris crochets, rondelles et toutes sujétions | m2 | 34.45
4 | Etancheité pax alu sur toiture | m2 | 8.5
5 | Fourniture et pose de faux plafond en contre plaqué de 5 mm y compris toutes sujétions (lambourdes, baguettes,etc) | m2 | 30
| SOUS-TOTAL 4 |  |  |  | 0
III-V | MENUISERIE METALLIQUE
1 | Fourniture et pose de porte métallique en tole pleine double face de 150X220 y compris anti rouille et serrure à 5 clés | U | 1
2 | F P de fenêtre en tole pleine de 80x120 | U | 2
| SOUS-TOTAL 5 |  |  |  | 0
III-VI | PEINTURE - VITRERIE
1 | Peinture à eau y compris enduit peintre sur murs intérieurs | m2 | 66
2 | peinture fom sur faux plafond | m2 | 30
3 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques | m2 | 8.52
| SOUS-TOTAL 6 |  |  |  | 0
III-VII | Electricité
1 | circuit électrique | ff | 1
2 | F P de coffret 12 y compris toutes sujétions | u | 1
3 | F P de interrupteur SA | u | 3
4 | F P de prise simple 2P+T | u | 6
5 | F P de réglette led de 120 y compris toutes sujétions | u | 2
6 | F P de brasseur d'air complet y compris toutes sujétions | u | 2
7 | Eclairage extérieur à l'aide de lampadaire solaire avec détecteur de mouvement | u | 3
8 | F P extincteur à poudre ABC 6 kg | u | 1
| SOUS-TOTAL 7 |  |  |  | 0
TOTAL CONSTRUCTION SALLE DE REUNION |  |  |  |  | 0
TOTAL CONSTRUCTION/REHABILITATION CAJ GOTHEYE (f CFA) |  |  |  |  | 0
TOTAL CONSTRUCTION/REHABILITATION CAJ GOTHEYE (Euros) |  |  |  |  | 0

## cadre DQE CAJ GO
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION DU CAJ DE GOTHEYE
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quantité | P. Unitaire | P. Total
I | REHABILITATION SALLE DE GARDE ET SALLE DE CONSULTATION
I-I | Démolition - réparation
1 | Démolition regard existant | u | 1
2 | Dépose évier | u | 1
3 | Démolition paillasse existante | ff | 1
4 | Démolition mur de 15x20x40 pour ouverture portes | m2 | 1.6
5 | Dépose porte de 80x220 | u | 2
6 | Dépose fenêtre de 80x120 | u | 2
7 | Réparation des menuiseries déposées y compris remplacement de sérrures à 5 clés | ff | 1
8 | Dépose du faux plafond | m2 | 24.5
SOUS-TOTAL 1
I - II | BA - Maçonnerie
1 | Traitement de fissure y compris reprise enduit par endroit et raccordement | ff | 1
2 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 1.92
3 | Pose des menuiseries réparées | ff | 1
4 | Gros béton pour protection du soubassement | m3 | 1.7325
SOUS-TOTAL 2
I - III | Enduit - Revêtement
1 | Enduit ciment sur la partie maçonnée y compris raccordement | m2 | 1.92
2 | Raffraichissement de l'enduit tyrolien existant | m2 | 75.105
3 | Reprise de l'ensemble du faux plafond y compris toutes sujétions | m2 | 24.5
4 | Fourniture et pose de carreaux gré cérame de bonne qualité | m2 | 24.5
5 | Fourniture et pose de plinthe de 10 cm de hauteur | ml | 26.4
SOUS-TOTAL 3
I - IV | Peinture
1 | Reprise peinture sur murs intérieurs y compris enduit peintre | m2 | 100.01
2 | Peinture sur faux plafond | m2 | 24.5
3 | Peinture à huile sur menuiseries | m2 | 10.88
4 | Reprise étancheité sur la toiture du bloc | m2 | 7.375
SOUS-TOTAL 4
I - V | Electricité
1 | F P d'un compteur de 3 kw, pose d'un coffret, branchement des locaux à partir du coffret, y compris toutes sujétions | 1 ens | 1
2 | Reprise de l'ensemble du circuit électrique | ff | 1
3 | F P de interrupteur SA | u | 3
4 | F P interrupteur étanche | u | 1
5 | F P de prise simple 2P+T | u | 4
6 | F P de prise étanche | u | 1
7 | F P de réglette de 120 y compris toutes sujétions | u | 3
8 | F P de brasseur d'air complet y compris toutes sujétions | u | 2
9 | Eclairage extérieur à l'aide de lampadaire solaire avec détecteur de mouvement | u | 2
SOUS-TOTAL 5
TOTAL REHABILITATION SALLE DE GARDE ET SALLE DE CONSULTATION
II | REHABILITATION DU HANGAR EXISTANT
II - I | Térrassement
SOUS-TOTAL 1
II - II | BA - Maçonnerie
1 | Gros béton pour protection soubassement | m3 | 2.46
SOUS-TOTAL 2
II - III | Enduit - Revêtement
1 | Traitement des fissures + reprise enduit ciment par endroit + raccordements y compris toutes sujétions | ff | 1
2 | F P carreaux grès cérame | m2 | 22.5
3 | F P carreaux faience sur banquettes | m2 | 4.14
4 | F P plinthes | ml | 19
SOUS-TOTAL 3
II - IV | Charpente - Couverture
1 | Réparation toiture y compris toutes sujétions | ff | 1
2 | Faux plafond en contre plaqué de 5 mm | m2 | 22.5
3 | Etancheité en Pax alu de 40 | m2 | 14.5
SOUS-TOTAL 4
II - V | Menuiserie métalliques
| SOUS-TOTAL 5 |  |  |  | 0
II - VI | Peinture - Vitrerie
1 | Peinture sur murs intérieurs y compris enduit peintre | m2 | 94.26
2 | Peinture sur faux plafond | m2 | 22.5
SOUS-TOTAL 6
II - VII | Electricité
1 | Reprise de l'ensemble du circuit électrique | ff | 1
2 | F P de interrupteur SA | U | 2
3 | F P de prise simple 2P+T | U | 3
4 | F P de réglette de 120 y compris toutes sujétions | U | 2
5 | F P de brasseur d'air complet y compris toutes sujétions | U | 2
6 | Eclairage extérieur à l'aide de lampadaire solaire avec détecteur de mouvement | U | 2
SOUS-TOTAL 7
TOTAL REHABILITATION HANGAR
III | CONSTRUCTION SALLE DE REUNION
III - I | Terrassement
1 | Implantation | m2 | 30
2 | Fouilles en rigoles | m3 | 9.35
3 | Remblai des fouilles | m3 | 3.96
4 | Remblai latéritique arrosé et compacté sous dallage (e=30 cm) | m3 | 9
SOUS-TOTAL 1
III - II | BA - MACONNERIES
1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles filantes | m3 | 0.55
2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes | m3 | 2.2
3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorce poteaux de 20x20x40 | m3 | 0.24
4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage bas | m3 | 0.88
5 | Béton forme d'aire armée de treillis soudés dosé à 350 kg/m3 | m3 | 3
6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation | m3 | 0.54
7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteau | m3 | 0.66
8 | F P aérations de 15x15 | U | 4
9 | Béton armé pour ancrage IPN | m3 | 0.51
10 | Béton armé pour rampe et marche | m3 | 0.525
11 | Gros béton pour protection soubassement | m3 | 3.3
12 | Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m2 | 17.6
13 | Maçonnerie en élevation en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 82.78
SOUS-TOTAL 2
III - III | ENDUITS - REVETEMENTS
1 | Enduit ciment sur murs intérieurs dosé à 300 kg/m3 y c enduit peintre | m2 | 65.18 |  | 0
2 | Enduit ciment sur murs extérieurs dosé à 350kg/m3 | m2 | 93.78
3 | Enduit tyrolien sur murs extérieurs | m2 | 93.78
4 | Carreaux grès cérame au sol | m2 | 30
5 | Founiture et pose de plinthe de 10 cm de hauteur | ml | 22
SOUS-TOTAL 3
III-IV | CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE
1 | Fourniture et pose de panne en IPN de 80 | ml | 47.7
2 | Fourniture et pose de feutre bitumineux | ml | 47.7
3 | Fourniture et pose de bac alu 5/10ème pour toiture y compris crochets, rondelles et toutes sujétions | m2 | 34.45
4 | Etancheité pax alu sur toiture | m2 | 8.5
5 | Fourniture et pose de faux plafond en contre plaqué de 5 mm y compris toutes sujétions (lambourdes, baguettes,etc) | m2 | 30
SOUS-TOTAL 4
III-V | MENUISERIE METALLIQUE
1 | Fourniture et pose de porte métallique en tole pleine double face de 150X220 y compris anti rouille et serrure à 5 clés | U | 1
2 | F P de fenêtre en tole pleine de 80x120 | U | 2
SOUS-TOTAL 5
III-VI | PEINTURE - VITRERIE
1 | Peinture à eau y compris enduit peintre sur murs intérieurs | m2 | 66
2 | peinture fom sur faux plafond | m2 | 30
3 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques | m2 | 8.52
SOUS-TOTAL 6
III-VII | Electricité
1 | circuit électrique | ff | 1
2 | F P de coffret 12 y compris toutes sujétions | u | 1
3 | F P de interrupteur SA | u | 3
4 | F P de prise simple 2P+T | u | 6
5 | F P de réglette led de 120 y compris toutes sujétions | u | 2
6 | F P de brasseur d'air complet y compris toutes sujétions | u | 2
7 | Eclairage extérieur à l'aide de lampadaire solaire avec détecteur de mouvement | u | 3
8 | F P extincteur à poudre ABC 6 kg | u | 1
SOUS-TOTAL 7
TOTAL CONSTRUCTION SALLE DE REUNION
TOTAL CONSTRUCTION/REHABILITATION CAJ GOTHEYE (f CFA)
TOTAL CONSTRUCTION/REHABILITATION CAJ GOTHEYE (Euros)

## cadre BPU CAJ GO
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION DU CAJ DE GOTHEYE
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | P. Unitaire en chiffres | P. Unitaire en lettres
I | REHABILITATION SALLE DE GARDE ET SALLE DE CONSULTATION
I-I | Démolition - réparation
1 | Démolition regard existant | u
2 | Dépose évier | u
3 | Démolition paillasse existante | ff
4 | Démolition mur de 15x20x40 pour ouverture portes | m2
5 | Dépose porte de 80x220 | u
6 | Dépose fenêtre de 80x120 | u
7 | Réparation des menuiseries déposées y compris remplacement de sérrures à 5 clés | ff
8 | Dépose du faux plafond | m2
I - II | BA - Maçonnerie
1 | Traitement de fissure y compris reprise enduit par endroit et raccordement | ff
2 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m2
3 | Pose des menuiseries réparées | ff
4 | Gros béton pour protection du soubassement | m3
I - III | Enduit - Revêtement
1 | Enduit ciment sur la partie maçonnée y compris raccordement | m2
2 | Raffraichissement de l'enduit tyrolien existant | m2
3 | Reprise de l'ensemble du faux plafond y compris toutes sujétions | m2
4 | Fourniture et pose de carreaux gré cérame de bonne qualité | m2
5 | Fourniture et pose de plinthe de 10 cm de hauteur | ml
I - IV | Peinture
1 | Reprise peinture sur murs intérieurs y compris enduit peintre | m2
2 | Peinture sur faux plafond | m2
3 | Peinture à huile sur menuiseries | m2
4 | Reprise étancheité sur la toiture du bloc | m2
I - V | Electricité
1 | F P d'un compteur de 3 kw, pose d'un coffret, branchement des locaux à partir du coffret, y compris toutes sujétions | 1 ens
2 | Reprise de l'ensemble du circuit électrique | ff
3 | F P de interrupteur SA | u
4 | F P interrupteur étanche | u
5 | F P de prise simple 2P+T | u
6 | F P de prise étanche | u
7 | F P de réglette de 120 y compris toutes sujétions | u
8 | F P de brasseur d'air complet y compris toutes sujétions | u
9 | Eclairage extérieur à l'aide de lampadaire solaire avec détecteur de mouvement | u
II | REHABILITATION DU HANGAR EXISTANT
II - I | Térrassement
SOUS-TOTAL 1
II - II | BA - Maçonnerie
1 | Gros béton pour protection soubassement | m3
II - III | Enduit - Revêtement
1 | Traitement des fissures + reprise enduit ciment par endroit + raccordements y compris toutes sujétions | ff
2 | F P carreaux grès cérame | m2
3 | F P carreaux faience sur banquettes | m2
4 | F P plinthes | ml
II - IV | Charpente - Couverture
1 | Réparation toiture y compris toutes sujétions | ff
2 | Faux plafond en contre plaqué de 5 mm | m2
3 | Etancheité en Pax alu de 40 | m2
II - V | Menuiserie métalliques
SOUS-TOTAL 5
II - VI | Peinture - Vitrerie
1 | Peinture sur murs intérieurs y compris enduit peintre | m2
2 | Peinture sur faux plafond | m2
II - VII | Electricité
1 | Reprise de l'ensemble du circuit électrique | ff
2 | F P de interrupteur SA | U
3 | F P de prise simple 2P+T | U
4 | F P de réglette de 120 y compris toutes sujétions | U
5 | F P de brasseur d'air complet y compris toutes sujétions | U
6 | Eclairage extérieur à l'aide de lampadaire solaire avec détecteur de mouvement | U
III | CONSTRUCTION SALLE DE REUNION
III - I | Terrassement
1 | Implantation | m2
2 | Fouilles en rigoles | m3
3 | Remblai des fouilles | m3
4 | Remblai latéritique arrosé et compacté sous dallage (e=30 cm) | m3
III - II | BA - MACONNERIES
1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles filantes | m3
2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes | m3
3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorce poteaux de 20x20x40 | m3
4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage bas | m3
5 | Béton forme d'aire armée de treillis soudés dosé à 350 kg/m3 | m3
6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation | m3
7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteau | m3
8 | F P aérations de 15x15 | U
9 | Béton armé pour ancrage IPN | m3
10 | Béton armé pour rampe et marche | m3
11 | Gros béton pour protection soubassement | m3
12 | Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m2
13 | Maçonnerie en élevation en agglos creux de 15x20x40 | m2
III - III | ENDUITS - REVETEMENTS
1 | Enduit ciment sur murs intérieurs dosé à 300 kg/m3 y c enduit peintre | m2
2 | Enduit ciment sur murs extérieurs dosé à 350kg/m3 | m2
3 | Enduit tyrolien sur murs extérieurs | m2
4 | Carreaux grès cérame au sol | m2
5 | Founiture et pose de plinthe de 10 cm de hauteur | ml
III-IV | CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE
1 | Fourniture et pose de panne en IPN de 80 | ml
2 | Fourniture et pose de feutre bitumineux | ml
3 | Fourniture et pose de bac alu 5/10ème pour toiture y compris crochets, rondelles et toutes sujétions | m2
4 | Etancheité pax alu sur toiture | m2
5 | Fourniture et pose de faux plafond en contre plaqué de 5 mm y compris toutes sujétions (lambourdes, baguettes,etc) | m2
III-V | MENUISERIE METALLIQUE
1 | Fourniture et pose de porte métallique en tole pleine double face de 150X220 y compris anti rouille et serrure à 5 clés | U
2 | F P de fenêtre en tole pleine de 80x120 | U
III-VI | PEINTURE - VITRERIE
1 | Peinture à eau y compris enduit peintre sur murs intérieurs | m2
2 | peinture fom sur faux plafond | m2
3 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques | m2
III-VII | Electricité
1 | circuit électrique | ff
2 | F P de coffret 12 y compris toutes sujétions | u
3 | F P de interrupteur SA | u
4 | F P de prise simple 2P+T | u
5 | F P de réglette led de 120 y compris toutes sujétions | u
6 | F P de brasseur d'air complet y compris toutes sujétions | u
7 | Eclairage extérieur à l'aide de lampadaire solaire avec détecteur de mouvement | u
8 | F P extincteur à poudre ABC 6 kg | u

## DQE cloture CAJ GO
REHABILITATION DU MUR DE CLOTURE POUR LE CAJ DE GHOTHEYE
N° | Désignations | Unités | Qtés | Prix U | Prix total
Nouvelle construction
Terrassement
| Implantation | m2 | 14
| Fouilles en rigole | m3 | 2.8
| Remblai des fouilles | m3 | 1.26
Maçonnerie/BA
| maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 | m2 | 4.2
| Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 12.6
| Béton de propreté | m3 | 0.175
| BA dosé à 350 kg/m3 pour semelle filante | m3 | 0.525
| BA dosé à 350 kg/m3 pour amorce poteaux | m3 | 0.096
| BA dosé à 350 kg/m3 pour CH bas | m3 | 0.28
| BA dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation | m3 | 0.288
Enduits
| Enduit ciments sur murs | m2 | 21.6
| Enduits tyrolien sur murs | m2 | 21.6
Plomberie
| Alimentation de la cour en eau potable avec la pose de deux robinets de puisage Y C toutes sujétions | ff | 1
Menuiserie métallique
| F P d'un portillon de 100X180 | U | 1
Peinture
| Peinture à huile sur menuiseries | m2 | 3.6
| TOTAL NOUVELLE CONSTRUCTION |  |  |  | 0
Rehaussement du mur existant
| Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 31.5
| BA pour poteaux | m3 | 0.5
| Enduits ciment sur murs | m2 | 35
| Enduit tyrolien sur murs | m2 | 126
| TOTAL REHAUSSEMENT CLOTURE |  |  |  | 0
TOTAL MUR DE CLOTURE CAJ GOTHEYE (f CFA) |  |  |  |  | 0
TOTAL MUR DE CLOTURE CAJ GOTHEYE (Euros) |  |  |  |  | 0

## cadre DQE cloture CAJ GO
REHABILITATION DU MUR DE CLOTURE POUR LE CAJ DE GHOTHEYE
N° | Désignations | Unités | Qtés | Prix U | Prix total
Nouvelle construction
Terrassement
| Implantation | m2 | 14
| Fouilles en rigole | m3 | 2.8
| Remblai des fouilles | m3 | 1.26
Maçonnerie/BA
| maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 | m2 | 4.2
| Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 12.6
| Béton de propreté | m3 | 0.175
| BA dosé à 350 kg/m3 pour semelle filante | m3 | 0.525
| BA dosé à 350 kg/m3 pour amorce poteaux | m3 | 0.096
| BA dosé à 350 kg/m3 pour CH bas | m3 | 0.28
| BA dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation | m3 | 0.288
Enduits
| Enduit ciments sur murs | m2 | 21.6
| Enduits tyrolien sur murs | m2 | 21.6
Plomberie
| Alimentation de la cour en eau potable avec la pose de deux robinets de puisage Y C toutes sujétions | ff | 1
Menuiserie métallique
| F P d'un portillon de 100X180 | U | 1
Peinture
| Peinture à huile sur menuiseries | m2 | 3.6
| TOTAL NOUVELLE CONSTRUCTION |  |  |  | 0
Rehaussement du mur existant
| Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 31.5
| BA pour poteaux | m3 | 0.5
| Enduits ciment sur murs | m2 | 35
| Enduit tyrolien sur murs | m2 | 126
| TOTAL REHAUSSEMENT CLOTURE |  |  |  | 0
TOTAL MUR DE CLOTURE CAJ GOTHEYE (f CFA) |  |  |  |  | 0
TOTAL MUR DE CLOTURE CAJ GOTHEYE (Euros) |  |  |  |  | 0

## cadre BPU cloture CAJ GO
REHABILITATION DU MUR DE CLOTURE POUR LE CAJ DE GHOTHEYE
N° | Désignations | Unités | P. Unitaire en chiffres | P. Unitaire en lettres
Nouvelle construction
Terrassement
| Implantation | m2
| Fouilles en rigoles | m3
| Remblai des fouilles | m3
Maçonnerie/BA
| maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 | m2
| Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m2
| Béton de propreté | m3
| BA dosé à 350 kg/m3 pour semelle filante | m3
| BA dosé à 350 kg/m3 pour amorce poteaux | m3
| BA dosé à 350 kg/m3 pour CH bas | m3
| BA dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation | m3
Enduits
| Enduit ciments sur murs | m2
| Enduits tyrolien sur murs | m2
Plomberie
| Alimentation de la cour en eau potable avec la pose de deux robinets de puisage Y C toutes sujétions | ff
Menuiserie métallique
| F P d'un portillon de 100X180 | U
Peinture
| Peinture à huile sur menuiseries | m2
Rehaussement du mur existant
| Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m2
| BA pour poteaux | m3
| Enduits ciment sur murs | m2
| Enduit tyrolien sur murs | m2

## DQE Toilettes CAJ GO
CONSTRUCTION D'UNE TOILETTE DOUBLE CABINES POUR LE CAJ DE GOTHEYE
N° | Désignations | Unités | Qtés | Prix U | Prix Total
I | Terrassement
1 | Préparation du terrain | m2 | 21.6
2 | Implantation | ff | 1
3 | Fouilles en pleine masse pour fosse | m3 | 24.75
4 | Fouille en rigole | m3 | 0.672
5 | Remblai de fouille | m3 | 0.28
| Sous total 1 |  |  |  | 0
II | Maçonnerie - BA
1 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 sous radier fosse | m3 | 0.495
2 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelle filante | m3 | 0.056
3 | BA dosé à 350kg/m3 pour fond de fosse | m3 | 1.98
4 | BA dosé à 350 kg/m3 pour semelle filante | m3 | 0.168
5 | BA dosé à 350kg/m3 pour poteaux fosse | m3 | 0.3375
6 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 pour fosse | m2 | 28.75
7 | BA dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation | m3 | 0.54
8 | BA dosé à 350 kg/m3 pour poutre | m3 | 0.108
9 | BA dosé à 350 kg/m3 pour dalle de fosse | m3 | 1.68
10 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 pour soubassement | m2 | 0.7
11 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 30.58
12 | BA dosé à 350 kg/m3 pour CH linteau | m3 | 0.417
13 | BA dosé à 350 kg/m3 pour ancrage tubes carrés | m3 | 0.258
14 | BA dosé à 350 kg/m3 pour forme d'aire | m3 | 0.28
15 | BA dosé à 350 kg/m3 pour marches et rampe | m3 | 0.58
| Sous total 2 |  |  |  | 0
III | Enduit - revêtement
1 | Enduit ciment lisse sur murs | m2 | 18
2 | Enduit ciment dosé à 400 kg/m3 paroi fosse | m2 | 23.5
3 | Enduit tyrolien sur murs extérieurs | m2 | 22.295
4 | F P carreaux anti dérapant au sol | m2 | 5.695
5 | F P carreaux faiences | m2 | 20.8
| Sous total 3 |  |  |  | 0
IV | Menuiseries métalliques
| F P de porte métallique de 80X220 | U | 2
| Sous total 4 |  |  |  | 0
V | Charpente - Couverture
1 | FP de tube carré de 50 | ml | 14.25
2 | Couverture en tôle bac alu 4/10e Y C toutes sujétions | m2 | 8.48
| Sous total 5 |  |  |  | 0
VI | Peinture
1 | Peinture à huile sur menuiseries | m2 | 6.4
| Sous total 6 |  |  |  | 0
VII | Plomberie - Sanitaires
1 | F P de WC turc y compris toutes sujétions |  | 2
2 | F P de siphon de 75 au sol | U | 2
3 | F P d'un robinet de puisage | U | 2
4 | F P de colonne de douche Y C toutes sujétions | U | 2
5 | Tuyaux de 120 de Diam pour aération fosse avec té au dessus | ml | 4.4
6 | Construction de regard | U | 2
| Sous total 7 |  |  |  | 0
VIII | Assainissement |  |  |  | 0
1 | Construction d'un puisard de 3m de profondeur + raccordement YC toutes sujétions | U | 1
| Sous total 8 |  |  |  | 0
TOTAL TOILETTES CAJ GOTHEYE (f CFA) |  |  |  |  | 0
TOTAL TOILETTES CAJ GOTHEYE (Euros) |  |  |  |  | 0

## cadre DQE Toilettes CAJ GO
CONSTRUCTION D'UNE TOILETTE DOUBLE CABINES POUR LE CAJ DE GOTHEYE
N° | Désignations | Unités | Qtés | Prix U | Prix Total
I | Terrassement
1 | Préparation du terrain | m2 | 21.6
2 | Implantation | ff | 1
3 | Fouilles en pleine masse pour fosse | m3 | 24.75
4 | Fouille en rigole | m3 | 0.672
5 | Remblai de fouille | m3 | 0.28
Sous total 1
II | Maçonnerie - BA
1 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 sous radier fosse | m3 | 0.495
2 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelle filante | m3 | 0.056
3 | BA dosé à 350kg/m3 pour fond de fosse | m3 | 1.98
4 | BA dosé à 350 kg/m3 pour semelle filante | m3 | 0.168
5 | BA dosé à 350kg/m3 pour poteaux fosse | m3 | 0.3375
6 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 pour fosse | m2 | 28.75
7 | BA dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation | m3 | 0.54
8 | BA dosé à 350 kg/m3 pour poutre | m3 | 0.108
9 | BA dosé à 350 kg/m3 pour dalle de fosse | m3 | 1.68
10 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 pour soubassement | m2 | 0.7
11 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 30.58
12 | BA dosé à 350 kg/m3 pour CH linteau | m3 | 0.417
13 | BA dosé à 350 kg/m3 pour ancrage tubes carrés | m3 | 0.258
14 | BA dosé à 350 kg/m3 pour forme d'aire | m3 | 0.28
15 | BA dosé à 350 kg/m3 pour marches et rampe | m3 | 0.58
Sous total 2
III | Enduit - revêtement
1 | Enduit ciment lisse sur murs | m2 | 18
2 | Enduit ciment dosé à 400 kg/m3 paroi fosse | m2 | 23.5
3 | Enduit tyrolien sur murs extérieurs | m2 | 22.295
4 | F P carreaux anti dérapant au sol | m2 | 5.695
5 | F P carreaux faiences | m2 | 20.8
Sous total 3
IV | Menuiseries métalliques
| F P de porte métallique de 80X220 | U | 2
Sous total 4
V | Charpente - Couverture
1 | FP de tube carré de 50 | ml | 14.25
2 | Couverture en tôle bac alu 4/10e Y C toutes sujétions | m2 | 8.48
Sous total 5
VI | Peinture
1 | Peinture à huile sur menuiseries | m2 | 6.4
Sous total 6
VII | Plomberie - Sanitaires
1 | F P de WC turc y compris toutes sujétions |  | 2
2 | F P de siphon de 75 au sol | U | 2
3 | F P d'un robinet de puisage | U | 2
4 | F P de colonne de douche Y C toutes sujétions | U | 2
5 | Tuyaux de 120 de Diam pour aération fosse avec té au dessus | ml | 4.4
6 | Construction de regard | U | 2
Sous total 7
VIII | Assainissement
1 | Construction d'un puisard de 3m de profondeur + raccordement YC toutes sujétions | U | 1
| Sous total 8 |  |  |  | 0
TOTAL TOILETTES CAJ GOTHEYE (f CFA)
TOTAL TOILETTES CAJ GOTHEYE (Euros)

## cadre BPU Toilettes CAJ GO
CONSTRUCTION D'UNE TOILETTE DOUBLE CABINES POUR LE CAJ DE GOTHEYE
N° | Désignations | Unités | P. Unitaire en chiffres | P. Unitaire en lettres
I | Terrassement
1 | Préparation du terrain | m2
2 | Implantation | ff
3 | Fouilles en pleine masse pour fosse | m3
4 | Fouille en rigole | m3
5 | Remblai de fouille | m3
II | Maçonnerie - BA
1 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 sous radier fosse | m3
2 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelle filante | m3
3 | BA dosé à 350kg/m3 pour fond de fosse | m3
4 | BA dosé à 350 kg/m3 pour semelle filante | m3
5 | BA dosé à 350kg/m3 pour poteaux fosse | m3
6 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 pour fosse | m2
7 | BA dosé à 350 kg/m3 pour poteaux en élevation | m3
8 | BA dosé à 350 kg/m3 pour poutre | m3
9 | BA dosé à 350 kg/m3 pour dalle de fosse | m3
10 | Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 pour soubassement | m2
11 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m2
12 | BA dosé à 350 kg/m3 pour CH linteau | m3
13 | BA dosé à 350 kg/m3 pour ancrage tubes carrés | m3
14 | BA dosé à 350 kg/m3 pour forme d'aire | m3
15 | BA dosé à 350 kg/m3 pour marches et rampe | m3
III | Enduit - revêtement
1 | Enduit ciment lisse sur murs | m2
2 | Enduit ciment dosé à 400 kg/m3 paroi fosse | m2
3 | Enduit tyrolien sur murs extérieurs | m2
4 | F P carreaux anti dérapant au sol | m2
5 | F P carreaux faiences | m2
IV | Menuiseries métalliques
| F P de porte métallique de 80X220 | U
V | Charpente - Couverture
1 | FP de tube carré de 50 | ml
2 | Couverture en tôle bac alu 4/10e Y C toutes sujétions | m2
VI | Peinture
1 | Peinture à huile sur menuiseries | m2
VII | Plomberie - Sanitaires
1 | F P de WC turc y compris toutes sujétions
2 | F P de siphon de 75 au sol | U
3 | F P d'un robinet de puisage | U
4 | F P de colonne de douche Y C toutes sujétions | U
5 | Tuyaux de 120 de Diam pour aération fosse avec té au dessus | ml
6 | Construction de regard | U
VIII | Assainissement
1 | Construction d'un puisard de 3m de profondeur + raccordement YC toutes sujétions | U