## DQE
N° | Désignation | Unité | Prix unitaire | Quantité | Prix total
A | Installation et repli de chantier
A.1 | Amenée, nettoyage des emprises, installation de chantier et mise en place d’une signalisation temporaire du chantier | Forfait |  | 1
A.2 | Repli de chantier | Forfait |  | 1
Sous total A
B | Réseau
B.1. | PREPARATION DU TERRAIN
B.1.1 | Démolition des ouvrages existants, débroussaillage et nettoyage de l'emprise des travaux à effectuer | Forfait |  | 1
B.1.2 | Etudes, plans d'exécution et dossier de recollement | Forfait |  | 1
B.1.3 | Evacuation des gravats à 5 km du site | Forfait |  | 1
B.1.4 | Déplacement du réseau SOMAGEP, EDM, SOTELMA y compris toutes autres sujétions | Forfait |  | 1
B.1.5 | Implantation des ouvrages | Forfait |  | 1
B.1.6 | Réalisation des lavoirs dans les familles y compris toutes autres sujétions | Unité |  | 179
B.1.7 | Aménagement des douches en carreaux cassés pour la connection au REFAID | Unité |  | 168
B.1.8 | Aménagement du point d'eau èxistant avec un bassin en BA dosé à 400kg/m3 et acheminer le trop plein à tavers une conduite en tuyaux PVC jusqu'au fossé y compris toutes autres sujétions. | Forfait |  | 1
B.1.9 | Aménagement de la plateforme pour les camions de vidange y compris le couloir d’accès vers la plateforme. | Forfait |  | 1
Sous total B.1.
B.2. | TERRASSEMENT
B.2.1 | Fouille en terrain de toute nature des regards d'évacuation (familles et portes) de 90x90x90cm y compris toutes autres sujétions | m3 |  | 85.06
B.2.2 | Fouille en terrain de toute nature des regards d'évacuation (rue) de 130x130x130cm y compris toutes autres sujétions | m3 |  | 55.77
B.2.3 | Fouille en terrain de toute nature des regards d'évacuation (rue) de 180x180x180cm y compris toutes autres sujétions | m3 |  | 12.83
B.2.4 | Fouille en rigole en terrain de toute nature 40x80cm sur l'ensemble du tracé du réseau y compris dans les ménages pour la pose des tuyaux PVC et y compris toutes autres sujétions | m3 |  | 3080.35
B.2.5 | Ouverture d'un canal d'évacuation de 100x100cm des eaux usées à l'aval de la fosse | m3 |  | 156
B.2.6 | Remblai provenant des fouilles compacté y compris le lit de sable de 10 cm d'épaisseur et le grillage avertisseur rouge | m3 |  | 3234.01
Sous total B.2.
B.3. | PLOMBERIE
B.3.1 | Fourniture et pose des tuyaux PVC D=110mm, rigidité annulaire nominale 4 kN/m² y compris toutes autres sujétions de pose. | ml |  | 6303
B.3.2 | Fourniture et pose des tuyaux PVC D=160mm, rigidité annulaire nominale 4 kN/m² y compris toutes autres sujétions de pose. | ml |  | 345.4
B.3.3 | Fourniture et pose des tuyaux PVC D=200mm, rigidité annulaire nominale 4 kN/m² y compris toutes autres sujétions de pose. | ml |  | 91
B.3.4 | Fourniture et pose de Té PVC 110, rigidité annulaire nominale 4 kN/m² y compris toutes autres sujétions de pose. | Unité |  | 198
B.3.5 | Fourniture et pose de coude de 90° en PVC 110, rigidité annulaire nominale 4 kN/m² y compris toutes autres sujétions de pose. | Unité |  | 394
B.3.6 | Fourniture et pose de coude de 70° en PVC 160, rigidité annulaire nominale 4 kN/m² y compris toutes autres sujétions de pose. | Unité |  | 52
Sous total B.3.
B.4. | REGARDS D'EVACUATION
B.4.1 | Réalisation des regards d'évacuation des eaux usées avec grille de filtre (dimensions intérieures 60x60x60cm) dans les familles et devant les portes des familles y compris toutes autres sujétions | Unité |  | 360
B.4.2 | Réalisation des regards d'évacuation des eaux usées avec grille de filtre (dimensions intérieures 100x100x100cm) dans les rues y compris toutes autres sujétions | Unité |  | 30
B.4.3 | Réalisation des regards d'évacuation des eaux usées avec grille de filtre (dimensions intérieures 150x150x150cm) dans les rues y compris toutes autres sujétions | Unité |  | 2
Sous total B.4.
Sous total B
C | Fosse
C.1. | TERRASSEMENT
C.1.1 | Fouille en déblai en pleine masse profondeur de 3,5m y compris toutes autres sujétions | m3 |  | 1027.16
C.1.2 | Evacuation des déblais provenant de la fouille à 5 Km du site | m3 |  | 1027.16
Sous total C.1.
C.2. | BETONS ET MACONNERIES EN AGGLO
C.2.1 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 épaisseur=5cm | m3 |  | 11.25
C.2.2 | Béton armé épaisseur=30cm pour radier dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikalite 7kg/m3 | m3 |  | 72.6
C.2.3 | Béton armé 15x15cm pour les poteaux dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikalite 7kg/m3 | m3 |  | 1.73
C.2.4 | Béton armé 15x15cm pour les chainages dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikalite 7kg/m3 | m3 |  | 4.7
C.2.5 | Béton armé épaisseur=30cm pour dalle dosé à 400kg/m3 avec ajout de sikalite 7kg/m3 | m3 |  | 27.6
C.2.6 | Béton armé pour regard de visite avec rainure métallique 70x70x dosé à 350kg/m3 avec | m3 |  | 0.27
C.2.7 | Béton armé de couverture de dalle amovible | m3 |  | 1.56
C.2.8 | Maçonnerie d'agglos pleins 15X15x40cm dose à 250kg/m3 | m² |  | 365.75
C.2.9 | Enduit intérieur et extérieur dosé à 600kg/m3 épaisseur=2cm | m² |  | 420
Sous total C.2.
C.3. | FILTRE ET PLOMBERIE
C.3.1 | Fourniture et pose des tuyaux PVC D=200mm | ml |  | 5
C.3.2 | Fourniture et pose de coude de 90° en PVC 200 | Unité |  | 4
C.3.3 | Fourniture et pose de Té en PVC 200 | Unité |  | 1
C.3.4 | Fourniture et pose de sable de filtre | m3 |  | 3.9
C.3.5 | Fourniture et pose de gravier de filtre | m3 |  | 3.9
C.3.6 | Fourniture et pose de charbon de filtre | m3 |  | 3.9
C.3.7 | Fourniture et pose de claustrat pour stabilisation du lit de sable | m² |  | 13
Sous total C.3.
C.4. | CLOTURE GRILLAGEE ET PANNEAU DE SIGNALISATION
C.4.1 | Clôture grillagé métallique h=2,2 m avec poteau métallique à chaque 2.5m y compris porte en grillage métallique | Forfait |  | 1
C.4.2 | Fourniture et pose de panneau de visibilité en tôle de 10/10ème de dimension 150x100 cm avec un encadrement en tube carré de 40 mm, monté sur IPN 80de hauteur 175 cm fixer au sol avec graphisme selon le modèle du projet sur le panneau (sur les deux faces) | Unité |  | 2
Sous total C.4.
Sous total C
TOTAL GENERAL