## Ngambou
Lot 3 : | Site de Ngambou
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire FCFA | Prix Total FCFA
1 | Forage
1.1 | Installation de chantier avec amenée et repli de tout le matériel et l'équipement nécessaire à la réalisation de forage, installation sur le premier site et démontage du dernier site y compris toutes sujétions | FF | 1 |  | 0
Forage au rotary, utilisation de produits spéciaux, cimentations, attente, etc, en tous terrains, selon diamètre.
1.2 | diamètre 17"1/2 | ml | 10 |  | 0
1.3 | diamètre 12" 1/4 | ml | 175 |  | 0
1.4 | Fourniture et pose de tube en tôle d'acier ordinaire roulée et soudée, diamètre 14'' et épaisseur minimum 3 mm | ml | 10 |  | 0
1.5 | Fourniture et mise en place de tubage définitif en PVC rigide renforcé, diamètre extérieur (8") et d'épaisseur minimum 14.8 mm, norme DIN4925, y compris la cimentation de tête au laitier de ciment | ml | 134 |  | 0
1.6 | Fourniture et mise en place de crépine à fente continue en PVC rigide w=0.5 – 0.6 mm, diamètre extérieur (8'') et d'épaisseur minimum 14.8 mm, norme DIN4925 | ml | 50 |  | 0
1.7 | Fourniture et mise en place du tube décanteur PVC diamètre extérieur 8" mm, d’épaisseur 14.8 mm et de longueur 6 m, norme DIN4925 | U | 1 |  | 0
1.8 | Fourniture et mise en place de gravier filtre local roulé et calibré, y compris toutes sujétions | m3 | 2.04 |  | 0
1.9 | Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile synthétique | m | 3 |  | 0
1.10 | Fourniture et mise en place de remblai en basalte de diamètre 3-8 mm | m3 | 3.06 |  | 0
1.11 | Développement du forage | FF | 1 |  | 0
1.12 | Essais de pompage de réception provisoire avec atelier tel que décrit au C.P.T., | U | 1 |  | 0
1.13 | Fourniture et pose d’un tube de protection en acier DN300 de 1.50 m de long et construction d’une dalle d’ancrage en béton armé de 120 cm x 120 cm x 20 cm et fermeture de la tête de forage | U | 1 |  | 0
1.14 | Analyse chimique d'eau | U | 1 |  | 0
| Total forage |  |  |  | 0
2 | Equipement forage |  |  |  | 0
2.1 | Fourniture et pose d'électropompe immergée solaire de débit 20m3/h, HMT 70m y compris 60 ml de câble électrique de puissance, 270 ml de câbles de sonde 1x1,5 mm2, 1 boite de jonction et 3 sondes de sondes de niveau | U | 1 |  | 0
2.2 | Fourniture et pose d’une armoire de démarrage étoile-triangle ou par autotransformateur avec inverter, régulateur MMPT, protection contre manque d'eau, protection contre le l'absence ou l'inversion de phase, la sur ou sous tension, la sur ou sous intensité, l'échauffement moteur | U | 1 |  | 0
2.3 | Fourniture et pose de colonne d'exhaure bridés DN 100 en acier galvanisé de longueur 6 m bridés | ml | 50 |  | 0
2.4 | Fourniture et pose de tubes guide sondes en acier galva 20/27 de longueur 6 m | u | 50 |  | 0
2.5 | Fourniture et pose, de câble de sécurité en acier galvanisé Ø 12 mm | ml | 55 |  | 0
2.6 | Fourniture et pose de tête de forage DN 300 en acier | u | 1 |  | 0
2.8 | Fourniture de panneaux solaire photovoltaïques polycristalins de 310Wc y compris câbles solaire | u | 34 |  | 0
2.9 | Fourniture de supports de panneaux | u | 1 |  | 0
2.17 | Fourniture d'un complexe de refoulement en DN 75mm comprenant une machette bridée, un coude, un cône de réduction, une vanne d'isolement, d'un clapet antiretour, un compteur, une ventouse, un manomètre, un pressostat, des joints, boulons et toutes sujétions de pose | U | 1 |  | 0
2.18 | Fourniture d'une tuyauterie de refoulement en fonte DN 75 mm y compris coudes, joints et toutes sujétions | ml | 10 |  | 0
2.19 | Total équipement |  |  |  | 0
Total Général HTVA : |  |  |  |  | 0
TVA :
Total Général TTC : |  |  |  |  | 0

## Ngordjilene Mouride
Lot 3 : | Site de Ngordjilene Mouride
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire FCFA | Prix Total FCFA
1 | Forage
1.1 | Installation de chantier avec amenée et repli de tout le matériel et l'équipement nécessaire à la réalisation de forage, installation sur le premier site et démontage du dernier site y compris toutes sujétions | FF | 1 |  | 0
Forage au rotary, utilisation de produits spéciaux, cimentations, attente, etc, en tous terrains, selon diamètre.
1.2 | diamètre 17"1/2 | ml | 10 |  | 0
1.3 | diamètre 12" 1/4 | ml | 120 |  | 0
1.4 | Fourniture et pose de tube en tôle d'acier ordinaire roulée et soudée, diamètre 14'' et épaisseur minimum 3 mm | ml | 10 |  | 0
1.5 | Fourniture et mise en place de tubage définitif en PVC rigide renforcé, diamètre extérieur (8") et d'épaisseur minimum 14.8 mm, norme DIN4925, y compris la cimentation de tête au laitier de ciment | ml | 79 |  | 0
1.6 | Fourniture et mise en place de crépine à fente continue en PVC rigide w=0.5 – 0.6 mm, diamètre extérieur (8'') et d'épaisseur minimum 14.8 mm, norme DIN4925 | ml | 50 |  | 0
1.7 | Fourniture et mise en place du tube décanteur PVC diamètre extérieur 8" mm, d’épaisseur 14.8 mm et de longueur 6 m, norme DIN4925 | U | 1 |  | 0
1.8 | Fourniture et mise en place de gravier filtre local roulé et calibré, y compris toutes sujétions | m3 | 2.04 |  | 0
1.9 | Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile synthétique | m | 3 |  | 0
1.10 | Fourniture et mise en place de remblai en basalte de diamètre 3-8 mm | m3 | 3.06 |  | 0
1.11 | Développement du forage | FF | 1 |  | 0
1.12 | Essais de pompage de réception provisoire avec atelier tel que décrit au C.P.T., | U | 1 |  | 0
1.13 | Fourniture et pose d’un tube de protection en acier DN300 de 1.50 m de long et construction d’une dalle d’ancrage en béton armé de 120 cm x 120 cm x 20 cm et fermeture de la tête de forage | U | 1 |  | 0
1.14 | Analyse chimique d'eau | U | 1 |  | 0
| Total forage |  |  |  | 0
2 | Equipement forage |  |  |  | 0
2.1 | Fourniture et pose d'électropompe immergée solaire de débit 20m3/h, HMT 70m y compris 60 ml de câble électrique de puissance, 270 ml de câbles de sonde 1x1,5 mm2, 1 boite de jonction et 3 sondes de sondes de niveau | U | 1 |  | 0
2.2 | Fourniture et pose d’une armoire de démarrage étoile-triangle ou par autotransformateur avec inverter, régulateur MMPT, protection contre manque d'eau, protection contre le l'absence ou l'inversion de phase, la sur ou sous tension, la sur ou sous intensité, l'échauffement moteur | U | 1 |  | 0
2.3 | Fourniture et pose de colonne d'exhaure bridés DN 100 en acier galvanisé de longueur 6 m bridés | ml | 50 |  | 0
2.4 | Fourniture et pose de tubes guide sondes en acier galva 20/27 de longueur 6 m | u | 50 |  | 0
2.5 | Fourniture et pose, de câble de sécurité en acier galvanisé Ø 12 mm | ml | 55 |  | 0
2.6 | Fourniture et pose de tête de forage DN 300 en acier | u | 1 |  | 0
2.8 | Fourniture de panneaux solaire photovoltaïques polycristalins de 310Wc y compris câbles solaire | u | 34 |  | 0
2.9 | Fourniture de supports de panneaux | u | 1 |  | 0
2.17 | Fourniture d'un complexe de refoulement en DN 75mm comprenant une machette bridée, un coude, un cône de réduction, une vanne d'isolement, d'un clapet antiretour, un compteur, une ventouse, un manomètre, un pressostat, des joints, boulons et toutes sujétions de pose | U | 1 |  | 0
2.18 | Fourniture d'une tuyauterie de refoulement en fonte DN 75 mm y compris coudes, joints et toutes sujétions | ml | 10 |  | 0
2.19 | Total équipement |  |  |  | 0
Total Général HTVA : |  |  |  |  | 0
TVA :
Total Général TTC : |  |  |  |  | 0

## Diassoum
Lot 3 : | Site de Diassoum
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire FCFA | Prix Total FCFA
1 | Forage
1.1 | Installation de chantier avec amenée et repli de tout le matériel et l'équipement nécessaire à la réalisation de forage, installation sur le premier site et démontage du dernier site y compris toutes sujétions | FF | 1 |  | 0
Forage au rotary, utilisation de produits spéciaux, cimentations, attente, etc, en tous terrains, selon diamètre.
1.2 | diamètre 17"1/2 | ml | 10 |  | 0
1.3 | diamètre 12" 1/4 | ml | 70 |  | 0
1.4 | Fourniture et pose de tube en tôle d'acier ordinaire roulée et soudée, diamètre 14'' et épaisseur minimum 3 mm | ml | 10 |  | 0
1.5 | Fourniture et mise en place de tubage définitif en PVC rigide renforcé, diamètre extérieur (8") et d'épaisseur minimum 14.8 mm, norme DIN4925, y compris la cimentation de tête au laitier de ciment | ml | 43 |  | 0
1.6 | Fourniture et mise en place de crépine à fente continue en PVC rigide w=0.5 – 0.6 mm, diamètre extérieur (8'') et d'épaisseur minimum 14.8 mm, norme DIN4925 | ml | 36 |  | 0
1.7 | Fourniture et mise en place du tube décanteur PVC diamètre extérieur 8" mm, d’épaisseur 14.8 mm et de longueur 6 m, norme DIN4925 | U | 1 |  | 0
1.8 | Fourniture et mise en place de gravier filtre local roulé et calibré, y compris toutes sujétions | m3 | 2.04 |  | 0
1.9 | Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile synthétique | m | 3 |  | 0
1.10 | Fourniture et mise en place de remblai en basalte de diamètre 3-8 mm | m3 | 3.06 |  | 0
1.11 | Développement du forage | FF | 1 |  | 0
1.12 | Essais de pompage de réception provisoire avec atelier tel que décrit au C.P.T., | U | 1 |  | 0
1.13 | Fourniture et pose d’un tube de protection en acier DN300 de 1.50 m de long et construction d’une dalle d’ancrage en béton armé de 120 cm x 120 cm x 20 cm et fermeture de la tête de forage | U | 1 |  | 0
1.14 | Analyse chimique d'eau | U | 1 |  | 0
| Total forage |  |  |  | 0
2 | Equipement forage |  |  |  | 0
2.1 | Fourniture et pose d'électropompe immergée solaire de débit 20m3/h, HMT 50m y compris 40 ml de câble électrique de puissance, 270 ml de câbles de sonde 1x1,5 mm2, 1 boite de jonction et 3 sondes de sondes de niveau | U | 1 |  | 0
2.2 | Fourniture et pose d’une armoire de démarrage étoile-triangle ou par autotransformateur avec inverter, régulateur MMPT, protection contre manque d'eau, protection contre le l'absence ou l'inversion de phase, la sur ou sous tension, la sur ou sous intensité, l'échauffement moteur | U | 1 |  | 0
2.3 | Fourniture et pose de colonne d'exhaure bridés DN 100 en acier galvanisé de longueur 6 m bridés | ml | 36 |  | 0
2.4 | Fourniture et pose de tubes guide sondes en acier galva 20/27 de longueur 6 m | u | 36 |  | 0
2.5 | Fourniture et pose, de câble de sécurité en acier galvanisé Ø 12 mm | ml | 39 |  | 0
2.6 | Fourniture et pose de tête de forage DN 300 en acier | u | 1 |  | 0
2.8 | Fourniture de panneaux solaire photovoltaïques polycristalins de 310Wc y compris câbles solaire | u | 24 |  | 0
2.9 | Fourniture de supports de panneaux | u | 1 |  | 0
2.17 | Fourniture d'un complexe de refoulement en DN 75mm comprenant une machette bridée, un coude, un cône de réduction, une vanne d'isolement, d'un clapet antiretour, un compteur, une ventouse, un manomètre, un pressostat, des joints, boulons et toutes sujétions de pose | U | 1 |  | 0
2.18 | Fourniture d'une tuyauterie de refoulement en fonte DN 75 mm y compris coudes, joints et toutes sujétions | ml | 10 |  | 0
2.19 | Total équipement |  |  |  | 0
Total Général HTVA : |  |  |  |  | 0
TVA :
Total Général TTC : |  |  |  |  | 0

## Synthèse Lot 3
Lots | Sites | Montant total HTVA | Montant total TTC
Lot 3 | Ngambou | 0 | 0
| Ngordjilène Mouride | 0 | 0
| Diassoum | 0 | 0
| Total | 0 | 0