## Ngathie Naoude
Lot 3 : | Site de Ngathie Naoude
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire FCFA | Prix Total FCFA
100 | Installation de Chantier | FF | 1 |  | 0
200 | POINT D'EAU (Puits)
101 | Fonçage en terrain meuble ou tendre | ml | 4 |  | 0
102 | Fonçage en terrain dur | ml | 4 |  | 0
103 | Fonçage sous l'eau | ml | 5 |  | 0
104 | Fourniture et pose de buses filtrantes (avec 400 trous) de diamètre int.1.40m et ext.1.60m, hauteur 1m | ml | 5 |  | 0
105 | Fourniture et pose d'une trousse coupante y/c raccordement en diamètre intérieur 1.40m; ext. 1.74m | U | 1 |  | 0
106 | Fourniture pose de buses pleines pour sommet de captage de daimètre int.1.40m et ext.1.60m, hauteur 1m | U | 1 |  | 0
107 | Fourniture et mise en place de massif filtrant (en basalte) | m3 | 15 |  | 0
108 | Développement et essai de pompage | FF | 1 |  | 0
109 | Construction d'une margelle en béton armé de 0.80m de hauteur, 0.2m d'épaisseur dosé à 350 y/c 02 bassinets (0.4m x0.4mx0.2m) incorporés | FF | 1 |  | 0
110 | Réalisation d'un portique d'exhaure boulonné sur la margelle disposant de 08 poulies (industrielles) | U | 1 |  | 0
111 | Construction d'une dalle annuaire d'ancrage y/c raccordement en diamètre intérieur 1.80m et extérieur 3.80m | U | 1 |  | 0
112 | Total 1 Puits | U |  |  | 0
113 | Total 3 Puits | U |  |  | 0
300 | SYSTÈME DE POMPAGE SOLAIRE
301 | F&P Module photovoltaïque poly cristallin par des panneaux de 310 Wc | u | 6 |  | 0
302 | F&P Support de panneau en acier y/c génie civil | u | 1 |  | 0
303 | F&P Mise à la terre des panneaux | u | 1 |  | 0
304 | F&P Câble 2x6 mm² de liaison générateur- contrôleur y/c connecteurs | ml | 10 |  | 0
305 | F&P Câble 4x2.5 mm² d’alimentation de la pompe y/c collier de serrage en plastique | ml | 50 |  | 0
306 | F&P Câble 2x1,5 mm² pour système d'asservissement | ml | 50 |  | 0
307 | F&P d'un converstisseur | u | 1 |  | 0
309 | F&P Pompe solaire immergée Q 10 m3/h et HMT 20m y/c contrôleur et Accessoires. | Ens- | 1 |  | 0
310 | F&P refoulement en tuyau PEHD DN40 y/c accessoires. | Ml | 35 |  | 0
311 | Total equipements 01 Puits |  |  |  | 0
312 | Total equipements 03 Puits |  |  |  | 0
Total Général HTVA : |  |  |  |  | 0
TVA :
Total Général TTC : |  |  |  |  | 0

## DAROU MINAME
Lot 3 : | Site de DAROU MINAME
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire FCFA | Prix Total FCFA
| Installation de chantier et repli | FF | 1 |  | 0
100 | POINT D'EAU (Puits)
101 | Fonçage en terrain meuble ou tendre | ml | 20 |  | 0
102 | Fonçage en terrain dur | ml | 15 |  | 0
103 | Fonçage sous l'eau | ml | 5 |  | 0
104 | Fourniture et pose de buses filtrantes (avec 400 trous) de diamètre int.1.40m et ext.1.60m, hauteur 1m | ml | 5 |  | 0
105 | Fourniture et pose d'une trousse coupante y/c raccordement en diamètre intérieur 1.40m; ext. 1.74m | U | 1 |  | 0
106 | Fourniture pose de buses pleines pour sommet de captage de daimètre int.1.40m et ext.1.60m, hauteur 1m | U | 1 |  | 0
107 | Fourniture et mise en place de massif filtrant (en basalte) | m3 | 15 |  | 0
108 | Développement et essai de pompage | FF | 1 |  | 0
109 | Construction d'une margelle en béton armé de 0.80m de hauteur, 0.2m d'épaisseur dosé à 350 y/c 02 bassinets (0.4m x0.4mx0.2m) incorporés | FF | 1 |  | 0
110 | Réalisation d'un portique d'exhaure boulonné sur la margelle disposant de 08 poulies (industrielles) | U | 1 |  | 0
111 | Construction d'une dalle annuaire d'ancrage y/c raccordement en diamètre intérieur 1.80m et extérieur 3.80m | U | 1 |  | 0
112 | Total pour 01 Puits |  |  |  | 0
113 | Total pour 03 Puits |  |  |  | 0
300 | SYSTÈME DE POMPAGE SOLAIRE
301 | F&P Panneaux photovoltaïques poly cristallin310 Wc | u | 6 |  | 0
302 | F&P Support de panneau en acier y/c génie civil | u | 1 |  | 0
303 | F&P Mise à la terre des panneaux | u | 1 |  | 0
304 | F&P Câble 2x6 mm² de liaison générateur- contrôleur y/c connecteurs | ml | 10 |  | 0
305 | F&P Câble 4x2.5 mm² d’alimentation de la pompe y/c collier de serrage en plastique | ml | 50 |  | 0
306 | F&P Câble 2x1,5 mm² pour système d'asservissement | ml | 50 |  | 0
307 | F&P d'un converstisseur | u | 1 |  | 0
309 | F&P Pompe solaire immergée Q 10 m3/h et HMT 20m y/c contrôleur et Accessoires. | Ens- | 1 |  | 0
310 | F&P refoulement en tuyau PEHD DN40 y/c accessoires. | Ml | 35 |  | 0
311 | Total equipement 01 Puits |  |  |  | 0
312 | Total equipement 03 Puits |  |  |  | 0
Total Général HTVA : |  |  |  |  | 0
TVA :
Total Général TTC : |  |  |  |  | 0

## WEYNDOU
Lot 3 : | Site de WEYNDOU
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire FCFA | Prix Total FCFA
| Installation de chantier et repli | FF | 1 |  | 0
100 | POINT D'EAU (Puits)
101 | Fonçage en terrain meuble ou tendre | ml | 20 |  | 0
102 | Fonçage en terrain dur | ml | 15 |  | 0
103 | Fonçage sous l'eau | ml | 5 |  | 0
104 | Fourniture et pose de buses filtrantes (avec 400 trous) de diamètre int.1.40m et ext.1.60m, hauteur 1m | ml | 5 |  | 0
105 | Fourniture et pose d'une trousse coupante y/c raccordement en diamètre intérieur 1.40m; ext. 1.74m | U | 1 |  | 0
106 | Fourniture pose de buses pleines pour sommet de captage de daimètre int.1.40m et ext.1.60m, hauteur 1m | U | 1 |  | 0
107 | Fourniture et mise en place de massif filtrant (en basalte) | m3 | 15 |  | 0
108 | Développement et essai de pompage | FF | 1 |  | 0
109 | Construction d'une margelle en béton armé de 0.80m de hauteur, 0.2m d'épaisseur dosé à 350 y/c 02 bassinets (0.4m x0.4mx0.2m) incorporés | FF | 1 |  | 0
110 | Réalisation d'un portique d'exhaure boulonné sur la margelle disposant de 08 poulies (industrielles) | U | 1 |  | 0
111 | Construction d'une dalle annuaire d'ancrage y/c raccordement en diamètre intérieur 1.80m et extérieur 3.80m | U | 1 |  | 0
112 | Total pour 01 Puits |  |  |  | 0
113 | Total pour 03 Puits |  |  |  | 0
300 | SYSTÈME DE POMPAGE SOLAIRE
301 | F&P Panneaux photovoltaïques poly cristallin310 Wc | u | 6 |  | 0
302 | F&P Support de panneau en acier y/c génie civil | u | 1 |  | 0
303 | F&P Mise à la terre des panneaux | u | 1 |  | 0
304 | F&P Câble 2x6 mm² de liaison générateur- contrôleur y/c connecteurs | ml | 10 |  | 0
305 | F&P Câble 4x2.5 mm² d’alimentation de la pompe y/c collier de serrage en plastique | ml | 50 |  | 0
306 | F&P Câble 2x1,5 mm² pour système d'asservissement | ml | 50 |  | 0
307 | F&P d'un converstisseur | u | 1 |  | 0
309 | F&P Pompe solaire immergée Q 10 m3/h et HMT 20m y/c contrôleur et Accessoires. | Ens- | 1 |  | 0
310 | F&P refoulement en tuyau PEHD DN40 y/c, compteur DN40 et accessoires. | Ml | 35 |  | 0
311 | Total equipement 01 Puits |  |  |  | 0
312 | Total equipement 03 Puits |  |  |  | 0
Total Général HTVA : |  |  |  |  | 0
TVA :
Total Général TTC : |  |  |  |  | 0

## Ngathie Peul
Lot 3 : | Site de Ngathie Peul
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire FCFA | Prix Total FCFA
100 | Installation de Chantier | FF | 1 |  | 0
200 | POINT D'EAU (Puits)
101 | Fonçage en terrain meuble ou tendre | ml | 6 |  | 0
102 | Fonçage en terrain dur | ml | 4 |  | 0
103 | Fonçage sous l'eau | ml | 5 |  | 0
104 | Fourniture et pose de buses filtrantes (avec 400 trous) de diamètre int.1.40m et ext.1.60m, hauteur 1m | ml | 5 |  | 0
105 | Fourniture et pose d'une trousse coupante y/c raccordement en diamètre intérieur 1.40m; ext. 1.74m | U | 1 |  | 0
106 | Fourniture pose de buses pleines pour sommet de captage de daimètre int.1.40m et ext.1.60m, hauteur 1m | U | 1 |  | 0
107 | Fourniture et mise en place de massif filtrant (en basalte) | m3 | 15 |  | 0
108 | Développement et essai de pompage | FF | 1 |  | 0
109 | Construction d'une margelle en béton armé de 0.80m de hauteur, 0.2m d'épaisseur dosé à 350 y/c 02 bassinets (0.4m x0.4mx0.2m) incorporés | FF | 1 |  | 0
110 | Réalisation d'un portique d'exhaure boulonné sur la margelle disposant de 08 poulies (industrielles) | U | 1 |  | 0
111 | Construction d'une dalle annuaire d'ancrage y/c raccordement en diamètre intérieur 1.80m et extérieur 3.80m | U | 1 |  | 0
112 | Total 1 Puits | U |  |  | 0
113 | Total 3 Puits | U |  |  | 0
300 | SYSTÈME DE POMPAGE SOLAIRE
301 | F&P Module photovoltaïque poly cristallin par des panneaux de 310 Wc | u | 6 |  | 0
302 | F&P Support de panneau en acier y/c génie civil | u | 1 |  | 0
303 | F&P Mise à la terre des panneaux | u | 1 |  | 0
304 | F&P Câble 2x6 mm² de liaison générateur- contrôleur y/c connecteurs | ml | 10 |  | 0
305 | F&P Câble 4x2.5 mm² d’alimentation de la pompe y/c collier de serrage en plastique | ml | 50 |  | 0
306 | F&P Câble 2x1,5 mm² pour système d'asservissement | ml | 50 |  | 0
307 | F&P d'un converstisseur | u | 1 |  | 0
309 | F&P Pompe solaire immergée Q 10 m3/h et HMT 20m y/c contrôleur et Accessoires. | Ens- | 1 |  | 0
310 | F&P refoulement en tuyau PEHD DN40 y/c accessoires. | Ml | 35 |  | 0
311 | Total equipements 01 Puits |  |  |  | 0
312 | Total equipements 03 Puits |  |  |  | 0
Total Général HTVA : |  |  |  |  | 0
TVA :
Total Général TTC : |  |  |  |  | 0

## KORKI BAMBARA
Lot 3 : | Site de KORKI BAMBARA
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire FCFA | Prix Total FCFA
100 | Installation de chantier et repli | FF | 1 |  | 0
200 | POINT D'EAU (Puits)
101 | Fonçage en terrain meuble ou tendre | ml | 5 |  | 0
102 | Fonçage en terrain dur | ml | 5 |  | 0
103 | Fonçage sous l'eau | ml | 5 |  | 0
104 | Fourniture et pose de buses filtrantes (avec 400 trous) de diamètre int.1.40m et ext.1.60m, hauteur 1m | ml | 5 |  | 0
105 | Fourniture et pose d'une trousse coupante y/c raccordement en diamètre intérieur 1.40m; ext. 1.74m | U | 1 |  | 0
106 | Fourniture pose de buses pleines pour sommet de captage de daimètre int.1.40m et ext.1.60m, hauteur 1m | U | 1 |  | 0
107 | Fourniture et mise en place de massif filtrant (en basalte) | m3 | 15 |  | 0
108 | Développement et essai de pompage | FF | 1 |  | 0
109 | Construction d'une margelle en béton armé de 0.80m de hauteur, 0.2m d'épaisseur dosé à 350 y/c 02 bassinets (0.4m x0.4mx0.2m) incorporés | FF | 1 |  | 0
110 | Réalisation d'un portique d'exhaure boulonné sur la margelle disposant de 08 poulies (industrielles) | U | 1 |  | 0
111 | Construction d'une dalle annuaire d'ancrage y/c raccordement en diamètre intérieur 1.80m et extérieur 3.80m | U | 1 |  | 0
112 | Total 01 Puits |  |  |  | 0
113 | Total 03 Puits |  |  |  | 0
300 | SYSTÈME DE POMPAGE SOLAIRE
301 | F&P Panneaux photovoltaïques poly cristallin310 Wc | u | 6 |  | 0
302 | F&P Support de panneau en acier y/c génie civil | u | 1 |  | 0
303 | F&P Mise à la terre des panneaux | u | 1 |  | 0
304 | F&P Câble 2x6 mm² de liaison générateur- contrôleur y/c connecteurs | ml | 10 |  | 0
305 | F&P Câble 4x2.5 mm² d’alimentation de la pompe y/c collier de serrage en plastique | ml | 50 |  | 0
306 | F&P Câble 2x1,5 mm² pour système d'asservissement | ml | 50 |  | 0
307 | F&P d'un converstisseur | u | 1 |  | 0
309 | F&P Pompe solaire immergée Q 10 m3/h et HMT 20m y/c contrôleur et Accessoires. | Ens- | 1 |  | 0
310 | F&P refoulement en tuyau PEHD DN40 y/c accessoires. | Ml | 35 |  | 0
311 | Total équipement 01 Puits |  |  |  | 0
312 | Total équipement 03Puits |  |  |  | 0
Total Général HTVA : |  |  |  |  | 0
TVA :
Total Général TTC : |  |  |  |  | 0

## Synthèse Lot 4
Lots | Sites | Montant total HTVA | Montant total TTC
Lot 4 | Ngathie Naoude | 0 | 0
| Darou Miname | 0 | 0
| Weyndou | 0 | 0
| Ngathie Peul | 0 | 0
| Korki Bambara | 0 | 0
| Total | 0 | 0