## Budget
HANGAR
| Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire FCFA HTVA | Prix Total FCFA HTVA
100 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
101 | Installation de chantier, amené matériel et repli de chantier, baraque et clôture de perimètres et abonnement provisoire de police pour eau et électricité y/c toutes sujétions | FF | 1 |  | 0
800 | TERRASSEMENTS ET FONDATIONS HANGAR |  |  |  | 0
801 | Fouilles en puits pour semelles : | m3 | 6.48 |  | 0
802 | Fouilles en rigoles pour soubassements | m3 | 14.55 |  | 0
803 | Remblais contre fondation et soubassements : | m3 | 14.721 |  | 0
804 | Remblais sous dallage et revers d'eau : | m3 | 32 |  | 0
805 | Béton de propreté sous semelles et sous murs de soubassement dosé à 150 kg / m3 : | m3 | 1.42 |  | 0
806 | Béton armé dosés à 350 kg / m3 pour Semelles y/c coffrage et ferraillage | m3 | 3.8115 |  | 0
807 | Béton armé dosés à 350 kg / m3 pour Amorces y/c coffrage et ferraillage | m3 | 0.486 |  | 0
808 | Maçonnerie en agglos plein de 20x20x40 : | m2 | 29.1 |  | 0
809 | Béton armé dosés à 350 kg / m3 pour Longrine y/c coffrage et ferraillage | m3 | 3.6375 |  | 0
810 | Béton armé dosés à 350 kg / m3 pour dallage et revers d'eau périphérique et emmarchements : | m2 | 60 |  | 0
900 | ELEVATION RDC : |  |  |  | 0
901 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux en élévation : | m3 | 3.078 |  | 0
902 | Maçonnerie en BTC de 30x20x10 | m2 | 116 |  | 0
903 | Maçonnerie en BTC creux de 10x20x40 | m2 | 12.95 |  | 0
904 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour Poutres : | m3 | 3.5 |  | 0
905 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour raidisseurs et linteaux:Linteaux et appuis | m3 | 1.2 |  | 0
906 | Plancher hourdis Typha de 16+4 y/c coffrage et ferraillage : | m2 | 27.5 |  | 0
907 | Enduits extérieurs et intérieurs sur murs : | m2 | 0 |  | 0
908 | Enduit sous plafond : | m2 | 27.5 |  | 0
1000 | CARRELAGE ET REVETEMENTS : |  |  |  | 0
1003 | F/P de carreaux faïence 20 x 20 pour toilette sur 2.1 m : | m2 | 22.68 |  | 0
1004 | F/P de plinthe en carreaux de 8 x 30 assortie : | ml | 62.2 |  | 0
1100 | MENUISERIES : |  |  |  | 0
1101 | Menuiserie en bois |  |  |  | 0
1101 | F/P de Porte en bois iso plane simple battant ouvrant à l’angl. ; dim. 80/220 | U | 0 |  | 0
| Menuiserie métallique |  |  |  | 0
1102 | F/P de Porte métallique double battants ouvrant à la française. ; dim. 0.90 x 2.20 (M4) | u | 1 |  | 0
1103 | F/P de Porte métallique double battants ouvrant à la française. ; dim. 0.80 x 2.20 (M3) | u | 1 |  | 0
1104 | F/P de Porte métallique double battants ouvrant à la française. ; dim. 0.70 x 2.20 (M2) | u | 2 |  | 0
1105 | F/P de Porte métallique double battants ouvrant à la française. ; dim. 0.80 x 1.00 (M5) | u | 2 |  | 0
1106 | F/P de Fenetre métallique Imposte dim. 0.60 x 0.65 (M1) | u | 2 |  | 0
1107 | F/P de Fenetre métallique Imposte dim. 1.60 x 65 (M6) | u | 2 |  | 0
1200 | ELECTRICITE : Source photovoltaique |  |  |  | 0
1202 | Foureautage et filerie | FF | 1 |  | 0
1203 | Ensemble d'interrupteurs, de prises et de luminaires suivant plans et spécifications techniques | FF | 1 |  | 0
1204 | Coffret TGBT équipé au minimum d'un disjoncteur de tête, de 2 modulaires (10A et 16 A) et de 2 interrupteurs différentiels | FF | 1 |  | 0
1205 | Panneaux solaires photovoltaïque | Wc | 1100 |  | 0
1206 | Support de modules solaires | FF | 1 |  | 0
1207 | Câble solaire résistant aux rayons UV | FF | 1 |  | 0
1208 | Batterie solaire lithium ion de 12V@200 Ah | U | 1 |  | 0
1209 | Onduleur chargeur 1500 W | U | 1 |  | 0
1210 | Divers accessoires de montage (parafoudre, disjoncteur DC, attaches….) | FF | 1 |  | 0
1300 | PLOMBERIE SANITAIRE : |  |  |  | 0
| Installations F/P d'équipements |  |  |  | 0
1301 | Installation du réseau d'alimentation d'eau potable en pex y/c Toutes sujétions et branchement au puits réhabilité au forage ou au réseau d'adduction d'eau : | Ens | 1 |  | 0
1302 | F/P de chaise turque en céramique y/c alimentation et vidange | u | 2 |  | 0
1303 | F/P de robinet de puisage : | u | 1 |  | 0
1304 | F/P de siphon de sol n° 23 : | u | 2 |  | 0
1305 | F/P de vanne d'arrêt : | u | 3 |  | 0
| Fosse septique Regards et puits perdu |  |  |  | 0
1311 | Travaux FS y/c tuyauterie pour Raccordement au réseau d'assainissement de la fosse septique | u | 1 |  | 0
1312 | Regards | u | 1 |  | 0
1313 | Puisadrs | u | 1 |  | 0
1400 | ETANCHEITE : |  |  |  | 0
1401 | F et P d'un système d'étanchéité sur terrasse accessible | m2 | 27 |  | 0
1402 | F et P d'étanchéité monocouche dans les locaux humides | m2 | 3 |  | 0
1403 | Relevé d'étanchéité pour dito | ml | 59.7 |  | 0
1500 | CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  | 0
1501 | F/P de structure en treillis avec des cornières 40x40/5 | ml | 30 |  | 0
1502 | F/P de pannes en IPE 80 | ml | 79.28 |  | 0
1503 | Couverture en tole bac alu-zinc et accessoires | m2 | 90 |  | 0
1504 | Ensemble accesssoires | ens | 1 |  | 0
Total 1 hangar (FCFA) HTVA |  |  |  |  | 0
TVA (18%) |  |  |  |  | 0
Total 1 hangar (FCFA) TTC |  |  |  |  | 0

## Lot
N° | Site | Hangar | Lot | Montant total FCFA (HTVA) | Montant total FCFA TTC)
1.1 | Darou minane | 0 | Lot 1 | 0 | 0
1.2 | Weyndou | 0
1.3 | Djamel Saer | 0
1.4 | Diameweli Mor | 0
1.5 | Thiadia Mboss | 0
1.6 | Mbossedji Macisse | 0
1.7 | Ndelle | 0
1.8 | Maka Mbaye | 0
2.1 | Ngathie Naoude | 0 | Lot 2 | 0 | 0
2.2 | Ngathie Peul | 0
2.3 | Ngambou | 0
2.4 | Ngordjilene Mouride | 0
2.5 | Diassoum | 0
2.6 | Korki bambara | 0