## DEVIS ENABEL
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
MAÎTRE D'OEUVRE: TAONDEYANDE Wendéyalagdo François (ED-GCI)
MAÎTRE D'OUVRAGE: Enabel
ENTREPRISE:
UNITE MULTIFONCTIONNELLE
N° | Désignation des ouvrages | Utés | Qtés | P. Unitaires | P. Total
I | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
1.1 | Amené et replis du materiel | ff | 1 |  | 0
1.2 | Décapage de la terre végétale (prof. moy.= 20 cm), y compris mise en dépôt, remblais complémentaires et nivellement de la plate-forme de construction | m² | 212.0625 |  | 0
1.3 | Implantation de l'ouvrage | Ft | 1 |  | 0
1.4 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 15 |  | 0
1.5 | Fouilles en rigoles pour soubassement, rampes d'accès et marches | m3 | 17.356 |  | 0
1.6 | Remblai de déblais en fondations compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur à 95% de l'OPM | m3 | 32.36 |  | 0
1.7 | Remblai d'apport en latérite compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation, formes de dallage, rampes et emmarchements | m3 | 60.9945 |  | 0
| TOTAL I |  |  |  | 0
II | FONDATIONS / INFRASTRUCTURES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m3 | 2.4856 |  | 0
2.2 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 4.5 |  | 0
2.3 | Gros béton pour semelles filantes dosé 350 kg/m3 de CPA 45 | m3 | 11.038 |  | 0
2.4 | Béton armé pour bêches, formes de rampes, regars dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage et armatures | m3 | 1.2332 |  | 0
2.5 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage, ferraillage | m3 | 7.132 |  | 0
2.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 pour aire de dallage de 13 cm d'épaisseur y compris renfort sous dallage, etc. | m3 | 19.0138 |  | 0
2.7 | Lit de sable épaisseur 5cm | m3 | 7.313 |  | 0
2.8 | Traitement préventif anti termite suivant descriptif | m² | 146.2598 |  | 0
2.9 | Film polyane pour étanchement de l'infrastructure | m² | 146.2598 |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
3.1 | Béton armé pour potelets, poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 3.6 |  | 0
3.2 | Béton armé pour chainages horizontaux et poutres dosés à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 4.125 |  | 0
3.3 | Béton armé pour couronnement et appui des baies dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 1.0125 |  | 0
3.4 | Béton armé pour chainage rampant dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 2.0868 |  | 0
3.5 | Béton pour brise soleil et appui de toiture dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage et toutes sujétions | m3 | 1.45 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | MACONNERIE - ENDUIT
4.1 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m² | 52.312 |  | 0
4.2 | Maçonnerie en agglos creux de (15x40x20cm) | m² | 207.1432 |  | 0
4.3 | Claustras pour ventilation | m² | 22.999 |  | 0
4.4 | Enduit intérieur lisse | m² | 218.566 |  | 0
4.5 | Enduit extérieur taloché | m² | 175.6 |  | 0
4.6 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | ff | 1 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS
5.1 | PMP 1 : Porte métallique pleine de 80X220 cm à un (01) battant y compris toutes suggestions | U | 3 |  | 0
5.2 | PMP 2 : Porte métallique persienne de 80X220 cm à un (01) battant y compris toutes suggestions | U | 1 |  | 0
5.3 | FMP 1 : Fenêtre métallique pleine de 120X120 cm à deux (02) battant y compris toutes suggestions | U | 6 |  | 0
5.4 | FMP 2 : Fenêtre métallique persienne de 120X120 cm à deux (02) battant y compris toutes suggestions | U | 2 |  | 0
5.5 | Chaise métallique pour bureau | U | 3 |  | 0
5.6 | Table pour bureau | U | 1 |  | 0
5.7 | GM : Grilles métalliques anti-insectes pour claustras | m² | 20.54 |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | REVETEMENTS - PEINTURE
6.1 | Chape ciment lisse | m² | 146.2598 |  | 0
6.2 | Peinture vinylique sur mur intérieur | m² | 218.566 |  | 0
6.3 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m² | 175.6 |  | 0
6.4 | Peinture sur menuiserie métallique | m² | 37.12 |  | 0
6.5 | Faux plafond en contre plaqué de 5mm | m² | 11.56 |  | 0
6.6 | Peinture foam pour faux plafond | m² | 11.56 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE - COURANT FORT
7.1 | AMENEE D'ENERGIE
7.1.1 | Coffret électrique conforme au descriptif y compris toutes sujétions de pose | u | 1 |  | 0
7.1.2 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré y compris boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d'appareils d'éclairage, de prises de courant, de climatisation et ventilation etc. compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques du bâtiment | ens | 1 |  | 0
7.1.3 | Fourniture et mise en place d'un circuit de terre (câblette en cuivre S= 29 mm²) en fond de fouille, et relié aux éléments conducteurs de courant | ens | 1 |  | 0
7.1.4 | Fourniture et mise en place d'une installation Photovoltaïque (module solaire, battérie solaire ) y compris toutes sujétions de pose | ens | 1 |  | PM
| Sous total 8.1 |  |  |  | 0
7.2 | Appareils d'éclairage
7.2.1 | Réglette LED de 120 cm | u | 8 |  | 0
7.2.2 | Réglette LED étanche de 120 cm | u | 4 |  | 0
7.2.3 | Extincter à poudre | u | 2 |  | 0
| Sous total 8.2 |  |  |  | 0
7.3 | Petit appareillage
7.3.1 | Interrupteur simple allumage de chez LEGRAND | u | 4 |  | 0
7.3.2 | Interrupteur double allumage va et vient de chez LEGRAND | u | 2 |  | 0
7.3.3 | Interrupteur double allumage de chez LEGRAND | u | 1 |  | 0
7.3.4 | Prise de courant 2P+T de chez LEGRAND | u | 3 |  | 0
7.3.5 | Prise de courant 2P+T étanche de chez LEGRAND | u | 12 |  | 0
7.3.6 | Brasseur d'air + réhostat de marque panasonic | u | 1 |  | 0
| Sous total 8.3 |  |  |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | CHARPENTE - COUVERTURE ET ETANCHEITE
8.1 | Couverture en tôle bac aluminium 35/100 ème | m² | 112.88 |  | 0
8.2 | Fourniture et pose de tôle faitière y compris toutes sujétions de pose | ml | 7.3 |  | 0
8.3 | Structure en IPN de 100 | ml | 5 |  | 0
8.4 | Structure en IPN de 80 | ml | 123.25 |  | 0
8.5 | Structure en tube rond galva pour garde corps y compris toutes sujétions | ml | 11.14 |  | 0
8.6 | chéneau en tôle noire de 10/10ème y compris toutes sujétions de pose | ml | 14.66 |  | 0
8.7 | Flinkote sur enduit extérieur en soubassement | m² | 29.82 |  | 0
8.8 | Relevé d'étancheité multicouche en paxaluminium y compris toutes sujétions de pose | m² | 12.096 |  | 0
8.9 | Fourniture de canalisation des descentes EP (PVC normé SOTICI diam. 100) y compris accessoire (coude, manchot, thé, ) et toute autre sujétion de pose | ens | 1 |  | 0
| TOTAL VIII |  |  |  | 0
| TOTAL UNITE MULTIFONCTIONNELLE |  |  |  | 0
BOUTIQUE D'EXPOSITION VENTE
N° | Désignation des ouvrages | Utés | Qtés | P. Unitaires | P. Total
I | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
1.2 | Décapage de la terre végétale (prof. moy.= 20 cm), y compris mise en dépôt, remblais complémentaires et nivellement de la plate-forme de construction | m² | 56 |  | 0
1.3 | Implantation de l'ouvrage | Ft | 1 |  | 0
1.4 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 6 |  | 0
1.5 | Fouilles en rigoles pour soubassement, rampes d'accès et marches | m3 | 2.18 |  | 0
1.6 | Remblai de déblais en fondations compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur à 95% de l'OPM | m3 | 8.18 |  | 0
1.7 | Remblai d'apport en latérite compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation, formes de dallage, rampes et emmarchements | m3 | 4.79 |  | 0
| TOTAL I |  |  |  | 0
II | FONDATIONS / INFRASTRUCTURES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m3 | 0.518 |  | 0
2.2 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 1.8 |  | 0
2.3 | Gros béton pour semelles filantes dosé 350 kg/m3 de CPA 45 | m3 | 1.09 |  | 0
2.4 | Béton armé pour bêches, formes de rampes dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage et armatures | m3 | 0.432 |  | 0
2.5 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage, ferraillage | m3 | 1.12 |  | 0
2.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 pour aire de dallage de 13 cm d'épaisseur y compris renfort sous dallage, etc. | m3 | 1.924 |  | 0
2.7 | Lit de sable épaisseur 5cm | m3 | 0.74 |  | 0
2.8 | Traitement préventif anti termite suivant descriptif | m² | 14.8 |  | 0
2.9 | Film polyane pour étanchement de l'infrastructure | m² | 14.8 |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
3.1 | Béton armé pour potelets, poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 0.72 |  | 0
3.2 | Béton armé pour chainages horizontaux et poutres dosés à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 0.72 |  | 0
3.3 | Béton armé pour couronnement , Voiles et appui des baies dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 0.695 |  | 0
3.4 | Béton armé pour chainage rampant dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 0.4 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | MACONNERIE - ENDUIT
4.1 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m² | 7.76 |  | 0
4.2 | Maçonnerie en agglos creux de (15x40x20cm) | m² | 19.15 |  | 0
4.3 | Claustras pour ventilation | m² | 0.24 |  | 0
4.4 | Enduit intérieur lisse | m² | 47.08 |  | 0
4.5 | Enduit extérieur taloché | m² | 55.48 |  | 0
4.6 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | ff | 1 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS
5.1 | PMP 1 : Porte métallique pleine de 80X220 cm à un (01) battant y compris toutes suggestions | U | 1 |  | 0
5.2 | FMP 1 : Fenêtre métallique pleine de 170X120 cm à un battant y compris toutes suggestions | U | 2 |  | 0
5.3 | Chaise métallique pour vendeur | U | 1 |  | 0
5.4 | Etagère pour exposition | U | 1 |  | 0
5.5 | GM : Grilles métalliques anti-insectes pour claustras | m² | 0.24 |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | REVETEMENTS - PEINTURE
6.1 | Chape ciment lisse | m² | 17.6 |  | 0
6.2 | Peinture vinylique sur mur intérieur | m² | 47.08 |  | 0
6.3 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m² | 55.48 |  | 0
6.4 | Peinture sur menuiserie métallique | m² | 9.92 |  | 0
6.5 | Faux plafond en contre plaqué de 5mm | m² | 12 |  | 0
6.6 | Peinture foam pour faux plafond | m² | 12 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE - COURANT FORT
7.1 | AMENEE D'ENERGIE
7.1.2 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré y compris boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d'appareils d'éclairage, de prises de courant, de climatisation et ventilation etc. compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques du bâtiment | ens | 1 |  | 0
| Sous total 8.1 |  |  |  | 0
7.2 | Appareils d'éclairage
7.2.1 | Réglette LED de 120 cm | u | 1 |  | 0
7.2.2 | Réglette LED étanche de 120 cm | u | 1 |  | 0
| Sous total 8.2 |  |  |  | 0
7.3 | Petit appareillage
7.3.1 | Interrupteur double allumage de chez LEGRAND | u | 1 |  | 0
7.3.2 | Prise de courant 2P+T de chez LEGRAND | u | 3 |  | 0
7.3.3 | Brasseur d'air + réhostat de marque panasonic | u | 1 |  | 0
| Sous total 8.3 |  |  |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | CHARPENTE - COUVERTURE ET ETANCHEITE
8.1 | Couverture en tôle bac aluminium 35/100 ème | m² | 15 |  | 0
8.3 | Tube rectangulaire de 40x80 | ml | 16 |  | 0
8.7 | Flinkote sur enduit extérieur en soubassement | m² | 8.4 |  | 0
8.8 | Relevé d'étancheité multicouche en paxaluminium y compris toutes sujétions de pose | m² | 4.4 |  | 0
| TOTAL VIII |  |  |  | 0
| TOTAL BOUTIQUE D'EXPOSITION VENTE |  |  |  | 0
LATRINE A DEUX (02) POSTES
N° | Désignation des ouvrages | Utés | Qtés | P. Unitaires | P. Total
I | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
1.1 | Décapage et nivellement du sol | m² | 35 |  | 0
1.2 | Implantation du bâtiment | Ens | 1 |  | 0
1.3 | Fouilles en rigole pour semelles filantes | m3 | 1.44 |  | 0
1.4 | Fouille en excavation pour fosse | m3 | 37.9 |  | 0
| TOTAL I |  |  |  | 0
II | FONDATIONS / INFRASTRUCTURES
2.1 | Béton de proprete pour semelles filantes dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.93 |  | 0
2.2 | Gros béton pour semelles filantes dosé à 300 kg/m3 | m3 | 0.8 |  | 0
2.3 | Béton armé pour radier dosé à 350 kg/m3 | m3 | 2.19 |  | 0
2.4 | Béton armé pour chainage bas de fosse dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.51 |  | 0
2.5 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 (4HA 10 cadre HA 6 ) | m3 | 0.49 |  | 0
2.6 | Béton légèrement armé pour aire de dallage dosé à 300 kg/m3 ép=10 cm | m3 | 2.42 |  | 0
2.7 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage haut de la fosse | m3 | 0.68 |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
3.1 | Béton armé pour raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.69 |  | 0
3.2 | Béton armé pour rampe dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.4 |  | 0
3.3 | Béton non armé pour acrotère dosé à 300 kg/m3 | m3 | 0.31 |  | 0
3.4 | Béton armé pour appui de baie dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.11 |  | 0
3.5 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage | m3 | 0.2 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | MACONNERIE - ENDUIT
4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 15x20x40 | m² | 34.48 |  | 0
4.2 | Maçonnerie en agglos plein de 20x20x40 | m² | 2.42 |  | 0
4.3 | Rampe d'accès pour handicapé moteur avec garde corps en tube rond galva | Ens | 2 |  | 0
4.4 | Enduits étanches sur parois intérieures des murs fosses | m² | 34.48 |  | 0
4.5 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m² | 49.4 |  | 0
4.6 | Maçonnerie en claustras | m² | 24 |  | 0
4.7 | ventillation des fosses en éléments de 30x30x20 cm béton moulé y compris | u | 3 |  | 0
4.8 | Enduit intérieur | m² | 19.5 |  | 0
4.9 | Enduit extérieur y compris raccordements et calfeutrements | m² | 42.72 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | COUVERTURE ET CHARPENTE
5.1 | Panne en tube galva lourd de 60x60 y compris toutes sujétions de pose | ml | 8.55 |  | 0
5.2 | Tôle bac alu-zinc 4 ondulations 35% | m² | 6.58 |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | REVETEMENTS
6.1 | Peinture tyrolienne écrasée sur mur interne | m² | 19.5 |  | 0
6.2 | Enduit tyrolien sur mur externe | m² | 43 |  | 0
6.3 | Peinture à huile nationale sur porte | m² | 4 |  | 0
6.4 | Chape ciment lisse | m² | 14 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | MENUISERIE METALLIQUE
7.1 | Porte métallique pleine (PMP) de 70x220 | U | 2 |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | PLOMBERIE ET SANITAIRES
8.1 | Fourniture, fouille et pose de canalisation allant du disposif de lave main au puit perdu (PVC normé SOTICI diam. 100) y compris accessoire (coude, manchot, thé, siphon de sol) et toute autre sujétion de pose | Ens | 1 |  | 0
8.2 | Puit perdu | Ens | 1 |  | 0
8.3 | Disposit de lave mains | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL VIII |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL LATRINE A DEUX (02) POSTES |  |  |  | 0
AIRE DE SECHAGE (100 M2)
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | PT
1 | Implantation, installation et repli de chantier | Ens. | 1 |  | 0
2 | Fouilles en rigole de 0,4x0,4 pour semelles filantes y compris évacuation | m3 | 6.59 |  | 0
3 | Béton cyclopéen pour semelles filante d'épaisseur 30 cm | m3 | 4.94 |  | 0
4 | Soubassement en maçonnerie agglos plein de 15x20x40 | m2 | 24 |  | 0
5 | Remblai d'apport latéritique compacté à 95% de l'OPM par couches successices de 20 cm d'épaisseur | m3 | 40 |  | 0
6 | Lit de sable de 5 cm avant dallage | m3 | 5 |  | 0
7 | Fourniture et pose de film polyane sous dallage | m² | 100 |  | 0
8 | Béton armé (HA8 esp 15 )pour dallage à 300kg/m3pour dallage épaisseur 13 cm pente 1% y compris chape lissée | m3 | 13 |  | 0
9 | Béton armé pour arret de dallage | m3 | 0.92672 |  | 0
10 | Enduit soubassement | m² | 24.48 |  | 0
11 | Béton banché pour marches et rampes d'accès | m² | 0.22 |  | 0
| TOTAL AIRE DE SECHAGE (100 M2) |  |  |  | 0
CLÔTURE GRILLAGEE
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | PT
1.Travaux préparatoires
1.1 | Implantation à l'aide d'un appareil topo | ff | 1 |  | 0
1.2 | Fouille en puit pour les fondations | m3 | 4.5 |  | 0
1.3 | Fouille en rigole pour les semmelles filantes | m4 | 36 |  | 0
TOTAL 1 |  |  |  |  | 0
2.Béton, fourniture et pose de la clôture grillagée
2.1 | Béton d'ancrage des tubes rond 50x60 dosé à 300 kg/m3 | m3 | 4.5 |  | 0
2.2 | Béton armé pour semelles isolées et pour poteaux du portail à 350 KG/m3 | m3 | 0.45 |  | 0
2.3 | Béton d'ancrage du grillage en semelles filante dosée à 300 KG/m3 | m3 | 24 |  | 0
2.4 | Fourniture et pose de tube rond lourd 60 et toutes suggestions | ml | 141 |  | 0
2.5 | Fourniture et pose de grillage 1er choix avec un fil en galva de 3mm, 5x5cm de maille, hauteur 1,5 m y compris les accessoires (Fil de tension 3mm, tendeurs) et toutes suggestions | ml | 400 |  | 0
2.6 | Fourniture et pose de portail grillagée 3.00 x1.80m et y compris toutes les suggestions | u | 1 |  | 0
TOTAL 2 |  |  |  |  | 0
TOTAL CLÔTURE GRILLAGEE |  |  |  |  | 0
TOTAL UNITE MULTIFONCTIONNELLE |  |  |  |  | 0
TOTAL BOUTIQUE D'EXPOSITION VENTE |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL LATRINE A DEUX (02) POSTES |  |  |  |  | 0
TOTAL AIRE DE SECHAGE (100 M2) |  |  |  |  | 0
TOTAL CLÔTURE GRILLAGEE |  |  |  |  | 0
TOTAL HTVA |  |  |  |  | 0