## GENERALITES
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE TOMBON MAGORI
1. BPU_GENERALITE- AMENAGEMENT - ASSAINISSEMENT- INSTALLATION - VRD
Ref. | Désignation | Unités | PU-CHIFFRE | PU-LETTRE
I | GENERALITES
1.1 | Installation et Repli du chantier (Construction de bureau de baraque de chantier + équipements, provision de panneaux de chantier, panneau d'identifcation de site, panneau de bailleur de fonds, mobilisation et instalition des équipements et autres appareillages utiles au travaux, fonçage de forage si nécessaire pour les travaux, nettoyage à la fin des travaux et toutes sujétions.) - Provision des EPI pour les différents intervenants sur le site - Assurance TRC | u
II | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1 | Démolition y compris évacuation des débris et toutes sujétions | ff
2.2 | Abattage d'arbre y compris toutes sujétions | ff
III | AMENAGEMENT/REVETEMENT/PLANTATION D'ARBRES
3.1 | Implantation des voies de circulation | m2
3.2 | F et P de bordure de 5 cm pour passage | ml
3.3 | Couche de base en latérite compacté de 10 cm | m3
3.4 | Plantation et entretien d'arbres y compris toutes sujétions | u
VI | ELECTRICITE ET ECLAIRAGE
4.1 | F et P de Lampadaire solaire type P 65 TRS01-300W y compris support et toutes sujétions d'installation | u

## ADMINISTRATION
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE TOMBON MAGORI
2. BPU_ADMINISTRATION
Réf. | DESIGNATION | Unité | PU-CHIFFRE | PU-LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Nettoyage du terrain, décapage et nivellement | m2
1.2 | Implantation (positionnement d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes au moyen de cordeaux conformément aux plans d'exécution) | ff
1.3 | Fouilles en rigole | m3
1.4 | Fouilles en pleine masse | m3
1.5 | Remblai des fouilles | m3
1.6 | Remblai arrosé et compacté | m3
II | FONDATIONS - SOUBASSEMENT
2.1 | Béton de propreté pour semelle filante dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Béton de propreté pour la pose des agglos pleins dosé à 150 kg/m3 | m3
2.3 | Béton de propreté pour semelle isolée dosé à 150 kg/m3 | m3
2.4 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3
2.5 | Béton armé pour semelle isolée dosé à 350 kg/m3 | m3
2.6 | Soubassement en agglos pleins de 20x20x40 | m²
2.7 | Béton armé pour amorces poteaux en fondation | m3
2.8 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 | m3
2.9 | Béton armé pour longrine de section dosé à 350 kg/m3 | m3
2.10 | Béton armé pour bèche des rampe et marche dosé à 350 kg/m3 | m3
2.11 | Gros Béton pour protection de fondation dosé à 200 kg/m3 | m3
III | PLANCHER SOL
3.1 | Fourniture et pose de Film polyane en plastique noir de 200 microns y compris toute sujétion | m2
3.2 | Forme d'aire en béton armé dosé à 300 kg/m3 | m3
3.3 | Béton armé pour marches et rampes dosé à 350 kg/m3 | m3
IV | MACONNERIE - BETON ARME
4.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m²
4.2 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
4.3 | Béton armé pour appui de baies dosé à 350 kg/m3 | m3
4.4 | Béton armé pour chainage linteau dosé à 350 kg/m3 | m3
4.5 | Béton armé pour chainage haut dosé à 350 kg/m3 pour scéllement IPN/Tube Carré et courounnement de la tôle | m3
V | ENDUITS - REVETEMENTS
5.1 | Enduit ciment sur murs intérieurs | m²
5.2 | Enduit extérieurs | m²
5.3 | Motif décoratif sur mur extérieur 1 | m²
5.4 | Motif décoratif sur mur extérieur 2 | u
5.5 | Fourniture et pose de Carreaux grès cérame de 45x45 y compris toute sujétion | m²
5.6 | Fourniture et pose de plinth de 45x10 y compris toute sujétion | m²
VI | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
6.1 | Tôle alluzinc : 63/100 y compris toutes suggestion de pose | m2
6.2 | F et P tube carré de 50 de 2,5 mm d'épaisseur pour panne | ml
6.3 | Fet P des IPN DE 100 | ml
6.4 | Feutre bitumeux | ml
6.5 | Etanchéité en pax alu pour toiture | m²
VII | MENUISERIE MÉTALLIQUE - ALUMINIUM
METALLIQUE
7.1 | Fenêtre châssis métallique vitré de 5mm avec grille anti moustique de 100x120 | u
7.2 | Fenêtre métallique pleine et persienne de 100 x 120 | u
7.3 | Fenêtre métallique persienne de 40 x 100 (aération haute) | u
7.4 | Porte métallique pleine double face et persinne de 90 x 220 | u
7.5 | Porte métallique pleine double face et persinne vitré de 140 x 220 | u
7.6 | Grille métallique pour rampes de 440x85 | u
VIII | MENUISERIES BOIS
8.1 | F et P de faux plafond en bois | m²
IX | ÉLECTRICITÉ, VENTILATION, FROID, TÉLÉPHONE
SOLAIRE
9.1 | Modules Panneau(x) monocristalin de puissance crete= 500W Vdc=48,83V Isc=13,2A | u
9.2 | Batteries OPZS 683AH /6V avec rak métallique de support | u
9.3 | Regulateur de charge MPTT 250/65 | u
9.4 | Convertisseur Type 48V / 1600 VA 230 V | u
9.5 | Cables 2x 10 mm2 CU (Panneaux)/ regulateur) | ml
9.6 | Controleur dr batteries | u
9.7 | Cables 2x 16 mm2 CU ( regulateur/ batterie ) | ml
9.8 | Support metalique pour 6 modules PV de puissance 500 Wc | u
TGBT
9.9 | F te P Tableau général TGBT à 4 pôles 32 A de 400 mm x 500 mm de dimension et de 9,82 KW de puissance; avec 1 différentiel de 16A ,1 différentiel de 20A et 1 différentiel de 25A + 5 disjoncteur de 10 A, 1 disjoncteur de 16 A et 4 Disjoncteur de 20 A et y compris cables et toute sujjetion | u
9.10 | Fourniture et pose de câble électrique de section G10 type U 1000 R2V . | ml
9.3 | Mise à la terre
9.3.1 | Cuivre nu de 25mm² | ml
9.3.2 | Piquet de terre avec cosse | u
9.3.3 | Barrette de terre | u
9.4 | Iso range et Cable
9.4.1 | Provision de tuyau iso orange de diamètre de 16 | ml
9.4.2 | Provision de tuyau iso orange de diamètre de 13 | ml
9.4.3 | Provision de tuyau iso orange de diamètre de 11 | ml
9.4.4 | Provision de boite de dérivation y compris tous les éléments utiles à la pose de la filerie de distribution | Ens
9.4.5 | Provision de tableau rhéostat simple y compris tous les éléments utile à la pose de la filerie de distribution | u
9.4.6 | Fourniture et pose de câble électrique de section 2X(1x1,5mm2)+1G1,5. type H07 VU . | ml
9.4.7 | Fourniture et pose de câble électrique de section 2X(1x2,5mm2)+1G2,5. type H07 VU . | ml
9.4.8 | Fourniture et pose de câble électrique de section 2X(1x4mm2)+1G4. type H07 VU . | ml
Equipements et appareillages
9.5 | Prise simple 16 A 2P + T | u
9.6 | Prise étanche 16 A 2P + T | u
9.7 | Interrupteur simple | u
9.8 | Interrupteur va et vient | u
9.9 | Réglette de 120 LED | u
9.10 | Réglette de 120 étanche LED | u
9.11 | Extincteur à poudre de 6 kg | u
VENTILATION
9.12 | Brasseur d'air complet | u
X | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
10.1 | Peinture à huile sur menuiserie métallique | m2
10.2 | Peinture à huile sur faux plafond | m2
10.3 | Peinture fom sur mur intérieur | m2
10.4 | Peinture tyrolienne | m2

## CASE D'ETUDES DE BASE
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE TOMBON MAGORI
3. BPU_CASE D'ETUDES
3.1 BPU_BIBLIOTHEQUE (CASE D'ETUDE)
Réf. | DESIGNATION | Unité | PU-CHIFFRE | PU-LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Nettoyage du terrain, décapage et nivellement | m2
1.2 | Implantation (positionnement d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes au moyen de cordeaux conformément aux plans d'exécution) | ff
1.3 | Fouilles en rigole | m3
1.4 | Fouilles en pleine masse | m3
1.5 | Remblai des fouilles | m3
1.6 | Remblai arrosé et compacté | m3
II | FONDATIONS - SOUBASSEMENT |  |  |  |  | 62.43 | 53.8 | 0 | 0
2.1 | Béton de propreté pour semelle filante dosé à 150 kg/m3 | m3 |  |  |  | 62.43
2.2 | Béton de propreté pour la pose des agglos pleins dosé à 150 kg/m4 | m4
2.3 | Béton de propreté pour semelle isolée dosé à 150 kg/m3 | m3
2.4 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |  | LDB | STOLE | S RAMPE
2.5 | Béton armé pour semelle isolée dosé à 350 kg/m3 | m3
2.6 | Soubassement en agglos pleins de 20x20x40 | m² |  |  |  | 49.1 | 74.94 | 0
2.7 | Béton armé pour amorces poteaux en fondation | m3 |  |  |  | LD fouille | LG
2.8 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |  | 26.25 | 23.55
2.9 | Béton armé pour longrine de section dosé à 350 kg/m3 | m3
III | PLANCHER SOL
3.1 | Fourniture et pose de Film polyane en plastique noir de 200 microns y compris toute sujétion | m2
3.2 | Forme d'aire en béton armé dosé à 300 kg/m3 | m3
3.3 | Béton armé pour sol de placards dosé à 350 kg/m3 | m3
IV | MACONNERIE - BETON ARME
4.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m²
4.2 | Claustras type boite postale d'enveloppe | m²
4.3 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
4.4 | Béton armé pour appui de baies dosé à 350 kg/m3 | m3
4.5 | Béton armé pour chainage linteau dosé à 350 kg/m3 | m3
4.6 | Béton armé pour chainage haut dosé à 350 kg/m3 pour scéllement IPN/Tube Carré et courounnement de la tôle | m3
4.7 | Béton armé pour dalle de placard dosé à 350 kg/m3 | m3
V | ENDUITS - REVETEMENTS
5.1 | Enduit ciment sur murs intérieurs | m²
5.2 | Enduit ciment sous face dalle | m²
5.3 | Enduit extérieurs | m² |  |  |  | 46.37
5.4 | Fourniture et pose de Carreaux grès cérame de 45x45 y compris toute sujétion | m²
5.6 | Fourniture et pose de plinth de 45x10 y compris toute sujétion | m²
VI | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
6.1 | Tôle alluzinc : 63/100 y compris toutes suggestion de pose | m2 |  |  |  | TC | IPN
6.2 | F et P tube carré de 50 de 2,5mm d'épaisseur pour panne | ml |  |  |  | 83.6 | 12.6
6.3 | F et P IPN de 100 | ml
6.4 | Feutre bitumeux | ml
6.5 | Etanchéité en pax alu pour toiture | m²
VII | MENUISERIE MÉTALLIQUE - ALUMINIUM
ALUMINIUM
7.1 | Fenêtre châssis alu vitré de 5mm avec grille anti moustique de 120x180 | u
7.2 | Fenêtre châssis alu vitré de 5mm avec grille anti moustique de 120x120 | u
7.3 | METALLIQUE
7.4 | Fenêtre métallique pleine et persienne de 120 x 120 | u
7.5 | Fenêtre métallique pleine et persienne de 120 x 180 | u
7.6 | Fenêtre métallique persienne de 40 x 120 (aération haute ) | u
7.7 | Porte métallique pleine double face de 90 x 220 | u
7.8 | Porte métallique pleine double face avec occulus vitré de 140 x 220 | u
VIII | MENUISERIES BOIS
8.1 | F et P de faux plafond en bois | m²
IX | ÉLECTRICITÉ, VENTILATION, FROID, TÉLÉPHONE
SOLAIRE
| Modules Panneau(x) monocristalin de puissance crete= 500W Vdc=48 V Isc=13,2A | u
| Batterie 12V de 200AH lithium avec rak métallique de support | u
| Convertisseur hybride de 9,5KVA 48V | u
| Cables 2x 16 mm2 CU (Panneaux)/ regulateur) | ml
| Controleur de batteries | u
| Cables 2x 25 mm2 CU ( regulateur/ batterie ) | ml
| Support metallique pour 9 modules PV de puissance 500 Wc | u
TGBT
9.2.1 | F te P Tableau général TGBT à 4 pôles de 400 mm x 500 mm de dimension et de 14,98 KW de puissance avec Intersectionneur à déclechement 4P-40A + 1 différentiel de 16A ,1 différentiel de 20A et 1 différentiel de 25A + 7 disjoncteurs de 10A ,3 disjoncteurs de 16A et 5 disjoncteurs de 20A | u
9.2.2 | Fourniture et pose de câble électrique de section G10 type U 1000 R2V . | ml
9.3 | Mise à la terre
9.3.1 | Cuivre nu de 25mm² | ml
9.3.2 | Piquet de terre avec cosse | u
9.3.3 | Barrette de terre | u
9.4 | Iso range et Cable
9.4.1 | Provision de tuyau iso orange de diamètre de 16 | ml
9.4.2 | Provision de tuyau iso orange de diamètre de 13 | ml
9.4.3 | Provision de tuyau iso orange de diamètre de 11 | ml
9.4.4 | Provision de boite de dérivation y compris tous les éléments utiles à la pose de la filerie de distribution | Ens
9.4.5 | Provision de tableau rhéostat simple y compris tous les éléments utile à la pose de la filerie de distribution | u
9.4.6 | Fourniture et pose de câble électrique de section 2X(1x1,5mm2)+1G1,5. type H07 VU . | ml |  |  |  | 264
9.4.7 | Fourniture et pose de câble électrique de section 2X(1x2,5mm2)+1G2,5. type H07 VU . | ml |  |  |  | 88
9.4.8 | Fourniture et pose de câble électrique de section 2X(1x4mm2)+1G4. type H07 VU . | ml |  |  |  | 96
9.5 | Prise simple 16 A 2P + T | u
9.6 | Prise étanche 16 A 2P + T | u
9.7 | Interrupteur simple | u
9.8 | Interrupteur va et vient | u
9.9 | Réglette de 60 LED | u
9.10 | Réglette de 120 LED | u
9.11 | Réglette de 120 étanche LED | u
9.12 | Extincteur à poudre de 6 kg | u
VENTILATION
9.13 | Brasseur d'air complet | u
XII | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
12.1 | Peinture à huile sur menuiserie métallique | m2
12.2 | Peinture à huile sur faux plafond | m2
12.3 | Peinture fom sous face dalle | m2
12.4 | Peinture à huile sur mur intérieur | m2
12.5 | Peinture tyrolienne | m2
3.2 BPU_SALLE INFORMATIQUE-LABO
Réf. | DESIGNATION | Unité | PU-CHIFFRE | PU-LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Nettoyage du terrain, décapage et nivellement | m2
1.2 | Implantation (positionnement d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes au moyen de cordeaux conformément aux plans d'exécution) | ff
1.3 | Fouilles en rigole | m3
1.4 | Fouilles en pleine masse | m3
1.5 | Remblai des fouilles | m3
1.6 | Remblai arrosé et compacté | m3
II | FONDATIONS - SOUBASSEMENT |  |  |  |  | 64.2 | 45.4 | 0 | 0
2.1 | Béton de propreté pour semelle filante dosé à 150 kg/m3 | m3 |  |  |  | 64.2
2.2 | Béton de propreté pour la pose des agglos pleins dosé à 150 kg/m4 | m4
2.3 | Béton de propreté pour semelle isolée dosé à 150 kg/m3 | m3
2.4 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3
2.5 | Béton armé pour semelle isolée dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |  | LDB | STOLE | PERI
2.6 | Soubassement en agglos pleins de 20x20x40 | m² |  |  |  | 42.1 | 68.35 | 37.7
2.7 | Béton armé pour amorces poteaux en fondation | m3 |  |  |  | LD fouille | LG
2.8 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |  | 26.65 | 17.55
2.9 | Béton armé pour longrine de section dosé à 350 kg/m3 | m3
III | PLANCHER SOL
3.1 | Fourniture et pose de Film polyane en plastique noir de 200 microns y compris toute sujétion | m2
3.2 | Forme d'aire en béton armé dosé à 300 kg/m3 | m3
IV | MACONNERIE - BETON ARME
4.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m²
4.2 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
4.3 | Béton armé pour appui de baies dosé à 350 kg/m3 | m3
4.4 | Béton armé pour paillasse dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |  | 5.64
4.5 | Béton armé pour chainage linteau dosé à 350 kg/m3 | m3
4.6 | Béton armé pour chainage haut dosé à 350 kg/m3 pour scéllement IPN/Tube Carré et courounnement de la tôle | m3
V | ENDUITS - REVETEMENTS
5.1 | Enduit ciment sur murs intérieurs | m²
5.2 | Enduit extérieurs | m² |  |  |  | 46.37
5.3 | Fourniture et pose de Carreaux grès cérame de 45x45 y compris toute sujétion | m²
5.4 | Fourniture et pose de Faïences murales de 20x30 y compris toute sujétion | m²
5.5 | Fourniture et pose de plinth de 45x10 y compris toute sujétion | m²
VI | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
6.1 | Tôle alluzinc : 63/100 y compris toutes suggestion de pose | m2
6.2 | F et P tube carré de 50 de 2,5mm d'épaisseur pour panne | ml
6.3 | Fet P IPN de 100 | ml
6.4 | Feutre bitumeux | ml
6.5 | Etanchéité en pax alu pour toiture | m²
VII | MENUISERIE MÉTALLIQUE - ALUMINIUM
ALUMINIUM
7.1 | Fenêtre châssis alu vitré de 5mm avec grille anti moustique de 120x180 | u
7.2 | Fenêtre châssis alu vitré de 5mm avec grille anti moustique de 120x120 | u
7.3 | Porte chassis alu vitré de 5mm de 90x220 | u
METALLIQUE
7.4 | Fenêtre métallique pleine et persienne de 120 x 120 | u
7.5 | Fenêtre métallique pleine et persienne de 120 x 180 | u
7.6 | Fenêtre métallique persienne de 40 x 120 (aération haute) | u
7.7 | Porte métallique pleine double face de 90 x 220 | u
7.8 | Porte métallique pleine double face avec occulus vitré de 140 x 220 | u
VIII | MENUISERIES BOIS
8.1 | F et P de faux plafond en bois | m²
IX | ÉLECTRICITÉ, VENTILATION, FROID, TÉLÉPHONE
9.1 | Connexion au réseau interne - TGBT dans la bibliothèque - y compris toutes les sujétions | ff
9.3 | Mise à la terre
9.3.1 | Cuivre nu de 25mm² | ml
9.3.2 | Piquet de terre avec cosse | u
9.3.3 | Barrette de terre | u
9.4 | Iso range et Cable
9.4.1 | Provision de tuyau iso orange de diamètre de 16 | ml
9.4.2 | Provision de tuyau iso orange de diamètre de 13 | ml
9.4.3 | Provision de tuyau iso orange de diamètre de 11 | ml
9.4.4 | Provision de boite de dérivation y compris tous les éléments utiles à la pose de la filerie de distribution | Ens
9.4.5 | Provision de tableau rhéostat simple y compris tous les éléments utile à la pose de la filerie de distribution | u
9.4.6 | Fourniture et pose de câble électrique de section 2X(1x1,5mm2)+1G1,5. type H07 VU . | ml
9.4.7 | Fourniture et pose de câble électrique de section 2X(1x2,5mm2)+1G2,5. type H07 VU . | ml
9.4.8 | Fourniture et pose de câble électrique de section 2X(1x4mm2)+1G4. type H07 VU . | ml
9.4.9 | Fourniture et pose de câble électrique de section G10 type U 1000 R2V . | ml
9.5 | Prise simple 16 A 2P + T | u
9.6 | Prise étanche 16 A 2P + T | u
9.7 | Interrupteur simple | u
9.8 | Interrupteur va et vient | u
9.9 | Réglette de 60 LED | u
9.10 | Réglette de 120 LED | u
9.11 | Réglette de 120 étanche LED | u
9.12 | Extincteur à poudre de 6 kg | u
VENTILATION
9.13 | Brasseur d'air complet | u
X | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
10.1 | Peinture à huile sur menuiserie métallique | m2
10.2 | Peinture à huile sur faux plafond | m2
10.3 | Peinture à fom sur mur intérieur | m2
10.4 | Peinture tyrolienne | m2
3.3 BPU_ SALLE POLYVALENTE
Réf. | DESIGNATION | Unité | PU-CHIFFRE | PU-LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Nettoyage du terrain, décapage et nivellement | m2
1.2 | Implantation (positionnement d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes au moyen de cordeaux conformément aux plans d'exécution) | ff
1.3 | Fouilles en rigole | m3
1.4 | Fouilles en pleine masse | m3
1.5 | Remblai des fouilles | m3
1.6 | Remblai arrosé et compacté | m3
II | FONDATIONS - SOUBASSEMENT |  |  |  |  | 73.8 | 49.15 | 0 | 0
2.1 | Béton de propreté pour semelle filante dosé à 150 kg/m3 | m3 |  |  |  | 73.8
2.2 | Béton de propreté pour la pose des agglos pleins dosé à 150 kg/m4 | m4
2.3 | Béton de propreté pour semelle isolée dosé à 150 kg/m3 | m3
2.4 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3
2.5 | Béton armé pour semelle isolée dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |  | LDB | STOLE | PERI | CH H 30 | CH H 20
2.6 | Soubassement en agglos pleins de 20x20x40 | m² |  |  |  | 41.2 | 38.6 | 0 | 26.15 | 12.45
2.7 | Béton armé pour amorces poteaux en fondation | m3 |  |  |  | LD fouille | Lg
2.8 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |  | 38.55 | 6.35
2.9 | Béton armé pour longrine de section dosé à 350 kg/m3 | m3
III | PLANCHER SOL
3.1 | Fourniture et pose de Film polyane en plastique noir de 200 microns y compris toute sujétion | m2
3.2 | Forme d'aire en béton armé dosé à 300 kg/m3 | m3
3.3 | Béton armé pour marches et rampes dosé à 350 kg/m3 | m3
IV | MACONNERIE - BETON ARME
4.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m²
4.2 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
4.3 | Béton armé pour appui de baies dosé à 350 kg/m3 | m3
4.4 | Béton armé pour chainage linteau dosé à 350 kg/m3 | m3
4.5 | Béton armé pour chainage haut dosé à 350 kg/m3 pour scéllement IPN/Tube Carré et courounnement de la tôle | m3
V | ENDUITS - REVETEMENTS
5.1 | Enduit ciment sur murs intérieurs | m² |  |  |  | 32
5.2 | Enduit extérieurs | m² |  |  |  | 46.37
5.3 | Motif décoratif sur mur extérieur 1 | m²
5.4 | Motif décoratif sur mur extérieur 2 | u
5.5 | Fourniture et pose de Carreaux grès cérame de 45x45 y compris toute sujétion | m²
5.6 | Fourniture et pose de plinth de 45x10 y compris toute sujétion | m²
VI | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
6.1 | Tôle alluzinc : 63/100 y compris toutes suggestion de pose | m2
6.2 | F et P tube carré de 50 de 2,5mm d'épaisseur pour panne | ml
6.3 | Fet P IPN de 100 | ml
6.4 | Feutre bitumeux | ml
6.5 | Etanchéité en pax alu pour toiture | m²
VII | MENUISERIE MÉTALLIQUE - ALUMINIUM
ALUMINIUM
7.1 | Fenêtre châssis alu vitré de 5mm avec grille anti moustique de 60x180 | u
METALLIQUE
7.2 | Fenêtre métallique pleine et persienne de 60 x 180 | u
7.3 | Fenêtre métallique persienne de 40 x 120 (aération haute) | u
7.4 | Porte métallique pleine double face de 90 x 220 | u
7.5 | Porte métallique pleine double face avec occulus vitré de 140 x 220 | u
VIII | MENUISERIES BOIS
8.1 | F et P de faux plafond en bois | m²
IX | ÉLECTRICITÉ, VENTILATION, FROID, TÉLÉPHONE
9.1 | Connexion au réseau interne au TGBT dans la salle bibliothèque - y compris toutes les sujétions | ff
9.3 | Mise à la terre
9.3.1 | Cuivre nu de 25mm² | ml
9.3.2 | Piquet de terre avec cosse | u
9.3.3 | Barrette de terre | u
9.4 | Iso range et Cable et équipements
9.4.1 | Provision de tuyau iso orange de diamètre de 16 | ml
9.4.2 | Provision de tuyau iso orange de diamètre de 13 | ml
9.4.3 | Provision de tuyau iso orange de diamètre de 11 | ml
9.4.4 | Provision de boite de dérivation y compris tous les éléments utiles à la pose de la filerie de distribution | Ens
9.4.5 | Provision de tableau rhéostat simple y compris tous les éléments utile à la pose de la filerie de distribution | u
9.4.6 | Fourniture et pose de câble électrique de section 2X(1x1,5mm2)+1G1,5. type H07 VU . | ml
9.4.7 | Fourniture et pose de câble électrique de section 2X(1x2,5mm2)+1G2,5. type H07 VU . | ml
9.4.8 | Fourniture et pose de câble électrique de section 2X(1x4mm2)+1G4. type H07 VU . | ml
9.4.9 | Fourniture et pose de câble électrique de section G10 type U 1000 R2V . | ml
9.5 | Prise simple 16 A 2P + T | u
9.6 | Prise étanche 16 A 2P + T | u
9.7 | Interrupteur simple | u
9.8 | Interrupteur va et vient | u
9.9 | Réglette de 60 LED | u
9.10 | Réglette de 120 LED | u
9.11 | Réglette de 120 étanche LED | u
VENTILATION
9.13 | Brasseur d'air complet | u
X | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
10.1 | Peinture à huile sur menuiserie métallique | m2
10.2 | Peinture à huile sur faux plafond | m2
10.3 | Peinture fom sur mur intérieur | m2
10.4 | Peinture tyrolienne | m2
3.4 BPU_ PATIO
Réf. | DESIGNATION | Unité | PU-CHIFFRE | PU-LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Nettoyage du terrain et décapage | m2
1.2 | Implantation (positionnement d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes au moyen de cordeaux conformément aux plans d'exécution) | ff
1.3 | Fouilles en rigole | m3
1.4 | Fouilles en pleine masse | m3
1.5 | Remblai des fouilles | m3
1.6 | Remblai arrosé et compacté | m3
II | FONDATIONS - SOUBASSEMENT |  |  |  |  | 73.8 | 49.15 | 0 | 0
2.1 | Béton de propreté pour semelle filante dosé à 150 kg/m3 | m3 |  |  |  | 73.8
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  | LDB | LDT | STOLE | PERI | CH H 30 | CH H 20
2.3 | Soubassement en agglos pleins de 20x20x40 | m² |  |  | 15.96 | 18.8 | 38.6 | 0 | 26.15 | 12.45
2.4 | Béton armé pour amorces poteaux en fondation | m3 | [5 empty] | LD fouille
2.5 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 | m3 | [5 empty] | 48.85
2.6 | Béton armé pour longrine de section dosé à 350 kg/m3 | m3
2.7 | Béton armé pour bèche des rampe et marche dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |  |  | S enduit
III | PLANCHER SOL
3.1 | Fourniture et pose de Film polyane en plastique noir de 200 microns y compris toute sujétion | m2
3.2 | Forme d'aire en béton armé dosé à 300 kg/m3 | m3
3.3 | Béton armé pour marches et rampes dosé à 350 kg/m3 | m3
IV | MACONNERIE - BETON ARME
4.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m²
4.2 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
4.3 | Béton armé pour appui de baies dosé à 350 kg/m3 | m3
4.4 | Béton armé pour chainage linteau dosé à 350 kg/m3 | m3
4.5 | Béton armé pour chainage haut dosé à 350kg/m3 | m3 |  |  | 170.65
4.6 | Béton armé pour banquette d'attente dosé à 350 kg/m3 | m3
V | ENDUITS - REVETEMENTS
5.1 | Enduit extérieurs | m² |  |  |  | 46.37
5.2 | Fourniture et pose de Carreaux grès cérame de 30x30 y compris toute sujétion | m²
5.3 | Fourniture et pose de Faïences murales de 20x30 sur bancs d'attente y compris toute sujétion | m²
5.6 | Fourniture et pose de plinth de 45x10 y compris toute sujétion | m²
VI | MENUISERIE MÉTALLIQUE
6.1 | F et P de tube métallique de 50x80 sur le passio | ml
6.2 | Grille métallique pour rampes de 450x85 | u
VII | ASSAINISSEMENT
7.1 | Tuyauterie d'évacuation - Provision de tuyaux d'évacuation de PVC 110 avec les différents éléments de raccordement y compris toute suggestion | ff
7.2 | Siphon au sol | U
VIII | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
8.1 | Peinture à huile sur menuiserie métallique | ff
8.2 | Peinture tyrolienne | m2

## Bloc de 3 classes
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE TOMBON MAGORI
4. BPU_ D'UN BLOC DE TROIS (3) SALLES DE CLASSES AVEC GALERIE COUVERTE
Réf. | Désignation des ouvrages | Unité | PU-CHIFFRE | PU-LETTRE
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Implantation | ff
1.2 | Fouilles en rigoles pour semelles : Fouilles en rigoles pour semelles filantes de fondation (0,5 0 de large et de 1,50 de profondeur | m3
1.3 | Remblai des fouilles : Remblai des fouilles provenant de déblais. Le remblai des fouilles sera exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur, damée et compacté en arrosant abondamment de manière à réduire le foisonnement des terres rapportées. | m3
1.4 | Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire : | m3
1.5 | Remblai latérique compacté sous rampe de protection : | m3
II | SOUBASSEMENT
2.1 | Béton de propreté, épaisseur 0,05 : Béton de propreté de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg de CPA. | m3
2.2 | Béton armé pour semelles filantes, h = 20 x I = 50 : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous mur. Armature en 4 filantes de 8 et des épingles en 8 espacées de 20 cm. | m3
2.3 | Agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm : | m²
2.4 | Agglos pleins de 15 x 20 x 40 cm : | m²
2.5 | Béton armé pour chainage bas de 20 X 20 : | m3
2.6 | Béton armé pour chainage bas de 15 X 20 : | m3
III | PLANCHER - SOL
3.1 | Film polyane sous dalle : Film en plastique noir doublée | m²
3.2 | Forme d'aire de 10 cm y compris chape incorporée : B.A. dosé à 350 | m3
3.3 | B.A pour rampe de protection dosé à 350 kg/m3 : Béton armé à 350 | m3
IV | BETON ARME - MACONNERIE
4.1 | Maçonnerie en agglos de 15 X 20 X 40 : | m²
4.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour appuis des fenêtres : | m3
4.3 | Béton armé dosé à 350 pour chaînage linteau (15 x 20) | m3
4.4 | Béton armé dosé à 350 pour chainage haut de (20x20) et CH5 (12x20) pour appui aerations hautes : | m3
4.5 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
4.6 | Béton armé dosé à 350 pour marches | m3
4.7 | Béton armé dosé à 350 pour pose craie | m3
4.8 | Béton armé dosé à 350 pour amorces et poteaux : | m3
V | ENDUITS - REVETEMENTS
5.1 | Enduits sur murs extérieurs y compris tyrolien : | m²
5.2 | Enduits sur murs intérieurs : Enduits intérieurs au mortier dosé à 300, de 15 mm d'ép mi. | m²
5.3 | Enduits pour tableaux : | m²
5.4 | Enduit étanche de protection sur soubassement enterré: | m²
VI | CHARPENTE - COUVERTURE
6.1 | Fourniture et pose des IPN de 120 (Traverses) | ml
6.2 | Les pannes de rive seront assurées par des IPN de 80 | ml
6.3 | Les pannes centrales seront assurées par des tubes carrés de 50/2,5: | ml
6.4 | Demi ferme en tube carré : | u
6.5 | Couverture en bac aluzinc 63/100 : | m²
6.6 | Fourniture et pose des platines d'encrage des IPN sur les poteaux muni de 4 boulons de scellage. | u
6.7 | Feutre bitumeaux : Fourniture et pose du feutre bitumineux entre tôles et pannes pour éviter les phénomènes électrolytiques et l'usure de la tôle. | ml
VII | MENUISERIES METALLIQUES
7.1 | Fourniture et pose des portes en tôle pleine à moitié persiennées en lame de tôle noire de 15/10 sur l'autre moitié. Porte de 90/220 | u
7.2 | Fourniture et pose de fenêtres en tôle pleine à moitié et persiennées en lame de tôle noire de 15/10. Fenêtre persiennée de 130/120 | u
7.3 | Fourniture et pose des aérations hautes en tôle perforée de 15/10. Imposte de195/44 avec grille anti vermine soudée y compris peinture antirouille, patte de scellement longueur mini 20 cm (voir plans de détails). | u
7.4 | F et P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches tout au long de la galérie et des marches. | ml
7.5 | F et P d'arrêtoire en fer plat de 25/3 et patte de scellement en tube carré de 10, longueur de scellement 10 cm. | u
7.6 | Grille métallique pour rampes de 440x85 | u
VIII | PEINTURE
8.1 | Badigeonnage à la chaux en deux couches | m²
8.2 | Peinture fom sur mur intérieur : | m²
8.4 | Peinture huile sur plinthe murale : | m2
8.5 | Peinture huile sur menuiseries : | m²
8.6 | Peinture ardoisine sur tableau | m²

## LOGEMENT DIR
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE TOMBON MAGORI
5. BPU- LOGEMENT DIRECTEUR ET ANNEXES
5.1 BPU_LOGEMENT DIRECTEUR
Réf. | DESIGNATION | Unité | PU-CHIFFRE | PU-LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Nettoyage du terrain, décapage et nivellement | m2
1.2 | Implantation (positionnement d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes au moyen de cordeaux conformément aux plans d'exécution) | ff
1.3 | Fouilles en rigole | m3
1.4 | Fouilles en pleine masse | m3
1.5 | Remblai des fouilles | m3
1.6 | Remblai arrosé et compacté | m3
II | FONDATIONS - SOUBASSEMENT |  |  |  | 85.21 | 91.04 | 21.28 | 26.87 | 4.62
2.1 | Béton de propreté pour semelle filante dosé à 150 kg/m3 | m3 |  |  | 137.98 | 117.91
2.2 | Béton de propreté pour la pose des agglos pleins dosé à 150 kg/m3 | m3 |  |  | 111.11
2.3 | Béton de propreté pour semelle isolée dosé à 150 kg/m3 | m3 |  |  | 106.49
2.4 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3
2.5 | Béton armé pour semelle isolée dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  | LDB | STOLE | S RAMPE | S MARCHE | ch haut 30
2.6 | Soubassement en agglos pleins de 20x20x40 | m² |  |  | 85.13 | 117.66 | 6.12 | 2.91 | 34.6
2.7 | Soubassement en agglos pleins de 15x20x40 | m²
2.8 | Béton armé pour amorces poteaux en fondation | m3 |  |  | PERI
2.9 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  | 44.45
2.10 | Béton armé pour longrine de section dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |  | ldfouille B | ldfouille T | ldfouille V | LG
2.11 | Béton armé pour bèche des rampe et marche dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |  | 48.1 | 15.6 | 8.95 | 45.45
#REF!
III | PLANCHER SOL
3.1 | Fourniture et pose de Film polyane en plastique noir de 200 microns y compris toute sujétion | m2
3.2 | Forme d'aire en béton armé dosé à 300 kg/m3 | m3
3.3 | Béton armé pour marches et rampes dosé à 350 kg/m3 | m3
IV | MACONNERIE - BETON ARME
4.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m²
4.2 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
4.3 | Béton armé pour appui de baies dosé à 350 kg/m3 | m3
4.4 | Béton armé pour chainage linteau dosé à 350 kg/m3 | m3
4.5 | Béton armé pour chainage haut dosé à 350 kg/m3 pour scéllement IPN/Tube Carré et courounnement de la tôle | m3
V | ENDUITS - REVETEMENTS
5.1 | Enduit ciment sur murs intérieurs | m²
5.2 | Enduit extérieurs | m² |  |  | 46.37
5.3 | Motif décoratif sur mur extérieur 1 | m²
5.4 | Motif décoratif sur mur extérieur 2 | u
5.5 | Fourniture et pose de Carreaux grès cérame de 45x45 y compris toute sujétion | m²
5.6 | Fourniture et pose de plinth de 45x10 y compris toute sujétion | m²
VI | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
6.1 | Tôle alluzinc : 63/100 y compris toutes suggestion de pose | m2
6.2 | F et P tube carré de 50 de 2,5 mm d'épaisseur pour panne | ml |  |  | 127.4
6.3 | Fet P IPN de 100 | ml
6.4 | Feutre bitumeux | ml
6.5 | Etanchéité en pax alu pour toiture | m²
VII | MENUISERIE MÉTALLIQUE - ALUMINIUM
METALLIQUE
7.1 | Fenêtre châssis métallique vitré de 5mm avec grille anti moustique de 120x120 | u
7.2 | Fenêtre châssis métallique vitré de 5mm avec grille anti moustique de 60x120 | u
7.3 | Fenêtre châssis métallique vitré de 5mm anti moustique de 60x60 | u
7.5 | Fenêtre métallique pleine et persienne de 120 x 120 | u
7.6 | Fenêtre métallique pleine et persienne de 60 x 120 | u
7.7 | Fenêtre métallique pleine et persienne de 60 x 60 | u
7.8 | Fenêtre métallique persienne de 40 x 120 (aération haute) | u
7.9 | Porte métallique pleine double face de 90 x 220 | u
7.10 | Porte métallique pleine double face et persienne de 90 x 220 | u
7.11 | Porte métallique pleine double face et persienne de 120 x 220 | u
7.12 | Grille métallique pour rampes de 450 x 85 | u
VIII | MENUISERIES BOIS
8.3 | F et P de faux plafond en bois | m²
IX | ÉLECTRICITÉ, VENTILATION, FROID, TÉLÉPHONE
SOLAIRE
9.1 | Modules Panneau(x) monocristalin de pissance crete= 500W Vdc=41,6V Isc=12,97A | u
9.2 | Batteries GEL 250 Ah /12V et Rack de support vertical | u
9.3 | Regulateur de charge MPTT 250/65 | u
9.4 | Convertisseur Type 48 V / 1200 VA 230V | u
9.5 | Cables 2x 4 mm2 CU (Panneaux)/ regulateur) | ml
9.6 | Cables 2x 16 mm2 CU ( regulateur/ batterie ) | ml
9.7 | Support metallique pour 4 modules PV de puissance 540 Wc | ff
TGBT
9.8 | F te P Tableau général TGBT à 2 pôles de 340 mm x 432 mm de dimension et de 3,32 KW de puissance; avec 1 différentiel de 16A et 2 différentiel de 20A + 5 disjoncteurs de 10A et 2 disjoncteurs de 16A | u
9.9 | Fourniture et pose de câble électrique de section G10 type U 1000 R2V . | ml
9.3 | Mise à la terre
9.3.1 | Cuivre nu de 25mm² | ml
9.3.2 | Piquet de terre avec cosse | u
9.3.3 | Barrette de terre | u
9.4 | Iso range et Cable
9.4.1 | Provision de tuyau iso orange de diamètre de 16 | ml
9.4.2 | Provision de tuyau iso orange de diamètre de 13 | ml
9.4.3 | Provision de tuyau iso orange de diamètre de 11 | ml
9.4.4 | Provision de boite de dérivation y compris tous les éléments utiles à la pose de la filerie de distribution | Ens
9.4.5 | Provision de tableau rhéostat simple y compris tous les éléments utile à la pose de la filerie de distribution | u
9.4.6 | Fourniture et pose de câble électrique de section 2X(1x1,5mm2)+1G1,5. type H07 VU . | ml |  |  | 162
9.4.7 | Fourniture et pose de câble électrique de section 2X(1x2,5mm2)+1G2,5. type H07 VU . | ml |  |  | 32
Equipements et appareils
9.5 | Prise simple 16 A 2P + T | u
9.6 | Prise simple étanche 16 A 3P + T | u
9.7 | Interrupteur simple | u
9.8 | Réglette de 120 LED | u
9.9 | Réglette de 120 étanche LED | u
VENTILATION
9.10 | Brasseur d'air complet | u
X | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
10.1 | Peinture à huile sur menuiserie métallique | m2
10.2 | Peinture à huile sur faux plafond | m2
10.3 | Peinture à fom sur mur intérieur | m2
10.4 | Peinture tyrolienne | m2
5.2 BPU_ CUISINE
Réf. | DESIGNATION | Unité | PU-CHIFFRE | PU-LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Nettoyage du terrain, décapage et nivellement | m2
1.2 | Implantation (positionnement d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes au moyen de cordeaux conformément aux plans d'exécution) | ff
1.3 | Fouilles en rigole | m3
1.4 | Fouilles en pleine masse | m3
1.5 | Remblai des fouilles | m3
1.6 | Remblai arrosé et compacté | m3
[5 empty] | Sint | Lint | SINT térrasse | LDinT térrasse | Sterrasse
II | FONDATIONS - SOUBASSEMENT |  |  |  | 7.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0
2.1 | Béton de propreté pour la pose des agglos pleins dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3
2.3 | Béton armé pour semelle isolée dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  | LDB | STOLE | S RAMPE | S MARCHE | ch haut 30
2.4 | Soubassement en agglos pleins de 20x20x40 | m² |  |  | 12 | 7.89 | 0 | 0.87 | 9
2.5 | Soubassement en agglos pleins de 15x20x40 | m²
2.6 | Béton armé pour amorces poteaux en fondation | m3 |  |  | PERI
2.7 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  | 12
III | PLANCHER SOL
3.1 | Fourniture et pose de Film polyane en plastique noir de 200 microns y compris toute sujétion | m2
3.2 | Forme d'aire en béton armé dosé à 300 kg/m3 | m3
3.3 | Béton armé pour marches et rampes dosé à 350 kg/m3 | m3
IV | MACONNERIE - BETON ARME
4.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m²
4.2 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
4.3 | Béton armé pour appui de baies dosé à 350 kg/m3 | m3
4.4 | Béton armé pour chainage linteau dosé à 350 kg/m3 | m3
4.5 | Béton armé pour chainage haut dosé à 350 kg/m3 pour scéllement IPN/Tube Carré et courounnement de la tôle | m3
V | ENDUITS - REVETEMENTS
5.1 | Enduit ciment sur murs intérieurs | m²
5.2 | Enduit extérieurs | m² |  |  | 46.37
VI | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
6.1 | Tôle alluzinc : 63/100 y compris toutes suggestion de pose | m2
6.2 | F et P tube carré de 50 de 2,5 mm d'épaisseur pour panne | ml
6.3 | Feutre bitumeux | ml
6.4 | Etanchéité en pax alu pour toiture | m²
VII | MENUISERIE MÉTALLIQUE
7.1 | Fenêtre métallique persienne de 120 x 120 | u
VIII | MENUISERIES BOIS
8.1 | F et P de faux plafond en bois | m²
XII | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
12.1 | Peinture à huile sur menuiserie métallique | m2
12.2 | Peinture à huile sur faux plafond | m2
12.4 | Peinture à fom sur mur intérieur | m2
12.5 | Peinture tyrolienne | m2
5.3 BPU_LATRINE A DEUX CABINES
Réf. | DESIGNATION | Unité | PU-CHIFFRE | PU-LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Nettoyage du terrain, décapage et nivellement | m2
1.2 | Implantation (positionnement d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes au moyen de cordeaux conformément aux plans d'exécution) | ff
1.3 | Fouilles en rigole | m3
1.4 | Fouilles en pleine masse | m3
1.5 | Remblai des fouilles | m3
1.6 | Remblai arrosé et compacté | m3
[5 empty] | Sint | Lint | SINT térrasse | LDinT térrasse | Sterrasse
II | FONDATIONS - SOUBASSEMENT |  |  |  | 4.08 |  | 4.97
2.1 | Béton de propreté pour la pose des agglos pleins dosé à 150 kg/m3 | m3 |  |  | 9.05
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3
2.4 | Béton armé pour dalle au sol dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  | LDB | STOLE | S RAMPE | S MARCHE | ch haut 30 | ch haut 20
2.5 | Soubassement en agglos pleins de 20x20x40 | m²
2.6 | Soubassement en agglos pleins de 15x20x40 | m²
2.7 | Béton armé pour amorces poteaux en fondation | m3 |  |  | PERI
2.8 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |  | Lchf
2.10 | Béton armé pour la dalle de 15 cm | m3
III | PLANCHER SOL
3.1 | Fourniture et pose de Film polyane en plastique noir de 200 microns y compris toute sujétion | m2
3.2 | Forme d'aire en béton armé dosé à 300 kg/m3 | m3
3.3 | Béton armé pour marches et rampes dosé à 350 kg/m3 | m3
IV | MACONNERIE - BETON ARME
4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m² |  |  | 12.5
4.4 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
4.6 | Béton armé pour chainage linteau dosé à 350 kg/m3 | m3
4.9 | Béton armé pour chainage haut dosé à 350 kg/m3 | m3
V | ENDUITS - REVETEMENTS
5.1 | Enduit a l'intérieur de la fosse | m²
5.2 | Enduit ciment sur murs intérieurs | m²
5.3 | Enduit extérieurs | m² |  |  | 46.37
5.9 | Fourniture et pose de Carreaux grés cérame anti-dérapant de 30x30 y compris toute sujétion | m²
VI | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
6.1 | Tôle alluzinc : 45/100 y compris toutes suggestion de pose | m2
6.3 | F et P tube carré de 50 de 2,5 mm d'épaisseur pour panne | ml
6.12 | Feutre bitumeux | ml
6.13 | Etanchéité en pax alu pour toiture | m²
VII | MENUISERIE MÉTALLIQUE
7.11 | Porte métallique pleine double face de 80 x 220 | u
X | PLOMBERIES - SANITAIRES
10.2 | vannes d'arrêt | u
10.8 | Siphon au sol | u
XI | ASSAINISSEMENT ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS
11.1 | Tuyauterie d'évacuation - Provision de tuyaux d'évacuation de divers diamètres avec les différents éléments de raccordement y compris toute suggestion | ff
11.2 | Regards de visite | u
XII | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
12.1 | Peinture à huile sur menuiserie métallique | m2
12.5 | Peinture tyrolienne (intérieur - extérieur) | m2
5.4 CADRE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF MUR DE CLOTURE DES LOGEMENTS
Réf. | DESIGNATION | Unité | PU-CHIFFRE | PU-LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Implantation (positionnement d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes au moyen de cordeaux conformément aux plans d'exécution) | ff
II | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR
2.1 | Mur de cloture | ml
III | MENUISERIE METALLIQUE
3.1 | Portillon métalique double face de 150 x 220 | u

## LAT1-4 CAB LAT3-2CAB
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE TOMBON MAGORI
6.1 BPU_ LATRINE TYPE 1 - 4 CABINES
Réf. | DESIGNATION | Unité | PU-CHIFFRE | PU-LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Nettoyage du terrain, décapage et nivellement | m2
1.2 | Implantation (positionnement d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes au moyen de cordeaux conformément aux plans d'exécution) | ff
1.3 | Fouilles en rigole | m3
1.4 | Fouilles en pleine masse | m3
1.5 | Remblai des fouilles | m3
1.6 | Remblai arrosé et compacté | m3
II | FONDATIONS - SOUBASSEMENT
2.1 | Béton de propreté pour la pose des agglos pleins dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3
2.3 | Béton armé pour dalle au sol dosé à 350 kg/m3 | m3
2.4 | Soubassement en agglos pleins de 15x20x40 | m²
2.5 | Béton armé pour amorces poteaux en fondation | m3
2.6 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 | m3
2.7 | Béton armé pour la dalle de 15 cm | m3
III | PLANCHER SOL
3.1 | Fourniture et pose de Film polyane en plastique noir de 200 microns y compris toute sujétion | m2
3.2 | Forme d'aire en béton armé dosé à 300 kg/m3 | m3
3.3 | Béton armé pour marches et rampes dosé à 350 kg/m3 | m3
IV | MACONNERIE - BETON ARME
4.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m²
4.2 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
4.3 | Béton armé pour chainage linteau dosé à 350 kg/m3 | m3
4.4 | Béton armé pour chainage haut dosé à 350 kg/m3 pour scéllement IPN/Tube Carré et courounnement de la tôle | m3
V | ENDUITS - REVETEMENTS
5.1 | Enduit a l'intérieur de la fosse | m²
5.2 | Enduit ciment sur murs intérieurs | m²
5.3 | Enduit extérieurs | m²
5.4 | Fourniture et pose de Carreaux grés cérame anti-dérapant de 30x30 y compris toute sujétion | m²
VI | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
6.1 | Tôle alluzinc : 63/100 y compris toutes suggestion de pose | m2
6.2 | F et P tube carré de 50 de 2,5 mm d'épaisseur pour panne | ml
6.3 | Feutre bitumeux | ml
6.4 | Etanchéité en pax alu pour toiture | m²
VII | MENUISERIE MÉTALLIQUE
7.1 | Porte métallique pleine double face de 80 x 220 | u
7.2 | Porte métallique pleine double face de 100 x 220 | u
VIII | PLOMBERIES - SANITAIRES
IX | ASSAINISSEMENT ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS
9.1 | F et P de tuyau PVC DE 100 | ENS
X | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
10.1 | Peinture à huile sur menuiserie métallique | ff
10.3 | Peinture tyrolienne (extérieur - intérieur) | m2
6.2 BPU_ LATRINE A DEUX CABINES
Réf. | DESIGNATION | Unité | PU-CHIFFRE | PU-LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Nettoyage du terrain, décapage et nivellement | m2
1.2 | Implantation (positionnement d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes au moyen de cordeaux conformément aux plans d'exécution) | ff
1.3 | Fouilles en rigole | m3
1.4 | Fouilles en pleine masse | m3
1.5 | Remblai des fouilles | m3
1.6 | Remblai arrosé et compacté | m3
II | FONDATIONS - SOUBASSEMENT
2.1 | Béton de propreté pour la pose des agglos pleins dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3
2.4 | Béton armé pour dalle au sol dosé à 350 kg/m3 | m3
2.5 | Soubassement en agglos pleins de 20x20x40 | m²
2.6 | Soubassement en agglos pleins de 15x20x40 | m²
2.7 | Béton armé pour amorces poteaux en fondation | m3
2.8 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 | m3
2.10 | Béton armé pour la dalle de 15 cm | m3
III | PLANCHER SOL
3.1 | Fourniture et pose de Film polyane en plastique noir de 200 microns y compris toute sujétion | m2
3.2 | Forme d'aire en béton armé dosé à 300 kg/m3 | m3
3.3 | Béton armé pour marches et rampes dosé à 350 kg/m3 | m3
IV | MACONNERIE - BETON ARME
4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m²
4.4 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
4.6 | Béton armé pour chainage linteau dosé à 350 kg/m3 | m3
4.9 | Béton armé pour chainage haut dosé à 350 kg/m3 | m3
V | ENDUITS - REVETEMENTS
5.1 | Enduit a l'intérieur de la fosse | m²
5.2 | Enduit ciment sur murs intérieurs | m²
5.3 | Enduit extérieurs | m²
5.9 | Fourniture et pose de Carreaux grés cérame anti-dérapant de 30x30 y compris toute sujétion | m²
VI | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
6.1 | Tôle alluzinc : 63/100 y compris toutes suggestion de pose | m2
6.3 | F et P tube carré de 50 de 2,5 mm d'épaisseur pour panne | ml
6.12 | Feutre bitumeux | ml
6.13 | Etanchéité en pax alu pour toiture | m²
VII | MENUISERIE MÉTALLIQUE
7.11 | Porte métallique pleine double face de 80 x 220 | u
X | PLOMBERIES - SANITAIRES
10.8 | Siphon au sol | u
XI | ASSAINISSEMENT ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS
11.1 | Tuyauterie d'évacuation - Provision de tuyaux d'évacuation de divers diamètres avec les différents éléments de raccordement y compris toute suggestion | ff
11.2 | Regards de visite | u
XII | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
12.1 | Peinture à huile sur menuiserie métallique | ff
12.5 | Peinture tyrolienne (intérieur - extérieur) | m2
TOTAL HORS TAXES LATRINE 2 CABINES

## TERRAINS DE SPORTT
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE TOMBON MAGORI
7. BPU_ TERRAINS DE SPORTS
Réf. | DESIGNATION | Unité | PU-CHIFFRE | PU-LETTRE
I | TERRAIN DE FOOTBALL
1.1 | Nettoyage du terrain | ff
1.2 | Implantation (positionnement d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes au moyen de cordeaux conformément aux plans d'exécution) | ff
1.3 | Décapage et nivellement | m²
1.4 | F et P de sable | m3
1.5 | Cage gardien et filet | u
1.6 | Peinture à huile blanche pour délimitation du terrain | ff
II | TERRAIN MULTISPORT
2.1 | Implantation (positionnement d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes au moyen de cordeaux conformément aux plans d'exécution) | ff
2.2 | Décapage et nivellement | m²
2.3 | Remblais latéritique compacté | m3
2.4 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 | m3
2.5 | Panier de basket et cage gardien pour voley+filet | u
2.6 | Panier complet de basket +cage gardien de hand + poteau et filet pour volley | ff

## PORTIQUE-MUR DE CLOTURE
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE TOMBON MAGORI
8. BPU_PORTIQUE MUR DE CLOTURE
Réf. | DESIGNATION | Unité | PU-CHIFFRE | PU-LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Nettoyage du terrain, décapage et nivellement | ff
1.2 | Implantation (positionnement d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes au moyen de cordeaux conformément aux plans d'exécution) | ff
1.3 | Fouilles en rigole | m3
1.4 | Fouilles en pleine masse | m3
1.5 | Remblai des fouilles | m3
II | FONDATIONS - SOUBASSEMENT
2.1 | Béton de propreté pour la pose des agglos pleins et longrines dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Béton de propreté pour semelle isolée dosé à 150 kg/m3 | m3
2.3 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3
2.4 | Béton armé pour semelle isolée dosé à 350 kg/m3 | m3
2.5 | Soubassement en agglos pleins de 15x20x40 | m²
2.6 | Béton armé pour amorces poteaux en fondation | m3
2.7 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 | m3
2.8 | Béton armé pour longrine de section 15x20x40 dosé à 350 kg/m3 | m3
2.9 | Gros béton en dessous de grilles servant de passage d'eau dosé à 350 kg/m3 | m3
2.10 | Traitement en amont du mur externe avec du gabion pour protection | ml
III | MACONNERIE - BETON ARME
3.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m²
3.2 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
3.3 | Béton armé pour appui de baies dosé à 350 kg/m3 | m3
3.4 | Béton armé pour chainage sur mur dosé à 350 kg/m3 | m3
3.5 | Fourniture et pose de poteaux en IPN 80 de 2,00m | U
3.6 | Fourniture et pose d’un grillage simple torsion 50x50 en fil galvanisé Ǿ 3 mm, de hauteur 1,50 m en rouleaux de 25m + tendeurs et fil galva y compris toutes sujétions de pose | ml
IV | ENDUITS - REVETEMENTS
4.1 | Enduit ciment sur murs | m²
V | MENUISERIE MÉTALLIQUE
5.1 | F et P de portillon en tole pleine double de 15/10 double face de 150x220 y compris serrure et toutes sujétions de pose | u
5.2 | F et P de portail 400x220 en tole pleine double de 15/10 double face y compris serrure et toutes sujétions de pose | u
5.3 | F et P de plaque métallique pour identification en tole de dimension 120x110 fixée au mur y compris toutes sujétions de pose | u
VI | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
6.1 | Peinture à huile sur menuiserie métallique | ff
6.3 | Peinture tyrolienne | m2

## LOGEMENT GARDIEN OK
REHABILITATION/CONSTRUCTION DU CEG DE TOMBON MAGORI
9. BPU_ CADRE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF LOGEMENT GARDIEN
9.1 CADRE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF LOGEMENT GARDIEN
Réf. | DESIGNATION | Unité | PU-CHIFFRE | PU-LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Nettoyage du terrain, décapage et nivellement | m2
1.2 | Implantation (positionnement d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes au moyen de cordeaux conformément aux plans d'exécution) | ff
1.3 | Fouilles en rigole | m3
1.4 | Fouilles en pleine masse | m3
1.5 | Remblai des fouilles | m3
1.6 | Remblai arrosé et compacté | m3
II | FONDATIONS - SOUBASSEMENT
2.1 | Béton de propreté pour semelle filante dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Béton de propreté pour la pose des agglos pleins dosé à 150 kg/m3 | m3
2.3 | Béton de propreté pour semelle isolée dosé à 150 kg/m3 | m3
2.4 | Béton armé pour semelle isolée dosé à 350 kg/m3 | m4
2.5 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3
2.6 | Soubassement en agglos pleins de 20x20x40 | m²
2.7 | Soubassement en agglos pleins de 15x20x40 | m²
2.8 | Béton armé pour amorces poteaux en fondation | m3
2.9 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 | m3
2.10 | Béton armé pour longrine de section dosé à 350 kg/m3 | m3
III | PLANCHER SOL
3.1 | Fourniture et pose de Film polyane en plastique noir de 200 microns y compris toute sujétion | m2
3.2 | Forme d'aire en béton armé dosé à 300 kg/m3 | m3
3.3 | Béton armé pour marches et rampes dosé à 350 kg/m3 | m3
IV | MACONNERIE - BETON ARME
4.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m²
4.2 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
4.3 | Béton armé pour appui de baies dosé à 350 kg/m3 | m3
4.4 | Béton armé pour chainage linteau dosé à 350 kg/m3 | m3
4.5 | Béton armé pour chainage haut dosé à 350 kg/m3 | m3
V | ENDUITS - REVETEMENTS
5.1 | Enduit ciment sur murs intérieurs | m²
5.2 | Enduit extérieurs | m²
VI | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
6.1 | Tôle alluzinc : 63/100 y compris toutes suggestion de pose | m2
6.2 | Tôle alluzinc : 63/100 de la galerie y compris toutes suggestion de pose | m3
6.3 | F et P tube carré de 50 de 2,5 mm d'épaisseur pour panne | ml
6.4 | Fermes en tube carré de 50x50x2,5 | u
6.5 | Feutre bitumeux | ml
6.6 | Etanchéité en pax alu pour toiture | m²
VII | MENUISERIE MÉTALLIQUE - ALUMINIUM
METALLIQUE
7.1 | Fenêtre châssis métallique vitré de 5mm avec grille anti moustique de 120x120 | u
7.2 | Fenêtre métallique pleine et persienne de 120 x 120 | u
7.3 | Porte métallique pleine double face et persienn de 90 x 220 | u
VIII | MENUISERIES BOIS
8.1 | F et P de faux plafond en bois | m²
IX | ÉLECTRICITÉ, VENTILATION, FROID, TÉLÉPHONE
SOLAIRE
9.1 | Modules Panneau(x) monocristalin de pissance crete= 400W Vdoc=37,25V Isc=13,66A | u
9.2 | Batteries GEL 200 Ah /12V | u
9.3 | Regulateur de charge MPTT 250/65 | u
9.4 | Convertisseur Type 12V / 180 VA 230 V | u
9.5 | Cables 2x 16 mm2 CU (Panneaux)/ regulateur) | ml
9.6 | Controleur dr batteries | u
9.7 | Cables 2x 50 mm2 CU ( regulateur/ batterie ) | ml
9.8 | Support metalique pour 1 modules PV de puissance 400 Wc | u
TGBT
9.9 | F te P Tableau général TGBT à 2 pôles de 350 mm x 335 mm de dimension et de 1,70 KW de puissance; avec 1 disjoncteur de 10A et 1 disjoncteur de 16A | u
9.4.7 | Fourniture et pose de câble électrique de section 3G6 type U 1000 R2V | ml
9.3 | Mise à la terre
9.3.1 | Cuivre nu de 25mm² | ml
9.3.2 | Piquet de terre avec cosse | u
9.3.3 | Barrette de terre | u
9.4 | Iso range et Cable
9.4.1 | Provision de tuyau iso orange de diamètre de 16 | ml
9.4.2 | Provision de tuyau iso orange de diamètre de 13 | ml
9.4.3 | Provision de tuyau iso orange de diamètre de 11 | ml
9.4.4 | Provision de boite de dérivation y compris tous les éléments utiles à la pose de la filerie de distribution | Ens
9.4.5 | Provision de tableau rhéostat simple y compris tous les éléments utile à la pose de la filerie de distribution | u
9.4.6 | Fourniture et pose de câble électrique de section 2X(1x1,5mm2)+1G1,5. type H07 VU . | ml
9.4.7 | Fourniture et pose de câble électrique de section 2X(1x2,5mm2)+1G2,5. type H07 VU . | ml
Equipements et appareils
9.5 | Prise simple 16 A 2P + T | u
9.6 | Prise étanche 16 A 2P + T | u
9.7 | Interrupteur simple | u
9.8 | Réglette de 60 | u
VENTILATION
9.9 | Brasseur d'air complet | u
X | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
10.1 | Peinture à huile sur menuiserie métallique | m2
10.2 | Peinture à huile sur faux plafond | m2
10.3 | Peinture fom sur mur intérieur | m2
10.4 | Peinture tyrolienne | m2
9.2 CADRE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF BLOC LATRINE A DEUX CABINES
Réf. | DESIGNATION | Unité | PU | Montant
I | TERRASSEMENT
1.1 | Nettoyage du terrain, décapage et nivellement | m2
1.2 | Implantation (positionnement d'implantation, piquetage, marquage et traçage des axes au moyen de cordeaux conformément aux plans d'exécution) | ff
1.3 | Fouilles en rigole | m3
1.4 | Fouilles en pleine masse | m3
1.5 | Remblai des fouilles | m3
1.6 | Remblai arrosé et compacté | m3
SOUS-TOTAL
II | FONDATIONS - SOUBASSEMENT
2.1 | Béton de propreté pour la pose des agglos pleins dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3
2.4 | Béton armé pour dalle au sol dosé à 350 kg/m3 | m3
2.5 | Soubassement en agglos pleins de 20x20x40 | m²
2.6 | Soubassement en agglos pleins de 15x20x40 | m²
2.7 | Béton armé pour amorces poteaux en fondation | m3
2.8 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 | m3
2.10 | Béton armé pour la dalle de 15 cm | m3
SOUS-TOTAL
III | PLANCHER SOL
3.1 | Fourniture et pose de Film polyane en plastique noir de 200 microns y compris toute sujétion | m2
3.2 | Forme d'aire en béton armé dosé à 300 kg/m3 | m3
3.3 | Béton armé pour marches et rampes dosé à 350 kg/m3 | m3
SOUS-TOTAL
IV | MACONNERIE - BETON ARME
4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m²
4.4 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
4.6 | Béton armé pour chainage linteau dosé à 350 kg/m3 | m3
4.9 | Béton armé pour chainage haut dosé à 350 kg/m3 | m3
SOUS-TOTAL
V | ENDUITS - REVETEMENTS
5.1 | Enduit a l'intérieur de la fosse | m²
5.2 | Enduit ciment sur murs intérieurs | m²
5.3 | Enduit extérieurs | m²
5.9 | Fourniture et pose de Carreaux grés cérame anti-dérapant de 30x30 y compris toute sujétion | m²
SOUS-TOTAL
VI | CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE
6.1 | Tôle alluzinc : 63/100 y compris toutes suggestion de pose | m2
6.3 | F et P tube carré de 50 de 2,5 mm d'épaisseur pour panne | ml
6.12 | Feutre bitumeux | ml
6.13 | Etanchéité en pax alu pour toiture | m²
SOUS-TOTAL
VII | MENUISERIE MÉTALLIQUE
7.11 | Porte métallique pleine double face de 80 x 220 | u
SOUS-TOTAL IV
VIII | PLOMBERIES - SANITAIRES
8.1 | Vane d'arret | u
8.2 | Siphon au sol | u
SOUS-TOTAL
IX | ASSAINISSEMENT ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS
9.1 | Tuyauterie d'évacuation - Provision de tuyaux d'évacuation de divers diamètres avec les différents éléments de raccordement y compris toute suggestion | ff
9.2 | Regards de visite | u
SOUS-TOTAL
X | PEINTURE, VITRERIE, MIROITERIE
10.1 | Peinture à huile sur menuiserie métallique | m2
10.2 | Peinture tyrolienne (intérieur - extérieur) | m2
SOUS-TOTAL
TOTAL HORS TAXES LATRINES