## Lot1-Doumba
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU CRR DE DOUMBA
N° | DÉSIGNATIONS | UNITÉ | QTE | PRIX UNITAIRE | MONTANT
|  |  |  | (FCFA) | (FCFA)
I | Travaux preliminaires
1.1 | Installation et replis du chantier | FF | 1 |  | 0
1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et débroussaillage et élaboration des plans d'exécutions et de récolements | Ha | 2 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | Reseau de refoulement
2.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 50 cm pour pose de tuyau PE 63 en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml | 415 |  | 0
2.2 | Fourniture et pose de la conduite de refoulement en PE DN63 PN16 y compris lit de pose toutes sujétions de pose | Ml | 415 |  | 0
2.3 | Fourniture et pose d'un château d'eau de 30 m3 de capacité et de 06 m de hauteur sous radier y compris les raccordements aux forages et au réseau de distribution | Ens | 1 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | Réseau de distribution
3.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 60 cm pour pose de tuyau PVC en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml | 700 |  | 0
3.2 | F/P de tuyau PVC110mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml | 90 |  | 0
3.3 | F/P de tuyau PVC90mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml | 0 |  | 0
3.4 | F/P de tuyau PVC63mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml | 610 |  | 0
3.5 | F/Vannes papillon DN 110 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U | 1 |  | 0
3.6 | F/Vannes papillon DN 90 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m4 | U | 1 |  | 0
3.7 | F/P Vannes papillon DN 63 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U | 20 |  | 0
3.8 | F/P de bouche d'irrigation double en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens |  |  | 0
3.9 | F/P de bouche d'irrigation simple en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens | 0 |  | 0
3.1 | Exécution de sous-bassin de 1,5 m3 en béton armé avec un radier de 10 cm en béton armé dosé à 350 kg/m3 y compris enduit étanche avec ajout de sikhalie, tuyauterie d'alimentation en Galva diam 32 et toutes sujétions | Ens | 12 |  | 0
3.11 | Robinet de puisage de 0,5l/s y compris toutes sujetions de pose et de raccordments | u | 25 |  | 0
3.12 | Fourniture des arrosoirs plastiques de 10 à 15 ml | U | 60 |  | 0
3.13 | Fourniture de raccord 26 50 ml | U | 10 |  | 0
| Sous-total III |  |  |  | 0
IV | Infrastructures d'accompagnement et champs solaire
A | SALLE DE REUNION
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2 | 114.39 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigole | m3 | 9.1344 |  | 0
1.3 | Fouilles sous semelle | m3 | 22.8096 |  | 0
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 31.944 |  | 0
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3 | 29.3792 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1.7116 |  | 0
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 | 4.752 |  | 0
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.72 |  | 0
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2 | 39.963 |  | 0
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.5224 |  | 0
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.7524 |  | 0
2.7 | Béton de Forme legerement 12cm dosé à 350kg/m3 | m3 | 9.24 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2 | 167.464 |  | 0
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.188 |  | 0
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.5709 |  | 0
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.1418 |  | 0
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.5709 |  | 0
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.1418 |  | 0
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.4389 |  | 0
| Sous total III |  |  |  | 0
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2 | 82.709 |  | 0
4.2 | F/P de Traverse en IPN 140 y compris peinture antirouille | ml | 24.09 |  | 0
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml | 79.31 |  | 0
4.4 | F/P de faux plafond 10mm | m2 | 77 |  | 0
| Sous total IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U | 2 |  | 0
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U | 8 |  | 0
| Sous total V |  |  |  | 0
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2 | 136.51 |  | 0
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2 | 184.591 |  | 0
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2 | 136.51 |  | 0
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2 | 184.591 |  | 0
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2 | 77 |  | 0
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2 | 77 |  | 0
| Sous total VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens | 1 |  | 0
7.2 | F/P de ampoule LED | U | 8 |  | 0
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U | 5 |  | 0
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U | 8 |  | 0
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U | 6 |  | 0
| Sous total VII |  |  |  | 0
| TOTAL SALLE REUNION |  |  |  | 0
B | BUREAU
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2 | 78.435 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigole | m3 | 8.844 |  | 0
1.3 | Fouilles sous semelle | m3 | 24.7104 |  | 0
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 33.5544 |  | 0
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3 | 16.7063 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1.7666 |  | 0
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 | 5.148 |  | 0
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.858 |  | 0
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2 | 38.6925 |  | 0
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.474 |  | 0
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.7524 |  | 0
2.7 | Béton de Forme legerement armée 12 cm dosé à 250kg/m3 | m3 | 5.9314 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2 | 134.5025 |  | 0
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.0939 |  | 0
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.55275 |  | 0
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.1055 |  | 0
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.55275 |  | 0
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.211 |  | 0
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.4599 |  | 0
| Sous total III |  |  |  | 0
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2 | 53.4518 |  | 0
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml | 10.23 |  | 0
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml | 45.98 |  | 0
4.4 | F/P de faux plafond | m2 | 49.4285 |  | 0
| Sous total IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U | 2 |  | 0
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U | 4 |  | 0
| Sous total V |  |  |  | 0
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2 | 144.54 |  | 0
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2 | 157.3825 |  | 0
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2 | 144.54 |  | 0
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2 | 157.3825 |  | 0
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2 | 49.4285 |  | 0
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2 | 49.4285 |  | 0
| Sous total VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens | 1 |  | 0
7.2 | F/P de ampoule LED | U | 8 |  | 0
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U | 4 |  | 0
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U | 6 |  | 0
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U | 2 |  | 0
| Sous total VII |  |  |  | 0
| TOTAL BUREAU |  |  |  | 0
C | LOGE GARDIEN
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2 | 45.99 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigole | m3 | 4.752 |  | 0
1.3 | Fouilles sous semelle | m3 | 15.2064 |  | 0
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 19.9584 |  | 0
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3 | 6.6069 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1.0296 |  | 0
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 | 3.168 |  | 0
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.528 |  | 0
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2 | 20.79 |  | 0
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.792 |  | 0
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.3762 |  | 0
2.7 | Béton de Forme 8 cm dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.76 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2 | 72.27 |  | 0
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.6732 |  | 0
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.297 |  | 0
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.594 |  | 0
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.297 |  | 0
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.188 |  | 0
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.74041 |  | 0
| Sous total III |  |  |  | 0
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2 | 53.4518 |  | 0
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml | 5.115 |  | 0
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml | 23.32 |  | 0
4.4 | F/P de faux plafond | m2 | 22 |  | 0
| Sous total IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U | 1 |  | 0
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U | 2 |  | 0
| Sous total V |  |  |  | 0
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2 | 72.27 |  | 0
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2 | 89.1 |  | 0
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2 | 72.27 |  | 0
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2 | 89.1 |  | 0
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2 | 22 |  | 0
6.6 | Revêtement du sol en gré ceramique de 30x30 cm | m2 | 22 |  | 0
| Sous total VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens | 1 |  | 0
7.2 | F/P de ampoule LED | U | 3 |  | 0
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U | 4 |  | 0
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U | 2 |  | 0
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U | 1 |  | 0
| Sous total VII |  |  |  | 0
| TOTAL LOGE GARDIEN |  |  |  | 0
D | BLOCS DE 2 LATRINES
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain + implantation | m2 | 30.07 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigoles sur terrain dur | m3 | 2.2572 |  | 0
1.3 | Fouilles en masse en terrain dur | m3 | 15.8946 |  | 0
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 18.1518 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | BÉTON-MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté épaisseur 10 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.1881 |  | 0
2.2 | Blocage et soubassement en agglos pleins de 15 cm | m2 | 7.9943 |  | 0
2.3 | Béton banché dosé a 250 kg/m3 (espace entre muret et latrines) | m3 | 1.045 |  | 0
2.4 | Béton legerement armée pour radier fosse ep : 10 cm | m3 | 0.72248 |  | 0
2.5 | Maçonnerie d'agglos pleins de 15 (parois fosse) | m2 | 33.957 |  | 0
2.6 | B.A dosé a 350kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainages poutres | m3 | 1.1336 |  | 0
2.7 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.3498 |  | 0
2.8 | B.A dalle pleine ep : 0,15 de surface | m3 | 1.0816 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | BÉTON-MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | B.A dosé a 350kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainages | m3 | 1.1336 |  | 0
3.2 | Maçonnerie d' agglos creux de 15 cm | m2 | 51.183 |  | 0
3.3 | Maçonnerie de claustras | m2 | 0.18 |  | 0
3.4 | F/P de PVC diamètre 63, grillagée à l'extrémité (aération fosse), posé à l'intérieur de la latrine | ml | 3.2 |  | 0
| Sous total III |  |  |  | 0
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de Traverse en IPN 80 y compris peinture antirouille | ml | 10.23 |  | 0
4.2 | F/P panne de cornière L40x40x4mm y compris peinture antirouille | ml | 6.27 |  | 0
4.3 | F/P de Tôle bac acier de 45/100 ème | m2 | 7.8375 |  | 0
| Sous total IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIES
5.1 | F/P de portes métallique persiennée avec aération de 0,70x2,00 | U | 2 |  | 0
| Sous total V |  |  |  | 0
VI | ENDUITS ET TUYAUTERIE
6.1 | Enduits intérieur et extérieur au mortier de ciment | m2 | 101.794 |  | 0
6.2 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2 | 12.6968 |  | 0
6.3 | Peinture FOM sur enduit intérieur et extérieur | m2 | 101.794 |  | 0
| Sous total VI |  |  |  | 0
| TOTAL BLOCS DE 2 LATRINES |  |  |  | 0
E | CHAMP SOLAIRES
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Module photovoltaique 550Wc | U | 12 |  | 0
1.2 | Batterie 12/250AH | U | 6 |  | 0
1.3 | Onduleur Felixit 5kVA | U | 1 |  | 0
1.4 | Cable de 1x35mm2 | ml | 10 |  | 0
1.5 | Cable de 3x4mm2 | ml | 40 |  | 0
1.6 | Cosse Aserti | Ens | 1 |  | 0
1.7 | Support plaque Solaire | Ens | 1 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
| TOTAL CHAMPS SOLAIRES |  |  |  | 0
| TOTAL HT(A+B+C+D+E) |  |  |  | 0
V | Clôture et Annexe
5.1 | F/P de cornière 50x50x5mm de hauteur 2 m avec anti rouille tous les 3m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U | 233.3333 |  | 0
5.2 | F/P de IPN 80 hauteur 2 m avec anti rouille tous les 24 m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U | 41 |  | 0
5.3 | F/P de grillage parck de maille 5cm et de diamètre de fil 2,5 mm, h=2 m y compris toutes sujétions | ml | 700 |  | 0
5.4 | Fouilles en rigole pour maçonnerie de soubassement | ml | 700 |  | 0
5.5 | maçonnerie de soubassement en béton cyclopéen de hauteur 20 cm ,ancré de 15 et de largeur 30 cm | m3 | 73.5 |  | 0
5.6 | F/P de portail métallique pleine de 4x2,00 m avec anti-rouille et peinture à huile couleur verte pour le CRR | U | 1 |  | 0
5.7 | F/P de portail métallique en grille (tube carré 25) de 3x2,00m avec antirouille et peinture à huile couleur verte pour le PM | U | 1 |  | 0
5.8 | Reseau de circulation d'emprise 3 m avec revetement lateritique de 20 cm avec fossé des deux cotés y compris toute sujetion | ml | 200 |  | 0
5.9 | F/P et pose de panneaux d'identité du projet y compris toutes sujétions | U | 1 |  | 0
| Sous-total V |  |  |  | 0
VI | Mise en œuvre du PGES | FF
6.1 | Information sensibilisation des populations | Unité | 1 |  | 0
6.2 | Plantation d’arbres et de bonification (achat, trouaison et protection des plantes) | Plants | 100 |  | 0
6.3 | Dotation des travailleurs en EPI (10 ouvriers x 10 kits +5 kits pour les visiteurs et personnel de transit | Unité | 15 |  | 0
6.4 | IEC sur le VIH/MST/IST VBG/EAS/HS (préservatifs, guide, animation) | Unité | 1 |  | 0
6.5 | Formation du comité de gestion du PM | Unité | 1 |  | 0
6.6 | Dotation petit lot d’équipement (arrosoir, pioches, pels etc..) | Forfait | 1 |  | 0
6.7 | Suivi des mesures environnementales services techniques (transports+ perdiems) | Visite | 2 |  | 0
| Sous-total VI |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0
COUT PAR HA
N° | Designation | Cout | Part (%)
1 | Travaux preliminaires | 0 | #DIV/0!
2 | Reseau de refoulement | 0 | #DIV/0!
3 | Réseau de distribution | 0 | #DIV/0!
4 | Infrastructures d'accompagnement et champs solaire | 0 | #DIV/0!
5 | Clôture et Annexe | 0 | #DIV/0!
6 | Mise en œuvre du PGES | 0 | #DIV/0!
| Total | 0 | #DIV/0!

## Lot1-Sirakorola
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU CRR DE SIRAKOROLA
N° | DÉSIGNATIONS | UNITÉ | QTE | PRIX UNITAIRE | MONTANT
|  |  |  | (FCFA) | (FCFA)
I | Travaux preliminaires
1.1 | Installation et replis du chantier | FF | 1 |  | 0
1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et débroussaillage et élaboration des plans d'exécutions et de récolements | Ha | 2 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | Reseau de refoulement
2.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 50 cm pour pose de tuyau PE 63 en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml | 415 |  | 0
2.2 | Fourniture et pose de la conduite de refoulement en PE DN63 PN16 y compris lit de pose toutes sujétions de pose | Ml | 415 |  | 0
2.3 | Fourniture et pose d'un château d'eau de 30 m3 de capacité et de 06 m de hauteur sous radier y compris les raccordements aux forages et au réseau de distribution | Ens | 1 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | Réseau de distribution
3.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 60 cm pour pose de tuyau PVC en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml | 805 |  | 0
3.2 | F/P de tuyau PVC110mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml | 125 |  | 0
3.3 | F/P de tuyau PVC90mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml | 175 |  | 0
3.4 | F/P de tuyau PVC63mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml | 505 |  | 0
3.5 | F/Vannes papillon DN 110 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U | 1 |  | 0
3.6 | F/Vannes papillon DN 90 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m4 | U | 1 |  | 0
3.7 | F/P Vannes papillon DN 63 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U | 23 |  | 0
3.8 | F/P de bouche d'irrigation double en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens |  |  | 0
3.9 | F/P de bouche d'irrigation simple en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens | 0 |  | 0
3.1 | Exécution de sous-bassin de 1,5 m3 en béton armé avec un radier de 10 cm en béton armé dosé à 350 kg/m3 y compris enduit étanche avec ajout de sikhalie, tuyauterie d'alimentation en Galva diam 32 et toutes sujétions | Ens | 14 |  | 0
3.11 | Robinet de puisage de 0,5l/s y compris toutes sujetions de pose et de raccordments | u | 27 |  | 0
3.12 | Fourniture des arrosoirs plastiques de 10 à 15 ml | U | 28 |  | 0
3.13 | Fourniture de raccord 26 50 ml | U | 10 |  | 0
| Sous-total III |  |  |  | 0
IV | Infrastructures d'accompagnement et champs solaire
A | SALLE DE REUNION
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2 | 114.39 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigole | m3 | 9.1344 |  | 0
1.3 | Fouilles sous semelle | m3 | 22.8096 |  | 0
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 31.944 |  | 0
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3 | 29.3792 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1.7116 |  | 0
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 | 4.752 |  | 0
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.72 |  | 0
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2 | 39.963 |  | 0
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.5224 |  | 0
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.7524 |  | 0
2.7 | Béton de Forme legerement 12cm dosé à 350kg/m3 | m3 | 9.24 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2 | 167.464 |  | 0
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.188 |  | 0
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.5709 |  | 0
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.1418 |  | 0
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.5709 |  | 0
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.1418 |  | 0
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.4389 |  | 0
| Sous total III |  |  |  | 0
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2 | 82.709 |  | 0
4.2 | F/P de Traverse en IPN 140 y compris peinture antirouille | ml | 24.09 |  | 0
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml | 79.31 |  | 0
4.4 | F/P de faux plafond 10mm | m2 | 77 |  | 0
| Sous total IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U | 2 |  | 0
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U | 8 |  | 0
| Sous total V |  |  |  | 0
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2 | 136.51 |  | 0
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2 | 184.591 |  | 0
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2 | 136.51 |  | 0
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2 | 184.591 |  | 0
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2 | 77 |  | 0
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2 | 77 |  | 0
| Sous total VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens | 1 |  | 0
7.2 | F/P de ampoule LED | U | 8 |  | 0
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U | 5 |  | 0
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U | 8 |  | 0
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U | 6 |  | 0
| Sous total VII |  |  |  | 0
| TOTAL SALLE REUNION |  |  |  | 0
B | BUREAU
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2 | 78.435 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigole | m3 | 8.844 |  | 0
1.3 | Fouilles sous semelle | m3 | 24.7104 |  | 0
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 33.5544 |  | 0
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3 | 16.7063 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1.7666 |  | 0
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 | 5.148 |  | 0
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.858 |  | 0
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2 | 38.6925 |  | 0
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.474 |  | 0
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.7524 |  | 0
2.7 | Béton de Forme legerement armée 12 cm dosé à 250kg/m3 | m3 | 5.9314 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2 | 134.5025 |  | 0
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.0939 |  | 0
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.55275 |  | 0
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.1055 |  | 0
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.55275 |  | 0
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.211 |  | 0
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.4599 |  | 0
| Sous total III |  |  |  | 0
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2 | 53.4518 |  | 0
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml | 10.23 |  | 0
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml | 45.98 |  | 0
4.4 | F/P de faux plafond | m2 | 49.4285 |  | 0
| Sous total IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U | 2 |  | 0
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U | 4 |  | 0
| Sous total V |  |  |  | 0
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2 | 144.54 |  | 0
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2 | 157.3825 |  | 0
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2 | 144.54 |  | 0
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2 | 157.3825 |  | 0
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2 | 49.4285 |  | 0
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2 | 49.4285 |  | 0
| Sous total VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens | 1 |  | 0
7.2 | F/P de ampoule LED | U | 8 |  | 0
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U | 4 |  | 0
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U | 6 |  | 0
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U | 2 |  | 0
| Sous total VII |  |  |  | 0
| TOTAL BUREAU |  |  |  | 0
C | LOGE GARDIEN
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2 | 45.99 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigole | m3 | 4.752 |  | 0
1.3 | Fouilles sous semelle | m3 | 15.2064 |  | 0
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 19.9584 |  | 0
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3 | 6.6069 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1.0296 |  | 0
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 | 3.168 |  | 0
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.528 |  | 0
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2 | 20.79 |  | 0
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.792 |  | 0
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.3762 |  | 0
2.7 | Béton de Forme 8 cm dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.76 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2 | 72.27 |  | 0
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.6732 |  | 0
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.297 |  | 0
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.594 |  | 0
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.297 |  | 0
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.188 |  | 0
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.74041 |  | 0
| Sous total III |  |  |  | 0
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2 | 53.4518 |  | 0
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml | 5.115 |  | 0
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml | 23.32 |  | 0
4.4 | F/P de faux plafond | m2 | 22 |  | 0
| Sous total IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U | 1 |  | 0
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U | 2 |  | 0
| Sous total V |  |  |  | 0
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2 | 72.27 |  | 0
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2 | 89.1 |  | 0
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2 | 72.27 |  | 0
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2 | 89.1 |  | 0
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2 | 22 |  | 0
6.6 | Revêtement du sol en gré ceramique de 30x30 cm | m2 | 22 |  | 0
| Sous total VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens | 1 |  | 0
7.2 | F/P de ampoule LED | U | 3 |  | 0
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U | 4 |  | 0
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U | 2 |  | 0
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U | 1 |  | 0
| Sous total VII |  |  |  | 0
| TOTAL LOGE GARDIEN |  |  |  | 0
D | BLOCS DE 2 LATRINES
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain + implantation | m2 | 30.07 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigoles sur terrain dur | m3 | 2.2572 |  | 0
1.3 | Fouilles en masse en terrain dur | m3 | 15.8946 |  | 0
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 18.1518 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | BÉTON-MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté épaisseur 10 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.1881 |  | 0
2.2 | Blocage et soubassement en agglos pleins de 15 cm | m2 | 7.9943 |  | 0
2.3 | Béton banché dosé a 250 kg/m3 (espace entre muret et latrines) | m3 | 1.045 |  | 0
2.4 | Béton legerement armée pour radier fosse ep : 10 cm | m3 | 0.72248 |  | 0
2.5 | Maçonnerie d'agglos pleins de 15 (parois fosse) | m2 | 33.957 |  | 0
2.6 | B.A dosé a 350kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainages poutres | m3 | 1.1336 |  | 0
2.7 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.3498 |  | 0
2.8 | B.A dalle pleine ep : 0,15 de surface | m3 | 1.0816 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | BÉTON-MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | B.A dosé a 350kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainages | m3 | 1.1336 |  | 0
3.2 | Maçonnerie d' agglos creux de 15 cm | m2 | 51.183 |  | 0
3.3 | Maçonnerie de claustras | m2 | 0.18 |  | 0
3.4 | F/P de PVC diamètre 63, grillagée à l'extrémité (aération fosse), posé à l'intérieur de la latrine | ml | 3.2 |  | 0
| Sous total III |  |  |  | 0
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de Traverse en IPN 80 y compris peinture antirouille | ml | 10.23 |  | 0
4.2 | F/P panne de cornière L40x40x4mm y compris peinture antirouille | ml | 6.27 |  | 0
4.3 | F/P de Tôle bac acier de 45/100 ème | m2 | 7.8375 |  | 0
| Sous total IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIES
5.1 | F/P de portes métallique persiennée avec aération de 0,70x2,00 | U | 2 |  | 0
| Sous total V |  |  |  | 0
VI | ENDUITS ET TUYAUTERIE
6.1 | Enduits intérieur et extérieur au mortier de ciment | m2 | 101.794 |  | 0
6.2 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2 | 12.6968 |  | 0
6.3 | Peinture FOM sur enduit intérieur et extérieur | m2 | 101.794 |  | 0
| Sous total VI |  |  |  | 0
| TOTAL BLOCS DE 2 LATRINES |  |  |  | 0
E | CHAMP SOLAIRES
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Module photovoltaique 550Wc | U | 12 |  | 0
1.2 | Batterie 12/250AH | U | 6 |  | 0
1.3 | Onduleur Felixit 5kVA | U | 1 |  | 0
1.4 | Cable de 1x35mm2 | ml | 10 |  | 0
1.5 | Cable de 3x4mm2 | ml | 40 |  | 0
1.6 | Cosse Aserti | Ens | 1 |  | 0
1.7 | Support plaque Solaire | Ens | 1 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
| TOTAL CHAMPS SOLAIRES |  |  |  | 0
| TOTAL HT(A+B+C+D+E) |  |  |  | 0
V | Clôture et Annexe
5.1 | F/P de cornière 50x50x5mm de hauteur 2 m avec anti rouille tous les 3m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U | 233.3333 |  | 0
5.2 | F/P de IPN 80 hauteur 2 m avec anti rouille tous les 24 m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U | 41 |  | 0
5.3 | F/P de grillage parck de maille 5cm et de diamètre de fil 2,5 mm, h=2 m y compris toutes sujétions | ml | 700 |  | 0
5.4 | Fouilles en rigole pour maçonnerie de soubassement | ml | 700 |  | 0
5.5 | maçonnerie de soubassement en béton cyclopéen de hauteur 20 cm ,ancré de 15 et de largeur 30 cm | m3 | 73.5 |  | 0
5.6 | F/P de portail métallique pleine de 4x2,00 m avec anti-rouille et peinture à huile couleur verte pour le CRR | U | 1 |  | 0
5.7 | F/P de portail métallique en grille (tube carré 25) de 3x2,00m avec antirouille et peinture à huile couleur verte pour le PM | U | 1 |  | 0
5.8 | Reseau de circulation d'emprise 3 m avec revetement lateritique de 20 cm avec fossé des deux cotés y compris toute sujetion | ml | 200 |  | 0
5.9 | F/P et pose de panneaux d'identité du projet y compris toutes sujétions | U | 1 |  | 0
| Sous-total V |  |  |  | 0
V | Mise en œuvre du PGES | FF
5.1 | Information sensibilisation des populations | Unité | 1 |  | 0
5.2 | Plantation d’arbres et de bonification (achat, trouaison et protection des plantes) | Plants | 100 |  | 0
5.3 | Dotation des travailleurs en EPI (10 ouvriers x 10 kits +5 kits pour les visiteurs et personnel de transit | Unité | 15 |  | 0
5.4 | IEC sur le VIH/MST/IST VBG/EAS/HS (préservatifs, guide, animation) | Unité | 1 |  | 0
5.5 | Formation du comité de gestion du PM | Unité | 1 |  | 0
5.6 | Dotation petit lot d’équipement (arrosoir, pioches, pels etc..) | Forfait | 1 |  | 0
5.7 | Suivi des mesures environnementales services techniques (transports+ perdiems) | Visite | 2 |  | 0
| Sous-total VI |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0
COUT PAR HA
N° | Designation | Cout | Part (%)
1 | Travaux preliminaires | 0 | #DIV/0!
2 | Reseau de refoulement | 0 | #DIV/0!
3 | Réseau de distribution | 0 | #DIV/0!
4 | Infrastructures d'accompagnement et champs solaire | 0 | #DIV/0!
5 | Clôture et Annexe | 0 | #DIV/0!
6 | Mise en œuvre du PGES | 0 | #DIV/0!
| Total | 0 | #DIV/0!

## Lot2-Kekan
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU CRR DE KEKAN
N° | DÉSIGNATIONS | UNITÉ | QTE | PRIX UNITAIRE | MONTANT
|  |  |  | (FCFA) | (FCFA)
I | Travaux preliminaires
1.1 | Installation et replis du chantier | FF | 1 |  | 0
1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et débroussaillage et élaboration des plans d'exécutions et de récolements | Ha | 2 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | Reseau de refoulement
2.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 50 cm pour pose de tuyau PE 63 en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml | 415 |  | 0
2.2 | Fourniture et pose de la conduite de refoulement en PE DN63 PN16 y compris lit de pose toutes sujétions de pose | Ml | 415 |  | 0
2.3 | Fourniture et pose d'un château d'eau de 30 m3 de capacité et de 06 m de hauteur sous radier y compris les raccordements aux forages et au réseau de distribution | Ens | 1 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | Réseau de distribution
3.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 60 cm pour pose de tuyau PVC en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml | 880 |  | 0
3.2 | F/P de tuyau PVC110mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml | 100 |  | 0
3.3 | F/P de tuyau PVC90mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml | 180 |  | 0
3.4 | F/P de tuyau PVC63mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml | 600 |  | 0
3.5 | F/Vannes papillon DN 110 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U | 1 |  | 0
3.6 | F/Vannes papillon DN 90 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m4 | U | 1 |  | 0
3.7 | F/P Vannes papillon DN 63 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U | 20 |  | 0
3.8 | F/P de bouche d'irrigation double en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens |  |  | 0
3.9 | F/P de bouche d'irrigation simple en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens | 0 |  | 0
3.1 | Exécution de sous-bassin de 1,5 m3 en béton armé avec un radier de 10 cm en béton armé dosé à 350 kg/m3 y compris enduit étanche avec ajout de sikhalie, tuyauterie d'alimentation en Galva diam 32 et toutes sujétions | Ens | 12 |  | 0
3.11 | Robinet de puisage de 0,5l/s y compris toutes sujetions de pose et de raccordments | u | 24 |  | 0
3.12 | Fourniture des arrosoirs plastiques de 10 à 15 ml | U | 48 |  | 0
3.13 | Fourniture de raccord 26 50 ml | U | 10 |  | 0
| Sous-total III |  |  |  | 0
IV | Infrastructures d'accompagnement et champs solaire
A | SALLE DE REUNION
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2 | 114.39 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigole | m3 | 9.1344 |  | 0
1.3 | Fouilles sous semelle | m3 | 22.8096 |  | 0
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 31.944 |  | 0
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3 | 29.3792 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1.7116 |  | 0
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 | 4.752 |  | 0
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.72 |  | 0
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2 | 39.963 |  | 0
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.5224 |  | 0
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.7524 |  | 0
2.7 | Béton de Forme legerement 12cm dosé à 350kg/m3 | m3 | 9.24 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2 | 167.464 |  | 0
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.188 |  | 0
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.5709 |  | 0
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.1418 |  | 0
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.5709 |  | 0
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.1418 |  | 0
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.4389 |  | 0
| Sous total III |  |  |  | 0
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2 | 82.709 |  | 0
4.2 | F/P de Traverse en IPN 140 y compris peinture antirouille | ml | 24.09 |  | 0
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml | 79.31 |  | 0
4.4 | F/P de faux plafond 10mm | m2 | 77 |  | 0
| Sous total IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U | 2 |  | 0
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U | 8 |  | 0
| Sous total V |  |  |  | 0
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2 | 136.51 |  | 0
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2 | 184.591 |  | 0
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2 | 136.51 |  | 0
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2 | 184.591 |  | 0
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2 | 77 |  | 0
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2 | 77 |  | 0
| Sous total VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens | 1 |  | 0
7.2 | F/P de ampoule LED | U | 8 |  | 0
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U | 5 |  | 0
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U | 8 |  | 0
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U | 6 |  | 0
| Sous total VII |  |  |  | 0
| TOTAL SALLE REUNION |  |  |  | 0
B | BUREAU
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2 | 78.435 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigole | m3 | 8.844 |  | 0
1.3 | Fouilles sous semelle | m3 | 24.7104 |  | 0
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 33.5544 |  | 0
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3 | 16.7063 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1.7666 |  | 0
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 | 5.148 |  | 0
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.858 |  | 0
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2 | 38.6925 |  | 0
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.474 |  | 0
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.7524 |  | 0
2.7 | Béton de Forme legerement armée 12 cm dosé à 250kg/m3 | m3 | 5.9314 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2 | 134.5025 |  | 0
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.0939 |  | 0
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.55275 |  | 0
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.1055 |  | 0
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.55275 |  | 0
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.211 |  | 0
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.4599 |  | 0
| Sous total III |  |  |  | 0
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2 | 53.4518 |  | 0
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml | 10.23 |  | 0
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml | 45.98 |  | 0
4.4 | F/P de faux plafond | m2 | 49.4285 |  | 0
| Sous total IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U | 2 |  | 0
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U | 4 |  | 0
| Sous total V |  |  |  | 0
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2 | 144.54 |  | 0
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2 | 157.3825 |  | 0
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2 | 144.54 |  | 0
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2 | 157.3825 |  | 0
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2 | 49.4285 |  | 0
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2 | 49.4285 |  | 0
| Sous total VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens | 1 |  | 0
7.2 | F/P de ampoule LED | U | 8 |  | 0
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U | 4 |  | 0
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U | 6 |  | 0
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U | 2 |  | 0
| Sous total VII |  |  |  | 0
| TOTAL BUREAU |  |  |  | 0
C | LOGE GARDIEN
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2 | 45.99 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigole | m3 | 4.752 |  | 0
1.3 | Fouilles sous semelle | m3 | 15.2064 |  | 0
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 19.9584 |  | 0
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3 | 6.6069 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1.0296 |  | 0
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 | 3.168 |  | 0
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.528 |  | 0
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2 | 20.79 |  | 0
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.792 |  | 0
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.3762 |  | 0
2.7 | Béton de Forme 8 cm dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.76 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2 | 72.27 |  | 0
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.6732 |  | 0
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.297 |  | 0
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.594 |  | 0
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.297 |  | 0
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.188 |  | 0
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.74041 |  | 0
| Sous total III |  |  |  | 0
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2 | 53.4518 |  | 0
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml | 5.115 |  | 0
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml | 23.32 |  | 0
4.4 | F/P de faux plafond | m2 | 22 |  | 0
| Sous total IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U | 1 |  | 0
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U | 2 |  | 0
| Sous total V |  |  |  | 0
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2 | 72.27 |  | 0
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2 | 89.1 |  | 0
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2 | 72.27 |  | 0
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2 | 89.1 |  | 0
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2 | 22 |  | 0
6.6 | Revêtement du sol en gré ceramique de 30x30 cm | m2 | 22 |  | 0
| Sous total VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens | 1 |  | 0
7.2 | F/P de ampoule LED | U | 3 |  | 0
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U | 4 |  | 0
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U | 2 |  | 0
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U | 1 |  | 0
| Sous total VII |  |  |  | 0
| TOTAL LOGE GARDIEN |  |  |  | 0
D | BLOCS DE 2 LATRINES
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain + implantation | m2 | 30.07 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigoles sur terrain dur | m3 | 2.2572 |  | 0
1.3 | Fouilles en masse en terrain dur | m3 | 15.8946 |  | 0
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 18.1518 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | BÉTON-MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté épaisseur 10 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.1881 |  | 0
2.2 | Blocage et soubassement en agglos pleins de 15 cm | m2 | 7.9943 |  | 0
2.3 | Béton banché dosé a 250 kg/m3 (espace entre muret et latrines) | m3 | 1.045 |  | 0
2.4 | Béton legerement armée pour radier fosse ep : 10 cm | m3 | 0.72248 |  | 0
2.5 | Maçonnerie d'agglos pleins de 15 (parois fosse) | m2 | 33.957 |  | 0
2.6 | B.A dosé a 350kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainages poutres | m3 | 1.1336 |  | 0
2.7 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.3498 |  | 0
2.8 | B.A dalle pleine ep : 0,15 de surface | m3 | 1.0816 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | BÉTON-MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | B.A dosé a 350kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainages | m3 | 1.1336 |  | 0
3.2 | Maçonnerie d' agglos creux de 15 cm | m2 | 51.183 |  | 0
3.3 | Maçonnerie de claustras | m2 | 0.18 |  | 0
3.4 | F/P de PVC diamètre 63, grillagée à l'extrémité (aération fosse), posé à l'intérieur de la latrine | ml | 3.2 |  | 0
| Sous total III |  |  |  | 0
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de Traverse en IPN 80 y compris peinture antirouille | ml | 10.23 |  | 0
4.2 | F/P panne de cornière L40x40x4mm y compris peinture antirouille | ml | 6.27 |  | 0
4.3 | F/P de Tôle bac acier de 45/100 ème | m2 | 7.8375 |  | 0
| Sous total IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIES
5.1 | F/P de portes métallique persiennée avec aération de 0,70x2,00 | U | 2 |  | 0
| Sous total V |  |  |  | 0
VI | ENDUITS ET TUYAUTERIE
6.1 | Enduits intérieur et extérieur au mortier de ciment | m2 | 101.794 |  | 0
6.2 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2 | 12.6968 |  | 0
6.3 | Peinture FOM sur enduit intérieur et extérieur | m2 | 101.794 |  | 0
| Sous total VI |  |  |  | 0
| TOTAL BLOCS DE 2 LATRINES |  |  |  | 0
E | CHAMP SOLAIRES
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Module photovoltaique 550Wc | U | 12 |  | 0
1.2 | Batterie 12/250AH | U | 6 |  | 0
1.3 | Onduleur Felixit 5kVA | U | 1 |  | 0
1.4 | Cable de 1x35mm2 | ml | 10 |  | 0
1.5 | Cable de 3x4mm2 | ml | 40 |  | 0
1.6 | Cosse Aserti | Ens | 1 |  | 0
1.7 | Support plaque Solaire | Ens | 1 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
| TOTAL CHAMPS SOLAIRES |  |  |  | 0
| TOTAL HT(A+B+C+D+E) |  |  |  | 0
V | Clôture et Annexe
5.1 | F/P de cornière 50x50x5mm de hauteur 2 m avec anti rouille tous les 3m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U | 233.3333 |  | 0
5.2 | F/P de IPN 80 hauteur 2 m avec anti rouille tous les 24 m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U | 41 |  | 0
5.3 | F/P de grillage parck de maille 5cm et de diamètre de fil 2,5 mm, h=2 m y compris toutes sujétions | ml | 700 |  | 0
5.4 | Fouilles en rigole pour maçonnerie de soubassement | ml | 700 |  | 0
5.5 | maçonnerie de soubassement en béton cyclopéen de hauteur 20 cm ,ancré de 15 et de largeur 30 cm | m3 | 73.5 |  | 0
5.6 | F/P de portail métallique pleine de 4x2,00 m avec anti-rouille et peinture à huile couleur verte pour le CRR | U | 1 |  | 0
5.7 | F/P de portail métallique en grille (tube carré 25) de 3x2,00m avec antirouille et peinture à huile couleur verte pour le PM | U | 1 |  | 0
5.8 | Reseau de circulation d'emprise 3 m avec revetement lateritique de 20 cm avec fossé des deux cotés y compris toute sujetion | ml | 200 |  | 0
5.9 | F/P et pose de panneaux d'identité du projet y compris toutes sujétions | U | 1 |  | 0
| Sous-total V |  |  |  | 0
VI | Mise en œuvre du PGES | FF
6.1 | Information sensibilisation des populations | Unité | 1 |  | 0
6.2 | Plantation d’arbres et de bonification (achat, trouaison et protection des plantes) | Plants | 100 |  | 0
6.3 | Dotation des travailleurs en EPI (10 ouvriers x 10 kits +5 kits pour les visiteurs et personnel de transit | Unité | 15 |  | 0
6.4 | IEC sur le VIH/MST/IST VBG/EAS/HS (préservatifs, guide, animation) | Unité | 1 |  | 0
6.5 | Formation du comité de gestion du PM | Unité | 1 |  | 0
6.6 | Dotation petit lot d’équipement (arrosoir, pioches, pels etc..) | Forfait | 1 |  | 0
6.7 | Suivi des mesures environnementales services techniques (transports+ perdiems) | Visite | 2 |  | 0
| Sous-total VI |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0
COUT PAR HA
N° | Designation | Cout | Part (%)
1 | Travaux preliminaires | 0 | #DIV/0!
2 | Reseau de refoulement | 0 | #DIV/0!
3 | Réseau de distribution | 0 | #DIV/0!
4 | Infrastructures d'accompagnement et champs solaire | 0 | #DIV/0!
5 | Clôture et Annexe | 0 | #DIV/0!
6 | Mise en œuvre du PGES | 0 | #DIV/0!
| Total | 0 | #DIV/0!

## Lot2-KOULA
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU CRR DE KOULA
N° | DÉSIGNATIONS | UNITÉ | QTE | PRIX UNITAIRE | MONTANT
|  |  |  | (FCFA) | (FCFA)
I | Travaux preliminaires
1.1 | Installation et replis du chantier | FF | 1 |  | 0
1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et débroussaillage et élaboration des plans d'exécutions et de récolements | Ha | 2 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | Reseau de refoulement
2.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 50 cm pour pose de tuyau PE 63 en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml | 415 |  | 0
2.2 | Fourniture et pose de la conduite de refoulement en PE DN63 PN16 y compris lit de pose toutes sujétions de pose | Ml | 415 |  | 0
2.3 | Fourniture et pose d'un château d'eau de 30 m3 de capacité et de 06 m de hauteur sous radier y compris les raccordements aux forages et au réseau de distribution | Ens | 1 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | Réseau de distribution
3.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 60 cm pour pose de tuyau PVC en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml | 715 |  | 0
3.2 | F/P de tuyau PVC110mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml | 105 |  | 0
3.3 | F/P de tuyau PVC90mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml | 160 |  | 0
3.4 | F/P de tuyau PVC63mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml | 450 |  | 0
3.5 | F/Vannes papillon DN 110 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U | 1 |  | 0
3.6 | F/Vannes papillon DN 90 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m4 | U | 1 |  | 0
3.7 | F/P Vannes papillon DN 63 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U | 20 |  | 0
3.8 | F/P de bouche d'irrigation double en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens |  |  | 0
3.9 | F/P de bouche d'irrigation simple en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens | 0 |  | 0
3.1 | Exécution de sous-bassin de 1,5 m3 en béton armé avec un radier de 10 cm en béton armé dosé à 350 kg/m3 y compris enduit étanche avec ajout de sikhalie, tuyauterie d'alimentation en Galva diam 32 et toutes sujétions | Ens | 12 |  | 0
3.11 | Robinet de puisage de 0,5l/s y compris toutes sujetions de pose et de raccordments | u | 25 |  | 0
3.12 | Fourniture des arrosoirs plastiques de 10 à 15 ml | U | 24 |  | 0
3.13 | Fourniture de raccord 26 50 ml | U | 10 |  | 0
| Sous-total III |  |  |  | 0
IV | Infrastructures d'accompagnement et champs solaire
A | SALLE DE REUNION
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2 | 114.39 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigole | m3 | 9.1344 |  | 0
1.3 | Fouilles sous semelle | m3 | 22.8096 |  | 0
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 31.944 |  | 0
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3 | 29.3792 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1.7116 |  | 0
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 | 4.752 |  | 0
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.72 |  | 0
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2 | 39.963 |  | 0
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.5224 |  | 0
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.7524 |  | 0
2.7 | Béton de Forme legerement 12cm dosé à 350kg/m3 | m3 | 9.24 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2 | 167.464 |  | 0
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.188 |  | 0
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.5709 |  | 0
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.1418 |  | 0
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.5709 |  | 0
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.1418 |  | 0
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.4389 |  | 0
| Sous total III |  |  |  | 0
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2 | 82.709 |  | 0
4.2 | F/P de Traverse en IPN 140 y compris peinture antirouille | ml | 24.09 |  | 0
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml | 79.31 |  | 0
4.4 | F/P de faux plafond 10mm | m2 | 77 |  | 0
| Sous total IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U | 2 |  | 0
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U | 8 |  | 0
| Sous total V |  |  |  | 0
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2 | 136.51 |  | 0
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2 | 184.591 |  | 0
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2 | 136.51 |  | 0
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2 | 184.591 |  | 0
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2 | 77 |  | 0
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2 | 77 |  | 0
| Sous total VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens | 1 |  | 0
7.2 | F/P de ampoule LED | U | 8 |  | 0
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U | 5 |  | 0
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U | 8 |  | 0
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U | 6 |  | 0
| Sous total VII |  |  |  | 0
| TOTAL SALLE REUNION |  |  |  | 0
B | BUREAU
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2 | 78.435 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigole | m3 | 8.844 |  | 0
1.3 | Fouilles sous semelle | m3 | 24.7104 |  | 0
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 33.5544 |  | 0
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3 | 16.7063 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1.7666 |  | 0
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 | 5.148 |  | 0
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.858 |  | 0
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2 | 38.6925 |  | 0
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.474 |  | 0
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.7524 |  | 0
2.7 | Béton de Forme legerement armée 12 cm dosé à 250kg/m3 | m3 | 5.9314 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2 | 134.5025 |  | 0
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.0939 |  | 0
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.55275 |  | 0
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.1055 |  | 0
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.55275 |  | 0
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.211 |  | 0
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.4599 |  | 0
| Sous total III |  |  |  | 0
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2 | 53.4518 |  | 0
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml | 10.23 |  | 0
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml | 45.98 |  | 0
4.4 | F/P de faux plafond | m2 | 49.4285 |  | 0
| Sous total IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U | 2 |  | 0
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U | 4 |  | 0
| Sous total V |  |  |  | 0
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2 | 144.54 |  | 0
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2 | 157.3825 |  | 0
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2 | 144.54 |  | 0
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2 | 157.3825 |  | 0
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2 | 49.4285 |  | 0
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2 | 49.4285 |  | 0
| Sous total VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens | 1 |  | 0
7.2 | F/P de ampoule LED | U | 8 |  | 0
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U | 4 |  | 0
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U | 6 |  | 0
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U | 2 |  | 0
| Sous total VII |  |  |  | 0
| TOTAL BUREAU |  |  |  | 0
C | LOGE GARDIEN
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2 | 45.99 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigole | m3 | 4.752 |  | 0
1.3 | Fouilles sous semelle | m3 | 15.2064 |  | 0
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 19.9584 |  | 0
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3 | 6.6069 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1.0296 |  | 0
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 | 3.168 |  | 0
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.528 |  | 0
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2 | 20.79 |  | 0
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.792 |  | 0
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.3762 |  | 0
2.7 | Béton de Forme 8 cm dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.76 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2 | 72.27 |  | 0
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.6732 |  | 0
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.297 |  | 0
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.594 |  | 0
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.297 |  | 0
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.188 |  | 0
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.74041 |  | 0
| Sous total III |  |  |  | 0
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2 | 53.4518 |  | 0
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml | 5.115 |  | 0
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml | 23.32 |  | 0
4.4 | F/P de faux plafond | m2 | 22 |  | 0
| Sous total IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U | 1 |  | 0
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U | 2 |  | 0
| Sous total V |  |  |  | 0
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2 | 72.27 |  | 0
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2 | 89.1 |  | 0
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2 | 72.27 |  | 0
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2 | 89.1 |  | 0
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2 | 22 |  | 0
6.6 | Revêtement du sol en gré ceramique de 30x30 cm | m2 | 22 |  | 0
| Sous total VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens | 1 |  | 0
7.2 | F/P de ampoule LED | U | 3 |  | 0
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U | 4 |  | 0
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U | 2 |  | 0
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U | 1 |  | 0
| Sous total VII |  |  |  | 0
| TOTAL LOGE GARDIEN |  |  |  | 0
D | BLOCS DE 2 LATRINES
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain + implantation | m2 | 30.07 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigoles sur terrain dur | m3 | 2.2572 |  | 0
1.3 | Fouilles en masse en terrain dur | m3 | 15.8946 |  | 0
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 18.1518 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | BÉTON-MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté épaisseur 10 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.1881 |  | 0
2.2 | Blocage et soubassement en agglos pleins de 15 cm | m2 | 7.9943 |  | 0
2.3 | Béton banché dosé a 250 kg/m3 (espace entre muret et latrines) | m3 | 1.045 |  | 0
2.4 | Béton legerement armée pour radier fosse ep : 10 cm | m3 | 0.72248 |  | 0
2.5 | Maçonnerie d'agglos pleins de 15 (parois fosse) | m2 | 33.957 |  | 0
2.6 | B.A dosé a 350kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainages poutres | m3 | 1.1336 |  | 0
2.7 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.3498 |  | 0
2.8 | B.A dalle pleine ep : 0,15 de surface | m3 | 1.0816 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | BÉTON-MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | B.A dosé a 350kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainages | m3 | 1.1336 |  | 0
3.2 | Maçonnerie d' agglos creux de 15 cm | m2 | 51.183 |  | 0
3.3 | Maçonnerie de claustras | m2 | 0.18 |  | 0
3.4 | F/P de PVC diamètre 63, grillagée à l'extrémité (aération fosse), posé à l'intérieur de la latrine | ml | 3.2 |  | 0
| Sous total III |  |  |  | 0
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de Traverse en IPN 80 y compris peinture antirouille | ml | 10.23 |  | 0
4.2 | F/P panne de cornière L40x40x4mm y compris peinture antirouille | ml | 6.27 |  | 0
4.3 | F/P de Tôle bac acier de 45/100 ème | m2 | 7.8375 |  | 0
| Sous total IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIES
5.1 | F/P de portes métallique persiennée avec aération de 0,70x2,00 | U | 2 |  | 0
| Sous total V |  |  |  | 0
VI | ENDUITS ET TUYAUTERIE
6.1 | Enduits intérieur et extérieur au mortier de ciment | m2 | 101.794 |  | 0
6.2 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2 | 12.6968 |  | 0
6.3 | Peinture FOM sur enduit intérieur et extérieur | m2 | 101.794 |  | 0
| Sous total VI |  |  |  | 0
| TOTAL BLOCS DE 2 LATRINES |  |  |  | 0
E | CHAMP SOLAIRES
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Module photovoltaique 550Wc | U | 12 |  | 0
1.2 | Batterie 12/250AH | U | 6 |  | 0
1.3 | Onduleur Felixit 5kVA | U | 1 |  | 0
1.4 | Cable de 1x35mm2 | ml | 10 |  | 0
1.5 | Cable de 3x4mm2 | ml | 40 |  | 0
1.6 | Cosse Aserti | Ens | 1 |  | 0
1.7 | Support plaque Solaire | Ens | 1 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
| TOTAL CHAMPS SOLAIRES |  |  |  | 0
| TOTAL HT(A+B+C+D+E) |  |  |  | 0
V | Clôture et Annexe
5.1 | F/P de cornière 50x50x5mm de hauteur 2 m avec anti rouille tous les 3m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U | 233.3333 |  | 0
5.2 | F/P de IPN 80 hauteur 2 m avec anti rouille tous les 24 m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U | 41 |  | 0
5.3 | F/P de grillage parck de maille 5cm et de diamètre de fil 2,5 mm, h=2 m y compris toutes sujétions | ml | 700 |  | 0
5.4 | Fouilles en rigole pour maçonnerie de soubassement | ml | 700 |  | 0
5.5 | maçonnerie de soubassement en béton cyclopéen de hauteur 20 cm ,ancré de 15 et de largeur 30 cm | m3 | 73.5 |  | 0
5.6 | F/P de portail métallique pleine de 4x2,00 m avec anti-rouille et peinture à huile couleur verte pour le CRR | U | 1 |  | 0
5.7 | F/P de portail métallique en grille (tube carré 25) de 3x2,00m avec antirouille et peinture à huile couleur verte pour le PM | U | 1 |  | 0
5.8 | Reseau de circulation d'emprise 3 m avec revetement lateritique de 20 cm avec fossé des deux cotés y compris toute sujetion | ml | 200 |  | 0
5.9 | F/P et pose de panneaux d'identité du projet y compris toutes sujétions | U | 1 |  | 0
| Sous-total V |  |  |  | 0
VI | Mise en œuvre du PGES | FF
6.1 | Information sensibilisation des populations | Unité | 1 |  | 0
6.2 | Plantation d’arbres et de bonification (achat, trouaison et protection des plantes) | Plants | 100 |  | 0
6.3 | Dotation des travailleurs en EPI (10 ouvriers x 10 kits +5 kits pour les visiteurs et personnel de transit | Unité | 15 |  | 0
6.4 | IEC sur le VIH/MST/IST VBG/EAS/HS (préservatifs, guide, animation) | Unité | 1 |  | 0
6.5 | Formation du comité de gestion du PM | Unité | 1 |  | 0
6.6 | Dotation petit lot d’équipement (arrosoir, pioches, pels etc..) | Forfait | 1 |  | 0
6.7 | Suivi des mesures environnementales services techniques (transports+ perdiems) | Visite | 2 |  | 0
| Sous-total VI |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0
COUT PAR HA
N° | Designation | Cout | Part (%)
1 | Travaux preliminaires | 0 | #DIV/0!
2 | Reseau de refoulement | 0 | #DIV/0!
3 | Réseau de distribution | 0 | #DIV/0!
4 | Infrastructures d'accompagnement et champs solaire | 0 | #DIV/0!
5 | Clôture et Annexe | 0 | #DIV/0!
6 | Mise en œuvre du PGES | 0 | #DIV/0!
| Total | 0 | #DIV/0!