## Lot1-Doumba
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU CRR DE DOUMBA
N° | DÉSIGNATIONS | UNITÉ | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | Travaux preliminaires
1.1 | Installation et replis du chantier | FF
1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et débroussaillage et élaboration des plans d'exécutions et de récolements | Ha
Sous total I
II | Reseau de refoulement
2.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 50 cm pour pose de tuyau PE 63 en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml
2.2 | Fourniture et pose de la conduite de refoulement en PE DN63 PN16 y compris lit de pose toutes sujétions de pose | Ml
2.3 | Fourniture et pose d'un château d'eau de 30 m3 de capacité et de 06 m de hauteur sous radier y compris les raccordements aux forages et au réseau de distribution | Ens
Sous total II
III | Réseau de distribution
3.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 60 cm pour pose de tuyau PVC en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml
3.2 | F/P de tuyau PVC110mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.3 | F/P de tuyau PVC90mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.4 | F/P de tuyau PVC63mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.5 | F/Vannes papillon DN 110 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U
3.6 | F/Vannes papillon DN 90 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m4 | U
3.7 | F/P Vannes papillon DN 63 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U
3.8 | F/P de bouche d'irrigation double en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens
3.9 | F/P de bouche d'irrigation simple en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens
3.1 | Exécution de sous-bassin de 1,5 m3 en béton armé avec un radier de 10 cm en béton armé dosé à 350 kg/m3 y compris enduit étanche avec ajout de sikhalie, tuyauterie d'alimentation en Galva diam 32 et toutes sujétions | Ens
3.11 | Robinet de puisage de 0,5l/s y compris toutes sujetions de pose et de raccordments | u
3.12 | Fourniture des arrosoirs plastiques de 10 à 15 ml | U
3.13 | Fourniture de raccord 26 50 ml | U
Sous-total III
IV | Infrastructures d'accompagnement et champs solaire
A | SALLE DE REUNION
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigole | m3
1.3 | Fouilles sous semelle | m3
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3
2.7 | Béton de Forme legerement 12cm dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2
4.2 | F/P de Traverse en IPN 140 y compris peinture antirouille | ml
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml
4.4 | F/P de faux plafond 10mm | m2
Sous total IV
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U
Sous total V
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2
Sous total VI
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens
7.2 | F/P de ampoule LED | U
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U
Sous total VII
TOTAL SALLE REUNION
B | BUREAU
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigole | m3
1.3 | Fouilles sous semelle | m3
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3
2.7 | Béton de Forme legerement armée 12 cm dosé à 250kg/m3 | m3
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml
4.4 | F/P de faux plafond | m2
Sous total IV
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U
Sous total V
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2
Sous total VI
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens
7.2 | F/P de ampoule LED | U
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U
Sous total VII
TOTAL BUREAU
C | LOGE GARDIEN
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigole | m3
1.3 | Fouilles sous semelle | m3
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3
2.7 | Béton de Forme 8 cm dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml
4.4 | F/P de faux plafond | m2
Sous total IV
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U
Sous total V
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2
6.6 | Revêtement du sol en gré ceramique de 30x30 cm | m2
Sous total VI
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens
7.2 | F/P de ampoule LED | U
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U
Sous total VII
TOTAL LOGE GARDIEN
D | BLOCS DE 2 LATRINES
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain + implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigoles sur terrain dur | m3
1.3 | Fouilles en masse en terrain dur | m3
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3
Sous total I
II | BÉTON-MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté épaisseur 10 cm dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Blocage et soubassement en agglos pleins de 15 cm | m2
2.3 | Béton banché dosé a 250 kg/m3 (espace entre muret et latrines) | m3
2.4 | Béton legerement armée pour radier fosse ep : 10 cm | m3
2.5 | Maçonnerie d'agglos pleins de 15 (parois fosse) | m2
2.6 | B.A dosé a 350kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainages poutres | m3
2.7 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3
2.8 | B.A dalle pleine ep : 0,15 de surface | m3
Sous total II
III | BÉTON-MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | B.A dosé a 350kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainages | m3
3.2 | Maçonnerie d' agglos creux de 15 cm | m2
3.3 | Maçonnerie de claustras | m2
3.4 | F/P de PVC diamètre 63, grillagée à l'extrémité (aération fosse), posé à l'intérieur de la latrine | ml
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de Traverse en IPN 80 y compris peinture antirouille | ml
4.2 | F/P panne de cornière L40x40x4mm y compris peinture antirouille | ml
4.3 | F/P de Tôle bac acier de 45/100 ème | m2
Sous total IV
V | MENUISERIES
5.1 | F/P de portes métallique persiennée avec aération de 0,70x2,00 | U
Sous total V
VI | ENDUITS ET TUYAUTERIE
6.1 | Enduits intérieur et extérieur au mortier de ciment | m2
6.2 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2
6.3 | Peinture FOM sur enduit intérieur et extérieur | m2
Sous total VI
TOTAL BLOCS DE 2 LATRINES
E | CHAMP SOLAIRES
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Module photovoltaique 550Wc | U
1.2 | Batterie 12/250AH | U
1.3 | Onduleur Felixit 5kVA | U
1.4 | Cable de 1x35mm2 | ml
1.5 | Cable de 3x4mm2 | ml
1.6 | Cosse Aserti | Ens
1.7 | Support plaque Solaire | Ens
Sous total I
TOTAL CHAMPS SOLAIRES
TOTAL HT(A+B+C+D+E)
V | Clôture et Annexe
5.1 | F/P de cornière 50x50x5mm de hauteur 2 m avec anti rouille tous les 3m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U
5.2 | F/P de IPN 80 hauteur 2 m avec anti rouille tous les 24 m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U
5.3 | F/P de grillage parck de maille 5cm et de diamètre de fil 2,5 mm, h=2 m y compris toutes sujétions | ml
5.4 | Fouilles en rigole pour maçonnerie de soubassement | ml
5.5 | maçonnerie de soubassement en béton cyclopéen de hauteur 20 cm ,ancré de 15 et de largeur 30 cm | m3
5.6 | F/P de portail métallique pleine de 4x2,00 m avec anti-rouille et peinture à huile couleur verte pour le CRR | U
5.7 | F/P de portail métallique en grille (tube carré 25) de 3x2,00m avec antirouille et peinture à huile couleur verte pour le PM | U
5.8 | Reseau de circulation d'emprise 3 m avec revetement lateritique de 20 cm avec fossé des deux cotés y compris toute sujetion | ml
5.9 | F/P et pose de panneaux d'identité du projet y compris toutes sujétions | U
Sous-total V
VI | Mise en œuvre du PGES | FF
6.1 | Information sensibilisation des populations | Unité
6.2 | Plantation d’arbres et de bonification (achat, trouaison et protection des plantes) | Plants
6.3 | Dotation des travailleurs en EPI (10 ouvriers x 10 kits +5 kits pour les visiteurs et personnel de transit | Unité
6.4 | IEC sur le VIH/MST/IST VBG/EAS/HS (préservatifs, guide, animation) | Unité
6.5 | Formation du comité de gestion du PM | Unité
6.6 | Dotation petit lot d’équipement (arrosoir, pioches, pels etc..) | Forfait
6.7 | Suivi des mesures environnementales services techniques (transports+ perdiems) | Visite
Sous-total VI

## Lot1-Sirakorola
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU CRR DE SIRAKOROLA
N° | DÉSIGNATIONS | UNITÉ | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | Travaux preliminaires
1.1 | Installation et replis du chantier | FF
1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et débroussaillage et élaboration des plans d'exécutions et de récolements | Ha
Sous total I
II | Reseau de refoulement
2.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 50 cm pour pose de tuyau PE 63 en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml
2.2 | Fourniture et pose de la conduite de refoulement en PE DN63 PN16 y compris lit de pose toutes sujétions de pose | Ml
2.3 | Fourniture et pose d'un château d'eau de 30 m3 de capacité et de 06 m de hauteur sous radier y compris les raccordements aux forages et au réseau de distribution | Ens
Sous total II
III | Réseau de distribution
3.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 60 cm pour pose de tuyau PVC en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml
3.2 | F/P de tuyau PVC110mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.3 | F/P de tuyau PVC90mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.4 | F/P de tuyau PVC63mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.5 | F/Vannes papillon DN 110 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U
3.6 | F/Vannes papillon DN 90 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m4 | U
3.7 | F/P Vannes papillon DN 63 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U
3.8 | F/P de bouche d'irrigation double en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens
3.9 | F/P de bouche d'irrigation simple en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens
3.1 | Exécution de sous-bassin de 1,5 m3 en béton armé avec un radier de 10 cm en béton armé dosé à 350 kg/m3 y compris enduit étanche avec ajout de sikhalie, tuyauterie d'alimentation en Galva diam 32 et toutes sujétions | Ens
3.11 | Robinet de puisage de 0,5l/s y compris toutes sujetions de pose et de raccordments | u
3.12 | Fourniture des arrosoirs plastiques de 10 à 15 ml | U
3.13 | Fourniture de raccord 26 50 ml | U
Sous-total III
IV | Infrastructures d'accompagnement et champs solaire
A | SALLE DE REUNION
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigole | m3
1.3 | Fouilles sous semelle | m3
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3
2.7 | Béton de Forme legerement 12cm dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2
4.2 | F/P de Traverse en IPN 140 y compris peinture antirouille | ml
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml
4.4 | F/P de faux plafond 10mm | m2
Sous total IV
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U
Sous total V
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2
Sous total VI
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens
7.2 | F/P de ampoule LED | U
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U
Sous total VII
TOTAL SALLE REUNION
B | BUREAU
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigole | m3
1.3 | Fouilles sous semelle | m3
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3
2.7 | Béton de Forme legerement armée 12 cm dosé à 250kg/m3 | m3
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml
4.4 | F/P de faux plafond | m2
Sous total IV
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U
Sous total V
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2
Sous total VI
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens
7.2 | F/P de ampoule LED | U
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U
Sous total VII
TOTAL BUREAU
C | LOGE GARDIEN
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigole | m3
1.3 | Fouilles sous semelle | m3
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3
2.7 | Béton de Forme 8 cm dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml
4.4 | F/P de faux plafond | m2
Sous total IV
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U
Sous total V
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2
6.6 | Revêtement du sol en gré ceramique de 30x30 cm | m2
Sous total VI
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens
7.2 | F/P de ampoule LED | U
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U
Sous total VII
TOTAL LOGE GARDIEN
D | BLOCS DE 2 LATRINES
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain + implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigoles sur terrain dur | m3
1.3 | Fouilles en masse en terrain dur | m3
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3
Sous total I
II | BÉTON-MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté épaisseur 10 cm dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Blocage et soubassement en agglos pleins de 15 cm | m2
2.3 | Béton banché dosé a 250 kg/m3 (espace entre muret et latrines) | m3
2.4 | Béton legerement armée pour radier fosse ep : 10 cm | m3
2.5 | Maçonnerie d'agglos pleins de 15 (parois fosse) | m2
2.6 | B.A dosé a 350kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainages poutres | m3
2.7 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3
2.8 | B.A dalle pleine ep : 0,15 de surface | m3
Sous total II
III | BÉTON-MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | B.A dosé a 350kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainages | m3
3.2 | Maçonnerie d' agglos creux de 15 cm | m2
3.3 | Maçonnerie de claustras | m2
3.4 | F/P de PVC diamètre 63, grillagée à l'extrémité (aération fosse), posé à l'intérieur de la latrine | ml
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de Traverse en IPN 80 y compris peinture antirouille | ml
4.2 | F/P panne de cornière L40x40x4mm y compris peinture antirouille | ml
4.3 | F/P de Tôle bac acier de 45/100 ème | m2
Sous total IV
V | MENUISERIES
5.1 | F/P de portes métallique persiennée avec aération de 0,70x2,00 | U
Sous total V
VI | ENDUITS ET TUYAUTERIE
6.1 | Enduits intérieur et extérieur au mortier de ciment | m2
6.2 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2
6.3 | Peinture FOM sur enduit intérieur et extérieur | m2
Sous total VI
TOTAL BLOCS DE 2 LATRINES
E | CHAMP SOLAIRES
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Module photovoltaique 550Wc | U
1.2 | Batterie 12/250AH | U
1.3 | Onduleur Felixit 5kVA | U
1.4 | Cable de 1x35mm2 | ml
1.5 | Cable de 3x4mm2 | ml
1.6 | Cosse Aserti | Ens
1.7 | Support plaque Solaire | Ens
Sous total I
TOTAL CHAMPS SOLAIRES
TOTAL HT(A+B+C+D+E)
V | Clôture et Annexe
5.1 | F/P de cornière 50x50x5mm de hauteur 2 m avec anti rouille tous les 3m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U
5.2 | F/P de IPN 80 hauteur 2 m avec anti rouille tous les 24 m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U
5.3 | F/P de grillage parck de maille 5cm et de diamètre de fil 2,5 mm, h=2 m y compris toutes sujétions | ml
5.4 | Fouilles en rigole pour maçonnerie de soubassement | ml
5.5 | maçonnerie de soubassement en béton cyclopéen de hauteur 20 cm ,ancré de 15 et de largeur 30 cm | m3
5.6 | F/P de portail métallique pleine de 4x2,00 m avec anti-rouille et peinture à huile couleur verte pour le CRR | U
5.7 | F/P de portail métallique en grille (tube carré 25) de 3x2,00m avec antirouille et peinture à huile couleur verte pour le PM | U
5.8 | Reseau de circulation d'emprise 3 m avec revetement lateritique de 20 cm avec fossé des deux cotés y compris toute sujetion | ml
5.9 | F/P et pose de panneaux d'identité du projet y compris toutes sujétions | U
Sous-total V
V | Mise en œuvre du PGES | FF
5.1 | Information sensibilisation des populations | Unité
5.2 | Plantation d’arbres et de bonification (achat, trouaison et protection des plantes) | Plants
5.3 | Dotation des travailleurs en EPI (10 ouvriers x 10 kits +5 kits pour les visiteurs et personnel de transit | Unité
5.4 | IEC sur le VIH/MST/IST VBG/EAS/HS (préservatifs, guide, animation) | Unité
5.5 | Formation du comité de gestion du PM | Unité
5.6 | Dotation petit lot d’équipement (arrosoir, pioches, pels etc..) | Forfait
5.7 | Suivi des mesures environnementales services techniques (transports+ perdiems) | Visite
Sous-total VI

## Lot2-Kekan
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU CRR DE KEKAN
N° | DÉSIGNATIONS | UNITÉ | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | Travaux preliminaires
1.1 | Installation et replis du chantier | FF
1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et débroussaillage et élaboration des plans d'exécutions et de récolements | Ha
Sous total I
II | Reseau de refoulement
2.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 50 cm pour pose de tuyau PE 63 en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml
2.2 | Fourniture et pose de la conduite de refoulement en PE DN63 PN16 y compris lit de pose toutes sujétions de pose | Ml
2.3 | Fourniture et pose d'un château d'eau de 30 m3 de capacité et de 06 m de hauteur sous radier y compris les raccordements aux forages et au réseau de distribution | Ens
Sous total II
III | Réseau de distribution
3.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 60 cm pour pose de tuyau PVC en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml
3.2 | F/P de tuyau PVC110mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.3 | F/P de tuyau PVC90mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.4 | F/P de tuyau PVC63mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.5 | F/Vannes papillon DN 110 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U
3.6 | F/Vannes papillon DN 90 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m4 | U
3.7 | F/P Vannes papillon DN 63 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U
3.8 | F/P de bouche d'irrigation double en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens
3.9 | F/P de bouche d'irrigation simple en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens
3.1 | Exécution de sous-bassin de 1,5 m3 en béton armé avec un radier de 10 cm en béton armé dosé à 350 kg/m3 y compris enduit étanche avec ajout de sikhalie, tuyauterie d'alimentation en Galva diam 32 et toutes sujétions | Ens
3.11 | Robinet de puisage de 0,5l/s y compris toutes sujetions de pose et de raccordments | u
3.12 | Fourniture des arrosoirs plastiques de 10 à 15 ml | U
3.13 | Fourniture de raccord 26 50 ml | U
Sous-total III
IV | Infrastructures d'accompagnement et champs solaire
A | SALLE DE REUNION
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigole | m3
1.3 | Fouilles sous semelle | m3
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3
2.7 | Béton de Forme legerement 12cm dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2
4.2 | F/P de Traverse en IPN 140 y compris peinture antirouille | ml
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml
4.4 | F/P de faux plafond 10mm | m2
Sous total IV
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U
Sous total V
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2
Sous total VI
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens
7.2 | F/P de ampoule LED | U
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U
Sous total VII
TOTAL SALLE REUNION
B | BUREAU
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigole | m3
1.3 | Fouilles sous semelle | m3
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3
2.7 | Béton de Forme legerement armée 12 cm dosé à 250kg/m3 | m3
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml
4.4 | F/P de faux plafond | m2
Sous total IV
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U
Sous total V
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2
Sous total VI
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens
7.2 | F/P de ampoule LED | U
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U
Sous total VII
TOTAL BUREAU
C | LOGE GARDIEN
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigole | m3
1.3 | Fouilles sous semelle | m3
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3
2.7 | Béton de Forme 8 cm dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml
4.4 | F/P de faux plafond | m2
Sous total IV
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U
Sous total V
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2
6.6 | Revêtement du sol en gré ceramique de 30x30 cm | m2
Sous total VI
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens
7.2 | F/P de ampoule LED | U
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U
Sous total VII
TOTAL LOGE GARDIEN
D | BLOCS DE 2 LATRINES
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain + implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigoles sur terrain dur | m3
1.3 | Fouilles en masse en terrain dur | m3
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3
Sous total I
II | BÉTON-MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté épaisseur 10 cm dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Blocage et soubassement en agglos pleins de 15 cm | m2
2.3 | Béton banché dosé a 250 kg/m3 (espace entre muret et latrines) | m3
2.4 | Béton legerement armée pour radier fosse ep : 10 cm | m3
2.5 | Maçonnerie d'agglos pleins de 15 (parois fosse) | m2
2.6 | B.A dosé a 350kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainages poutres | m3
2.7 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3
2.8 | B.A dalle pleine ep : 0,15 de surface | m3
Sous total II
III | BÉTON-MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | B.A dosé a 350kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainages | m3
3.2 | Maçonnerie d' agglos creux de 15 cm | m2
3.3 | Maçonnerie de claustras | m2
3.4 | F/P de PVC diamètre 63, grillagée à l'extrémité (aération fosse), posé à l'intérieur de la latrine | ml
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de Traverse en IPN 80 y compris peinture antirouille | ml
4.2 | F/P panne de cornière L40x40x4mm y compris peinture antirouille | ml
4.3 | F/P de Tôle bac acier de 45/100 ème | m2
Sous total IV
V | MENUISERIES
5.1 | F/P de portes métallique persiennée avec aération de 0,70x2,00 | U
Sous total V
VI | ENDUITS ET TUYAUTERIE
6.1 | Enduits intérieur et extérieur au mortier de ciment | m2
6.2 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2
6.3 | Peinture FOM sur enduit intérieur et extérieur | m2
Sous total VI
TOTAL BLOCS DE 2 LATRINES
E | CHAMP SOLAIRES
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Module photovoltaique 550Wc | U
1.2 | Batterie 12/250AH | U
1.3 | Onduleur Felixit 5kVA | U
1.4 | Cable de 1x35mm2 | ml
1.5 | Cable de 3x4mm2 | ml
1.6 | Cosse Aserti | Ens
1.7 | Support plaque Solaire | Ens
Sous total I
TOTAL CHAMPS SOLAIRES
TOTAL HT(A+B+C+D+E)
V | Clôture et Annexe
5.1 | F/P de cornière 50x50x5mm de hauteur 2 m avec anti rouille tous les 3m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U
5.2 | F/P de IPN 80 hauteur 2 m avec anti rouille tous les 24 m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U
5.3 | F/P de grillage parck de maille 5cm et de diamètre de fil 2,5 mm, h=2 m y compris toutes sujétions | ml
5.4 | Fouilles en rigole pour maçonnerie de soubassement | ml
5.5 | maçonnerie de soubassement en béton cyclopéen de hauteur 20 cm ,ancré de 15 et de largeur 30 cm | m3
5.6 | F/P de portail métallique pleine de 4x2,00 m avec anti-rouille et peinture à huile couleur verte pour le CRR | U
5.7 | F/P de portail métallique en grille (tube carré 25) de 3x2,00m avec antirouille et peinture à huile couleur verte pour le PM | U
5.8 | Reseau de circulation d'emprise 3 m avec revetement lateritique de 20 cm avec fossé des deux cotés y compris toute sujetion | ml
5.9 | F/P et pose de panneaux d'identité du projet y compris toutes sujétions | U
Sous-total V
VI | Mise en œuvre du PGES | FF
6.1 | Information sensibilisation des populations | Unité
6.2 | Plantation d’arbres et de bonification (achat, trouaison et protection des plantes) | Plants
6.3 | Dotation des travailleurs en EPI (10 ouvriers x 10 kits +5 kits pour les visiteurs et personnel de transit | Unité
6.4 | IEC sur le VIH/MST/IST VBG/EAS/HS (préservatifs, guide, animation) | Unité
6.5 | Formation du comité de gestion du PM | Unité
6.6 | Dotation petit lot d’équipement (arrosoir, pioches, pels etc..) | Forfait
6.7 | Suivi des mesures environnementales services techniques (transports+ perdiems) | Visite
Sous-total VI

## Lot2-KOULA
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU CRR DE KOULA
N° | DÉSIGNATIONS | UNITÉ | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | Travaux preliminaires
1.1 | Installation et replis du chantier | FF
1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et débroussaillage et élaboration des plans d'exécutions et de récolements | Ha
Sous total I
II | Reseau de refoulement
2.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 50 cm pour pose de tuyau PE 63 en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml
2.2 | Fourniture et pose de la conduite de refoulement en PE DN63 PN16 y compris lit de pose toutes sujétions de pose | Ml
2.3 | Fourniture et pose d'un château d'eau de 30 m3 de capacité et de 06 m de hauteur sous radier y compris les raccordements aux forages et au réseau de distribution | Ens
Sous total II
III | Réseau de distribution
3.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 60 cm pour pose de tuyau PVC en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml
3.2 | F/P de tuyau PVC110mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.3 | F/P de tuyau PVC90mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.4 | F/P de tuyau PVC63mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.5 | F/Vannes papillon DN 110 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U
3.6 | F/Vannes papillon DN 90 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m4 | U
3.7 | F/P Vannes papillon DN 63 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U
3.8 | F/P de bouche d'irrigation double en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens
3.9 | F/P de bouche d'irrigation simple en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens
3.1 | Exécution de sous-bassin de 1,5 m3 en béton armé avec un radier de 10 cm en béton armé dosé à 350 kg/m3 y compris enduit étanche avec ajout de sikhalie, tuyauterie d'alimentation en Galva diam 32 et toutes sujétions | Ens
3.11 | Robinet de puisage de 0,5l/s y compris toutes sujetions de pose et de raccordments | u
3.12 | Fourniture des arrosoirs plastiques de 10 à 15 ml | U
3.13 | Fourniture de raccord 26 50 ml | U
Sous-total III
IV | Infrastructures d'accompagnement et champs solaire
A | SALLE DE REUNION
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigole | m3
1.3 | Fouilles sous semelle | m3
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3
2.7 | Béton de Forme legerement 12cm dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2
4.2 | F/P de Traverse en IPN 140 y compris peinture antirouille | ml
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml
4.4 | F/P de faux plafond 10mm | m2
Sous total IV
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U
Sous total V
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2
Sous total VI
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens
7.2 | F/P de ampoule LED | U
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U
Sous total VII
TOTAL SALLE REUNION
B | BUREAU
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigole | m3
1.3 | Fouilles sous semelle | m3
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3
2.7 | Béton de Forme legerement armée 12 cm dosé à 250kg/m3 | m3
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml
4.4 | F/P de faux plafond | m2
Sous total IV
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U
Sous total V
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2
Sous total VI
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens
7.2 | F/P de ampoule LED | U
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U
Sous total VII
TOTAL BUREAU
C | LOGE GARDIEN
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigole | m3
1.3 | Fouilles sous semelle | m3
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3
2.7 | Béton de Forme 8 cm dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml
4.4 | F/P de faux plafond | m2
Sous total IV
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U
Sous total V
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2
6.6 | Revêtement du sol en gré ceramique de 30x30 cm | m2
Sous total VI
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens
7.2 | F/P de ampoule LED | U
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U
Sous total VII
TOTAL LOGE GARDIEN
D | BLOCS DE 2 LATRINES
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain + implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigoles sur terrain dur | m3
1.3 | Fouilles en masse en terrain dur | m3
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3
Sous total I
II | BÉTON-MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté épaisseur 10 cm dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | Blocage et soubassement en agglos pleins de 15 cm | m2
2.3 | Béton banché dosé a 250 kg/m3 (espace entre muret et latrines) | m3
2.4 | Béton legerement armée pour radier fosse ep : 10 cm | m3
2.5 | Maçonnerie d'agglos pleins de 15 (parois fosse) | m2
2.6 | B.A dosé a 350kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainages poutres | m3
2.7 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3
2.8 | B.A dalle pleine ep : 0,15 de surface | m3
Sous total II
III | BÉTON-MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | B.A dosé a 350kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainages | m3
3.2 | Maçonnerie d' agglos creux de 15 cm | m2
3.3 | Maçonnerie de claustras | m2
3.4 | F/P de PVC diamètre 63, grillagée à l'extrémité (aération fosse), posé à l'intérieur de la latrine | ml
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de Traverse en IPN 80 y compris peinture antirouille | ml
4.2 | F/P panne de cornière L40x40x4mm y compris peinture antirouille | ml
4.3 | F/P de Tôle bac acier de 45/100 ème | m2
Sous total IV
V | MENUISERIES
5.1 | F/P de portes métallique persiennée avec aération de 0,70x2,00 | U
Sous total V
VI | ENDUITS ET TUYAUTERIE
6.1 | Enduits intérieur et extérieur au mortier de ciment | m2
6.2 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2
6.3 | Peinture FOM sur enduit intérieur et extérieur | m2
Sous total VI
TOTAL BLOCS DE 2 LATRINES
E | CHAMP SOLAIRES
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | TERRASSEMENT
1.1 | Module photovoltaique 550Wc | U
1.2 | Batterie 12/250AH | U
1.3 | Onduleur Felixit 5kVA | U
1.4 | Cable de 1x35mm2 | ml
1.5 | Cable de 3x4mm2 | ml
1.6 | Cosse Aserti | Ens
1.7 | Support plaque Solaire | Ens
Sous total I
TOTAL CHAMPS SOLAIRES
TOTAL HT(A+B+C+D+E)
V | Clôture et Annexe
5.1 | F/P de cornière 50x50x5mm de hauteur 2 m avec anti rouille tous les 3m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U
5.2 | F/P de IPN 80 hauteur 2 m avec anti rouille tous les 24 m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U
5.3 | F/P de grillage parck de maille 5cm et de diamètre de fil 2,5 mm, h=2 m y compris toutes sujétions | ml
5.4 | Fouilles en rigole pour maçonnerie de soubassement | ml
5.5 | maçonnerie de soubassement en béton cyclopéen de hauteur 20 cm ,ancré de 15 et de largeur 30 cm | m3
5.6 | F/P de portail métallique pleine de 4x2,00 m avec anti-rouille et peinture à huile couleur verte pour le CRR | U
5.7 | F/P de portail métallique en grille (tube carré 25) de 3x2,00m avec antirouille et peinture à huile couleur verte pour le PM | U
5.8 | Reseau de circulation d'emprise 3 m avec revetement lateritique de 20 cm avec fossé des deux cotés y compris toute sujetion | ml
5.9 | F/P et pose de panneaux d'identité du projet y compris toutes sujétions | U
Sous-total V
VI | Mise en œuvre du PGES | FF
6.1 | Information sensibilisation des populations | Unité
6.2 | Plantation d’arbres et de bonification (achat, trouaison et protection des plantes) | Plants
6.3 | Dotation des travailleurs en EPI (10 ouvriers x 10 kits +5 kits pour les visiteurs et personnel de transit | Unité
6.4 | IEC sur le VIH/MST/IST VBG/EAS/HS (préservatifs, guide, animation) | Unité
6.5 | Formation du comité de gestion du PM | Unité
6.6 | Dotation petit lot d’équipement (arrosoir, pioches, pels etc..) | Forfait
6.7 | Suivi des mesures environnementales services techniques (transports+ perdiems) | Visite
Sous-total VI
TOTAL GENERAL HT
COUT PAR HA