## Lot1-BABOUGOU
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU PM DE BABOUGOU
N° | DÉSIGNATIONS | UNITÉ | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | Travaux preliminaires
1.1 | Installation et replis du chantier | FF
1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et débroussaillage et élaboration des plans d'exécutions et de récolements | Ha
Sous total I
II | Reseau de refoulement
2.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 50 cm pour pose de tuyau PE 63 en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml
2.2 | Fourniture et pose de la conduite de refoulement en PE DN63 PN16 y compris lit de pose toutes sujétions de pose | Ml
2.3 | Fourniture et pose d'un château d'eau de 20 m3 de capacité et de 06 m de hauteur (pylone) y compris les raccordements aux forages et au réseau de distribution | Ens
Sous total II
III | Réseau de distribution
3.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 60 cm pour pose de tuyau PVC en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml
3.2 | F/P de tuyau PVC110mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.3 | F/P de tuyau PVC90mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.4 | F/P de tuyau PVC63mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.5 | F/Vannes papillon DN 110 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U
3.6 | F/Vannes papillon DN 90 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m4 | U
3.7 | F/P Vannes papillon DN 63 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U
3.8 | F/P de bouche d'irrigation double en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens
3.9 | F/P de bouche d'irrigation simple en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens
3.1 | Exécution de sous-bassin de 1,5 m3 en béton armé avec un radier de 10 cm en béton armé dosé à 350 kg/m3 y compris enduit étanche avec ajout de sikhalie, tuyauterie d'alimentation en Galva diam 32 et toutes sujétions | Ens
3.11 | Robinet de puisage de 0,5l/s y compris toutes sujetions de pose et de raccordments | u
3.12 | Fourniture des arrosoirs plastiques de 10 à 15 ml | U
3.13 | Fourniture de raccord 26 à 50 ml | U
Sous-total III
IV | Clôture et Annexe
4.1 | F/P de cornière 50x50x5mm de hauteur 2 m avec anti rouille tous les 3m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U
4.2 | F/P de IPN 80 hauteur 2 m avec anti rouille tous les 24 m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U
4.3 | F/P de grillage parck de maille 5cm et de diamètre de fil 2,5 mm, h=2 m y compris toutes sujétions | ml
4.4 | Fouilles en rigole pour maçonnerie de soubassement | ml
4.5 | Maçonnerie de soubassement en béton cyclopéen de hauteur 20 cm ,ancré de 15 et de largeur 30 cm | m3
4.6 | F/P de portail métallique pleine de 4x2,00 m avec anti-rouille et peinture à huile couleur verte pour le CRR | U
4.7 | F/P de portail métallique en grille (tube carré 25) de 3x2,00m avec antirouille et peinture à huile couleur verte pour le PM | U
4.8 | Reseau de circulation d'emprise 3 m avec revetement lateritique de 20 cm avec fossé des deux cotés y compris toute sujetion | ml
4.9 | F/P et pose de panneaux d'identité du projet y compris toutes sujétions | U
4.1 | Construction de magasin de stockage (voir devis separé) | Ens
Sous-total IV
V | Mise en œuvre du PGES | FF
5.1 | Information sensibilisation des populations | Unité
5.2 | Plantation d’arbres et de bonification (achat, trouaison et protection des plantes) | Plants
5.3 | Dotation des travailleurs en EPI (10 ouvriers x 10 kits +5 kits pour les visiteurs et personnel de transit | Unité
5.4 | IEC sur le VIH/MST/IST VBG/EAS/HS (préservatifs, guide, animation) | Unité
5.5 | Formation du comité de gestion du PM | Unité
5.6 | Dotation petit lot d’équipement (arrosoir, pioches, pels etc..) | Forfait
5.7 | Suivi des mesures environnementales services techniques (transports+ perdiems) | Visite
Sous-total V
MAGASIN 5x4 m²
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigole | m3
1.3 | Fouilles sous semelle | m3
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3
2.7 | Béton de Forme 8 cm dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml
4.4 | F/P de faux plafond | m2
Sous total IV
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U
5.3 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U
Sous total V
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2
Sous total VI
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens
7.2 | F/P de ampoule LED | U
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U
Sous total VII
TOTAL MAGASIN
TOTAL GENERAL HT

## Lot1-MONZONA
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU PM DE MONZONA
VARIANTE 1
N° | DÉSIGNATIONS | UNITÉ | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | Travaux preliminaires
1.1 | Installation et replis du chantier | FF
1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et débroussaillage et élaboration des plans d'exécutions et de récolements | Ha
Sous total I
II | Reseau de refoulement
2.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 50 cm pour pose de tuyau PE 63 en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml
2.2 | Fourniture et pose de la conduite de refoulement en PE DN63 PN16 y compris lit de pose toutes sujétions de pose | Ml
2.3 | Fourniture et pose d'un château d'eau de 20 m3 de capacité et de 06 m de hauteur (pylone) y compris les raccordements aux forages et au réseau de distribution | Ens
Sous total II
III | Réseau de distribution
3.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 60 cm pour pose de tuyau PVC en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml
3.2 | F/P de tuyau PVC110mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.3 | F/P de tuyau PVC90mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.4 | F/P de tuyau PVC63mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.5 | F/Vannes papillon DN 110 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U
3.6 | F/Vannes papillon DN 90 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m4 | U
3.7 | F/P Vannes papillon DN 63 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U
3.8 | F/P de bouche d'irrigation double en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens
3.9 | F/P de bouche d'irrigation simple en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens
3.1 | Exécution de sous-bassin de 1,5 m3 en béton armé avec un radier de 10 cm en béton armé dosé à 350 kg/m3 y compris enduit étanche avec ajout de sikhalie, tuyauterie d'alimentation en Galva diam 32 et toutes sujétions | Ens
3.11 | Robinet de puisage de 0,5l/s y compris toutes sujetions de pose et de raccordments | u
3.12 | Fourniture des arrosoirs plastiques de 10 à 15 ml | U
3.13 | Fourniture de raccord 26 50 ml | U
Sous-total III
IV | Clôture et Annexe
4.1 | F/P de cornière 50x50x5mm de hauteur 2 m avec anti rouille tous les 3m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U
4.2 | F/P de IPN 80 hauteur 2 m avec anti rouille tous les 24 m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U
4.3 | F/P de grillage parck de maille 5cm et de diamètre de fil 2,5 mm, h=2 m y compris toutes sujétions | ml
4.5 | Maçonnerie de soubassement en béton cyclopéen de hauteur 20 cm ,ancré de 15 et de largeur 30 cm | m3
4.5 | maçonnerie de soubassement en béton cyclopéen de hauteur 15 cm ,ancré de 15 et de largeur 20 cm | m3
4.6 | F/P de portail métallique pleine de 4x2,00 m avec anti-rouille et peinture à huile couleur verte pour le CRR | U
4.7 | F/P de portail métallique en grille (tube carré 25) de 3x2,00m avec antirouille et peinture à huile couleur verte pour le PM | U
4.8 | Reseau de circulation d'emprise 3 m avec revetement lateritique de 20 cm avec fossé des deux cotés y compris toute sujetion | ml
4.9 | F/P et pose de panneaux d'identité du projet y compris toutes sujétions | U
4.1 | Construction de magasin de stockage (voir devis separé) | Ens
Sous-total IV
V | Mise en œuvre du PGES
5.1 | Information sensibilisation des populations | Unité
5.2 | Plantation d’arbres et de bonification (achat, trouaison et protection des plantes) | Plants
5.3 | Dotation des travailleurs en EPI (10 ouvriers x 10 kits +5 kits pour les visiteurs et personnel de transit | Unité
5.4 | IEC sur le VIH/MST/IST VBG/EAS/HS (préservatifs, guide, animation) | Unité
5.5 | Formation du comité de gestion du PM | Unité
5.6 | Dotation petit lot d’équipement (arrosoir, pioches, pels etc..) | Forfait
5.7 | Suivi des mesures environnementales services techniques (transports+ perdiems) | Visite
Sous-total IV
MAGASIN 5x4 m²
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigole | m3
1.3 | Fouilles sous semelle | m3
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3
2.7 | Béton de Forme 8 cm dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml
4.4 | F/P de faux plafond | m2
Sous total IV
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U
5.3 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U
Sous total V
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2
Sous total VI
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens
7.2 | F/P de ampoule LED | U
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U
Sous total VII
TOTAL MAGASIN
TOTAL GENERAL HT

## Lot2- KENEKELE
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU PM DE KENEKELE
N° | DÉSIGNATIONS | UNITÉ | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | Travaux preliminaires
1.1 | Installation et replis du chantier | FF
1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et débroussaillage et élaboration des plans d'exécutions et de récolements | Ha
Sous total I
II | Reseau de refoulement
2.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 50 cm pour pose de tuyau PE 63 en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml
2.2 | Fourniture et pose de la conduite de refoulement en PE DN63 PN16 y compris lit de pose toutes sujétions de pose | Ml
2.3 | Fourniture et pose d'un château d'eau de 20 m3 de capacité et de 06 m de hauteur (pylone) y compris les raccordements aux forages et au réseau de distribution | Ens
Sous total II
III | Réseau de distribution
3.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 60 cm pour pose de tuyau PVC en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml
3.2 | F/P de tuyau PVC110mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.3 | F/P de tuyau PVC90mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.4 | F/P de tuyau PVC63mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.5 | F/Vannes papillon DN 110 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U
3.6 | F/Vannes papillon DN 90 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m4 | U
3.7 | F/P Vannes papillon DN 63 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U
3.8 | F/P de bouche d'irrigation double en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens
3.9 | F/P de bouche d'irrigation simple en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens
3.1 | Exécution de sous-bassin de 1,5 m3 en béton armé avec un radier de 10 cm en béton armé dosé à 350 kg/m3 y compris enduit étanche avec ajout de sikhalie, tuyauterie d'alimentation en Galva diam 32 et toutes sujétions | Ens
3.11 | Robinet de puisage de 0,5l/s y compris toutes sujetions de pose et de raccordments | u
3.12 | Fourniture des arrosoirs plastiques de 10 à 15 ml | U
3.13 | Fourniture de raccord 26 50 ml | U
Sous-total III
IV | Clôture et Annexe
4.1 | F/P de cornière 50x50x5mm de hauteur 2 m avec anti rouille tous les 3m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U
4.2 | F/P de IPN 80 hauteur 2 m avec anti rouille tous les 24 m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U
4.3 | F/P de grillage parck de maille 5cm et de diamètre de fil 2,5 mm, h=2 m y compris toutes sujétions | ml
4.4 | Fouilles en rigole pour maçonnerie de soubassement | ml
4.5 | Maçonnerie de soubassement en béton cyclopéen de hauteur 20 cm ,ancré de 15 et de largeur 30 cm | m3
4.6 | F/P de portail métallique pleine de 4x2,00 m avec anti-rouille et peinture à huile couleur verte pour le CRR | U
4.7 | F/P de portail métallique en grille (tube carré 25) de 3x2,00m avec antirouille et peinture à huile couleur verte pour le PM | U
4.8 | Reseau de circulation d'emprise 3 m avec revetement lateritique de 20 cm avec fossé des deux cotés y compris toute sujetion | ml
4.9 | F/P et pose de panneaux d'identité du projet y compris toutes sujétions | U
4.1 | Construction de magasin de stockage (voir devis separé) | Ens
Sous-total IV
V | Mise en œuvre du PGES
5.1 | Information sensibilisation des populations | Unité
5.2 | Plantation d’arbres et de bonification (achat, trouaison et protection des plantes) | Plants
5.3 | Dotation des travailleurs en EPI (10 ouvriers x 10 kits +5 kits pour les visiteurs et personnel de transit | Unité
5.4 | IEC sur le VIH/MST/IST VBG/EAS/HS (préservatifs, guide, animation) | Unité
5.5 | Formation du comité de gestion du PM | Unité
5.6 | Dotation petit lot d’équipement (arrosoir, pioches, pels etc..) | Forfait
5.7 | Suivi des mesures environnementales services techniques (transports+ perdiems) | Visite
Sous-total V
MAGASIN 5x4 m²
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigole | m3
1.3 | Fouilles sous semelle | m3
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3
2.7 | Béton de Forme 8 cm dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml
4.4 | F/P de faux plafond | m2
Sous total IV
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U
5.3 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U
Sous total V
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2
Sous total VI
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens
7.2 | F/P de ampoule LED | U
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U
Sous total VII
TOTAL MAGASIN
TOTAL GENERAL HT

## Lot2-NIADIOBOUGOU
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU PM DE NADIOBOUGOU
N° | DÉSIGNATIONS | UNITÉ | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRE EN LETTRE
I | Travaux preliminaires
1.1 | Installation et replis du chantier | FF
1.2 | Préparation du terrain et implantation des ouvrages y compris abattage des arbres et débroussaillage et élaboration des plans d'exécutions et de récolements | Ha
Sous total I
II | Reseau de refoulement
2.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 50 cm pour pose de tuyau PE 63 en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml
2.2 | Fourniture et pose de la conduite de refoulement en PE DN63 PN16 y compris lit de pose toutes sujétions de pose | Ml
2.3 | Fourniture et pose d'un château d'eau de 20 m3 de capacité et de 06 m de hauteur (pylone) y compris les raccordements aux forages et au réseau de distribution | Ens
Sous total II
III | Réseau de distribution
3.1 | Exécution de tranchées de profondeur minimal 60 cm pour pose de tuyau PVC en terrain de toute nature y compris piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement meuble et compactage | ml
3.2 | F/P de tuyau PVC110mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.3 | F/P de tuyau PVC90mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.4 | F/P de tuyau PVC63mm - PN6 pour réseau y compris accessoires de pose (tés, coudes, manchons, réducteurs, plaques pleines, bouchons) , lit de pose de 10cm en sable ,grille avertisseur et toutes sujétions | ml
3.5 | F/Vannes papillon DN 110 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U
3.6 | F/Vannes papillon DN 90 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m4 | U
3.7 | F/P Vannes papillon DN 63 dans un regard en Béton ordinaire dosé 300 Kg/m3 | U
3.8 | F/P de bouche d'irrigation double en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens
3.9 | F/P de bouche d'irrigation simple en PVC PN6 DN40 comprenant :Colonne de 1 m,manchon;bouchon,Té,coude | Ens
3.1 | Exécution de sous-bassin de 1,5 m3 en béton armé avec un radier de 10 cm en béton armé dosé à 350 kg/m3 y compris enduit étanche avec ajout de sikhalie, tuyauterie d'alimentation en Galva diam 32 et toutes sujétions | Ens
3.11 | Robinet de puisage de 0,5l/s y compris toutes sujetions de pose et de raccordments | u
3.12 | Fourniture des arrosoirs plastiques de 10 à 15 ml | U
3.13 | Fourniture de raccord 26 à 50 ml | U
Sous-total IV
IV | Clôture et Annexe
4.1 | F/P de cornière 50x50x5mm de hauteur 2 m avec anti rouille tous les 3m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U
4.2 | F/P de IPN 80 hauteur 2 m avec anti rouille tous les 24 m y compris fouille et gros béton de scellement conformément aux indications des plans | U
4.3 | F/P de grillage parck de maille 5cm et de diamètre de fil 2,5 mm, h=2 m y compris toutes sujétions | ml
4.4 | Fouilles en rigole pour maçonnerie de soubassement | ml
4.5 | Maçonnerie de soubassement en béton cyclopéen de hauteur 20 cm ,ancré de 15 et de largeur 30 cm | m3
4.7 | F/P de portail métallique en grille (tube carré 25) de 3x2,00m avec antirouille et peinture à huile couleur verte pour le PM | U
4.8 | Reseau de circulation d'emprise 3 m avec revetement lateritique de 20 cm avec fossé des deux cotés y compris toute sujetion | ml
4.9 | F/P et pose de panneaux d'identité du projet y compris toutes sujétions | U
4.1 | Construction de magasin de stockage (voir devis separé) | Ens
Sous-total V
V | Mise en œuvre du PGES | FF
5.1 | Information sensibilisation des populations | Unité
5.2 | Plantation d’arbres et de bonification (achat, trouaison et protection des plantes) | Plants
5.3 | Dotation des travailleurs en EPI (10 ouvriers x 10 kits +5 kits pour les visiteurs et personnel de transit | Unité
5.4 | IEC sur le VIH/MST/IST VBG/EAS/HS (préservatifs, guide, animation) | Unité
5.5 | Formation du comité de gestion du PM | Unité
5.6 | Dotation petit lot d’équipement (arrosoir, pioches, pels etc..) | Forfait
5.7 | Suivi des mesures environnementales services techniques (transports+ perdiems) | Visite
Sous-total IV
MAGASIN 5x4 m²
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2
1.2 | Fouilles en rigole | m3
1.3 | Fouilles sous semelle | m3
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3
2.7 | Béton de Forme 8 cm dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml
4.4 | F/P de faux plafond | m2
Sous total IV
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U
5.3 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U
Sous total V
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2
Sous total VI
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens
7.2 | F/P de ampoule LED | U
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U
Sous total VII
TOTAL MAGASIN