BPU : LOT 2

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DIVION GENRE DE L’ITURI

| N° | Désignation | Description | Unité en lettre | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Installation et repli du chantier | Ce prix rémunère : - La préparation des surfaces et la clôture du chantier, L’aménagement de baraque de chantier (entrepôt, bureau de l’entrepreneur et du Maître de l’œuvre) ; - Le gardiennage et la souscription de la police d’assurance ; - L’affichage du panneau de chantier avec la mention appropriée indiquée par le Maitre d’ouvrage ; - Les 20% de prix seront retenus jusqu’au repli du chantier. | Forfait |  |
| II | Fondation |  |  |  |
| 2.1 | Fouille ou terrassement | Ce prix rémunère : L’exécution des fouilles de fondation jusqu’au bon sol | Mètre cube |  |
| 2.2 | Béton de propreté dosé à 250 kg/m3 | Ce prix rémunère : L’exécution d’élément en béton ordinaire dosé à 250 kg/m3 suivant les indications des plans. Il comprend l’exécution des coffrages, la fourniture et la mise en œuvre du béton. Les agrégats et leur granulométrie seront choisis et déterminées en fonction de l’utilisation qu’il est réservé. | Mètre cube |  |
| 2.3 | Semelles isolées en béton armé dosé à 350 kg/m3 | Ce prix rémunère : L’exécution d’élément en béton armé selon les sections indiquées sur les plans et dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans. Il comprend l’exécution des coffrages, la fourniture et la mise en œuvre du béton et des armatures à haute adhérence. Les agrégats et leur granulométrie seront choisis et déterminées en fonction de l’utilisation qu’il est réservé. Les coffrages seront soignés à face brutes destinées à être enduites. | Mètre cube |  |
| 2.4 | Socles en béton armé dosé à 350 kg/m3 | Ce prix rémunère : L’exécution d’élément en béton armé selon les sections indiquées sur les plans et dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans. Il comprend l’exécution des coffrages, la fourniture et la mise en œuvre du béton et des armatures à haute adhérence. Les agrégats et leur granulométrie seront choisis et déterminées en fonction de l’utilisation qu’il est réservé. Les coffrages seront soignés à face brutes destinées à être enduites. | Mètre cube |  |
| 2.5 | Longrines en béton armé dosé à 350 kg/m3 | Ce prix rémunère : L’exécution d’élément en béton armé selon les sections indiquées sur les plans et dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans. Il comprend l’exécution des coffrages, la fourniture et la mise en œuvre du béton et des armatures à haute adhérence. Les agrégats et leur granulométrie seront choisis et déterminées en fonction de l’utilisation qu’il est réservé. Les coffrages seront soignés à face brutes destinées à être enduites. | Mètre cube |  |
| 2.6 | Maçonnerie de fondation en moellon | Ce prix rémunère : La fourniture et la mise en œuvre des matériaux. L’exécution de la maçonnerie sera réalisée avec joint de 1,5 cm faits à base de mortier de ciment dosé à 250 kg/m3. Il prend en compte la fourniture et la mise en place de l’échafaudage en bois ou métallique y compris toute sujétion | Mètre cube |  |
| 2.7 | Remblais avec apport de terre et compactage | Ce prix rémunère : La fourniture, l’épandage et le compactage de la terre jaune | Mètre cube |  |
| 2.8 | Dalle de sous pavement en béton B dosé à 250 kg/m3 | Ce prix rémunère : L’exécution d’élément en béton ordinaire dosé à 250 kg/m3 suivant les indications des plans. Il comprend l’exécution des coffrages, la fourniture et la mise en œuvre du béton. Les agrégats et leur granulométrie seront choisis et déterminées en fonction de l’utilisation qu’il est réservé. | Mètre cube |  |
| III | Elévation |  |  |  |
| 3.1 | Colonne en béton armé dosé à 350 kg/m3 | Ce prix rémunère : L’exécution d’élément en béton armé selon les sections indiquées sur les plans et dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans. Il comprend l’exécution des coffrages, la fourniture et la mise en œuvre du béton et des armatures à haute adhérence. Les agrégats et leur granulométrie seront choisis et déterminées en fonction de l’utilisation qu’il est réservé. Les coffrages seront soignés à face brutes destinées à être enduites. | Mètre cube |  |
| 3.2 | Poutres en béton armé dosé à 350 kg/m3 | Ce prix rémunère : L’exécution d’élément en béton armé selon les sections indiquées sur les plans et dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans. Il comprend l’exécution des coffrages, la fourniture et la mise en œuvre du béton et des armatures à haute adhérence. Les agrégats et leur granulométrie seront choisis et déterminées en fonction de l’utilisation qu’il est réservé. Les coffrages seront soignés à face brutes destinées à être enduites. | Mètre cube |  |
| 3.3 | Dalle en béton armé dosé à 350 kg/m3 | Ce prix rémunère : L’exécution d’élément en béton armé selon les sections indiquées sur les plans et dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans. Il comprend l’exécution des coffrages, la fourniture et la mise en œuvre du béton et des armatures à haute adhérence. Les agrégats et leur granulométrie seront choisis et déterminées en fonction de l’utilisation qu’il est réservé. Les coffrages seront soignés à face brutes destinées à être enduites. | Mètre cube |  |
| 3.4 | Linteaux en béton armé dosé à 350 kg/m3 | Ce prix rémunère : L’exécution d’élément en béton armé selon les sections indiquées sur les plans et dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans. Il comprend l’exécution des coffrages, la fourniture et la mise en œuvre du béton et des armatures à haute adhérence. Les agrégats et leur granulométrie seront choisis et déterminées en fonction de l’utilisation qu’il est réservé. Les coffrages seront soignés à face brutes destinées à être enduites. | Mètre cube |  |
| 3.5 | Escalier en béton armé dosé à 350 kg/m3 | Ce prix rémunère : L’exécution d’élément en béton armé selon les sections indiquées sur les plans et dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans. Il comprend l’exécution des coffrages, la fourniture et la mise en œuvre du béton et des armatures à haute adhérence. Les agrégats et leur granulométrie seront choisis et déterminées en fonction de l’utilisation qu’il est réservé. Les coffrages seront soignés à face brutes destinées à être enduites. | Mètre cube |  |
| 3.6 | Autres éléments en béton armé | Ce prix rémunère : L’exécution de tout autre élément en béton armée non identifié selon les sections indiquées sur les plans et dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans. Il comprend l’exécution des coffrages, la fourniture et la mise en œuvre du béton et des armatures à haute adhérence. Les agrégats et leur granulométrie seront choisis et déterminées en fonction de l’utilisation qu’il est réservé. Les coffrages seront soignés à face brutes destinées à être enduites. | Mètre cube |  |
| 3.7 | Maçonnerie d’élévation en blocs de ciment creux vibrés de 15 cm | Ce prix rémunère : La fourniture et la mise en œuvre de blocs de ciment creux de 15X20X40. L’exécution de la maçonnerie sera réalisée avec joint de 1,5 cm faits à base de mortier de ciment dosé à 250 kg/m3. Il prend en compte la fourniture et la mise en place de l’échafaudage en bois ou métallique y compris toute sujétion. | Mètre cube |  |
| IV | Charpente et Couverture |  |  |  |
| 4.1 | Charpente en bois (Ferme madrier Lifaki et panne chevron Lifaki) | Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de ferme en bois dont les caractéristiques sont de type industriel de préférence du premier choix, dont la pose est fonction de l’échantillon par Maitre d’Ouvrage ; tous défauts d’usinage ainsi que du comportement seront à charge de l’entrepreneur, y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art. Il rémunère aussi la fourniture et la pose de panne en bois dont les caractéristiques sont de type industriel de préférence du premier choix, dont la pose est fonction de l’échantillon par Maitre d’Ouvrage. tous défauts d’usinage ainsi que du comportement seront à charge de l’entrepreneur, y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art. Il rémunère également, la fourniture et pose planche de rive y compris le ponçage, le traitement et la pose de planche de rive en bois rouge, de 35 cm et 20 cm de largeur fixé sur ossature de la charpente à peindre. Les prix qui s’entendent toutes sujétions et aléas s’appliquent au mètre linéaire (ml), y compris toutes sujétions pour l’exécutions des travaux dans les règles de l’art. | Mètre cube |  |
| 4.2 | Tôle faîtière | Ce prix rémunère : La fourniture et pose faitière en tôle ondulée galvanisée pré peint de bonne qualité avec garantie de ne pas se déteindre avec tige ou clous des tôles appropriés et accessoires, la fourniture et la fixation seront des éléments faites par l’entrepreneur sur les pannes en bois des dimensions appropriées, y compris toutes sujétions pour l’exécutions des travaux dans les règles de l’art. | Mètre linéaire |  |
| 4.3 | Gouttières en PVC | Ce prix rémunère : La fourniture et pose de gouttière en PVC + jonctions + bouts + naissance, le tout de diamètre 110 mm pour le recueillement des EP vers les descentes dans le PVC qui les achemine vers les puisards. Fiche de spécialisation techniques, label de qualité et homologations aux normes à fournir avant la pose . Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | Mètre linéaire |  |
| 4.4 | PVC pour évacuation des eaux | Ce prix rémunère : La fourniture et pose des tuyaux en PVC + coude + Té diamètre 110 mm pour évacuation de l'ensemble des EP vers le puisard ou épandage dans l’aménagement extérieur. Il comprend notamment la fourniture, la découpe, l’encastrement éventuels des tuyaux aux murs. Fiche de spécialisation techniques, label de qualité et homologations aux normes à fournir avant la pose. Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | Mètre linéaire |  |
| 4.5 | Couverture en bac triondale BWG28 | Ce prix rémunère : La fourniture et pose couverture en tôle ondulée galvanisée pré peint de bonne qualité avec garantie de ne pas se déteindre avec tige ou clous des tôles appropriés et accessoires, la fourniture et la fixation seront des éléments faites par l’entrepreneur sur les pannes en bois des dimensions appropriées, y compris toutes sujétions pour l’exécutions des travaux dans les règles de l’art. | Mètre carré |  |
| V | Revêtements et menuiserie |  |  |  |
| 5.1 | Revêtements Sol |  |  |  |
| 5.1.1 | Fo & Po carreau sol importé de 50x50 | Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de carreaux sur le sol conformément aux normes en vigueur. Il prend en compte la fourniture du mortier de pose, la vérification du niveau de pose, l’exécution des joints remplis avec un coulis de mortier et le nettoyage de l’ensemble avec un produit adéquat y compris toute sujétion de l’exécution. | Mètre carré |  |
| 5.2 | Revêtement Mural |  |  |  |
| 5.2.1 | Fo & Po Faïence importé de 20X30 | Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de faïence sur les murs conformément aux normes en vigueur. Il prend en compte la fourniture du mortier de pose, la vérification du niveau de pose, l’exécution des joints remplis avec un coulis de mortier en ciment blanc et le nettoyage de l’ensemble avec un produit adéquat y compris toute sujétion de l’exécution. | Mètre carré |  |
| 5.2.2 | Enduit au mortier taloché intérieur et extérieur sur maçonnerie et béton armé | Ce prix rémunère : La pose d’un enduit au mortier de ciment y compris toutes sujétions. | Mètre carré |  |
| 5.3 | Peinture |  |  |  |
| 5.3.1 | Préparation des surfaces et masticage sur surfaces murales | Ce prix rémunère : La fourniture, la préparation des surfaces et l’application de mastic sur murs et faux plafonds. Ce prix prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment la préparation des surfaces, mise en place échafaudages, y compris toutes sujétions d’exécution et de finition dans les règles de l’art. Les produits seront conformes à toutes les exigences en vigueur. | Mètre carré |  |
| 5.3.2 | Peinture latex intérieure et extérieure sur mur | Ce prix rémunère : La fourniture et l’application de la peinture latex sur murs intérieurs et extérieurs. Ce prix prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment la préparation des surfaces, mise en place échafaudages, y compris toutes sujétions d’exécution et de finition dans les règles de l’art. Les produits seront conformes à toutes les exigences en vigueur. | Mètre carré |  |
| 5.3.3 | Peinture latex sur faux plafond | Ce prix rémunère : La fourniture et l’application de la peinture latex sur faux plafonds. Ce prix prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment la préparation des surfaces, mise en place échafaudages, y compris toutes sujétions d’exécution et de finition dans les règles de l’art. Les produits seront conformes à toutes les exigences en vigueur. | Mètre carré |  |
| 5,4 | Menuiserie et Vitrerie |  |  |  |
| 5.4.1 | Fo & Po des portes en bois 90x210 cm avec chambranle et serrure de haute sécurité | Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de la porte en bois massif y compris toutes sujétions. Ce prix prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment : la pose, le vernis, le chambranle et la fixation des serrures à Cylindre etc. | Pièce |  |
| 5.4.2 | Fo & Po d'une porte métallique vitrée avec grille antivol de | Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de porte métallique y compris toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment : la pose, antirouille, peinture à huile (après préparation des éléments en aciers) et la fixation des clinches de bonne qualité. Ce prix prend en compte aussi toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment la préparation des surfaces, mise en place échafaudages, y compris toutes sujétions d’exécution et de finition dans les règles de l’art. Les produits seront conformes à toutes les exigences en vigueur. | Pièce |  |
| 5.4.3 | Fo & Po de fenêtre métallique vitrée avec grille antivol de 150x160 cm | Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de la fenêtre métallique y compris toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment : la pose, antirouille, peinture à huile (après préparation des éléments en aciers) et la fixation des clinches de bonne qualité. Ce prix prend en compte aussi toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment la préparation des surfaces, mise en place échafaudages, y compris toutes sujétions d’exécution et de finition dans les règles de l’art. Les produits seront conformes à toutes les exigences en vigueur. | Pièce |  |
| 5.4.4 | Fo & Po de fenêtre métallique vitrée avec grille antivol de 50x50 cm | Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de la fenêtre métallique y compris toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment : la pose, antirouille, peinture à huile (après préparation des éléments en aciers) et la fixation des clinches de bonne qualité. Ce prix prend en compte aussi toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment la préparation des surfaces, mise en place échafaudages, y compris toutes sujétions d’exécution et de finition dans les règles de l’art. Les produits seront conformes à toutes les exigences en vigueur. | Pièce |  |
| 5.4.5 | Fo & Po des mains courantes et garde-corps | Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de la structure métallique de garde-fou avec une main courante en bois lisse y compris toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment : la pose, antirouille, peinture à huile (après préparation des éléments en aciers) et la fixation des clinches de bonne qualité. Ce prix prend en compte aussi toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment la préparation des surfaces, mise en place échafaudages, y compris toutes sujétions d’exécution et de finition dans les règles de l’art. Les produits seront conformes à toutes les exigences en vigueur. . | Mètre linéaire |  |
| VI | Faux plafond |  |  |  |
| 6.1 | Fo & Po faux plafond en triplex de 5 mm sur gitage corniche en bois | Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de gitage en bois dont les caractéristiques sont de type industriel de préférence du premier choix dont la pose est fonction de l’échantillon par Maitre d’Ouvrage. Cette structure de gitage devant supporter le triplex de 5 mm dont les lattes de couvre-joint sont bien poncées. tous défauts d’usinage ainsi que du comportement seront à charge de l’entrepreneur, y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art. | Mètre carré |  |
| VII | Electricité |  |  |  |
| 7.1 | Filerie et raccordement électrique | Ce prix rémunère : Le tubage, saignées et passage des fils dans les différentes pièces à travers les tubes encastrées, raccordement au réseau y inclus, de préférence du premier choix dont la pose est fonction de l’échantillon par Maitre d’Ouvrage, tous défauts seront à charge de l’entrepreneur, y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art. | Forfait |  |
| 7.2 | Installation des points lumineux, prises, interrupteurs et accessoires | Ce prix rémunère : La fixation des points lumineux, prises, interrupteurs et accessoires de qualité supérieure dont la pose est fonction de l’échantillon par Maitre d’Ouvrage, tous défauts seront à charge de l’entrepreneur, y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art. | Forfait |  |
| 7.3 | Installation des tableaux divisionnaires | Ce prix rémunère : La fixation des tableaux divisionnaires de qualité supérieure dont la pose est fonction de l’échantillon par Maitre d’Ouvrage, tous défauts seront à charge de l’entrepreneur, y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art. | Forfait |  |
| VIII | Plomberie |  |  |  |
| 8.1 | Tuyauterie en PVC pour Adduction des eaux et évacuation des eaux | Ce prix rémunère : La fourniture et pose des tuyaux en PPR + coude + Té diamètre 2/4 et 1" pour adduction en eau pour l'ensemble des installations, tout compris et toutes sujétions d’exécution. Il comprend notamment la fourniture, la découpe, l’encastrement éventuels des tuyaux aux murs, le terrassement, le réglage et la fixation au mortier de ciment et toutes sujétions. Fiche de spécialisation techniques, label de qualité et homologations aux normes à fournir avant la pose. Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. Il rémunère également la fourniture et pose des tuyaux en PVC + coude + Té diamètre 110 mm pour évacuation de l'ensemble des EU et EV vers le puisard, fosse septique, destinés à l’évacuation des eaux vannes avec accessoires, tout compris et toutes sujétions d’exécution. Il comprend notamment la fourniture, la découpe, le terrassement, le réglage et la fixation au mortier de ciment et toutes sujétions. Fiche de spécialisation techniques, label de qualité et homologations aux normes à fournir avant la pose. Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | Mètre linéaire |  |
| 8.2 | Fourniture et pose de lavabos avec robinetterie y compris tout accessoires U | Ce prix rémunère : La fourniture et pose de lave mains (lavabo sur pied), y compris accessoires de fixation, et jonctions nécessaires d’encastrement de tuyau. Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | Unité |  |
| 8.3 | Fourniture et pose de WC y compris tout accessoires | Ce prix rémunère : La fourniture et pose de WC mono bloc anglaise, y compris accessoires de fixation, et jonctions nécessaires. Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | Unité |  |
| 8.4 | Fourniture et pose de porte papier | Ce prix rémunère : La fourniture et pose de porte papier, y compris accessoires de fixation, et jonctions nécessaires. Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | Unité |  |
| 8.5 | Fourniture et pose de miroir de lavabo | Ce prix rémunère : La fourniture et pose de miroir de lavabo, y compris accessoires de fixation, et jonctions nécessaires. Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | Unité |  |
| 8.6 | Fosse septique et puits perdant pour 25 usagers | Ce prix rémunère : La construction de la fosse septique suivant l'emprise au sol et de profondeur finie 250cm avec un surelèvement par rapport au TN de 40cm. L'ossature de la fosse est constituée d'une dalle de fond (ep :7), des colonnes de 15cm*15cm, des chainages intermédiaire et final de 15cm*10cm, la fosse sera réalisée conformément au plan joint au dossier. L’ensemble signifie la construction du puits perdant selon les exigences du Maitre d’Ouvrage. | Ensemble |  |
| IX | Management extérieur |  |  |  |
| 9.1 | Canalisation des eaux usées et de ruissellement en maçonnerie et / ou PVC 110 et construction des regards de visite | Ce prix rémunère : La construction de toutes les canalisations nécessaires à l’assainissement extérieur des tous les bâtiments se trouvant dans l’enceinte, la plantation de gazon y compris apport en terre noire ou fumier dans les endroits spécifiques de la cour intérieure conformément aux spécifications techniques et aux plans (débroussaillage, préparation de surface, évacuation des déchets), les prestations annexes, transports, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans le respect des règles de l’art. | Forfait |  |

Certifié pour vrai et conforme,

Fait à …………………… le ………………