## Borderea_Lot 3_PHOTOVOLTAIQUE
Lot 3: FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME PHOTOVOLTAIQUE AUX CENTRES DE SANTE BOTUZU DE BWAMANDA ET FERME A GEMENA
LOT 3: FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME PHOTOVOLTAIQUE AUX CENTRES DE SANTE BOTUZU DE BWAMANDA (A) ET FERME A GEMENA (B)
A. BORDEREAU ESTIMATIF ET QUANTITATIF DE FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME PHOTOVOLTAIQUE AU CENTRE DE SANTE BOTUZU DE L'AIRE DE SANTE BOTUZU DANS LA ZONE DE SANTE DE BWAMANDA
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | P.U en € | P.T en €
0 | INSTALLATION CHANTIER
0.1 | Installation chantier | Fft | 1 |  | 0
| Sous total installation chantier |  |  |  | 0
I | Fo ET Po KIT SOLAIRE COMPLET DE 10 KWA (Avec batterie Lithuim)
1.1 | Panneau solaire monocristallin de 450W | pc | 16 |  | 0
1.2 | Convertiseur 5000VA/48V/230V | pc | 1 |  | 0
1.3 | Batteries lithium 10Kwh 48V | pc | 1 |  | 0
1.4 | Onduleur MPPT 48V/120A | pc | 1 |  | 0
1.5 | Fuse DC 25A 1000V DC rbc 25kA size 10x38mm | pc | 1 |  | 0
1.6 | Citel DC parafoudre de type 2-Un 350Vdc Umax 460Vdc, In 20KA | pc | 1 |  | 0
1.7 | Capteur anti-foudre | pc | 1 |  | 0
1.8 | Piquet de terre | pc | 2 |  | 0
1.9 | Support panneau et accessories | pc | 1 |  | 0
1.10 | Cable solaire | m | 16 |  | 0
1.11 | Câble cuivre souple 1x35mm rouge | m | 4 |  | 0
1.12 | Coupure de terre | pc | 1 |  | 0
1.13 | Soulier de cable | pc | 8 |  | 0
1.14 | Fil de terre cuivre vert jaune 10mm² | rlx | 1 |  | 0
1.15 | Câble cuivre souple 1x35mm² noir | m | 20 |  | 0
1.16 | Accessoire pour l'installation | Fft | 1 |  | 0
| Sous total Fo et Po de Kit solaire de 10 KVA (Avec batterie Lithuim) |  |  |  | 0
2 | Frais d'installation |  |  |  | 0
TOTAL FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME PHOTOVOLTAIQUE AU CENTRE DE SANTE BOTUZU |  |  |  |  | 0
B. BORDEREAU ESTIMATIF ET QUANTITATIF DE FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME PHOTOVOLTAIQUE AU CENTRE DE SANTE FERME DE L'AIRE DE SANTE FERME DANS LA ZONE DE SANTE DE GEMENA
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | P.U en € | P.T en €
0 | INSTALLATION CHANTIER
0.1 | Installation chantier | Fft | 1 |  | 0
| Sous total installation chantier |  |  |  | 0
I | Fo ET Po KIT SOLAIRE COMPLET DE 10 KWA (Avec batterie Lithuim)
1.1 | Panneau solaire monocristallin de 450W | pc | 16 |  | 0
1.2 | Convertiseur 5000VA/48V/230V | pc | 1 |  | 0
1.3 | Batteries lithium 10Kwh 48V | pc | 1 |  | 0
1.4 | Onduleur MPPT 48V/120A | pc | 1 |  | 0
1.5 | Fuse DC 25A 1000V DC rbc 25kA size 10x38mm | pc | 1 |  | 0
1.6 | Citel DC parafoudre de type 2-Un 350Vdc Umax 460Vdc, In 20KA | pc | 1 |  | 0
1.7 | Capteur anti-foudre | pc | 1 |  | 0
1.8 | Piquet de terre | pc | 2 |  | 0
1.9 | Support panneau et accessories | pc | 1 |  | 0
1.10 | Cable solaire | m | 16 |  | 0
1.11 | Câble cuivre souple 1x35mm rouge | m | 4 |  | 0
1.12 | Coupure de terre | pc | 1 |  | 0
1.13 | Soulier de cable | pc | 8 |  | 0
1.14 | Fil de terre cuivre vert jaune 10mm² | rlx | 1 |  | 0
1.15 | Câble cuivre souple 1x35mm² noir | m | 20 |  | 0
1.16 | Accessoire pour l'installation | Fft | 1 |  | 0
| Sous total Fo et Po de Kit solaire de 10 KVA (Avec batterie Lithuim) |  |  |  | 0
2 | Frais d'installation |  |  |  | 0
TOTAL FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME PHOTOVOLTAIQUE AU CENTRE DE SANTE FERME |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF LOT 3 FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME PHOTOVOLTAIQUE
n° | Destignation des travaux |  |  |  | P.T en €
A | FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME PHOTOVOLTAIQUE AU CENTRE DE SANTE BOTUZU |  |  |  | 0
B | FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME PHOTOVOLTAIQUE AU CENTRE DE SANTE FERME |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL LOT 3 |  |  |  | 0
Certifié pour vrai et conforme,
Fait à …………………… le ………………