## Bordereau_Lot 1
Lot 1 : BORDEREAU ESTIMATIF ET QUANTITATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ATELIER DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX PROVINCIALE A L'HOPITAL SAINT JOSEPH A KINSHASA
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | P.U. (€) | P.T.(€)
0 | INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER
0.1 | Installation et repli de chantier | FF | 1 |  | 0
| Sous total 0 - Installation et repli de chantier |  |  |  | 0
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Débroussaillage et nivellement terrain | m² | 300 |  | 0
| Sous Total 1 Travaux préparatoires |  |  |  | 0
| Sous total 0+1: INSTALLATION DE CHANTIER (0) + TRAVAUX PREPARATOIRES (1) |  |  |  | 0
CONSTRUCTION BATIMENT CENTRE DE MAINTENANCE
2 | GROS ŒUVRES
2.1 | Fondation
2.1.1 | Fouilles
2.1.1.1 | Fouilles filantes
2.1.1.1.1 | Fouilles Largeur: 40 cm;( Profondeur: 85 cm au minimum) | m³ | 23.12 |  | 0
2.1.2 | Béton de propreté
2.1.2.1 | Béton de propreté (ép.: 5 cm) dosé à 150 kg/m³ | m³ | 1.36 |  | 0
2.1.3 | Maçonnerie de Fondation
2.1.3.1 | Fondation en béton cyclopéen (40 x 80 cm) dosé à 300Kg/m3 | m³ | 25.84 |  | 0
2.1.3.2 | Fondation en moellon (40x30 cm) dosé à 250Kg/m3 | m³ | 10.88 |  | 0
2.1.4 | Béton armé
2.1.4.1 | Socles des fondations en béton armé 40 cmx40 cm dosé à 350kg/m³ | m³ | 1.824 |  | 0
2.1.4.2 | Chape d’égalisation en béton armé dosé à 350 kg/m3 (h= 7cm) légèrement armé | m³ | 1.904 |  | 0
2.1.5 | Remblais en matériaux d'apport (terre de type latérite) y compris compactage | m³ | 38.4 |  | 0
2.1.6 | Film polyane d'étanchéité sous béton de sous pavement | m² | 144 |  | 0
2.1.7 | Béton de sous pavement et rampes d'accès en béton dosé à 250 Kg/m3 ép.= 7 cm | m³ | 6.72 |  | 0
| Sous-total 2.1 Fondation |  |  |  | 0
2.2 | Elévation
2.2.1 | Maçonnerie d'élévation
2.2.1.1 | Maçonneries en briques stabilisées ép. 15 cm dosé à 300kg/m3 | m² | 244.8 |  | 0
2.2.1.2 | Maçonnerie en blocs ciment plein de 15x20x40 pour perron d'accès | m³ | 2.12 |  | 0
2.2.2 | Béton armé
2.2.2.1 | Colonnes en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 15x20cm avec battée extérieur | m³ | 1.44 |  | 0
2.2.2.2 | Ceintures
2.2.2.2.1 | Ceinture inférieur en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 15x20 cm à 220 cm et à 300 cm dans l'atelier mécanique | m³ | 2.04 |  | 0
2.2.2.2.2 | Ceinture supérieur en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 15x20 cm à 320 cm de la chappe(sous charpente) | m³ | 2.04 |  | 0
2.2.2.3 | Béton en armé pour paillasse et seuil de fenêtre dosé à 350Kg/m3 | m³ | 1.189 |  | 0
| Sous-total 2.2 Elévation |  |  |  | 0
2.3 | Toiture
2.3.1 | Charpente en ferme/demi ferme/rampantes
2.3.1.1 | Ferme/demi-fermes en bois (arbalétrier, poinçon, fiche et contre- fiche, entrait) et contreventement en madrier 7/15 cm | m³ | 2.1945 |  | 0
2.3.1.2 | Fo et Po de pannes en chevrons 7/7 | m³ | 1.0349 |  | 0
2.3.2 | Fo et Po de Couverture en tôle BG 28 Prepeint ondulé avec un pesant de 7Kg | m² | 166.65 |  | 0
2.3.3 | Fo et Po de tôles faitières | ml | 32.83 |  | 0
2.3.4 | Fo et Po planches de rive de 30 cm ep.3 cm | ml | 48 |  | 0
2.3.5 | Fo et Po du faux plafond en multi plex 6mm et extérieur du bâtiment sous gitages des chevrons de 7x7cm (mail de 60x60 cm) y compris latte couvre joint et treillis de ventilation des combles | m² | 140 |  | 0
| Sous-total 2.3 Toiture |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX DE FINITION
3.1 | Menuiseries
3.1.1 | Portes en bois
3.1.1.1 | Fo et Po double porte en bois pleine de 150 cm x220cm à deux battant | Pce | 2 |  | 0
3.1.1.2 | Fo et Po porte intérieure en bois massif de 100 cmx220cm | Pce | 1 |  | 0
3.1.1.3 | Fo et Po porte intérieure en bois massif de 80 cmx220cm | Pce | 1 |  | 0
3.1.1.4 | Fo et Po double-portail métallique pleine de 380*300 cm avec imposte fixe grillagée | Pce | 1 |  | 0
3.1.2 | Fenêtres et impostes
3.1.2.1 | Fo et Po fenêtre métallique vitre avec anti - vol de 180cm x130cm | Pce | 4 |  | 0
3.1.2.2 | Fo et Po fenêtre métallique vitre avec anti - vol de 180cm x60cm | Pce | 1 |  | 0
3.1.2.3 | Fo et Po imposte métallique vitre avec anti - vols de 180 cm x 55cm | Pce | 5 |  | 0
3.1.2.4 | Fo et Po fenêtre grillagée avec treillis soudé de 380cm x110 cm (atelier mécanique) | Pce | 3 |  | 0
| Sous-total 3.1 Menuiseries |  |  |  | 0
3.2 | Revêtement sol et mur
3.2.1 | Enduit lisse en mortier de ciment dosé à 250 kg/m3 sur murs intérieurs ép. = 2,5 cm | m² | 384 |  | 0
3.2.2 | Enduit lisse en mortier de ciment dosé à 250 kg/m3 sur murs extérieur ép. = 2,5 cm sur colonnes, ceintures etc. | m² | 0 |  | 0
3.2.3 | Enduit extérieur finition tyrolien écrase h. moyenne =100 cm | m² | 36 |  | 0
3.2.4 | Fo et Po faïence sur murs intérieurs | m² | 57.2 |  | 0
3.2.5 | Fo et Po Carreaux de sol anti-dérapant en céramique | m2 | 67.2 |  | 0
3.2.6 | Chape lisse (atelier mécanique) | m2 | 40 |  | 0
| Sous-total 3.2 Revêtement sol et mur |  |  |  | 0
3.3 | Electricité
3.3.1 | Installation électrique du bâtiment
3.3.1.1 | Tableau divisionnaire complet de 12 circuits | Pce | 1 |  | 0
3.3.1.2 | Plafonnier lumineux économique de 18 W | Pce | 9 |  | 0
3.3.1.3 | Applique mural (pour paillasse du plan travail) | Pce | 6 |  | 0
3.3.1.4 | Fils de 1,5 mm2 | ml | 400 |  | 0
3.3.1.5 | Fils de 2,5 mm2 | ml | 300 |  | 0
3.3.1.6 | Prise encastrées hermétique avec terre | Pce | 18 |  | 0
3.3.1.7 | Interrupteur simple | Pce | 5 |  | 0
3.3.1.8 | Interrupteur double | Pce | 1 |  | 0
3.3.1.9 | Piquet de terre complet | Pce | 1 |  | 0
3.3.1.10 | Disjoncteur | Pce | 1 |  | 0
3.3.2 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE SYSTÈME SOLAIRE
3.3.2.1 | Panneau solaire monocristallin de 450W | pc | 16 |  | 0
3.3.2.2 | Convertiseur 2500VA/48V/230V | pc | 2 |  | 0
3.3.2.3 | Batteries lithium 5Kwh 48V | pc | 2 |  | 0
3.3.2.4 | Onduleur MPPT 48V/60A | pc | 2 |  | 0
3.3.2.5 | Fuse DC 25A 1000V DC rbc 25kA size 10x38mm | pc | 1 |  | 0
3.3.2.6 | Citel DC parafoudre de type 2-Un 350Vdc Umax 460Vdc, In 20KA | pc | 1 |  | 0
3.3.2.7 | Capteur anti-foudre | pc | 1 |  | 0
3.3.2.8 | Piquet de terre | pc | 2 |  | 0
3.3.2.9 | Support panneau et accessories | pc | 1 |  | 0
3.3.2.10 | Cable solaire | m² | 16 |  | 0
3.3.2.11 | Câble cuivre souple 1x35mm² rouge | m | 4 |  | 0
3.3.2.12 | Coupure de terre | pc | 1 |  | 0
3.3.2.13 | Soulier de cable | pc | 8 |  | 0
3.3.2.14 | Fil de terre cuivre vert jaune 10mm² | rlx | 1 |  | 0
3.3.2.15 | Câble cuivre souple 1x35mm² noir | m | 20 |  | 0
3.3.2.16 | Accessoire pour l'installation | FF | 1 |  | 0
3.3.2.17 | Installation du kit solaire | FF | 1 |  | 0
3.3.3 | FO et po d'un Groupe Électrogène Diesel 6.5 KVA avec Poste à Souder Intégré – Monophasé, 220V, Démarrage Électrique, Autonomie Prolongée | pc | 1 |  | 0
| Sous-total 3.3 electricité |  |  |  | 0
3.4 | Plomberie
3.4.1 | Réseau d'adduction d'eau propre à l'intérieur du bâtiment | FF | 1 |  | 0
3.4.2 | Fo et Po de lavabo complet de 60x45 cm avec pied en céramique | Pce | 1 |  | 0
3.4.3 | Fo et Po de évier complet de 120x60 cm en acier inoxydable | Pce | 2 |  | 0
3.4.4 | Fo et Po de bac de douche complet de 80x80 cm en porcelaine | Pce | 1 |  | 0
3.4.5 | Fo et Po de colonne et receveur de douche complet | Pce | 1 |  | 0
3.4.6 | Fo et Po de syphon sol avec crépines dans le vestiaire et l'atelier mécanique | Pce | 2 |  | 0
3.4.7 | Fo et Po de porte savon | Pce | 1 |  | 0
3.4.8 | Fo et Po de porte essui | Pce | 1 |  | 0
3.4.9 | Fo et Po de miroir mural | Pce | 1 |  | 0
3.4.10 | Réseau d'évacuation des eaux usées et vanne de l'intérieur vers l'extérieur du bâtiment en PVC 63 et 110 | FF | 1 |  | 0
3.4.11 | Regards des visites de 40x40x40cm ( dimension intérieure) en maçonnerie des blocs ciments de 10 x15 cm | Pce | 4 |  | 0
3.4.12 | Fo et Po gouttière en PVC 140 y compris accessoire de fixation | ml | 48 |  | 0
3.4.13 | Descente en PVC 110 | ml | 30 |  | 0
3.4.14 | Construction d'un support | FF | 1 |  | 0
3.4.15 | Fo et Po en de citerne en plastique de 2000 litres avec tous les accessoires | Pce | 1 |  | 0
| Sous-total 3.4 Plomberie |  |  |  | 0
3.5 | Peinture
3.5.1 | Fo et application Peinture latex sur murs intérieurs (couleur pierre de France ) | m² | 418 |  | 0
3.5.2 | Fo et application Peinture latex sur faux plafonds | m² | 140 |  | 0
3.5.3 | Fo et application vernis claire sur face extérieure des briques stabilisées | m² | 100 |  | 0
| Sous-total 3.5 Revêtement sol et mur |  |  |  | 0
3.6 | Sécurités Incendies
3.6.1 | Fo et Po extincteur à CO2 de 7KG | Pce | 2 |  | 0
3.6.2 | Fo et Po de Détecteur des fumés autonome | Pce | 3 |  | 0
| Sous-total 3.6 Sécurités Incendies |  |  |  | 0
4 | AMENAGEMENT EXTERIEUR
4.1 | Trottoir perron et protection de la fondation et Aspects Environnementaux
4.1.1 | Fouille bordure | m³ | 1.44 |  | 0
4.1.2 | Béton de propriété dosé à 150 Kg/m3 | m³ | 0.36 |  | 0
4.1.3 | Maçonnerie en blocs de 15cm profondeur = 30 cm | m³ | 2.88 |  | 0
4.1.4 | Béton brut trottoir à 300kg/m3 ép. 7 cm l=80cm | m³ | 3.696 |  | 0
4.1.5 | Pose dallete en béton armé ép. 10 cm sur filet d'eau devant l'entrée | m³ | 0.7539 |  | 0
4.1.6 | Filet d'eau de 40 cm largeur intérieure avec chape d'égalisation sur les maçonneries Blocs ciment plein ép. =15 cm avec radier en Béton dosé à 300Kg/m3 | ml | 80 |  | 0
4.1.7 | Puisard de 1 m de diamètre intérieur et 2,10 m de profondeur | pce | 1 |  | 0
4.1.8 | Mise en place de béton des voies d'accès (dosé à 250Kg/m3) ép. 10 cm | m² | 72 |  | 0
4.1.9 | Mise en place de béton des bordures de 10x20 cm (dosé à 300Kg/m3) | m³ | 3 |  | 0
4.1.10 | Plantation des pelouses et fleures honorifique | FF | 1 |  | 0
4.1.11 | Plantation des arbres fruitiers | pce | 2 |  | 0
| Sous-total 4.1 Trottoir perron, protection de la fondation et Aspects Environnementaux |  |  |  | 0
| Total ouvrage I : Construction de l'atelier de maintenance |  |  |  | 0
Certifié pour vrai et conforme,
Fait à …………………… le ………………