## BPU_CDS BISHISHA_Lot 1
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - AEP CDS BISHISHA - Lot 1
N° | Désignation | Unité | P.U( Euros HTVA) en chiffres | P.U( Euros HTVA) en lettres
A | TRAVAUX
A.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | FF
A.2 | Installation de la tuyauterie et des accessoires
1 | Creusement des tranchées (toutes sujétions) | ml
2 | Pose des tuyaux (toutes natures, tous calibres) | ml
3 | Remblayage des tranchées | ml
S/Total A.2
A.3 | Ouvrages du génie civil (y compris les fourniturres)
1 | Construction d'un réservoir en moellon de 10m3 (CDS BISHISHA) | U
2 | Construction de quatre borne fontaine (Puisage d'eau de pluie) | U
3 | Réhabilitation de la plomberie interne du CDS | FF
S/Total A.3
A.4 | Autres
1 | Mise en service du raccordement | km
2 | Nettoyage et repliement du chantier | FF
S/Total A.4
S/TOTAL TRAVAUX (HTVA)
B | FOURNITURES (Tuyaux et accessoires)
1 | Tuyaux PVC/DE32/PN16 | ml
2 | Tuyaux PVC/DE40/PN10 | ml
3 | Tuyaux AG 1" | ml
4 | Tuyaux AG 1"¼ | ml
5 | Accessoires (10% des tuyaux) | FF

## BPU_CDS RUSARA_Lot 2
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - AEP CDS RUSARA - Lot 2
N° | Désignation | Unité | P.U( Euros HTVA) en chiffres | P.U( Euros HTVA) en lettres
A | TRAVAUX
A.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | FF
A.2 | Installation de la tuyauterie et des accessoires
1 | Creusement des tranchées (toutes sujétions) | ml |  |  | Terrain partiellement rocheux
2 | Pose des tuyaux (toutes natures, tous calibres) | ml
3 | Remblayage des tranchées | ml
S/Total A.2
A.3 | Ouvrages du génie civil (y compris les fourniturres)
A.3.1 | Ouvrages hydrauliques
1 | Captage | U
2 | Bâche d'aspiration en béton armé de 10m3 | U
3 | Réservoir de refoulement en maçonnerie de moellons de 10m3 | U
4 | Borne fontaine Nouvelles | U
5 | Rampe à six robinets | U
A.3.2 | Station de pompage
1 | Local technique (Exploitation de la SP) | U
2 | Clôture de protection de la station de pompage | ml
3 | Support métallique du champ solaire | U
A.3.3 | Transport des matériaux par tête d'homme | FF
S/Total A.3
A4 | Autres
1 | Mise en service | km
2 | Analyse qualitative de l'eau | Echanttillons
3 | Nettoyage et repliement du chantier | FF
S/Total A.4
S/TOTAL A (TRAVAUX - HTVA)
B | FOURNITURES
B.1 | Tuyauterie et ses accessoires
1 | Tuyaux PVC DE32/PN16 à coller | ml
2 | Tuyaux PVC DE40/PN10 à coller | ml
3 | Tuyaux PEHD DE75/10 | ml
4 | Tuyaux PEHD DE75/16 | ml
5 | Tuyaux PEHD DE75/25 | ml
6 | Tuyaux AG 1" | ml
7 | Tuyaux AG 1"¼ | ml
8 | Tuyaux AG 2"½ | ml
9 | Accessoires (10% des tuyaux) | FF
S/Total B.1
B.2 | Equipements électromécaniques (fourniture et installation)
1 | Pompe solaire et son armoire de commande (Q-4,5m³/h; HMT-230m; W-5,0kW) | Pieces
2 | Champ solaire complet (10kW) | Pces
3 | Ballon anti-bélier (500l) | pièce
4 | Accessoires divers | FF

## BPU_CDS KABUYENGE_Lot 3
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - AEP CDS KABUYENGE, Lot 3
N° | Désignation | Unité | P.U( Euros HTVA) en chiffres | P.U( Euros HTVA) en lettres
A | TRAVAUX
A.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | FF
A.2 | Installation de la tuyauterie et des accessoires
1 | Creusement des tranchées (toutes sujétions) | ml
2 | Pose des tuyaux (toutes natures, tous calibres) | ml
3 | Remblayage des tranchées | ml
S/Total A.2
A.3 | Ouvrages du génie civil (y compris les fourniturres)
1 | Réaménagement du captage | U
2 | Construction d'une chambre de départ | U
3 | Construction d'un réservoir en moellon de 05m3 | U
4 | Construction d'une chambre de purge | U
5 | Construction d'une chambre de ventouse | U
6 | Construction de deux bornes-fontaines | U
7 | Réhabilitation de la ligne d'adduction | kml
8 | Réhabilitation de la plomberie interne du CDS | FF
S/Total A.3
A.4 | Autres
1 | Mise en service | km
2 | Analyse qualitative de l'eau | Echanttillons
3 | Nettoyage et repliement du chantier | FF
S/Total A.4
S/TOTAL TRAVAUX (HTVA)
B | FOURNITURES (Tuyaux et accessoires)
1 | Tuyaux PVC DE32/PN16 à coller | ml
2 | Tuyaux PVC DE50/PN10 à coller | ml
3 | Tuyaux AG 1" | ml
4 | Tuyaux AG 1"¼ | ml
5 | Tuyaux AG 1"½ (aérien) | ml
6 | Accessoires (10% des tuyaux) | FF

## BPU_CDS MUGINA_Lot 4
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - AEP CDS MUGINA, Lot 4
N° | Désignation | Unité | P.U( Euros HTVA) en chiffres | P.U( Euros HTVA) en lettres
A | TRAVAUX
A.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | FF
A.2 | Installation de la tuyauterie et des accessoires
II.1 | Creusement des tranchées (toutes sujétions) | ml
II.2 | Pose des tuyaux (toutes natures, tous calibres) | ml
II.3 | Remblayage des tranchées | ml
S/Total A.2
A.3 | Ouvrages du génie civil (y compris les fourniturres)
A.3.1 | Travaux neufs
1 | Réservoir en moellon de 10m3 (CDS MUGINA) | U
2 | Chambre de purge | U
3 | Chambre de ventouse | U
4 | Borne fontaine (A la source) | U
5 | Rampe à six robinets | U
A.3.2 | Travaux de réhabilitation
1 | Captage | U
2 | Chambre de départ | U
3 | Réservoir de 5m3 | U
4 | Borne-fontaine | U
5 | Plomberie interne du CDS | FF
S/Total A.3
A.4 | Autres
1 | Mise en service | km
2 | Analyse qualitative de l'eau | Echanttillons
3 | Nettoyage et repliement du chantier | FF
S/Total A.4
S/TOTAL A (TRAVAUX - HTVA)
B | FOURNITURES (Tuyaux et accessoires)
B.1 | Tuyaux PVC
1 | DE32/PN16 à coller | ml
2 | DE40/PN10 à coller | ml
3 | DE50/PN10 à coller | ml
B.2 | Tuyaux AG
1 | AG 1" | ml
2 | AG 1"¼ | ml
5 | AG 2"½ (Gaines) | ml
B.3 | Accessoires | FF

## BPU_KIGARI _ Lot 5
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - AEP CDS MUGINA
N° | Désignation | Unité | P.U( Euros HTVA) en chiffres | P.U( Euros HTVA) en lettres
A | TRAVAUX
A.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | FF
A.2 | Installation de la tuyauterie et des accessoires
1 | Creusement des tranchées (toutes sujétions) | ml
2 | Pose des tuyaux (toutes natures, tous calibres) | ml
3 | Remblayage des tranchées | ml
S/Total A.2
A.3 | Ouvrages du génie civil (y compris les fourniturres)
A.3.1 | Ouvrages hydrauliques
1 | Captage | U
2 | Chambre de départ | U
3 | Bâche d'aspiration en béton armé de 10m3 | U
4 | Réservoir de refoulement en maçonnerie de moellons de 10m3 | U
5 | Chambre de purge | U
6 | Borne fontaine Nouvelles | U
7 | Rampe à six robinets | U
8 | Plomberie interne | U
A.3.2 | Station de pompage
1 | Local technique (Exploitation de la SP) | U
2 | Clôture de protection de la station de pompage | ml
3 | Support métallique champ solaire | U
S/Total A.3
A.4 | Autres
1 | Mise en service | km
2 | Analyse qualitative de l'eau | Echanttillons
3 | Nettoyage et repliement du chantier | FF
S/Total A.4
S/TOTAL TRAVAUX (HTVA)
B | FOURNITURES
B.1 | Tuyauterie et ses accessoires
B.1.1 | Tuyaux PVC
1 | DE32/PN16 à coller | ml
2 | DE40/PN10 à coller | ml
4 | DE63/PN10 à joints | ml
B.1.2 | Tuyaux AG
1 | AG 1" | ml
2 | AG 1"¼ | ml
4 | AG 2" | ml
B.1.3 | Accessoires | FF
S/Total B.1
B.2 | Equipements électromécaniques (fourniture et installation)
1 | Pompe solaire et son armoire de commande (Q-4,5m³/h; HMT-16m; W-0,50kW) | Pieces
2 | Champ solaire complet (1kW) | Pces
3 | Ballon anti-bélier (100l) | pièce
4 | Accessoires divers

## DQE_CDS BISHISHA_Lot 1
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF - AEP CDS BISHISHA, Lot 1
N° | Désignation | Unité | Quantité | P.U (Euro - HTVA) | P.T (Euro - HTVA)
A | TRAVAUX
A.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | FF | 1 | 0 | 0
A.2 | Installation de la tuyauterie et des accessoires
1 | Creusement des tranchées (toutes sujétions) | ml | 100 | 0 | 0
2 | Pose des tuyaux (toutes natures, tous calibres) | ml | 100 | 0 | 0
3 | Remblayage des tranchées | ml | 100 | 0 | 0
| S/Total A.2 |  |  |  | 0
A.3 | Ouvrages du génie civil (y compris les fourniturres)
1 | Construction d'un réservoir en moellon de 10m3 (CDS BISHISHA) | U | 1 | 0 | 0
2 | Construction de quatre borne fontaine (Puisage d'eau de pluie) | U | 4 | 0 | 0
3 | Réhabilitation de la plomberie interne du CDS | FF | 1 | 0 | 0
| S/Total A.3 |  |  |  | 0
A.4 | Autres
1 | Mise en service du raccordement | km | 0.1 | 0 | 0
2 | Nettoyage et repliement du chantier | FF | 1 | 0 | 0
| S/Total A.4 |  |  |  | 0
| S/TOTAL TRAVAUX (HTVA) |  |  |  | 0
B | FOURNITURES (Tuyaux et accessoires)
1 | Tuyaux PVC/DE32/PN16 | ml | 50 | 0 | 0
2 | Tuyaux PVC/DE40/PN10 | ml | 50 | 0 | 0
3 | Tuyaux AG 1" | ml | 6 | 0 | 0
4 | Tuyaux AG 1"¼ | ml | 6 | 0 | 0
5 | Accessoires (10% des tuyaux) | FF | 1 | 0 | 0
| TOTAL FOURNITURES (HTVA) |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL (HTVA) |  |  |  | 0

## DQE_CDS RUSARA_Lot 2
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF - AEP CDS RUSARA, Lot 2
N° | Désignation | Unité | Quantité | P.U (Euro - HTVA) | P.T (Euro - HTVA)
A | TRAVAUX
A.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | FF | 1 | 0 | 0
A.2 | Installation de la tuyauterie et des accessoires |  |  | 0
1 | Creusement des tranchées (toutes sujétions) | ml | 1935 | 0 | 0 | Terrain partiellement rocheux
2 | Pose des tuyaux (toutes natures, tous calibres) | ml | 1935 | 0 | 0
3 | Remblayage des tranchées | ml | 1935 | 0 | 0
| S/Total A.2 |  |  |  | 0
A.3 | Ouvrages du génie civil (y compris les fourniturres)
A.3.1 | Ouvrages hydrauliques
1 | Captage | U | 1 | 0 | 0
2 | Bâche d'aspiration en béton armé de 10m3 | U | 1 | 0 | 0
3 | Réservoir de refoulement en maçonnerie de moellons de 10m3 | U | 1 | 0 | 0
4 | Borne fontaine Nouvelles | U | 1 | 0 | 0
5 | Rampe à six robinets | U | 1 | 0 | 0
A.3.2 | Station de pompage |  |  | 0
1 | Local technique (Exploitation de la SP) | U | 1 | 0 | 0
2 | Clôture de protection de la station de pompage | ml | 100 | 0 | 0
3 | Support métallique du champ solaire | U | 1 | 0 | 0
A.3.3 | Transport des matériaux par tête d'homme | FF | 1 | 0 | 0
| S/Total A.3 |  |  |  | 0
A4 | Autres
1 | Mise en service | km | 1.935 | 0 | 0
2 | Analyse qualitative de l'eau | Echanttillons | 1 | 0 | 0
3 | Nettoyage et repliement du chantier | FF | 1 | 0 | 0
| S/Total A.4 |  |  |  | 0
| S/TOTAL A (TRAVAUX - HTVA) |  |  |  | 0
B | FOURNITURES
B.1 | Tuyauterie et ses accessoires
1 | Tuyaux PVC DE32/PN16 à coller | ml | 300 | 0 | 0
2 | Tuyaux PVC DE40/PN10 à coller | ml | 100 | 0 | 0
3 | Tuyaux PEHD DE75/10 | ml | 460 | 0 | 0
4 | Tuyaux PEHD DE75/16 | ml | 427 | 0 | 0
5 | Tuyaux PEHD DE75/25 | ml | 648 | 0 | 0
6 | Tuyaux AG 1" | ml | 6 | 0 | 0
7 | Tuyaux AG 1"¼ | ml | 6 | 0 | 0
8 | Tuyaux AG 2"½ | ml | 12 | 0 | 0
9 | Accessoires (10% des tuyaux) | FF | 1 | 0 | 0
| S/Total B.1 |  |  |  | 0
B.2 | Equipements électromécaniques (fourniture et installation)
1 | Pompe solaire et son armoire de commande (Q-4,5m³/h; HMT-230m; W-5,0kW) | Pieces | 2 | 0 | 0
2 | Champ solaire complet (10kW) | Pces | 1 | 0 | 0
3 | Ballon anti-bélier (500l) | pièce | 1 | 0 | 0
4 | Accessoires divers |  | 1 | 0 | 0
| S/Total B.2 |  |  |  | 0
| TOTAL FOURNITURES (HTVA) |  |  |  | 0

## DQE_CDS KABUYENGE_Lot 3
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF - AEP CDS KABUYENGE, Lot 3
N° | Désignation | Unité | Quantité | P.U( FBU - HTVA) | P.T.(FBU - HTVA)
A | TRAVAUX
A.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | FF | 1 | 0 | 0
A.2 | Installation de la tuyauterie et des accessoires |  |  | 0
1 | Creusement des tranchées (toutes sujétions) | ml | 500 | 0 | 0
2 | Pose des tuyaux (toutes natures, tous calibres) | ml | 500 | 0 | 0
3 | Remblayage des tranchées | ml | 500 | 0 | 0
| S/Total A.2 |  |  |  | 0
A.3 | Ouvrages du génie civil (y compris les fourniturres)
1 | Réaménagement du captage | U | 1 | 0 | 0
2 | Construction d'une chambre de départ | U | 1 | 0 | 0
3 | Construction d'un réservoir en moellon de 05m3 | U | 1 | 0 | 0
4 | Construction d'une chambre de purge | U | 1 | 0 | 0
5 | Construction d'une chambre de ventouse | U | 1 | 0 | 0
6 | Construction de deux bornes-fontaines | U | 2 | 0 | 0
7 | Réhabilitation de la ligne d'adduction | kml | 1.384 | 0 | 0
8 | Réhabilitation de la plomberie interne du CDS | FF | 1 | 0 | 0
| S/Total A.3 |  |  |  | 0
A.4 | Autres
1 | Mise en service | km | 1.6 | 0 | 0
2 | Analyse qualitative de l'eau | Echanttillons | 1 | 0 | 0
3 | Nettoyage et repliement du chantier | FF | 1 | 0 | 0
| S/Total A.4 |  |  |  | 0
| S/TOTAL TRAVAUX (HTVA) |  |  |  | 0
B | FOURNITURES (Tuyaux et accessoires)
1 | Tuyaux PVC DE32/PN16 à coller | ml | 100 | 0 | 0
2 | Tuyaux PVC DE50/PN10 à coller | ml | 50 | 0 | 0
3 | Tuyaux AG 1" | ml | 6 | 0 | 0
4 | Tuyaux AG 1"¼ | ml | 6 | 0 | 0
5 | Tuyaux AG 1"½ (aérien) | ml | 90 | 0 | 0
6 | Accessoires (10% des tuyaux) | FF | 1 | 0 | 0
| TOTAL FOURNITURES (HTVA) |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL (HTVA) |  |  |  | 0

## DQE_CDS MUGINA_Lot 4
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF - AEP CDS MUGINA, L0t 4
N° | Désignation | Unité | Quantité | P.U( FBU - HTVA) | P.T.(FBU - HTVA)
A | TRAVAUX
A.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | FF | 1 | 0 | 0
A.2 | Installation de la tuyauterie et des accessoires
II.1 | Creusement des tranchées (toutes sujétions) | ml | 3540 | 0 | 0
II.2 | Pose des tuyaux (toutes natures, tous calibres) | ml | 1770 | 0 | 0
II.3 | Remblayage des tranchées | ml | 3540 | 0 | 0
| S/Total A.2 |  |  |  | 0
A.3 | Ouvrages du génie civil (y compris les fourniturres)
A.3.1 | Travaux neufs
1 | Réservoir en moellon de 10m3 (CDS MUGINA) | U | 1 | 0 | 0
2 | Chambre de purge | U | 1 | 0 | 0
3 | Chambre de ventouse | U | 1 | 0 | 0
4 | Borne fontaine (A la source) | U | 1 | 0 | 0
5 | Rampe à six robinets | U | 1 | 0 | 0
A.3.2 | Travaux de réhabilitation |  |  | 0
1 | Captage | U | 1 | 0 | 0
2 | Chambre de départ | U | 1 | 0 | 0
3 | Réservoir de 5m3 | U | 1 | 0 | 0
4 | Borne-fontaine | U | 1 | 0 | 0
5 | Plomberie interne du CDS | FF | 1 | 0 | 0
| S/Total A.3 |  |  |  | 0
A.4 | Autres
1 | Mise en service | km | 3.46 | 0 | 0
2 | Analyse qualitative de l'eau | Echanttillons | 1 | 0 | 0
3 | Nettoyage et repliement du chantier | FF | 1 | 0 | 0
| S/Total A.4 |  |  |  | 0
| S/TOTAL A (TRAVAUX - HTVA) |  |  |  | 0
B | FOURNITURES (Tuyaux et accessoires)
B.1 | Tuyaux PVC
1 | DE32/PN16 à coller | ml | 247 | 0 | 0
2 | DE40/PN10 à coller | ml | 354 | 0 | 0
3 | DE50/PN10 à coller | ml | 91 | 0 | 0
B.2 | Tuyaux AG |  |  | 0
1 | AG 1" | ml | 6 | 0 | 0
2 | AG 1"¼ | ml | 6 | 0 | 0
5 | AG 2"½ (Gaines) | ml | 24 | 0 | 0
B.3 | Accessoires | FF | 1 | 0 | 0
| TOTAL B (FOURNITURES - HTVA) |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL (HTVA) |  |  |  | 0

## DQE_KIGARI _ Lot 5
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF - AEP CDS MUGINA, Lot 5
N° | Désignation | Unité | Quantité | P.U (Euro - HTVA) | P.T (Euro - HTVA)
A | TRAVAUX
A.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | FF | 1 | 0 | 0
A.2 | Installation de la tuyauterie et des accessoires
1 | Creusement des tranchées (toutes sujétions) | ml | 1156 | 0 | 0
2 | Pose des tuyaux (toutes natures, tous calibres) | ml | 1156 | 0 | 0
3 | Remblayage des tranchées | ml | 1156 | 0 | 0
| S/Total A.2 |  |  |  | 0
A.3 | Ouvrages du génie civil (y compris les fourniturres)
A.3.1 | Ouvrages hydrauliques
1 | Captage | U | 2 | 0 | 0
2 | Chambre de départ | U | 2 | 0 | 0
3 | Bâche d'aspiration en béton armé de 10m3 | U | 1 | 0 | 0
4 | Réservoir de refoulement en maçonnerie de moellons de 10m3 | U | 1 | 0 | 0
5 | Chambre de purge | U | 1 | 0 | 0
6 | Borne fontaine Nouvelles | U | 2 | 0 | 0
7 | Rampe à six robinets | U | 1 | 0 | 0
8 | Plomberie interne | U | 1 | 0 | 0
A.3.2 | Station de pompage |  |  | 0
1 | Local technique (Exploitation de la SP) | U | 1 | 0 | 0
2 | Clôture de protection de la station de pompage | ml | 100 | 0 | 0
3 | Support métallique champ solaire | U | 1 | 0 | 0
| S/Total A.3 |  |  |  | 0
A.4 | Autres
1 | Mise en service | km | 1.156 | 0 | 0
2 | Analyse qualitative de l'eau | Echanttillons | 1 | 0 | 0
3 | Nettoyage et repliement du chantier | FF | 1 | 0 | 0
| S/Total A.4 |  |  |  | 0
| S/TOTAL TRAVAUX (HTVA) |  |  |  | 0
B | FOURNITURES
B.1 | Tuyauterie et ses accessoires
B.1.1 | Tuyaux PVC
1 | DE32/PN16 à coller | ml | 395 | 0 | 0
2 | DE40/PN10 à coller | ml | 661 | 0 | 0
4 | DE63/PN10 à joints | ml | 100 | 0 | 0
B.1.2 | Tuyaux AG
1 | AG 1" | ml | 6 | 0 | 0
2 | AG 1"¼ | ml | 6 | 0 | 0
4 | AG 2" | ml | 1 | 0 | 0
B.1.3 | Accessoires | FF | 1 | 0 | 0
| S/Total B.1 |  |  |  | 0
B.2 | Equipements électromécaniques (fourniture et installation)
1 | Pompe solaire et son armoire de commande (Q-4,5m³/h; HMT-16m; W-0,50kW) | Pieces | 2 | 0 | 0
2 | Champ solaire complet (1kW) | Pces | 1 | 0 | 0
3 | Ballon anti-bélier (100l) | pièce | 1 | 0 | 0
4 | Accessoires divers |  | 1 | 0 | 0
| S/Total B.2 |  |  |  | 0
| TOTAL FOURNITURES (HTVA) |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL (HTVA) |  |  |  | 0

## RECAP
N° | Nom du CDS | Montant en Euros (HTVA)
1 | BISHISHA _ Lot 1 | 0
2 | RUSARA _ Lot 2 | 0
3 | KABUYENGE _ Lot 3 | 0
4 | MUGINA _ Lot 4 | 0
5 | KIGARI _ Lot 5 | 0
| Total Général | 0