## Cadre-Devis_Extension_reseau&BF
N° | Désignation des fournitures et travaux | Unité | Qté | Prix U. (F CFA HT/HD) | Montant (FCFA HT/HD)
1 | FRAIS GENERAUX
1.1 | Installation de chantier (Document descriptif du poste dans les CCTP) | ff | 1 |  | 0
1.2 | Repli de chantier (Document descriptif du poste dans les CCTP) | ff | 1 |  | 0
1.3 | Levés topographiques (Document descriptif du poste dans les CCTP) | ff | 1 |  | 0
1.4 | Elaboration de dossier d'exécution et Documents de récolement (Document descriptif du poste dans les CCTP) | ff | 1 |  | 0
1.5 | Mesures Environnementales, Sociales de Santé et Sécurité (Document descriptif du poste dans les CCTP) | ff | 1 |  | 0
| Sous total frais généraux |  |  |  | 0
FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION ET DE BORNES FONTAINES
2 | Réseau de canalisation
2.1 | Tranchée pour pose de canalisation
2.1.1 | Excavation et remblai pour pose de tuyau PVC DN<=160 mm en terrain de toute nature | ml | 20594 |  | 0
2.1.1.1 | Fourniture de canalisation
2.1.2 | Fourniture de canalisation PVC DN 110 PN 10 | ml | 240 |  | 0
2.1.2.1 | Fourniture de canalisation PVC DN 90 PN 10 | ml | 8030 |  | 0
2.1.2.2 | Fourniture de canalisation PVC DN 63 PN 10 | ml | 11875 |  | 0
2.1.2.3 | Fourniture de grillage avertisseur 30 x 100 | rlx | 201.45 |  | 0
2.1.2.4 | Pose de canalisation
2.1.3 | Pose de canalisation PVC DN 110 PN 10, y compris toutes sujétions (pose de grillage avertisseur...) | ml | 240 |  | 0
2.1.3.1 | Pose de canalisation PVC DN 90 PN 10, y compris toutes sujétions (pose de grillage avertisseur...) | ml | 8030 |  | 0
2.1.3.2 | Pose de canalisation PVC DN 63 PN 10, y compris toutes sujétions (pose de grillage avertisseur...) | ml | 11875 |  | 0
2.1.3.3 | Essais de pression et Désinfection | ml | 20145 |  | 0
2.1.3.4 | Fourniture et Pose d’équipements de robinetterie (vannes, vidange, ventouse …)
2.2 | Fourniture d’équipements de robinetterie ventouse
2.2.1 | Fourniture de dispositif de Ventouse sur conduite DE 90 y compris toutes sujétions | u | 3 |  | 0
2.2.1.1 | Pose d’équipements de robinetterie ventouse
2.2.2 | Pose de dispositif de Ventouse sur DE 90 y compris toutes sujétions | u | 3 |  | 0
2.2.2.1 | Fourniture d’équipements de robinetterie vidange
2.2.3 | Fourniture de dispositif de vidange sur DE 90 y compris toutes sujétions | u | 3 |  | 0
2.2.3.1 | Pose d’équipements de robinetterie vidange
2.2.4 | Pose de dispositif de vidange sur DE 90 y compris toutes sujétions | u | 3 |  | 0
2.2.4.1 | Fourniture d’équipements de robinetterie vanne
2.2.5 | Fourniture de dispositif de robinet vanne à bride sur PVC DN 110 y compris toutes sujétions | u | 3 |  | 0
2.2.5.1 | Fourniture de dispositif de robinet vanne à bride sur PVC DN 90 y compris toutes sujétions | u | 12 |  | 0
2.2.5.2 | Fourniture de dispositif de robinet vanne à bride sur PVC DN 63 y compris toutes sujétions | u | 12 |  | 0
2.2.5.3 | Pose d’équipements de robinetterie vanne
2.2.6 | Pose de dispositif de robinet vanne à bride sur PVC DN 110 y compris toutes sujétions | u | 3 |  | 0
2.2.6.1 | Pose de dispositif de robinet vanne à bride sur PVC DN 90 y compris toutes sujétions | u | 12 |  | 0
2.2.6.2 | Pose de dispositif de robinet vanne à bride sur PVC DN 63 y compris toutes sujétions | u | 12 |  | 0
2.2.6.3 | Fourniture de tête de bouche à clé bétonné y compris tube allonge DN90 | u | 29 |  | 0
2.2.6.4 | Pose de tête de bouche à clé bétonné y compris tube allonge DN90 | u | 29 |  | 0
2.2.6.5 | Points de desserte / Borne Fontaine (BF) et Branchement Privé (BP)
2.3 | Exécution de Borne Fontaine (BF) à 3 robinets comprenant : fournitures et pose de hangar et des accessoires hydraulique pour borne fontaine composés de 3 robinets de puisage 1/4 de tour de 1"1/4, 1 compteur à douille ou similaire, 1 robinet d'arrêt avant compteur 1"1/4, tuyau 1"1/4 en acier galvanisé pour raccordement robinet et compteur, raccords, joints réductions et accessoires de montage, le massif en béton, le puits perdu, la prise en charge sur la conduite de distribution conformément aux plans et toutes sujétions comprises | u | 10 |  | 0
2.3.1 | FOURNITURE ET POSE DE PIECES HYDRAULIQUES POUR RACCORDEMENT DES BF
2.4 | Collier de prise en polypropylène PN10, avec joint d’étanchéité, sortie taraudée 1’’, avec bague de renforcement, serrage par boulons en acier galvanisé, prise sur tube PEHD ou PVC, DN 90 | U | 1 |  | 0
2.4.1 | Raccord mâle en polypropylène à compression pour PE 40, fileté 1’’ | U | 10 |  | 0
2.4.2 | Robinet PVC à boisseau sphérique 1’’ mâle- femelle (1 bout fileté) | U | 10 |  | 0
2.4.3 | Robinet d’équerre inviolable en laiton, type à tournant sphérique (1/4 de tour), avec raccord amont (pour PE 40, aval pour douille de compteur fileté 20x27, pour compteur DN20) | U | 10 |  | 0
2.4.4 | Compteur à douille DN 20, compris clapet non-retour (insert ou autre) | U | 10 |  | 0
2.4.5 | Collier de prise en polypropylène PN10, avec joint d’étanchéité, sortie taraudée 1’’, avec bague de renforcement, serrage par boulons en acier galvanisé, prise sur tube PEHD ou PVC, DN 110 | U | 3 |  | 0
2.4.6 | Tuyau PEHD DN 40 PN16 « bande bleue en couronne une chute de 1 ml | ml | 449 |  | 0
2.4.7 | Collier de prise en polypropylène PN10, avec joint d’étanchéité, sortie taraudée 1’’, avec bague de renforcement, serrage par boulons en acier galvanisé, prise sur tube PEHD ou PVC, DN 63 | u | 6 |  | 0
2.4.8 | Fourniture et pose de pièces spéciales pour conduites
2.5 | Té fonte à brides égal 3B DN 63 /63/63 | u | 61 |  | 0
2.5.1 | Té fonte à brides égal 3B DN 90 /90/90 | u | 12 |  | 0
2.5.2 | Adaptateurs à brides DN 60 ou DE 63 | u | 183 |  | 0
2.5.3 | Adaptateurs à brides DN 90 | u | 36 |  | 0
2.5.4 | Boulons acier 16/80 | u | 1020 |  | 0
2.5.5 | Té fonte réduit à brides DN 100/80/100 | u | 5 |  | 0
2.5.6 | Adaptateurs à brides DN 80 | u | 5 |  | 0
2.5.7 | Adaptateurs à brides DN 100 | u | 10 |  | 0
2.5.8 | Boulons acier 16/80 | u | 120 |  | 0
2.5.9 | Coude fonte à brides 1/4 DN 60 ou DE 63 | u | 30 |  | 0
2.5.10 | Adaptateurs à brides DN 60 ou DE 63 | u | 60 |  | 0
2.5.11 | Coude fonte à brides 1/4 DN 80 ou DE 90 | u | 13 |  | 0
2.5.12 | Adaptateurs à brides DN 80 ou DE 90 | u | 26 |  | 0
2.5.13 | Boulons acier 16/80 | u | 448 |  | 0
2.5.14 | Coude fonte à brides1/8 DN 60 | u | 9 |  | 0
2.5.15 | Adaptateurs à brides DN 60 | u | 18 |  | 0
2.5.16 | Coude fonte à brides 1/8 DN 80 | u | 6 |  | 0
2.5.17 | Adaptateurs à brides DN 80 | u | 12 |  | 0
2.5.18 | Boulons acier 16/80 | u | 168 |  | 0
2.5.19 | Cône fonte à brides DN 80 /60 | u | 3 |  | 0
2.5.20 | Cône fonte à brides DN 100 / 60 | u | 2 |  | 0
2.5.21 | Cône fonte à brides DN 100 / 80 | u | 2 |  | 0
2.5.22 | Boulons acier 16/80 | u | 92 |  | 0
2.5.23 | Pose de pièces spéciales pour conduites |  |  |  | 0
2.6 | Té fonte égal à brides DN 63 /63/63 | u | 61 |  | 0
2.6.1 | Adaptateurs à brides DN 60 ou DE 63 | u | 183 |  | 0
2.6.2 | Té fonte DN 90 /90/90 | u | 12 |  | 0
2.6.3 | Adaptateurs à brides DN 90 | u | 36 |  | 0
2.6.4 | Boulons acier 16/80 | U | 1020 |  | 0
2.6.5 | Té fonte réduit à brides DN 100/80/100 | u | 5 |  | 0
2.6.6 | Adaptateurs à brides DN 80 | u | 5 |  | 0
2.6.7 | Adaptateurs à brides DN 100 | u | 10 |  | 0
2.6.8 | Boulons acier 16/80 | u | 120 |  | 0
2.6.9 | Coude fonte à brides 1/4 DN 60 ou DE 63 | u | 30 |  | 0
2.6.10 | Adaptateurs à brides DN 60 ou DE 63 | u | 60 |  | 0
2.6.11 | Coude fonte à brides 1/4 DN 80 ou DE 90 | u | 13 |  | 0
2.6.12 | Adaptateurs à brides DN 80 ou DE 90 | u | 26 |  | 0
2.6.13 | Boulons acier 16/80 | u | 448 |  | 0
2.6.14 | Coude fonte à brides 1/8 DN 60 | u | 9 |  | 0
2.6.15 | Adaptateurs à brides DN 60 | u | 18 |  | 0
2.6.16 | Coude fonte à brides 1/8 DN 80 | u | 6 |  | 0
2.6.17 | Adaptateurs à brides DN 80 | u | 12 |  | 0
2.6.18 | Boulons acier 16/80 | u | 168 |  | 0
2.6.19 | Cône fonte réduit à brides DN 80 /60 | u | 3 |  | 0
2.6.20 | Adaptateurs à brides DN 60 | u | 3 |  | 0
2.6.21 | Adaptateurs à brides DN 80 | u | 3 |  | 0
2.6.22 | Cône fonte réduit à brides DN 100 / 60 | u | 2 |  | 0
2.6.23 | Adaptateurs à brides DN 60 | u | 2 |  | 0
2.6.24 | Adaptateurs à brides DN 100 | u | 2 |  | 0
2.6.25 | Cône fonte réduit à brides DN 100 / 80 | u | 2 |  | 0
2.6.26 | Adaptateurs à brides DN 80 | u | 2 |  | 0
2.6.27 | Adaptateurs à brides DN 100 | u | 2 |  | 0
2.6.28 | Boulons acier 16/80 | u | 92 |  | 0
2.6.29 | SOUS TOTAL FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS + BF |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HT/HD |  |  |  | 0
| MONTANT TVA 18% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0