Numéro de CSC : BDI23008-10011 du 27/06/2025

Maître d’Ouvrage : Agence Belge de Développement (ENABEL)

Projet : Travaux de construction des ouvrages de mobilisation de la ressource en eau - Canal tête morte en rive droite (CTM-RD) et ouvrages de franchissement associés sur la rivière Kaburantwa en communes BUGANDA et MURWI dans la province de CIBITOKE

Soumissionnaire : STECOL CORPORATION

Objet : Aperçu des questions-réponses des soumissionnaires potentiels

| N° | Références de CSC ou DQE | Question | Réponse |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3. Spécifications techniques de CSC Article 3.1 Indications générales : 3.1.2 Situation générale La zone des travaux est située dans la plaine de la Rusizi au Sud de Cibitoke en communes de Buganda et Murwi | Le projet se situe à la frontière entre Burundi, Rwanda et RDC, veuillez nous présenter la situation de sécurité pour effectuer les travaux dans la région ? | La situation sécuritaire à Buganda/Murwi est stable. Aucun incident majeur n’a été signalé récemment dans cette zone. Il convient également de noter que cette région constitue l’une des zones de concentration des activités d’Enabel au Burundi et que nos équipes s’y rendent régulièrement en mission dans le cadre de divers projets, sans rencontrer de difficultés liées à la sécurité. Par ailleurs, la ligne de front à l’Est de la RDC s’est stabilisée depuis plus de quatre mois (pas d’affrontements signalés) et cela contribue à un climat sécuritaire relativement apaisé dans les zones frontalières du Burundi. |
| 2 |  | Il exige d’un nivellement et élargissement de la piste d’accès existante, où il exige également de construire des ouvrages hydrauliques, veuillez nous préciser si l’entrepreneur doit prendre en charge de l’emprise de terrain pour ces ouvrages ? | Les accès nécessaires autres ceux prévus par le marché doivent être pris en charge par l’entrepreneur pour assurer l’accès aux sites des travaux. |
| 3 | 3. Spécifications techniques Article 3.1 Indications générales : | Veuillez-nous fournir les données hydrologiques des deux rivières concernées par le projet au cours des dernières années ainsi que leurs niveaux d’eau les plus élevées ? | Nous disposons des résultats de l’étude Hydrologique de Kaburantwa uniquement , Il faut noter que Kagengwa est un affluent de Kaburantwa et a un écoulement rélativement faible. R Kaburantwa , retenir que le débit de crue de période de retour 50 ans est de 260 m³/s. |
| 4 | 3. Spécifications techniques Article 3.1.16.1 classifications des délais 3. Déblai dans le rocher : ne seront considérés comme déblais rocheux et rémunérés comme tels que les déblais réalisables uniquement à l'explosif ou au marteau pneumatique. | Le projet implique du minage de pierres par explosion. En amont de ce projet, il existe une nouvelle centrale hydroélectrique KABU16. Quelles sont les exigences pour les explosions ? | L’usage d’explosifs n’est pas une exigence du CSC. En effet, le CSC prévoit deux options : l’utilisation d’explosifs ou de marteau pneumatique. Il revient à l’entrepreneur de déterminer la méthode la plus appropriée ainsi que les précautions nécessaires à sa mise en œuvre. |
| 5 | - article 4.6 de CSC : Bordereau technique : Poste 253 : Lit de sable de 10 cm pour pose de conduites Ce prix rémunère au mètre cube la pose d’un lit de sable de 10 cm pour pose de conduites. Il comprend la fourniture, le transport à pied d’œuvre, la mise en place ainsi que toutes sujétions pour la mise en œuvre. - Poste 253 dans le DQE : Lit de sable 15cm d’épaisseur pour pose de conduite. | Veuillez clarifier quelle épaisseur à prendre considération à la préparation des offres ? | Tenir compte de 10 cm, pour le poste 253 (lit de sable) |
| 6 | 4. Formulaires : 4.3 Fiche signalétique financière | Comme nous avons discuté dans la séance d’information, veuillez nous préciser le fonctionnement de cette fiche, et nous fournir la version finale comme nous avons convenu dans la réunion ? | Ce sont les coordonnées bancaires. Cette fiche doit être remplie avec les données requises dans le formulaire du cahier spécial des charges et le signer. |
| 7 | 1.4.6.3.2 En matière de capacité technique dans la CSC : Le soumissionnaire joint à son offre une liste reprenant les marchés des travaux les plus importants qui ont été effectués au cours des cinq dernières années | Nous n’avons pas trouvé un formulaire pour remplir les informations de ces marchés les plus importants, veuillez nous fournir ce formulaire ? | Le formulaire se trouve dans le cahier spécial des charges (CSC) à la page 145 au point 4.11 références du soumissionnaire. |