## LOT 1
N° | Désignations des ouvrages | Unité | Quantité | PU en € Htva | Prix total en € Htva
1.0 | Eléments de production
1.1 | Fourniture, pose et essais des batteries type Lithium LiFePo4 200AH/48V | pce | 8 |  | 0
1.2 | Fourniture, pose et essai des panneaux solaires photovoltaïque (550W/ 12.7A | pce | 29 |  | 0
1.3 | Fourniture, pose et essais des Convertisseurs 2KVA-5KVA/48V-220V (Régulateur MPPT incorporé) | pce | 3 |  | 0
1.4 | Fourniture, pose et essai des Convertisseurs 9KVA/(48)V-220V (Régulateur MPPT incorporé) | pce | 1 |  | 0
2.0 | Câbles et Filerie: comprends la fourniture, la pose et essai des câbles et filerie en DC et en AC
2.1 | Câble souple DC_ 1X50mm² +son soulier de câble | ml | 10 |  | 0
2.2 | Câble souple DC _1X10mm² + son soulier de câble | ml | 120 |  | 0
2.3 | Câble souple DC _1x6mm² + son soulier de câble | ml | 150 |  | 0
2.4 | Câble AC_ VVB 3x2,5mm² | ml | 195 |  | 0
3.0 | Tableau divisionnaire |  |  |  | 0
3.1 | Fourniture et pose des TD 2 rangées de 24 modules IP 65 équipé de rail DIN pour recevoir les équipement de protection | pce | 4 |  | 0
4.0 | Chemins de câbles
4.1 | Fourniture et pose des goulottes 50x50x290 et accessoires de fixation | ml | 12 |  | 0
4.2 | Fourniture et pose des goulottes 38x25x290 et accessoires de fixation | ml | 8 |  | 0
5.0 | Eléments de Protection
5.1 | Fourniture , pose et essai du disjoncteur DC 200A | pce | 1 |  | 0
5.2 | Fourniture , pose et essai du disjoncteur DC 40A | pce | 4 |  | 0
5.3 | Fourniture , pose et essai du disjoncteur DC 32A | pce | 2 |  | 0
5.4 | Fourniture , pose et essai du disjoncteur DC 25A | pce | 6 |  | 0
5.5 | Fourniture , pose et essai du disjoncteur AC 16A ou plus selon la configuration | pce | 3 |  | 0
5.6 | Fourniture , pose et essai du Parafoudre DC niveau 1 100kA /500V | pce | 4 |  | 0
5.7 | Mise a la terre (cable ø 25mm2 de liaison avec la terre existante | ff | 4 |  | 0
6.0 | Support des batteries - Support des panneaux - Chemin de toiture
6.1 | Support des batteries: Le poste comprend la fabrication , la fourniture et la pose des supports métalliques pour les batteries. |  |  |  | 0
6.1.1 | Ecoles centrales | ff | 1 |  | 0
6.1.2 | Ecoles satellites | ff | 3 |  | 0
6.2 | Support des panneaux : Le poste comprend la fabrication, la fourniture et la pose des supports métalliques pour les panneaux photovoltaïques. Le système est intégré soit sur une couverture de toiture en tôle en acier posée sur une charpente métallique ou en bois, soit sur une couverture de toiture en tôle cassable posée sur une charpente métallique. |  |  |  | 0
6.2.1 | Le système est intégré sur une couverture de toiture en tôle en acier posée sur une charpente METALLIQUE pour le cas des lycées de : |  |  |  | 0
6.2.1.1 | Lycée CIBITOKE | ff | 1 |  | 0
6.2.1.2 | Lycée Communal KARURAMA | ff | 1 |  | 0
6.2.1.3 | Lycée DES AMIS DE RUGOMBO | ff | 1 |  | 0
6.2.2 | Le système est intégré sur une couverture de toiture en tôle en acier posée sur une charpente EN BOIS pour le cas des lycées de : |  |  |  | 0
6.2.2.1 | Lycée Communal MURWI | ff | 1 |  | 0
6.3 | Chemin de toiture et échelle |  |  |  | 0
6.3.1 | Ecoles centrales | ff | 1 |  | 0
6.3.2 | Ecoles satellites | ff | 3 |  | 0
7.0 | Formation de Maintenanciers pour la maintenance préventive
7.01 | Formation de Maintenanciers ( 2 personnes du corps enseignant et 1 personne de l'administration scolaire de l'établissement ) désignés pour effectuer les opérations de maintenance préventive. | ff/site | 4 |  | 0
7.02 | Set d'outils de maintenance | pce | 4 |  | 0
Prix total € htva |  |  |  |  | 0
Montant de la tva €
Prix total € tva incluse

## OPTION OBLIGATOIRE -Lot 1
N° | Désignations des ouvrages | Unité | Quantité | PU en € Htva | Prix total en € Htva
8.0 | Maintenance des équipements - Contrat annuel
8.1 | Ecole Centrales_Nettoyage des panneaux solaires, dépoussiérage d'équipements, Contrôle visuel et mesurages légers trimestriels | ff/site | 1 |  | 0
8.2 | Ecole satellites_Nettoyage des panneaux solaires, dépoussiérage d'équipements, Contrôle visuel et mesurages légers trimestriels | ff/site | 3 |  | 0
8.3 | Ecole centrale_Détection des pannes et réparations ponctuelles par site | ff/site | 1 |  | 0
8.4 | Ecole satellites_Détection des pannes et réparations ponctuelles par site | ff/site | 3 |  | 0
Prix total € htva |  |  |  |  | 0
Montant de la tva €
Prix total € tva incluse

## LOT 2
N° | Désignations des ouvrages | Unité | Quantité | PU en € Htva | Prix total en € Htva
0.0 | Transport et installation de chantier : comprend les frais de transport du matériel à partir des entrepôts de Bujumbura vers les lieux de travail et les frais de facilitation sur terrain.
0.5 | Lycée KIRUNDO | ff | 1 |  | 0
0.6 | Lycée Sainte Famille de KANYINYA | ff | 1 |  | 0
0.7 | Lycée Communal de VUMBI | ff | 1 |  | 0
0.8 | Lycée Intégrité de VUMBI | ff | 1 |  | 0
0.9 | Lycée Communal NTEGA | ff | 1 |  | 0
0.10 | Lycée Communal KIGOZI | ff | 1 |  | 0
0.11 | Lycée Communal BUGABIRA | ff | 1 |  | 0
1.0 | Eléments de production
1.1 | Fourniture, pose et essais des batteries type Lithium LiFePo4 200AH/48V | pce | 15 |  | 0
1.2 | Fourniture, pose et essai des panneaux solaires photovoltaïque (550W/ 12.7A | pce | 55 |  | 0
1.3 | Fourniture, pose et essais des Convertisseurs 2KVA-5KVA/48V-220V (Régulateur MPPT incorporé) | pce | 5 |  | 0
1.4 | Fourniture, pose et essai des Convertisseurs 9KVA/(48)V-220V (Régulateur MPPT incorporé) | pce | 2 |  | 0
2.0 | Câbles et Filerie: comprends la fourniture, la pose et essai des câbles et filerie en DC et en AC
2.1 | Câble souple DC_ 1X50mm² +son soulier de câble | ml | 30 |  | 0
2.2 | Câble souple DC _1X10mm² + son soulier de câble | ml | 190 |  | 0
2.3 | Câble souple DC _1x6mm² + son soulier de câble | ml | 290 |  | 0
2.4 | Câble AC_ VVB 3x2,5mm² | ml | 630 |  | 0
3.0 | Tableau divisionnaire
3.1 | Fourniture et pose des TD 2 rangées de 24 modules IP 65 équipé de rail DIN pour recevoir les équipement de protection | pce | 7 |  | 0
4.0 | Chemins de câbles
4.1 | Fourniture et pose des goulottes 50x50x290 et accessoires de fixation | ml | 21 |  | 0
4.2 | Fourniture et pose des goulottes 38x25x290 et accessoires de fixation | ml | 11 |  | 0
5.0 | Eléments de Protection
5.1 | Fourniture , pose et essai du disjoncteur DC 200A | pc | 2 |  | 0
5.2 | Fourniture , pose et essai du disjoncteur DC 40A | pc | 10 |  | 0
5.3 | Fourniture , pose et essai du disjoncteur DC 32A | pc | 2 |  | 0
5.4 | Fourniture , pose et essai du disjoncteur DC 25A | pc | 14 |  | 0
5.5 | Fourniture , pose et essai du disjoncteur AC 16A ou plus selon la configuration | pc | 5 |  | 0
5.6 | Fourniture , pose et essai du Parafoudre DC niveau 1 100kA /500V | pc | 7 |  | 0
5.7 | Mise à la terre (câble ø 25mm2 de liaison avec la terre existante | ff | 7 |  | 0
6.0 | Support des batteries - Support des panneaux - Chemin de toiture
6.1 | Support des batteries: Le poste comprend la fabrication , la fourniture et la pose des supports métalliques pour les batteries.
6.1.1 | Ecoles centrales | ff | 2 |  | 0
6.1.2 | Ecoles satellites | ff | 5 |  | 0
6.2 | Support des panneaux : Le poste comprend la fabrication, la fourniture et la pose des supports métalliques pour les panneaux photovoltaïques. Le système est intégré soit sur une couverture de toiture en tôle en acier posée sur une charpente métallique ou en bois, soit sur une couverture de toiture en tôle cassable posée sur une charpente métallique.
6.2.1 | Le système est intégré sur une couverture de toiture en tôle en acier posée sur une charpente METALLIQUE pour le cas des lycées de : |  |  |  | 0
6.2.1.4 | Lycée Sainte Famille de KANYINYA | ff | 1 |  | 0
6.2.1.5 | Lycée Communal NTEGA | ff | 1 |  | 0
6.2.1.6 | Lycée Communal BUGABIRA | ff | 1 |  | 0
6.2.1.7 | Lycée Communal VUMBI | ff | 1 |  | 0
6.2.2 | Le système est intégré sur une couverture de toiture en tôle en acier posée sur une charpente EN BOIS pour le cas des lycées de :
6.2.2.2 | Lycée Intégrité VUMBI | ff | 1 |  | 0
6.2.2.3 | Lycée KIGOZI | ff | 1 |  | 0
6.2.3 | Support des panneaux : Le système est intégré sur une couverture de toiture EN TOLES CASSABLES posée sur une charpente métallique pour le cas de KIRUNDO. | ff | 1 |  | 0
(Le poste comprend le remplacement des tôles existantes cassables par les tôles en acier BG 28 sur une superficie de 55 m2).
6.3 | Chemin de toiture et échelle
6.3.1 | Ecoles centrales | ff | 2 |  | 0
6.3.2 | Ecoles satellites | ff | 5 |  | 0
7.0 | Formation de Maintenanciers pour la maintenance préventive
7.01 | Formation de Maintenanciers ( 2 personnes du corps enseignant et 1 personne de l'administration scolaire de l'établissement ) désignés pour effectuer les opérations de maintenance préventive. | ff/site | 7 |  | 0
7.02 | Set d'outils de maintenance | pce | 7 |  | 0
Prix total € htva
Montant de la tva
Prix total € tva incluse

## OPTION OBLIGATOIRE -Lot 2
N° | Désignations des ouvrages | Unité | Quantité | PU en € Htva | Prix total en € Htva
8.0 | Maintenance des équipements - Contrat annuel
8.1 | Ecole Centrales Nettoyage des panneaux solaires, dépoussiérage d'équipements, Contrôle visuel et mesurages légers trimestriels | ff/site | 2 |  | 0
8.2 | Ecole satellites Nettoyage des panneaux solaires, dépoussiérage d'équipements, Contrôle visuel et mesurages légers trimestriels | ff/site | 5 |  | 0
8.3 | Ecole centrale Détection des pannes et réparations ponctuelles par site | ff/site | 2 |  | 0
8.4 | Ecole satellites Détection des pannes et réparations ponctuelles par site | ff/site | 5 |  | 0
Prix total € htva |  |  |  |  | 0
Montant de la tva
Prix total € tva incluse