## DQ LOT1 Tranche ferme
TRAVAUX DE REALISATION DES FORAGES DANS LA COMMUNE DE SIRAKOROLA.
LOT1
COMMUNE DE SIRAKOROLA
Village de Dogoni
N° | DÉSIGNATION | U | QTE | PU | TOTAL
I | DÉPLACEMENT ET INSTALLATION
1.1. | Mobilisation du matériel et du personnel pour l’ensemble de travaux (travaux de forages, essai de pompage) | FF | 1
1.2. | Repli de tout le matériel (fin des travaux). | FF | 1
S Total 1
II | FORATION
2.1. | Forage de formations meubles au Rotary 9 ״7/8 à 12 ״1/4 | Mètre | 48
2.2. | Forage en formations cohérentes au MFT de Ø 6 ״1/2 à 8 ״1/2 | Mètre | 102
2.3. | Fourniture, pose et retrait de tubage provisoire | Mètre | 48
S Total 2
III | ÉQUIPEMENT DE FORAGE
3.1. | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, plein. | Mètre | 48
3.2. | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, crépine sur toute la hauteur, fente ouverte 1 mm. | Mètre | 102
3.3. | Fourniture et mise en place d'un bouchon de pied fileté PVC Ø125-140 | Unité | 1
3.4. | Fourniture et mise en place d'un massif de gravier siliceux calibré (2-3 mm), y compris le remplissage de l'espace annulaire, sur au moins 3 mètres, avec du sable propre ou du quellon. | Unité | 1
3.5. | Comblement du forage du tout-venant y compris la fourniture et la mise en place d'un bouchon de ciment de 3 m de hauteur en tête de colonne captant. | Unité | 1
3.6. | Fourniture de la fermeture de forage en inox | Unité | 1
S Total 3
IV | Développement–Essai Pompage-Analyse Physico chimique
4.1. | Développement à l'air lift | Heure | 4
4.2. | Essai de pompage descente et remontée (Méthode classique) | Unité | 1
4.3. | Analyse physico-chimique bactériologique de l’eau | Unité | 1
S Total 4
TOTAL GENERAL HT A
M'piabougou
N° | DÉSIGNATION | U | QTE | PU | TOTAL
I | DÉPLACEMENT ET INSTALLATION
1.1. | Mobilisation du matériel et du personnel pour l’ensemble de travaux (travaux de forages, essai de pompage) | FF | 1
1.2. | Repli de tout le matériel (fin des travaux). | FF | 1
S Total 1
II | FORATION
2.1. | Forage de formations meubles au Rotary 9 ״7/8 à 12 ״1/4 | Mètre | 36
2.2. | Forage en formations cohérentes au MFT de Ø 6 ״1/2 à 8 ״1/2 | Mètre | 114
2.3. | Fourniture, pose et retrait de tubage provisoire | Mètre | 36
S Total 2
III | ÉQUIPEMENT DE FORAGE
3.1. | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, plein. | Mètre | 36
3.2. | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, crépine sur toute la hauteur, fente ouverte 1 mm. | Mètre | 114
3.3. | Fourniture et mise en place d'un bouchon de pied fileté PVC Ø125-140 | Unité | 1
3.4. | Fourniture et mise en place d'un massif de gravier siliceux calibré (2-3 mm), y compris le remplissage de l'espace annulaire, sur au moins 3 mètres, avec du sable propre ou du quellon. | Unité | 1
3.5. | Comblement du forage du tout-venant y compris la fourniture et la mise en place d'un bouchon de ciment de 3 m de hauteur en tête de colonne captant. | Unité | 1
3.6. | Fourniture de la fermeture de forage en inox | Unité | 1
S Total 3
IV | Développement–Essai Pompage-Analyse Physico chimique
4.1. | Développement à l'air lift | Heure | 4
4.2. | Essai de pompage descente et remontée (Méthode classique) | Unité | 1
4.3. | Analyse physico-chimique bactériologique de l’eau | Unité | 1
S Total 4
TOTAL GENERAL HT A
N'gabakoro
N° | DÉSIGNATION | U | QTE | PU | TOTAL
I | DÉPLACEMENT ET INSTALLATION
1.1. | Mobilisation du matériel et du personnel pour l’ensemble de travaux (travaux de forages, essai de pompage) | FF | 1
1.2. | Repli de tout le matériel (fin des travaux). | FF | 1
S Total 1
II | FORATION
2.1. | Forage de formations meubles au Rotary 9 ״7/8 à 12 ״1/4 | Mètre | 32
2.2. | Forage en formations cohérentes au MFT de Ø 6 ״1/2 à 8 ״1/2 | Mètre | 118
2.3. | Fourniture, pose et retrait de tubage provisoire | Mètre | 32
S Total 2
III | ÉQUIPEMENT DE FORAGE
3.1. | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, plein. | Mètre | 32
3.2. | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, crépine sur toute la hauteur, fente ouverte 1 mm. | Mètre | 118
3.3. | Fourniture et mise en place d'un bouchon de pied fileté PVC Ø125-140 | Unité | 1
3.4. | Fourniture et mise en place d'un massif de gravier siliceux calibré (2-3 mm), y compris le remplissage de l'espace annulaire, sur au moins 3 mètres, avec du sable propre ou du quellon. | Unité | 1
3.5. | Comblement du forage du tout-venant y compris la fourniture et la mise en place d'un bouchon de ciment de 3 m de hauteur en tête de colonne captant. | Unité | 1
3.6. | Fourniture de la fermeture de forage. | Unité | 1
S Total 3
IV | Développement–Essai Pompage-Analyse Physico chimique
4.1. | Développement à l'air lift | Heure | 4
4.2. | Essai de pompage descente et remontée (Méthode classique) | Unité | 1
4.3. | Analyse physico-chimique bactériologique de l’eau | Unité | 1
S Total 4
TOTAL GENERAL HT A
Zana
N° | DÉSIGNATION | U | QTE | PU | TOTAL
I | DÉPLACEMENT ET INSTALLATION
1.1. | Mobilisation du matériel et du personnel pour l’ensemble de travaux (travaux de forages, essai de pompage) | FF | 1
1.2. | Repli de tout le matériel (fin des travaux). | FF | 1
S Total 1
II | FORATION
2.1. | Forage de formations meubles au Rotary 9 ״7/8 à 12 ״1/4 | Mètre | 40
2.2. | Forage en formations cohérentes au MFT de Ø 6 ״1/2 à 8 ״1/2 | Mètre | 110
2.3. | Fourniture, pose et retrait de tubage provisoire | Mètre | 40
S Total 2
III | ÉQUIPEMENT DE FORAGE
3.1. | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, plein. | Mètre | 40
3.2. | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, crépine sur toute la hauteur, fente ouverte 1 mm. | Mètre | 110
3.3. | Fourniture et mise en place d'un bouchon de pied fileté PVC Ø125-140 | Unité | 1
3.4. | Fourniture et mise en place d'un massif de gravier siliceux calibré (2-3 mm), y compris le remplissage de l'espace annulaire, sur au moins 3 mètres, avec du sable propre ou du quellon. | Unité | 1
3.5. | Comblement du forage du tout-venant y compris la fourniture et la mise en place d'un bouchon de ciment de 3 m de hauteur en tête de colonne captant. | Unité | 1
3.6. | Fourniture de la fermeture de forage en inox | Unité | 1
S Total 3
IV | Développement–Essai Pompage-Analyse Physico chimique
4.1. | Développement à l'air lift | Heure | 4
4.2. | Essai de pompage descente et remontée (Méthode classique) | Unité | 1
4.3. | Analyse physico-chimique bactériologique de l’eau | Unité | 1
S Total 4
TOTAL GENERAL HT A
RECAPITULATIF DU LOT 1
N° | DÉSIGNATION VILLAGE | U | QTE | PU | TOTAL
1 | Village de Dogoni | u | 2
2 | M'piabougou | u | 2
3 | N'gabakoro | u | 2
3 | Zana | u | 2

## DQ LOT2 Tranche ferme
TRAVAUX DE REALISATION DES FORAGES DANS LA COMMUNE DE KOULA.
LOT2
COMMUNE DE KOULA
Diéni
N° | DÉSIGNATION | U | QTE | PU | TOTAL
I | DÉPLACEMENT ET INSTALLATION
1.1. | Mobilisation du matériel et du personnel pour l’ensemble de travaux (travaux de forages, essai de pompage) | FF | 1
1.2. | Repli de tout le matériel (fin des travaux). | FF | 1
S Total 1
II | FORATION
2.1. | Forage de formations meubles au Rotary 9 ״7/8 à 12 ״1/4 | Mètre | 55
2.2. | Forage en formations cohérentes au MFT de Ø 6 ״1/2 à 8 ״1/2 | Mètre | 95
2.3. | Fourniture, pose et retrait de tubage provisoire | Mètre | 55
S Total 2
III | ÉQUIPEMENT DE FORAGE
3.1. | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, plein. | Mètre | 55
3.2. | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, crépine sur toute la hauteur, fente ouverte 1 mm. | Mètre | 95
3.3. | Fourniture et mise en place d'un bouchon de pied fileté PVC Ø125-140 | Unité | 1
3.4. | Fourniture et mise en place d'un massif de gravier siliceux calibré (2-3 mm), y compris le remplissage de l'espace annulaire, sur au moins 3 mètres, avec du sable propre ou du quellon. | Unité | 1
3.5. | Comblement du forage du tout-venant y compris la fourniture et la mise en place d'un bouchon de ciment de 3 m de hauteur en tête de colonne captant. | Unité | 1
3.6. | Fourniture de la fermeture de forage. | Unité | 1
S Total 3
IV | Développement–Essai Pompage-Analyse Physico chimique
4.1. | Développement à l'air lift | Heure | 4
4.2. | Essai de pompage descente et remontée (Méthode classique) | Unité | 1
4.3. | Analyse physico-chimique bactériologique de l’eau | Unité | 1
S Total 4
TOTAL GENERAL HT A
Fassoumbougou
N° | DÉSIGNATION | U | QTE | PU | TOTAL
I | DÉPLACEMENT ET INSTALLATION
1.1. | Mobilisation du matériel et du personnel pour l’ensemble de travaux (travaux de forages, essai de pompage) | FF | 1
1.2. | Repli de tout le matériel (fin des travaux). | FF | 1
S Total 1
II | FORATION
2.1. | Forage de formations meubles au Rotary 9 ״7/8 à 12 ״1/4 | Mètre | 38
2.2. | Forage en formations cohérentes au MFT de Ø 6 ״1/2 à 8 ״1/2 | Mètre | 112
2.3. | Fourniture, pose et retrait de tubage provisoire | Mètre | 38
S Total 2
III | ÉQUIPEMENT DE FORAGE
3.1. | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, plein. | Mètre | 38
3.2. | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, crépine sur toute la hauteur, fente ouverte 1 mm. | Mètre | 112
3.3. | Fourniture et mise en place d'un bouchon de pied fileté PVC Ø125-140 | Unité | 1
3.4. | Fourniture et mise en place d'un massif de gravier siliceux calibré (2-3 mm), y compris le remplissage de l'espace annulaire, sur au moins 3 mètres, avec du sable propre ou du quellon. | Unité | 1
3.5. | Comblement du forage du tout-venant y compris la fourniture et la mise en place d'un bouchon de ciment de 3 m de hauteur en tête de colonne captant. | Unité | 1
3.6. | Fourniture de la fermeture de forage. | Unité | 1
S Total 3
IV | Développement–Essai Pompage-Analyse Physico chimique
4.1. | Développement à l'air lift | Heure | 4
4.2. | Essai de pompage descente et remontée (Méthode classique) | Unité | 1
4.3. | Analyse physico-chimique bactériologique de l’eau | Unité | 1
S Total 4
TOTAL GENERAL HT A
Tamani bassala
N° | DÉSIGNATION | U | QTE | PU | TOTAL
I | DÉPLACEMENT ET INSTALLATION
1.1. | Mobilisation du matériel et du personnel pour l’ensemble de travaux (travaux de forages, essai de pompage) | FF | 1
1.2. | Repli de tout le matériel (fin des travaux). | FF | 1
S Total 1
II | FORATION
2.1. | Forage de formations meubles au Rotary 9 ״7/8 à 12 ״1/4 | Mètre | 42
2.2. | Forage en formations cohérentes au MFT de Ø 6 ״1/2 à 8 ״1/2 | Mètre | 108
2.3. | Fourniture, pose et retrait de tubage provisoire | Mètre | 42
S Total 2
III | ÉQUIPEMENT DE FORAGE
3.1. | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, plein. | Mètre | 42
3.2. | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, crépine sur toute la hauteur, fente ouverte 1 mm. | Mètre | 108
3.3. | Fourniture et mise en place d'un bouchon de pied fileté PVC Ø125-140 | Unité | 1
3.4. | Fourniture et mise en place d'un massif de gravier siliceux calibré (2-3 mm), y compris le remplissage de l'espace annulaire, sur au moins 3 mètres, avec du sable propre ou du quellon. | Unité | 1
3.5. | Comblement du forage du tout-venant y compris la fourniture et la mise en place d'un bouchon de ciment de 3 m de hauteur en tête de colonne captant. | Unité | 1
3.6. | Fourniture de la fermeture de forage. | Unité | 1
S Total 3
IV | Développement–Essai Pompage-Analyse Physico chimique
4.1. | Développement à l'air lift | Heure | 4
4.2. | Essai de pompage descente et remontée (Méthode classique) | Unité | 1
4.3. | Analyse physico-chimique bactériologique de l’eau | Unité | 1
S Total 4
TOTAL GENERAL HT A
RECAPITULATIF DU LOT 2
N° | DÉSIGNATION VILLAGE | U | QTE | PU | TOTAL
1 | Diéni | u | 2
2 | Fassoumbougou | u | 2
3 | Tamani bassala | u | 2

## DQ LOT3 Tranche ferme
TRAVAUX DE REALISATION DE REALISATION DES FORAGES DANS LA COMMUNE DE MEGUETAN.
LOT3
COMMUNE DE MEGUETAN
Village de Dogoni
N° | DÉSIGNATION | U | QTE | PU | TOTAL
I | DÉPLACEMENT ET INSTALLATION
1.1. | Mobilisation du matériel et du personnel pour l’ensemble de travaux (travaux de forages, essai de pompage) | FF | 1
1.2. | Repli de tout le matériel (fin des travaux). | FF | 1
S Total 1
II | FORATION
2.1. | Forage de formations meubles au Rotary 9 ״7/8 à 12 ״1/4 | Mètre | 50
2.2. | Forage en formations cohérentes au MFT de Ø 6 ״1/2 à 8 ״1/2 | Mètre | 100
2.3. | Fourniture, pose et retrait de tubage provisoire | Mètre | 50
S Total 2
III | ÉQUIPEMENT DE FORAGE
3.1. | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, plein. | Mètre | 50
3.2. | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, crépine sur toute la hauteur, fente ouverte 1 mm. | Mètre | 100
3.3. | Fourniture et mise en place d'un bouchon de pied fileté PVC Ø125-140 | Unité | 1
3.4. | Fourniture et mise en place d'un massif de gravier siliceux calibré (2-3 mm), y compris le remplissage de l'espace annulaire, sur au moins 3 mètres, avec du sable propre ou du quellon. | Unité | 1
3.5. | Comblement du forage du tout-venant y compris la fourniture et la mise en place d'un bouchon de ciment de 3 m de hauteur en tête de colonne captant. | Unité | 1
3.6. | Fourniture de la fermeture de forage. | Unité | 1
S Total 3
IV | Développement–Essai Pompage-Analyse Physico chimique
4.1. | Développement à l'air lift | Heure | 4
4.2. | Essai de pompage descente et remontée (Méthode classique) | Unité | 1
4.3. | Essai de pompage descente et remontée longue durée (72 heures) | Unité | 1
4.4. | Analyse physico-chimique bactériologique de l’eau | Unité | 1
S Total 4
TOTAL GENERAL HT A
Feya
N° | DÉSIGNATION | U | QTE | PU | TOTAL
I | DÉPLACEMENT ET INSTALLATION
1.1. | Mobilisation du matériel et du personnel pour l’ensemble de travaux (travaux de forages, essai de pompage) | FF | 1
1.2. | Repli de tout le matériel (fin des travaux). | FF | 1
S Total 1
II | FORATION
2.1. | Forage de formations meubles au Rotary 9 ״7/8 à 12 ״1/4 | Mètre | 43
2.2. | Forage en formations cohérentes au MFT de Ø 6 ״1/2 à 8 ״1/2 | Mètre | 107
2.3. | Fourniture, pose et retrait de tubage provisoire | Mètre | 43
S Total 2
III | ÉQUIPEMENT DE FORAGE
3.1. | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, plein. | Mètre | 43
3.2. | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, crépine sur toute la hauteur, fente ouverte 1 mm. | Mètre | 107
3.3. | Fourniture et mise en place d'un bouchon de pied fileté PVC Ø125-140 | Unité | 1
3.4. | Fourniture et mise en place d'un massif de gravier siliceux calibré (2-3 mm), y compris le remplissage de l'espace annulaire, sur au moins 3 mètres, avec du sable propre ou du quellon. | Unité | 1
3.5. | Comblement du forage du tout-venant y compris la fourniture et la mise en place d'un bouchon de ciment de 3 m de hauteur en tête de colonne captant. | Unité | 1
3.6. | Fourniture de la fermeture de forage. | Unité | 1
S Total 3
IV | Développement–Essai Pompage-Analyse Physico chimique
4.1. | Développement à l'air lift | Heure | 4
4.2. | Essai de pompage descente et remontée (Méthode classique) | Unité | 1
4.3. | Analyse physico-chimique bactériologique de l’eau | Unité | 1
S Total 4
TOTAL GENERAL HT A
Tanabougou
N° | DÉSIGNATION | U | QTE | PU | TOTAL
I | DÉPLACEMENT ET INSTALLATION |  |  |  |  | 300000000
1.1. | Mobilisation du matériel et du personnel pour l’ensemble de travaux (travaux de forages, essai de pompage) y compris études geophysique pour l'implantation des sites potentiels | FF | 1
1.2. | Repli de tout le matériel (fin des travaux). | FF | 1
S Total 1
II | FORATION
2.1. | Forage de formations meubles au Rotary 9 ״7/8 à 12 ״1/4 | Mètre | 41 |  |  | 300
2.2. | Forage en formations cohérentes au MFT de Ø 6 ״1/2 à 8 ״1/2 | Mètre | 109 |  |  | 152.4
2.3. | Fourniture, pose et retrait de tubage provisoire | Mètre | 41
S Total 2
III | ÉQUIPEMENT DE FORAGE
3.1. | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, plein. | Mètre | 41
3.2. | Fourniture et mise en place de tubes PVC Ø125-140 mm, filetés, pression d’écrasement 10 bars, qualité alimentaire, crépine sur toute la hauteur, fente ouverte 1 mm. | Mètre | 109
3.3. | Fourniture et mise en place d'un bouchon de pied fileté PVC Ø125-140 | Unité | 1
3.4. | Fourniture et mise en place d'un massif de gravier siliceux calibré (2-3 mm), y compris le remplissage de l'espace annulaire, sur au moins 3 mètres, avec du sable propre ou du quellon. | Unité | 1
3.5. | Comblement du forage du tout-venant y compris la fourniture et la mise en place d'un bouchon de ciment de 3 m de hauteur en tête de colonne captant. | Unité | 1
3.6. | Fourniture de la fermeture de forage. | Unité | 1
S Total 3
IV | Développement–Essai Pompage-Analyse Physico chimique
4.1. | Développement à l'air lift | Heure | 4
4.2. | Essai de pompage descente et remontée (Méthode classique) | Unité | 1
4.3. | Analyse physico-chimique bactériologique de l’eau | Unité | 1 |  |  | 72
S Total 4
TOTAL GENERAL HT A
RECAPITULATIF DU LOT 3
N° | DÉSIGNATION VILLAGE | U | QTE | PU | TOTAL
1 | Village de Dogoni | u | 2
2 | Feya | u | 2
3 | Tanabougou | u | 1

## DQ LOT4 Tranche ferme
TRAVAUX DE REALISATION D'UNITE DE TRANSFORMATION D'ALIMENT BETAIL ET DE BOUTIQUE D'INTRANT AGRICOLE DANS LA COMMUNE DE DOUMBA.
LOT4
COMMUNE DE DOUMBA
Village de Dibaro
UNITE DE TRANSFORMATION D'ALIMENT BETAIL (UTA)
A | INSTALLATION ET TRAVAUX PREPARATOIRES
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | Amené et repli du matériel | FF | 1
III | Provisions pour mise en œuvre et suivi des mesures du PGES | FF | 1
IV | Dossiers d'exécution et plans de recollement | FF | 1
TOTAL INSTALLATION ET TRAVAUX PREPARATOIRES
B | CLÔTURES ENDURE
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | ml | 65.64
1.2 | Fouilles en rigole | m3 | 15.7536
1.3 | Fouilles sous semelle | m3 | 9.8496
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 25.6032
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1.7232
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.6416
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.368
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2 | 68.922
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.6256
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2 | 160.818
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.2568
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.9846
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.9692
Sous total III
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2 | 160.818
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2 | 160.818
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2 | 160.818
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2 | 160.818
Sous total VI
IV | MENUISERIE
4.1 | F/P de portail métallique deux battants de (4,00 X 2,20) m y compris socles et poteaux pour supports de fixation et toutes suggestions | U | 1
Sous total IV
TOTAL CLÔTURES ENDURE
C | BUREAU (UTA)
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2 | 42.4
1.2 | Fouilles en rigole | m3 | 6.3072
1.3 | Fouilles sous semelle | m3 | 5.5296
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 11.8368
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3 | 8.5614
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.756
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.152
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.432
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2 | 27.594
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.0512
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.486
2.7 | Béton de Forme legerement 12cm dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.3976
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2 | 115.632
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.648
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.3942
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.7884
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.3942
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.7884
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.1188
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac 7,20kg y compris toutes suggestions | m2 | 25.938
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml | 0
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml | 23.76
4.4 | F/P de faux plafond 10mm | m2 | 14.58
Sous total IV
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U | 0
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,20 x 2,20 y compris peinture antirouille | U | 1
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U | 1
5.3 | F/P Impose métallique persiennée de 1,20 x 0,40 y compris peinture antirouille | U | 2
Sous total V
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2 | 101.178
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2 | 118.296
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2 | 101.178
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2 | 118.296
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2 | 14.58
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2 | 19.98
Sous total VI
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens | 1
7.2 | F/P de ampoule LED | U | 3
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U | 3
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U | 2
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U | 1
Sous total VII
TOTAL BUREAU (B.I.A)
D | LOCAL GROUPE ELECTROGENE (UTA)
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2 | 52.29
1.2 | Fouilles en rigole | m3 | 3.0528
1.3 | Fouilles sous semelle | m3 | 2.0736
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 5.1264
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3 | 13.5708
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.3408
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.432
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.288
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2 | 13.356
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.5088
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.5724
2.7 | Socle en Béton armée 12 cm dosé à 250kg/m3 | m3 | 2.844
2.7 | B.A. pour Socle des groupes electrogene dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.9
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2 | 59.148
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.5022
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.1908
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.3816
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.1908
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.7632
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2 | 35.154
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml | 5.16
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml | 30.24
4.4 | F/P de faux plafond | m2 | 0
Sous total IV
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,80 x 2,20 y compris peinture antirouille | U | 1
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,40 y compris peinture antirouille | U | 1
5.3 | F/P Grille métallique de 1,05 x 1,20 y compris peinture antirouille | U | 6
Sous total V
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2 | 92.418
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2 | 122.802
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2 | 92.418
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2 | 122.802
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2 | 0
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2 | 0
Sous total VI
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P de plaque solaire, ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens | 1
7.2 | F/P de ampoule LED | U | 1
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U | 1
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U | 1
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U | 0
Sous total VII
| TOTAL GROUPE ELECTROGENE (UTA) |  |  |  | 0
E | USINE ET MAGASIN (UTA)
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2 | 167.76
1.2 | Fouilles en rigole | m3 | 16.7616
1.3 | Fouilles sous semelle | m3 | 35.2512
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 52.0128
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3 | 49.5787
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 2.8656
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 | 7.344
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.224
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2 | 73.332
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.7936
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.5832
2.7 | Béton de Forme 15 cm dosé à 350kg/m3 | m3 | 19.647
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2 | 168.264
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 3.1008
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.7011
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.4022
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.7936
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac 7,20 kg y compris toutes suggestions | m2 | 152.928
4.2 | F/P de Ferme en cornière 60 y compris peinture antirouille | ml | 221.76
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml | 306.72
4.4 | F/P de faux plafond | m2 | 0
Sous total IV
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,20 x 2,20 y compris peinture antirouille | U | 1
5.2 | F/P porte métallique persiennée de 3,30 x 2,20 y compris peinture antirouille | U | 1
5.3 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U | 2
Sous total V
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2 | 177.612
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2 | 206.151
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2 | 177.612
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2 | 206.151
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2 | 0
6.6 | Revêtement du sol en gré ceramique de 30x30 cm | m2 | 0
Sous total VI
VII | ELECTRICITE
7.1 | F/P de plaque solaire, ensemble gainages, câbles, filerie y compris toutes suggestions | Ens | 1
7.2 | F/P de ampoule LED | U | 6
7.3 | F/P d'interrupteur simple allumage | U | 6
7.4 | F/P de prise de courant 2P+T | U | 10
7.5 | F/P Brasseur d'air plafonnier standard | U | 0
Sous total VII
TOTAL USINE ET MAGASIN (UTA)
F | BLOCS DE 2 LATRINES
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain + implantation | m2 | 30.07
1.2 | Fouilles en rigoles sur terrain dur | m3 | 2.4624
1.3 | Fouilles en masse en terrain dur | m3 | 17.3395
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 19.8019
Sous total I
II | BÉTON-MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté épaisseur 10 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.2052
2.2 | Blocage et soubassement en agglos pleins de 15 cm | m2 | 8.721
2.3 | Béton banché dosé a 250 kg/m3 (espace entre muret et latrines) | m3 | 1.14
2.4 | Béton legerement armée pour radier fosse ep : 10 cm | m3 | 0.78816
2.5 | Maçonnerie d'agglos pleins de 15 (parois fosse) | m2 | 37.044
2.6 | B.A dosé a 350kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainages poutres | m3 | 1.2366
2.7 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.3816
2.8 | B.A dalle pleine ep : 0,15 de surface | m3 | 1.1799
Sous total II
III | BÉTON-MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | B.A dosé a 350kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainages | m3 | 1.2366
3.2 | Maçonnerie d' agglos creux de 15 cm | m2 | 55.836
3.3 | Maçonnerie de claustras | m2 | 0.18
3.4 | F/P de PVC diamètre 63, grillagée à l'extrémité (aération fosse), posé à l'intérieur de la latrine | ml | 3.2
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de Traverse en IPN 80 y compris peinture antirouille | ml | 11.16
4.2 | F/P panne de cornière L40x40x4mm y compris peinture antirouille | ml | 6.84
4.3 | F/P de Tôle bac acier de 45/100 ème | m2 | 8.55
Sous total IV
V | MENUISERIES
5.1 | F/P de portes métallique persiennée avec aération de 0,70x2,00 | U | 2
Sous total V
VI | ENDUITS ET TUYAUTERIE
6.1 | Enduits intérieur et extérieur au mortier de ciment | m2 | 111.048
6.2 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2 | 13.851
6.3 | Peinture FOM sur enduit intérieur et extérieur | m2 | 111.048
Sous total VI
TOTAL BLOCS DE 2 LATRINES
G | EQUIPEMENT DE L'UNITE DE TRANSFORMATION
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
1 | Broyeur de sous produit agricole 5.5 Kw | Nbre | 1
2 | Melangeur d'aliment 7.5 Kw | Nbre | 1
3 | Machine à granulation 22 Kw | Nbre | 1
4 | Groupe électrogène 50 Kva | Nbre | 1
TOTAL Equipement de l'unité de transformation
TOTAL HT(A+B+C+D+E+F+G)
RECAPITULATIF
N° | DESIGNATION |  |  |  | MONTANT
A | INSTALLATION ET TRAVAUX PREPARATOIRES
B | CLÔTURES ENDURE
C | BUREAU (UTA)
D | LOCAL GROUPE ELECTROGENE (UTA)
E | USINE ET MAGASIN (UTA)
F | BLOCS DE 2 LATRINES
G | EQUIPEMENT DE L'UNITE DE TRANSFORMATION
| TOTAL |  |  |  | 0
Village de Kossaba
DEVIS BOUTIQUE D'INTRANTS AGRICOLES (BIA)
A | INSTALLATION ET TRAVAUX PREPARATOIRES
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | Amené et repli du matériel | FF | 1
II | Provisions pour mise en œuvre et suivi des mesures du PGES | FF | 1
III | Dossiers d'exécution et plans de recollement | FF | 1
TOTAL INSTALLATION ET TRAVAUX PREPARATOIRES
B | BOUTIQUE D'INTRANTS AGRICOLES (BIA)
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | PU (F.CFA) | Montants (F.CFA)
I | TERRASSEMENT
1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m2 | 81.34
1.2 | Fouilles en rigole | m3 | 9.936
1.3 | Fouilles sous semelle | m3 | 18.6624
1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 28.5984
1.5 | Remblai d'apport compacté | m3 | 21.3933
Sous total I
II | BÉTON - MAÇONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté ep= 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1.6056
2.2 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 | 3.888
2.3 | B.A. pour Poteau en fondation dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.648
2.4 | Maçonnerie d'agglos plein de 20 cm pour soubassement | m2 | 43.47
2.5 | B.A. pour Longrine dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.656
2.6 | Béton banché pour perron d'accès et rampes | m3 | 0.4131
2.7 | Béton de Forme legerement 12cm dosé à 350kg/m3 | m3 | 6.3533
Sous total II
III | BÉTON - MAÇONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux | m2 | 182.16
3.2 | B.A. pour Poteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.972
3.3 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.621
3.4 | B.A. pour Chaînage linteau dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.242
3.5 | B.A. pour Chaînage allège dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.621
3.6 | B.A. pour Chaînage haut dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.242
3.7 | B.A. pour revers d'eau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0
Sous total III
IV | COUVERTURE
4.1 | F/P de couverture en tôle bac Galva 60/100ème y compris toutes suggestions | m2 | 73.71
4.2 | F/P de Traverse en IPN 120 y compris peinture antirouille | ml | 15.12
4.3 | F/P panne en cornière 60 avec attache panne y compris peinture antirouille | ml | 46.8
4.4 | F/P de faux plafond 10mm | m2 | 0
Sous total IV
V | MENUISERIE
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,50 x 2,20 y compris peinture antirouille | U | 1
5.1 | F/P porte métallique persiennée de 1,20 x 2,20 y compris peinture antirouille | U | 1
5.2 | F/P fenêtre métallique persiennée de 1,20 x 1,20 y compris peinture antirouille | U | 2
Sous total V
VI | ENDUIT – PEINTURE
6.1 | Enduit sur mur intérieur y compris raccordement | m2 | 169.506
6.2 | Enduit sur mur extérieur y compris raccordement | m2 | 164.124
6.3 | Peinture FOM intérieure | m2 | 169.506
6.4 | Peinture FOM extérieure | m2 | 164.124
6.5 | Peinture FOM sur faux plafond | m2 | 0
6.6 | Revêtement du sol en gré seramique de 30x30 cm | m2 | 52.944
Sous total VI
TOTAL (B.I.A)
TOTAL HT(A+B)
RECAPITULATIF
N° | DESIGNATION |  |  |  | MONTANT
A | INSTALLATION ET TRAVAUX PREPARATOIRES
B | BOUTIQUE D'INTRANTS AGRICOLES (BIA)
TOTAL GENERAL