## BPU
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS
0.00 | TERRASSEMENTS
0.01 | Fouilles en escavation de la fosse | m3
0.02 | Fouilles de fondations continues | m3
0.03 | Remblai contre les ouvrages | m3
0.04 | Evacuation des terres en dépot | m3
1.00 | INSTALLATION DE CHANTIER
1.01 | Installation de chantier | ff
2.00 | SOUBASSEMENT
2.01 | Maçonnerie de fondation en moellons | m3
3.00 | PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
3.01 | Protection contre l'humidité ascencionnelle dans les murs | ml
3.02 | Protection contre la remontée des eaux dans les dalles | m2
4.00 | PAVEMENT&TROTTOIR
4.01 | Lit de sable compacté | m3
4.02 | Hérisson de moellons ép:40cm | m3
5.00 | BETON
5.01 | Béton non armé
5.01.1 | Béton de propreté | m3
5.01.2 | Béton cyclopéen | m3
5.01.3 | Béton de trottoir | m3
5.01.4 | Béton de rampe | m3
5.02 | Béton armé
5.02.1 | Béton armé de semelles | m3
5.02.2 | Béton armé de fût de colonne et colonne | m3
5.02.3 | Béton armé de poutre et chainage supérieur | m3
5.02.4 | Béton armé de longrine | m3
5.02.5 | Béton de forme autour du réservoir | m3
5.02.6 | Béton pour dalle de couverture y compris le trapillion et l'escalier en tubes métalliques 60x40x1.5 | m3
5.02.7 | Béton armé des rampes, radiers et dalle de sol portante y compris les dallettes amovibles | m3
5.03 | Béton divers
5.03.3 | Béton pour dalle de couverture y compris le trapillion et l'escalier en tubes métalliques 60x40x1.5 | m3
6.00 | MACONNERIE
6.01 | Maçonnerie de briques cuites epaisseur 20cm | m2
6.02 | Maçonnerie de briques cuites ép.: 10cm | m2
6.04 | Maçonnerie de moellons | m3
7.00 | REVETEMENT
7.01 | Jointoiement des maçonneries | m2
7.02 | Enduit de ciment taloché fin l'intérieur | m2
7.03 | Enduit de ciment taloché fin autour du réservoir | m2
7.04 | Revêtement des murs interieurs avec l'enduit hydrofugé | m2
7.05 | Plinthe en ciment | ml
7.07 | Revêtements de sol en chape lissée. | m2
7.08 | Revêtement de sol en chape talochée et rendu rigueuse | m2
7.09 | Revêtement des murs et sur les bacs à laver | ff
7.11 | Revêtement avec carreaux de faïences pour les paillasse | m²
8.00 | COUVERTURE et ETANCHEITE
8.01 | Charpente métallique
8.01.2 | Rampants en tubes métalliques de 60x40x1.5 | ml
8.01.3 | Pannes en tubes métalliques de 60x40x1.5 | ml
8.01.5 | Garde corps en tuyau mobilier de diamètre 50 | ml
8.02 | Couverture et étanchéité des toitures
8.02.1 | Couverture en tôles ondulées galvanisées BG 28 teintées | m2
8.02.2 | Planche de rive en profilé C150 ×30 ×1,5 | ml
8.02.4 | Gouttières en Alu-zinc, épaisseur 0,5mm y compris les accessoires | ml
8.02.5 | Descentes diam 110mm PN 10 | ml
9.00 | FAUX PLAFOND
9.02 | Remplacement du Faux plafond en triplex par endroit | ff
10.00 | HUISSERIE et MENUISERIE
10.01 | FENETRES
10.01.1 | Fenêtres métalliques de 1,20x1,00 vitrées avec lamelles NACO | m2
10.02 | PORTES
10.02.3 | Réfection des portes métalliques | ff
10.02.4 | Portail grillagée | m2
10.02.5 | Pictogramme et signalisation | pce
11.00 | PEINTURE
11.01 | Peinture plafond | m2
11.02 | Peinture Glycérophtalique sur les huisseries | ff
12.00 | PLOMBERIE ET APPAREILS SANITAIRES
12.01 | Alimentation et evacuation
12.01.2 | Tuyauterie et tous les accesoires y compris le floteur et le robinet de puisage | ff
12.01.3 | Alimentation avec tuyaux PPR 3/4 à l'intérieur des bâtiments | ml
12.01.4 | Réhabilitation de Raccordement au réseau existant | ff
12.02.01.3 | Fosse septique | pce
12.02.01.4 | Puit perdu | pce
12.02.01.5 | Regards de visite ( 40X40) avec une hauteur variable (Cfr le plan en annexe) | pce
12.02.01.6 | Evacuation avec tuyaux PVC DE 75 PN10 | ml
12.02.01.7 | Evacuation avec tuyaux PVC DE 110 PN10 | ml
12.02.01.8 | Accessoires hydrauliques | ff
12.02.01.9 | Appareil sanitaire
12.02.1.9.1 | W.C. type handicapés avec accessoires | pce
12.02.1.9.2 | W.C. type turc maçonné (trou de défécation et pose pieds) | pce
12.02.1.9.5 | Bac à laver avec finition carrelée | pce
12.02.1.9.3 | Tuyau de ventilation des fosses PVC 63 PN 10 | pce
13.00 | ELECTRICITE
13.01 | Raccordement du site au réseau de la REGIDESO
13.01.1 | Compteur monophasé cash-power, 60A + Câbles de raccordement en aérien au réseau BT et accessoires | fft
13.01.2 | TGBT métallique, 1 entrée et 3 départs triphasés+ neutre, précâblé et sa prise de terre | pce
13.02 | Raccordement du Tableau Divisionnaire
13.02.1 | Câble industriel 4x10 mm2 (3P+N) U-1000 R2V ou équivalent, pose souterraine dans gaine PE à bandes rouges pour alimentation du TD1 (à partir du TGBT) | ml
13.02.2 | Câble industriel 4x6 mm2 (3P+N) U-1000 R2V ou équivalent, pose souterraine dans gaine PE à bandes rouges pour alimentation du TD4 (à partir du TGBT) | ml
13.02.3 | Câble industriel 5x4 mm2 (3P+N+T) U-1000 R2V ou équivalent, pose souterraine dans gaine PE à bandes rouges pour alimentation du TD2 (à partir du TD1) | ml
13.02.4 | Câble souple 3x6 mm2 (Ph+N+T) H07RN-F ou équivalent, pose apparente pour alimentation du TD1 (à partir du compteur) | ml
13.02.5 | Câble souple 3x4 mm2 (Ph+N) H07RN-F ou équivalent, pose souterraine dans gaine PE à bandes rouges pour alimentation du TD2 (à partir du TD1) | ml
13.03 | Tableau divisionnaire
13.03.1 | Tableau Divisionnaire apparent 36 modules ou plus (TD1) équipé et câblé | fft
13.03.2 | Tableau Divisionnaire apparent 24 modules ou plus (TD) équipé et câblé | fft
13.03.3 | Tableau Divisionnaire apparent 18 modules ou plus (TD1) équipé et câblé | fft
13.03.4 | Tableau Divisionnaire apparent 12 modules ou plus (TD2) équipé et câblé | fft
13.03.5 | Tableau Divisionnaire apparent 6 modules ou plus (TD) équipé et câblé | fft
13.04 | Mise à la terre
13.04.1 | Mise à la terre (piquets de terre, barrette de coupure, conducteurs de terre, etc), Résistance de prise de terre ≤ 10Ω | fft
13.05 | Installations électriques
13.05.1 | Câblage et filerie pour éclairage (Fil VOB 1,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft
13.05.2 | Câblage et filerie pour prises de courant (Fil VOB 2,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft
13.06 | Luminaires
13.06.1 | Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 + Socket droit ou à suspendre | pce
13.06.2 | Hublot étanche à douille E27 + Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 | pce
13.07 | Organes de commande
13.07.1 | Interrupteur simple allumage apparent 10 A, 240V AC | pce
13.07.2 | Interrupteur double allumage apparent 10 A, 240V AC | pce
13.07.3 | Interrupteur double direction apparent 10 A, 240V AC | pce
13.08 | Prises de courant
13.08.1 | Prise de courant apparente 2P+T, 16A, 240V AC avec obturateurs | pce
13.09 | Conditionnement de l'air du Local pour Serveur
13.09.1 | Climatiseur Split system, 220V, 9000BTU | pce
13.1 | Source photovoltaïque solaire (Rénovation)
13.10.1 | Panneau solaire polycristallin 250Wc | pce
13.10.2 | Batterie GEL 250Ah; 12V | pce
13.10.3 | Protection des panneaux contre les coups de fourdre par paratonnerre et mise à la terre du système par piquets de terre | fft
13.10.6 | Chemin de toiture en tubes métalliques 60*40*1.5 | fft
14.00 | AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS
14.01 | Caniveau E.P. | ml
14.02 | Puisard pour les eaux pluviales | pce
15.00 | DIVERS
15.01 | Réhabilitation du Réservoir en polyéthylène de 5000 litres sur socle en maçonnerie de moellons et contour de protection en maçonnerie de briques | pce
15.02 | Réhabilitation de la rampe existante | pce

## 1.DQE LYCEE CIBITOKE
Devis Quantitatif - LYCEE CIBITOKE
1.BLOC ADMINISTRATIF
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
13.00 | ELECTRICITE
13.01 | Raccordement du site au réseau de la REGIDESO
13.01.2 | TGBT métallique, 1 entrée et 3 départs triphasés+ neutre, précâblé et sa prise de terre | pce | 1
13.02 | Raccordement du Tableau Divisionnaire
13.02.1 | Câble industriel 4x10 mm2 (3P+N) U-1000 R2V ou équivalent, pose souterraine dans gaine PE à bandes rouges pour alimentation du TD1 (à partir du TGBT) | ml | 130
13.03 | Tableau divisionnaire
13.03.1 | Tableau Divisionnaire apparent 36 modules ou plus (TD1) équipé et câblé | fft | 1
13.04 | Mise à la terre
13.04.1 | Mise à la terre (piquets de terre, barrette de coupure, conducteurs de terre, etc), Résistance de prise de terre ≤ 10Ω | fft | 1
13.05 | Installations électriques
13.05.1 | Câblage et filerie pour éclairage (Fil VOB 1,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.05.2 | Câblage et filerie pour prises de courant (Fil VOB 2,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.06 | Luminaires
13.06.1 | Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 + Socket droit ou à suspendre | pce | 19
13.06.2 | Hublot étanche à douille E27 + Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 | pce | 8
13.07 | Organes de commande
13.07.1 | Interrupteur simple allumage apparent 10 A, 240V AC | pce | 6
13.07.2 | Interrupteur double allumage apparent 10 A, 240V AC | pce | 1
13.07.3 | Interrupteur double direction apparent 10 A, 240V AC | pce | 2
13.08 | Prises de courant
13.08.1 | Prise de courant apparente 2P+T, 16A, 240V AC avec obturateurs | pce | 13
TOTAL ELECTRICITE BLOC ADMINISTRATIF |  |  |  |  | 0
2. BLOC LABORATOIRE DES SCIENCES
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN € | PRIX TOTAL EN €
7.00 | REVETEMENT
7.11 | Revêtement avec carreaux de faïences pour les paillasse | m² | 11.52
9.00 | FAUX PLAFOND
9.02 | Remplacement du Faux plafond en triplex par endroit | ff | 1
10.00 | HUISSERIE et MENUISERIE
10.01.1 | Fenêtres métalliques de 1,20x1,00 vitrées avec lamelles NACO | m2 | 14.4
11.00 | PEINTURE
11.01 | Peinture plafond | m2 | 102.06
11.02 | Peinture Glycérophtalique sur les huisseries | ff | 1
12.00 | PLOMBERIE ET APPAREILS SANITAIRES
12.1 | PLOMBERIE
12.01.4 | Réhabilitation de Raccordement au réseau existant | ff | 1
12.2 | EVACUATION DES EAUX USEES
12.0.2.1.5 | Regards de visite ( 40X40) avec une hauteur variable (Cfr le plan en annexe) | pce | 5
12.0.2.1.6 | Tuyaux PVC 75 PN10et tous les accessoires | ml | 25
12.0.2.1.4 | Puit perdu pour les produits chimiques | pce | 1
12.2.1.9 | APPAREILS SANITAIRES
1.00 | Evier double cuves y compris le raccordement en eau potable | pce | 2
13.00 | INSTALLATION ELECTRIQUE
13.02 | Raccordement du Tableau Divisionnaire
13.02.2 | Câble industriel 4x6 mm2 (3P+N) U-1000 R2V ou équivalent, pose souterraine dans gaine PE à bandes rouges pour alimentation du TD4 (à partir du TGBT) | ml | 80
13.03 | Tableau divisionnaire
13.03.1 | Tableau Divisionnaire apparent 36 modules ou plus (TD3) équipé et câblé | fft | 1
13.04 | Mise à la terre
13.04.1 | Mise à la terre (piquets de terre, barrette de coupure, conducteurs de terre, etc), Résistance de prise de terre ≤ 10Ω | fft | 1
13.05 | Installations électriques
13.05.1 | Câblage et filerie pour éclairage (Fil VOB 1,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.05.2 | Câblage et filerie pour éclairage (Fil VOB 2,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.06 | Luminaires
13.06.1 | Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 + Socket droit ou à suspendre | pce | 16
13.06.2 | Hublot étanche à douille E27 + Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 | pce | 5
13.07 | Organes de commande
13.07.1 | Interrupteur simple allumage apparent 10 A, 240V AC | pce | 5
13.08 | Prises de courant
13.08.1 | Prise de courant apparente 2P+T, 16A, 240V AC avec obturateurs | pce | 10
TOTAL LABORATOIRE DES SCIENCES |  |  |  |  | 0
3. BLOC TIC DES SCIENCES ET SALLE SERVEUR
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN € | PRIX TOTAL EN €
9.00 | FAUX PLAFOND
9.02 | Remplacement du Faux plafond en triplex par endroit | ff | 1
10.00 | HUISSERIE et MENUISERIE
10.01.1 | Fenêtres métalliques de 1,20x1,00 vitrées avec lamelles NACO | m2 | 14.4
11.00 | PEINTURE
11.01 | Peinture plafond | m2 | 142.56
11.02 | Peinture Glycérophtalique sur les huisseries | ff | 1
13.00 | INSTALLATION ELECTRIQUE
13.02 | Raccordement du Tableau Divisionnaire
13.02.1 | Câble industriel 4x10 mm2 (3P+N) U-1000 R2V ou équivalent, pose souterraine dans gaine PE à bandes rouges pour alimentation du TD4 (à partir du TGBT) | ml | 95
13.03 | Tableau divisionnaire
13.03.1 | Tableau Divisionnaire apparent 36 modules ou plus (TD4) équipé et câblé | fft | 1
13.04 | Mise à la terre
13.04.1 | Mise à la terre (piquets de terre, barrette de coupure, conducteurs de terre, etc), Résistance de prise de terre ≤ 10Ω | fft | 1
13.05 | Installations électriques
13.05.1 | Câblage et filerie pour éclairage (Fil VOB 1,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.05.2 | Câblage et filerie pour prises de courant (Fil VOB 2,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.06 | Luminaires
13.06.1 | Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 + Socket droit ou à suspendre | pce | 18
13.06.2 | Hublot étanche à douille E27 + Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 | pce | 8
13.07 | Organes de commande
13.07.1 | Interrupteur simple allumage apparent 10 A, 240V AC | pce | 5
13.08 | Prises de courant
13.08.1 | Prise de courant apparente 2P+T, 16A, 240V AC avec obturateurs | pce | 10
13.09 | Conditionnement de l'air du Local pour Serveur
13.09.1 | Climatiseur Split system, 220V, 9000BTU | pce | 1
TOTAL REHABILITATION TIC |  |  |  |  | 0
4.ELECTRIFICATION D'UNE SALLE DE CLASSE
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN € | PRIX TOTAL EN €
13.00 | ELECTRICITE
13.02 | Raccordement du Tableau Divisionnaire
13.02.3 | Câble industriel 5x4 mm2 (3P+N+T) U-1000 R2V ou équivalent, pose souterraine dans gaine PE à bandes rouges pour alimentation du TD2 (à partir du TD1) | ml | 80
13.03 | Tableau divisionnaire
13.03.4 | Tableau Divisionnaire apparent 12 modules ou plus (TD2) équipé et câblé | fft | 1
13.05 | Installations électriques
13.05.1 | Câblage et filerie pour éclairage (Fil VOB 1,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.05.2 | Câblage et filerie pour prises de courant(Fil VOB 2,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.06 | Luminaires
13.06.1 | Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 + Socket droit ou à suspendre | pce | 9
13.06.2 | Hublot étanche à douille E27 + Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 | pce | 1
13.07 | Organes de commande
13.07.1 | Interrupteur simple allumage apparent 10 A, 240V AC | pce | 1
13.07.2 | Interrupteur double allumage apparent 10 A, 240V AC | pce | 1
13.08 | Prises de courant
13.08.1 | Prise de courant apparente 2P+T, 16A, 240V AC avec obturateurs | pce | 2
TOTAL ELECTRICITE D'UNE SALLE DE CLASSE HTVA |  |  |  |  | 0
5. BLOC SANITAIRE POUR LE DORTOIR FILLE
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN € | PRIX TOTAL EN €
5.00 | BETON
5.02 | Béton divers
5.02.5 | Béton de forme (Réfection) | m3 | 3.7972
7.00 | REVETEMENT
7.02 | Enduit de ciment taloché fin l'intérieur | m2 | 108.49
7.09 | Revêtement des murs et sur les bacs à laver | ff | 1
12.00 | PLOMBERIE ET APPAREILS SANITAIRES
12.1 | PLOMBERIE
1 | Raccordement le nouveau réservoir d'eau potable (Tuyau 3/4 PPR) | ff | 1
12.2 | EVACUATION DES EAUX USEES
12.02.1.3 | Fosse septique | pce | 1
12.02.1.4 | Puit perdu | pce | 1
12.0.2.1.5 | Regards de visite ( 40X40) avec une hauteur variable (Cfr le plan en annexe) | pce | 20
12.0.2.1.6 | Tuyaux PVC 75 PN10et tous les accessoires | ml | 23.44
12.0.2.1.7 | Tuyaux PVC 110 PN10et tous les accessoires | ml | 30.63
14.00 | AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS
14.01 | Caniveau E.P. | ml | 25
14.02 | Puisard pour les eaux pluviales | pce | 1
TOTAL REHABILITATION BLOC SANITAIRE FILLES (POUR LE DORTOIR) |  |  |  |  | 0
6. BLOC SANITAIRE POUR LE DORTOIR GARCONS
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN € | PRIX TOTAL EN €
5.00 | BETON
5.02 | Béton divers
5.02.5 | Béton de forme (Réfection) | m3 | 3.7972
7.00 | REVETEMENT
7.02 | Enduit de ciment taloché fin | m2 | 108.49
7.09 | Réfection des enduits sur les murs et sur les bacs à laver | ff | 1
12.00 | PLOMBERIE ET APPAREILS SANITAIRES
12.1 | PLOMBERIE
1.00 | Raccordement le nouveau réservoir d'eau potable (Tuyau 3/4 PPR) | ff | 1
12.2 | EVACUATION DES EAUX USEES
12.02.1.3 | Fosse septique | pce | 1
12.02.1.4 | Puit perdu | pce | 1
12.0.2.1.5 | Regards de visite ( 40X40) avec une hauteur variable (Cfr le plan en annexe) | pce | 20
12.0.2.1.6 | Tuyaux PVC 75 PN10et tous les accessoires | ml | 15.78
12.0.2.1.7 | Tuyaux PVC 110 PN10et tous les accessoires | ml | 14.8
14.00 | AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS
14.01 | Caniveau E.P. | ml | 25
14.02 | Puisard pour les eaux pluviales | pce | 1
TOTAL REHABILITATION BLOC SANITAIRE GARCONS (POUR LE DORTOIR) |  |  |  |  | 0
7. REHABILITATION BLOC SANITAIRE DE 8 UNITES
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN € | PRIX TOTAL EN €
5.00 | BETON
5.02 | Béton divers
5.02.5 | Béton de forme (Réfection) | m3 | 2.5627
7.00 | REVETEMENT
7.02 | Enduit de ciment taloché fin | m2 | 52.6
7.09 | Réfection des enduits sur les murs intérieurs | ff | 1
14.00 | AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS
14.01 | Caniveau E.P. | ml | 22
14.02 | Puisard pour les eaux pluviales | pce | 1
TOTAL REHABILITATION BLOC SANITAIRE DE 8 UNITES |  |  |  |  | 0
8. REHABILITATION BLOC SANITAIRE DE 6 UNITES
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN € | PRIX TOTAL EN €
5.00 | BETON
5.02 | Béton divers
5.02.5 | Béton de forme (Réfection) | m3 | 2.7454
7.00 | REVETEMENT
7.02 | Enduit de ciment taloché fin | m2 | 39.22
7.09 | Réfection des enduits sur les murs intérieurs | ff | 1
10.00 | HUISSERIE et MENUISERIE
10.02.3 | Réfection des portes métalliques | ff | 1
11.00 | PEINTURE
11.02 | Peinture sur les huisseries | m2 | 22.68
14.00 | AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS
14.01 | Caniveau E.P. | ml | 16
14.02 | Puisard pour les eaux pluviales | pce | 1
TOTAL REHABILITATION BLOC SANITAIRE DE 6 UNITES HTVA |  |  |  |  | 0
9. RESERVOIR EN MOELLONS DE 10 000 L
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN € | PRIX TOTAL EN €
0.00 | TERRASSEMENTS
0.01 | Fouilles de fondations décapage | m3 | 12.8
0.04 | Evacuation des terres en dépôt | m3 | 12.8
3.00 | PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
3.02 | Protection contre la remontée des eaux dans les dalles | m2 | 15.072
4.00 | PAVEMENT&TROTTOIR
4.01 | Lit de sable compacté | m3 | 0.98125
4.02 | Hérisson de moellons ép:40cm | m3 | 4.9062
5.00 | BETON
5.01 | Béton non armé
5.01.1 | Béton de propreté | m3 | 0.628
5.02 | Béton armé
5.02.5 | Béton de forme autour du réservoir | m3 | 0.314
5.02.6 | Béton pour dalle de couverture y compris le trapillion et l'escalier en tubes métalliques 60x40x1.5 | m3 | 2.0771
5.02.7 | Béton radier | m3 | 2.011
6.00 | MACONNERIE
6.04 | Maçonnerie de moellons | m3 | 10.048
7.00 | REVETEMENT
7.01 | Jointoiement des maçonneries | m2 | 25.12
7.03 | Enduit de ciment taloché fin autour du réservoir | m2 | 3.19
7.04 | Revêtement des murs interieurs avec l'enduit hydrofugé | m2 | 25.12
11.00 | PEINTURE
11.02 | Peinture sur les pièces métalliques | ff | 1
12.00 | PLOMBERIE ET APPAREILS SANITAIRES
12.1 | PLOMBERIE
12.01.2 | Tuyauterie et tous les accesoires y compris le floteur et le robinet de puisage | ff | 1
TOTAL RESERVOIR DE 10 000 L |  |  |  |  | 0
10. RESERVOIR EN MOELLONS DE 5 000 L (SCEP)
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN € | PRIX TOTAL EN €
0.00 | TERRASSEMENTS
0.01 | Fouilles de fondations décapage | m3 | 8.192
0.04 | Evacuation des terres en dépôt | m3 | 8.192
3.00 | PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
3.02 | Protection contre la remontée des eaux dans les dalles | m2 | 12.0576
4.00 | PAVEMENT&TROTTOIR
4.01 | Lit de sable compacté | m3 | 0.75988
4.02 | Hérisson de moellons | m3 | 3.7994
5.00 | BETON
5.01 | Béton non armé
5.01.1 | Béton de propreté | m3 | 0.40192
5.02 | Béton armé
5.02.5 | Béton de forme autour du réservoir | m3 | 0.314
5.02.7 | Béton radier | m3 | 1.3178
5.03 | Béton divers
5.03.3 | Béton pour dalle de couverture y compris le trapillion et l'escalier en tubes métalliques 60x40x1.5 | m3 | 1.3612
6.00 | MACONNERIE
6.04 | Maçonnerie de moellons ép: 0,4m | m3 | 8.0384
7.00 | REVETEMENT
7.01 | Jointoiement des maçonneries | m2 | 20.096
7.03 | Enduit de ciment taloché fin autour du réservoir | m2 | 3.182
7.04 | Revêtement des murs interieurs avec l'enduit hydrofugé | m2 | 20.096
11.00 | PEINTURE
11.02 | Peinture sur les pièces métalliques | ff | 1
12.00 | PLOMBERIE ET APPAREILS SANITAIRES
12.1 | PLOMBERIE
12.01.2 | Tuyauterie et tous les accesoires y compris le floteur et le robinet de puisage | ff | 1
TOTAL RESERVOIR DE 5 000 L HTVA |  |  |  |  | 0
11. RAMPE D'EAU A SIX ROBINETS
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN € | PRIX TOTAL EN €
0.00 | TERRASSEMENTS
0.01 | Fouilles de fondations décapage | m3 | 1.5
0.04 | Evacuation des terres en dépôt | m3 | 1.5
4.00 | PAVEMENT&TROTTOIR
4.01 | Lit de sable compacté | m3 | 0.25
4.02 | Hérisson de moellons | m3 | 1.25
5.00 | BETON
5.02 | Béton armé
5.02.7 | Béton radier de la rampe | m3 | 0.325
5.03 | Béton divers
5.03.3 | Béton pour dalle de couverture y compris le trapillion et l'escalier en tubes métalliques 60x40x1.5 | m3 | 0.38151
6.00 | MACONNERIE
6.01 | Maçonnerie de briques cuites epaisseur 20cm | m2 | 7.8
7.00 | REVETEMENT
7.04 | Revêtement des murs interieurs avec l'enduit hydrofugé | m2 | 7.8
12.00 | PLOMBERIE ET APPAREILS SANITAIRES
12.1 | PLOMBERIE
12.01.2 | Tuyauterie et tous les accesoires y compris les robinets | ff | 1
14.00 | AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS
14.01 | Caniveau E.P. | ml | 4
14.01 | Puisard pour les eaux pluviales | pce | 1
TOTAL RAMPE A SIX ROBINETS |  |  |  |  | 0
12.AMENAGEMENTS GENERAUX ET DIVERS
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN € | PRIX TOTAL EN €
1.00 | INSTALLATION DE CHANTIER
1.01 | Installation de chantier | ff | 1
8.00 | COUVERTURE ET ETENCHEITE
8.02.2 | Rive en profilé C 150X30X1.5mm | ml | 62.5
8.02.4 | Gouttières en Alu-zinc, épaisseur 0,5mm y compris les accessoires sur les blocs dortoirs (filles et garçons) et bloc de 3 salle de classe | ml | 62.5
8.02.5 | Descentes diam 110mm PN 10 | ml | 35
15.00 | DIVERS
15.01 | Réhabilitation du Réservoir en polyéthylène de 5000 litres sur socle en maçonnerie de moellons et contour de protection en maçonnerie de briques | pce | 1
TOTAL AMENAGEMENT GENERAUX ET DIVERS HTVA |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN € | PRIX TOTAL EN €
1 | BLOC ADMINISTRATIF (ELECTRICITE) | Pce | 1
2 | REHABILITATION BLOC LABORATOIRE | Pce | 1
3 | REHABILITATION BLOC TIC | Pce | 1
4 | BLOC D'UNE SALLE DE CLASSE (ELECTRICITE) | Pce | 1
5 | REHABILITATION BLOC SANITAIRE FILLES POUR DORTOIR | Pce | 1
6 | REHABILITATION BLOC SANITAIRE GARCONS POUR DORTOIR | Pce | 1
7 | REHABILITATION BLOC SANITAIRE DE 8 UNITES | Pce | 1
8 | REHABILITATION BLOC SANITAIRE DE 6 UNITES | Pce | 1
9 | RESERVOIR DE 10 000 L | Pce | 5
10 | RESERVOIR DE 5 000 L | Pce | 1
11 | RAMPE D'EAU A 6 ROBINETS | Pce | 2
12 | AMENAGEMENT GENERAUX ET DIVERS | Pce | 1
TOTAL REHABILITATION LYCEE CIBITOKE HTVA EN € |  |  |  |  | 0

## 2.DQE LYCEE KARURAMA
DEVIS ESTIMATIF - LYCEE KARURAMA
1.BLOC ADMINISTRATIF
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
7.00 | REVETEMENT
7.11 | Revêtement avec carreaux de faïences dans le sanitaire | m² | 13.68
11.00 | PEINTURE
11.02 | Peinture Glycérophtalique sur les huisseries | ff | 1
12.00 | PLOMBERIE ET APPAREILS SANITAIRES
12.1 | PLOMBERIE
1.00 | Réhabilitation du réseau d'alimentation et d'assainissement | ff | 1
12.2 | EVACUATION DES EAUX USEES
12.02.1.5 | Regards de visite ( 40X40) avec une hauteur variable (Cfr le plan en annexe) | pce | 27
12.02.1.6 | Tuyaux PVC 75 PN10et tous les accessoires | ml | 83.85
12.02.1.7 | Tuyaux PVC 100 PN10et tous les accessoires | ml | 72.06
12.2.1.9 | APPAREILS SANITAIRES
| WC Anglais y compris tous les systèmes de pose | pce | 1
| Lavabo y compris tous les systèmes de pose | pce | 1
13.00 | ELECTRICITE
13.01 | Raccordement au réseau de la REGIDESO
13.01.1 | Compteur monophasé cash-power, 60A + Câbles de raccordement en aérien au réseau BT et accessoires | fft | 1
13.02 | Raccordement du Tableau Divisionnaire
13.02.4 | Câble souple 3x6 mm2 (Ph+N+T) H07RN-F ou équivalent, pose apparente pour alimentation du TD1 (à partir du compteur) | ml | 15
13.03 | Tableau divisionnaire
13.03.3 | Tableau Divisionnaire apparent 18 modules ou plus (TD1) équipé et câblé | fft | 1
13.04 | Mise à la terre
13.04.1 | Mise à la terre (piquets de terre, barrette de coupure, conducteurs de terre, etc), Résistance de prise de terre ≤ 10Ω | fft | 1
13.05 | Installations électriques
13.05.1 | Câblage et filerie pour éclairage (Fil VOB 1,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.05.2 | Câblage et filerie pour prises de courant (Fil VOB 2,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.06 | Luminaires
13.06.1 | Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 + Socket droit ou à suspendre | pce | 9
13.06.2 | Hublot étanche à douille E27 + Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 | pce | 4
13.07 | Organes de commande
13.07.1 | Interrupteur simple allumage apparent 10 A, 240V AC | pce | 7
13.08 | Prises de courant
13.08.1 | Prise de courant apparente 2P+T, 16A, 240V AC avec obturateurs | pce | 12
TOTAL BLOC ADMINISTRATIF DES SCIENCES HTVA |  |  |  |  | 0
2.ELECTRIFICATION D'UNE SALLE DE CLASSE
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
13.00 | ELECTRICITE
13.02 | Raccordement du Tableau Divisionnaire
13.02.5 | Câble souple 3x4 mm2 (Ph+N) H07RN-F ou équivalent, pose souterraine dans gaine PE à bandes rouges pour alimentation du TD2 (à partir du TD1) | ml | 45
13.03 | Tableau divisionnaire
13.03.4 | Tableau Divisionnaire apparent 12 modules ou plus (TD1) équipé et câblé | fft | 1
13.05 | Installations électriques
13.05.1 | Câblage et filerie pour éclairage (Fil VOB 1,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.05.2 | Câblage et filerie pour prises de courant (Fil VOB 2,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.06 | Luminaires
13.06.1 | Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 + Socket droit ou à suspendre | pce | 10
13.06.2 | Hublot étanche à douille E27 + Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 | pce | 2
13.07 | Organes de commande
13.07.1 | Interrupteur simple allumage apparent 10 A, 240V AC | pce | 1
13.07.2 | Interrupteur double allumage apparent 10 A, 240V AC | pce | 1
13.08 | Prises de courant
13.08.1 | Prise de courant apparente 2P+T, 16A, 240V AC avec obturateurs | pce | 2
TOTAL REHABILITATION BLOC SANITAIRE HTVA |  |  |  |  | 0
3. REHABILITATION DU BLOC SANITAIRE EXISTANT
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
5.00 | BETON
5.02 | Béton divers
5.02.5 | Béton de forme (Réfection) | m3 | 3.3415
7.00 | REVETEMENT
7.01 | Enduit de ciment taloché fin l'intérieur | m2 | 93.22
7.02 | Revêtement des murs et sur les bacs à laver | ff | 1
12.00 | PLOMBERIE ET APPAREILS SANITAIRES
12.1 | PLOMBERIE
12.01.4 | Réhabilitation de Raccordement en eau et d'assainissement | ff | 1
12.2 | EVACUATION DES EAUX USEES
12.02.1.3 | Fosse septique | pce | 1
12.02.1.4 | Puit perdu | pce | 1
12.0.2.1.5 | Regards de visite ( 40X40) avec une hauteur variable (Cfr le plan en annexe) | pce | 27
12.0.2.1.6 | Tuyaux PVC 75 PN10et tous les accessoires | ml | 54
12.0.2.1.7 | Tuyaux PVC 100 PN10et tous les accessoires | ml | 58
14.00 | AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS
14.01 | Caniveau E.P. | ml | 4
14.02 | Puisard pour les eaux pluviales | pce | 1
TOTAL REHABILITATION BLOC SANITAIRE EXISTANT HTVA |  |  |  |  | 0
4. RESERVOIR EN MOELLONS DE 5 000 L
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
0.00 | TERRASSEMENTS
0.01 | Fouilles de fondations décapage | m3 | 8.192
0.04 | Evacuation des terres en dépôt | m3 | 8.192
3.00 | PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
3.02 | Protection contre la remontée des eaux dans les dalles | m2 | 12.0576
4.00 | PAVEMENT&TROTTOIR
4.01 | Lit de sable compacté | m3 | 0.75988
4.02 | Hérisson de moellons | m3 | 3.7994
5.00 | BETON
5.01 | Béton non armé
5.01.1 | Béton de propreté | m3 | 0.40192
5.02 | Béton armé
5.02.5 | Béton de forme autour du réservoir | m3 | 0.314
5.02.6 | Béton pour dalle de couverture y compris le trapillion et l'escalier en tubes métalliques 60x40x1.5 | m3 | 1.3612
5.02.7 | Béton radier | m3 | 1.3178
6.00 | MACONNERIE
6.04 | Maçonnerie de moellons ép: 0,4m | m3 | 8.0384
7.00 | REVETEMENT
7.01 | Jointoiement des maçonneries | m2 | 20.096
7.03 | Enduit de ciment taloché fin autour du réservoir | m2 | 3.182
7.04 | Revêtement des murs interieurs avec l'enduit hydrofugé | m2 | 20.096
11.00 | PEINTURE
11.02 | Peinture sur les pièces métalliques | ff | 1
12.00 | PLOMBERIE ET APPAREILS SANITAIRES
12.1 | PLOMBERIE
12.01.2 | Tuyauterie et tous les accesoires y compris le floteur et le robinet de puisage | ff | 1
TOTAL RESERVOIR DE 5 000 L HTVA |  |  |  |  | 0
5.AMENAGEMENTS GENERAUX ET DIVERS
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
0.00 | INSTALLATION DE CHANTIER
0.01 | Installation de chantier | ff | 1
8.00 | COUVERTURE ET ETANCHEITE
8.02.2 | Rive en profilé C 150X30X1.5mm | ml | 36.5
8.02.4 | Gouttières en Alu-zinc, épaisseur 0,5mm y compris les accessoires sur les blocs dortoirs (filles et garçons) et bloc de 3 salle de classe | ml | 36.5
8.02.5 | Descentes diam 110mm PN 10 | ml | 15
TOTAL AMENAGEMENT GENERAUX ET DIVERS HTVA |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE |  | PRIX TOTAL
1 | BLOC ADMINISTRATIF (ELECTRICITE) | Pce | 1 | 0 | 0
2 | BLOC D'UNE SALLE DE CLASSE (ELECTRICITE) | Pce | 1 | 0 | 0
3 | REHABILITATION BLOC SANITAIRE | Pce | 1 | 0 | 0
4 | RESERVOIR DE 5 000 L | Pce | 2 | 0 | 0
5 | AMENAGEMENT GENERAUX ET DIVERS | Pce | 1 | 0 | 0
TOTAL REHABILITATION LYCEE KARURAMA HTVA EN € |  |  |  |  | 0

## 3.DQE LYCEE LES AMIS DE RUGOMBO
DEVIS ESTIMATIF - LYCEE LES AMIS DE RUGOMBO
1.BLOC ADMINISTRATIF
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
13.00 | ELECTRICITE
13.01 | Raccordement au réseau de la REGIDESO
13.01.1 | Compteur monophasé cash-power, 60A + Câbles de raccordement en aérien au réseau BT et accessoires | fft | 1
13.02 | Raccordement du Tableau Divisionnaire
13.02.4 | Câble souple 3x6 mm2 (Ph+N+T) H07RN-F ou équivalent, pose apparente pour alimentation du TD (à partir du compteur) | ml | 15
13.03 | Tableau divisionnaire
13.03.2 | Tableau Divisionnaire apparent 24 modules ou plus (TD) équipé et câblé | fft | 1
13.04 | Mise à la terre
13.04.1 | Mise à la terre (piquets de terre, barrette de coupure, conducteurs de terre, etc), Résistance de prise de terre ≤ 10Ω | fft | 1
13.05 | Installations électriques
13.05.1 | Câblage et filerie pour éclairage (Fil VOB 1,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.05.2 | Câblage et filerie pour prises de courant (Fil VOB 2,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.06 | Luminaires
13.06.1 | Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 + Socket droit ou à suspendre | pce | 23
13.06.2 | Hublot étanche à douille E27 + Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 | pce | 6
13.07 | Organes de commande
13.07.1 | Interrupteur simple allumage apparent 10 A, 240V AC | pce | 12
13.07.2 | Interrupteur double allumage apparent 10 A, 240V AC | pce | 1
13.07.3 | Interrupteur double direction apparent 10 A, 240V AC | pce | 2
13.08 | Prises de courant
13.08.1 | Prise de courant apparente 2P+T, 16A, 240V AC avec obturateurs | pce | 12
TOTAL ELECTRICITE D'UN BLOC ADMINISTRATIF HTVA |  |  |  |  | 0
2. REHABILITATION BLOC SANITAIRE TYPE
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
5.00 | BETON
5.02 | Béton divers
5.02.5 | Béton de forme (Réfection) | m3 | 2.1308
7.00 | REVETEMENT
7.02 | Enduit de ciment taloché fin l'intérieur | m2 | 30.44
7.03 | Revêtement des murs et sur les bacs à laver | ff | 1
10.00 | HUISSERIE et MENUISERIE
10.02.3 | Réfection des portes métalliques | ff | 1
11.00 | PEINTURE
11.02 | Peinture Glycérophtalique sur les huisseries | ff | 1
14.00 | AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS
14.01 | Caniveau E.P. | ml | 10
14.02 | Puisard pour les eaux pluviales | pce | 1
TOTAL REHABILITATION BLOC SANITAIRE HTVA |  |  |  |  | 0
3. RESERVOIR DE 2 000 L (SCEP)
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
0.00 | TERRASSEMENTS
0.01 | Fouilles de fondations décapage | m3 | 4.608
0.02 | Evacuation des terres en dépôt | m3 | 4.608
3.00 | PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
3.02 | Protection contre la remontée des eaux dans les dalles | m2 | 9.0432
4.00 | PAVEMENT&TROTTOIR
4.01 | Lit de sable compacté | m3 | 0.22608
4.02 | Hérisson de moellons | m3 | 1.1304
5.00 | BETON
5.01 | Béton non armé
5.01.1 | Béton de propreté | m3 | 0.22608
5.02 | Béton armé
5.02.5 | Béton de forme autour du réservoir | m3 | 0.2512
5.02.6 | Béton pour dalle de couverture y compris le trapillion et l'escalier en tubes métalliques 60x40x1.5 | m3 | 0.67824
5.02.7 | Béton radier | m3 | 0.65664
6.00 | MACONNERIE
6.04 | Maçonnerie de moellons ép: 0,4m | m3 | 6.0288
7.00 | REVETEMENT
7.01 | Jointoiement des maçonneries | m2 | 15.072
7.03 | Enduit de ciment taloché fin autour du réservoir | m2 | 1.288
7.04 | Revêtement des murs interieurs avec l'enduit hydrofugé | m2 | 12.0576
11.00 | PEINTURE
11.02 | Peinture sur les pièces métalliques | ff | 1
12.00 | PLOMBERIE ET APPAREILS SANITAIRES
12.1 | PLOMBERIE
12.01.2 | Tuyauterie et tous les accesoires y compris le robienet de puisage | ff | 1
TOTAL RESERVOIR DE 2 000 L HTVA |  |  |  |  | 0
0
4. RESERVOIR DE 1 500 L
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
0.00 | TERRASSEMENTS
0.01 | Fouilles de fondations décapage | m3 | 2.592
0.04 | Evacuation des terres en dépôt | m3 | 2.592
3.00 | PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
3.02 | Protection contre la remontée des eaux dans les dalles | m2 | 6.7824
4.00 | PAVEMENT&TROTTOIR
4.01 | Lit de sable compacté | m3 | 0.12717
4.02 | Hérisson de moellons | m3 | 0.63585
5.00 | BETON
5.01 | Béton non armé
5.01.1 | Béton de propreté | m3 | 0.12717
5.02 | Béton armé
5.02.5 | Béton de forme autour du réservoir | m3 | 0.2512
5.02.6 | Béton pour dalle de couverture y compris le trapillion et l'escalier en tubes métalliques 60x40x1.5 | m3 | 0.38151
5.02.7 | Béton radier | m3 | 0.36936
6.00 | MACONNERIE
6.04 | Maçonnerie de moellons ép: 0,4m | m3 | 4.5216
7.00 | REVETEMENT
7.01 | Jointoiement des maçonneries | m2 | 11.304
7.03 | Enduit de ciment taloché fin autour du réservoir | m2 | 2.53
7.04 | Revêtement des murs interieurs avec l'enduit hydrofugé | m2 | 9.0432
11.00 | PEINTURE
11.02 | Peinture sur les pièces métalliques | ff | 1
12.00 | PLOMBERIE ET APPAREILS SANITAIRES
12.1 | PLOMBERIE
12.01.2 | Tuyauterie et tous les accesoires y compris le floteur | ff | 1
TOTAL RESERVOIR DE 1 500 L HTVA |  |  |  |  | 0
5.AMENAGEMENTS GENERAUX ET DIVERS
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
0.00 | INSTALLATION DE CHANTIER
0.01 | Installation de chantier | ff | 1
8.00 | COUVERTURE ET ETANCHEITE
8.02.2 | Rive en profilé C 150X30X1.5mm | ml | 36.47
8.02.4 | Gouttières en Alu-zinc, épaisseur 0,5mm y compris les accessoires sur les blocs dortoirs (filles et garçons) et bloc de 3 salle de classe | ml | 36.47
8.02.5 | Descentes diam 110mm PN 10 | ml | 15
15.00 | DIVERS
15.02 | Réhabilitation de la rampe existante | pce | 1
TOTAL AMENAGEMENT GENERAUX ET DIVERS HTVA |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS | 0
1 | BLOC ADMINISTRATIF (ELECTRICITE) + SALLE DE CLASSE | Pce | 1 | 0 | 0
2 | REHABILITATION BLOC SANITAIRE | Pce | 2 | 0 | 0
3 | RESERVOIR DE 2 000 L (SCEP) | Pce | 1 | 0 | 0
4 | RESERVOIR DE 1 500 L | Pce | 1 | 0 | 0
5 | AMENAGEMENT GENERAUX ET DIVERS | Pce | 1 | 0 | 0
TOTAL REHABILITATION LYCEE LES AMIS DE RUGOMBO HTVA EN € |  |  |  |  | 0

## 4.DQE LYCEE RUGEREGERE
DEVIS ESTIMATIF -LYCEE RUGEREGERE
1.BLOC ADMINISTRATIF
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
13.00 | ELECTRICITE
13.02 | Raccordement du Tableau Divisionnaire
13.02.4 | Câble souple 3x6 mm2 (Ph+N+T) H07RN-F ou équivalent, pose apparente pour alimentation du TD1 (à partir de la sortie du Convertisseur DC/AC existant) | ml | 6
13.03 | Tableau divisionnaire
13.03.4 | Tableau Divisionnaire apparent 12 modules ou plus (TD1) équipé et câblé | fft | 1
13.04 | Mise à la terre
13.04.1 | Mise à la terre (piquets de terre, barrette de coupure, conducteurs de terre, etc), Résistance de prise de terre ≤ 10Ω | fft | 1
13.05 | Installations électriques
13.05.1 | Câblage et filerie pour éclairage (Fil VOB 1,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.05.2 | Câblage et filerie pour prises de courant (Fil VOB 2,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.06 | Luminaires
13.06.1 | Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 + Socket droit ou à suspendre | pce | 9
13.06.2 | Hublot étanche à douille E27 + Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 | pce | 1
13.07 | Organes de commande
13.07.1 | Interrupteur simple allumage apparent 10 A, 240V AC | pce | 4
13.07.2 | Interrupteur double allumage apparent 10 A, 240V AC | pce | 1
13.08 | Prises de courant
13.08.1 | Prise de courant apparente 2P+T, 16A, 240V AC avec obturateurs | pce | 10
13.1 | Source photovoltaïque solaire (Rénovation)
13.10.1 | Panneau solaire polycristallin 250Wc | pce | 2
13.10.2 | Batterie GEL 250Ah; 12V | pce | 2
13.10.3 | Protection des panneaux contre les coups de fourdre par paratonnerre et mise à la terre du système par piquets de terre | fft | 1
13.10.6 | Chemin de toiture en tubes métalliques 60*40*1.5 | fft | 1
TOTAL ELECTRICITE D'UN BLOC ADMINISTRATIF HTVA |  |  |  |  | 0
2.ELECTRIFICATION D'UNE SALLE DE CLASSE
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
13.00 | ELECTRICITE
13.02 | Raccordement du Tableau Divisionnaire
13.02.5 | Câble souple 3x4 mm2 (Ph+N+T) H07RN-F ou équivalent, pose apparente pour alimentation du TD2 (à partir du TD1) | ml | 32
13.03 | Tableau divisionnaire
13.03.5 | Tableau Divisionnaire apparent 6 modules ou plus (TD) équipé et câblé | fft | 1
13.05 | Installations électriques
13.05.1 | Câblage et filerie pour éclairage (Fil VOB 1,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.05.2 | Câblage et filerie pour prises de courant (Fil VOB 2,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.06 | Luminaires
13.06.1 | Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 + Socket droit ou à suspendre | pce | 9
13.06.2 | Hublot étanche à douille E27 + Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 | pce | 1
13.07 | Organes de commande
13.07.1 | Interrupteur simple allumage apparent 10 A, 240V AC | pce | 2
13.06 | Prises de courant
13.06.1 | Prise de courant apparente 2P+T, 16A, 240V AC avec obturateurs | pce | 1
TOTAL ELECTRICITE D'UNE SALLE DE CLASSE HTVA |  |  |  |  | 0
3. RESERVOIR DE 2 000 L
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
0.00 | TERRASSEMENTS
0.01 | Fouilles de fondations décapage | m3 | 4.608
0.04 | Evacuation des terres en dépôt | m3 | 4.608
3.00 | PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
3.02 | Protection contre la remontée des eaux dans les dalles | m2 | 9.0432
4.00 | PAVEMENT&TROTTOIR
4.01 | Lit de sable compacté | m3 | 0.22608
4.02 | Hérisson de moellons | m3 | 1.1304
5.00 | BETON
5.01 | Béton non armé
5.01.1 | Béton de propreté | m3 | 0.22608
5.02 | Béton armé
5.02.5 | Béton de forme autour du réservoir | m3 | 0.2512
5.02.6 | Béton pour dalle de couverture y compris le trapillion et l'escalier en tubes métalliques 60x40x1.5 | m3 | 0.67824
5.02.7 | Béton radier | m3 | 0.65664
6.00 | MACONNERIE
6.04 | Maçonnerie de moellons ép: 0,4m | m3 | 6.0288
7.00 | REVETEMENT
7.01 | Jointoiement des maçonneries | m2 | 15.072
7.03 | Enduit de ciment taloché fin autour du réservoir | m2 | 1.288
7.04 | Revêtement des murs interieurs avec l'enduit hydrofugé | m2 | 12.0576
11.00 | PEINTURE
11.02 | Peinture sur les pièces métalliques | ff | 1
12.00 | PLOMBERIE ET APPAREILS SANITAIRES
12.1 | PLOMBERIE
12.01.2 | Tuyauterie et tous les accesoires y compris le floteur et le système de puisage | ff | 1
TOTAL RESERVOIR DE 2 000 L HTVA |  |  |  |  | 0
4. RAMPE D'EAU A QUATRE ROBINETS
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
0.00 | TERRASSEMENTS
0.01 | Fouilles de fondations décapage | m3 | 1.2
0.04 | Evacuation des terres en dépôt | m3 | 1.2
4.00 | PAVEMENT&TROTTOIR
4.01 | Lit de sable compacté | m3 | 0.17
4.02 | Hérisson de moellons | m3 | 0.9
5.00 | BETON
5.02 | Béton armé
5.02.6 | Béton pour dalle de couverture y compris le trapillion et l'escalier en tubes métalliques 60x40x1.5 | m3 | 0.25
5.02.7 | Béton radier de la rampe | m3 | 0.22
6.00 | MACONNERIE
6.01 | Maçonnerie de briques cuites epaisseur 20cm | m2 | 5.2
7.00 | REVETEMENT
7.04 | Revêtement des murs interieurs avec l'enduit hydrofugé | m2 | 3.47
12.00 | PLOMBERIE ET APPAREILS SANITAIRES
12.1 | PLOMBERIE
12.01.2 | Tuyauterie et tous les accesoires y compris les robinets | ff | 1
14.00 | AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS
14.01 | Caniveau E.P. | ml | 2
14.01 | Puisard pour les eaux pluviales | pce | 1
TOTAL RAMPE A QUATRE ROBINETS HTVA |  |  |  |  | 0
5.AMENAGEMENTS GENERAUX ET DIVERS
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
0.00 | INSTALLATION DE CHANTIER
0.01 | Installation de chantier | ff | 1
8.00 | COUVERTURE ET ETANCHEITE
8.02.2 | Rive en profilé C 150X30X1.5mm | ml | 18.6
8.02.4 | Gouttières en Alu-zinc, épaisseur 0,5mm y compris les accessoires sur les blocs dortoirs (filles et garçons) et bloc de 3 salle de classe | ml | 18.6
8.02.5 | Descentes diam 110mm PN 10 | ml | 15
TOTAL AMENAGEMENT GENERAUX ET DIVERS HTVA |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
1 | BLOC ADMINISTRATIF (ELECTRICITE) | Pce | 1 | 0 | 0
2 | BLOC D'UNE SALLE DE CLASSE (ELECTRICITE) | Pce | 1 | 0 | 0
3 | RESERVOIR DE 2000 L (DE STOCKAGE ET SCEP) | Pce | 2 | 0 | 0
4 | RAMPE D'EAU A 4 ROBINETS | Pce | 1 | 0 | 0
5 | AMENAGEMENT GENERAUX ET DIVERS | Pce | 1 | 0 | 0
TOTAL REHABILITATION LYCEE RUGEREGERE HTVA EN € |  |  |  |  | 0

## 5.DQE LYCEE MURWI
DEVIS ESTIMATIF -LYCEE MURWI
1.BLOC ADMINISTRATIF
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
13.00 | ELECTRICITE
13.02 | Raccordement du Tableau Divisionnaire
13.02.4 | Câble souple 3x6 mm2 (Ph+N+T) H07RN-F ou équivalent, pose apparente pour alimentation du TD2 (à partir du TD1) | ml | 30
13.03 | Tableau divisionnaire
13.03.4 | Tableau Divisionnaire apparent 12 modules ou plus (TD) équipé et câblé | fft | 1
13.04 | Mise à la terre
13.04.1 | Mise à la terre (piquets de terre, barrette de coupure, conducteurs de terre, etc), Résistance de prise de terre ≤ 10Ω | fft | 1
13.05 | Installations électriques
13.05.1 | Câblage et filerie pour éclairage (Fil VOB 1,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.05.2 | Câblage et filerie pour prises de courant (Fil VOB 2,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.06 | Luminaires
13.06.1 | Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 + Socket droit ou à suspendre | pce | 18
13.07 | Organes de commande
13.07.1 | Interrupteur simple allumage apparent 10 A, 240V AC | pce | 5
13.07.2 | Interrupteur double allumage apparent 10 A, 240V AC | pce | 1
13.08 | Prises de courant
13.08.1 | Prise de courant apparente 2P+T, 16A, 240V AC avec obturateurs | pce | 10
TOTAL ELECTRICITE D'UN BLOC ADMINISTRATIF HTVA |  |  |  |  | 0
2.ELECTRIFICATION D'UNE SALLE DE CLASSE
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
13.00 | ELECTRICITE
13.02.4 | Câble souple 3x6 mm2 (Ph+N+T) H07RN-F ou équivalent, pose apparente pour alimentation du TD1 (à partir du compteur) | ml | 2
13.03 | Tableau divisionnaire
13.03.4 | Tableau Divisionnaire apparent 12 modules ou plus (TD) équipé et câblé | fft | 1
13.04 | Mise à la terre
13.04.1 | Mise à la terre (piquets de terre, barrette de coupure, conducteurs de terre, etc), Résistance de prise de terre ≤ 10Ω | fft | 1
13.05 | Installations électriques
13.05.1 | Câblage et filerie pour éclairage (Fil VOB 1,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.05.2 | Câblage et filerie pour prises de courant (Fil VOB 2,5mm2, Conduit PVC et accessoires pour protection des fils, boîtes de dérivation et accessires de raccordement, etc.) | fft | 1
13.06 | Luminaires
13.06.1 | Ampoule LED 18W, 240V AC, culot E27 + Socket droit ou à suspendre | pce | 9
13.07 | Organes de commande
13.07.1 | Interrupteur simple allumage apparent 10 A, 240V AC | pce | 1
13.07.2 | Interrupteur double allumage apparent 10 A, 240V AC | pce | 0
13.07.3 | Interrupteur double direction apparent 10 A, 240V AC | pce | 0
13.08 | Prises de courant
13.08.1 | Prise de courant apparente 2P+T, 16A, 240V AC avec obturateurs | pce | 2
TOTAL ELECTRICITE D'UNE SALLE DE CLASSE HTVA |  |  |  |  | 0
3 BLOC SANITAIRE DE 4 POUR LES FILLES
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
0.00 | TERRASSEMENTS
0.01 | Fouilles en escavation de la fosse | m3 | 85.0907
0.02 | Fouilles de fondations continues | m3 | 47.52
0.03 | Remblai contre les ouvrages | m3 | 47.52
0.04 | Evacuation des terres en dépot | m3 | 85.0907
2.00 | SOUBASSEMENT
2.01 | Maçonnerie de fondation en moellons | m3 | 3.656
3.00 | PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
3.01 | Protection contre l'humidité ascencionnelle dans les murs | ml | 27.368
3.02 | Protection contre la remontée des eaux dans les dalles | m2 | 9.636
4.00 | PAVEMENT&TROTTOIR
4.01 | Lit de sable compacté | m3 | 0.4818
4.02 | Hérisson de moellons | m3 | 7.253
5.00 | BETON
5.01 | Béton non armé
5.01.1 | Béton de propreté | m3 | 0.11616
5.01.2 | Béton cyclopéen | m3 | 3.9054
5.01.3 | Béton de trottoir | m3 | 0.94512
5.01.4 | Béton de rampe | m3 | 0.368
5.02 | Béton armé
5.02.1 | Béton armé de semelles | m3 | 0.35574
5.02.2 | Béton armé de fût de colonne et colonne | m3 | 1.54
5.02.3 | Béton armé de poutre | m3 | 1.89
5.02.4 | Béton armé de longrine | m3 | 0.38368
5.02.7 | Béton armé de la dalle de sol portante y compris les dallettes amovibles | m3 | 3.0114
5.03 | Béton en élévation
5.03.3 | Béton armé de dalle de sol | m3 | 2.0328
6.00 | MACONNERIE
6.01 | Maçonnerie de briques cuites ép.: 20cm | m2 | 71.023
6.02 | Maçonnerie de briques cuites ép.: 10cm | m2 | 5.44
6.04 | Maçonnerie de moellons de la fosse arabe | m3 | 28.0808
7.00 | REVETEMENT
7.01 | Jointoiement des maçonneries | m2 | 70.099
7.02 | Enduit de ciment taloché fin | m2 | 93.3838
7.03 | Enduit de ciment lissé | m2 | 29.7
7.04 | Enduit de ciment hydofuge et finition lissée | m2 | 117.7546
7.05 | Plinthe en ciment | ml | 26.488
7.07 | Revêtement de sol en chape lissée | m2 | 18.9508
7.08 | Revêtement de sol en chape talochée et rendu rigueuse | m2 | 18.5442
8.00 | COUVERTURE et ETANCHEITE
8.01 | Charpente métallique
8.01.2 | Rampants en tubes métalliques de 60x40x1.5 | ml | 14.1363
8.01.3 | Pannes en tubes métalliques de 60x40x1.5 | ml | 32.384
8.01.6 | Garde corps en tuyau mobilier de diamètre 50 | ml | 0
8.02 | Couverture et étanchéité des toitures
8.02.1 | Couverture en tôles ondulées galvanisées BG 28 teintées | m2 | 37.45
8.02.2 | Planche de rive en profilé C150 ×30 ×1,5 | ml | 20.2752
8.02.4 | Gouttières en Alu-zinc, épaisseur 0,5mm y compris les accessoires | ml | 6.4768
8.02.5 | Descentes diam 110mm PN 10 | ml | 5.3333
10.00 | HUISSERIE et MENUISERIE
10.02.3 | Portes métalliques pleines | m2 | 6.8006
10.02.4 | Portail grillagée | m2 | 3.7333
10.02.5 | Pictogramme et signalisation | pce | 4
12.00 | SANITAIRE-PLOMBERIE
12.01 | Alimentation et evacuation
12.01.2 | Alimentation avec tuyaux PPR 1/2 à l'intérieur des bâtiments | ml | 10
12.01.3 | Alimentation avec tuyaux PPR 3/4 à l'intérieur des bâtiments | ml | 0
12.02.01.6 | Evacuation avec tuyaux PVC DE 75 PN10 | ml | 10.6667
12.02.01.7 | Evacuation avec tuyaux PVC DE 110 PN10 | ml | 9.0133
12.02.01.8 | Accessoires hydrauliques | ff | 1.3333
12.02.1.9 | Appareil sanitaire
12.02.1.9.2 | W.C. type turc maçonné (trou de défécation et pose pieds) | pce | 3
12.02.1.9.5 | Bac à laver avec finition carrelée | pce | 1
12.02.1.9.3 | Tuyau de ventilation des fosses PVC 63 PN 10 | pce | 5
14.00 | AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS
14.01 | Caniveau E.P. | ml | 6.8
14.02 | Puisard pour les eaux pluviales | pce | 1
TOTAL GENERAL BLOC SANITAIRE DE 4 UNITES POUR LES FILLES HTVA |  |  |  |  | 0
4. BLOC DE 2 LATRINES POUR LES GARCONS
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
0.00 | TERRASSEMENTS
0.01 | Fouilles en escavation de la fosse | m3 | 42.5454
0.02 | Fouilles de fondations continues | m3 | 23.76
0.03 | Remblai contre les ouvrages | m3 | 23.76
0.04 | Evacuation des terres en dépot | m3 | 42.5454
2.00 | SOUBASSEMENT
2.01 | Maçonnerie de fondation en moellons | m3 | 1.828
3.00 | PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
3.01 | Protection contre l'humidité ascencionnelle dans les murs | ml | 13.684
3.02 | Protection contre la remontée des eaux dans les dalles | m2 | 4.818
4.00 | PAVEMENT&TROTTOIR
4.01 | Lit de sable compacté | m3 | 0.2409
4.02 | Hérisson de moellons | m3 | 3.6265
5.00 | BETON
5.01 | Béton non armé
5.01.1 | Béton de propreté | m3 | 0.05808
5.01.2 | Béton cyclopéen | m3 | 1.9527
5.01.3 | Béton de trottoir | m3 | 0.47256
5.01.4 | Béton de rampe | m3 | 0.184
5.02 | Béton armé
5.02.1 | Béton armé de semelles | m3 | 0.17787
5.02.2 | Béton armé de fût de colonne et colonne | m3 | 0.76
5.02.3 | Béton armé de poutre | m3 | 0.95
5.02.4 | Béton armé de longrine | m3 | 0.19184
5.02.7 | Béton armé de la dalle de sol portante y compris les dallettes amovibles | m3 | 1.5057
5.03 | Béton en élévation
5.03.3 | Béton armé de dalle de sol | m3 | 1.0164
6.00 | MACONNERIE
6.01 | Maçonnerie de briques cuites ép.: 20cm | m2 | 35.5115
6.02 | Maçonnerie de briques cuites ép.: 10cm | m2 | 2.72
6.04 | Maçonnerie de moellons de la fosse arabe | m3 | 14.0404
7.00 | REVETEMENT
7.01 | Jointoiement des maçonneries | m2 | 35.0495
7.02 | Enduit de ciment taloché fin | m2 | 46.6919
7.03 | Enduit de ciment lissé | m2 | 14.85
7.04 | Enduit de ciment hydofuge et finition lissée | m2 | 58.8773
7.05 | Plinthe en ciment | ml | 13.244
7.07 | Revêtement de sol en chape lissée | m2 | 9.4754
7.08 | Revêtement de sol en chape talochée et rendu rigueuse | m2 | 9.2721
8.00 | COUVERTURE et ETANCHEITE
8.01 | Charpente métallique
8.01.2 | Rampants en tubes métalliques de 60x40x1.5 | ml | 7.0682
8.01.3 | Pannes en tubes métalliques de 60x40x1.5 | ml | 16.192
8.01.6 | Garde corps en tuyau mobilier de diamètre 50 | ml | 0
8.02 | Couverture et étanchéité des toitures
8.02.1 | Couverture en tôles ondulées galvanisées BG 28 teintées | m2 | 18.725
8.01.2 | Planche de rive en profilé C150 ×30 ×1,5 | ml | 10.1376
8.01.4 | Gouttières en Alu-zinc, épaisseur 0,5mm y compris les accessoires | ml | 3.2384
8.04 | Descentes diam 110mm PN 10 | ml | 2.6667
10.00 | HUISSERIE et MENUISERIE
10.02.3 | Portes métalliques pleines | m2 | 3.4003
10.02.4 | Portail grillagée | m2 | 1.8667
10.02.5 | Pictogramme et signalisation | pce | 2
12.00 | SANITAIRE-PLOMBERIE
12.01 | Alimentation et evacuation
12.01.2 | Alimentation avec tuyaux PPR 1/2 à l'intérieur des bâtiments | ml | 5
12.01.3 | Alimentation avec tuyaux PPR 3/4 à l'intérieur des bâtiments | ml | 0
12.02.01.6 | Evacuation avec tuyaux PVC DE 75 PN10 | ml | 5.3333
12.02.01.7 | Evacuation avec tuyaux PVC DE 110 PN10 | ml | 4.5067
12.02.01.8 | Accessoires hydrauliques | ff | 0.66667
12.02.1.9 | Appareil sanitaire
12.02.1.9.2 | W.C. type turc maçonné (trou de défécation et pose pieds) | pce | 1
12.02.1.9.5 | Bac à laver avec finition carrelée | pce | 1
12.02.1.9.3 | Tuyau de ventilation des fosses PVC 63 PN 10 | pce | 5
14.00 | AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS
14.01 | Caniveau E.P. | ml | 4
14.02 | Puisard pour les eaux pluviales | pce | 1
TOTAL GENERAL BLOC SANITAIRE DE 2 UNITES POUR LES GARCONS HTVA |  |  |  |  | 0
5. RESERVOIR DE 3 500 L
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
0 | TERRASSEMENTS
0.01 | Fouilles de fondations décapage | m3 | 6.728
0.04 | Evacuation des terres en dépôt | m3 | 6.728
3.00 | PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
3.02 | Protection contre la remontée des eaux dans les dalles | m2 | 10.9272
4.00 | PAVEMENT&TROTTOIR
4.01 | Lit de sable compacté | m3 | 0.37719
4.02 | Hérisson de moellons | m3 | 1.886
5.00 | BETON
5.01 | Béton non armé
5.01.1 | Béton de propreté | m3 | 0.37719
5.02 | Béton armé
5.02.5 | Béton de forme autour du réservoir | m3 | 0.2512
5.02.6 | Béton pour dalle de couverture y compris le trapillion et l'escalier en tubes métalliques 60x40x1.5 | m3 | 1.1316
5.02.7 | Béton radier | m3 | 1.0955
6.00 | MACONNERIE
6.04 | Maçonnerie de moellons ép: 0,4m | m3 | 7.2848
7.00 | REVETEMENT
7.01 | Jointoiement des maçonneries | m2 | 18.212
7.03 | Enduit de ciment taloché fin autour du réservoir | m2 | 2.549
7.04 | Revêtement des murs interieurs avec l'enduit hydrofugé | m2 | 14.5696
11.00 | PEINTURE
11.02 | Peinture sur les pièces métalliques | ff | 1
12.00 | PLOMBERIE ET APPAREILS SANITAIRES
12.1 | PLOMBERIE
12.01.2 | Tuyauterie et tous les accesoires y compris le floteur | ff | 1
TOTAL RESERVOIR DE 3 500 L HTVA |  |  |  |  | 0
6. RAMPE D'EAU A SIX ROBINETS
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
0.00 | TERRASSEMENTS
0.01 | Fouilles de fondations décapage | m3 | 1.5
0.04 | Evacuation des terres en dépôt | m3 | 1.5
4.00 | PAVEMENT&TROTTOIR
4.01 | Lit de sable compacté | m3 | 0.25
4.02 | Hérisson de moellons | m3 | 1.25
5.00 | BETON
5.02 | Béton armé
5.02.6 | Béton pour dalle de couverture y compris le trapillion et l'escalier en tubes métalliques 60x40x1.5 | m3 | 0.38151
5.02.7 | Béton radier de la rampe | m3 | 0.325
6.00 | MACONNERIE
6.01 | Maçonnerie de briques cuites epaisseur 20cm | m2 | 7.8
7.00 | REVETEMENT
7.04 | Revêtement des murs interieurs avec l'enduit hydrofugé | m2 | 7.8
12.00 | PLOMBERIE ET APPAREILS SANITAIRES
12.1 | PLOMBERIE
12.01.2 | Tuyauterie et tous les accesoires y compris les robinets | ff | 1
14.00 | AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS
14.01 | Caniveau E.P. | ml | 3
14.01 | Puisard pour les eaux pluviales | pce | 1
TOTAL RAMPE A SIX ROBINETS HTVA |  |  |  |  | 0
7.AMENAGEMENTS GENERAUX ET DIVERS
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
0.00 | INSTALLATION DE CHANTIER
0.01 | Installation de chantier | ff | 1
8.00 | COUVERTURE ET ETANCHEITE
8.02.2 | Rive en profilé C 150X30X1.5mm | ml | 27.3
8.02.4 | Gouttières en Alu-zinc, épaisseur 0,5mm y compris les accessoires sur les blocs dortoirs (filles et garçons) et bloc de 3 salle de classe | ml | 27.3
8.02.5 | Descentes diam 110mm PN 10 | ml | 15
TOTAL AMENAGEMENT GENERAUX ET DIVERS HTVA |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
POSTE | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | PRIX UNITAIRE EN EUROS | PRIX TOTAL EN EUROS
1 | BLOC ADMINISTRATIF (ELECTRICITE) | Pce | 1 | 0 | 0
2 | BLOC D'UNE SALLE DE CLASSE (ELECTRICITE) | Pce | 1 | 0 | 0
3 | BLOC SANITAIRE DE 4 UNITES POUR LES FILLES | Pce | 1 | 0 | 0
4 | BLOC SANITAIRE DE 2 UNITES POUR LES GARCONS | Pce | 1 | 0 | 0
5 | RESERVOIR DE 3 500 L (DE STOCKAGE ET SCEP) | Pce | 2 | 0 | 0
6 | RAMPE D'EAU A 4 ROBINETS | Pce | 1 | 0 | 0
7 | AMENAGEMENT GENERAUX ET DIVERS | Pce | 1 | 0 | 0
TOTAL REHABILITATION LYCEE MURWI HTVA EN € |  |  |  |  | 0

## RECAP 5 LYCEES
RECAPITULATIF LOT 1
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | PRIX TOTAL HTVA
1 | LYCEE CIBITOKE | 0
2 | LYCEE KARURAMA | 0
3 | LYCEE LES AMIS DE RUGOMBO | 0
4 | LYCEE RUGEREGERE | 0
5 | LYCEE MURWI | 0
TOTAL HTVA € |  | 0