QUESTIONS + REPONSES D’ECLAIRCISSEMENT

COD21002-10248_ Marché de travaux relatif à l'aménagement de l’aire de parade de l’Académie de Police/ACAPOL à Kimpoko, Kinshasa en République Démocratique du Congo

Bonjour chers soumissionnaires,

Plusieurs de vos collègues ont soulevé des préoccupations concernant ce marché. Vous trouverez ci-dessous les réponses apportées à chacune d'elles (indiquées en bleu foncé dans le tableau).

| N°/Question | Date | QUESTIONS | REPONSES |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Le 23/08/2025 | Après lecture de bordereaux et plans, nous avons constaté une inégalité suivante : - Bordereaux LOT2, poste 3.3.4 sur le BQE il est précisé des fermes métalliques en cornière de 60x60x5mm double, alors que sur le plan il est écrit et dessiné une ferme en profilé IPN. Lesquelles des prescriptions devrons nous considérer ? celui du plan ou celui du BQE ? » | Les fermes seront métalliques en cornières de 60x60x5mm double comme indiqué dans le DQE, ce qui est conforme aux nouveaux plans : « Annexe 3_Plans_Addendum. |
| 02 | Le 26/08/2025 | Conformément aux termes de référence du marché de travaux relatif à l'aménagement de l'air de parade de l'ACAPOL à Kimpoko/Kinshasa en RDC, au point 3.7 Documents à remettre-liste exhaustive, il est requis à son point 4 que le soumissionnaire est tenu de remettre le BPU (Bordereau descriptif des prix unitaires) mais nous relevons de n'avoir pas trouvé son modèle dans le CSC dudit marché. | Les bordereaux descriptifs des prix unitaires (BPU) se trouvent en annexe et sont également mis à disposition sur les sites web d'Enabel et de BDA. |
|  | Le 04/09/2025 | Je vous écris juste pour vous demander de nous partager un document qui ne figure pas dans le DAO/CSC dont l'intitulé est ci- haut repris en objet, le document en question est l'annexe 2 / BQE » | L'annexe 2 (BQE) se compose de deux fichiers Excel zippés, correspondant aux deux lots du marché. Ils sont bien présents sur le site, mais il faut les extraire. Afin de vous faciliter l'accès à ces documents, nous joignons à ces réponses le BQE de chaque lot. |

Fait à Kinshasa, le 10/09/2025.