## LOT 2 Unité de transform fruits
DQE UNITE TRANFORMATION DES FRUITS
POSTE | DESIGNATION | UNITE | QTE | P. U | P. T
|  |  |  | € HTVA | € HTVA
0 | INSTALLATION DE CHANTIER & TRAVAUX PREPARATOIRES
0.1.2 | INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER | Fft | 1
Sous-total 0
0.2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES AU DEMARRAGE ET A LA LIVRAISON
0.2.1.2 | Etudes d'exécution et plans de récolement pour le bâtiment Abattage et traitement des volailles
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Débroussaillage, décapage de la terre végétale | m² | 168
1.2 | Terrassement pour fondation
1.2.1 | Réalisation de fouille pour semelles filantes
1.2.1.1 | Fouille de fondation filante ép. 45 cm; h min=80 cm (murs) | m3 | 28
1.2.2 | Réalisation de fouille pour semelle isolée
1.2.2.1 | Fouille de fondations isolées 45x45 h min=80 cm pour les semelles | m3 | 4.9
1.3 | Remblai compacté
1.3.1 | Remblai autour des fondations | m3 | 2
1.3.2 | Remblais sous dalle de sous pavement | m3 | 37
Sous-total 1
2 | BETON NON ARME
2.1 | Béton de propreté épaisseur 5 cm | m3 | 2.2
2.2 | Semelle de fondation d'épaisseur 15 cm | m3 | 6.6
2.3 | Fondation en maçonnerie en moellons
2.3.1 | Fondation en maçonnerie de moellons ép.45 cm; h=75 cm (murs) | m3 | 33
Sous-total 2
3 | BETON ARME
3.1 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour semelles isolées de section 45x45 et d'épaisseur 15 cm de béton | m3 | 0.9
3.2 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé socles des colonnes de section transversale 45x45 cm | m3 | 4
3.3 | Ceinture inférieure
3.3.1 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé ceinture inférieure légèrement Armé de 7x45cm | m3 | 0.22
3.4 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé seuil de fenêtres et arase des murs | m3 | 0.58
3.5 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé chainage supérieur | m3 | 2
3.6 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé chainage haut de section 15x15cm au dessus des baies | m3 | 2
3.7 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour poteaux | m3 | 2
3.8 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé de pavement encore appelé forme de dallage | m3 | 6.7 |  |  | MsBas | 94.7 | 0.45 | 0.3 | 12.7845
Sous-total 3
4 | ELEVATION DES MURS
4.1 | Maçonnerie en moellons (soubassement) | m3 | 13
4.2 | Mur d’élévation en blocs vibrées ép.15 cm au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m3 | 35
Sous-total 4
5 | CHARPENTE
5.1 | Fourniture et pose des fermes à 2 versants en madriers de 4x11 cm de longueur 12,45 m et poinçon 2,5 m | pce | 2
5.2 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers 4x11 cm, de long de 6 m | pce | 3
5.3 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers 4x11 cm, de long de 4 m | pce | 7
5.4 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 3 m | pce | 8
5.5 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 2,0 m | pce | 8
5.6 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 1,50 m | pce | 4
5.7 | Fourniture et pose pannes en chevrons de 5x5 cm | ml | 233
5.8 | Fourniture et pose planche de rive 4x23 cm | ml | 53
Sous-total 5
6 | TOITURE
6.1 | Fourniture et pose couverture en bacs pré peint BWG 28 | m² | 184
6.2 | Fourniture et pose tôles faitière | ml | 29
6.3 | Fourniture et pose tôles d'une noue | ml | 0
Sous-total 6
7 | PLAFOND
7.1 | Fo et pose faux plafond en contre-plaqué de 4 mm non-lisse sur gitage en bois de 5/5 | m² | 166
Sous-total 7
8 | HUISSERIES
8.1 | Huisseries en bois
8.1.1 | Fo et pose Portes doublesen bois massif pleine P1 (120 x 210) cm | pce | 0
8.1.2 | Fo et Pose Portes en bois massif pleine P4 (85 x 210) cm | pce | 1
8.1.3 | Fo et pose Portes en bois massif pleine P5 (80 x 210) cm | pce | 1
8.1.4 | Fo et Pose Portes en bois massif pleine P8 (90 x 210)cm | pce | 6
8.2 | Huisseries métallique
8.2.1 | Fo et pose Grillage en tube carré de 30 et de dimensions G1 (1500 x 2100) mm | pce | 0
8.2.2 | Fo et pose d'une porte double métallique pleine P2 (120x210) cm | pce | 0
8.2.3 | Fo et pose d'une porte métallique pleine P3 (90x210) cm | pce | 1
8.2.4 | Fo et pose Impostes métalliques en tube carré de 30 et de dimensions de F1 (100 x 60) cm | pce | 0
8.2.5 | Fo et pose Impostes métalliques en tube carré de 30 et de dimensions F2 (925 x 60) cm | pce | 0
8.2.6 | Fo et pose d'une porte double métallique vitrée P6 (150x210) cm | pce | 1
8.2.7 | Fo et pose d'une porte simple métallique vitrée P7 (90x210) cm | pce | 1
8.2.8 | Fo et pose d'une fenètre métallique vitrée F3 (100x110) cm | pce | 11
8.2.9 | Fo et pose Impostes métalliques en tube carré de 30 et de dimensions de F4(50 x 60) cm | pce | 2
Sous-total 8
9 | REVETEMENT PAROIS MURALES ET DES SOLS
9.1 | Revêtement en enduit au mortier de ciment
9.1.1 | Fo et pose d'enduit intérieur finition lisse | m² | 216
9.1.2 | Fo et pose d'enduit tyrolien | m² | 133
9.2 | Revêtement au carreau
9.2.1 | Fourniture et pose des carreaux faïence 20x30 cm | m² | 143
9.2.2 | Fourniture et pose Carreau de sol en céramique 60x60 cm | m² | 95
9.3 | Revêtement en protection
9.3.1 | Fourniture et pose d'une protection contre l’humidité (Film polyane) | m² | 95
Sous-total 9
10 | ELECTRICITE
10.1 | Installation et raccordement complète
10.1.2 | Installation et raccordement complète unité volaille | Fft | 1
10.2 | Fourniture et pose ampoule économique de type LED 20 W au minimum
10.2.2 | Fourniture et pose ampoule économique LED 20 W | pce | 21
10.3 | Fourniture et pose prise de courant avec terre.
10.3.2 | Fourniture et pose prise de courant avec terre | pce | 12
10.4 | Fourniture et pose interrupteurs - unipolaire
10.4.2 | Fourniture et pose interrupteurs - unipolaire | pce | 15
10.5 | Fourniture et installation d’une mise à la terre avec au minimum trois piquets de terre et accessoires de fonctionnement
10.5.2 | Fourniture et pose piquet de terre | pce | 1
10.6 | Tableau divisionnaire complet de 24 circuits au moins
10.6.2 | Tableau divisionnaire complet de 24 circuits | pce | 1
Sous-total 10
11 | PLOMBERIE ET SANITAIRES
11.1 | Réseaux de distribution eau potable
11.1.2 | Réseau de distribution eau potable – Unité de transformations des fruits, y compris toutes sujétions. | fft | 1
11.2 | Evacuation EU-EV
11.2.2 | Evacuation eaux usées – eaux vannes – Unité de transformations des fruits, y compris toutes sujétions. | fft | 1
11.3 | Appareillage sanitaire avec accessoires_fourniture et pose
11.3.1 | Fourniture et pose Lavabo individuel complet avec accessoires / standard adulte / y compris robinet local public et siphon adapté. | pce | 1
11.3.2 | Fourniture et pose de WC complet à l’anglaise / Standard adulte / y compris robinet équerre et réservoir adapté ainsi qu’un système de bouton poussoir pour la vidange | pce | 1
11.3.3 | Fourniture et pose porte-savon : Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. | pce | 2
11.3.4 | Fourniture et pose porte-serviettes - Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. | pce | 2
11.3.5 | Fourniture et pose distributeur de papiers hygiéniques: Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. | pce | 1
11.3.6 | Fourniture et pose de syphon de sol de diamètre 100 mm et en plastique non cassable | pce | 1
11.3.7 | Fourniture et pose de miroir au-dessus de lavabo. Il sera encadré en matériaux durables de type acier inoxydable ou bois massif ou encore mixte acier inoxydable et bois massif. | pce | 1
11.3.8 | Fourniture et pose de colonne complète de douche y compris robinet | pce | 1
Sous-total 11
12 | PEINTURE
12.1 | Peinture latex acrylique
12.1.1 | Fourniture et pose masticage et Peinture latex acrylique sur murs intérieurs en 2 couches | m² | 231
12.1.2 | Fourniture et pose peinture latex sur faux plafond en 2 couches | m² | 95
Sous-total 12
13 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
13.1 | Fourniture et pose d’une gouttière en PVC de 140 mm | ml | 50
13.2 | Fourniture et pose descente de l'eau en PVC 110 de longueur moyenne 6,0 m vers le caniveau avec accessoires (coudes, attaches, naissances) | ml | 30
13.3 | Construction caniveau eau pluviale de 30 cm de large | ml | 50
Sous-total 13
14 | TRAVAUX DIVERS
14.1 | Divers aménagements extérieurs au bâtiment | m² | 50
14.2 | Contruction de regard de visite de 40x40 cm de dimensions interieures | pce | 6
14.3 | Construction de la fosse septique | pce | 1
14.4 | Construction du puits perdu | pce | 1
14.5 | Construction du para fouille | m² | 47
Sous-total 14
15 | EQUIPEMENT DE SIGNALISATION / SIGNALETIQUE EXTERIEURE
15.2 | Fourniture et pose de lettrage métallique (thermolaquage ou peinture protectrice contre la corrosion comprise) - ancrée dans les façades - hauteur des lettres : 80 cm - désignation : « UNITE DE TRANSFORMATION DES FRUITS » Dimensions : 20 x 120 cm au moins | fft | 1
15.4 | Fourniture et pose de plaquette métallique gravée pour identification des locaux Dimensions : 15 cm x 80 cm Fixations invisibles | fft | 1
15.4.2 | Fourniture et pose de plaquette métallique gravée pour identification des locaux Localisation : pour l’ensemble des locaux de l’« UNITE DE TRANSFORMATION DES FRUITS » Voir détail et nombre de locaux sur les documents graphiques. | fft | 1
Sous-total 15
TOTAL GENERAL
€ HTVA

## LOT 3 CADRE DEVIS PROVENDERIE
METRE UNITE DE PROVENDERIE
POSTE | DESIGNATION | UNITE | QTE | P. U | P. T
|  |  |  | € HTVA | € HTVA
0 | INSTALLATION DE CHANTIER & TRAVAUX PREPARATOIRES
0.1.2 | INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER | Fft | 1
Sous-total 0
0.2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES AU DEMARRAGE ET A LA LIVRAISON
0.2.1.2 | Etudes d'exécution et plans de récolement pour le bâtiment Abattage et traitement des volailles
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Débroussaillage, décapage de la terre végétale | m² | 0
1.2 | Terrassement pour fondation
1.2.1 | Réalisation de fouille pour semelles filantes
1.2.1.1 | Fouille de fondation filante ép. 45 cm; h min=80 cm (murs) | m3 | 0
1.2.2 | Réalisation de fouille pour semelle isolée
1.2.2.1 | Fouille de fondations isolées 45x45 h min=80 cm pour les semelles | m3 | 0.73
1.3 | Remblai compacté
1.3.1 | Remblai autour des fondations | m3 | 0.15
1.3.2 | Remblais sous dalle de sous pavement | m3 | 0
Sous-total 1
2 | BETON NON ARME
2.1 | Béton de propreté épaisseur 5 cm | m3 | 0.06
2.2 | Semelle de fondation d'épaisseur 15 cm | m3 | 0.18
2.3 | Fondation en maçonnerie en moellons
2.3.1 | Fondation en maçonnerie de moellons ép.45 cm; h=75 cm (murs) | m3 | 0
Sous-total 2
3 | BETON ARME
3.1 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour semelles isolées de section 45x45 et d'épaisseur 15 cm de béton | m3 | 0.18
3.2 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé socles des colonnes de section transversale 45x45 cm | m3 | 0.9
3.3 | Ceinture inférieure
3.3.1 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé ceinture inférieure légèrement Armé de 7x45cm | m3 | 0.41
3.4 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé seuil de fenêtres et arase des murs | m3 | 0
3.5 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé chainage supérieur | m3 | 0.3
3.6 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé chainage haut de section 15x15cm au dessus des baies | m3 | 0.3
3.7 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour poteaux | m3 | 0.7
3.8 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé de pavement encore appelé forme de dallage | m3 | 2.6 |  |  | MsBas | 94.7 | 0.45 | 0.3 | 12.7845
Sous-total 3
4 | ELEVATION DES MURS
4.1 | Maçonnerie en moellons (soubassement) | m3 | 0
4.2 | Mur d’élévation en blocs vibrées ép.15 cm au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m3 | 10.5
Sous-total 4
5 | CHARPENTE
5.1 | Fourniture et pose des fermes à 2 versants en madriers de 4x11 cm de longueur 12,45 m et poinçon 2,5 m | pce | 0
5.2 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers 4x11 cm, de long de 6 m | pce | 0
5.3 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers 4x11 cm, de long de 4 m | pce | 0
5.4 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 3 m | pce | 0
5.5 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 2,0 m | pce | 0
5.6 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 1,50 m | pce | 0
5.7 | Fourniture et pose pannes en chevrons de 5x5 cm | ml | 0
5.8 | Fourniture et pose planche de rive 4x23 cm | ml | 0
Sous-total 5
6 | TOITURE
6.1 | Fourniture et pose couverture en bacs pré peint BWG 28 | m² | 0
6.2 | Fourniture et pose tôles faitière | ml | 0
6.3 | Fourniture et pose tôles d'une noue | ml | 0
Sous-total 6
7 | PLAFOND
7.1 | Fo et pose faux plafond en contre-plaqué de 4 mm non-lisse sur gitage en bois de 5/5 | m² | 0
Sous-total 7
8 | HUISSERIES
8.1 | Huisseries en bois
8.1.1 | Fo et pose Portes doublesen bois massif pleine P1 (120 x 210) cm | pce | 0
8.1.2 | Fo et Pose Portes en bois massif pleine P4 (85 x 210) cm | pce | 0
8.1.3 | Fo et pose Portes en bois massif pleine P5 (80 x 210) cm | pce | 0
8.1.4 | Fo et Pose Portes en bois massif pleine P8 (90 x 210)cm | pce | 0
8.2 | Huisseries métallique
8.2.1 | Fo et pose Grillage en tube carré de 30 et de dimensions G1 (1500 x 2100) mm | pce | 0
8.2.2 | Fo et pose d'une porte double métallique pleine P2 (120x210) cm | pce | 0
8.2.3 | Fo et pose d'une porte métallique pleine P3 (90x210) cm | pce | 0
8.2.4 | Fo et pose Impostes métalliques en tube carré de 30 et de dimensions de F1 (100 x 60) cm | pce | 0
8.2.5 | Fo et pose Impostes métalliques en tube carré de 30 et de dimensions F2 (925 x 60) cm | pce | 0
8.2.6 | Fo et pose d'une porte double métallique vitrée P6 (150x210) cm | pce | 0
8.2.7 | Fo et pose d'une porte simple métallique vitrée P7 (90x210) cm | pce | 0
8.2.8 | Fo et pose d'une fenètre métallique vitrée F3 (100x110) cm | pce | 0
8.2.9 | Fo et pose Impostes métalliques en tube carré de 30 et de dimensions de F4(50 x 60) cm | pce | 0
8.2.10 | Fo et pose d'une porte double métallique pleine P2 (200x210) cm | pce | 1
Sous-total 8
9 | REVETEMENT PAROIS MURALES ET DES SOLS
9.1 | Revêtement en enduit au mortier de ciment
9.1.1 | Fo et pose d'enduit intérieur finition lisse | m² | 120
9.1.2 | Fo et pose d'enduit tyrolien | m² | 0
9.2 | Revêtement au carreau
9.2.1 | Fourniture et pose des carreaux faïence 20x30 cm | m² | 0
9.2.2 | Fourniture et pose Carreau de sol en céramique 60x60 cm | m² | 0
9.3 | Revêtement en protection
9.3.1 | Fourniture et pose d'une protection contre l’humidité (Film polyane) | m² | 0
Sous-total 9
10 | ELECTRICITE
10.1 | Installation et raccordement complète
10.1.2 | Installation et raccordement complète unité volaille | Fft | 1
10.2 | Fourniture et pose ampoule économique de type LED 20 W au minimum
10.2.2 | Fourniture et pose ampoule économique LED 20 W | pce | 4
10.3 | Fourniture et pose prise de courant avec terre.
10.3.2 | Fourniture et pose prise de courant avec terre | pce | 6
10.4 | Fourniture et pose interrupteurs - unipolaire
10.4.2 | Fourniture et pose interrupteurs - unipolaire | pce | 1
10.5 | Fourniture et installation d’une mise à la terre avec au minimum trois piquets de terre et accessoires de fonctionnement
10.5.2 | Fourniture et pose piquet de terre | pce | 1
10.6 | Tableau divisionnaire complet de 24 circuits au moins
10.6.2 | Tableau divisionnaire complet de 24 circuits | pce | 1
Sous-total 10
11 | PLOMBERIE ET SANITAIRES
11.1 | Réseaux de distribution eau potable
11.1.3 | Réseau de distribution eau potable – Unité de provenderie, y compris toutes sujétions. | fft | 0
11.2 | Evacuation EU-EV
11.2.2 | Evacuation eaux usées – eaux vannes – Unité de provenderie, y compris toutes sujétions. | fft | 0
11.3 | Appareillage sanitaire avec accessoires_fourniture et pose
11.3.1 | Fourniture et pose Lavabo individuel complet avec accessoires / standard adulte / y compris robinet local public et siphon adapté. | pce | 0
11.3.2 | Fourniture et pose de WC complet à l’anglaise / Standard adulte / y compris robinet équerre et réservoir adapté ainsi qu’un système de bouton poussoir pour la vidange | pce | 0
11.3.3 | Fourniture et pose porte-savon : Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. | pce | 0
11.3.4 | Fourniture et pose porte-serviettes - Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. | pce | 0
11.3.5 | Fourniture et pose distributeur de papiers hygiéniques: Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. | pce | 0
11.3.6 | Fourniture et pose de syphon de sol de diamètre 100 mm et en plastique non cassable | pce | 0
11.3.7 | Fourniture et pose de miroir au-dessus de lavabo. Il sera encadré en matériaux durables de type acier inoxydable ou bois massif ou encore mixte acier inoxydable et bois massif. | pce | 0
11.3.8 | Fourniture et pose de colonne complète de douche y compris robinet | pce | 0
Sous-total 11
12 | PEINTURE
12.1 | Peinture latex acrylique
12.1.1 | Fourniture et pose masticage et Peinture latex acrylique sur murs intérieurs en 2 couches | m² | 173
12.1.2 | Fourniture et pose peinture latex sur faux plafond en 2 couches | m² | 0
Sous-total 12
13 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
13.1 | Fourniture et pose d’une gouttière en PVC de 140 mm | ml | 0
13.2 | Fourniture et pose descente de l'eau en PVC 110 de longueur moyenne 6,0 m vers le caniveau avec accessoires (coudes, attaches, naissances) | ml | 0
13.3 | Construction caniveau eau pluviale de 30 cm de large | ml | 0
Sous-total 13
14 | TRAVAUX DIVERS
14.1 | Divers aménagements extérieurs au bâtiment | m² | 0
14.2 | Contruction de regard de visite de 40x40 cm de dimensions interieures | pce | 0
14.3 | Construction de la fosse septique | pce | 0
14.4 | Construction du puits perdu | pce | 0
14.5 | Construction du para fouille | m² | 0
Sous-total 14
15 | EQUIPEMENT DE SIGNALISATION / SIGNALETIQUE EXTERIEURE
15.3 | Fourniture et pose de lettrage métallique (thermolaquage ou peinture protectrice contre la corrosion comprise) - ancrée dans les façades - hauteur des lettres : 80 cm - désignation : « UNITE DE PROVENDERIE » Dimensions : 20 x 120 cm au moins | fft | 1
15.4 | Fourniture et pose de plaquette métallique gravée pour identification des locaux Dimensions : 15 cm x 80 cm Fixations invisibles | fft | 1
15.4.3 | Fourniture et pose de plaquette métallique gravée pour identification des locaux Localisation : pour l’ensemble des locaux de l’« UNITE DE PROVENDERIE » Voir détail et nombre de locaux sur les documents graphiques. | fft | 1
Sous-total 15
TOTAL GENERAL
€ HTVA

## LOT 1 CADRE DE DEVIS ABATTAGE
METRE UNITE D'ABATTAGE VOLAILLE
POSTE | DESIGNATION | UNITE | QTE | P. U | P. T
|  |  |  | € HTVA | € HTVA
0 | INSTALLATION DE CHANTIER & TRAVAUX PREPARATOIRES
0.1.1 | INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER | Fft | 1
Sous-total 0
0.2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES AU DEMARRAGE ET A LA LIVRAISON
0.2.1.1 | Etudes d'exécution et plans de récolement pour le bâtiment Abattage et traitement des volailles
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Débroussaillage, décapage de la terre végétale | m² | 124
1.2 | Terrassement pour fondation
1.2.1 | Réalisation de fouille pour semelles filantes
1.2.1.1 | Fouille de fondation filante ép. 45 cm; h min=80 cm (murs) | m3 | 31
1.2.2 | Réalisation de fouille pour semelle isolée
1.2.2.1 | Fouille de fondations isolées 45x45 h min=80 cm pour les semelles | m3 | 4.4
1.3 | Remblai compacté
1.3.1 | Remblai autour des fondations | m3 | 12
1.3.2 | Remblais sous dalle de sous pavement | m3 | 7
Sous-total 1
2 | BETON NON ARME
2.1 | Béton de propreté épaisseur 5 cm | m3 | 2
2.2 | Semelle de fondation d'épaisseur 15 cm | m3 | 6.4
2.3 | Fondation en maçonnerie en moellons
2.3.1 | Fondation en maçonnerie de moellons ép.45 cm; h=75 cm (murs) | m3 | 29
Sous-total 2
3 | BETON ARME
3.1 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour semelles isolées de section 45x45 et d'épaisseur 15 cm de béton | m3 | 0.7
3.2 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé socles des colonnes de section transversale 45x45 cm | m3 | 2.9
3.3 | Ceinture inférieure
3.3.1 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé ceinture inférieure légèrement Armé de 7x45cm | m3 | 3
3.4 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé seuil de fenêtres et arase des murs | m3 | 4.46
3.5 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé chainage supérieur | m3 | 2.26
3.6 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé chainage haut de section 15x15cm au dessus des baies | m3 | 2.26
3.7 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour poteaux | m3 | 1.8
3.8 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé de pavement encore appelé forme de dallage | m3 | 6.7 |  |  | 0.3 | 0
Sous-total 3
4 | ELEVATION DES MURS
4.1 | Maçonnerie en moellons (soubassement) | m3 | 12.8
4.2 | Mur d’élévation en blocs vibrées ép.15 cm au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m3 | 36
Sous-total 4
5 | CHARPENTE
5.1 | Fourniture et pose des fermes à 2 versants en madriers de 4x11 cm de longueur 8,25 m et poinçon 2,7 m | pce | 4
5.2 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers 4x11 cm, de long de 6 m | pce | 4
5.3 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers 4x11 cm, de long de 4,5 m | pce | 4
5.4 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 3,5 m | pce | 4
5.5 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 2,50 m | pce | 6
5.6 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 1,50 m | pce | 6
5.7 | Fourniture et pose pannes en chevrons de 5x5 cm | ml | 254
5.8 | Fourniture et pose planche de rive 4x23 cm | ml | 53
Sous-total 5
6 | TOITURE
6.1 | Fourniture et pose couverture en bacs pré peint BWG 28 | m² | 165
6.2 | Fourniture et pose tôles faitières | ml | 39
6.3 | Fourniture et pose tôles d'une noue | ml | 4.5
Sous-total 6
7 | PLAFOND
7.1 | Fo et pose faux plafond en contre-plaqué de 4 mm non-lisse sur gitage en bois de 5/5 | m² | 146
Sous-total 7
8 | HUISSERIES
8.1 | Huisseries en bois
8.1.1 | Fo et pose Portes doublesen bois massif pleine P1 (120 x 210) cm | pce | 4
8.1.2 | Fo et Pose Portes en bois massif pleine P4 (85 x 210) cm | pce | 2
8.1.3 | Fo et pose Portes en bois massif pleine P5 (80 x 210) cm | pce | 2
8.2 | Huisseries métallique
8.2.1 | Fo et pose Grillage en tube carré de 30 et de dimensions G1 (1500 x 2100) mm | pce | 1
8.2.2 | Fo et pose d'une porte double métallique pleine P2 (120x210) cm | pce | 1
8.2.3 | Fo et pose d'une porte métallique pleine P3 (90x210) cm | pce | 1
8.2.4 | Fo et pose Impostes métalliques en tube carré de 30 et de dimensions de F1 (100 x 60) cm | pce | 10
8.2.5 | Fo et pose Impostes métalliques en tube carré de 30 et de dimensions F2 (925 x 60) cm | pce | 9
Sous-total 8
9 | REVETEMENT PAROIS MURALES ET DES SOLS
9.1 | Revêtement en enduit au mortier de ciment
9.1.1 | Fo et pose d'enduit intérieur finition lisse | m² | 138
9.1.2 | Fo et pose d'enduit tyrolien | m² | 208
9.2 | Revêtement au carreau
9.2.1 | Fourniture et pose des carreaux faïence 20x30 cm | m² | 208
9.2.2 | Fourniture et pose Carreau de sol en céramique 60x60 cm | m² | 92
9.3 | Revêtement en protection
9.3.1 | Fourniture et pose d'une protection contre l’humidité (Film polyane) | m² | 96
Sous-total 9
10 | ELECTRICITE
10.1 | Installation et raccordement complète
10.1.1 | Installation et raccordement complète unité volaille | Fft | 1
10.2 | Fourniture et pose ampoule économique de type LED 20 W au minimum
10.2.1 | Fourniture et pose ampoule économique LED 20 W | pce | 22
10.3 | Fourniture et pose prise de courant avec terre.
10.3.1 | Fourniture et pose prise de courant avec terre | pce | 10
10.4 | Fourniture et pose interrupteurs - unipolaire
10.4.1 | Fourniture et pose interrupteurs - unipolaire | pce | 16
10.5 | Fourniture et installation d’une mise à la terre avec au minimum trois piquets de terre et accessoires de fonctionnement
10.5.1 | Fourniture et pose piquet de terre | pce | 1
10.6 | Tableau divisionnaire complet de 24 circuits au moins
10.6.1 | Tableau divisionnaire complet de 24 circuits | pce | 1
Sous-total 10
11 | PLOMBERIE ET SANITAIRES
11.1 | Réseaux de distribution eau potable
11.1.1 | Réseau de distribution eau potable – Unité d’abatage des volailles, y compris toutes sujétions. | fft | 1
11.2 | Evacuation EU-EV
11.2.1 | Evacuation eaux usées – eaux vannes – Unité d’abatage des volailles, y compris toutes sujétions. | fft | 1
11.3 | Appareillage sanitaire avec accessoires_fourniture et pose
11.3.1 | Fourniture et pose Lavabo individuel complet avec accessoires / standard adulte / y compris robinet local public et siphon adapté. | pce | 2
11.3.2 | Fourniture et pose de WC complet à l’anglaise / Standard adulte / y compris robinet équerre et réservoir adapté ainsi qu’un système de bouton poussoir pour la vidange | pce | 2
11.3.3 | Fourniture et pose porte-savon : Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. | pce | 2
11.3.4 | Fourniture et pose porte-serviettes - Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. | pce | 2
11.3.5 | Fourniture et pose distributeur de papiers hygiéniques: Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. | pce | 2
11.3.6 | Fourniture et pose de syphon de sol de diamètre 100 mm et en plastique non cassable | pce | 2
11.3.7 | Fourniture et pose de miroir au-dessus de lavabo. Il sera encadré en matériaux durables de type acier inoxydable ou bois massif ou encore mixte acier inoxydable et bois massif. | pce | 2
11.3.8 | Fourniture et pose de colonne complète de douche y compris robinet | pce | 2
Sous-total 11
12 | PEINTURE
12.1 | Peinture latex acrylique
12.1.1 | Fourniture et pose masticage et Peinture latex acrylique sur murs intérieurs en 2 couches | m² | 118
12.1.2 | Fourniture et pose peinture latex sur faux plafond en 2 couches | m² | 145
Sous-total 12
13 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
13.1 | Fourniture et pose d’une gouttière en PVC de 140 mm | ml | 46
13.2 | Fourniture et pose descente de l'eau en PVC 110 de longueur moyenne 6,0 m vers le caniveau avec accessoires (coudes, attaches, naissances) | ml | 40
13.3 | Construction caniveau eau pluviale de 30 cm de large | ml | 53
Sous-total 13
14 | TRAVAUX DIVERS
14.1 | Divers aménagements extérieurs au bâtiment | m² | 50
14.2 | Contruction de regard de visite de 40x40 cm de dimensions interieures | pce | 8
14.3 | Construction de la fosse septique | pce | 1
14.4 | Construction du puits perdu | pce | 1
14.5 | Construction du para fouille | m² | 45
Sous-total 14
TOTAL GENERAL
€ HTVA