## DQE_lot2
Devis quantitatif et estimatif LOT 2
TRAVAUX DE TRANSFORMATION DE DEUX FORAGES AVEC PMH EN SYSTÈME PEA AQUASOLAR
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire (FCFA) | Prix Total (FCFA)
TRAVAUX DE TRANSFORMATION DE DEUX FORAGES AVEC PMH EN SYSTÈME PEA AQUASOLAR A l'ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE B ET ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE D DE TCHERIBA
I | ORGANISATION DE CHANTIER, AMENE ET REPLI, DOSSIERS TECHNIQUES
1.1 | Préparation, amené et repli de chantier | FF | 2 |  | 0
1.2 | Elaboration du dossier d'execution | FF | 2 |  | 0
1.4 | Elaboration du dossier de récolement (en fichier numérique et 3 exemplaires en format papier) | FF | 2 |  | 0
| Sous total 1 |  |  |  | 0
II | DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE
2.1 | Démontage de l’ancienne pompe | U | 2 |  | 0
2.2 | Développement air- lift | U | 8 |  | 0
2.3 | Essai de pompage par paliers (4 paliers de 1h chacun), y compris observation de la remontée (1h) | U | 8 |  | 0
2.4 | Analyse physico-chimique, bactériologique et de métaux lourds de l'eau dans un laboratoire agréé | U | 2 |  | 0
2.5 | Désinfection du forage | U | 2 |  | 0
| Sous total 2 |  |  |  | 0
III | CONSTRUCTION MAÇONNÉE
3.1 | Construction d’une margelle | U | 2 |  | 0
3.2 | Construction d’une superstructure | U | 2 |  | 0
3.3 | Amenagement d'une aire de lavage de main avec une rampe de 6 robinets munis de miroirs et fourniture et pose de 6 robinets avec accesoires y compris toute suggestions | U | PM
3.4 | Construction d’une clôture grillagée de protection de dimensions 15m×15m suivant le modèle joint dans le descriptif | U | 2 |  | 0
| Sous total 3 |  |  |  | 0
IV | SYSTEME DE POMPAGE
4.2 | Fourniture et pose de la pompe AQUASOLAR et y compris générateur solaire photovoltqiaue de 290 Wc et accessoires suivant le modèle joint dans le descriptif y compris toutes sujettions | U | 2 |  | 0
4.3 | Fourniture de manuel d’installation | U | 2 |  | 0
4.4 | Fourniture des outillages de maintenance | Ens | 2 |  | 0
4.5 | Fourniture des pièces détachées | Ens | 2 |  | 0
| Sous total 4 |  |  |  | 0
V | RESERVOIR D’EAU
5.1 | Construction d’un château d'eau métallique cylindrique avec fond bombé et surélevé par 3 poteaux métalliques (Capacité utile de 15 m3 hauteur sous radier égale à 10 m) comprenant les études géotechniques, y compris les notes de calculs, les études d’exécution, la fabrication en atelier, le transport, l’exécution de la fondation en béton armé de qualité, le revêtement interne et externe, l’installation des équipements hydrauliques (tuyauterie, robinetterie, indicateur de niveau,etc.) le rinçage et la désinfection tel que décrit dans le CCTP et toutes sujétions.+ visibilité( bailleur, enabel et armoirie nationale) | U | 2 |  | 0
| Sous total 5 |  |  |  | 0
VI | CANALISATIONS ET POINTS DE DESERTE
6.3 | Excavation, fourniture et pose de système de canalisation de 250 mètres en moyenne et accessoires sanitaires par site (coudes, T, vannes, etc.) | Ens. | 2 |  | 0
6.4 | Fourniture et pose de robinets de puisage de rampe de 6 robinets avec accesoires y compris toute suggestions y compris aménagement pour drainage des eaux résiduaires | Ens. | 2 |  | 0
6.5 | Finitions : application de la tyrolienne sur les ouvrages génie civil (superstructure, aménagements pour robinets, etc.) | Ens. | 2 |  | 0
| Sous total 6 |  |  |  | 0
VII | FORMATIONS ET AUTRES
7.1 | Formation des maintenanciers et des gestionnaires des ouvrages | FF | 1 |  | 0
7.2 | Confection et installation de plaque de visibilité du projet conformément au modèle décris dans le CCTP | U | 2 |  | 0
| Dossier de recollement | U | 2 |  | 0
| Sous total 7 |  |  |  | 0
| TOTAL HTVA (1) |  |  |  | 0
TRAVAUX DE REALISATION D'UN POSTE D'EAU AUTONOME AU PROFIT DE L'ECOLE PRIMAIRE DE SAGALA
I.1 | Améné et Repli du chantier | ff | 1 |  | 0
I.2 | Dossier d'execution | ff | 1 |  | 0
I.3 | Dossier de recollement | ff | 1 |  | 0
I.4 | Prospection géophysiques et hydrogéologiques pour recherche de gros debit (Q>3m3/h ) | Ens | 1 |  | 0
I.5 | Implantation et réalisation d'un Forage positif avec un débit supérieur ou égal à 3 m3/h comprenant : le forage dans l’altération et le socle (éventuellement jusqu’à la profondeur maximale) et leur alésage ; la mise en place d’une colonne de travail et d’une colonne de captage, du massif filtrant, tout venant et de la cimentation en tête et toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
I.6 | Développement à l’air lift jusqu'à obtention de l'eau claire (minimum 4h) avec mesure de débit de développement toutes les 15 min, et mesure de niveaux avant et après développement. | h | 4 |  | 0
I.7 | Essais de pompage-méthode CIEH courte durée suivi d'un essai de longue durée pendant 72h, suivi d'une remonté de 24h de remontée. Réaliser des mesures de pH, conductivité et température | Ens | 1 |  | 0
I.8 | Analyse de l'eau (physico-chimique, bactériologique dans un laboratoire agréé) | u | 1 |  | 0
I.9 | II. CHÂTEAU D'EAU DE 15 m3 , hfc=10 m
I.10 | Construction d’un château d'eau métallique cylindrique avec fond bombé et surélevé par 3 poteaux métalliques (Capacité utile de 15 m3 hauteur sous radier égale à 10 m) comprenant les études géotechniques, y compris les notes de calculs, les études d’exécution, la fabrication en atelier, le transport, l’exécution de la fondation en béton armé de qualité, le revêtement interne et externe, l’installation des équipements hydrauliques (tuyauterie, robinetterie, indicateur de niveau,etc.) le rinçage et la désinfection tel que décrit dans le CCTP et toutes sujétions.+ visibilité( bailleur, enabel et armoirie nationale) | Ens | 1 |  | 0
I.11 | Construction d'un regard (by pass) au pied du château y compris les équipements nécessaires de 1,1m x 0,95 m au pied du château comprenant l’implantation, la fouille, la mise en œuvre du béton en béton armé de qualité dosé à 350 kg/m3, pour les parois et le fond et toutes sujétions. | FF | 1 |  | 0
I.12 | Fourniture et pose d’un compteur DN 50 y compris toutes les pièces de raccordement sur la conduite de distribution au pied du CE et toutes sujétions. | FF | 1 |  | 0
I.13 | Génie Civil de la tête du forage conformément au plan, enduit interne et externe+enduit tyrolien, couvercle metallique avec cadenas) | u | 1 |  | 0
I.14 | Founiture et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes, raccords union M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet AR, manomètre, pressostat, filtre, vanne, robinet de prise) sur la tête de forage y compris butée et support et toute autre sujétion de pose | Ens | 1 |  | 0
I.15 | Fourniture, pose et mise en service d'une électropompe immergée de 4’’, de type grundfos ou Lorentz au moins 5 m3/h HMT 80 avec possibilité de fonctionnement en courant continu et alternatif, MPPT, protection intégrée contre le fonctionnement à sec, la surchauffe et la surintensité, y compris boite de jonction étanche, câble d'alimentation de la pompe à partir de la tête de forage et câble de sécurité en acier inoxydable. la pompe devra être connecté de floteur sonde niveau haut dans le chateau d'eau | u | 1 |  | 0
I.16 | Fourniture, pose et mise en service d’une station solaire complète de 2.5 kW (plateforme, panneaux photovoltaïques, régulateur de charge solaire, , câbles, accessoires, système anti vol etc…), y compris toutes sujétions. | u | 1 |  | 0
I.17 | Fourniture, pose et raccordement d'une armoire électrique d'automatisme équipée conformément au descriptif pour l'alimentation, la commande et l'asservissement d'une électropompe immergée et tout câblage de la tête de forage au local technique (cofret de protection et cofret de commande de la pompe) et y compris toute sujétion | Ens | 1 |  | 0
I.18 | Construction du local technique y compris installations et accessoires électriques (coffret de protection, coffret de commande de la pompe) y compris toute sujétion | Ens | 1 |  | 0
I.19 | Excavation, fourniture et pose de conduite de refoulement de tuyau PEHD DN 63 PN 10, y compris toutes sujétions (lit de sable, grillage avertisseur et pose de pièces spéciales (...) | ml | 100 |  | 0
I.20 | Excavation, fourniture et pose de tuyau PEHD DN32 PN10 pour conduite de distribution , y compris toutes sujétions (lit de sable, grillage avertisseur et pose de pièces spéciales (...) | ml | 100 |  | 0
I.21 | Fourniture et pose Dun robinet de puisage autonome+ robinets de puisage de rampe de 6 robinets avec accesoires y compris toute suggestions y compris aménagement pour drainage des eaux résiduaires+puit perdu | Ens. | 1 |  | 0
I.22 | Fourniture et pose des cornières de 50 espacés de 2m et trouées à 3 niveaux pour faire passer les fils galva | ml | 20 |  | 0
I.23 | Fourniture et pose de grillages souple de hauteur 2 m avec de maille moyenne et de fil solide | ml | 40 |  | 0
I.24 | Fourniture et pose de fils galva; posé en horizontal à 3 niveaux. | ml | 120 |  | 0
I.25 | Fourniture et pose tendeur avec accessoires | U | 24 |  | 0
I.26 | Fourniture et pose de cadenas marque vachette pour les portes | Unité | 1 |  | 0
I.27 | Fourniture et pose de porte en grille (2mx1,50m) | Unité | 1 |  | 0
I.28 | Plaque de visibilité Description : Pieds : Tube carré lourd de 50 de 2 mètre chacun Cadre du panneau en tube carré lourd de 35 mm Panneau de L : 1m60 x H : 80 cm en feuille lourde de 10 mm appelé tôle noire. Inscription sur les 2 faces Démontable (vis) | Unité | 1 |  | 0
| TOTAL HTVA (2) |  |  |  | 0
TRAVAUX DE TRANSFORMATION D'UN FORAGE AVEC PMH EN MINI AEPS AU CSPS DE DOUROULA
I.1 | Améné et Repli du chantier | ff | 1 |  | 0
I.2 | Dossier d'execution | ff | 1 |  | 0
I.3 | Dossier de recollement | ff | 1 |  | 0
I.4 | Prospection géophysiques et hydrogéologiques pour recherche de gros debit (Q>3m3/h ) | Ens | PM |  | 0
I.5 | Implantation et réalisation d'un Forage positif avec un débit supérieur ou égal à 3 m3/h comprenant : le forage dans l’altération et le socle (éventuellement jusqu’à la profondeur maximale) et leur alésage ; la mise en place d’une colonne de travail et d’une colonne de captage, du massif filtrant, tout venant et de la cimentation en tête et toutes sujétions | Ens | PM |  | 0
I.6 | Développement à l’air lift jusqu'à obtention de l'eau claire (minimum 4h) avec mesure de débit de développement toutes les 15 min, et mesure de niveaux avant et après développement. | h | 4 |  | 0
I.7 | Essais de pompage-méthode CIEH courte durée suivi d'un essai de longue durée pendant 72h, suivi d'une remonté de 24h de remontée. Réaliser des mesures de pH, conductivité et température | Ens | 1 |  | 0
I.8 | Analyse de l'eau (physico-chimique, bactériologique dans un laboratoire agréé) | u | 1 |  | 0
I.9 | II. CHÂTEAU D'EAU DE 15 m3 , hfc=10 m
I.10 | Construction d’un château d'eau métallique cylindrique avec fond bombé et surélevé par 3 poteaux métalliques (Capacité utile de 15 m3 hauteur sous radier égale à 10 m) comprenant les études géotechniques, y compris les notes de calculs, les études d’exécution, la fabrication en atelier, le transport, l’exécution de la fondation en béton armé de qualité, le revêtement interne et externe, l’installation des équipements hydrauliques (tuyauterie, robinetterie, indicateur de niveau,etc.) le rinçage et la désinfection tel que décrit dans le CCTP et toutes sujétions.+ visibilité( bailleur, enabel et armoirie nationale) | Ens | 1 |  | 0
I.11 | Construction d'un regard (by pass) au pied du château y compris les équipements nécessaires de 1,1m x 0,95 m au pied du château comprenant l’implantation, la fouille, la mise en œuvre du béton en béton armé de qualité dosé à 350 kg/m3, pour les parois et le fond et toutes sujétions. | FF | 1 |  | 0
I.12 | Fourniture et pose d’un compteur DN 50 y compris toutes les pièces de raccordement sur la conduite de distribution au pied du CE et toutes sujétions. | FF | 1 |  | 0
I.13 | Génie Civil de la tête du forage conformément au plan, enduit interne et externe+enduit tyrolien, couvercle metallique avec cadenas) | u | 1 |  | 0
I.14 | Founiture et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes, raccords union M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet AR, manomètre, pressostat, filtre, vanne, robinet de prise) sur la tête de forage y compris butée et support et toute autre sujétion de pose | Ens | 1 |  | 0
I.15 | Fourniture, pose et mise en service d'une électropompe immergée de 4’’, de type grundfos ou Lorentz au moins 5 m3/h HMT 80 avec possibilité de fonctionnement en courant continu et alternatif, MPPT, protection intégrée contre le fonctionnement à sec, la surchauffe et la surintensité, y compris boite de jonction étanche, câble d'alimentation de la pompe à partir de la tête de forage et câble de sécurité en acier inoxydable. la pompe devra être connecté de floteur sonde niveau haut dans le chateau d'eau | u | 1 |  | 0
I.16 | Fourniture, pose et mise en service d’une station solaire complète de 2.5 kW (plateforme, panneaux photovoltaïques, régulateur de charge solaire, , câbles, accessoires, système anti vol etc…), y compris toutes sujétions. | u | 1 |  | 0
I.17 | Fourniture, pose et raccordement d'une armoire électrique d'automatisme équipée conformément au descriptif pour l'alimentation, la commande et l'asservissement d'une électropompe immergée et tout câblage de la tête de forage au local technique (cofret de protection et cofret de commande de la pompe) et y compris toute sujétion | Ens | 1 |  | 0
I.18 | Construction du local technique y compris installations et accessoires électriques (coffret de protection, coffret de commande de la pompe) y compris toute sujétion | Ens | 1 |  | 0
I.19 | Excavation, fourniture et pose de conduite de refoulement de tuyau PEHD DN 63 PN 10, y compris toutes sujétions (lit de sable, grillage avertisseur et pose de pièces spéciales (...) | ml | 100 |  | 0
I.20 | Excavation, fourniture et pose de tuyau PEHD DN32 PN10 pour conduite de distribution , y compris toutes sujétions (lit de sable, grillage avertisseur et pose de pièces spéciales (...) | ml | 100 |  | 0
I.21 | Fourniture et pose de deux robinets de puisage installés à l’extérieur, ainsi que le raccordement complet du système d’adduction d’eau aux différents bâtiments de soins, notamment le dispensaires et la maternité. Elles incluent également la réalisation et l’installation d’équipements sanitaires tels que les lavabos accompagnés de miroirs, ainsi que la construction de puits perdus pour l’évacuation des eaux uséesy compris toutes suggestions ou améliorations jugées nécessaires | Ens. | 1 |  | 0
I.22 | Fourniture et pose des cornières de 50 espacés de 2m et trouées à 3 niveaux pour faire passer les fils galva | ml | 20 |  | 0
I.23 | Fourniture et pose de grillages souple de hauteur 2 m avec de maille moyenne et de fil solide | ml | 40 |  | 0
I.24 | Fourniture et pose de fils galva; posé en horizontal à 3 niveaux. | ml | 120 |  | 0
I.25 | Fourniture et pose tendeur avec accessoires | U | 24 |  | 0
I.26 | Fourniture et pose de cadenas marque vachette pour les portes | Unité | 1 |  | 0
I.27 | Fourniture et pose de porte en grille (2mx1,50m) | Unité | 1 |  | 0
I.28 | Plaque de visibilité Description : Pieds : Tube carré lourd de 50 de 2 mètre chacun Cadre du panneau en tube carré lourd de 35 mm Panneau de L : 1m60 x H : 80 cm en feuille lourde de 10 mm appelé tôle noire. Inscription sur les 2 faces Démontable (vis) | Unité | 1 |  | 0
| TOTAL HTVA 3 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL DU LO2 HTVA |  |  |  | 0

## DQE_lot1
Devis quantitatif et estimatif LOT 1
TRAVAUX DE TRANSFORMATION DE DEUX FORAGES AVEC PMH EN SYSTÈME PEA AQUASOLAR
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire (FCFA) | Prix Total (FCFA)
TRAVAUX DE TRANSFORMATION DE DEUX FORAGES AVEC PMH EN SYSTÈME PEA AQUASOLAR A l'ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE A DE SIBY ET A L'ECOLE PRIMAIRE DE KIRA A SAFANE
I | ORGANISATION DE CHANTIER, AMENE ET REPLI, DOSSIERS TECHNIQUES
1.1 | Préparation, amené et repli de chantier | FF | 2 |  | 0
1.2 | Elaboration du dossier d'execution | FF | 2 |  | 0
1.4 | Elaboration du dossier de récolement (en fichier numérique et 3 exemplaires en format papier) | FF | 2 |  | 0
| Sous total 1 |  |  |  | 0
II | DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE
2.1 | Démontage de l’ancienne pompe | U | 2 |  | 0
2.2 | Développement air- lift | U | 8 |  | 0
2.3 | Essai de pompage par paliers (4 paliers de 1h chacun), y compris observation de la remontée (1h) | U | 8 |  | 0
2.4 | Analyse physico-chimique, bactériologique et de métaux lourds de l'eau dans un laboratoire agréé | U | 2 |  | 0
2.5 | Désinfection du forage | U | 2 |  | 0
| Sous total 2 |  |  |  | 0
III | CONSTRUCTION MAÇONNÉE
3.1 | Construction d’une margelle | U | 2 |  | 0
3.2 | Construction d’une superstructure | U | 2 |  | 0
3.3 | Amenagement d'une aire de lavage de main avec une rampe de 6 robinets munis de miroirs et fourniture et pose de 6 robinets avec accesoires y compris toute suggestions | U | PM
3.4 | Construction d’une clôture grillagée de protection de dimensions 15m×15m suivant le modèle joint dans le descriptif | U | 2 |  | 0
| Sous total 3 |  |  |  | 0
IV | SYSTEME DE POMPAGE
4.2 | Fourniture et pose de la pompe AQUASOLAR et y compris générateur solaire photovoltqiaue de 290 Wc et accessoires suivant le modèle joint dans le descriptif y compris toutes sujettions | U | 2 |  | 0
4.3 | Fourniture de manuel d’installation | U | 2 |  | 0
4.4 | Fourniture des outillages de maintenance | Ens | 2 |  | 0
4.5 | Fourniture des pièces détachées | Ens | 2 |  | 0
| Sous total 4 |  |  |  | 0
V | RESERVOIR D’EAU
5.1 | Construction d’un château d'eau métallique cylindrique avec fond bombé et surélevé par 3 poteaux métalliques (Capacité utile de 15 m3 hauteur sous radier égale à 10 m) comprenant les études géotechniques, y compris les notes de calculs, les études d’exécution, la fabrication en atelier, le transport, l’exécution de la fondation en béton armé de qualité, le revêtement interne et externe, l’installation des équipements hydrauliques (tuyauterie, robinetterie, indicateur de niveau,etc.) le rinçage et la désinfection tel que décrit dans le CCTP et toutes sujétions.+ visibilité( bailleur, enabel et armoirie nationale) | U | 2 |  | 0
| Sous total 5 |  |  |  | 0
VI | CANALISATIONS ET POINTS DE DESERTE
6.3 | Excavation, fourniture et pose de système de canalisation de 250 mètres en moyenne et accessoires sanitaires par site (coudes, T, vannes, etc.) | Ens. | 2 |  | 0
6.4 | Fourniture et pose de robinets de puisage de rampe de 6 robinets avec accesoires y compris toute suggestions y compris aménagement pour drainage des eaux résiduaires | Ens. | 2 |  | 0
6.5 | Finitions : application de la tyrolienne sur les ouvrages génie civil (superstructure, aménagements pour robinets, etc.) | Ens. | 2 |  | 0
| Sous total 6 |  |  |  | 0
VII | FORMATIONS ET AUTRES
7.1 | Formation des maintenanciers et des gestionnaires des ouvrages | FF | 1 |  | 0
7.2 | Confection et installation de plaque de visibilité du projet conformément au modèle décris dans le CCTP | U | 2 |  | 0
| Dossier de recollement | U | 2 |  | 0
| Sous total 7 |  |  |  | 0
| TOTAL HTVA (1) |  |  |  | 0
TRAVAUX DE REALISATION D'UN POSTE D'EAU AUTONOME AU PROFIT DU CEBNF DE BOROMO
I.1 | Améné et Repli du chantier | ff | 1 |  | 0
I.2 | Dossier d'execution | ff | 1 |  | 0
I.3 | Dossier de recollement | ff | 1 |  | 0
I.4 | Prospection géophysiques et hydrogéologiques pour recherche de gros debit (Q>3m3/h ) | Ens | 1 |  | 0
I.5 | Implantation et réalisation d'un Forage positif avec un débit supérieur ou égal à 3 m3/h comprenant : le forage dans l’altération et le socle (éventuellement jusqu’à la profondeur maximale) et leur alésage ; la mise en place d’une colonne de travail et d’une colonne de captage, du massif filtrant, tout venant et de la cimentation en tête et toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
I.6 | Développement à l’air lift jusqu'à obtention de l'eau claire (minimum 4h) avec mesure de débit de développement toutes les 15 min, et mesure de niveaux avant et après développement. | h | 4 |  | 0
I.7 | Essais de pompage-méthode CIEH courte durée suivi d'un essai de longue durée pendant 72h, suivi d'une remonté de 24h de remontée. Réaliser des mesures de pH, conductivité et température | Ens | 1 |  | 0
I.8 | Analyse de l'eau (physico-chimique, bactériologique dans un laboratoire agréé) | u | 1 |  | 0
I.9 | II. CHÂTEAU D'EAU DE 15 m3 , hfc=10 m
I.10 | Construction d’un château d'eau métallique cylindrique avec fond bombé et surélevé par 3 poteaux métalliques (Capacité utile de 15 m3 hauteur sous radier égale à 10 m) comprenant les études géotechniques, y compris les notes de calculs, les études d’exécution, la fabrication en atelier, le transport, l’exécution de la fondation en béton armé de qualité, le revêtement interne et externe, l’installation des équipements hydrauliques (tuyauterie, robinetterie, indicateur de niveau,etc.) le rinçage et la désinfection tel que décrit dans le CCTP et toutes sujétions.+ visibilité( bailleur, enabel et armoirie nationale) | Ens | 1 |  | 0
I.11 | Construction d'un regard (by pass) au pied du château y compris les équipements nécessaires de 1,1m x 0,95 m au pied du château comprenant l’implantation, la fouille, la mise en œuvre du béton en béton armé de qualité dosé à 350 kg/m3, pour les parois et le fond et toutes sujétions. | FF | 1 |  | 0
I.12 | Fourniture et pose d’un compteur DN 50 y compris toutes les pièces de raccordement sur la conduite de distribution au pied du CE et toutes sujétions. | FF | 1 |  | 0
I.13 | Génie Civil de la tête du forage conformément au plan, enduit interne et externe+enduit tyrolien, couvercle metallique avec cadenas) | u | 1 |  | 0
I.14 | Founiture et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes, raccords union M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet AR, manomètre, pressostat, filtre, vanne, robinet de prise) sur la tête de forage y compris butée et support et toute autre sujétion de pose | Ens | 1 |  | 0
I.15 | Fourniture, pose et mise en service d'une électropompe immergée de 4’’, de type grundfos ou Lorentz au moins 5 m3/h HMT 80 avec possibilité de fonctionnement en courant continu et alternatif, MPPT, protection intégrée contre le fonctionnement à sec, la surchauffe et la surintensité, y compris boite de jonction étanche, câble d'alimentation de la pompe à partir de la tête de forage et câble de sécurité en acier inoxydable. la pompe devra être connecté de floteur sonde niveau haut dans le chateau d'eau | u | 1 |  | 0
I.16 | Fourniture, pose et mise en service d’une station solaire complète de 2.5 kW (plateforme, panneaux photovoltaïques, régulateur de charge solaire, , câbles, accessoires, système anti vol etc…), y compris toutes sujétions. | u | 1 |  | 0
I.17 | Fourniture, pose et raccordement d'une armoire électrique d'automatisme équipée conformément au descriptif pour l'alimentation, la commande et l'asservissement d'une électropompe immergée et tout câblage de la tête de forage au local technique (cofret de protection et cofret de commande de la pompe) et y compris toute sujétion | Ens | 1 |  | 0
I.18 | Construction du local technique y compris installations et accessoires électriques (coffret de protection, coffret de commande de la pompe) y compris toute sujétion | Ens | 1 |  | 0
I.19 | Excavation, fourniture et pose de conduite de refoulement de tuyau PEHD DN 63 PN 10, y compris toutes sujétions (lit de sable, grillage avertisseur et pose de pièces spéciales (...) | ml | 100 |  | 0
I.20 | Excavation, fourniture et pose de tuyau PEHD DN32 PN10 pour conduite de distribution , y compris toutes sujétions (lit de sable, grillage avertisseur et pose de pièces spéciales (...) | ml | 100 |  | 0
I.21 | Fourniture et pose Dun robinet de puisage autonome+ robinets de puisage de rampe de 6 robinets avec accesoires y compris toute suggestions y compris aménagement pour drainage des eaux résiduaires+puit perdu | Ens. | 1 |  | 0
I.22 | Fourniture et pose des cornières de 50 espacés de 2m et trouées à 3 niveaux pour faire passer les fils galva | ml | 20 |  | 0
I.23 | Fourniture et pose de grillages souple de hauteur 2 m avec de maille moyenne et de fil solide | ml | 40 |  | 0
I.24 | Fourniture et pose de fils galva; posé en horizontal à 3 niveaux. | ml | 120 |  | 0
I.25 | Fourniture et pose tendeur avec accessoires | U | 24 |  | 0
I.26 | Fourniture et pose de cadenas marque vachette pour les portes | Unité | 1 |  | 0
I.27 | Fourniture et pose de porte en grille (2mx1,50m) | Unité | 1 |  | 0
I.28 | Plaque de visibilité Description : Pieds : Tube carré lourd de 50 de 2 mètre chacun Cadre du panneau en tube carré lourd de 35 mm Panneau de L : 1m60 x H : 80 cm en feuille lourde de 10 mm appelé tôle noire. Inscription sur les 2 faces Démontable (vis) | Unité | 1 |  | 0
| TOTAL HTVA (2) |  |  |  | 0
TRAVAUX DE TRANSFORMATION D'UN FORAGE AVEC PMH EN MINI AEPS AU CSPS DE SIN
I.1 | Améné et Repli du chantier | ff | 1 |  | 0
I.2 | Dossier d'execution | ff | 1 |  | 0
I.3 | Dossier de recollement | ff | 1 |  | 0
I.4 | Prospection géophysiques et hydrogéologiques pour recherche de gros debit (Q>3m3/h ) | Ens | PM |  | 0
I.5 | Implantation et réalisation d'un Forage positif avec un débit supérieur ou égal à 3 m3/h comprenant : le forage dans l’altération et le socle (éventuellement jusqu’à la profondeur maximale) et leur alésage ; la mise en place d’une colonne de travail et d’une colonne de captage, du massif filtrant, tout venant et de la cimentation en tête et toutes sujétions | Ens | PM |  | 0
I.6 | Développement à l’air lift jusqu'à obtention de l'eau claire (minimum 4h) avec mesure de débit de développement toutes les 15 min, et mesure de niveaux avant et après développement. | h | 1 |  | 0
I.7 | Essais de pompage-méthode CIEH courte durée suivi d'un essai de longue durée pendant 72h, suivi d'une remonté de 24h de remontée. Réaliser des mesures de pH, conductivité et température | Ens | 1 |  | 0
I.8 | Analyse de l'eau (physico-chimique, bactériologique dans un laboratoire agréé) | u | 1 |  | 0
I.9 | II. CHÂTEAU D'EAU DE 15 m3 , hfc=10 m
I.10 | Construction d’un château d'eau métallique cylindrique avec fond bombé et surélevé par 3 poteaux métalliques (Capacité utile de 15 m3 hauteur sous radier égale à 10 m) comprenant les études géotechniques, y compris les notes de calculs, les études d’exécution, la fabrication en atelier, le transport, l’exécution de la fondation en béton armé de qualité, le revêtement interne et externe, l’installation des équipements hydrauliques (tuyauterie, robinetterie, indicateur de niveau,etc.) le rinçage et la désinfection tel que décrit dans le CCTP et toutes sujétions.+ visibilité( bailleur, enabel et armoirie nationale) | Ens | 1 |  | 0
I.11 | Construction d'un regard (by pass) au pied du château y compris les équipements nécessaires de 1,1m x 0,95 m au pied du château comprenant l’implantation, la fouille, la mise en œuvre du béton en béton armé de qualité dosé à 350 kg/m3, pour les parois et le fond et toutes sujétions. | FF | 1 |  | 0
I.12 | Fourniture et pose d’un compteur DN 50 y compris toutes les pièces de raccordement sur la conduite de distribution au pied du CE et toutes sujétions. | FF | 1 |  | 0
I.13 | Génie Civil de la tête du forage conformément au plan, enduit interne et externe+enduit tyrolien, couvercle metallique avec cadenas) | u | 1 |  | 0
I.14 | Founiture et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes, raccords union M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet AR, manomètre, pressostat, filtre, vanne, robinet de prise) sur la tête de forage y compris butée et support et toute autre sujétion de pose | Ens | 1 |  | 0
I.15 | Fourniture, pose et mise en service d'une électropompe immergée de 4’’, de type grundfos ou Lorentz au moins 5 m3/h HMT 80 avec possibilité de fonctionnement en courant continu et alternatif, MPPT, protection intégrée contre le fonctionnement à sec, la surchauffe et la surintensité, y compris boite de jonction étanche, câble d'alimentation de la pompe à partir de la tête de forage et câble de sécurité en acier inoxydable. la pompe devra être connecté de floteur sonde niveau haut dans le chateau d'eau | u | 1 |  | 0
I.16 | Fourniture, pose et mise en service d’une station solaire complète de 2.5 kW (plateforme, panneaux photovoltaïques, régulateur de charge solaire, , câbles, accessoires, système anti vol etc…), y compris toutes sujétions. | u | 1 |  | 0
I.17 | Fourniture, pose et raccordement d'une armoire électrique d'automatisme équipée conformément au descriptif pour l'alimentation, la commande et l'asservissement d'une électropompe immergée et tout câblage de la tête de forage au local technique (cofret de protection et cofret de commande de la pompe) et y compris toute sujétion | Ens | 1 |  | 0
I.18 | Construction du local technique y compris installations et accessoires électriques (coffret de protection, coffret de commande de la pompe) y compris toute sujétion | Ens | 1 |  | 0
I.19 | Excavation, fourniture et pose de conduite de refoulement de tuyau PEHD DN 63 PN 10, y compris toutes sujétions (lit de sable, grillage avertisseur et pose de pièces spéciales (...) | ml | 100 |  | 0
I.20 | Excavation, fourniture et pose de tuyau PEHD DN32 PN10 pour conduite de distribution , y compris toutes sujétions (lit de sable, grillage avertisseur et pose de pièces spéciales (...) | ml | 100 |  | 0
I.21 | Fourniture et pose de deux robinets de puisage installés à l’extérieur, ainsi que le raccordement complet du système d’adduction d’eau aux différents bâtiments de soins, notamment le dispensaires et la maternité. Elles incluent également la réalisation et l’installation d’équipements sanitaires tels que les lavabos accompagnés de miroirs, ainsi que la construction de puits perdus pour l’évacuation des eaux uséesy compris toutes suggestions ou améliorations jugées nécessaires | Ens. | 1 |  | 0
I.22 | Fourniture et pose des cornières de 50 espacés de 2m et trouées à 3 niveaux pour faire passer les fils galva | ml | 20 |  | 0
I.23 | Fourniture et pose de grillages souple de hauteur 2 m avec de maille moyenne et de fil solide | ml | 40 |  | 0
I.24 | Fourniture et pose de fils galva; posé en horizontal à 3 niveaux. | ml | 120 |  | 0
I.25 | Fourniture et pose tendeur avec accessoires | U | 24 |  | 0
I.26 | Fourniture et pose de cadenas marque vachette pour les portes | Unité | 1 |  | 0
I.27 | Fourniture et pose de porte en grille (2mx1,50m) | Unité | 1 |  | 0
I.28 | Plaque de visibilité Description : Pieds : Tube carré lourd de 50 de 2 mètre chacun Cadre du panneau en tube carré lourd de 35 mm Panneau de L : 1m60 x H : 80 cm en feuille lourde de 10 mm appelé tôle noire. Inscription sur les 2 faces Démontable (vis) | Unité | 1 |  | 0
| TOTAL HTVA (2) |  |  |  | 0