## RDC
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF RDC
N° | Désignation des ouvrages | U | Qté | P.U. | P.T.
I | GROS ŒUVRE
1 | Installation et repli de chantier y/c fourniture des plans BA approuvés bureau de chantier et toilette | Ens | 1 |  | 0
a | Terrassement
1 | Fouille en puits et en rigoles | m3 | 274 |  | 0
2 | Remblai contre fondation | m3 | 158.58 |  | 0
3 | Remblai sous dallage ép. 32cm | m3 | 184.8 |  | 0
4 | Evacuation excédent de déblais | m3 | 45.4 |  | 0
| Sous Total Terrassement |  |  |  | 0
b | Fondations
1 | Béton de propreté pour fondation dosé à 150kg/m3 | m3 | 5.03 |  | 0
2 | Béton armé pour semelles dosé à 350kg/m3 | m3 | 26.83 |  | 0
3 | Béton armé pour amorces poteaux dosé à 350kg/m3 | m3 | 5.91 |  | 0
4 | Béton armé pour longrines dosé à 350kg/m3 | m3 | 10.98 |  | 0
5 | Béton armé pour rampes dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.2 |  | 0
6 | Béton armé pour bêche dosé à 350kg/m3 ht =80cm | m3 | 3.2 |  | 0
7 | Dallage sol ép. 13cm | m2 | 315 |  | 0
8 | Maçonnerie de soubassement en agglos pleins de 15x20x40 | m2 | 181 |  | 0
| Sous Total Fondations |  |  |  | 0
c | Elévation RDC
1 | Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m3 | m3 | 10.71 |  | 0
2 | Béton armé pour linteaux et appuis de baie dosé à 350kg/m3 | m3 | 4.2 |  | 0
3 | Béton armé pour poutres dosé à 350kg/m3 | m3 | 17.34 |  | 0
4 | Béton armé pour Pan décoratif incliné dosé à 350kg/m3 | m3 | 7.04 |  | 0
5 | Béton armé pour marches dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.86 |  | 0
6 | Béton armé pour dalle pleine de 13cm | m3 | 2.73 |  | 0
7 | Béton armé pour dalle pleine de 16cm | m3 | 1.2 |  | 0
8 | Béton armé pour dalle pleine de 20cm | m3 | 0.68 |  | 0
9 | Béton armé pour dalle pleine de 25cm | m3 | 15.12 |  | 0
10 | Béton armé pour acrotères dim 15x30 | m3 | 1.32 |  | 0
11 | Béton armé pour acrotères dim 15x50 | m3 | 5.47 |  | 0
12 | Plancher hourdis 12+4 | m2 | 143.78 |  | 0
13 | Plancher hourdis 12+8 | m2 | 22.78 |  | 0
14 | Plancher hourdis 16+4 | m2 | 48.04 |  | 0
15 | Plancher hourdis 20+8 | m2 | 44.64 |  | 0
16 | Maçonnerie en élévation agglos creux de 15x20x40 | m2 | 812 |  | 0
17 | Maçonnerie en élévation agglos creux de 10x20x40 | m2 | 61 |  | 0
18 | Enduit sur maçonneries et béton | m2 | 1568 |  | 0
19 | Enduit sous plafond | m2 | 366.8 |  | 0
20 | Mur de clôture aveugle suivant y/c toutes les suggestions | ml | 153 |  | 0
| Sous Total (b) |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL GROS ŒUVRE |  |  |  | 0
II | SECOND ŒUVRE
2.1 | CARRELAGE
1 | F.P de carreaux grés polis de 60x60 ép. 8mm pour ensemble Bureaux, dégagement, salle de prière, salle de réception | m2 | 255 |  | 0
2 | F.P de carreaux grés cérame mat de 60x60 pour sanitaires, local technique, magasin de stockage, cafétariat, rampe, marche et préau | m2 | 50 |  | 0
3 | F.P de carreaux faïences murale 30x60 ép. 8mm jusqu'au plafond | m2 | 180 |  | 0
4 | Plinthes assorties de 60x8 (grés polis) | ml | 210 |  | 0
5 | Plinthes assorties de 60x8 (grés mat) | ml | 40 |  | 0
6 | Dallettes autoblocants Ep, 15 pour parkings et allées piétonnes y/c toutes suggesions | m² | 500 |  | 0
| SOUS TOTAL CARRELAGE |  |  |  | 0
2.2 | ETANCHEITE
1 | Forme de pente en béton | m² | 310 |  | 0
2 | Etanchéité terrasses au parafor solo | m2 | 310 |  | 0
3 | Relevé d'étanchéité | ml | 97 |  | 0
| SOUS TOTAL ETANCHEITE |  |  |  | 0
2.3 | MENUISERIES
a- Menuiseries Bois
1 | F et P Porte en bois sur cadre en bois à âme pleine avec 04 paumelles Précadre en bois fraqué; dimension porte en tableau 70 x 220; dimension précadre 80 x 225, Type de bois : Bois Dibétou ; y/c Système de fermeture et de sureté, convrejoint + butoir; Rép PB1 | U | 9 |  | 0
2 | F et P Porte en bois sur cadre en bois à âme pleine avec 04 paumelles Précadre en bois fraqué; dimension porte en tableau 80 x 220; dimension précadre 90 x 225, Type de bois : Bois Dibétou ; y/c Système de fermeture et de sureté, convrejoint + butoir; Rép PB2 | U | 3 |  | 0
3 | F et P Porte en bois sur cadre en bois à âme pleine avec 04 paumelles Précadre en bois fraqué; dimension porte en tableau 90 x 220; dimension précadre 100 x 225, Type de bois : Bois Dibétou ; y/c Système de fermeture et de sureté, convrejoint + butoir; Rép PB3 | U | 2 |  | 0
| Sous Total (a) |  |  |  | 0
b- Menuiseries Métalliques
1 | F et P Porte métallique tôlée sur 2 faces avec des saillis ép 15/10e 2 battant ; dimension 120 x 250; Profilé : 15/10e; y/c Système de fermeture et de sureté; y/c convrejoint métallique + butoir Rép PM1 | U | 1 |  | 0
2 | F et P Porte métallique tôlée sur 2 faces avec des saillis ép 15/10e 1 battant; dimension 300 x 250; Profilé : 15/10e; y/c Système de fermeture et de sureté; y/c convrejoint métallique + butoir; Rép PM2 | U | 1 |  | 0
3 | F et P Grille métallique de protection sur clôture composé d'un soubassement de béton de 100cm, de barres verticales en fer forgé de 120cm de hauteur; Rép GM1 | U | 2 |  | 0
| Sous Total (b) |  |  |  | 0
c- Menuiseries Aluminium
1 | F et P Ensemble Aluminium avec porte et fenêtre y/c Moustiquaire métallique; dimension en tableau 200x250 ; Porte 80x270 et fenêtre 120x170; Allège fenêtre : 100cm ; y/c Système de fermeture et de sureté ; Type de vitrage : Vitrage ép. 06mm, teinte claire Rép PAL1 | m² | 17.8 |  | 0
2 | F et P Porte double battant en Aluminium avec imposte; dimension en tableau 160x270; Porte 160x220 et Imposte 160x50; y/c Système de fermeture et de sureté; Type de vitrage : Vitrage ép. 06mm, teinte claire; Rép PAL2 | U | 1 |  | 0
3 | F et P Porte double battant en Aluminium avec 02 tiercés; dimension en tableau 250x270; Porte 150x270 et 02 tiercés 50x270; y/c Système de fermeture et de sureté; Type de vitrage : Vitrage ép. 06mm, teinte claire; Rép PAL3 | U | 1 |  | 0
4 | F et P Fenêtre 01 vantail ouvrant à la française; Dimension en tableau : 40 x 90 cm; Allège à 160 cm ; Crémone pompier; Type de vitrage : Vitrage crépis ép. 06mm, y/c Moustiquaire métallique Rép F1 | U | 6 |  | 0
5 | F et P Fenêtre 01 fixe sur un fixe; Dimension en tableau : 80 x 200 cm; Allège à 70 cm; Type de vitrage : Vitrage crépis ép. 06mm, Rép F2 | U | 5 |  | 0
6 | F et P Fenêtre Alu coulissante; Dimension en tableau : 120 x 170 cm; Allège à 100 cm; Crémone pompier; Type de vitrage : Vitrage claire ép. 06mm; y/c Moustiquaire métallique; Rép F3 | U | 1 |  | 0
7 | F et P Fenêtre Alu coulissante; Dimension en tableau : 140 x 170 cm; Allège à 100 cm; Crémone pompier; Type de vitrage : Vitrage claire ép. 06mm; y/c Moustiquaire métallique; Rép F4 | U | 2 |  | 0
8 | F et P Fenêtre Alu coulissante; Dimension en tableau : 200 x 170 cm; Allège à 100 cm; Crémone pompier; Type de vitrage : Vitrage claire ép. 06mm; y/c Moustiquaire métallique; Rép F5 | U | 6 |  | 0
9 | F et P Fenêtre Alu coulissante; Dimension en tableau : 240 x 170 cm; Allège à 100 cm; Crémone pompier; Type de vitrage : Vitrage claire ép. 06mm; y/c Moustiquaire métallique; Rép F6 | U | 4 |  | 0
10 | F et P Fenêtre Alu coulissante; Dimension en tableau : 300 x 170 cm; Allège à 100 cm; Crémone pompier; Type de vitrage : Vitrage claire ép. 06mm; y/c Moustiquaire métallique; Rép F7 | U | 1 |  | 0
11 | CLAUSTRAS EN BRIQUES POUR AERATION DU LOCAL GROUPE ELECTROGENE; Dimension en tableau : 100 x 170 cm; Allège à 100 cm; Rép F8 | m2 | 5.1 |  | 0
| Sous Total (c) |  |  |  | 0
| TOTAL MENUISERIES |  |  |  | 0
2.4 | ELECTRICITE
a | Alimentation
1 | Alimentation depuis le poste SENELEC jusqu'à la grille au niveau du local technique U1000RO2V [ 4 (1x35) + 35) mm ² ] cuivre | ml | 23 |  | 0
2 | Alimentation depuis groupe électrique U1000RO2V jusqu'à l'entrée de l'inverseur au niveau du local groupe électrogène [4 x (1x35) + 35 mm ²] cuivre | ml | 25 |  | 0
3 | Disjoncteur pour la protection de la ligne Groupe électrogène | U | 1 |  | 0
4 | Fourniture et pose d'un COFFRET NORMAL suivant schémas joint au DCE | Ens | 1 |  | 0
5 | Fourniture et pose d'un COFFRET ONDULE suivant schémas joint au DCE | Ens | 1 |  | 0
6 | F et P de groupe électrogène de 30 KVA y compris inverseur | U | 1 |  | 0
| Sous Total Alimentation |  |  |  | 0
b | Mise à la terre
1 | Barrette de Coupure | U | 1 |  | 0
2 | Piquet de terre | U | 6 |  | 0
3 | Cosse en cuivre pour le contact entre le Cuivre nu et les armatures | U | 20 |  | 0
4 | Cuivre nu 29 mm² | ml | 90 |  | 0
5 | Liaisons Equipotentielles | Ens | 1 |  | 0
| Sous Total Mise à la terre |  |  |  | 0
c | Distribution secondaire / Filerie
1 | Foureautage avec des tubes oranges ou gris annelés diamètre 13 en rouleaux de 100m pour l'éclairage, les prises de courant, et les forces | U | 10 |  | 0
2 | Rouleau 100m Fil de phase noir ou rouge ou marron de 1,5 mm² pour l'éclairage | U | 5 |  | 0
3 | Rouleau 100m Fil de neutre bleu de 1,5 mm² | U | 5 |  | 0
4 | Rouleau 100m Fil de de terre vert jaune de 1,5 mm² | U | 5 |  | 0
5 | Rouleau 100m Fil de phase noir ou rouge ou marron de 2,5 mm² | U | 4 |  | 0
6 | Rouleau 100m Fil de neutre bleu de 2,5 mm² | U | 9 |  | 0
7 | Rouleau 100m Fil de terre vert jaune de 2,5 mm² pour la mise à la terre des broches de terre | U | 2 |  | 0
8 | Câble H05VR-U 4x4 mm² pour l'alimentation du coffret général de l'éclairage 1 | ml | 10 |  | 0
| Sous Total Distribution |  |  |  | 0
d | Appareillages
1 | Carre LED 60x60 cm 60W | U | 33 |  | 0
2 | Spots simple encastrable 5W | U | 10 |  | 0
3 | Plafonnier en applique étanche | U | 8 |  | 0
4 | Projecteur LED 50W étanche | U | 4 |  | 0
5 | Applique mural étanche | U | 6 |  | 0
6 | Linolite | U | 13 |  | 0
7 | Interrupteur Horaire Pour éclairage extérieur et climatisation du local serveur en redonnance | U | 3 |  | 0
8 | Interrupteur simple allumage simple | U | 15 |  | 0
9 | Interrupteur simple allumage étanche | U | 8 |  | 0
10 | Bloc autonome avec mention adéquate | U | 10 |  | 0
11 | Poste de travail 2PN+2PO+2RJ45 | U | 14 |  | 0
12 | Bloc de 3PC escamotable sur table de réunion | U | 4 |  | 0
13 | Prise de courant 10/16A 2P+T | U | 24 |  | 0
14 | Prise de courant 10/16A 2P+T commandé par Dismatic pour les appareils de forces | U | 10 |  | 0
15 | Dismatic | U | 10 |  | 0
16 | Panneaux solaire photovoltaïque 1x1,7m | u | 40 |  | 0
17 | Compteur pour panneaux solaire | u | 1 |  | 0
18 | Onduleur pour panneaux solaires | u | 1 |  | 0
19 | Batterie (Ref: BAT412800084) AGM battery 12V 90Ah | u | 20 |  | 0
20 | Coffret informatique | u | 1 |  | 0
21 | Niche pour batterie | u | 1 |  | 0
| Sous Total Appareillages |  |  |  | 0
| Sous Total Electricité |  |  |  | 0
2.5 | Climatisation
Split système
1 | Brasseur d'air y/c rhéostat | U | 6 |  | 0
2 | Split mural 9000 BTU/h INVERTER Classe A+ | U | 6 |  | 0
3 | Split mural 12000 BTU/h INVERTER Classe A+ | U | 6 |  | 0
4 | Split mural 18000 BTU/h INVERTER Classe A+ | U | 1 |  | 0
5 | Split mural 24000 BTU/h INVERTER Classe A+ | U | 2 |  | 0
6 | Tuyauterie 6.4 isolé | ml | 30 |  | 0
7 | Tuyauterie 9.5 isolé | ml | 30 |  | 0
8 | Tuyauterie 15.88 isolé | ml | 30 |  | 0
9 | PVC Ø 32 isolé pour les condensats | ml | 30 |  | 0
10 | Raccordement électrique à partir de l'attente laissée par le lot Electricité | Ens | 1 |  | 0
| Sous Total Climatisation |  |  |  | 0
2.6 | SECURITE INCENDIE
Moyens de secours
1 | Centrale incendie conventionnelle | U | 1 |  | 0
2 | Extincteurs Poudre ABC 2kG. Fourniture, pose, installation et essais. Selon pièces écrites, documents graphiques et toutes sujetions. | U | 2 |  | 0
3 | Signalétique Extincteurs photo luminescent. Logo extincteur recto-verso plié en L.Dimension 300x300. | U | 1 |  | 0
4 | Détecteurs Autonome Avertisseur de fumée | U | 12 |  | 0
5 | Consignes générales de sécurité | U | 1 |  | 0
6 | Plan d'evacuation+ Cadrage en Aluminium | U | 1 |  | 0
7 | Point de rassemblement | U | 1 |  | 0
8 | Diffusion sonore Conventionnelle | U | 1 |  | 0
9 | Indicateur d'action | U | 10 |  | 0
10 | Déclencheur manuel de type adressable | U | 2 |  | 0
11 | Câbles non propagateur et résistant au flamme 3 paires 9/10 blindé (6 conducteurs) Type CR1 | ml | 75 |  | 0
12 | Accessoires de Pose et de raccordement | Ens | 1 |  | 0
13 | Forfait pose et mise en service | Ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0
2.7 | SYSTÈME VIDEOSURVEILLANCE
Appareillages Equipements terminaux & Câblerie
1 | Ecran de visualisation 32'' | U | 1 |  | 0
2 | Caméra fixe angulaire extérieur infra red jour/nuit | U | 6 |  | 0
3 | Caméra dôme intérieur IP IR 4 MP (Hiqvision) infra red jour/nuit | U | 5 |  | 0
4 | Câble FTP Cat6 | ml | 200 |  | 0
5 | Accessoires de pose et de raccordement | ens | 1 |  | 0
| Sous Total Appareillages |  |  |  | 0
Equipements centraux (Local PCS)
1 | Enregistreur Numérique Vidéosurveillance 32 Canaux, 4To de stockage y/c Logiciel de visualisation | Ens | 1 |  | 0
2 | Coffret Informatique 16U | U | 1 |  | 0
3 | Switch PoE de 24 Ports +2 Ports FO | U | 1 |  | 0
4 | Bloc d'alimentation rackable 6 x 2P+T | U | 1 |  | 0
5 | Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1 |  | 0
| Sous Total Equipements centraux |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL SYSTÈME VIDEOSURVEILLANCE |  |  |  | 0
2.8 | Pré-Câblage Informatique,Téléphone Bureau
1 | Câble pour réseaux locaux - Cat.6 - F/UTP - 4 paires - LSOH - | ml | 300 |  | 0
2 | Cordon de brassage RJ45 - Cat. 6 - FTP écranté - L 3m | U | 10 |  | 0
3 | Prise RJ45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 1 mod - blanc - LCS² | U | 32 |  | 0
Equipements Info - Télécom
1 | Injecteur Power over Ethernet (PoE) Midspan - 4 entrées/sorties - LCS² | U | 1 |  | 0
Chemins de câbles et fourreautage
1 | Fourreautage PVC pour courants faibles | Ens | 1 |  | 0
2 | Accessoires de Pose et de raccordement | Ens | 1 |  | 0
| Sous Total Informatique-Téléphonie |  |  |  | 0
2.9 | PLOMBERIE
RDC et Réseau Extérieure
Alimentation générale
1 | Branchement sur le réseau de SDE à partir du compteur principal | Ens | 1 |  | 0
2 | Réservoir à eau de 2000L y/c tous les accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1 |  | 0
3 | F et P de surpresseur muni de deux pompes de 4m3/h et 20mCe, dont une en secours muni de coffret de commande électromécanique, capteur de niveau y/c ballon vessie de 100 litres | Ens | 1 |  | 0
4 | F et P de pièces spéciales (vannes, brides…) pour raccordement au surpresseur eau froide sanitaire toutes sujétions de pose comprises | Ens | 1 |  | 0
5 | Réalisation de by-pass avec le rseau SDE | Ens | 1 |  | 0
6 | PVC DN40 PN16 pour l'alimentation générale depuis la SDE jusqu'aux colonnes montantes | ml | 20 |  | 0
7 | Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1 |  | 0
8 | PVC adduction dn 25 | ml | 35 |  | 0
Distribution intérieure
1 | PEX ALU ø 14x18 | ml | 45 |  | 0
2 | PEX ALU ø 20x25 | ml | 30 |  | 0
3 | Nourrices 06 sorties y/c coffret, vannes, manchons etc… | U | 1 |  | 0
4 | Nourrices 03 sorties y/c coffret, vannes, manchons etc… | U | 3 |  | 0
5 | Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1 |  | 0
Evacuation EV, EU , EP
1 | Fosse septique d'une capacité de 10 m3 | Ens | 1 |  | 0
2 | Regard en béton armé étanche 80x80 | U | 1 |  | 0
3 | Regard en béton armé étanche 60x60 | U | 2 |  | 0
4 | Regard en béton armé étanche 40x40 | U | 2 |  | 0
5 | PVC EVAC ø 63 | ml | 30 |  | 0
6 | PVC EVAC ø 100 | ml | 30 |  | 0
7 | PVC EVAC ø 110 | ml | 15 |  | 0
8 | PVC EVAC ø 125 | ml | 42 |  | 0
9 | PVC EVAC ø 160 | ml | 2 |  | 0
10 | Accessoires de pose et de raccordement | ens | 1 |  | 0
Appareils sanitaires
1 | F et P Lave main et accessoires de pose | U | 2 |  | 0
2 | F et P Lavabo et accessoires de pose | U | 5 |  | 0
3 | F et P WC à l'anglaise avec accessoires | U | 5 |  | 0
4 | F et P Papier hygiènique | U | 5 |  | 0
5 | F et P Siphon de sol Inox | U | 5 |  | 0
6 | F et P Sèche main | U | 3 |  | 0
7 | Robinet de puisage | U | 3 |  | 0
8 | F et P Evier de cuisine en INOX 120 | U | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL PLOMBERIE |  |  |  | 0
2.10 | PEINTURE
1 | Travaux préparatoires sur ensemble maçonnerie à peindre | m2 | 1710 |  | 0
2 | Peinture à eau sur maçonnerie intérieure type lavable | m2 | 960 |  | 0
3 | Peinture enduit et huile sur couloir et dégagement | m2 | 96 |  | 0
4 | Peinture à eau sur maçonnerie extérieure type Acrylique (ou similaire) | m2 | 1154 |  | 0
5 | Peinture à huile sur menuiserie à peindre | m2 | 63 |  | 0
| Sous Total Peinture |  |  |  | 0
2.11 | FAUX PLAFOND
1 | F.P Faux plafond en dalle Amstrong de 60x60 y/c toutes sujétions de pose pour salle de prière et réception | m2 | 265 |  | 0
2 | F.P Faux plafond en BA 13 pour Cafétariat, local technique, magasin de stockage et toilettes | m2 | 31 |  | 0
| Sous Total Faux plafond |  |  |  | 0
| TOTAL SECOND ŒUVRE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL RDC HTVA |  |  |  | 0
LOT 1 :
CONSTRUCTION DU SIEGE DE L'UNITE DEPARTEMENTALE D'ASSURANCE MALADIE (UDAM) DE NIORO