## R+1 Bloc, néonat, hos
BATIMENT R+1 POUR LE BLOC OPERATOIRE, LA NEONATOLOGIE ET HOSPITALISATIONS
DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantité | Prix unitaire | Prix total
INSTALLATION, clôture de chantier, ETUDES ET SUIVI
Installation et clôture de chantier | Ens | 1 |  | 0
Etudes et visa, plan BA et lots techniques y/c toutes sujétions plans de recollement | Ens | 1 |  | 0
Démolitions plus évacuation à la décharge publique (deux salles d'hospitalisation et autres murs) | ens | 1 |  | 0
TOTAL Installation, études et suivi |  |  |  | 0
GROS ŒUVRE
TERRASSEMENT
Fouille en puits pour semelles isolées | m3 | 148.5 |  | 0
Fouille en rigoles pour longrines | m3 | 77.088 |  | 0
Remblais contre fondation provenant des fouilles | m3 | 181.5 |  | 0
Remblais sous dallage et compactage hydrolique par apport de terre en sable de dune | m3 | 200.64 |  | 0
Evacuations déblais excédentaires | m3 | 146 |  | 0
TOTAL Terrassement |  |  |  | 0
FONDATIONS
Béton de propreté dosé à 150 pour semelles | m3 | 3.75 |  | 0
Béton de propreté dosé à 150 sous semelle et soubassement | m3 | 7.8925 |  | 0
Béton armé 350 kg pour semelles | m3 | 34.65 |  | 0
Béton armé 350 kg pour amorce | m3 | 2.904 |  | 0
Béton armé 350 kg pour longrines, | m3 | 16.236 |  | 0
Maconnerie en agllos pleins pour fondation 20x20x40 | m² | 270.6 |  | 0
Sous Total Fondation |  |  |  | 0
DALLAGE SOL
Feuille anticontaminante en polyane | m² | 466.4 |  | 0
Béton arme dallage epaisseur 13 cm (HA12 esp 15) | m3 | 64.922 |  | 0
Sous total Dallage |  |  |  | 0
BETON ARME EN ELEVATION RDC
Béton armé pour appui fenêtres linteaux, auvents en facade) | m3 | 4.125 |  | 0
Beton arme pour paillasse | m3 | 1.056 |  | 0
Béton armé pour marches escalier y/c palier | m3 | 4.4275 |  | 0
Béton armé pour poutre et chainage | m3 | 16.236 |  | 0
Béton armé pour banc attente | m3 | 1.056 |  | 0
Planchers en Hourdis (12+4, 16+4 et 20+5) | m² | 456 |  | 0
Poteaux en Béton armé | m3 | 12.32 |  | 0
Béton armé pour rampe d'accès | m3 | 1.65 |  | 0
Béton armé pour revers d'eau et béche | m3 | 27.72 |  | 0
TOTAL Elevation |  |  |  | 0
MACONNERIE EN ELEVATION RDC
Maçonnerie en agglos creux de 15 | m² | 947.1 |  | 0
TOTAL Maconnerie |  |  |  | 0
ENDUIT RDC
Gobetis sur murs recevant faiences , salle d'operation ,salle de réveil, couloir ,Toilettes,banc , paillasse etc.. | m² | 171.6 |  | 0
Enduit intérieurs lisses en mortier de ciment sur murs | m² | 947.1 |  | 0
Enduit lisse sur murs extérieurs en mortier de ciment | m² | 775.72 |  | 0
Enduit intérieurs au mortier de ciment sous plafond | m² | 454 |  | 0
TOTAL Enduit |  |  |  | 0
TOTAL GROS ŒUVRE RDC |  |  |  | 0
BETON ARME EN ELEVATION ETAGE
Béton armé pour appui fenêtres linteaux, auvents en facade) | m3 | 6.006 |  | 0
Beton armé pour paillasse | m3 | 1.056 |  | 0
Béton armé pour marches escalier y/c palier | m3 | 4.4275 |  | 0
Béton armé pour poutre et chainage | m3 | 16.236 |  | 0
Béton armé pour banc attente | m3 | 1.4168 |  | 0
Planchers en Hourdis (12+4, 16+4 et 20+5) | m² | 460 |  | 0
Poteaux en béton armé | m3 | 12.32 |  | 0
TOTAL Elevation ETAGE |  |  |  | 0
MACONNERIE EN ELEVATION ETAGE
Maçonnerie en agglos creux de 15 | m² | 901.12 |  | 0
TOTAL Maconnerie ETAGE |  |  |  | 0
ENDUIT ETAGE
Gobetis sur murs recevant faiences , Toilette ,banc , paillasse etc.. | m² | 171.6 |  | 0
Enduit intérieurs lisses en mortier de ciment sur murs | m² | 844.8 |  | 0
Enduit lisse sur murs extérieurs en mortier de ciment | m² | 452.76 |  | 0
Enduit intérieurs au mortier de ciment sous plafond | m² | 490 |  | 0
TOTAL Enduit ETAGE |  |  |  | 0
TOTAL GROS ŒUVRE ETAGE |  |  |  | 0
TOTAL GROS ŒUVRE |  |  |  | 0
SECOND ŒUVRE RDC
Obs 1: Il s'agit des finitions des maconneries existantes sur l'emprise nette du présent batiment (y/c ses circulations et/ou SAS intérieures ).
FINITION DES SOLS ET ETANCHEITE
F/P Forme de pente et étancheité de type paraforsolo | m² | 460 |  | 0
F/P de carreaux sol en grès cérame 60 x 60 (1er choix) y/c carrelage escalier | m² | 880 |  | 0
F/P de carreaux sol en grès cérame 30 x 30 (1er choix) antidérapant pour Toilettes | m² | 67.54 |  | 0
F/P de carreaux faïence 20 x 30 (1er choix) pour les toilettes autres salles | m² | 468.16 |  | 0
F/P de révetement souple type PVC (gerflor ) salle d'opération, salle néonatologie | m² | 82 |  | 0
Finition sol plinthes encastres | ml | 1220 |  | 0
fourniture et pose baguette de décoration | ens | 1 |  | 0
Sous total Finition des sols |  |  |  | 0
PEINTURE
Obs: Pour cette rubrique prière chiffrer les préparations des surfaces et les finitions tel que spécifiés dans les plans
Travaux preparatoir de poncage et de gratage | m² | 2850 |  | 0
Peinture intérieure sur murs avec 1 couche d'impression, 1 couche d'enduit et 2 couches de finition acrylique satinée réf. M2 | m² | 1521 |  | 0
Peinture extérieure sur murs avec 1 couche d'impression et 2 couches finition Pantex 1300 | m² | 717 |  | 0
Peinture intérieure sous plafonds avec 1 couche d'impression et 2 couches de finition acrylique satinée | m² | 880 |  | 0
Peinture sur ouvrages de menuiseries avec 1 couche d'impression et 2 couches de finition Pantinox SR9 | m² | 58 |  | 0
TOTAL Peinture |  |  |  | 0
FAUX PLAFONDS BA 13
F/P de faux plafond de type BA 13 5(lister les salles concernées) | m² | 880 |  | 0
F/P de revétement mural type BA 13 avec ossature métallique (sur mur salle d'opération) | m² | 72 |  | 0
Sous total plafond en BA 13 |  |  |  | 0
SOUS TOTAL FINITIONS |  |  |  | 0
MENUISERIE ( ref cahier de menuiserie)
a) Aluminium (toutes les portes seront munies de serrure BRICARD ou similaire)
b) ALUMINIUM (toutes les fenêtres seront miniers de serrure BRICARD ou similaire)
Fenetres (ref cahier de menuiserie)
dim: 60 x 60 (STOP SOL GRIS 100%) | u | 16 |  | 0
dim: 100 x 120 (STOP SOL GRIS 100%) | u | 1 |  | 0
dim: 120 x 120 (STOP SOL GRIS 100%) | u | 3 |  | 0
dim: 140 x 120 (STOP SOL GRIS 100%) | u | 3 |  | 0
dim: 150 x 120 (FIXE CLAIR 100%) | u | 1 |  | 0
dim: 200 x 120 (STOP SOL GRIS 100%) | u | 13 |  | 0
dim: 250 x 120 (CLAIR 100%) | u | 14 |  | 0
dim: 295 x 120 (CLAIR 100%) | u | 2 |  | 0
Sous Total Fenêtres Alu |  |  |  | 0
Imposte vitrée et Guillotine en Alu
dim: 140 x 60 (STOP SOL GRIS 100%) avec ferme imposte cable 2500mm2, poignéé Alu | u | 5 |  | 0
Guillotine
dim: 60x 60 (STOP SOL GRIS 100%) avec ferme imposte cable 2500mm2, poignéé Alu | u | 3 |  | 0
Sous Total Impostes vitrée et Guillotine en alu |  |  |  | 0
Panneau en alu
Panneau en alu (4mm d'épaisseur) (dim= 2,00x2,00) pour paravent (salles d'hospitalisation) | ml | 5 |  | 0
Sous Total Panneau |  |  |  | 0
Menuiserie Métallique et Bois
(toutes les portes seront miniers de serrure BRICARD ou similaire)
Tous les cadres des portes sont en husserie métallique
Porte P1 en Bois pleine (0,80m X 2,20m) avec plaque de protection en alu sur les deux faces | u | 18 |  | 0
Porte P2 en Bois pleine (0,90m X 2,20m) avec plaque de protection en alu sur les deux faces | u | 10 |  | 0
Porte P3 en Bois pleine (1,4m X 2,20m) avec oculus plaque de protection en alu sur les deux faces | u | 9 |  | 0
Porte P5 en Bois pleine double battantV-V (1,40m X 2,20m) avec Oculus et plaque de protection en alu sur les deux faces | u | 5 |  | 0
Sous Total Porte métallique et bois |  |  |  | 0
F/P de Grille dim.: 240 x 180 fluide médicaux | u | 1 |  | 0
F/P de Grille dim. Porte local fluides médicaux: 130 x 120 | u | 1 |  | 0
Sous Total grille métallique |  |  |  | 0
TOTAL Menuiserie |  |  |  | 0
ELECTRICITE
Forfait Installation électricité : Mise à la terre compléte et distribution secondaire y/c filerie | FF | 1 |  | 0
Sous Total Installation électricité |  |  |  | 0
Appareillages
Coffrets électrique équipées y/c transformateur d isolement et toutes suggestions pour bloc opératoire | FF | 1 |  | 0
Coffrets électrique équipées y/c batiments RDC | FF | 1 |  | 0
Coffrets électrique équipées y/c batiments ETAGE | FF | 1 |  | 0
CABLES, FILS ET FOURREAUX
Chemin de cable, fourreaux et accessoires | ens | 1 |  | 0
Câble U1000 R2V 3x2,5 mm² (luminaire) | ml | 390 |  | 0
Câble U1000 R2V 3x2,5 mm² (Prises) | ml | 485 |  | 0
Câble U1000 R2V 3x4 mm² (prises et splits) | ml | 135 |  | 0
Câble U1000 R2V 5x16 mm² (ETAGE) | ml | 35 |  | 0
Câble U1000 R2V 5x35 mm² ((RDC) | ml | 28 |  | 0
Câble U1000 R2V 3x120+70 mm² raccordement dpuis le TGBT | ml | 85 |  | 0
Prise de terre complète en Cu 29mm² à fond de fouille y compris barrette, liaisons équipotentielles et colonnes de terre | Ens | 1 |  | 0
Réglette simple | u | 16 |  | 0
Réglette étanche LED | u | 22 |  | 0
F/P projecteur LED 85W | u | 6 |  | 0
Luminaire 60x60 etanche | u | 21 |  | 0
Luminaire 60x60 simple | u | 25 |  | 0
Prise courant 2P+T 16 A simple à encastrer | u | 38 |  | 0
Prise de courant normal 2P+T-16A étanche | u | 18 |  | 0
Prise de Télévision (TV) | u | 16 |  | 0
Prise RJ45 | u | 12 |  | 0
Interrupteur double allumage | u | 18 |  | 0
Interrupteur simple allumage étanche | u | 9 |  | 0
Interrupteur simple allumage | u | 18 |  | 0
Bouton poussoir | u | 13 |  | 0
Poste de travail comportant: - 1 prise de courant normal - 2 prises de courant ondulée - 2 prises (Informatique et téléphone) RJ45 | u | 23 |  | 0
Combiné type dismatic | u | 17 |  | 0
Sous Total Appareillages |  |  |  | 0
SECURITE INCENDIE - MOYENS DE SECOURS
F/P groupe éléctrogène 150KVA avec inverseur y/c abris de dim 5x4 avec toiture legere toutes sujétions de pose et raccordement éléctrique depuis TGBT | u | 1 |  | 0
F/P Onduleur 10 KVA en continu y/c toutes suggestions de pose suivant descriptif et schémas | Ens | 1 |  | 0
F/P de BAES"flèche ou sortie" | FF | 1 |  | 0
F/P installation et essais de l'extincteur eau pulvérisée 6kg, selon pièces écrites, documents graphiques et toutes suggestions
F/P installation et essais de l'extincteur CO2 5kg, selon pièces écrites, documents graphiques et toutes suggestions
Détecteur optique de fumée de type adressable
Indicateur d'action
Déclencheur manuel type adressable
Centrale de signalisation et d'alarme type Adressable
Accessoire de pose et de raccordement des extincteurs
F/P de diffuseur d'alarme général
Raccordement et accessoires divers et mise en service d'alarme et centrale
Ensemble câblerie et accessoires de raccordement pour la sécurité incendie
PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Equipement de protection contre la foudre au complet avec ses descentes et sa prise de terre spécifique | Ens | 1 |  | 0
Sous total Sécurité Incendie - Moyens de secours |  |  |  | 0
TELEPHONE - INFORMATIQUE
Pré-cablâge Informatique câble FTP catégorie 6, Téléphone Bureau : Câble pour réseaux locaux, Cordon de brassage RJ45, Prise RJ45 (Rocade en cuivre entre baies informatique) detaille sur le nombre de prise voir lot electricité | Ens FF | 1 |  | 0
Caméra extérieure type IP dôme 180° fixe y/c Serveur enregistreur vidéo rackable (unité centrale vidéo-surveillance) avec 1 ordinateur écran 22 pouces | Ens FF | 1 |  | 0
Raccordement, accessoires divers et mise en service | Ens FF | 1 |  | 0
Sous total Téléphone-Informatique |  |  |  | 0
CLIMATISATIONS SYSTÈME SPLIT ET VENTILATION
F/P Split type mural FTXS20K/RXS20L3 de marque DAIKIN ou similaire y/c raccordement électrique | u | 7 |  | 0
F/P 2 Split type mural FTXS20K/RXS20L3 de marque DAIKIN ou similaire y/c raccordement électrique 24000btu 3cv pour la salle d'opération | u | 14 |  | 0
F/P de Brasseur d air y/c commande a trois vitesse y/c raccordement électrique | u | 5 |  | 0
Evacuation des condensats vers les collecteur d'eau pluviales ou eaux usées.Tous les accessoires de raccordement reste à la charge du lot climatisation | FF | 1 |  | 0
Sous total Climatisation système split |  |  |  | 0
TOTAL Electricite |  |  |  | 0
PLOMBERIE SANITAIRE
a) Tuyauterie
F/P de l'Installation des réseaux: alimentation et évacuation en eau y/c toutes sujétions de poses ( tuyauteries ,vannes de coupures ,tuyauterie galvanisé pour vidoir, raccordement sur le réseau existants…) y/c dépose sanitaires | Ens | 1 |  | 0
b) Accessoires plomberies
F/P WC à l'anglaise y/c douchette | u | 11 |  | 0
F/P lavobo chirurgical | u | 1 |  | 0
F/P lavobo simple | u | 12 |  | 0
F/P receveur de douche en porcelaine +colonne type flexible en inox | u | 11 |  | 0
F/P de robinet de puisage | u | 14 |  | 0
F/P de siphon de sol n° 23 | u | 11 |  | 0
F/P de nourrice equipee avec vanne d arret | u | 12 |  | 0
F/P d'evier en porcelaine y/c la robineterie en inox | u | 4 |  | 0
F/P Clapette anti retour | u | 6 |  | 0
Chauffe eau 50 litres | u | 5 |  | 0
Canalisation alimentation en PVC D32 suivant plans et descriptif | ml | 50 |  | 0
Canalisation alimentation en PVC D40 suivant plans et descriptif | ml | 100 |  | 0
Evacuation des condensats, fourniture de siphon et raccordement sur les descentes EP ou EU en coordination avec le lot plomberie | Forfait | 1 |  | 0
Tuyauterie et pignon en PVC pour évacuation et descente eaux pluviales; Réseau d'évacuation d'EP et sytéme de drainage des EP vers voirie et/ou excutoire y/c toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
Forfait pour construction Fosse Septique ( dim.: 300 x 500, en 3 compartiments) + tampon en fonte | Ens | 2 |  | 0
Construction regards de connection+tampon en fonte y/c toutes suggestion de racordement | u | 8 |  | 0
Tuyauterie pour Raccordement au réseau d'assainissement de la fosse septique | Ens | 1 |  | 0
F/P de reservoirs 3000L Y/C 2 supprésseurs de 10mce y compris raccordement l'Installation et sujétions de poses | Ens | 1 |  | 0
TOTAL plomberie sanitaire |  |  |  | 0
TOTAL SECOND ŒUVRE RDC |  |  |  | 0
FLUIDES MEDICAUX ET CENTRALE FLUIDES
CENTRALES DE FLUIDES MEDICAUX
Fourniture et pose d'une centrale d'AIR type AIRMIL'S 2-13K1 de 2x13 m3/h 50Hz 2x1,7kW pression de sortie 10 bars composé de deux compresseurs avec une chaine de traitement type SEC7 HC filtration et sechage par absorption, d'un coffret de régulation, d'une ligne de détente, d'un reservoir de 500 litres et de mise en sécurité générale y compris toutes sujétions de pose suivant plans, schema et descriptif. | Ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose d'une centrale VIDE type HOSPIVAC de 3x30 m3/h régulation entre -850 et 650 mbar et de mise en sécurité générale avec des pompes de debit unitaire 30 m3/h avec un ballon tampon de 300 litres y compris toutes sujétions de pose suivant plans, schema et descriptif. | Ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose d'une centrale oxygène 2x4 bouteilles conforme aux normes en vigueur et comprenant une centrale de détente-inversion type DANUBE, principal DNP (double niveau de pression) 9 bars à 10 m3/h avec 01 ensemble VSP, 2 contacteurs HP, des flexibles HP, des râteliers et 2 vannes de purges + 1x4 bouteilles en secours | Ens | 1 |  | 0
REGULATEUR
Fourniture et pose de régulateur de 2ème détente pour OXYGENE de type simple DAMAO avec capot de protection | u | 4 |  | 0
Matériel de supervision de fonctionnement et d'urgence pour OXYGENE comprenant : (1 VIGGI 7 voies, 2 viggi 5 voies, 3 boitiers report, 2 capteurs analogiques 0-250 bars, 4 capteurs analogiques 0-16 bar y compris les conduits plastiques, câbles de liaison et d'alimentation et 1 disjoncteur modulaire) | Ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose de régulateur de 2ème détente pour AIR 4 bars de type simple DAMAO avec capot de protection | u | 4 |  | 0
Matériel pour la signalisation pour AIR composé 5 capteurs analogiques 0-16 bar y compris les conduits plastiques, câbles de liaison et d'alimentation et 1 disjoncteur modulaire) | Ens | 1 |  | 0
Matériel pour la signalisation pour VIDE composé 3 capteurs analogique vide, 3 adaptateurspour capteur y compris les conduits plastique, câbles de liaison et d'alimentation et 1 disjoncteur modulaire) | Ens | 1 |  | 0
CANALISATIONS D'ALIMENTATION ET ACCESSOIRES
Tube Cuivre qualité OXYGENE suivant plans et descriptif | FF | 1 |  | 0
Tube Cuivre qualité AIR suivant plans et descriptif
Tube Cuivre qualité vide suivant plans et descriptif
PRISES MEDICALES
Prise Médical BM OXYGENE complète avec étiquettes de signalisation sens intérieur et extérieur | u | 25 |  | 0
Prise Médical BM AIR complète avec étiquettes de signalisation sens intérieur et extérieur | u | 25 |  | 0
Prise Médical BM VIDE complète avec étiquettes de signalisation sens intérieur et extérieur | u | 2 |  | 0
AUTRES FLUIDES MEDICAUX
Vanne BS raccord Braser avec coffret plombable | Ens | 1 |  | 0
TOTAL FLUIDE |  |  |  | 0
SIGNALETIQUES ET PLAQUES SYNOPTIQUES DE PORTE
DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qte | PRIX UNIT | PRIX TOTAL
Plaque signalétique plaque de porte Type SG1 ( 25cm x 10cm), suivant détail et descriptif | u | 21 |  | 0
Panneau d'affichage signalétique Type SG6 ( 40 cm x 40cm), suivant détail et descriptif | u | 5 |  | 0
Enseigne lumineuse Type SG8 ( 2,50 m x 80cm), suivant détail et descriptif | u | 2 |  | 0
0
Total général Travaux bâtiment R+1 (bloc opératoire, néonatologie et hospitalisations) |  |  |  | 0

## Buanderie, locaux fluides & déc
BUANDERIE, LOCAUX FLUIDES MEDICAUX ET DECHETS
DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Démolition Maçonnerie
Démolitions, dépose plus évacuation à la décharge publique (enclos et cloisons) | ens | 1 |  | 0
TOTAL Démolition |  |  |  | 0
GROS ŒUVRE REZ DE CHAUSSE
TERRASSEMENT
Fouille en puits pour semelles isolées | m3 | 8 |  | 0
Fouille en rigoles pour longrines | m3 | 5.76 |  | 0
Remblais contre fondation provenant des fouilles | m3 | 13.76 |  | 0
Remblais sous dallage et compactage hydrolique par apport de terre en sable de dune | m3 | 8.32 |  | 0
TOTAL Terrassement |  |  |  | 0
FONDATIONS
Béton de propreté dosé à 150 pour semelles | m3 | 0.2772 |  | 0
Béton de propreté dosé à 150 pour longrines et soubassement | m3 | 0.495 |  | 0
Béton armé 350 kg pour semelles | m3 | 2.6411 |  | 0
Béton armé 350 kg pour amorce | m3 | 0.66 |  | 0
Béton armé 350 kg pour longrines, | m3 | 0.759 |  | 0
Sous Total Fondation |  |  |  | 0
DALLAGE SOL
Feuille anticontaminante en polyane | m² | 55.45 |  | 0
Beton arme dallage epaisseur 13 cm (HA12 esp 15) | m² | 55.45 |  | 0
Sous total Dallage |  |  |  | 0
BETON ARME EN ELEVATION RDC
Béton armé pour appui fenêtres linteaux, auvents en facade) | m3 | 0.36 |  | 0
Beton arme pour paillasse | m3 | 0.6336 |  | 0
Béton armé pour poutre et chainage | m3 | 2.178 |  | 0
Planchers en Hourdis (12+4) | m² | 55.45 |  | 0
Poteaux en Béton armé | m3 | 2.156 |  | 0
Béton armé pour rampe d'accès | m3 | 0.4906 |  | 0
Béton armé pour revers d'eau et béche | m3 | 2.244 |  | 0
TOTAL Elevation |  |  |  | 0
MACONNERIE EN ELEVATION RDC
Maçonnerie en agglos creux de 15 | m² | 145.2 |  | 0
TOTAL Maconnerie |  |  |  | 0
ENDUIT RDC
Gobetis sur murs recevant faiences , | m² | 102.16 |  | 0
Enduit intérieurs lisses en mortier de ciment sur murs | m² | 145.2 |  | 0
Enduit lisse sur murs extérieurs en mortier de ciment | m² | 74.8 |  | 0
Enduit intérieurs au mortier de ciment sous plafond | m² | 55.45 |  | 0
TOTAL Enduit |  |  |  | 0
TOTAL GROS ŒUVRE RDC |  |  |  | 0
SECOND ŒUVRE RDC
Obs 1:Il s'agit des finitions des maconneries existantes sur l'emprise nette du présent batiment (y/c ses circulations et/ou SAS intérieures ).
FINITION DES SOLS ET ETANCHEITE
F/P Forme de pente et étancheité de type paraforsolo | m² | 55.45 |  | 0
F/P de carreaux sol en grès cérame 60 x 60 (1er choix) | m² | 55.45 |  | 0
F/P de carreaux sol en grès cérame 30 x 30 (1er choix) antidérapant pour Toilettes | m² | 10.45 |  | 0
F/P de carreaux faïence 20 x 30 pour les toilettes autres salles | m² | 49.28 |  | 0
Finition sol plinthes encastres | ml | 19.2 |  | 0
Sous total Finition des sols |  |  |  | 0
PEINTURE
Obs: Pour cette rubrique prière chiffrer les préparations des surfaces et les finitions tel que spécifiés dans les plans
Travaux preparatoir de poncage et de gratage | m² | 220 |  | 0
Peinture intérieure sur murs avec 1 couche d'impression, 1 couche d'enduit et 2 couches de finition acrylique satinée réf. M2 | m² | 145.2 |  | 0
Peinture extérieure sur murs avec 1 couche d'impression et 2 couches finition Pantex 1300 | m² | 74.8 |  | 0
Peinture intérieure sous plafonds avec 1 couche d'impression et 2 couches de finition acrylique satinée | m² | 180 |  | 0
Peinture sur ouvrages de menuiseries avec 1 couche d'impression et 2 couches de finition Pantinox SR9 | m² | 22.4 |  | 0
TOTAL Peinture |  |  |  | 0
SOUS TOTAL FINITIONS |  |  |  | 0
MENUISERIE ( ref cahier de menuiserie)
b) ALUMINIUM (toutes les fenêtres seront miniers de serrure BRICARD ou similaire)
dim: 160 x 120 Imposte avec gris métallique | u | 1 |  | 0
Menuiserie Bois
(toutes les portes seront miniers de serrure BRICARD ou similaire)
Tous les cadres des portes sont en husserie métallique
Porte P1 en Bois pleine (0,90m X 2,20m) avec plaque de protection en alu sur les deux faces | u | 2 |  | 0
Menuiserie Métallique
Porte P3 en metallique avec (1,40m X 2,20m) | u | 1 |  | 0
F/P de Grille dim.: 160 x 120 | u | 1 |  | 0
Sous Total grille métallique |  |  |  | 0
TOTAL Menuiserie |  |  |  | 0
ELECTRICITE
Forfait Installation électricité : Mise à la terre compléte et distribution secondaire y/c filerie | FF | 1 |  | 0
a) Appareillages
Coffrets électrique équipées | FF | 1 |  | 0
CABLES, FILS ET FOURREAUX
fourreaux et accessoires | ens | 1 |  | 0
Câble U1000 R2V 3x2,5 mm² (luminaire) | ml | 80 |  | 0
Câble U1000 R2V 3x2,5 mm² (Prises) | ml | 120 |  | 0
Câble U1000 R2V 3x120+70 mm² raccordement dpuis le TGBT | ml | 10 |  | 0
Réglette simple | u | 4 |  | 0
Réglette étanche LED | u | 1 |  | 0
F/P projecteur LED 85W | u | 1 |  | 0
Interrupteur double allumage | u | 2 |  | 0
Interrupteur simple allumage étanche | u | 2 |  | 0
Interrupteur simple allumage | u | 4 |  | 0
Poste de travail comportant: - 1 prise de courant normal - 2 prises de courant ondulée - 2 prises (Informatique et téléphone) RJ45 | u | 2 |  | 0
Sous Total Appareillages |  |  |  | 0
SECURITE INCENDIE - MOYENS DE SECOURS
F/P de BAES"flèche ou sortie" | FF | 1 |  | 0
F/P installation et essais de l'extincteur eau pulvérisée 6kg, selon pièces écrites, documents graphiques et toutes sujétions
F/P installation et essais de l'extincteur CO2 5kg, selon pièces écrites, documents graphiques et toutes sujétions
Sous total Sécurité Incendie - Moyens de secours |  |  |  | 0
CLIMATISATIONS SYSTÈME SPLIT ET VENTILATION
F/P de Brasseur d air y/c commande a trois vitesse y/c raccordement électrique | u | 2 |  | 0
Sous total Climatisation système split |  |  |  | 0
TOTAL Electricite |  |  |  | 0
PLOMBERIE SANITAIRE
a) tuyauterie
F/P de l'Installation des réseaux: alimentation et évacuation en eau y/c toutes sujétions de poses ( tuyauteries ,vannes de coupures ,tuyauterie galvanisé pour vidoir, raccordement sur le réseau existants…) y/c dépose sanitaires | Ens | 1 |  | 0
b) Accessoires plomberies
F/P évier en porcelaine + accessoires & toutes sujétions | u | 2 |  | 0
F/P de siphon de sol n° 23 | u | 2 |  | 0
F/P de nourrice equipee avec vanne d'arrêt | u | 1 |  | 0
F/P Clapette anti retour | u | 1 |  | 0
Tuyauterie et pignon en PVC pour évacuation et descente eaux pluviales; Réseau d'évacuation d'EP et sytéme de drainage des EP vers voirie et/ou excutoire y/c toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
Construction regards de connection+tampon en fonte y/c toutes suggestion de racordement | u | 2 |  | 0
Tuyauterie pour Raccordement au réseau d'assainissement de la fosse septique | Ens | 1 |  | 0
F/P de reservoirs 3000L Y/C 2 supprésseurs de 10mce y compris raccordement l'Installation et sujétions de poses | Ens | 1 |  | 0
TOTAL plomberie sanitaire |  |  |  | 0
TOTAL SECOND ŒUVRE |  |  |  | 0
Total général Travaux Buanderie, locaux fluides & déchets |  |  |  | 0

## UTM
UNITE TECHNIQUE DE MAINTENANCE
DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Démolition Maçonnerie
Démolitions, dépose plus évacuation à la décharge publique (enclos et cloisons) environ 68 m2 | ens | 1 |  | 0
TOTAL Démolition |  |  |  | 0
GROS ŒUVRE REZ DE CHAUSSE
TERRASSEMENT
Fouille en puits pour semelles isolées | m3 | 11.2 |  | 0
Fouille en rigoles pour longrines | m3 | 15.7248 |  | 0
Remblais contre fondation provenant des fouilles | m3 | 26.9248 |  | 0
Remblais sous dallage et compactage hydrolique par apport de terre en sable de dune | m3 | 10.02 |  | 0
Evacuations déblais excédentaires | m3 | 21.32 |  | 0
TOTAL Terrassement |  |  |  | 0
FONDATIONS
Béton de propreté dosé à 150 pour semelles | m3 | 0.2772 |  | 0
Béton de propreté dosé à 150 pour longrines et soubassement | m3 | 0.99 |  | 0
Béton armé 350 kg pour semelles | m3 | 2.6411 |  | 0
Béton armé 350 kg pour amorce | m3 | 0.924 |  | 0
Béton armé 350 kg pour longrines, | m3 | 1.6335 |  | 0
Maconnerie en agllos pleins pour fondation | m² | 29.04 |  | 0
Sous Total Fondation |  |  |  | 0
DALLAGE SOL
Feuille anticontaminante en polyane | m² | 54.45 |  | 0
Beton arme dallage epaisseur 13 cm (HA12 esp 15) | m² | 54.45 |  | 0
Sous total Dallage |  |  |  | 0
BETON ARME EN ELEVATION RDC
Béton armé pour appui fenêtres linteaux, auvents en facade) | m3 | 0.396 |  | 0
Beton arme pour paillasse | m3 | 0.6336 |  | 0
Béton armé pour poutre et chainage | m3 | 2.178 |  | 0
Planchers en Hourdis (12+4) | m² | 84 |  | 0
Poteaux en Béton armé | m3 | 2.464 |  | 0
Béton armé pour rampe d'accès | m3 | 0.61325 |  | 0
Béton armé pour revers d'eau et béche | m3 | 2.244 |  | 0
TOTAL Elevation |  |  |  | 0
MACONNERIE EN ELEVATION RDC
Maçonnerie en agglos creux de 15 | m² | 145.2 |  | 0
TOTAL Maconnerie |  |  |  | 0
ENDUIT RDC
Gobetis sur murs recevant faiences , | m² | 102.16 |  | 0
Enduit intérieurs lisses en mortier de ciment sur murs | m² | 145.2 |  | 0
Enduit lisse sur murs extérieurs en mortier de ciment | m² | 74.8 |  | 0
Enduit intérieurs au mortier de ciment sous plafond | m² | 84 |  | 0
TOTAL Enduit |  |  |  | 0
TOTAL GROS ŒUVRE RDC |  |  |  | 0
SECOND ŒUVRE RDC
Obs 1:Il s'agit des finitions des maconneries existantes sur l'emprise nette du présent batiment (y/c ses circulations et/ou SAS intérieures ).
FINITION DES SOLS ET ETANCHEITE
F/P Forme de pente et étancheité de type paraforsolo | m² | 84 |  | 0
F/P de carreaux sol en grès cérame 60 x 60 (1er choix) | m² | 171 |  | 0
F/P de carreaux sol en grès cérame 30 x 30 (1er choix) antidérapant pour toilettes | m² | 10.45 |  | 0
F/P de carreaux faïence 20 x 30 pour les toilettes autres salles | m² | 102.16 |  | 0
Finition sol plinthes encastres | ml | 51 |  | 0
Sous total Finition des sols |  |  |  | 0
PEINTURE
Obs: Pour cette rubrique prière chiffrer les préparations des surfaces et les finitions tel que spécifiés dans les plans
Travaux preparatoir de poncage et de gratage | m² | 344.4 |  | 0
Peinture intérieure sur murs avec 1 couche d'impression, 1 couche d'enduit et 2 couches de finition acrylique satinée réf. M2 | m² | 187.2 |  | 0
Peinture extérieure sur murs avec 1 couche d'impression et 2 couches finition Pantex 1300 | m² | 74.2 |  | 0
Peinture intérieure sous plafonds avec 1 couche d'impression et 2 couches de finition acrylique satinée | m² | 180 |  | 0
Peinture sur ouvrages de menuiseries avec 1 couche d'impression et 2 couches de finition Pantinox SR9 | m² | 26.4 |  | 0
TOTAL Peinture |  |  |  | 0
MENUISERIE ( ref cahier de menuiserie)
a) Aluminium (toutes les portes seront munies de serrure BRICARD ou similaire)
b) ALUMINIUM (toutes les fenêtres seront miniers de serrure BRICARD ou similaire)
Fenetres (ref cahier de menuiserie)
dim: 60 x 60 (STOP SOL GRIS 100%) | u | 2 |  | 0
dim: 100 x 220 (STOP SOL GRIS 100%) | u | 2 |  | 0
dim: 160x 120 Imposte avec gris métallique | u | 3 |  | 0
dim: 80 x 220 (STOP SOL GRIS 100%) | u | 1 |  | 0
Sous Total Fenêtres Alu |  |  |  | 0
Menuiserie Métallique et Bois
(toutes les portes seront miniers de serrure BRICARD ou similaire)
Tous les cadres des portes sont en husserie métallique
Porte P1 en Bois pleine (0,80m X 2,20m) avec plaque de protection en alu sur les deux faces | u | 2 |  | 0
Porte P2 en Bois pleine (1,00m X 2,20m) double battant avec plaque de protection en alu sur les deux faces | u | 4 |  | 0
Porte P3 en Bois pleine (1,1m X 2,20m) avec plaque de protection en alu sur les deux faces | u | 1 |  | 0
Sous Total Porte bois |  |  |  | 0
b) ALUMINIUM (toutes les fenêtres seront miniers de serrure BRICARD ou similaire)
dim: 160 x 120 en Alu a l anglaise | u | 5 |  | 0
dim: 60 x 60 en Alu ouvrant a l anglaise | u | 2 |  | 0
Sous Total Porte bois |  |  |  | 0
Menuiserie metallique
F/P de Grille dim.: 160 x 120 | u | 5 |  | 0
F/P de Grille dim.: 60 x 60 | u | 2 |  | 0
Sous Total grille métallique |  |  |  | 0
TOTAL Menuiserie |  |  |  | 0
ELECTRICITE
Forfait Installation électricité : Mise à la terre compléte et distribution secondaire y/c filerie | FF | 1 |  | 0
a) Appareillages
Coffrets électrique équipées | FF | 2 |  | 0
CABLES, FILS ET FOURREAUX
Chemin de cable, fourreaux et accessoires | ens | 1 |  | 0
Câble U1000 R2V 3x2,5 mm² (luminaire) | ml | 80 |  | 0
Câble U1000 R2V 3x2,5 mm² (Prises) | ml | 120 |  | 0
Câble U1000 R2V 3x4 mm² (prises et splits) | ml | 120 |  | 0
Câble U1000 R2V 5x35 mm² ((RDC) | ml | 10 |  | 0
Câble U1000 R2V 3x120+70 mm² raccordement dpuis le TGBT | ml | 10 |  | 0
Réglette simple | u | 8 |  | 0
Réglette étanche LED | u | 4 |  | 0
F/P projecteur LED 85W | u | 2 |  | 0
Prise courant 2P+T 16 A simple à encastrer | u | 8 |  | 0
Prise de courant normal 2P+T-16A étanche | u | 2 |  | 0
Prise de Télévision (TV) | u | 2 |  | 0
Prise RJ45 | u | 2 |  | 0
Interrupteur double allumage | u | 2 |  | 0
Interrupteur simple allumage étanche | u | 2 |  | 0
Interrupteur simple allumage | u | 4 |  | 0
Bouton poussoir | u | 5 |  | 0
Poste de travail comportant: - 1 prise de courant normal - 2 prises de courant ondulée - 2 prises (Informatique et téléphone) RJ45 | u | 50 |  | 0
Combiné type dismatic | u | 2 |  | 0
Sous Total Appareillages |  |  |  | 0
SECURITE INCENDIE - MOYENS DE SECOURS
F/P de BAES "flèche ou sortie" | FF | 1 |  | 0
F/P installation et essais de l'extincteur eau pulvérisée 6kg, selon pièces écrites, documents graphiques et toutes sujétions
F/P installation et essais de l'extincteur CO2 5kg, selon pièces écrites, documents graphiques et toutes sujétions
Sous total Sécurité Incendie - Moyens de secours |  |  |  | 0
TELEPHONE - INFORMATIQUE
Pré-cablâge Informatique câble FTP catégorie 6, Téléphone Bureau : Câble pour réseaux locaux, Cordon de brassage RJ45, Prise RJ45 (Rocade en cuivre entre baies informatique) detaille sur le nombre de prise voir lot electricité | Ens FF | 1 |  | 0
Sous total Téléphone-Informatique |  |  |  | 0
CLIMATISATIONS SYSTÈME SPLIT ET VENTILATION
F/P Split type mural FTXS20K/RXS20L3 de marque DAIKIN ou similaire y/c raccordement électrique | u | 2 |  | 0
F/P de Brasseur d air y/c commande a trois vitesse y/c raccordement électrique | u | 4 |  | 0
Evacuation des condensats vers les collecteur d'eau pluviales ou eaux usées.Tous les accessoires de raccordement reste à la charge du lot climatisation | FF | 1 |  | 0
Sous total Climatisation système split |  |  |  | 0
PLOMBERIE SANITAIRE
a) tuyauterie
F/P de l'Installation des réseaux: alimentation et évacuation en eau y/c toutes sujétions de poses ( tuyauteries ,vannes de coupures ,tuyauterie galvanisé pour vidoir, raccordement sur le réseau existants…) y/c dépose sanitaires | Ens | 1 |  | 0
b) Accessoires plomberies
F/P WC à l'anglaise y/c douchette | u | 2 |  | 0
F/P lavobo simple | u | 2 |  | 0
F/P receveur de douche en porcelaine +colonne type flexible en inox | u | 2 |  | 0
F/P de robinet de puisage | u | 2 |  | 0
F/P de siphon de sol n° 23 | u | 2 |  | 0
F/P de nourrice equipee avec vanne d arret | u | 1 |  | 0
F/P d'evier en porcelaine y/c la robineterie en inox | u | 0 |  | 0
F/P Clapette anti retour | u | 2 |  | 0
Chauffe eau 50 litres | u | 0 |  | 0
Evacuation des condensats, fourniture de siphon et raccordement sur les descentes EP ou EU en coordination avec le lot plomberie | Forfait | 1 |  | 0
Tuyauterie et pignon en PVC pour évacuation et descente eaux pluviales; Réseau d'évacuation d'EP et sytéme de drainage des EP vers voirie et/ou excutoire y/c toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
Construction regards de connection+tampon en fonte y/c toutes suggestion de racordement | u | 2 |  | 0
Tuyauterie pour Raccordement au réseau d'assainissement de la fosse septique | Ens | 1 |  | 0
F/P de reservoirs 3000L Y/C 2 supprésseurs de 10mce y compris raccordement l'Installation et sujétions de poses | Ens | 1 |  | 0
TOTAL plomberie sanitaire |  |  |  | 0
TOTAL SECOND ŒUVRE |  |  |  | 0
Total général Travaux Unité Technique de Maintenance |  |  |  | 0

## Aménagements et Divers
AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS
DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantité | Prix unitaire | Prix total
INSTALLATION ETUDES ET SUIVI
Amener et replis matériel | Ens | 1 |  | 0
TOTAL Installation- Etudes et Suivi |  |  |  | 0
REVISION GENERAL ELECTRICITE ET PLOMBERIE
Révision du circuit Electrique du centre | ff | 1 |  | 0
Révision général de la plomberie du centre de santé | ff | 1 |  | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
VOIRIES, PARKING ET ALLEES PIETONNES, PEINTURE
Peinture extérirur sur l'ensemble des autres batiments du centre de santé | m2 | 1860 |  | 0
Voiries intérieures et parking en béton armé ép 25cm y/c épaulement bordures largeur 60 cm et bordures de trottoir et toutes sujétions de pose et marquage y/c stations abrites de vehicules;pavage autoblocant des cours | m2 | 880 |  | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
ESPACES VERTS ET PLANTATIONS
Espaces verts Patio intérieurs et espaces verts extérieurs
Entretien de l'aménagement extérieur pour une durée de 03 mois après réception provisoir | ff | 1 |  | 0
F et P de gazon de type SENI et d'espèces florales, et arbustres identifiés et sur jardin à l'intérieur des patios, les implants de massifs floraux portent sur 1/3 des surfaces extérieurs du centre de sante. L'espacements entre massifs floraux pris d'un quelconque point à un autre ne saurait dépasser 3m ou équivalent | ff | 1 |  | 0
F et P de Haie de type circus vert hauteur pieces 1,00 m espacement entre pied 1,00 m y/c traitement terreau sur mur de cloture ( Nord Est - Est Sud) | U | 15 |  | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
Total général Travaux Aménagements et Divers |  |  |  | 0

## RECAP
Tranches | Désignation | Montant total FCFA
Fermes | Bâtiment R+1 pour le bloc opératoire, la néonatologie et hospitalisations | 0
| Buanderie, locaux fluides médicaux et déchets | 0
Total général tranches fermes HTVA |  | 0
TVA |  | 0
Total général tranches fermes TTC |  | 0
Tranches | Désignation | Montant total FCFA
Conditionnelles | Unité Technique de Maintenance | 0
| Aménagements extérieurs et divers | 0
Total général tranches conditionnelles HTVA |  | 0
TVA |  | 0
Total général tranches conditionnelles TTC |  | 0
Total général tranches fermes + conditionnelles HTVA |  | 0
TVA |  | 0
Total général tranches fermes conditionnelles TTC |  | 0