[image: image7.png]N,
Enabel"




[image: image6.png]N,
Enabel"





ADDENDUIM AU MARCHE BDI23002-10062
Projet Takiwama – Enabel au Burundi
Intitulé du marché : Marché de travaux de  « réhabilitation de la zone d’accès et du parking de la station d’épuration de Buterere »
Lieu d’exécution : Burundi
Objet : Correctif au cahier spécial des charges (CSC)  BDI23002-10062
Le cahier spécial des charges (CSC) est modifié/corrigé comme suit :
A- Modification liée aux documents du marché

	N°
	Nouveau document
	Pièce-jointe 

	1
	La description des modifications
	
[image: image1.emf]Addendum -  Déscription des changements aux travaux d'Aménagement piste d'accès  et parking de la STEP.docx



	2
	Le nouveau Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)
	
[image: image2.emf]DQE pour la route  d'accès et Parking STEP Buterere - nouveau.xlsx



	2
	Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
	
[image: image3.emf]BPU pour la route  d'accès et Parking de la STEP Buterere - nouveau.xlsx



	3
	Les plans modifiés
	
[image: image4.emf]PLANS DE DETAILS  DES OUVRAGES DE LA STEP STEP REVUS.pdf



 EMBED Acrobat.Document.DC  [image: image5.emf]PLAN DES COTES  D’IMPLANTATION DES ZONES EST ET OUEST du parking.pdf




          NB : l’ensemble de ces documents sont également publiés sur le site Enabel

B- Nouvelle date limite de remise des offres
La date limite de remise des offres est fixée au 10/12/2025 à 10h00 à la même adresse au lieu du 05/12/2025 à 10h00.
C- Visite des sites

Une visite des sites est programmée pour le 01/12/2025 à 10h00 point de rencontre Laboratoire des eaux usées de l'OBUHA sis à la Station d'Epuration des Eaux Usées de Buterere. 

Tous les autres termes et conditions du cahier spécial des charges et de ses annexes, du présent corrigendum demeurent inchangés. Les présentes modifications ou corrections font partie intégrante du cahier spécial des charges.

[image: image6.png][image: image7.png]DQE

				 VIII. DEVIS ESTIMATIF 



		ROUTE D'ACCES A LA STEP EN BETON BITUMINEUX, BANDE EST ET BANDE OUEST DU PARKING EN BETON BITUMINEUX  

		A		1. Route d'accès à la STEP Buterere

				Longueur : 176,71 m

				Largeur  :  6 m de chaussée et 0,50m d'accotement   

		N° prix		Désignation des travaux		Unité		Quantité		PU en Euros 		PT en Euros 



		1		Travaux préparatoires 		 

		1.0		Installation de chantier		ff		1

		1.1		Démolition des ouvrages existants 		ml		10.00

		1.2		Déplacement des réseaux des concessionnaires 		ff		1.00

		2		Terrassements

		2.1		Reprofilage de la plateforme existante		m²		0.00

		2.2		Déblais		m³		382.00

		2.3		Remblais 		m³		31.00

		2.4		Purges		m³		75.00

		3		Corps de chaussée 

		3.1		Couche de base		m³		191.85

		3.2		Couche de fondation 		m³		255.79

		4		Revêtement 

		4.1		Revêtement en Béton bitumineux

		4.1.1		Imprégnation		m²		1,278.97

		4.1.2		Béton bitumineux, épaisseur: 5 cm		m³		54.81

		4.2		Enduit bicouche sur accotement		m²		182.71

		5		Fossés maçonnés longitudinaux   Bxbx H  avec e = 0,25m 

		5.1		Type F1 : 0,40m x 0,30mx0,40m		ml		0.00

		5.2		Type F2 : 0,50m x 0,30mx0,50m		ml		133.71

		6		Fossés maçonnés pour ouvrage de traversée BxbxH avec e = 0,25m 

		6.1		Type F2 : 0,50m x 0,30mx0,50m		ml		10.00

		7		Exutoire en fossé maçonné

		7.1		Type F3 : 1,00m x 0,70m		ml		20.00

		8		Dallettes pour ouvrages de traversée 

		8.1		Type D2:  1,00mx0,50mx0,20m 		ml		6.00

		9		Dallettes pour  entrées parcelles

		9.1		Type D1:  0,90mx0,50mx0,15m 		ml		0.00

		10		Dalot cadre en B.A: 1,00mx1,00m		ml		7.40

		11		Béton dosé à 350kg/m3		m³		1.18

		12		Bordure de calage préfabriquée  en béton: 0,50mx0,30mx0,15m 		ml		215.72

		13		Bordure de marquage préfabriquée  en béton: 0,50mx0,30mx0,15m 		U		0.00

		14		Cunettes		ml		0.00

		15		Engazonnement		m²		0.00

		16		Balises de sécurité		U		2.00

		17		Panneaux de signalisation  

		17.1		Panneaux STOP 		U		1.00

		17.2		Panneaux d'indication de rues		U		1.00

		18		Mesures de sauvegarde ESHS

		18.1		Mesures d'hygiène, sécurité et santé sur chantier

		18.1.1		Equipement de protection individuelle (EPI)		ff		1.00

		18.1.2		Equipement de protection des engins		ff		1.00

		18.1.3		Produits (trousses) de premiers soins		ff		1.00

		18.2		Mesures environnementales

		18.2.1		Restauration des zones d'emprunt et des carrières 		ff		1.00

		18.2.2		Aménagement antiérosif incluant le reboisement compensatoire 		ff		1.00

		18.3		Mesures sociales

		18.3.1		Sensibilisation pour les MST/VIH SIDA		ff		1.00

		18.3.2		Coûts des produits de prévention des MST		ff		1.00

		18.3.3		Maintien de la circulation		ff		1.00

				SOUS-TOTAL PISTE D'ACCES HTVA

		B		Aménagement du parking àl'intérieur de la STEP Buterere

				Bande Est : 1 124 m2

				Bande Ouest : 1 573 m2   

		N° prix		Désignation des travaux		Unité		Quantité		PU en Euros		PT en Euros



		1		Travaux préparatoires 		 

		1.0		Installation de chantier (compris dans piste d'accès)		ff		1

		1.1		Démolition des ouvrages existants 		ml		77.00

		1.2		Déplacement des réseaux des concessionnaires 		ff		1.00

		2		Terrassements

		2.1		Reprofilage de la plateforme existante		m²		1,124.00

		2.2		Déblais		m³		0.00

		2.3		Remblais 		m³		0.00

		2.4		Purges		m³		0.00

		3		Corps de chaussée 

		3.1		Couche de base		m³		0.00

		3.2		Couche de fondation 		m³		0.00

		4		Revêtement 

				Bande Est

		4.1		Revêtement en Béton bitumineux, Bande Est

		4.1.1		Imprégnation		m²		1,124.00

		4.1.2		Béton bitumineux, épaisseur: 5 cm		m³		56.20

				Bande Ouest

		4.1		Revêtement en Béton bitumineux, Bande Ouest

		4.1.1		Imprégnation		m²		1,573.00

		4.1.2		Béton bitumineux, épaisseur: 5 cm		m²		78.65

		4.2		Enduit bicouche sur accotement		m²		0.00

		5		Fossés maçonnés longitudinaux   Bxbx H  avec e = 0,25m 

		5.1		Type F1 : 0,40m x 0,30mx0,40m		ml		80.00

		5.2		Type F2 : 0,50m x 0,30mx0,50m		ml		22.00

		6		Fossés maçonnés pour ouvrage de traversée BxbxH avec e = 0,25m 

		6.2		Type F2 : 0,50m x 0,30mx0,50m		ml		0.00

		7		Exutoire en fossé maçonné		ml		0.00

		7.3		Type F3 : 1,00m x 0,70m		ml		0.00

		8		Dallettes pour ouvrages de traversée 

		8.2		Type D2:  1,00mx0,50mx0,20m 		ml		6.00

		9		Dallettes pour  entrées parcelles

		9.1		Type D1:  0,90mx0,50mx0,15m 		ml		6.00

		10		Dalot cadre en B.A: 1,00mx1,00m		ml		0.00

		11		Béton dosé à 350kg/m3		m³		2.25

		12		Bordure de calage préfabriquée  en béton: 0,50mx0,30mx0,15m 		ml		164.00

		13		Bordure de marquage préfabriquée  en béton: 0,50mx0,30mx0,15m 		U		64.00

		14		Cunettes		ml		95.00

		15		Engazonnement		m²		829.00

		16		Balises de sécurité		U		0.00

		17		Panneaux de signalisation  

		17.1		Panneaux STOP 		U		0.00

		17.2		Panneaux d'indication de rues		U		1.00

		18		Mesures de sauvegarde ESHS

		18.1		Mesures d'hygiène, sécurité et santé sur chantier

		18.1.1		Equipement de protection individuelle (EPI)		ff		1.00

		18.1.2		Equipement de protection des engins		ff		1.00

		18.1.3		Produits (trousses) de premiers soins		ff		1.00

		18.2		Mesures environnementales

		18.2.1		Restauration des zones d'emprunt et des carrières 		ff		1.00

		18.2.2		Aménagement antiérosif incluant le reboisement compensatoire 		ff		1.00

		18.3		Mesures sociales

		18.3.1		Sensibilisation pour les MST/VIH SIDA		ff		1.00

		18.3.2		Coûts des produits de prévention des MST		ff		1.00

		18.3.3		Maintien de la circulation		ff		1.00

				SOUS-TOTAL AMENAGEMENT PARKING HTVA

				TOTAL GENERAL HTVA

				TVA: 18%

				TOTAL GENERAL TVAC



&"Arial,Italique"&8APD - Etudes d'aménagement de la route d'accès à la STEP et de la réhabilitation du parking de la STEP BUTERERE		




Feuil1






_1825594963.pdf


1/1


B
U


T
1


B
U


T
2


LABORATOIRE D
ES E


AUX E
SEES


DESSABLEUR


B
l
o


c
 
d


e
 
c
o


n
t
r
o


l
e


Dalo
t


R
 
 
i
 
 
v
 
 
i
 
 
è
 
 
r
 
 
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K


 
 
i
 
 
n


 
 
y
 
 
a
 
 
n


 
 
k
 
 
o


 
 
n


 
 
g


 
 
e


P


.


1


P


.


2


P


.


3


P


.


4


P


.


5


P


.


6


P


.


7


P


.


8


P


.


9


P


.


1


0


P


.


1


1


P


.


1


2


P


.


1


3


P


.


1


4


P


.


1


5


P


.


1


6


P


.


1


7


P


.


1


8


P


.


1


9


P


.


2


0


P


.


2


1


P


.


2


2


P


.


2


3


P


.


2


4


P


.


2


5


P


.


2


6


P


.


2


7


P


.


2


8


P


.


2


9


P


.


3


0


P


.


3


1


P


.


3


2


P


.


3


3


P


.


3


4


P


.


3


5


P


.


3


6


P


.


3


7


P


.


3


8


P


.


3


9


P


.


4


0


P


.


4


1


P


.


4


2


P


.


4


3


P


.


4


4


P


.


4


5


P


.


4


6


P


.


4


7


P


.


4


8


P


.


4


9


P


.


5


0


P


.


5


1


P


.


5


2


P


.


5


3


P


.


5


4


P


.


5


5


P


.


5


6


P


.


5


7


P


.


5


8


P


.


5


9


P


.


6


0


P


.


6


1


P


.


6


2


P


.


6


3


P


.


6


4


P


.


6


5


P


.


6


6


P


.


6


7


P


.


6


8


P


.


6


9


P


.


7


0


P


.


7


1


P


.


7


2


P


.


7


3


P


.


7


4


P


.


7


5


P


.


7


6


P


.


7


7


P


.


7


8


P


.


7


9


P


.


8


0


P


.


8


1


P


.


8


2


P


.


8


3


P


.


8


4


P


.


8


5


P


.


8


6


P


.


8


7


P


.


8


8


P


.


8


9


P


.


9


0


P


.


9


1


P


.


9


2


P


.


9


4


P


.


9


5


P


.


9


6


P


.


9


7


P


.


9


8


P


.


9


9


P


.


1


0


0


P


.


1


0


1


P


.


1


0


2


P


.


1


0


3


P


.


1


0


4


P


.


1


0


5


P


.


1


0


6


P


.


1


0


7


P


.


1


0


8


P


.


1


0


9


P


.


1


1


0


P


.


1


1


1


P


.


1


1


2


P


.


1


1


3


P


.


1


1


4


P


.


1


1


5


P


.


1


1


6


P


.


1


1


7


P


.


1


1


8


P


.


1


2


0


P


.


1


2


1


P


.


1


2


2


P


.


1


2


3


P


.


1


2


4


P


.


1


2


5


P


.


1


2


6


P


.


1


2


7


P


.


1


2


8


P


.


1


2


9


P


.


1


3


0


P


.


1


3


1


P


.


1


3


2


P


.


1


3


3


P


.


1


3


4


P


.


1


3


5


P


.


1


3


6


P


.


1


3


7


P


.


1


3


8


P


.


1


3


9


P


.


1


4


0


P


.


1


4


1


P


.


1


4


2


P


.


1


4


3


P


.


1


4


4


P


.


1


4


5


P


.


1


4


6


P


.


1


4


7


P


.


1


4


8


P


.


1


4


9


P


.


1


5


0


P


.


1


5


1


P


.


1


5


2


P


.


1


5


3


P


.


1


5


4


P


.


1


5


5
P


.


1


5


6


P


.


1


5


7


P


.


1


5


8


P


.


1


5


9


P


.


1


6


0


P


.


1


6


2


P


.


1


6


3


P


.


1


6


4


REPUBLIQUE DU BURUNDI


MINISTERE DES INFRASTRUCTURES,  DES


LOGEMENTS SOCIAUX, DES TRANSPORTS


ET DE L'EQUIPEMENT.


MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE :


MAITRE D'OEUVRE:


PHASE:


CONTENU


COMMUNE


PROVINCE


PROJET TANGANYIKA KIVU


WATER


MANAGEMENT-TAKIWAMA


DESSINE


SIGNATURE


PROJETE


VERIFIE


MODIFICATIONS


SETRAG


SETRAG


...................


...................


...................


DATE DE PRODUCTION


NOVEMBRE 2025


PLAN D’IMPLANTATION DU PROJET


AMENAGEMENT ZONE EST et OUEST


ETUDES D‘AMENAGEMENT DE LA ROUTE D‘ACCES A LA STEP ET DE LA REHABILITATION DU PARKING DE LA STEP.


PLAN N°


LEGENDE


FOSSE EN TERRE EXISTANT   :


FOSSE MACONNE EXISTANT   :


CONSTRUCTIONS EXISTANTES :


BORD PISTE PROJET                 :


AXE PISTE                                :


DALOT EXISTANT:


DALLETTE ENTREE PARCELLE :


EXUTOIRE A MACONNER          :


PANCARTE  :


BORNES DE REFERENCE : BUT1 et BUT2


REGARD D’EAU USEE  :


BANDE EST A AMENAGER      :


Echelle 1/300


BORNE FONTAINE  :


TALUS:


CUNETTE :


CLOTURE                             :


POTEAU ELECTRIQUE :


BANDE OUEST A AMENAGER :


ENABEL


NTAHANGWA


BUJUMBURA


PROJET TANGANYIKA KIVU WATER


MANAGEMENT-TAKIWAMA


R


FOSSE A MACONNER          :


OT


DALOT A CONSTRUIRE :


OUVRAGE DE TRAVERSE :


D


AIRES A ENGAZONNER :


Dossier d’Appel d’Offre(D.A.O)


Bordures de marquage :


AMORCE A EMENAGER :


Bordures de blocage ou continues:


COORDONNEES DES BORNES DE REFERENCE
MAT X Y Z
BUT.1 761507.027 9629906.695 780.060
BUT.2 761527.971 9629821.845 778.120


MAT X Y ALT
P.1 761515.278 9629821.795 777.39
P.2 761497.978 9629893.103 777.49
P.3 761514.296 9629825.035 777.43
P.4 761514.672 9629821.726 777.39
P.5 761537.914 9629850.527 777.83
P.6 761538.409 9629846.200 777.79
P.7 761497.685 9629890.018 777.52
P.8 761512.801 9629891.737 777.48
P.9 761497.510 9629888.181 777.55


P.10 761532.788 9629849.940 777.97
P.11 761514.123 9629826.554 777.44
P.12 761533.579 9629843.027 777.90
P.13 761513.682 9629883.960 777.56
P.14 761514.148 9629831.731 777.49
P.15 761513.542 9629831.662 777.49
P.16 761496.799 9629886.685 777.56
P.17 761526.385 9629874.263 778.00
P.18 761528.278 9629857.246 778.00
P.19 761529.162 9629849.525 777.90
P.20 761527.257 9629866.162 778.00
P.21 761531.402 9629841.598 777.84
P.22 761529.699 9629882.549 777.96
P.23 761538.145 9629896.030 777.86
P.24 761537.477 9629899.030 777.86


COORDONNEES DES POINTS D’IMPLANTATION


P.25 761524.808 9629897.579 777.99
P.26 761525.979 9629896.632 777.98
P.27 761526.226 9629894.614 777.98
P.28 761528.194 9629894.891 777.96
P.29 761514.092 9629880.336 777.59
P.30 761496.174 9629881.969 777.63
P.31 761527.822 9629840.779 777.76
P.32 761526.692 9629850.647 777.86
P.33 761526.825 9629849.258 777.85
P.34 761519.484 9629873.257 777.72
P.35 761512.957 9629836.807 777.55
P.36 761523.944 9629905.158 779.85
P.37 761512.453 9629846.635 777.64
P.38 761519.541 9629872.024 777.73
P.39 761496.843 9629878.374 777.65
P.40 761511.847 9629846.566 777.64
P.41 761524.684 9629905.239 779.85
P.42 761511.889 9629851.603 777.69
P.43 761518.009 9629870.511 777.72
P.44 761497.075 9629877.131 777.67
P.45 761536.001 9629906.534 779.73
P.46 761511.282 9629851.534 777.69
P.47 761524.138 9629910.218 779.88
P.48 761519.507 9629859.110 777.84
P.49 761511.324 9629856.571 777.74


COORDONNEES DES POINTS D’IMPLANTATION COORDONNEES DES POINTS D’IMPLANTATION


P.50 761498.049 9629869.580 777.74
P.51 761510.717 9629856.502 777.74
P.52 761511.143 9629858.158 777.76
P.53 761523.157 9629910.110 779.79
P.54 761499.626 9629856.849 777.87
P.55 761512.410 9629841.619 777.59
P.56 761510.537 9629858.089 777.76
P.57 761500.356 9629850.620 777.81
P.58 761511.574 9629848.970 777.67
P.59 761519.905 9629856.085 777.81
P.60 761522.815 9629913.225 779.87
P.61 761510.759 9629861.538 777.73
P.62 761510.152 9629861.470 777.73
P.63 761519.798 9629852.831 777.78
P.64 761500.649 9629847.892 777.78
P.65 761510.194 9629866.506 777.68
P.66 761522.249 9629917.881 779.84
P.67 761509.587 9629866.438 777.68
P.68 761534.090 9629917.686 779.75
P.69 761520.118 9629850.276 777.75
P.70 761535.274 9629911.493 779.75
P.71 761521.734 9629842.679 777.67
P.72 761536.578 9629902.595 779.33
P.73 761502.218 9629840.460 777.69
P.74 761520.289 9629847.526 777.72


P.75 761521.040 9629842.600 777.67
P.76 761505.321 9629840.780 777.66
P.77 761522.194 9629840.018 777.65
P.78 761521.597 9629839.950 777.65
P.79 761521.866 9629837.820 777.63
P.80 761507.934 9629886.378 777.48
P.81 761507.328 9629886.309 777.48
P.82 761538.700 9629892.385 777.84
P.83 761522.186 9629832.008 777.57
P.84 761510.882 9629855.059 777.73
P.85 761507.014 9629894.419 777.39
P.86 761509.134 9629837.878 777.60
P.87 761522.598 9629827.517 777.52
P.88 761546.090 9629851.244 777.60
P.89 761506.377 9629894.715 777.39
P.90 761509.308 9629836.392 777.59
P.91 761545.640 9629854.591 777.61
P.92 761522.738 9629825.996 777.52
P.93 761510.537 9629858.089 777.76
P.94 761520.623 9629818.909 777.54
P.95 761509.969 9629830.619 777.53
P.96 761523.043 9629822.678 777.51
P.97 761515.352 9629820.218 777.54
P.98 761517.799 9629818.577 777.54
P.99 761523.359 9629819.231 777.54


COORDONNEES DES POINTS D’IMPLANTATION COORDONNEES DES POINTS D’IMPLANTATION761523.359 9629819.231
P.100 761509.238 9629869.514 777.64
P.101 761544.893 9629860.149 777.63
P.102 761510.484 9629826.140 777.48
P.103 761544.892 9629860.159 777.63
P.104 761508.948 9629872.059 777.62
P.105 761544.229 9629865.741 777.65
P.106 761508.085 9629879.653 777.54
P.107 761543.851 9629869.483 777.66
P.108 761543.348 9629874.458 777.68
P.109 761542.845 9629879.432 777.69
P.110 761542.680 9629881.072 777.70
P.111 761542.349 9629884.352 777.71
P.112 761514.902 9629825.104 777.43
P.113 761514.729 9629826.623 777.44
P.114 761513.563 9629836.876 777.55
P.115 761513.016 9629841.687 777.59
P.116 761512.180 9629849.039 777.67
P.117 761519.617 9629854.277 777.79
P.118 761511.488 9629855.128 777.73
P.119 761511.143 9629858.158 777.76
P.120 761509.844 9629869.582 777.64
P.121 761509.554 9629872.128 777.62
P.122 761508.691 9629879.722 777.54
P.123 761509.867 9629925.593 779.00
P.124 761515.230 9629896.301 777.48


P.125 761514.314 9629894.990 777.34
P.126 761514.560 9629892.972 777.38
P.127 761512.682 9629892.788 777.34
P.128 761510.656 9629964.165 780.18
P.129 761510.817 9629962.519 780.03
P.130 761506.190 9629963.424 780.17
P.131 761506.434 9629961.855 780.02
P.132 761512.168 9629952.460 779.16
P.133 761508.060 9629951.918 779.12
P.134 761509.073 9629937.642 778.95
P.135 761509.295 9629940.375 779.00
P.136 761507.999 9629933.909 778.76
P.137 761512.594 9629932.943 778.96
P.138 761512.798 9629928.237 779.00
P.139 761513.099 9629925.708 779.09
P.140 761510.118 9629926.420 778.96
P.141 761510.043 9629927.084 778.86
P.142 761509.349 9629927.224 778.74
P.143 761505.284 9629928.629 778.52
P.144 761504.706 9629918.419 778.17
P.145 761500.895 9629920.395 778.13
P.146 761503.836 9629916.582 778.08
P.147 761499.872 9629918.245 777.99
P.148 761502.875 9629913.701 777.88
P.149 761498.550 9629914.135 777.86


COORDONNEES DES POINTS D’IMPLANTATION P.149 761498.550 9629914.135 777.86
P.150 761502.128 9629909.797 777.71
P.151 761497.903 9629910.582 777.67
P.152 761501.978 9629907.647 777.71
P.153 761497.800 9629906.879 777.56
P.154 761497.589 9629899.449 777.35
P.155 761502.153 9629905.647 777.63
P.156 761502.914 9629903.522 777.58
P.157 761504.597 9629900.529 777.49
P.158 761503.639 9629901.852 777.53
P.159 761505.628 9629899.364 777.47
P.160 761507.399 9629898.534 777.42
P.161 761515.122 9629896.549 777.47
P.162 761509.315 9629941.974 779.10
P.163 761511.352 9629942.212 779.09
P.164 761513.605 9629942.487 779.08


COORDONNEES DES POINTS D’IMPLANTATION





		Sheets and Views

		Mise en page






_1825594964.pdf


DALOT CADRE EN BETON ARME,  TYPE  : 1.00X1.00 (COUPE B-B )


0.101.400.10


1
.
0
0


0
.
2
0


0
.
2
0


0
.
1
0


Beton de propreté


dosé à 250 kg/m3


Echelle : 1/75


0
.
4
0


0.20 1.00 0.20


0
.
6
0


Garde corps


DALOT CADRE EN BETON ARME,TYPE  : 1.00X1.00 (VUE EN PLAN)


0.20 7.00 0.20


Echelle : 1/75


1.501.50 7.40


AA


B


B


1
.
0
0


0
.
8
7


0
.
2
0


0
.
8
7


0
.
2
0


0.20 7.00 0.20


DALOT CADRE EN BETON ARME, TYPE : 1.00X1.00 (COUPE A-A)


Echelle : 1/75


0
.
4


0
0


.
7


0
0


.
2


0
0


.
3


0
0


.
6


0
0


.
2


0


Garde corpsGarde corps


1
.
0


0
0


.
4


0
0


.
2


0


1.50


Beton de propreté


dosé à 250 kg/m3


Radier


Parafouille amont


1.30 0.100.10 1.307.40 0.200.20


1
.
0


0
0


.
1


0


0
.
7


0


0
.
1


0


Parafouille en aval


DALOT CADRE EN BETON ARME, TYPE : 1.00X1.00  (Coffrage et ferraillage)


1.60


0
.
2


0


0
.
1


0


0.20 1.00


Beton de propreté


dosé à 250 kg/m3


0.20


  Echelle : 1/40


0
.
3


5


HA 8/15


1
.
4


0
0


.
4


0


HA 10/15


4 HA 12


HA 12/15
HA 8/15


Arret bétonage


1
.
0


0


1.00


Cavalier


Cavalier


Arret bétonage


Arret bétonage


Arret bétonage


HA 12/15


HA 12/15


0
.
6


0


0.60


Garde corps


HA 12/15


HA 8/15


HA 8/15


HA 8/15


HA 10/15


HA 8/15


REPUBLIQUE DU BURUNDI


MINISTERE DES INFRASTRUCTURES,  DES


LOGEMENTS SOCIAUX, DES TRANSPORTS ET DE


L'EQUIPEMENT.


MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE :


MAITRE D'OEUVRE:


PHASE:


CONTENU


COMMUNE


PROVINCE


PROJET TANGANYIKA KIVU


WATER


MANAGEMENT-TAKIWAMA


DESSINE


SIGNATURE


PROJETE


VERIFIE


MODIFICATIONS


SETRAG


SETRAG


...................


...................


...................


DATE DE PRODUCTION


NOVEMBRE 2025


ETUDES D‘AMENAGEMENT DE LA ROUTE D‘ACCES A LA STEP ET DE LA REHABILITATION DU PARKING DE LA STEP.


PLAN N° 1/1


Echelle:1/50


ENABEL


Dossier d’Appel d’Offre(D.A.O)


NTAHANGWA


BUJUMBURA


PROJET TANGANYIKA KIVU WATER


MANAGEMENT-TAKIWAMA


-DALOT CADRE EN BETON ARME,


         TYPE : 1.00x1.00







REPUBLIQUE DU BURUNDI


MINISTERE DES INFRASTRUCTURES,  DES


LOGEMENTS SOCIAUX, DES TRANSPORTS ET DE


L'EQUIPEMENT.


MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE :


MAITRE D'OEUVRE:


PHASE:


CONTENU


COMMUNE


PROVINCE


PROJET TANGANYIKA KIVU


WATER


MANAGEMENT-TAKIWAMA


DESSINE


SIGNATURE


PROJETE


VERIFIE


MODIFICATIONS


SETRAG


SETRAG


...................


...................


...................


DATE DE PRODUCTION


NOVEMBRE 2025


ETUDES D‘AMENAGEMENT DE LA ROUTE D‘ACCES A LA STEP ET DE LA REHABILITATION DU PARKING DE LA STEP.


PLAN N° 1/1


Echelle:1/50


ENABEL


Dossier d’Appel d’Offre(D.A.O)


NTAHANGWA


BUJUMBURA


PROJET TANGANYIKA KIVU WATER


MANAGEMENT-TAKIWAMA


-Profils en travers type des pistes,


-Détails dallettes,


-Détails fossés (F1 et F2).


0.100.10


0
.
0


5


0
.
4


0


0
.
0


5
0


.
0


5


0
.
2


5


0.30


0.25 0.40 0.25


FOSSE TYPE (F1) :0.40x0.30x0.40,


Echelle 1/25


Mortier dosé


 à 400 kg/m3


Beton de propreté


dosé à 250 kg/m3


Béton dosé


à 350 kg/m3


Maçonnerie de


moellons


PROFIL EN TRAVES TYPE DE LA PISTE D‘ACCES A LA STEP, Echelle 1/50


0.10 0.10


0
.
0
5


0
.
5


0


0
.
0
5


0
.
0
5


0
.
2
5


0.30


0.250.500.25


F o s s é    m a ç o n n é(F2)


P l a t e    F o r m e


Couche de fondation : 20 cm


Couche de base en concassé : 15 cm


P l a t e    F o r m e


Couche de fondation : 20 cm


-2.5%
-2.5%


3.00 3.000.500.15 0.50


7.00
1.00


AccotementC  h  a  u  s  s  é  eAccotement


B
o


r
d


u
r
e


 
d


e
 
c
a


l
a


g
e


Talus vers TN


0
.
1
0


0
.
2
0


1


1


Détails A


Revêtement en béton bitumineux : 5 cm


Couche de base en concassé : 15 cm


Revêtement en béton bitumineux : 5 cm


Acier de lévage Ø 8


10


11


DALLETTE  POUR ENTREES PARCELLES 90x50x15 - Type D1,
Echelle 1/50


1
5


90


11 10 N°
10
11
12


F o r m e Ø Nbre
958 8 10 8


8 64 45 10


5
1522 8 2


A A


Enrobage=2.5cm
B VUE EN PLAN


COUPE A-A


90


B


5
0


COUPE B-B


15


12


10


11


Acier de lévage Ø 8 9


7


8


DALLETTE  POUR OUVRAGE DE TRAVERSEE  100*50*20 - Type D2,
Echelle 1/50


5
0


2
0


100


8 7 N°
7
8
9


F o r m e Ø Nbre
958 8 12 8


8 64 45 15


5
1522 8 2


A A


Enrobage=2.5cm
B VUE EN PLAN


COUPE A-A


COUPE B-B


20


100


B


Détails A   Echelle 1/20


0.50


0.15


Accotement en enduit


bicouche


B
o
r
d
u
r
e


d
e
 
c
a
l
a
g
e


Talus


vers TN


0
.
1
0


0
.
2
0


1


1


C
h
a
u
s
s
é
e
 
e
n


b
é
t
o
n


b
i
t
u
m


i
n
e
u
x


0
.
1
0


0.10


0
.
0
5


Filet d’eau en béton


Beton de propreté


dosé à 250 kg/m3


Béton dosé


à 350 kg/m3


Mortier dosé


 à 400 kg/m3


Maçonnerie de


moellons


0.100.10


0
.
0


5


0
.
5


0


0
.
0


5
0


.
0


5


0
.
2


5


0.30


0.25 0.50 0.25


FOSSE TYPE (F2)  :0.50x0.30x0.50,


Echelle 1/25


DALLETTE POUR CUNETTE PREFABRIQUEE, Echelle 1/50


VUE EN PLAN


COUPE A-A


0
.
0
5


0
.
1
5


0
.
5
0


0.30 0.01 0.30


0.30 0.01 0.30


Beton de propreté dosé


à 250 kg/m3, ép: 5cm


Joint


Joint


0
.
1
1


0
.
1
1


A A





		ok2-DAO-NOVEMBRE_PLANS DE DETAILS DES OUVRAGES STEP.pdf (p.1)

		ok-DAO-NOVEMBRE_PLANS DE DETAILS DES OUVRAGES STEP.pdf (p.2)




BPU

		BORDERAU DES PRIX UNITARES 

		ROUTE D'ACCES A LA STEP EN BETON BITUMINEUX, BANDE EST ET BANDE OUEST DU PARKING EN BETON BITUMINEUX  

		A		1. Route d'accès à la STEP Buterere

				Longueur : 176,71 m

				Largeur  :  6 m de chaussée et 0,50m d'accotement   

		N° prix		Désignation des travaux		Unité		PU en Euros en chiffres 		PU en Euros en lettres 



		1		Travaux préparatoires 		 

		1.0		Installation de chantier		ff

		1.1		Démolition des ouvrages existants 		ml

		1.2		Déplacement des réseaux des concessionnaires 		ff

		2		Terrassements

		2.1		Reprofilage de la plateforme existante		m²

		2.2		Déblais		m³

		2.3		Remblais 		m³

		2.4		Purges		m³

		3		Corps de chaussée 

		3.1		Couche de base		m³

		3.2		Couche de fondation 		m³

		4		Revêtement 

		4.1		Revêtement en Béton bitumineux

		4.1.1		Imprégnation		m²

		4.1.2		Béton bitumineux, épaisseur: 5 cm		m³

		4.2		Enduit bicouche sur accotement		m²

		5		Fossés maçonnés longitudinaux   Bxbx H  avec e = 0,25m 

		5.1		Type F1 : 0,40m x 0,30mx0,40m		ml

		5.2		Type F2 : 0,50m x 0,30mx0,50m		ml

		6		Fossés maçonnés pour ouvrage de traversée BxbxH avec e = 0,25m 

		6.1		Type F2 : 0,50m x 0,30mx0,50m		ml

		7		Exutoire en fossé maçonné

		7.1		Type F3 : 1,00m x 0,70m		ml

		8		Dallettes pour ouvrages de traversée 

		8.1		Type D2:  1,00mx0,50mx0,20m 		ml

		9		Dallettes pour  entrées parcelles

		9.1		Type D1:  0,90mx0,50mx0,15m 		ml

		10		Dalot cadre en B.A: 1,00mx1,00m		ml

		11		Béton dosé à 350kg/m3		m³

		12		Bordure de calage préfabriquée  en béton: 0,50mx0,30mx0,15m 		ml

		13		Bordure de marquage préfabriquée  en béton: 0,50mx0,30mx0,15m 		U

		14		Cunettes		ml

		15		Engazonnement		m²

		16		Balises de sécurité		U

		17		Panneaux de signalisation  

		17.1		Panneaux STOP 		U

		17.2		Panneaux d'indication de rues		U

		18		Mesures de sauvegarde ESHS

		18.1		Mesures d'hygiène, sécurité et santé sur chantier

		18.1.1		Equipement de protection individuelle (EPI)		ff

		18.1.2		Equipement de protection des engins		ff

		18.1.3		Produits (trousses) de premiers soins		ff

		18.2		Mesures environnementales

		18.2.1		Restauration des zones d'emprunt et des carrières 		ff

		18.2.2		Aménagement antiérosif incluant le reboisement compensatoire 		ff

		18.3		Mesures sociales

		18.3.1		Sensibilisation pour les MST/VIH SIDA		ff

		18.3.2		Coûts des produits de prévention des MST		ff

		18.3.3		Maintien de la circulation		ff

				SOUS-TOTAL PISTE D'ACCES HTVA

		B		Aménagement du parking àl'intérieur de la STEP Buterere

				Bande Est : 1 124 m2

				Bande Ouest : 1 573 m2   

		N° prix		Désignation des travaux		Unité		PU en Euros en chiffres 		PT en Euros en lettres



		1		Travaux préparatoires 		 

		1.0		Installation de chantier (compris dans piste d'accès)		ff

		1.1		Démolition des ouvrages existants 		ml

		1.2		Déplacement des réseaux des concessionnaires 		ff

		2		Terrassements

		2.1		Reprofilage de la plateforme existante		m²

		2.2		Déblais		m³

		2.3		Remblais 		m³

		2.4		Purges		m³

		3		Corps de chaussée 

		3.1		Couche de base		m³

		3.2		Couche de fondation 		m³

		4		Revêtement 

				Bande Est

		4.1		Revêtement en Béton bitumineux, Bande Est

		4.1.1		Imprégnation		m²

		4.1.2		Béton bitumineux, épaisseur: 5 cm		m³

				Bande Ouest

		4.1		Revêtement en Béton bitumineux, Bande Ouest

		4.1.1		Imprégnation		m²

		4.1.2		Béton bitumineux, épaisseur: 5 cm		m²

		4.2		Enduit bicouche sur accotement		m²

		5		Fossés maçonnés longitudinaux   Bxbx H  avec e = 0,25m 

		5.1		Type F1 : 0,40m x 0,30mx0,40m		ml

		5.2		Type F2 : 0,50m x 0,30mx0,50m		ml

		6		Fossés maçonnés pour ouvrage de traversée BxbxH avec e = 0,25m 

		6.2		Type F2 : 0,50m x 0,30mx0,50m		ml

		7		Exutoire en fossé maçonné		ml

		7.3		Type F3 : 1,00m x 0,70m		ml

		8		Dallettes pour ouvrages de traversée 

		8.2		Type D2:  1,00mx0,50mx0,20m 		ml

		9		Dallettes pour  entrées parcelles

		9.1		Type D1:  0,90mx0,50mx0,15m 		ml

		10		Dalot cadre en B.A: 1,00mx1,00m		ml

		11		Béton dosé à 350kg/m3		m³

		12		Bordure de calage préfabriquée  en béton: 0,50mx0,30mx0,15m 		ml

		13		Bordure de marquage préfabriquée  en béton: 0,50mx0,30mx0,15m 		U

		14		Cunettes		ml

		15		Engazonnement		m²

		16		Balises de sécurité		U

		17		Panneaux de signalisation  

		17.1		Panneaux STOP 		U

		17.2		Panneaux d'indication de rues		U

		18		Mesures de sauvegarde ESHS

		18.1		Mesures d'hygiène, sécurité et santé sur chantier

		18.1.1		Equipement de protection individuelle (EPI)		ff

		18.1.2		Equipement de protection des engins		ff

		18.1.3		Produits (trousses) de premiers soins		ff

		18.2		Mesures environnementales

		18.2.1		Restauration des zones d'emprunt et des carrières 		ff

		18.2.2		Aménagement antiérosif incluant le reboisement compensatoire 		ff

		18.3		Mesures sociales

		18.3.1		Sensibilisation pour les MST/VIH SIDA		ff

		18.3.2		Coûts des produits de prévention des MST		ff

		18.3.3		Maintien de la circulation		ff



&"Arial,Italique"&8APD - Etudes d'aménagement de la route d'accès à la STEP et de la réhabilitation du parking de la STEP BUTERERE		





Addendum sur les travaux d’aménagement de route d’accès à la STEP

1. Dans le Bordereaux des prix unitaires

Ajouter les postes ci-après :

3.1. Couche de base : Unité : m3

4.2. Enduit bicouche sur accotement : Unité : m2

8. Dallettes pour ouvrages de traversée

A. Piste d’accès à la STEP



1. Dans le Devis quantitatif

Modifier les postes ci-après comme suit :

1.2.  Déblais : Quantités : 382 m3

1.3. Remblais : Quantités : 31 m3

Ajouter les postes ci-après :

3.1. Couche de base : Quantité : 191,85 m3

4.2. Enduit bicouche sur accotement : 182,71 m2

B. Aménagement du parking de la STEP



1. Dans le Devis quantitatif

Ajouter les postes ci-après :

3.1. Couche de base : Quantité : 0 m3

4.2. Enduit bicouche sur accotement : Quantité : 0 m2

Modifier les numéros des postes ci-après comme suit :

4.1 Revêtement en béton bitumineux, Bande Ouest

4.1.1 Imprégnation

4.1.2 Béton bitumineux, épaisseur 5 cm

C. Description du poste ajouté

3.1. Couche de base

Ce prix rémunère au mètre cube en place, la fourniture et la mise en œuvre mécanique de matériaux concassés en diorite, pour couche de base 0/31,5 mm sur une épaisseur indiquée aux plans.

Ce prix comprend entre autres le coût des opérations suivantes :

· L’implantation et tous les travaux topographiques,

· Les redevances d’exploitation des carrières ;

· Toutes les sujétions de recherches, d’identifications, d’analyses et tous les essais prévus sur le matériau ;

· La réalisation de l’accès aux gisements ;

· La préparation du site, le débroussaillage, le décapage du stérile des gisements et d’une manière générale toutes les opérations préalables à l’exploitation des gîtes de matériaux;

· L’extraction des matériaux à exploiter ; 

· Le concassage, criblage, le dépoussiérage et stockage éventuel des matériaux ;

· Le cas échéant les frais de reconstitution en carrière du grave pour obtenir un matériau dont la courbe granulométrique satisfait aux prescriptions du CPT ; 

· Le chargement et le transport quelle que soit la distance ; 

· La fourniture et le transport de l’eau pour une éventuelle humidification ;

· La mise en œuvre au moyen d’un finisseur ou autre matériel agréé (niveleuse, etc.) ;

· [bookmark: _GoBack]L’épandage, l’arrosage, le réglage de la surface et le compactage à 98% de l’OPM, quelles que soient les conditions de mise en œuvre, ainsi que les essais géotechniques et toutes les sujétions pour produire un matériau conforme aux spécifications techniques y compris éventuellement les planches d’essai et les frais relatifs aux mesures de déflexion ;

· Et toutes sujétions comprises de pilotage et de réglage des engins pour obtenir une surface répondant aux tolérances géométriques et altimétriques contractuelles, selon les règles de l’art.

Ce prix s’applique au mètre cube mesuré au profil en travers théorique après compactage. 

LE PRIX 3.1 S’APPLIQUE AU METRE CUBE MESURE AU PROFIL THEORIQUE DE COUCHE DE BASE APRES COMPACTAGE. 




