## RDC POSTE DE POLICE (hidden)
MISSION DE CONCEPTION, D’ETUDES ET DE SUIVI DES TRAVAUX DE REALISATION DE POSTES DE POLICE FRONTALIERS ET DE SALLES SERVEURS DANS L’ESPACE UEMOA (PROJET 2i-PPF)
Dévis estimatif et quantitatif
POSTE DE POLICE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Prix Total (FCFA)
RDC
0 | TRAVAUX PREPARATOIRES
0.1 | Installation de chantier/ Amenée et repli du matériel comprenant préparation des surfaces, construction de bureaux de chantier équipé, clôture provisoire, panneau de chantier, branchement provisoire eau et électricité, frais divers | Ens | 1 | 7500000 | 7500000
0.2 | Etudes techniques détaillées (plans d'exécution, notes de calcul, bilans de puissance, etc.) : BA & charpente-couverture / Electricité courants fort & faible / Plomberie sanitaire. | Ens | 1 | 2500000 | 2500000
0.3 | Implantation de l'ouvrage à l'aide d'un appareil topo | Ens | 1 | 1750000 | 1750000
0.4 | Fourniture des plans de recollement | Ens | 1 | 1500000 | 1500000
0.5 | Nivellement mécanique sans apport de terre | m² | 1026.49 | 5500 | 5645695
| TOTAL 0 |  |  |  | 18895695
I | FONDATIONS / INFRASTRUCTURES
1.1 | Fouille en puits pour semelles isolées | m3 | 96.01 | 7000 | 672070
1.2 | Fouille en rigole pour semelles filantes | m3 | 81.78 | 7000 | 572460
1.3 | Remblai sans apport latéritique compacté | m3 | 117.34 | 5000 | 586700
1.4 | Remblai d'apport latéritique compacté à 95% de l'optimum proctor modifié | m3 | 336.6 | 12000 | 4039200
1.5 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m3 | 14.45 | 120000 | 1734000
1.6 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 22.03 | 190000 | 4185700
1.7 | Béton armé pour potelets et parties enterrées des poteaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, compris coffrage, armature et toutes sujétions | m3 | 5.02 | 190000 | 953800
1.8 | Béton armé pour renfort sous dallage dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, compris coffrage, armature et toutes sujétions | m3 | 5.37 | 190000 | 1020300
1.9 | Béton armé pour semelles filantes dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 2.35 | 190000 | 446500
2 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m² | 184.6 | 12500 | 2307500
2.1 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 31.39 | 190000 | 5964100
2.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 pour aire de dallage de 10 cm d'épaisseur y compris renfort sous dallage, y compris joint de retrait, joint de construction, arrêt de dallage, film polyane, etc. | m3 | 97.24 | 120000 | 11668800
2.3 | Béton armé pour bêches, formes de rampes, emmarchements et parois du bac à fleurs, dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage et armatures | m3 | 5.39 | 150000 | 808500
2.4 | Traitement anti-termites au sol y compris film polyéthylène 180 μm posé par thermolaquage suivant le Protocole SBPS/BPC-TERMITES ou similaire | m² | 748 | 2500 | 1870000
| TOTAL I |  |  |  | 36829630
II | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
2.1 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 26.0106 | 190000 | 4942014
2.2 | Béton armé pour appui des baies dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 2.772 | 150000 | 415800
2.3 | Béton armé pour linteaux et chainages horizontaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 16.5 | 190000 | 3135000
2.4 | Béton armé pour chainages horizontaux Ch2 et Rampant dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 18.08 | 190000 | 3435200
2.5 | Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 45.9473 | 190000 | 8729992.7
2.6 | Plancher en corps creux 16+5, y compris nervures et dalle de compression | m² | 42.9 | 45000 | 1930500
2.7 | Béton armé pour forme de pente dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 38.874 | 150000 | 5831100
2.8 | Béton armé pour becquet et acrotère dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 6.4812 | 150000 | 972180
2.9 | Béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 43.252 | 190000 | 8217880
2.1 | Béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions pour brise soleil | m3 | 1.5675 | 200000 | 313500
| TOTAL II |  |  |  | 37923166.7
III | MACONNERIES - ENDUITS
3.1 | Maçonnerie d'élévation en agglos creux de 20 cm d'épaisseur | m² | 1505.8 | 10500 | 15810900
3.2 | Maçonnerie d'élévation en agglos creux de 10 cm d'épaisseur | m² | 120.71 | 6000 | 724260
3.3 | Maçonnerie d'élévation en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur | m² | 59.19 | 14000 | 828660
3.4 | Enduit extérieur taloché sur murs, poteaux libres et soubassement, réalisé en 2 couches dont une couche d'accrochage dosé à 400 kg/m3 et une couche de finition talochée au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 de CPA 45 y compris raccordement et calfeutrement | m² | 841.8 | 5500 | 4629900
3.5 | Enduit intérieur lissé sur murs, réalisé en 2 couches dont une couche d'accrochage dosé à 400 kg/m3 et une couche de finition lissée au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 de CPA 45 y compris raccordement et calfeutrement | m² | 1990.71 | 5500 | 10948905
3.6 | Enduit taloché appliqué en sous face dalle, poteaux libres et soubassement, réalisé en 2 couches dont une couche d'accrochage dosé à 400 kg/m3 et une couche de finition talochée au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 de CPA 45 y compris raccordement et calfeutrement | m² | 188.5 | 6000 | 1131000
3.7 | Clastras d'aération de 20x20 y compris grille anti-moustique | U | 52 | 3000 | 156000
| TOTAL III |  |  |  | 34229625
IV | CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE
4.1 | CHARPENTE
4.1.1 | Fourniture et pose de traverse en IPN 100 traité de l'antirouille | ml | 23.08 | 15000 | 346200
4.1.2 | Fourniture et pose de panne en IPN 80 traité à l'antirouille | ml | 515.24 | 13400 | 6904216
4.2 | COUVERTURE
4.2.1 | Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 60/100ème quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose | m² | 454.12 | 14500 | 6584740
4.2.2 | Fourniture et pose de tôle faitière | m² |  | 9000 | 9000
4.3 | ETANCHEITE
4.3.1 | Fourniture et pose de complexe d'étanchéité avec surface de finition en irène y compris toutes sujétions | m² | 200.11 | 24000 | 4802640
| TOTAL IV |  |  |  | 18646796
V | MENUISERIE ALUMINIUM-VITRERIE-BOIS-METALLIQUE
5.1 | MENUISERIE ALUMINIUM - VITRERIE
5.1.1 | CAV-01 : Cloison en aluminium vitré avec imposte (H=80 cm)
| - 190x300 cm | U | 3 | 684000 | 2052000
| Sous total 5.1 |  |  |  | 2052000
5.2 | MENUISERIE BOIS
5.2.1 | PIB-01 : Porte comprenant un cadre métallique et un battant isoplane en bois et pivotant
| - 70x220 cm | U | 1 | 75000 | 75000
| - 80x220 cm | U | 11 | 90000 | 990000
| - 90x220 cm | U | 16 | 105000 | 1680000
| - 100x220 cm | U | 1 | 120000 | 120000
5.2.2 | PIB-02 : Porte comprenant un cadre métallique et 02 battants isoplane en bois, asymétrique et pivotants
| - 140x220 cm | U | 1 | 150000 | 150000
5.2.3 | PBC-01 : Porte comprenant un cadre métallique et un battant isoplane capitonné et pivotant
| - 90x220 cm | U | PM | 180000 | PM
5.2.4 | ARM-01 : Armoire en bois prof=60 cm à un battant pivottant y compris 03 étagères
| - 50x220 cm | U | 2 | 77000 | 154000
| - 75x220 cm | U | 2 | 115500 | 231000
5.2.5 | ARM-02 : Armoire en bois prof=60 cm à un battant pivottant y compris 01 étagère
| - 50x65 cm | U | 2 | 22750 | 45500
| - 75x65 cm | U | 2 | 34125 | 68250
5.2.6 | ARM-03 : Armoire en bois prof=60 cm à double battant pivottant y compris 03 étagères
| - 95x220 cm | U | 4 | 146300 | 585200
| - 100x220 cm | U | 2 | 154000 | 308000
| - 115x220 cm | U | 5 | 177100 | 885500
| - 125x220 cm | U | 6 | 192500 | 1155000
| - 140x220 cm | U | 2 | 215600 | 431200
| - 145x220 cm | U | 1 | 223300 | 223300
| - 155x220 cm | U | 3 | 238700 | 716100
5.2.7 | ARM-04 : Armoire en bois prof=60 cm à double battant pivotant y compris 01 étagère
| - 95x65 cm | U | 4 | 43225 | 172900
| - 100x65 cm | U | 2 | 45500 | 91000
| - 115x65 cm | U | 5 | 52325 | 261625
| - 125x65 cm | U | 6 | 56875 | 341250
| - 140x65 cm | U | 2 | 63700 | 127400
| - 145x65 cm | U | 1 | 65975 | 65975
| - 155x65 cm | U | 3 | 70525 | 211575
| Sous total 5.2 |  |  |  | 9089775
5.3 | MENUISERIE METALLIQUE
5.3.1 | FMV-01 : Fenêtre comprenant un chassis métallique et un vantail pivotant en métallique vitré
| - 60x70 cm | U | 1 | 25200 | 25200
| - 70x70 cm | U | 17 | 29400 | 499800
| - 80x120 cm | U | 2 | 57600 | 115200
| - 70x190 cm | U | 4 | 79800 | 319200
5.3.2 | FMV-02 : Fenêtre comprenant un chassis métallique et deux vantaux égaux pivotant en métallique vitré
| - 140x120 cm | U | 14 | 100800 | 1411200
5.3.3 | FMV-03 : Fenêtre comprenant un chassis métallique et trois vantaux égaux en métallique vitré dont 02 pivotants et 01 en accordéon
| - 250x120 cm | U | 1 | 180000 | 180000
5.3.4 | FMV-04 : Fenêtre comprenant un chassis métallique, 02 vantaux latéraux vitré fixes, 01 imposte vitré fixe et un vantail central pivotant en métallique vitré
| - 118x120 cm | U | 2 | 106200 | 212400
| - 119x120 cm | U | 2 | 107100 | 214200
| - 150x120 cm | U | 1 | 135000 | 135000
| - 185x120 cm | U | 1 | 166500 | 166500
| - 250x120 cm | U | 1 | 225000 | 225000
5.3.5 | FMW-05 : Fenêtre comprenant un chassis métallique et un vantail fixe en métallique vitré
| - 125x120 cm | U | 2 | 90000 | 180000
5.3.6 | GMB-01 : Grille métallique barreaudée
| - 425x70 cm | U | 1 | 178500 | 178500
5.3.7 | GMP-01 : Grille métallique de protection pour fenêtre
| - 60x70 cm | U | 1 | 25200 | 25200
| - 70x70 cm | U | 17 | 29400 | 499800
| - 80x120 cm | U | 2 | 57600 | 115200
| - 70x190 cm | U | 4 | 79800 | 319200
| - 140x120 cm | U | 14 | 100800 | 1411200
| - 250x120 cm | U | 1 | 180000 | 180000
5.3.8 | EMB-01 : Ensemble métallique barreaudé comprenant un porte métallique barreaudée et un battant barreaudé fixe
| - 200x200 cm | U | 3 | 240000 | 720000
5.3.9 | EMB-02 : Ensemble métallique barreaudé comprenant une porte métallique barreaudée à un battant pivotant + 02 battants métalliques barreaudés fixes + une imposte métallique barreaudée
| - 255x345 cm | U | 1 | 527850 | 527850
5.3.10 | PMB-01: Porte métallique blindée comprenant un battant pivotant
| - 90x220 cm | U | 1 | 237600 | 237600
5.3.11 | PMP-01 : Porte comprenant un battant pivotant métallique en double peau et un cadre métallique
| - 50x230 cm | U | 10 | 69000 | 690000
5.3.12 | PMV-01 : Porte comprenant un cadre métallique et deux battants métallique vitrés asymétriques et pivotants
| - 140x230 cm | U | 4 | 193200 | 772800
5.3.13 | PMV-02 : Porte comprenant un cadre métallique et deux battants métallique vitrés, égaux et pivotants
| - 180x230 cm | U | 2 | 248400 | 496800
| Sous total 5.3 |  |  |  | 9857850
| TOTAL V |  |  |  | 20999625
VI | REVETEMENTS ET FAUX-PLAFOND
6.1 | CGCO: Carrelage en grès cérame ordinaire pleine masse (mât) y compris plinthe | m² | 569.7 | 14000 | 7975800
6.2 | F: Carreaux faïence sur mur (H=3,00m) | m² | 460.58 | 12500 | 5757250
6.3 | Etanchéïté en emulsion bitumineuse sous carrelage salle d'eau y compris relevé sur murs de 1,00 m | m² | 178.6 | 8000 | 1428800
6.4 | Fourniture et pose de faux plafond en Staff | m² | 427.16 | 14000 | 5980240
| TOTAL VI |  |  |  | 21142090
VII | PEINTURE
7.1 | PV: Peinture vinylique y compris enduit de lissage sur murs | m² | 1990.71 | 8700 | 17319177
7.2 | PV: Peinture vinylique sur faux plafond | m² | 427.16 | 5000 | 2135800
7.3 | EP:Enduit plastique grains fins frotassés (Extérieur) | m² | 841.8 | 15000 | 12627000
7.4 | Peinture/vernis sur menuiseries métalliques et bois | m² | 595.52 | 5000 | 2977600
| TOTAL VII |  |  |  | 35059577
VIII | ALIMENTATION ET EVACUATION DES EAUX
8.1 | Fourniture et pose de tuyauterie PPR PN 16 y compris accessoires de pose et de raccordement
8.1.1 | Diamètre 25 | ml | 150 | 5500 | 825000
8.1.2 | Robinet d'arrêt de diamètre 25 | U | 30 | 17500 | 525000
| Sous total 8.1 |  |  |  | 1350000
8.2 | Tuyauteries d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes y compris accessoires de pose, raccordements et toutes comprises
8.2.1 | PVC diamètre 125 | ml | 26 | 12500 | 325000
8.2.2 | PVC diamètre 110 | ml | 22 | 9000 | 198000
8.2.3 | PVC diamètre 100 | ml | 0 | 7500 | PM
8.2.4 | PVC diamètre 75 | ml | 60 | 5500 | 330000
8.2.5 | PVC diamètre 40 | ml | 12 | 3500 | 42000
8.2.6 | PVC diamètre 32 | ml | 18 | 2500 | 45000
| Sous total 8.2 |  |  |  | 940000
8.3 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
8.3.1 | Fourniture et pose de tuyautérie d'evacuation des eaux pluviales de la toiture terrasse y compris accéssoires de raccordement et toutes sujétions de pose
8.3.1.1 | PVC diamètre 125 | ens | 1 | 1150000 | 1150000
| Sous total 8.3 |  |  |  | 1150000
| TOTAL VIII |  |  |  | 3440000
IX | APPAREILS SANITAIRES
9.1 | Fournitures et pose des appareils sanitaires y compris raccordement et toutes sujétions comprises
9.1.1 | Lavabo de la gamme Victoria de chez ROCA y compris robinet eau froide | U | 11 | 185000 | 2035000
9.1.2 | WC complet de la gamme Victoria de chez ROCA | U | 9 | 275000 | 2475000
9.1.3 | WC surélevé pour PMR de la gamme Victoria de chez ROCA | U | 1 | 475000 | 475000
9.1.4 | Colonne de douche complet y compris robinet mitigeur de chez grohe | U | 9 | 195000 | 1755000
9.1.5 | Chauffe eau électrique de 80 litres de chez ARISTON | U | 2 | 225000 | 450000
9.1.6 | Chauffe eau électrique de 50 litres de chez ARISTON | U | 1 | 175000 | 175000
9.1.7 | Chauffe eau électrique de 30 litres de chez ARISTON | U | 1 | 155000 | 155000
9.1.8 | Urinoir complet de chez ROCA y compris son robinet temporisé | U | 0 | 175000 | 0
9.1.9 | Pose de robinet d'arrosage DN 15/21 | U | 9 | 17500 | 157500
| Sous total 9.1 |  |  |  | 7677500
9.2 | Fourniture et pose d'accessoires Sanitaires
9.2.1 | Miroir de 50 x 60 | U | 11 | 21500 | 236500
9.2.2 | Porte papier hygiénique | U | 10 | 8500 | 85000
9.2.3 | Porte balaie pour wc | U | 10 | 7500 | 75000
9.2.4 | Porte serviette à une branche | U | 11 | 17500 | 192500
9.2.5 | Porte savon | U | 11 | 12500 | 137500
9.2.6 | Tablette de lavabo | U | 11 | 27500 | 302500
9.2.7 | siphon de sol DN 40 en inox | U | 15 | 12500 | 187500
| Sous total 9.2 |  |  |  | 1216500
| TOTAL XI |  |  |  | 8894000
X | ELECTRICITE COURANT FORT-COURANT FAIBLE-CLIMATISATION
10.1 | Amenée d'énergie
10.1.2 | Fourniture et pose de chemin de câble en tôle galvanisée ou acier inoxydable à bord droit 150x400 mm ep:1.0 | ml | 50 | 9000 | 450000
10.1.3 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré et sous goulottes Legrand, y compris boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d'appareils d'éclairage, de prises de courant, de climatisation, ventilation, autocommutateur, centrale de détection incendie, onduleur, contrôle d'accès, enseigne lumineuse et totem y compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques | Ens | 1 | 4000000 | 4000000
10.1.4 | Coffret électrique CE conformément au descriptif y compris toute sujétion | U | 1 | 150000 | 150000
10.1.5 | Fourniture et pose d'un tableau divisionnaire y compris protection par parafoudre modulaire BT y compris toute sujétion de pose | U | 1 | 650000 | 650000
| Fourniture et installation d'un paratonnerre y compris toutes sujétions de mise en œuvre | U | 1 | 750000 | 750000
| Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage en tube ICT gris et filerie encastré et sous goulottes Legrand, y compris boîtes de dérivation et d'encastrement pour prise de courant ondulé et toute sujétion pour la réalisation complète du réseau ondulé et raccordement à l'onduleur. | Ens | 1 | 3000000 | 3000000
| Fourniture et pose d'un onduleur online de puissance minimale 15 kVA triphasé+neutre 230V/400V 50Hz avec une autonomie de 15 mn à puissance max y compris toute sujétion de pose | U | 1 | 2500000 | 2500000
| Fourniture et pose d'un tableau de protection TGCRA pour courant regulé y compris toute sujétion de pose | U | 1 | 125000 | 125000
| Liaison TGBTA-Onduleur par câble U1000 R02V 4*25 mm² cu +1*16 mm² cu y compris toute sujétion de pose | Ens | 1 | 250000 | 250000
| Liaison Onduleur-TGCRA par câble U1000 R02V 5*10 mm² cu y compris toute sujétion de pose | Ens | 1 | 250000 | 250000
| Sous total 10.1 |  |  |  | 12125000
10.2 | Courant faible
10.2.1 | Réseau informatique et téléphonique comprenant fourreautage en tube ICT gris, câblage cat 6 RJ 45 y compris chemin de câble en acier ou goulotte DLP 50x150 avec 2 compartiments au besoin et toutes sujétions | Ens | 1 | 4000000 | 4000000
| Fourniture et pose d'un réseau de câble coaxial d'impédance 75 ohm et toutes sujétions | Ens | 1 | 350000 | 350000
| Fourniture et pose d'armoire de brassage 19"22U équipée y compris toutes sujétion de pose | U | 1 | 600000 | 600000
| Switch informatique manageable rackable de 48 ports | U | 2 | 650000 | 1300000
| Panneau de brassage 48 ports | U | 2 | 200000 | 400000
| Fourniture et pose d'un Autocom numérique IPBX pour gestion des communications | U | 1 | 850000 | 850000
| Téléviseur LG UHD 4K de 65 pouces Série UN71 Active HDR 4K WebOS Smart AI ThinQ | U | 3 | 650000 | 1950000
| Sous total 10.2 |  |  |  | 9450000
10.3 | Appareils d'éclairage
10.3.1 | Réglette de 120 cm équipée d'un tube fluorescent LED T8 | U | 35 | 14000 | 490000
| Réglette étanche de 120 cm équipée d'un tube fluorescent LED T8 | U | 8 | 15000 | 120000
| Lampe à grille de 120x30 cm avec reflecteur équipée de 02 tubes fluorescents LED T8 | U | 43 | 20000 | 860000
| Fourniture et pose d'applique sanitaire | U | 11 | 15000 | 165000
| Sous total 10.3 |  |  |  | 1635000
10.4 | Petit appareillage
10.4.1 | Interrupteur simple allumage | U | 18 | 7500 | 135000
| Interrupteur va-et-vient simple allumage | U | 6 | 7500 | 45000
| Interrupteur simple allumage étanche | U | 16 | 7500 | 120000
| Bouton poussoir | U | 14 | 7500 | 105000
| Prise de courrant double 2P+T 220 v, 16A | U | 7 | 10000 | 70000
| Prise de courrant 2P+T 220 v, 16A | U | 3 | 7500 | 22500
| Poste de travail comportant 02 prises ondulées, 01 prise secteur, 02 prise informatique RJ45 | U | 27 | 25000 | 675000
| Prise télévision | U | 2 | 7500 | 15000
| Sous total 10.4 |  |  |  | 1187500
10.5 | CLIMATISATION - VENTILATION
10.5.1 | Climatiseur split système + dismatic 1,50 cv type inverter | U | 11 | 550000 | 6050000
10.5.2 | Climatiseur split système + dismatic 3,00 cv type inverter | U | 2 | 750000 | 1500000
10.5.3 | Brasseur d'air 56" | U | 19 | 65000 | 1235000
| Sous total 10.5 |  |  |  | 8785000
10.6 | DETECTION - SECURITE - INCENDIE
10.6.1 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité | U | 5 | 50000 | 250000
10.6.2 | Détecteur de fumée à principe optique | U | 15 | 30000 | 450000
10.6.3 | Indicateur d'action | U | 1 | 17500 | 17500
10.6.4 | Déclencheur manuel | U | 5 | 17500 | 87500
10.6.5 | Fourniture et pose d'extincteur à poudre A,B,C de 6kg | U | 1 | 220000 | 220000
10.6.6 | Fourniture et pose d'extincteur à CO2 de 6kg | U | 1 | 280000 | 280000
10.6.7 | Extincteur à eau pulvérisée de 6 litres | U | 1 | 150000 | 150000
10.6.8 | Caméra IP dôme fixe full HD JOUR-NUIT ou équivalent, liaisons au terminaux et toutes autres sujétions | U | 10 | 17500 | 175000
10.6.9 | Fourniture et pose d'une centrale de détection incendie | U | 1 | 200000 | 200000
10.6.10 | Alarme sonore émettant du son AFNOR | U | 1 | 75000 | 75000
10.6.11 | Fourniture et pose d'un Serveur d’enregistrement NVR ND9541P 16CH avec 12 Tera de sauvegarde et écran de visualisation pour gestion de la video surveillance et toutes autres sujétions | U | 1 | 1100000 | 1100000
| Sous total 10.6 |  |  |  | 3005000
| TOTAL X |  |  |  | 36187500
XI | AMENAGEMENT EXTERIEUR
11.1 | Fourniture et pose de terre végétale y compris engazonnement | m² | 31.8 | 15000 | 477000
11.2 | Fourniture et pose de plantes de hauteur minimum 1 mètre | U | 10 | 2000 | 20000
| TOTAL XI |  |  |  | 497000
XII | MOBILIERS ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES
12.1 | MOBILIERS
12.1.1 | Ens mobiliers | Ens | 1 | 20000000 | 20000000
| Sous total 12.1 |  |  |  | 20000000
12.2 | EQUIPEMENTS INFORMATIQUES
12.2.1 | ordinateurs PC | U | 16 | 1800000 | 28800000
12.2.2 | Lecteurs de documents de voyage | U | 6 | 2500000 | 15000000
12.2.3 | Lecteurs d'empreintes digital | U | 6 | 1400000 | 8400000
12.2.4 | Webcam | U | 6 | 110000 | 660000
12.2.5 | Disques durs externes avec protection contre les chocs | U | 16 | 370000 | 5920000
12.2.6 | Imprimantes (Multifonctionelle) | U | 16 | 250000 | 4000000
| Sous total 12.2 |  |  |  | 62780000
12.3 | EQUIPEMENTS SPECIFIQUES
12.3.1 | Lit médical | U | 2 | 985000 | 1970000
12.3.2 | Table d'examen | U | 1 | 760000 | 760000
12.3.3 | Mini incinérateur pour déchets | U | 1 | 3500000 | 3500000
12.3.4 | lave-main hygiénique | U | 4 | 500000 | 2000000
| Sous total 12.3 |  |  |  | 8230000
| TOTAL XII |  |  |  | 91010000
| TOTAL GENERAL HTVA POSTE DE POLICE |  |  |  | 272744704.7

## DQE_BLOCOPERATOIRECMA_BOR
Constructions ou d’extensions / réhabilitations d’infrastructures en vue de l’amélioration des soins de santé et de la qualité des services SDSR dans les districts sanitaires de Boromo et de Dédougou au Burkina Faso LOT 1 Tranche ferme : Bloc opératoire CMA
Dévis estimatif et quantitatif
BLOC OPERATOIRE CMA DE BOROMO
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Prix Total (FCFA)
I | FONDATIONS / INFRASTRUCTURES
1.1 | Fouille en puits pour semelles isolées | m3 | 119.232
1.2 | Fouille en rigole pour semelles filantes | m3 | 55.2
1.3 | Remblai d'apport latéritique compacté à 95% de l'optimum proctor modifié | m3 | 122.5
1.4 | Remblai sans apport latéritique compacté | m3 | 122.768
1.5 | Béton de propreté semelle filantes dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m3 | 4.6
1.6 | Béton de propreté semelle isolée dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m3 | 3.85
1.7 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 33.264
1.8 | Béton armé pour semelles filantes dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 18.4
1.9 | Béton armé pour potelets , amorces et parties enterrées des poteaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, compris coffrage, armature et toutes sujétions | m3 | 5.775
1.1 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m² | 92
1.11 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 27.6
1.12 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 0.4
1.13 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 de CPA 45 pour aire de dallage de 15 cm d'épaisseur y compris renfort sous dallage, y compris joint de retrait, joint de construction, arrêt de dallage, film polyane, etc. | m3 | 42
1.14 | Béton armé pour bêches, formes de rampes, emmarchements et parois du bac à fleurs, dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage et armatures | m3 | 0.56
1.15 | Traitement anti-termites au sol y compris film polyéthylène 180 μm posé par thermolaquage suivant le Protocole SBPS/BPC-TERMITES ou similaire | m² | 350
| TOTAL I |  |  |  | 0
II | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
2.1 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 19.25
2.2 | Béton armé pour appui des baies dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 1.2
2.3 | Béton armé pour linteaux et chainages horizontaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 5.175
2.4 | Béton armé pour chainages horizontaux Ch2 et Rampant dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 10.35
2.5 | Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 16.44
2.6 | Plancher en corps creux 16+5, y compris nervures et dalle de compression | m² | 0
2.7 | Béton pour forme de pente dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 10.2125
2.8 | Béton armé pour becquet et acrotère dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 1.96
2.9 | Béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 21.4425
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | MACONNERIES - ENDUITS
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux de 20x20x40 cm confectionné mécaniquement dosé à 300kg/m3 | m² | 691.13
3.2 | Maçonnerie d'agglos creux de 10x20x40 cm confectionné mécaniquement 300kg/m3 | m² | 8.33
3.3 | Maçonnerie d'élévation en BLT de 20 cm d'épaisseur | m² | 156.702
3.4 | Claustras en brique de terre y compris grillage anti animaux | m² | 52.86
3.5 | Maçonnerie de claustras d'aération type boite à lettre+ anti animaux et toutes suggestions | m² | 40
3.6 | Enduit extérieur taloché sur murs, poteaux libres et soubassement, réalisé en 3 couches : - 1ère couche d'accrochage dosé à 500 kg de ciment - 2ème couche intermédiaire ou corps d'enduit dosé à 400 kg de ciment. - 3ème couche de finition dosée à 350 kg de ciment | m² | 97.212
3.7 | Enduit intérieur lissé sur murs, réalisé en 3 couches : - 1ère couche d'accrochage dosé à 500 kg de ciment - 2ème couche intermédiaire ou corps d'enduit dosé à 400 kg de ciment. - 3ème couche de finition dosée à 300 kg de ciment | m² | 310.35
3.8 | Enduit taloché appliqué en sous face dalle, poteaux libres et soubassement, réalisé en 3 couches : - 1ère couche d'accrochage dosé à 500 kg de ciment - 2ème couche intermédiaire ou corps d'enduit dosé à 400 kg de ciment. - 3ème couche de finition dosée à 300 kg de ciment | m² | 253.14
3.9 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | Ens | 1
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE
4.1 | CHARPENTE
4.1.1 | Fourniture et pose de pannes en IPN 100 traité de l'antirouille | ml | 270
4.1.2 | Fourniture et pose de panne en IPN 80 traité à l'antirouille | ml | 125
4.1.3 | Ensemble de platine et pré-platines pour fixation | Ens | 1
4.1.4 | Console en cornière de 40x40x5 | ml | 78.75
4.1.5 | Contreventement en cornière de 30x30x4 | ml | 86.25
4.2 | COUVERTURE
4.2.1 | Fourniture et pose de couverture en tôle bac prelaquée 45/100ème quatre ondulations+pose feutre bitumineux y compris toutes sujétions de pose | m² | 497.448
4.2.2 | Bardage métalique de 35 cm en tôle de 15/10ème | ml | 98
4.3 | ETANCHEITE
4.3.3 | Fourniture et pose d'étanchéité multicouche sur dalle et relevé | m² | 167.63
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE ALUMINIUM-VITRERIE-BOIS-METALLIQUE
5.1 | MENUISERIE ALUMINIUM - VITRERIE
5.1.1 | CAV-02 : Chassis aluminium vitré comprenant deux (02) vantaux identiques et coulissants
| - 118x135 cm | U | 5
| - 165x75 cm | U | 2
| - 275x135 cm | U | 1
5.1.2 | CAVF-01 : Chassis aluminium vitré comprenant un (01) vantail fixe
| - 56x38 cm | U | 1
| - 70x70 cm | U | 4
5.2.3 | PAV-01 : Porte avec cadre en aluminium vitré comprenanrt un battant vitré et pivotant
| - 120x220 cm | U | 1
| - 123x220 cm | U | 1
| - 116x245 cm | U | 1
| - 120x220 cm | U | 2
| - 140x220 cm | U | 7
| Sous total 5.1 |  |  |  | 0
5.2 | MENUISERIE BOIS
5.2.1 | PBM : Porte avec cadre en bois massif comprenant un battant pivotant en bois massif
| - 70x220 cm | U | 18
| - 80x220 cm | U | 9
| - 90x220 cm | U | 6
| Sous total 5.2 |  |  |  | 0
5.3 | MENUISERIE METALLIQUE
5.3.1 | PMP-01 : Porte comprenant un battant pivotant métallique en double peau et un cadre métallique
| - 123x220 cm | U | 1
| - 170x220 cm | U | 1
| Sous total 5.3 |  |  |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | REVETEMENTS ET FAUX-PLAFOND
6.1 | CGCO: Carrelage en grès cérame ordinaire pleine masse (mât) y compris plinthe | m² | 190.988
6.2 | Fourniture et pose de résine anti-statique pour milieu sanitaire | m² | 156.975
6.3 | F: Carreaux faïence sur mur (H=3,0m) | m² | 544.59
6.4 | Etanchéïté en emulsion bitumineuse sous carrelage salle d'eau y compris relevé sur murs de 1,00 m | m² | 80.37
6.5 | Fourniture et pose de faux plafond en staff lisse | m² | 220.42
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | PEINTURE
7.1 | PV: Peinture vinylique y compris enduit de lissage sur murs | m² | 310.35
7.2 | PV: Peinture vinylique sur faux plafond | m² | 220.42
7.3 | EP:Enduit plastique grains fins frotassés (Extérieur) | m² | 116.6544
7.4 | Peinture/vernis sur menuiseries métalliques et bois | Ens | 1
| TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | ALIMENTATION ET EVACUATION DES EAUX
8.1 | Fourniture et pose de tuyauterie PEHD PN 16 y compris accessoires de pose et de raccordement
8.1.1 | Réseau de distribution intérieur (EF) en tube PEHD de 25 mm | Ens | 1
8.1.2 | Robinet d'arrêt de diamètre 25 | U | 4
| Sous total 8.1 |  |  |  | 0
8.2 | Tuyauteries d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes y compris accessoires de pose, raccordements et toutes comprises
8.2.1 | Réseau Eaux vannes (EV) PVC de 120 mm | ens | 1
8.2.2 | Réseau Eaux Usées (EU) PVC de 75 mm | ens | 1
| Sous total 8.2 |  |  |  | 0
8.3 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
8.3.1 | Fourniture et pose de tuyautérie d'evacuation des eaux pluviales de la toiture terrasse y compris accéssoires de raccordement et toutes sujétions de pose
8.3.1.1 | Descente eaux pluviales PVC de 150 mm | ens | 1
| Sous total 8.3 |  |  |  | 0
| TOTAL VIII |  |  |  | 0
IX | APPAREILS SANITAIRES
9.1 | Fournitures et pose des appareils sanitaires y compris raccordement et toutes sujétions comprises
9.1.1 | W.C en porcelaine vitrifié de couleur blanche à l'anglaise avec réservoir chasse basse mécanisme à bouton poussoir + Double abattant blanc | U | 4
9.1.2 | Fourniture et pose de lavabo complet en porcelaine vitrifié sur console | U | 4
9.1.3 | Colonne de douche en inox y compris toute sujétion de pose | U | 4
9.1.4 | Douchette 1 fonction: jet pluie | U | 4
9.1.5 | Pose de robinet de puisage DN 15/21 | U | 4
| Sous total 9.1 |  |  |  | 0
9.2 | Fourniture et pose d'accessoires Sanitaires
9.2.2 | Porte papier hygiénique | U | 4
9.2.3 | Porte-balai mural avec brosse WC et couvercle | U | 4
9.2.4 | Porte savon | U | 4
9.2.5 | Tablette de lavabo | U | 4
9.2.6 | siphon de sol DN 40 en inox | U | 11
| Sous total 9.2 |  |  |  | 0
| TOTAL XI |  |  |  | 0
X | ELECTRICITE COURANT FORT-COURANT FAIBLE-CLIMATISATION
10.1 | Amenée d'énergie
10.1.0 | Mise à la terre en câblage de cuivre de 35 mm² y compris fouille, piquet de terre et toutes sujétion de pose | Ens | 1
10.1.1 | Raccordement au regard de tirage | Ens | 1
10.1.2 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré et sous goulottes Legrand, y compris boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d'appareils d'éclairage, de prises de courant, de climatisation, ventilation, autocommutateur, centrale de détection incendie, onduleur, contrôle d'accès, enseigne lumineuse et totem y compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques | Ens | 1
10.1.3 | Fourniture et pose d'un tableau divisionnaire y compris protection par parafoudre modulaire BT y compris toute sujétion de pose | U | 1
10.1.4 | Fourniture et installation d'un paratonnerre y compris toutes sujétions de mise en œuvre | U | 1
10.1.5 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage en tube ICT gris et filerie encastré et sous goulottes Legrand, y compris boîtes de dérivation et d'encastrement pour prise de courant ondulé et toute sujétion pour la réalisation complète du réseau ondulé et raccordement à l'onduleur. | Ens | 1
10.1.6 | Fourniture et pose d'un onduleur online de puissance minimale 10 kVA triphasé+neutre 230V/400V 50Hz avec une autonomie de 15 mn à puissance max y compris toute sujétion de pose | U | 1
10.1.7 | Fourniture et pose d'un tableau électrique TGCR01 pour courant regulé y compris toute sujétion de pose | U | 1
10.1.8 | Liaison TDA-Onduleur par câble U1000 R02V 4*25 mm² cu +1*16 mm² cu y compris toute sujétion de pose | Ens | 1
10.1.9 | Liaison Onduleur-TGCR01 par câble U1000 R02V 5*10 mm² cu y compris toute sujétion de pose | Ens | 1
| Sous total 10.1 |  |  |  | 0
10.2 | Courant faible
10.2.1 | Réseau informatique et téléphonique comprenant fourreautage en tube ICT gris, câblage cat 6A RJ 45 y compris chemin de câble en acier ou goulotte DLP 50x150 avec 2 compartiments au besoin et toutes sujétions | Ens | 1
10.2.2 | Fourniture et pose d'un réseau de câble coaxial d'impédance 75 ohm et toutes sujétions | Ens | 1
10.2.3 | Fourniture et pose d'armoire de brassage 19" 22U équipée y compris toutes sujétion de pose | U | 1
10.2.4 | Switch informatique manageable et rackable de 24 ports 1Gbs | U | 1
10.2.5 | Panneau de brassage 24 ports cat 6A | U | 1
| Sous total 10.2 |  |  |  | 0
10.3 | Appareils d'éclairage
10.3.1 | Réglette de 120 cm équipée d'un tube fluorescent LED T8 | U | 10
10.3.2 | Dalle LED 60x60 de 45 Watts | U | 0
10.3.3 | Spot LED apparent de 12 Watts | U | 0
10.3.4 | Spot LED encastré de 12 Watts | U | 101
10.3.5 | Applique murale LED | U | 4
| Sous total 10.3 |  |  |  | 0
10.4 | Petit appareillage
10.4.1 | Interrupteur simple allumage | U | 7
10.4.2 | Interrupteur étanche simple allumage | U | 10
10.4.3 | Interrupteur va-et-vient simple allumage | U | 36
10.4.4 | Détecteur de présence | U | 5
10.4.5 | Prise de courrant double 2P+T 220 v, 16A | U | 12
10.4.6 | Poste de travail comportant 02 prises ondulées, 01 prise secteur, 02 prise informatique RJ45 | U | 13
| Sous total 10.4 |  |  |  | 0
10.5 | CLIMATISATION - VENTILATION
10.5.1 | Système de climatisation Split
Groupe extérieur et intérieur SPLIT reversible 2 tubes, marque DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, HITACHI, TRANE ou qualité équivalente
| Climatiseur split système + dismatic 1,50 cv type inverter | U | 5
| Climatiseur split système + dismatic 2,00 cv type inverter | U | 0
| Climatiseur split système + dismatic 3,00 cv type inverter | U | 4
| Sous total 10.5.1 |  |  |  | 0
10.5.2 | Système de ventilation
Caisson de ventilation simple flux, marque VIM, France AIR ou qualité équivalente
| Caisson d'extraction d'air vicié; modèle MINIBLUE 160 | U | 5
| Manchettes souples de raccordement | ens | 1 | Inclus
| Raccordements électriques, et interrupteur de proximité | ens | 1 | Inclus
| Caisson double flux modèle VAM800FB de 800 m3/h pour traitement d'air hygiénique | U | 1
Diffusion / Reprise d'air
| Bouche d'extraction auto reglable Alizé 125 y compris régulateur à débit constant RDR | U | 21
| Grille de prise d'air neuf; modèle CXT DN 200 | U | 5
| Diffuseurs de soufflage type carré modèle DSQ 300x300 de 350m3/h; 400m3/h y compris tout accesseoire de pose et de fixation | U | 8
| Grille extérieure circulaire modèle CXT Dn315 de 800m3/h y compris tout accesseoire de pose et de fixation | U | 1
Gaine galva circulaire en spirale - longueurs
| Gaine spiralée DN 200 y compris singularités | ml | 25
| Gaine spiralée DN 125 y compris singularités | ml | 165
Brasseurs d'air
| Brasseurs d'air à 3 pales de 56" y compris réhostat | U | 4
| Sous total 10.5.2 |  |  |  | 0
| Sous total 10.5 |  |  |  | 0
10.6 | DETECTION - SECURITE - INCENDIE
10.6.1 | Foureautage et filerie en câble anti feu C2 et CR1 pour câble du réseau de sécurité incendie y compris toutes sujétions de pose | Ens | 1
10.6.2 | Centrale de détection incendie | U | 1
10.6.3 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité | U | 1
10.6.4 | Alarme sonore | U | 1
10.6.5 | Détecteur optique de fumée | U | 18
10.6.6 | Indicateur d'action | U | 4
10.6.7 | Déclencheur manuel | U | 3
10.6.8 | Fourniture et pose d'extincteur à CO2 de 5kg | U | 2
10.6.9 | Extincteur à eau pulvérisée de 6 litres | U | 1
| Sous total 10.6 |  |  |  | 0
| TOTAL X |  |  |  | 0
| TOTAL MATERNITE ET CENTRE ONE STOP |  |  |  | 0
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Prix Total (FCFA)
B | VOIRIES - RESEAU DIVERS ET AMENAGEMENT PAYSAGER
I | VOIRIES ET RESEAU DIVERS
I.1 | RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU
Fourniture et pose de la tuyauterie d'alimentation en PEHD, PN 10 ou équivalent y compris accessoires de pose et de raccordement (coude, té, manchon taraudé, réducteurs, …), ouverture et fermeture de tranche, grillage aveertisseur et toutes suggestions
| D25 | ml | 45
| D32 | ml | 135
| D40 | ml | 70
| D50 | ml | 60
| D63 | ml | 50
| Travaux de fouille : ouverture et fermeture de tranchée avec la pose du grillage avertisseur | ml | 250
| Vannes d'arrêts sur le réseau | U | 4
| Sous total - RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU |  |  |  | 0
I.2 | EVACUATION EXTERIEURE EU - EV / VRD
Fourniture et pose de la tuyauterie d''évacuation EU-EV en PVC EVACUATION ou équivalent y compris accessoires de pose et de raccordement (coude, té, réducteurs, …), ouverture et fermeture de tranche, grillage aveertisseur et toutes suggestions
| PVC diamètre 160 | ml | 50
| PVC diamètre 125 | ml | 150
| PVC diamètre 110 | ml | 230
| Regard d'évacuation 100x100x50 cm avec couvercle en béton armé y compris toutes sujétions | U | 8
| Travaux de fouille : ouverture et fermeture de tranchée avec la pose du grillage avertisseur | ml | 438
| Fosse septique en béton armé et puisards pour 40 usagers | U | 2
| Sous total - EVACUATION EXTERIEURE EU - EV |  |  |  | 0
RESEAU D'ELECTRICITE
| Chambre de tirage 50x50 | U | 1
| Fourniture et pose de câble U1000 R02V Cu busé avec PVC 4x32mm² y compris tranchée, lit de sable et grillage avertisseurs | ml | 5
| TOTAL |  |  |  | 0
II | AMENAGEMENT EXTERIEUR
| Amenagement d'espace vert y compris terre végétale engazonnement toutes suggestions | m² | 45.77
| Plantation d'arbres hauteur minimum 100 cm y compris toutes suggestions | u | 75
| Fourniture et pose de pavés autibloquants | m² | 70
| Fourniture et pose de bordure type T2 | ml | 154.266
| TOTAL |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HTVA VRD |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HTVA BLOC OPERATOIRE CMA DE BOROMO |  |  |  | 0

## DQE_MATERNITE_CENTRE_ONE S
Réalisation d'infrastructures SDSR et Santé au profit des districts sanitaires de Boromo et de Dédougou au Burkina Faso (LOT 1) Tranche ferme : maternité et centre one stop
Dévis estimatif et quantitatif
MATERNITE ET CENTRE ONE STOP
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Prix Total (FCFA)
A | BÂTIMENT MATERNITE ET CENTRE ONE STOP
I | FONDATIONS / INFRASTRUCTURES
1.1 | Fouille en puits pour semelles isolées | m3 | 205.2
1.2 | Fouille en rigole pour semelles filantes | m3 | 144
1.3 | Remblai d'apport latéritique compacté à 95% de l'optimum proctor modifié | m3 | 401.8
1.4 | Remblai sans apport latéritique compacté | m3 | 249.9
1.5 | Béton de propreté semelle filantes dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m3 | 12
1.6 | Béton de propreté semelle isolée dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m3 | 8.55
1.7 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 51.3
1.8 | Béton armé pour semelles filantes dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 48
1.9 | Béton armé pour potelets , amorces et parties enterrées des poteaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, compris coffrage, armature et toutes sujétions | m3 | 12.825
1.1 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m² | 240
1.11 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 48
1.12 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 0.8
1.13 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 de CPA 45 pour aire de dallage de 15 cm d'épaisseur y compris renfort sous dallage, y compris joint de retrait, joint de construction, arrêt de dallage, film polyane, etc. | m3 | 137.8056
1.14 | Béton armé pour bêches, formes de rampes, emmarchements et parois du bac à fleurs, dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage et armatures | m3 | 1.37
1.15 | Traitement anti-termites au sol y compris film polyéthylène 180 μm posé par thermolaquage suivant le Protocole SBPS/BPC-TERMITES ou similaire | m² | 1148.38
| TOTAL I |  |  |  | 0
II | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
2.1 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 42.75
2.2 | Béton armé pour appui des baies dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 4.08
2.3 | Béton armé pour linteaux et chainages horizontaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 13.5
2.4 | Béton armé pour chainages horizontaux Ch2 et Rampant dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 27
2.5 | Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 29.17
2.6 | Plancher en corps creux 16+5, y compris nervures et dalle de compression | m² | 39.79
2.7 | Béton pour forme de pente dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 36
2.8 | Béton armé pour becquet et acrotère dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 6.4812
2.9 | Béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 51.99
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | MACONNERIES - ENDUITS
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux de 20x20x40 cm confectionné mécaniquement dosé à 300kg/m3 | m² | 2661.28
3.2 | Maçonnerie d'agglos creux de 10x20x40 cm confectionné mécaniquement 300kg/m3 | m² | 79
3.3 | Maçonnerie en bloc latéritique taillé (BLT) de 20x15x15 cm pour mur remplissage | m² | 140.96
3.4 | Claustras en brique de terre y compris grillage anti animaux | m² | 96.46
3.5 | Maçonnerie de claustras d'aération type boite à lettre+ anti animaux et toutes suggestions | m² | 124
3.6 | Enduit extérieur taloché sur murs, poteaux libres et soubassement, réalisé en 3 couches : - 1ère couche d'accrochage dosé à 500 kg de ciment - 2ème couche intermédiaire ou corps d'enduit dosé à 400 kg de ciment. - 3ème couche de finition dosée à 350 kg de ciment | m² | 823.21
3.7 | Enduit intérieur lissé sur murs, réalisé en 3 couches : - 1ère couche d'accrochage dosé à 500 kg de ciment - 2ème couche intermédiaire ou corps d'enduit dosé à 400 kg de ciment. - 3ème couche de finition dosée à 300 kg de ciment | m² | 1393.7
3.8 | Enduit taloché appliqué en sous face dalle, poteaux libres et soubassement, réalisé en 3 couches : - 1ère couche d'accrochage dosé à 500 kg de ciment - 2ème couche intermédiaire ou corps d'enduit dosé à 400 kg de ciment. - 3ème couche de finition dosée à 300 kg de ciment | m² | 346.66
3.9 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | Ens | 1
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE
4.1 | CHARPENTE
4.1.1 | Fourniture et pose de traverse en IPN 120 traité de l'antirouille | ml | 13.8
4.1.2 | Fourniture et pose de panne en IPN 80 traité à l'antirouille | ml | 1407.88
4.1.3 | Ensemble de platine et pré-platines pour fixation | Ens | 1
4.1.4 | Console en cornière de 40x40x5 | ml | 155.6
4.1.5 | Contreventement en cornière de 30x30x4 | ml | 168.69
4.2 | COUVERTURE
4.2.1 | Fourniture et pose de couverture en tôle bac prelaquée 45/100ème quatre ondulations+pose feutre bitumineux y compris toutes sujétions de pose | m² | 1597.554
4.2.2 | Bardage métalique de 35 cm en tôle de 15/10ème | ml | 310
4.3 | ETANCHEITE
4.3.3 | Fourniture et pose d'étanchéité multicouche sur dalle et relevé | m² | 413.1
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE ALUMINIUM-VITRERIE-BOIS-METALLIQUE
5.1 | MENUISERIE ALUMINIUM - VITRERIE
5.1.1 | CAV-01 : Chassis aluminium vitré comprenant deux (02) vantaux identiques et coulissants
| - 100x150 cm | U | 1
| - 100x80 cm | U | 1
| - 115x150 cm | U | 1
| - 150x150 cm | U | 5
| - 175x150 cm | U | 1
| - 200x150 cm | U | 26
| - 200x80 cm | U | 1
| - 340x150 cm | U | 1
| - 80x80 cm | U | 14
5.1.2 | CAVF-01 : Chassis aluminium vitré comprenant un (01) vantail fixe
| - 70x150 cm | U | 3
| - 95x150 cm | U | 6
5.2.3 | PAV-01 : Porte avec cadre en aluminium vitré comprenanrt un battant vitré et pivotant
| - 140x220 cm | U | 19
| - 160x220 cm | U | 2
| Sous total 5.1 |  |  |  | 0
5.2 | MENUISERIE BOIS
5.2.1 | PBM : Porte avec cadre en bois massif comprenant un battant pivotant en bois massif
| - 70x220 cm | U | 13
| - 80x220 cm | U | 5
| - 90x220 cm | U | 26
| Sous total 5.2 |  |  |  | 0
5.3 | MENUISERIE METALLIQUE
5.3.1 | PMV-01: Porte avec cadre metallique comprenant deux (02) battants vitrés identiques et pivotant
| - 115x220 cm | U | 1
| - 140x220 cm | U | 2
| - 200x220 cm | U | 1
| - 216x220 cm | U | 1
5.3.2 | PMP-01 : Porte comprenant un battant pivotant métallique en double peau et un cadre métallique
| - 325x220 cm | U | 1
| - 120x220 cm | U | 3
5.3.3 | PMP-02 : Porte avec cadre métallique comprenant deux (02) battants identiques pivotants en métallique double peau
| - 130x230 cm | U | 1
| - 150x230 cm | U | 3
| Sous total 5.3 |  |  |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | REVETEMENTS ET FAUX-PLAFOND
6.1 | CGCO: Carrelage en grès cérame ordinaire pleine masse (mât) y compris plinthe | m² | 1003.17
6.2 | Fourniture et pose de résine anti-statique pour milieu sanitaire | m² | 204.54
6.3 | F: Carreaux faïence sur mur (H=3,0m) | m² | 824.48
6.4 | Etanchéïté en emulsion bitumineuse sous carrelage salle d'eau y compris relevé sur murs de 1,00 m | m² | 502.971
6.5 | Fourniture et pose de faux plafond en staff lisse | m² | 1067.85
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | PEINTURE
7.1 | PV: Peinture vinylique y compris enduit de lissage sur murs | m² | 1393.7
7.2 | PV: Peinture vinylique sur faux plafond | m² | 1067.85
7.3 | EP:Enduit plastique grains fins frotassés (Extérieur) | m² | 823.21
7.4 | Peinture/vernis sur menuiseries métalliques et bois | Ens | 1
| TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | ALIMENTATION ET EVACUATION DES EAUX
8.1 | Fourniture et pose de tuyauterie PEHD PN 16 y compris accessoires de pose et de raccordement
8.1.1 | Réseau de distribution intérieur (EF) en tube PEHD de 25 mm | Ens | 1
8.1.2 | Robinet d'arrêt de diamètre 25 | U | 6
| Sous total 8.1 |  |  |  | 0
8.2 | Tuyauteries d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes y compris accessoires de pose, raccordements et toutes comprises
8.2.1 | Réseau Eaux vannes (EV) PVC de 120 mm | ens | 1
8.2.2 | Réseau Eaux Usées (EU) PVC de 75 mm | ens | 1
| Sous total 8.2 |  |  |  | 0
8.3 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
8.3.1 | Fourniture et pose de tuyautérie d'evacuation des eaux pluviales de la toiture terrasse y compris accéssoires de raccordement et toutes sujétions de pose
8.3.1.1 | Descente eaux pluviales PVC de 150 mm | ens | 1
| Sous total 8.3 |  |  |  | 0
| TOTAL VIII |  |  |  | 0
IX | APPAREILS SANITAIRES
9.1 | Fournitures et pose des appareils sanitaires y compris raccordement et toutes sujétions comprises
9.1.1 | W.C en porcelaine vitrifié de couleur blanche à l'anglaise avec réservoir chasse basse mécanisme à bouton poussoir + Double abattant blanc | U | 7
9.1.2 | Fourniture et pose de lavabo complet en porcelaine vitrifié sur console | U | 10
9.1.3 | Colonne de douche en inox y compris toute sujétion de pose | U | 7
9.1.4 | Douchette 1 fonction: jet pluie | U | 7
9.1.5 | Pose de robinet de puisage DN 15/21 | U | 7
| Sous total 9.1 |  |  |  | 0
9.2 | Fourniture et pose d'accessoires Sanitaires
9.2.2 | Porte papier hygiénique | U | 7
9.2.3 | Porte-balai mural avec brosse WC et couvercle | U | 7
9.2.4 | Porte savon | U | 7
9.2.5 | Tablette de lavabo | U | 10
9.2.6 | siphon de sol DN 40 en inox | U | 24
| Sous total 9.2 |  |  |  | 0
| TOTAL XI |  |  |  | 0
X | ELECTRICITE COURANT FORT-COURANT FAIBLE-CLIMATISATION
10.1 | Amenée d'énergie
10.1.0 | Mise à la terre en câblage de cuivre de 35 mm² y compris fouille, piquet de terre et toutes sujétion de pose | Ens | 1
10.1.1 | Raccordement au regard de tirage | Ens | 1
10.1.2 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré et sous goulottes Legrand, y compris boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d'appareils d'éclairage, de prises de courant, de climatisation, ventilation, autocommutateur, centrale de détection incendie, onduleur, contrôle d'accès, enseigne lumineuse et totem y compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques | Ens | 1
10.1.3 | Fourniture et pose d'un tableau divisionnaire y compris protection par parafoudre modulaire BT y compris toute sujétion de pose | U | 1
10.1.4 | Fourniture et installation d'un paratonnerre y compris toutes sujétions de mise en œuvre | U | 1
10.1.5 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage en tube ICT gris et filerie encastré et sous goulottes Legrand, y compris boîtes de dérivation et d'encastrement pour prise de courant ondulé et toute sujétion pour la réalisation complète du réseau ondulé et raccordement à l'onduleur. | Ens | 1
10.1.6 | Fourniture et pose d'un onduleur online de puissance minimale 20 kVA triphasé+neutre 230V/400V 50Hz avec une autonomie de 15 mn à puissance max y compris toute sujétion de pose | U | 1
10.1.7 | Fourniture et pose d'un tableau électrique TGCR01 pour courant regulé y compris toute sujétion de pose | U | 1
10.1.8 | Liaison TDA-Onduleur par câble U1000 R02V 4*25 mm² cu +1*16 mm² cu y compris toute sujétion de pose | Ens | 1
10.1.9 | Liaison Onduleur-TGCR01 par câble U1000 R02V 5*10 mm² cu y compris toute sujétion de pose | Ens | 1
| Sous total 10.1 |  |  |  | 0
10.2 | Courant faible
10.2.1 | Réseau informatique et téléphonique comprenant fourreautage en tube ICT gris, câblage cat 6A RJ 45 y compris chemin de câble en acier ou goulotte DLP 50x150 avec 2 compartiments au besoin et toutes sujétions | Ens | 1
10.2.2 | Fourniture et pose d'un réseau de câble coaxial d'impédance 75 ohm et toutes sujétions | Ens | 1
10.2.3 | Fourniture et pose d'armoire de brassage 19" 22U équipée y compris toutes sujétion de pose | U | 1
10.2.4 | Switch informatique manageable et rackable de 48 ports 1Gbs | U | 1
10.2.5 | Panneau de brassage 48 ports cat 6A | U | 1
| Sous total 10.2 |  |  |  | 0
10.3 | Appareils d'éclairage
10.3.1 | Réglette de 120 cm équipée d'un tube fluorescent LED T8 | U | 14
10.3.2 | Dalle LED 60x60 de 45 Watts | U | 82
10.3.3 | Spot LED apparent de 12 Watts | U | 16
10.3.4 | Spot LED encastré de 12 Watts | U | 99
10.3.5 | Applique murale LED | U | 10
| Sous total 10.3 |  |  |  | 0
10.4 | Petit appareillage
10.4.1 | Interrupteur simple allumage | U | 38
10.4.2 | Interrupteur étanche simple allumage | U | 20
10.4.3 | Interrupteur va-et-vient simple allumage | U | 15
10.4.4 | Détecteur de présence | U | 20
10.4.5 | Prise de courrant double 2P+T 220 v, 16A | U | 76
10.4.6 | Poste de travail comportant 02 prises ondulées, 01 prise secteur, 02 prise informatique RJ45 | U | 23
| Sous total 10.4 |  |  |  | 0
10.5 | CLIMATISATION - VENTILATION
10.5.1 | Système de climatisation Split
Groupe extérieur et intérieur SPLIT reversible 2 tubes, marque DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, HITACHI, TRANE ou qualité équivalente
| Climatiseur split système + dismatic 1,50 cv type inverter | U | 25
| Climatiseur split système + dismatic 2,00 cv type inverter | U | 5
| Climatiseur split système + dismatic 3,00 cv type inverter | U | 2
| Sous total 10.5.1 |  |  |  | 0
10.5.2 | Système de ventilation
Caisson de ventilation simple flux, marque VIM, France AIR ou qualité équivalente
| Caisson d'extraction d'air vicié; modèle MINIBLUE 160 | U | 3
| Manchettes souples de raccordement | ens | 1 | Inclus
| Raccordements électriques, et interrupteur de proximité | ens | 1 | Inclus
Diffusion / Reprise d'air
| Bouche d'extraction auto reglable Alizé 125 y compris régulateur à débit constant RDR | U | 14
| Grille de prise d'air neuf; modèle CXT DN 200 | U | 3
Gaine galva circulaire en spirale - longueurs
| Gaine spiralée DN 200 y compris singularités | ml | 18
| Gaine spiralée DN 125 y compris singularités | ml | 90
Brasseurs d'air
| Brasseurs d'air à 3 pales de 56" y compris réhostat | U | 45
| Sous total 10.5.2 |  |  |  | 0
| Sous total 10.5 |  |  |  | 0
10.6 | DETECTION - SECURITE - INCENDIE
10.6.1 | Foureautage et filerie en câble anti feu C2 et CR1 pour câble du réseau de sécurité incendie y compris toutes sujétions de pose | Ens | 1
10.6.2 | Centrale de détection incendie | U | 1
10.6.3 | Alarme sonore | U | 1
10.6.4 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité | U | 17
10.6.5 | Bloc autonome d'éclairage d'ambiance | U | 21
10.6.6 | Détecteur optique de fumée | U | 30
10.6.7 | Indicateur d'action | U | 5
10.6.8 | Déclencheur manuel | U | 12
10.6.9 | Fourniture et pose d'extincteur à CO2 de 5kg | U | 1
10.6.10 | Extincteur à eau pulvérisée de 6 litres | U | 11
| Sous total 10.6 |  |  |  | 0
| TOTAL X |  |  |  | 0
| TOTAL MATERNITE ET CENTRE ONE STOP |  |  |  | 0
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Prix Total (FCFA)
B | VOIRIES - RESEAU DIVERS ET AMENAGEMENT PAYSAGER
I | VOIRIES ET RESEAU DIVERS
I.1 | Ouvrage de captage
| Implantation géophysique et réalisation de forage équipé à gros débit de 5m3/h minimun y compris analyse de l’eau et toute sujection | ff | NA
| Développement et Essai de pompage à longue durée | ff | NA
| Soufflage, Pompage et essai (par palier, longue durée) | FF | NA
| Construction et équipement de la tête de forage | FF | NA
| Station de pompage |  | NA
| Fourniture et installation de pompe immergée solaire y compris accessoires de pose et de raccordement | U | NA
| Fourniture et installation de champ solaires chacun y compris accessoires de pose et de raccordement | Ens | NA
RESEAU DE REFOULEMENT
Fourniture et pose de la tuyauterie d'alimentation en PEHD, PN 16 ou équivalent y compris accessoires de pose et de raccordement (coude, té, manchon taraudé, réducteurs, …), ouverture et fermeture de tranche, grillage aveertisseur et toutes suggestions
| D63 | ml | NA
Sous total - Ouvrage de captage
I.2 | RESERVE EN EAU
| Fourniture et pose d'un château d'eau métallique de 15 m3 avec une Hauteur sous cuve de 10 m y compris les études géotechniques et toutes sujestions de pose te de raccordement | U | NA
Sous total - RESERVE EN EAU
I.3 | RESEAU D'ARROSAGE (PM)
Fourniture et pose de la tuyauterie d'alimentation en PEHD, PN 10 ou équivalent y compris accessoires de pose et de raccordement (coude, té, manchon taraudé, réducteurs, …), ouverture et fermeture de tranche, grillage aveertisseur et toutes suggestions
| D25 | ml
| D32 | ml
| D40 | ml
| Fourniture et pose de lyre galvanisé y compris de robinet d'arrosage DN26 , vanne d'arrêt, accessoires et toutes suggestions de pose | U
| Travaux de fouille : ouverture et fermeture de tranchée avec la pose du grillage avertisseur | ml
| Sous total - RESEAU D'ARROSAGE |  |  |  | 0
I.4 | RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU
Fourniture et pose de la tuyauterie d'alimentation en PEHD, PN 10 ou équivalent y compris accessoires de pose et de raccordement (coude, té, manchon taraudé, réducteurs, …), ouverture et fermeture de tranche, grillage aveertisseur et toutes suggestions
| D25 | ml | 45
| D32 | ml | 135
| D40 | ml | 70
| D50 | ml | 60
| D63 | ml | 50
| Travaux de fouille : ouverture et fermeture de tranchée avec la pose du grillage avertisseur | ml | 400
| Vannes d'arrêts sur le réseau | U | 4
| Sous total - RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU |  |  |  | 0
I.5 | EVACUATION EXTERIEURE EU - EV / VRD
Fourniture et pose de la tuyauterie d''évacuation EU-EV en PVC EVACUATION ou équivalent y compris accessoires de pose et de raccordement (coude, té, réducteurs, …), ouverture et fermeture de tranche, grillage aveertisseur et toutes suggestions
| PVC diamètre 160 | ml | 50
| PVC diamètre 125 | ml | 150
| PVC diamètre 110 | ml | 250
| Regard d'évacuation 100x100x50 cm avec couvercle en béton armé y compris toutes sujétions | U | 14
| Travaux de fouille : ouverture et fermeture de tranchée avec la pose du grillage avertisseur | ml | 464
| Fosse septique en béton armé et puisards pour 40 usagers | U | 3
| Sous total - EVACUATION EXTERIEURE EU - EV |  |  |  | 0
RESEAU D'ELECTRICITE
| Chambre de tirage 50x50 | U | 6
| Fourniture et pose de câble U1000 R02V Cu busé avec PVC 4x32mm² y compris tranchée, lit de sable et grillage avertisseurs | ml | 130
| TOTAL |  |  |  | 0
II | AMENAGEMENT EXTERIEUR
| Amenagement d'espace vert y compris terre végétale engazonnement toutes suggestions | m² | 249.144
| Plantation d'arbres hauteur minimum 100 cm y compris toutes suggestions | u | 100
| Fourniture et pose de pavés autibloquants | m² | 35.6
| Fourniture et pose de bordure type T2 | ml | 40.65
| TOTAL |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HTVA VRD |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HTVA MATERNITE ET CENTRE ONE STOP |  |  |  | 0

## DQE_DRD
Réalisation d'infrastructures SDSR et Santé au profit des districts sanitaires de Boromo et de Dédougou au Burkina Faso LOT 1_Tranche conditionnelle
Dévis estimatif et quantitatif
DEPÔT REPARTITEUR DE DISTRICT DE DEDOUGOU
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Prix Total (FCFA)
A | RDC
0 | TRAVAUX PREPARATOIRES
0.1 | Installation de chantier/ Amenée et repli du matériel comprenant préparation des surfaces, construction de bureaux de chantier équipé, clôture provisoire, panneau de chantier, branchement provisoire eau et électricité, frais divers | Ens | 1
0.2 | Etudes techniques détaillées (plans d'exécution, notes de calcul, bilans de puissance, etc.) : BA & charpente-couverture / Electricité courants fort & faible / Plomberie sanitaire. | Ens | 1
0.3 | Implantation de l'ouvrage à l'aide d'un appareil topo | Ens | 1
0.4 | Nivellement manuel sans apport de terre | m² | 1023
0.5 | Fourniture des plans de recollement | Ens | 1
0.6 | Démolition et dépose | Ens | 1
| TOTAL 0 |  |  |  | 0
I | FONDATIONS / INFRASTRUCTURES
1.1 | Fouille en puits pour semelles isolées | m3 | 24
1.2 | Fouille en rigole pour semelles filantes | m3 | 31.2
1.3 | Remblai d'apport latéritique compacté à 95% de l'optimum proctor modifié | m3 | 40.25
1.4 | Remblai sans apport latéritique compacté | m3 | 47.6
1.5 | Béton de propreté semelle filantes dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m3 | 2.6
1.6 | Béton de propreté semelle isolée dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m3 | 1
1.7 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 6
1.8 | Béton armé pour semelles filantes dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 1.6
1.9 | Béton armé pour potelets , amorces et parties enterrées des poteaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, compris coffrage, armature et toutes sujétions | m3 | 1.5
1.1 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m² | 52
1.11 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 1.6
1.12 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m3 | 0.6
1.13 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 pour aire de dallage de 15 cm d'épaisseur y compris renfort sous dallage, y compris joint de retrait, joint de construction, arrêt de dallage, film polyane, etc. | m3 | 13.8
1.14 | Béton armé pour bêches, formes de rampes, emmarchements et parois du bac à fleurs, dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage et armatures | m3 | 2.38
1.15 | Traitement anti-termites au sol y compris film polyéthylène 180 μm posé par thermolaquage suivant le Protocole SBPS/BPC-TERMITES ou similaire | m² | 126.5
| TOTAL I |  |  |  | 0
II | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
2.1 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 5
2.2 | Béton armé pour appui des baies dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 0.6
2.3 | Béton armé pour linteaux et chainages horizontaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 3.9
2.4 | Béton armé pour chainages horizontaux Ch2 et Rampant dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 0
2.5 | Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 11.4
2.6 | Plancher en corps creux 16+5, y compris nervures et dalle de compression | m² | 115.64
2.7 | Béton pour forme de pente dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 0
2.8 | Béton armé pour becquet et acrotère dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 0
2.9 | Béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 0
2.1 | Béton armé pour escalier | m3 | 14.17
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | MACONNERIES - ENDUITS
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux de 20x20x40 cm confectionné mécaniquement dosé à 300kg/m3 | m² | 175.5
3.2 | Maçonnerie d'agglos creux de 10x20x40 cm confectionné mécaniquement 300kg/m3 | m² | 5.08
3.3 | Enduit extérieur taloché sur murs, poteaux libres et soubassement, réalisé en 3 couches : - 1ère couche d'accrochage dosé à 500 kg de ciment - 2ème couche intermédiaire ou corps d'enduit dosé à 400 kg de ciment. - 3ème couche de finition dosée à 350 kg de ciment | m² | 171.624
3.4 | Enduit intérieur lissé sur murs, réalisé en 3 couches : - 1ère couche d'accrochage dosé à 500 kg de ciment - 2ème couche intermédiaire ou corps d'enduit dosé à 400 kg de ciment. - 3ème couche de finition dosée à 300 kg de ciment | m² | 117.403
3.5 | Enduit taloché appliqué en sous face dalle, poteaux libres et soubassement, réalisé en 3 couches : - 1ère couche d'accrochage dosé à 500 kg de ciment - 2ème couche intermédiaire ou corps d'enduit dosé à 400 kg de ciment. - 3ème couche de finition dosée à 300 kg de ciment | m² | 115.64
3.6 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | Ens | 1
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE
4.1 | CHARPENTE
4.1.1 | Fourniture et pose de traverse en IPN 100 traité de l'antirouille | ml |  |  | 0
4.1.2 | Fourniture et pose de panne en IPN 80 traité à l'antirouille | ml |  |  | 0
4.2 | COUVERTURE
4.2.1 | Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 60/100ème quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose | m² |  |  | 0
4.3 | ETANCHEITE
4.3.3 | Fourniture et pose de revêtement sol epoxy sous faux-plancher salle serveur | m² |  |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
4.1 | CHARPENTE
4.1.1 | Traverse en IPN de 160 traité à l'antirouille | ml | 95
4.1.2 | Fourniture et pose de panne en IPN 80 traité à l'antirouille | ml | 96
4.1.3 | Ensemble de platine et pré-platines pour fixation | Ens | 1
4.2 | COUVERTURE
4.2.1 | Fourniture et pose de couverture en tôle bac prelaquée 45/100ème quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose | m² | 174.06
4.2.2 | Bardage métalique de 35 cm en tôle de 15/10ème | ml | 56
4.2.3 | Fourniture et pose de faitière en tôle bac cranté | m² | 12.5
4.3 | ETANCHEITE
4.3.3 | Fourniture et pose d'étanchéité multicouche sur dalle et relevé | m² | 0
TOTAL IV
V | MENUISERIE ALUMINIUM-VITRERIE-BOIS-METALLIQUE
5.1 | MENUISERIE ALUMINIUM - VITRERIE
5.1.1 | CAV-01 : Chassis aluminium vitré comprenant deux (02) vantaux identiques et coulissants
| - 150x120 cm | U | 2
| Sous total 5.1 |  |  |  | 0
5.2 | MENUISERIE BOIS
5.2.1 | PBM : Porte avec cadre en bois massif comprenant un battant pivotant en bois massif
| - 90x220 cm | U | 1
| Sous total 5.2 |  |  |  | 0
5.3 | MENUISERIE METALLIQUE
5.3.1 | VRM-01: Volet roulant metallique
| - 300x220 cm | U | 1
5.3.2 | PMP-01 : Porte comprenant un battant pivotant métallique en double peau et un cadre métallique
| - 70x220 cm | U | 2
5.3.3 | CMP-01 : Chassis metallique comprenant deux (02) vantaux identiques persiennés
| - 150x60 cm | U | 7
| - 150x230 cm | U | 3
| Sous total 5.3 |  |  |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | REVETEMENTS ET FAUX-PLAFOND
6.1 | CGCO: Carrelage en grès cérame ordinaire pleine masse (mât) y compris plinthe | m² | 248.207
6.5 | Fourniture et pose de faux plafond en staff lisse | m² | 128.94
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | PEINTURE
7.1 | PV: Peinture vinylique y compris enduit de lissage sur murs | m² | 361.24
7.2 | PV: Peinture vinylique sur faux plafond | m² | 128.94
7.3 | EP:Enduit plastique grains fins frotassés (Extérieur) | m² | 171.624
7.4 | Peinture/vernis sur menuiseries métalliques et bois | Ens | 1
| TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | ALIMENTATION ET EVACUATION DES EAUX (PM)
8.1 | Fourniture et pose de tuyauterie PEHD PN 16 y compris accessoires de pose et de raccordement
8.1.1 | Réseau de distribution intérieur (EF) en tube PEHD de 25 mm | Ens
8.1.2 | Robinet d'arrêt de diamètre 25 | U
Sous total 8.1
8.2 | Tuyauteries d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes y compris accessoires de pose, raccordements et toutes comprises
8.2.1 | Réseau Eaux vannes (EV) PVC de 120 mm | ens
8.2.2 | Réseau Eaux Usées (EU) PVC de 75 mm | ens
Sous total 8.2
8.3 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
8.3.1 | Fourniture et pose de tuyautérie d'evacuation des eaux pluviales de la toiture terrasse y compris accéssoires de raccordement et toutes sujétions de pose
8.3.1.1 | Descente eaux pluviales PVC de 150 mm | ens
| Sous total 8.3 |  |  |  | 0
| TOTAL VIII |  |  |  | 0
IX | APPAREILS SANITAIRES (PM)
9.1 | Fournitures et pose des appareils sanitaires y compris raccordement et toutes sujétions comprises
9.1.1 | W.C en porcelaine vitrifié de couleur blanche à l'anglaise avec réservoir chasse basse mécanisme à bouton poussoir + Double abattant blanc | U
9.1.2 | Fourniture et pose de lavabo complet en porcelaine vitrifié sur console | U
9.1.3 | Colonne de douche en inox y compris toute sujétion de pose | U
9.1.4 | Douchette 1 fonction: jet pluie | U
9.1.5 | Pose de robinet de puisage DN 15/21 | U
Sous total 9.1
9.2 | Fourniture et pose d'accessoires Sanitaires
9.2.2 | Porte papier hygiénique | U
9.2.3 | Porte-balai mural avec brosse WC et couvercle | U
9.2.4 | Porte savon | U
9.2.5 | Tablette de lavabo | U
9.2.6 | siphon de sol DN 40 en inox | U
| Sous total 9.2 |  |  |  | 0
| TOTAL XI |  |  |  | 0
X | ELECTRICITE COURANT FORT-COURANT FAIBLE-CLIMATISATION
10.1 | Amenée d'énergie
10.1.1 | Raccordement au réseau existant | Ens | 1
10.1.2 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré et sous goulottes Legrand, y compris boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d'appareils d'éclairage, de prises de courant, de climatisation, ventilation, autocommutateur, centrale de détection incendie, onduleur, contrôle d'accès, enseigne lumineuse et totem y compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques RDC et R+1 | Ens | 1
10.1.3 | Fourniture et pose d'un tableau divisionnaire y compris protection par parafoudre modulaire BT y compris toute sujétion de pose | U | 1
10.1.4 | Fourniture et installation d'un paratonnerre y compris toutes sujétions de mise en œuvre | U | 1
10.1.5 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage en tube ICT gris et filerie encastré et sous goulottes Legrand, y compris boîtes de dérivation et d'encastrement pour prise de courant ondulé et toute sujétion pour la réalisation complète du réseau ondulé et raccordement à l'onduleur. | Ens | 1
10.1.7 | Fourniture et pose d'un tableau électrique TGCR01 pour courant regulé y compris toute sujétion de pose | U | 1
10.1.8 | Liaison TDA-Onduleur par câble U1000 R02V 4*25 mm² cu +1*16 mm² cu y compris toute sujétion de pose | Ens | 1
10.1.9 | Liaison Onduleur-TGCR01 par câble U1000 R02V 5*10 mm² cu y compris toute sujétion de pose | Ens | 1
| Sous total 10.1 |  |  |  | 0
10.2 | Courant faible
10.2.1 | Réseau informatique et téléphonique comprenant fourreautage en tube ICT gris, câblage cat 6A RJ 45 y compris chemin de câble en acier ou goulotte DLP 50x150 avec 2 compartiments au besoin et toutes sujétions | Ens | 1
| Sous total 10.2 |  |  |  | 0
10.3 | Appareils d'éclairage
10.3.1 | Réglette de 120 cm équipée d'un tube fluorescent LED T8 | U | 4
10.3.2 | Dalle LED 60x60 de 45 Watts | U | 26
10.3.3 | Spot LED apparent de 12 Watts | U | 2
10.3.4 | Spot LED encastré de 12 Watts | U | 4
| Sous total 10.3 |  |  |  | 0
10.4 | Petit appareillage
10.4.1 | Interrupteur simple allumage | U | 1
10.4.2 | Interrupteur étanche simple allumage | U | 20
10.4.3 | Interrupteur va-et-vient simple allumage | U | 4
10.4.5 | Prise de courrant double 2P+T 220 v, 16A | U | 3
10.4.6 | Poste de travail comportant 02 prises ondulées, 01 prise secteur, 02 prise informatique RJ45 | U | 2
| Sous total 10.4 |  |  |  | 0
10.5 | CLIMATISATION - VENTILATION
10.5.1 | Système de climatisation Split
Groupe extérieur et intérieur SPLIT reversible 2 tubes, marque DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, HITACHI, TRANE ou qualité équivalente
| Climatiseur split système + dismatic 1,50 cv type inverter | U | 1
| Sous total 10.5.1 |  |  |  | 0
10.5.2 | Système de ventilation
Brasseurs d'air
| Brasseurs d'air à 3 pales de 56" y compris réhostat | U | 1
| Sous total 10.5.2 |  |  |  | 0
| Sous total 10.5 |  |  |  | 0
10.6 | DETECTION - SECURITE - INCENDIE
10.6.1 | Foureautage et filerie en câble anti feu C2 et CR1 pour câble du réseau de sécurité incendie y compris toutes sujétions de pose | Ens | 1
10.6.2 | Centrale de détection incendie | U | 1
10.6.3 | Alarme sonore | U | 1
10.6.4 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité | U | 1
10.6.5 | Bloc autonome d'éclairage d'ambiance | U | 3
10.6.6 | Détecteur optique de fumée | U | 7
10.6.7 | Indicateur d'action | U | 2
10.6.8 | Déclencheur manuel | U | 2
10.6.9 | Fourniture et pose d'extincteur à CO2 de 10kg | U | 2
| Sous total 10.6 |  |  |  | 0
| TOTAL X |  |  |  | 0
| TOTAL RDC |  |  |  | 0
B | R+1
II | BETON - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
2.1 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 0.8
2.3 | Béton armé pour chainages et lintaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 2.04
2.4 | Béton armé pour chainage rampant dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m3 | 3.06
2.7 | Mur en voile dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions pour brise soleil | m3 | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | MACONNERIES - ENDUITS
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux de 20x20x40 cm confectionné mécaniquement | m² | 180.66
3.2 | Maçonnerie de claustras d'aération type boite à lettre+ anti animaux et toutes suggestions | m² | 22.4
3.3 | Enduit extérieur taloché sur murs, poteaux libres et soubassement, réalisé en 3 couches : - 1ère couche d'accrochage dosé à 500 kg de ciment - 2ème couche intermédiaire ou corps d'enduit dosé à 400 kg de ciment. - 3ème couche de finition dosée à 350 kg de ciment | m² | 198.726
3.4 | Enduit intérieur lissé sur murs, réalisé en 3 couches : - 1ère couche d'accrochage dosé à 500 kg de ciment - 2ème couche intermédiaire ou corps d'enduit dosé à 400 kg de ciment. - 3ème couche de finition dosée à 300 kg de ciment | m² | 111.73
3.5 | Enduit taloché appliqué en sous face dalle, poteaux libres et soubassement, réalisé en 3 couches : - 1ère couche d'accrochage dosé à 500 kg de ciment - 2ème couche intermédiaire ou corps d'enduit dosé à 400 kg de ciment. - 3ème couche de finition dosée à 300 kg de ciment | m² | 0
3.6 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | Ens | 1
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE
4.1 | CHARPENTE
4.1.1 | Ferme métallique en cornière lourde de 50x50 | U | 5
4.1.2 | Fourniture et pose de panne en IPN 80 traité à l'antirouille | ml | 96
4.1.3 | Ensemble de platine et pré-platines pour fixation | Ens | 1
4.2 | COUVERTURE
4.2.1 | Fourniture et pose de couverture en tôle bac prelaquée 45/100ème quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose | m² | 174.06
4.2.2 | Bardage métalique de 35 cm en tôle de 15/10ème | ml | 56
4.3 | ETANCHEITE
4.3.3 | Fourniture et pose d'étanchéité multicouche sur dalle et relevé | m² | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | MENUISERIE ALUMINIUM-VITRERIE-BOIS-METALLIQUE
5.1 | MENUISERIE ALUMINIUM - VITRERIE
5.1.1 | CAV-01 : Chassis aluminium vitré comprenant deux (02) vantaux identiques et coulissants
| - 150x120 cm | U | 2
5.2 | MENUISERIE METALLIQUE
5.2.1 | PMP-01 : Porte avec cadre métallique comprenant un battantt (01) pivotant en métallique double peau
| - 70x220 cm | U | 1
5.2.2 | CMP-01 : Chassis metallique comprenant deux (02) vantaux identiques persiennés
| - 150x60 cm | U | 7
| Sous total 5.1 |  |  |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | REVETEMENTS ET FAUX-PLAFOND
6.1 | CGCO: Carrelage en grès cérame ordinaire pleine masse (mât) y compris plinthe | m² | 111.73
6.2 | RB: Revetement briquette | m² | 100.78
6.3 | Fourniture et pose de faux plafond en staff lisse | m² | 124.85
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | PEINTURE
7.1 | PV: Peinture vinylique y compris enduit de lissage sur murs | m² | 111.73
7.2 | PV: Peinture vinylique sur faux plafond | m² | 124.85
7.3 | EP:Enduit plastique grains fins frotassés (Extérieur) | m² | 97.946
7.4 | Peinture/vernis sur menuiseries métalliques et bois | Ens | 1
| TOTAL VII |  |  |  | 0
X | ELECTRICITE COURANT FORT-COURANT FAIBLE-CLIMATISATION
10.1 | Amenée d'énergie (PM)
| Sous total 10.1 |  |  |  | 0
10.2 | Courant faible (PM)
| Sous total 10.2 |  |  |  | 0
10.3 | Appareils d'éclairage
10.3.1 | Réglette de 120 cm équipée d'un tube fluorescent LED T8 | U | 0
10.3.2 | Dalle LED 60x60 de 45 Watts | U | 16
| Sous total 10.3 |  |  |  | 0
10.4 | Petit appareillage
10.4.1 | Interrupteur simple allumage | U | 1
10.4.5 | Prise de courrant double 2P+T 220 v, 16A | U | 7
| Sous total 10.4 |  |  |  | 0
10.5 | CLIMATISATION - VENTILATION
10.5.1 | Système de climatisation Split
| Sous total 10.5.1 |  |  |  | 0
10.5.2 | Système de ventilation
Brasseurs d'air
| Brasseurs d'air à 3 pales de 56" y compris réhostat | U | 4
| Sous total 10.5.2 |  |  |  | 0
| Sous total 10.5 |  |  |  | 0
10.6 | DETECTION - SECURITE - INCENDIE
10.6.1 | Foureautage et filerie en câble anti feu C2 et CR1 pour câble du réseau de sécurité incendie y compris toutes sujétions de pose | Ens | 1
10.6.2 | Centrale de détection incendie | U | 1
10.6.3 | Bloc autonome d'éclairage d'ambiance | U | 6
10.6.4 | Alarme sonore | U | 1
10.6.5 | Détecteur optique de fumée | U | 6
10.6.6 | Déclencheur manuel | U | 1
10.6.8 | Fourniture et pose d'extincteur à CO2 de 10kg | U | 1
| Sous total 10.6 |  |  |  | 0
| TOTAL X |  |  |  | 0
| TOTAL R+1 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HTVA DRD DE DEDOUGOU |  |  |  | 0

## DQE_Recap_LOT1
Réalisation d'infrastructures SDSR et Santé au profit des districts sanitaires de Boromo et de Dédougou au Burkina Faso Dédougou, dans la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso LOT 1
Dévis estimatif et quantitatif
RECAPITULATIF GENERAL
DESIGNATION | NOMBRE | P.U HTVA (F CFA) | P.TOTAL HTVA (F CFA)
Tranche ferme du lot1
Installation de chantier/ Amenée et repli du matériel comprenant préparation des surfaces, construction de bureaux de chantier équipé, clôture provisoire, panneau de chantier, branchement provisoire eau et électricité, frais divers | 1 | 0 | 0
Fourniture des plans de recollement | 1 | 0 | 0
Démolition et dépose | 1 | 0 | 0
Etudes techniques détaillées (plans d'exécution, notes de calcul, bilans de puissance, etc.) : BA & charpente-couverture / Electricité courants fort & faible / Plomberie sanitaire. | 1 | 0 | 0
MATERNITE ET CENTRE ONE STOP | 1 | 0 | 0
BLOC OPERATOIRE CMA DE BOROMO | 1 | 0 | 0
TOTAL GENERAL HTVA DE LA TRANCHE FERME |  |  | 0
Tranche conditionnelle du lot1
DRD DE DEDOUGOU | 1 | 0 | 0
TOTAL GENERAL HTVA DE LA TRANCHE CONDITIONNELLE |  |  | 0