## RECAPITULATIF
Fourniture et pose des groupes électrogènes et accessoires pour le raccordement hydraulique des forages de l'ONEA au profit de la Direction Régionale de Koupéla
Lot | DESIGNATION | Montant des travaux en HTVA | TVA à 18% | Montant des travaux en TTC
1 | Lot 1 : Fournitrure et pose des groupes électrogènes et accessoires pour le raccordement hydraulique des forages de l'ONEA au profit des centres de Tenkodogo et Garango de la Direction Régionale de Koupéla | 0 | 0 | 0
2 | Lot 2 : Fournitrure et pose des groupes électrogènes et accessoires pour le raccordement hydraulique des forages de l'ONEA au profit des centres de Koupéla, Pouytenga et Zorgho de la Direction Régionale de Koupéla | 0 | 0 | 0
3 | Montant total des deux lots | 0 | 0 | 0

## Lot1 Garango&Tenko
Lot 1 : Fournitrure et pose des groupes électrogènes et accessoires pour le raccordement hydraulique des forages de l'ONEA au profit des centres de Tenkodogo et Garango de la Direction Régionale de Koupéla
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
I | RACCORDEMENT ELECTRIQUES DES NOUVEAUX FORAGES SE1 , SE3 ET SE14 DU CENTRE DE L'ONEA DE GARANGO
I.1 | Fourniture et pose de groupe électrogène capoté insonorisé de 15 KVA, y compris les éléments annexes (cuve, abri, lot de pièces de rechange pour 1000h de fonctionnement) | u | 2 |  | 0
I.2 | Fourniture et pose de câble rigide en cuivre 4x25 mm2 y compris tous les accessoires de raccordement | ml | 30 |  | 0
I.3 | Fourniture et pose de câble souple GE CAT6 2,5 mm2 y compris tous les accessoires de raccordement | ml | 30 |  | 0
I.4 | Réalisation d'une prise de terre de valeur inférieure à 5ohm | u | 2 |  | 0
I.5 | Réalisation du local groupe électrogène ( Avec un massif d'épaisseur de 40 cm pour support groupe électrogène) | u | 2 |  | 0
Sous total I |  |  |  |  | 0
II | MATERIELS ELECTRIQUES ET ELECTROMECANIQUES POUR LE RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION D'EAU POTABLE DES CENTRES DE L'ONEA DE TENKODOGO ET GARANGO
II.1 | TENKODOGO
II.1.1 | Groupe électrogène capoté insonorisé de 15 KVA pour le forage F22 de l'hotel Djamou y compris les éléments annexes (cuve, abri, lot de pièces de rechange pour 1000h de fonctionnement) | u | 1 |  | 0
II.1.2 | Groupe électrogène capoté insonorisé de 15 KVA pour les forages F14-F15 de l'élevage y compris les éléments annexes (cuve, abri, lot de pièces de rechange pour 1000h de fonctionnement) | u | 1 |  | 0
II.1.3 | Fourniture et pose de câble rigide en cuivre 4x25 mm2 y compris tous les accessoires de raccordement | ml | 60 |  | 0
II.1.4 | Fourniture et pose de câble souple GE CAT6 2,5 mm2 y compris tous les accessoires de raccordement | ml | 60 |  | 0
II.1.5 | Réalisation d'une prise de terre de valeur inférieure à 5ohm | u | 1 |  | 0
II.1.6 | Réalisation du local groupe électrogène ( Avec un massif d'épaisseur de 40 cm pour support groupe électrogène) | u | 1 |  | 0
| S/TOTAL Tenkodogo |  |  |  | 0
II.2 | GARANGO
| Groupe électrogène capoté insonorisé de 15 KVA pour le forage F9 y compris les éléments annexes (cuve, abri, lot de pièces de rechange pour 1000h de fonctionnement) | u | 1 |  | 0
II.2.2 | Groupe électrogène capoté insonorisé de 33 KVA pour les forages F11-F12 y compris les éléments annexes (cuve, abri, lot de pièces de rechange pour 1000h de fonctionnement) | u | 1 |  | 0
II.2.3 | Fourniture et pose de câble rigide en cuivre 4x25 mm2 y compris tous les accessoires de raccordement | ml | 30 |  | 0
II.2.4 | Fourniture et pose de câble rigide en cuivre 4x35 mm2 y compris tous les accessoires de raccordement | ml | 30 |  | 0
II.2.5 | Fourniture et pose de câble souple GE CAT6 2,5 mm2 y compris tous les accessoires de raccordement | ml | 60 |  | 0
II.2.6 | Réalisation d'une prise de terre de valeur inférieure à 5ohm | u | 2 |  | 0
II.2.7 | Réalisation du local groupe électrogène ( Avec un massif d'épaisseur de 40 cm pour support groupe électrogène) de 15 KVA | u | 1 |  | 0
II.2.8 | Réalisation du local groupe électrogène ( Avec un massif d'épaisseur de 40 cm pour support groupe électrogène) de 33 KVA | u | 1 |  | 0
| S/TOTAL Garango |  |  |  | 0
Sous total II |  |  |  |  | 0
III | Formation et maintenance
III.1 | Formation à l'utulisation des groupes électrogènes sur l'ensemble des sites | Forfait | 1 |  | 0
III.2 | Contrat d'entretien poste optionnel | FF | poste optionnel |  | 0
| S/total poste III |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  | 0
TVA (18%) |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
Arrêté le présent devis à la somme de : ( ) F CFA en HTVA

## Lot2 Koup-Pouyt-Zorgho
Lot 2 : Fournitrure et pose des groupes électrogènes et accessoires pour le raccordement hydraulique des forages de l'ONEA au profit des centres de Koupéla, Pouytenga et Zorgho de la Direction Régionale de Koupéla
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
I | MATERIELS ELECTRIQUES ET ELECTROMECANIQUES POUR LE RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION DE LA DR-KPL
I.1 | Koupéla
I.1.1 | Groupe électrogène capoté insonorisé de 30 KVA pour les forages F18-F19 y compris les éléments annexes (cuve, abri, lot de pièces de rechange pour 1000h de fonctionnement) | u | 1 |  | 0
I.1.2 | Fourniture et pose de câble rigide en cuivre 4x35 mm2 y compris tous les accessoires de raccordement | ml | 30 |  | 0
I.1.3 | Fourniture et pose de câble souple GE CAT6 2,5 mm2 y compris tous les accessoires de raccordement | ml | 30 |  | 0
I.1.4 | Réalisation d'une prise de terre de valeur inférieure à 5ohm | u | 1 |  | 0
I.1.5 | Réalisation du local groupe électrogène ( Avec un massif d'épaisseur de 40 cm pour support groupe électrogène) | u | 1 |  | 0
| S/TOTAL Koupèla |  |  |  | 0
I.2 | POUYTENGA
I.2.1 | Groupe électrogène capoté insonorisé 150 KVA y compris les éléments annexes (cuve, abri, lot de pièces de rechange pour 1000h de fonctionnement) | u | 1 |  | 0
I.2.2 | Fourniture et pose de câble rigide en cuivre 4x95 mm2 y compris tous les accessoires de raccordement | ml | 60 |  | 0
I.2.3 | Fourniture et pose de câble souple GE CAT6 2,5 mm2 y compris tous les accessoires de raccordement | ml | 30 |  | 0
I.2.4 | Réalisation d'une prise de terre de valeur inférieure à 5ohm | u | 1 |  | 0
I.2.5 | Réalisation du local groupe électrogène ( Avec un massif d'épaisseur de 40 cm pour support groupe électrogène) | u | 1 |  | 0
| S/TOTAL Pouytenga |  |  |  | 0
I.3 | ZORGHO
I.3.1 | Groupe électrogène capoté insonorisé de 15 KVA pour le forage F13 y compris les éléments annexes (cuve, abri, lot de pièces de rechange pour 1000h de fonctionnement) | u | 1 |  | 0
I.3.2 | Groupe électrogène capoté insonorisé de 15 KVA pour le forage F06 y compris les éléments annexes (cuve, abri, lot de pièces de rechange pour 1000h de fonctionnement) | u | 1 |  | 0
I.3.3 | Câble rigide en cuivre 4x25 mm2 | ml | 30 |  | 0
I.3.4 | Câble rigide en cuivre 4x25 mm2 | ml | 30 |  | 0
I.3.5 | Câble souple GE CAT6 2,5 mm2 | ml | 60 |  | 0
I.3.6 | Réalisation d'une prise de terre de valeur inférieure à 5ohm | u | 2 |  | 0
I.3.7 | Réalisation du local groupe électrogène( Avec un massif d'épaisseur de 40 cm pour support groupe électrogène) | u | 2 |  | 0
| S/TOTAL Zorgho |  |  |  | 0
II | Formation et maintenance
II.1 | Formation à l'utulisation des groupes électrogènes sur l'ensemble des sites | Forfait | 1 | 0 | 0
II.2 | Contrat d'entretien poste optionnel | FF | poste optionnel | 0 | 0
| S/total poste II |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  | 0
TVA (18%) |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
Arrêté le présent devis à la somme de : ( ) F CFA en HTVA