## Feuil1
SITE | Débit(m3/h) | HMT(m) | Puissance(kw) | POMPE | NBRE DE PANNEAUX DE 300 W | ONDULEUR RSI (KVA)
KOMBEOLE | 5 | 70 | 1.5 | SP5A-17 | 8 | 5
NAFTENGA | 7 | 75 | 2.2 | SP7-17 | 10 | 5
KOMSEOGO | 5 | 90 | 1.1 | SP5A-12 | 6 | 5
MEGUET CENTRE | 5 | 50 | 1.1 | SP5A-12 | 6 | 5
| 5 | 60 | 1.5 | SP7-12 | 8 | 5
TANGHIN | 8 | 60 | 2.2 | SP9-11 | 12 | 6
LITENGA | 8 | 60 | 2.2 | SP9-12 | 12 | 6