## CADRE DE DEVIS SSC_Lot 2
PROJET DE REHABILITATION DES LOCAUX DU SERVICE SOCIAL COMMUNAL DE POUYTENGA
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
N° | Désignation des ouvrages | Utés | Qtités | P. Unitaires | P. Total
1 | INSTALLATION DE CHANTIER & TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Installation de chantier comprenant amenée et repli du matériel comprenant abris de chantier équipé, clôture provisoire, dossier d'exécution/recollement, panneau de chantier, branchement provisoire eau et électricité, éssais sur matériaux, frais divers | ens | 1 |  | 0
1.2 | Travaux de démolition des ouvrages existants à démolir, décapage du dallage, des enduits, des revêtements sol/murs, dépose de toiture, du faux plafond, de parties de maçonneries et bétons armés ou non, des menuiseries, des installations électriques, etc. y compris mise en dépôt et toutes sujétions d'enlèvement hors site | ens | 1 |  | 0
| Sous total 1 |  |  |  | 0
2 | TERRASSEMENTS GENERAUX
2.1 | Décapage de la terre végétale y compris abattage, déssouchage d'arbres sur l'emprise des ouvrages, mise en dépôt, nivellement et toutes sujétions d'enlèvement hors site | m² | 480.93 |  | 0
2.3 | Implantation de l'ouvrage y compris annexes par un géométre agrée | ens | 1 |  | 0
2.4 | Excavation des fouilles en puits | m³ | 28.2 |  | 0
2.5 | Excavation des fouilles en rigole | m³ | 19.59 |  | 0
2.6 | Remblai sans apport à compacter par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation,pour comblement des fouilles en excavation des semelles isolées et toutes sujétions de mise en œuvre | m³ | 160.89 |  | 0
2.7 | Remblai avec apport en terre latéritique à compacter par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation,pour comblement des fouilles en excavation des semelles isolées et toutes sujétions de mise en œuvre | m³ | 154.81 |  | 0
2.8 | Traitement préventif et curatif (sol extérieurs, structures murs périphériques, structures murs de refends) au protocole SBPS/BPC-Termites 05 | m² | 294.81 |  | 0
| Sous total 2 |  |  |  | 0
3 | BETONS NON ARMES ET BETONS ARMES
3.1 | Fondations / infrastructures
3.1.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m³ | 3.62 |  | 0
3.1.2 | Béton armé pour semelles isolées;dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m³ | 4.7 |  | 0
3.1.3 | Béton pour Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m³ | 9.8 |  | 0
3.1.4 | Béton armé pour les parties enterrées des poteaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, compris coffrage, armature et toutes sujétions | m³ | 1.24 |  | 0
3.1.5 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage, ferraillage | m³ | 7.57 |  | 0
3.1.7 | Béton armé pour bêches, formes de rampes, emmarchements et parois du bac à fleurs, dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage et armatures | m³ | 0.5 |  | 0
3.1.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 pour aire de dallage de 13 cm d'épaisseur y compris renfort sous dallage, y compris joint de retrait, joint de construction, arrêt de dallage, etc. | m³ | 38.33 |  | 0
3.1.9 | Film polyane avec large recouvrements sous tous les dallages, y compris lit de sable de 5 cm d'épaisseur sous aire de dallage | m² | 294.81 |  | 0
3.1.10 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m² | 73.48 |  | 0
3.2 | bétons - bétons armes en superstructure
3.2.1 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 2.26 |  | 0
3.2.3 | Béton armé pour chainage appui des baies et chainages horizontaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 5.62 |  | 0
3.2.9 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 pour paillasses et banquettes | m³ | 0.606 |  | 0
3.2.10 | Réalisation de socle en béton non moulé pour placard en béton non armé | m³ | 0.606 |  | 0
3.2.11 | Béton pour forme de pente sur la dalle ep 10cm | m³ | 2 |  | 0
| Sous total 3 |  |  |  | 0
4 | MACONNERIE - ENDUITS
4.1 | Maçonnerie d'agglos creux de 20 x 20 x 40 | m² | 25 |  | 0
4.2 | Maçonnerie d'agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 360 |  | 0
4.4 | Maçonnerie d'agglos pleins de 15 x 20 x 40 | m² | 10 |  | 0
4.6 | Maçonnerie de claustras | m² | 40 |  | 0
4.7 | Claustrat d'aération muni de grilles anti-animaux | u | 32 |  | 0
4.8 | Enduit intérieur lissé sur mur | m² | 320 |  | 0 | 0
4.9 | Enduit extérieur taloché sur sous face dalle, paillasse/banquette | m² | 20 |  | 0
4.10 | Enduit extérieur taloché vertical sur mur et sous face salle, y compris sur enduits et éléments décoratifs | m² | 750 |  | 0
4.11 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | Ft | 1 |  | 0
| Sous total 4 |  |  |  | 0
5 | MENUISERIE ALUMINIUM - BOIS - METALLIQUE
5.1 | CAVCGMP1: Chassis aluminium vitré de 120X100 à 02 battants identiques coulissants avec grille métallique de protection et grille anti-moustiques | u | 6 |  | 0
5.2 | CAVCGMP2: Chassis aluminium vitré de 80X60 à 02 battants identiques coulissants avec grille métallique de protection et grille anti-moustiques | u | 2 |  | 0
5.3 | CAVCGMP3: Chassis aluminium vitré de 95X105 à 02 battants identiques coulissants avec grille métallique de protection et grille anti-moustiques | u | 7 |  | 0
5.4 | CAVCGMP4: Chassis aluminium vitré de 117X105 à 02 battants identiques coulissants avec grille métallique de protection et grille anti-moustiques | u | 2 |  | 0
5.5 | PBCGMP1 : Porte en bois capitonnée de 90X220 à 01 battant avec une porte à grille métallique de protection | u | 3 |  | 0
5.6 | PBCGMP2 : Porte en bois capitonnée de 90X210 à 01 battant avec une porte à grille métallique de protection | u | 3 |  | 0
5.7 | PBCGMP3 : Porte en bois capitonnée de 116X210 à 02 battants identiques avec une porte à grille métallique de protection | u | 2 |  | 0
5.8 | PMP1 : Porte métallique pleine de 900x220 à 01 battant | u | 2 |  | 0
5.9 | GC1 : Garde corps de hauteur=1m, composé de main courante en tube rond Ø60 et grille décorative en fer forgé tel que précisé sur les plans | ml | 10 |  | 0
5.10 | Depose, fourniture et pose d'un portillon métallique douple peau de 150x220cm y compris toute sujétions de pose | Ens | 1 |  | 0
5.11 | Depose, fourniture et pose d'un portail métallique douple peau de 600x220cm à deux battants identiques y compris toute sujétions de pose | Ens | 1 |  | 0
| Sous total 5 |  |  |  | 0
6 | ETANCHEITE
6.1 | Flinkote sur enduit extérieur du soubassement | m² | 41.32 |  | 0
6.2 | Etancheite en hyerene sur la dalle avec un releve de 50cm | m² | 29.71 |  | 0
6.3 | Etancheite en hyerene aux niveaux des appuis de tole et releve avec un releve de 50cm | m² | 13.56 |  | 0
| Sous total 6 |  |  |  | 0
7 | REVETEMENTS SCELLES ET COLLES
7.1 | Carreaux grès cérame ordinaire 60x60 pour sol y compris plinthes | m² | 110 |  | 0
7.2 | Carreaux grès cérame ordinaire 30x30 pour sol des toilettes, térrasses et coursives extérieures | m² | 130 |  | 0
7.3 | Carreaux grès cérame ordinaire 20x 20 pour paillasses et banquettes | m² | 10 |  | 0
7.4 | Faïence 60x30 pour murs sur une hauteur de 2,2m | m² | 50 |  | 0
7.5 | Revêtement chape de ciment bouchardée | m² | 15 |  | 0
| Sous total 7 |  |  |  | 0
8 | ASSAINISSEMENT ET PLOMBERIE SANITAIRE
8.1 | FRAIS GENERAUX DE CHANTIER
8.1.1 | Frais de démarches administratives, branchement, abonnement et raccordement au réseau existant d'un compteur DN 20 | Ft | 1 |  | 0
| Sous total 8.1 |  |  |  | 0
8.2 | VRD
8.2.1 | RESEAU D'ALIMENTATION
Fournitures et pose de tuyauterie PEHD PN 10 pour l'alimentation principale des salles d'eau y compris accessoires de pose de raccordement et toutes sujétions
8.2.1.1 | Diamètre 32 | ml | 35 |  | 0
8.2.1.2 | Diamètre 25 | ml | 20 |  | 0
8.2.1.3 | Lyre galva complet de 20/27 | u | 2 |  | 0
8.2.1.4 | Fouille en tranchée y compris grillage avertisseur de couleur bleu | ml | 60 |  | 0
| Sous total 8.2.1 |  |  |  | 0
8.2.2 | RESEAU D'EVACUATION DES EU EV ET EP
Tuyauteries d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes y compris accessoires de pose, raccordements et toutes sujétions
8.2.2.1 | PVC diamètre 110 | ml | 30 |  | 0
8.2.2.2 | PVC diamètre 100 | ml | 35 |  | 0
8.2.2.3 | Fouille en tranchée y compris grillage avertisseur de couleur bleu | ml | 70 |  | 0
8.2.2.4 | Regards sphoïdes pour les eaux usées | u | 1 |  | 0
8.2.2.5 | Receptacles des eaux pluviales | u | 8 |  | 0
8.2.2.6 | Construction d'une fosse septique de 30 Usagers | u | 1 |  | 0
8.2.2.7 | Puits perdu de 3 m de diamètre y compris tuyau de vidange de Ø 200, remplissage aux moellons et dalle | u | 1 |  | 0
| Sous total 8.2.2 |  |  |  | 0
| Sous total 8.2 |  |  |  | 0
8.3 | BÂTIMENT
8.3.1 | RESEAU D'ALIMENTATION
Fournitures et pose de tuyauterie PPR pour l'alimentation intérieure des salles d'eau y compris accessoires de pose de raccordement et toutes sujétions
8.3.1.1 | Diamètre 25 | ml | 12 |  | 0
8.3.1.2 | Vanne d'arrêt DN 25 | ml | 2 |  | 0
| Sous total 8.3.1 |  |  |  | 0
8.3.2 | APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES
8.3.2.1 | Fournitures et pose des appareils sanitaires y compris raccordement et toutes sujétions
| Lavabo sur colonne sur colonne de la gamme Victoria de chez ROCA REF : A326393..0 y compris robinet eau froide | u | 2 |  | 0
| WC à l'anglaise compack de la gamme Victoria de chez ROCA, REF : A342392..0 | u | 2 |  | 0
| Robinet de puisage 15/21 | u | 2 |  | 0
8.3.2.2 | Fournitures et pose d'accessoires sanitaires
| Miroir type VICTORIA de chez ROCA 500 x 700 Réf:A812345406 | u | 2 |  | 0
| Porte papier hygiénique VICTORIA, Réf:A816662001 | u | 2 |  | 0
| Porte balaie pour wc | u | 2 |  | 0
| Porte serviette à une branche VICTORIA, Réf:A816656001 600 | u | 2 |  | 0
| Porte savon VICTORIA, Réf:A816683001 | u | 2 |  | 0
| Tablette de Lavabo type ONDA de chez ROCA Réf:A3870Z0000 | u | 2 |  | 0
| siphon de sol DN 40 en inox | u | 4 |  | 0
| Sous total 8.3.2 |  |  |  | 0
8.3.3 | RESEAU D'EVACUATION DES EU EV ET EP
8.3.3.1 | Tuyauteries d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes y compris accessoires de pose, raccordements et toutes sujétions
| PVC diamètre 110 | ml | 6 |  | 0
| PVC diamètre 75 | ml | 12 |  | 0
| PVC diamètre 32 | ml | 6 |  | 0
| Sous total 8.3.3.1 |  |  |  | 0
8.3.3.2 | Tuyauteries d'évacuation des eaux pluiviale y compris accessoires de pose, raccordements et toutes et toutes sujétions comprises
| PVC diamètre 125 | ml | 30 |  | 0
| Sous total 8.3.3.2 |  |  |  | 0
| Sous total 8.3.3 |  |  |  | 0
| Sous total 8.3 |  |  |  | 0
| Sous total 8 |  |  |  | 0
9 | PEINTURE ET FAUX PLAFOND
9.1 | Peinture acrylique lavable sur enduit de lissage | m² | 320 |  | 0
9.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique et ouvrage métallique | Ft | 1 |  | 0
9.4 | Enduit plastique type marmorex sur enduit extérieur | m² | 830 |  | 0
9.5 | Peinture vinylique sur sous face dalle | m² | 20 |  | 0
9.6 | Peinture vinylique sur faux plafond en staff lisse | m² | 130 |  | 0
9.7 | Faux plafond en staff lisse | m² | 130 |  | 0
| Sous total 9 |  |  |  | 0
11 | ELECTRICITE ET CLIMATISATION
10.1 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré y compris coffret, boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d'appareils d'éclairage, de prises de courant, de climatisation et ventilation etc. compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques du bâtiment | ens |  |  | 0
10.2 | Fourniture et mise en place d'un circuit de terre (câblette en cuivre S= 29 mm²) en fond de fouille, et relié aux éléments conducteurs de courant | ens |  |  | 0
10.3 | Interrupteur simple allumage mosaïc de chez LEGRAND | u |  |  | 0
10.4 | Interrupteur simple allumage étanche de chez LEGRAND | u |  |  | 0
10.5 | Interrupteur double allumage mosaïc de chez LEGRAND | u |  |  | 0
10.6 | Interrupteur va et vient mosaïc de chez LEGRAND | u |  |  | 0
10.7 | Bouton poussoir mosaïc de chez LEGRAND | u |  |  | 0
10.8 | Prise de courant 2P+T type mosaïc de chez LEGRAND | u |  |  | 0
10.9 | Prise de courant 2P+T étanche type plexo de chez LEGRAND | u |  |  | 0
10.10 | Prise télévision mosaïc de chez Legrand | u |  |  | 0
10.11 | Applique murale décorative Etanche | u |  |  | 0
10.12 | Applique sanitaire | u |  |  | 0
10.13 | Spot lumineux de type led | u |  |  | 0
10.14 | Borne de jardin solaire | u |  |  | 0
10.15 | Ruban led | ml |  |  | 0
10.16 | Suspension lumineuse design | u |  |  | 0
10.17 | Hotte aspirante y compris conduit, accessoires et toutes sujétions de pose | u |  |  | 0
10.18 | Extracteur d'air y compris conduit, accessoires et toutes sujétions de pose | Ens |  |  | 0
10.19 | Climatiseur split system de 3CV inverter y compris disait, liaisons frigorifique, liaisons électriques, évacuation des eaux de condensat, protection anti-vol de l'unité extérieur et toute sujétion | u |  |  | 0
10.20 | Climatiseur split system de 2CV inverter y compris disait, liaisons frigorifique, liaisons électriques, évacuation des eaux de condensat, protection anti-vol de l'unité extérieur et toute sujétion | u |  |  | 0
10.21 | Climatiseur split system de 1,5CV inverter y compris disait, liaisons frigorifique, liaisons électriques, évacuation des eaux de condensat, protection anti-vol de l'unité extérieur et toute sujétion | u |  |  | 0
10.22 | Climatiseur split system de 1CV inverter y compris disait, liaisons frigorifique, liaisons électriques, évacuation des eaux de condensat, protection anti-vol de l'unité extérieur et toute sujétion | u |  |  | 0
| Sous total 10 |  |  |  | 0
10 | ELECTRICITE COURANT FORT_CLIMATISATION_COURANT FAIBLE_SECURITE INCENDIE
10.1 | ELECTRICITE COURANT FORT
10.1.1 | AMENEE D'ENERGIE
10.1.1.1 | Raccordement au réseau BT de la SONABEL et abonnement au Tarif normal C1 - 15A triphasé 4 fils, conformément au bilan de puissance y compris toutes sujétions | Ft | 1 |  | 0
10.1.1.2 | Fourniture et pose de 30 mètres de câble U1000R2V 4x16mm² dans des canalisations adaptées pour alimentation du Coffret électrique depuis le disjoncteur d'abonné, y compris lit de sable et grillage avertisseur rouge et toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.1.1.3 | Coffret métallique électrique de 36 modules encastré équipé y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
| Sous total 10.1.1 |  |  |  | 0
10.1.2 | RESEAU ELECTRIQUE
10.1.2.1 | Fourniture, pose et mise à la terre générale par piquet de terre par câblette cuivre de 29 mm² pour la prise de terre des masses, y compris liaisons effectives de toutes les masses métalliques du bâtiment et liaison à la prise de terre du paratonnerre et toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.1.2.2 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage en tube ICTA, filerie et cablerie encastré y compris boîtes de tirage, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d' appareils d'éclairage, de prises de courant, des appareils et appareillages de climatisation et ventilation etc., y compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques intérieurs du batiment. | Ens | 1 |  | 0
| Sous total 10.1.2 |  |  |  | 0
10.1.3 | FOURNITURE ET POSE DES APPAREILS Y COMPRIS CONTRÔLE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
10.1.3.1 | Luminaire type réglette LED suspendue de 120cm de Chez CHZ Lighting Technology ou équivalent | u | 3 |  | 0
10.1.3.2 | Luminaire type Hublot de Chez CHZ Lighting Technology ou équivalent | u | 2 |  | 0
10.1.3.3 | Applique sanitaire de Chez CHZ Lighting Technology ou équivalent | u | 2 |  | 0
10.1.3.4 | Luminaire type Spot LED 9W de Chez CHZ Lighting Technology ou équivalent | u | 37 |  | 0
10.1.3.5 | Luminaire type Spot LED 6W de Chez CHZ Lighting Technology ou équivalent | u | 7 |  | 0
10.1.3.6 | Projecteur solaire 100W de Chez CHZ Lighting Technology ou équivalent | u | 8 |  | 0
| Sous total 10.1.3 |  |  |  | 0
10.1.4 | FOURNITURE ET POSE DE PETITS APPAREILLAGES ELECTRIQUES Y COMPRIS CONTRÔLE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
10.1.4.1 | Mécanisme étanche va-et-vient simple allumage encastré type mosaic de Chez Legrand ou équivalent | u | 2 |  | 0
10.1.4.2 | Mécanisme étanche double allumage encastré type mosaic de Chez Legrand ou équivalent | u | 1 |  | 0
10.1.4.3 | Mécanisme double allumage encastré type mosaic de Chez Legrand ou équivalent | u | 3 |  | 0
10.1.4.4 | Mécanisme étanche simple allumage encastré type mosaic de Chez Legrand ou équivalent | u | 2 |  | 0
10.1.4.5 | Mécanisme simple allumage encastré type mosaic de Chez Legrand ou équivalent | u | 5 |  | 0
10.1.4.6 | Bouton poussoir encastré type mosaic de Chez Legrand ou équivalent | u | 4 |  | 0
10.1.4.7 | Prise de courant 2P+T encastré type mosaïc de chez LEGRAND | u | 28 |  | 0
10.1.4.8 | Prise de courant 2P+T étanche encastré type mosaïc de chez LEGRAND | u | 2 |  | 0
| Sous total 10.1.4 |  |  |  | 0
10.1.5 | ECLAIRAGE DE SECURITE
10.1.5.1 | Fourniture et pose de bloc d'éclairage de sécurité classe II à LED, pictogramme suivant NFX08-003, fixation en encastré drapeau au plafond 45lm/W (BAES) | u | 1 |  | 0
10.1.5.2 | Fourniture et pose de bloc d'éclairage d'ambiance classe II à LED, flux 360lm/W (BAEA) | u | 1 |  | 0
| Sous total 10.1.5 |  |  |  | 0
10.1.6 | CLIMATISATION & VENTILATION
10.1.6.1 | Fourniture et pose Climatiseur split 2CV Inverter de Chez SHARP ou équivalent y compris tuyauterie et dismatic 20 A de Legrand, et support compresseur et toutes sujétions de pose | u | 1 |  | 0
10.1.6.2 | Fourniture et pose Climatiseur split 1,5CV Inverter de Chez SHARP ou équivalent y compris tuyauterie et dismatic 20 A de Legrand, et support compresseur et toutes sujétions de pose | u | 6 |  | 0
10.1.6.3 | Fourniture et pose de Brasseur d’air type plafonnier y compris variateur de vitesse de Chez PANASONIC ou équivalent et toutes sujétions | u | 8 |  | 0
| Sous total 10.1.6 |  |  |  | 0
10.1.7 | COURANT ONDULE
10.1.7.1 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage en tube ICTA, filerie et cablerie encastré y compris boîtes de tirage, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d' appareils d'éclairage, de prises de courant, des appareils et appareillages de climatisation et ventilation etc., y compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques intérieurs du batiment. | Ens | 1 |  | 0
10.1.7.2 | Coffret électrique de 12 modules de métallique encastré équipé y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.1.7.3 | Prise de courant ondulé 2P+T encastré étanche type mosaïc de chez LEGRAND | u | 16 |  | 0
10.1.7.4 | Fourniture et pose d'un onduleur Infosec 3000VA E3 PRO RT On Line rackable 4U, affichage LCD 5000VA ou équivalent. Autonomie jusqu'à 30 minutes, bornier, port usb et RS-232 | u | 1 |  | 0
| Sous total 10.1.7 |  |  |  | 0
| Sous total 10.1 |  |  |  | 0
10.2 | ELECTRICITE COURANT FAIBLE
10.2.1 | Cheminement courant faible - Informatique - Téléphone
10.2.1.1 | Raccordement et abonnement du réseau informatique au réseau public d'internet par fibre optique et toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.2.1.2 | Gaines, fileries, boitiers de dérivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau courant faible (téléphone et Informatique) du bâtiment - y compris liaison armoire de Brassages diverses par câble RJ45 Cat. 6 y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.2.1.3 | Fourniture et pose d'un autocommutateur conformément au descriptif et toutes sujétions 3 lignes 8 Postes PANASONIC ou équivalent |  | 1 |  | 0
10.2.1.4 | Liaison Autocom - Armoire de Brassage par câble téléphonique multipaire et toutes sujétions (Fourniture et pose de câble téléphonique STY2 50 paires entre le coffret de brassage et l'autocom) | Ens | 1 |  | 0
10.2.1.5 | Fourniture et pose d'une armoire de Brassage 4U à baie vitrée conforme au descriptif et composé de : * Panneaux de Brassage 12 ports * Switch 12 ports RJ45 * Bloc d'alimentation rackable * lot de cordons de brassage * autres accessoires de raccordement et toutes sujétions | U | 1 |  | 0
10.2.1.6 | Fourniture et pose de postes téléphoniques analogiques à clavier numérique Panasonic ou équivalent | U | 6 |  | 0
10.2.1.7 | Prise informatique RJ45 | U | 16 |  | 0
| Sous total 10.2.1 |  |  |  | 0
10.2.2 | VIDEO-PROJECTEUR
10.2.2.1 | Fourniture et pose de gaines, fileries, boitiers de dérivation, repartiteur divers et toutes autres sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.2.2.2 | Fourniture et pose d'un vidéoprojecteur de 3000lm minimum, type XD280U de Mitsubishi ou équivalent y compris lampe de rechange, support de fixation plafonnier, télécommande et divers accessoires et toutes autres sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.2.2.3 | Fourniture et pose d'un tableau de projection Epson 200 x200 cm manuel et toutes autres sujétions | Ens | 1 |  | 0
| Sous total 10.2.2 |  |  |  | 0
10.2.3 | DETECTION INCENDIE
10.2.3.1 | Fourniture et pose d'un détecteur autonome avertisseur de fumée | U | 7 |  | 0
| Sous total 10.2.3 |  |  |  | 0
| Sous total 10.2 |  |  |  | 0
10.3 | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
10.3.1 | Fourniture et pose d'un extincteur portatif à Poudre Polyvalente 6kg | U | 1 |  | 0
10.3.2 | Fourniture et pose d'extincteur au dioxyde de carbone C02 de 5 kg | U | 1 |  | 0
| Sous total 10.3 |  |  |  | 0
| Sous total 10 |  |  |  | 0
11 | CHARPENTE - COUVERTURE
11.1 | Fourniture et pose de pannes métalliques en IPN 80 y compris fixation sur platines et application de 02 couches de peinture anti-rouille | ml | 260.73 |  | 0
11.2 | Fourniture et pose de support en IPE 120 y compris fixation sur platines et application de 02 couches de peinture anti-rouille | ml | 69.65 |  | 0
11.3 | Fourniture et pose de pannes métalliques en tube 40*40 y compris fixation sur platines et application de 02 couches de peinture anti-rouille | ml | 24.02 |  | 0
11.4 | Fourniture et pose d'une couverture en tôles bac aluminium de 7/10e y compris faitière, crochets de pose, cales et bandes isolantes entre les tôles et les pannes et toutes sujetions de pose | m² | 213.68 |  | 0
11.5 | Gouttière métallique y compris étanchéité et toutes sujétions de fixation et de raccordement | ml | 60 |  | 0
11.6 | Bardage métallique | ml | 35 |  | 0
| Sous total 11 |  |  |  | 0
12 | AMENAGEMENTS PAYSAGERS
12.1 | Aménagement des aires gazonnées comprenant la préparation du sol, l'apport et l'ameublissement de la terre végétale, la fertilisation, le gazon ornemental et toutes sujétions | m² | 10 |  | 0
12.2 | Aménagement des patios et jardins minéraux comprenant la préparation du sol, l'apport du gravier/quartz concassé et toutes sujétions | m² | 40 |  | 0
12.3 | Bordure de blocage des aires aménagées | ml | 12 |  | 0
12.4 | Fourniture et plantation d'arbre de type manguier, flamboyant, acacia macrostashya, neem, etc. de minimum 120cm de haut y compris protection | u | 6 |  | 0
12.5 | Plantation d'arbuste ou plantes de taille moyenne de type moringa, attier, palmier cycas/américain, yucca, liane goïne, etc. de minimum 120cm de haut | u | 5 |  | 0
12.6 | Fourniture et plantation de massif floral ou plantes herbacées de type citronnelle, verveine, pourpier d’ornement, lantana, etc. de minimum 120cm de haut | u | 10 |  | 0
12.7 | Set de 03 jarres/poteries décoratives minimum Ø70cm y compris couvercles | u | 2 |  | 0
12.8 | Aménagement et embellissement des alentours des bâtiments comprenant la préparation du sol, compactage et l'apport du gravier/quartz concassé et toutes sujétions | m² | 150 |  | 0
| Sous total 12 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0

## Feuil3 (hidden)
N° | Désignations | Nombres | HA6 | HA8 | HA10 | HA12 | HA14 | HA16
1 | Se1 | 24 | 28.9843 |  | 92.4019
2 | Se2 | 34 | 41.0611 |  | 260.1272
3 | Se2A | 10 | 24.1536 |  | 122.4128
TOTAL |  |  | 94.199 |  | 474.9419
80
Note on D1: user: 0,222
Note on E1: user: 0,395
Note on F1: user: 0,617
Note on G1: user: 0,888
Note on H1: user: 1,208

## MTX (hidden)
DEVIS QUANTITATIF DES MATERIAUX
BATIMENT | NIVEAU | PARTIE D'OUVRAGE | BETON | QUANTITE D'ACIER (Kg) |  |  |  |  | CIMENT | SABLE | GRAVIER
|  |  | m3 | HA6 | HA8 | HA10 | HA12 | HA14 | Tonnes | m3 | m3
ADMINISTRATION | FONDATION | Semelles isolées | #REF! |  |  | 474.9419 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Longrines/Chainage bas | #REF! | 523.89 | 113.5 | 1257 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Potelets | #REF! | 94.199 |  |  | 717.504 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Dallage | #REF! |  | 2398.75 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL BRUT FONDATION |  | 618.089 | 2512.25 | #REF! | 717.504 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL AVEC MARGE DE 10% |  | 679.8979 | 2763.475 | #REF! | 789.2544 |  | #REF! | #REF! | #REF!
| PLANCHER HAUT RDC/ TOITURE | Poteaux | #REF! | 458.21 |  |  | 1527.36 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Chainages | #REF! | 373.84 |  | 1039.0033 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Poutres | 4.2336 | 592.31 | 196.42 | 962.2 |  |  | 1.4818 | 1.6934 | 3.3869
|  | Dalle | #REF! | 150.5604 | 569.92 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | Acrotère/Appui de baie et tôle | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL PH RDC |  | #REF! | #REF! | 2001.2033 | 1527.36 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL AVEC MARGE DE 10% |  | #REF! | #REF! | 2201.3237 | 1680.096 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL ADMINISTRATION |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2469.3504 |  | #REF! | #REF! | #REF!
LOGEMENT A | FONDATION | Semelles isolées
Longrines
Potelets
TOTAL BRUT FONDATION
TOTAL AVEC MARGE DE 10%
| PLANCHER HAUT RDC/ TOITURE | Poteaux
Chainages
Poutres
Dalle
TOTAL PH RDC
TOTAL AVEC MARGE DE 10%
LOGEMENT B | FONDATION | Semelles isolées
Longrines
Potelets
TOTAL BRUT FONDATION
TOTAL AVEC MARGE DE 10%
| PLANCHER HAUT RDC/ TOITURE | Poteaux
Chainahe
Poutres
Dalle
TOTAL PH RDC
TOTAL AVEC MARGE DE 10%
LABORATOIRE | FONDATION | Semelles isolées
Longrines
Potelets
TOTAL BRUT FONDATION
TOTAL AVEC MARGE DE 10%
| PLANCHER HAUT RDC/ TOITURE | Poteaux
Chainages
Poutres
Dalle
TOTAL PH RDC
TOTAL AVEC MARGE DE 10%
TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL AVEC MARGE DE 10%
|  |  |  | 8302 |  | 250
250
72
106.2
678.2